## Arkusz1
Załącznik nr 4 do SWZ - Zestawienie asortymentowo-ilościowe oraz parametry (funkcjonalności) wymagane
…...........................................................
Nazwa i adres Wykonawcy
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę, instalację oraz wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/83/2022
OFERUJEMY:
L.p. | OPIS PARAMETRU |  | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY
Urządzenie klasy UTM HA (2x UTM pracujące redundantnie w klastrze High Avalibity)
1 | Podać oferowane urządzenie klasy UTM w ilości 2szt., które zostanie użyte do stworzenia klastra HA (nazwa, model) wraz z niezbędnymi licencjami do uruchomienia systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego |  | TAK, podać
Wymagania Ogólne
2 | Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa były zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. |  | TAK
3 | Dostarczony system bezpieczeństwa musi być kompatybliny z posiadanymi przez Zamawiającego rozwiązaniami firmy Fortinet |  | TAK
4 | System realizujący funkcję Firewall musi dawać możliwość pracy w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN. |  | TAK
5 | W ramach dostarczonego systemu bezpieczeństwa musi być zapewniona możliwość budowy minimum 2 oddzielnych fizycznych instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 4 administratorów do poszczególnych instancji systemu. |  | TAK
6 | System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie: |  | TAK
7 |  | Firewall. | TAK
8 |  | Ochrony w warstwie aplikacji. | TAK
9 |  | Protokołów routingu dynamicznego. | TAK
10 | W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie lub dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania. |  | TAK, podać
11 | Rok produkcji - nie wcześniej niż 2021 |  | TAK, podać
12 | Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż dostawca posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań. |  | TAK, podać
Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii
13 | W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – musi istnieć możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach powinna istnieć funkcja synchronizacji sesji firewall. |  | TAK
14 | System musi prowadzić monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. |  | TAK
15 | System musi prowadzić monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. |  | TAK
16 | System musi umożliwiać agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Powinna istnieć możliwość tworzenia interfejsów redundantnych. |  | TAK
Interfejsy, Dysk, Zasilanie
17 | System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum: |  | TAK
18 |  | 18 portami Gigabit Ethernet RJ-45. | TAK, podać
19 |  | 16 gniazdami SFP 1 Gbps. | TAK, podać
20 | System Firewall musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB. |  | TAK, podać
21 | W ramach systemu Firewall powinna być możliwość zdefiniowania co najmniej 200 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q. |  | TAK, podać
22 | System musi być wyposażony w wbudowany układ zasilania AC. |  | TAK
23 | System musi umożliwiać doposażenie w dodatkowy (redundantny) wbudowany układ zasilania AC. |  | TAK
Parametry wydajnościowe
24 | W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 4 milionów jednoczesnych połączeń oraz 450 tys. nowych połączeń na sekundę. |  | TAK
25 | Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 30 Gbps dla pakietów 512 B. |  | TAK, podać
26 | Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 12 Gbps. |  | TAK, podać
27 | Wydajność szyfrowania IPSec VPN nie mniej niż 16 Gbps. |  | TAK, podać
28 | Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu Enterprise Traffic Mix - minimum 7.5 Gbps. |  | TAK, podać
29 | Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 5 Gbps. |  | TAK, podać
30 | Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 4.6 Gbps. |  | TAK, podać
Funkcje Systemu Bezpieczeństwa
31 | W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych: |  | TAK
32 | Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection. |  | TAK
33 | Kontrola Aplikacji. |  | TAK
34 | Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN. |  | TAK
35 | Ochrona przed malware – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS. |  | TAK
36 | Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System. |  | TAK
37 | Kontrola stron WWW. |  | TAK
38 | Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3. |  | TAK
39 | Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping). |  | TAK
40 | Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP). |  | TAK
41 | Dwu-składnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. W ramach postępowania powinny zostać dostarczone co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site. |  | TAK
42 | Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL także dla protokołu HTTP/2. |  | TAK
43 | Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSH. |  | TAK
44 | Funkcja lokalnego serwera DNS ze wsparciem dla DNS over TLS (DoT) oraz DNS over HTTPS (DoH) z możliwością filtrowania zapytań DNS na lokalnym serwerze DNS jak i w ruchu przechodzącym przez system |  | TAK
Polityki, Firewall
45 | Polityka Firewall musi uwzględniać adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń. |  | TAK
46 | System musi zapewniać translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz: |  | TAK
47 |  | Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu. | TAK
48 |  | Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP. | TAK
49 | W ramach systemu musi istnieć możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN. |  | TAK
50 | Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: kategorie url, adresy IP, nazwy domenowe, hash'e złośliwych plików. |  | TAK
51 | Element systemu realizujący funkcję Firewall musi integrować się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu. |  | TAK
52 |  | Amazon Web Services (AWS). | TAK
53 |  | Microsoft Azure | TAK
54 |  | Google Cloud Platform (GCP). | TAK
55 |  | OpenStack. | TAK
56 |  | VMware NSX. | TAK
Połączenia VPN
57 | System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać: |  | TAK
58 |  | Wsparcie dla IKE v1 oraz v2. | TAK
59 |  | Obsługa szyfrowania protokołem AES z kluczem 128 i 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM). | TAK
60 |  | Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19 i 20. | TAK
61 |  | Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh, w tym wsparcie dla dynamicznego zestawiania tuneli pomiędzy SPOKE w topologii HUB and SPOKE. | TAK
62 |  | Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site. | TAK
63 |  | Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. | TAK
64 |  | Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego. | TAK
65 |  | Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth. | TAK
66 |  | Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site. | TAK
67 | System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać: |  | TAK
68 |  | Pracę w trybie Portal - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system musi zapewniać stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0. | TAK
69 |  | Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta. | TAK
70 |  | Producent rozwiązania musi dostarczać oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN. | TAK
Routing i obsługa łączy WAN
71 | W zakresie routingu rozwiązanie powinno zapewniać obsługę: |  | TAK
72 |  | Routingu statycznego. | TAK
73 |  | Policy Based Routingu. | TAK
74 |  | Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM. | TAK
Funkcje SD-WAN
75 | System powinien umożliwiać wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN. |  | TAK
76 | Reguły SD-WAN powinny umożliwiać określenie aplikacji jako argumentu dla kierowania ruchu. |  | TAK
Zarządzanie pasmem
77 | System Firewall musi umożliwiać zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej, gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. |  | TAK
78 | Musi istnieć możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. |  | TAK
79 | System musi zapewniać możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL. |  | TAK
Ochrona przed malware
80 | Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). |  | TAK
81 | System musi umożliwiać skanowanie archiwów, w tym co najmniej: zip, RAR. |  | TAK
82 | System musi dysponować sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android). |  | TAK
83 | System musi współpracować z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. W ramach postępowania musi zostać dostarczona platforma typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencja upoważniająca do korzystania z usługi typu Sandbox w chmurze. |  | TAK
84 | System musi umożliwiać usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików. |  | TAK
85 | Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta. |  | TAK
Ochrona przed atakami
86 | Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych. |  | TAK
87 | System powinien chronić przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach. |  | TAK
88 | Baza sygnatur ataków powinna zawierać minimum 5000 wpisów i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. |  | TAK
89 | Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur. |  | TAK
90 | System musi zapewniać wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS. |  | TAK
91 | System musi dysponować sygnaturami do ochrony przed atakami na systemy przemysłowe SCADA. |  | TAK
92 | Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty) oraz możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL, Cookies. |  | TAK
93 | System powinien prowadzić wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet. |  | TAK
Kontrola aplikacji
94 | Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. |  | TAK
95 | Baza Kontroli Aplikacji powinna zawierać minimum 2000 sygnatur i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. |  | TAK
96 | Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) powinny być kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików. |  | TAK
97 | Baza powinna zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P. |  | TAK
98 | Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur. |  | TAK
Kontrola WWW
99 | Moduł kontroli WWW musi korzystać z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. |  | TAK
100 | W ramach filtra www powinny być dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy. |  | TAK
101 | Filtr WWW musi dostarczać kategorii stron zabronionych prawem: Hazard. |  | TAK
102 | Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL. |  | TAK
103 | Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google, oraz Yahoo. |  | TAK
104 | Administrator musi mieć możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania. |  | TAK
105 | W ramach systemu musi istnieć możliwość określenia, dla których kategorii url lub wskazanych url - system nie będzie dokonywał inspekcji szyfrowanej komunikacji. |  | TAK
Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji
106 | System Firewall musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą: |  | TAK
107 |  | Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu. | TAK
108 |  | Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP. | TAK
109 |  | Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych. | TAK
110 | Musi istnieć możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwu-składnikowego. |  | TAK
111 | Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS lub API. |  | TAK
112 | Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP. |  | TAK
Zarządzanie
113 | Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i powinny mieć możliwość współpracy z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania. |  | TAK
114 | Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. |  | TAK
115 | Powinna istnieć możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwu-składnikowego dla dostępu administracyjnego. |  | TAK
116 | System musi współpracować z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwiać przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów netflow lub sflow. |  | TAK
117 | System musi mieć możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację. |  | TAK
118 | Element systemu pełniący funkcję Firewall musi posiadać wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall. |  | TAK
119 | Element systemu realizujący funkcję firewall musi umożliwiać wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone. |  | TAK
Logowanie
120 | Elementy systemu bezpieczeństwa muszą realizować logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub w ramach postępowania musi zostać dostarczony komercyjny system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. |  | TAK
121 | W przypadku kiedy usługa logowania i raportowania realizowana jest w chmurze, wykonawca musi dostarczyć stosowne licencje upoważniające do składowania logów przez okres co najmniej jednego roku. |  | TAK
122 | Elementy systemu bezpieczeństwa muszą realizować logowanie do aplikacji (logowania, raportowania, korelacji zdarzeń, powiadamiania o incydentach) udostępnianej w chmurze, lub w ramach postępowania musi zostać dostarczony komercyjny system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. |  | TAK
123 | W przypadku kiedy usługa logowania, raportowania, korelacji zdarzeń realizowana jest w chmurze, wykonawca musi dostarczyć stosowne licencje upoważniające do składowania logów przez okres co najmniej jednego roku. |  | TAK
124 | W ramach logowania system pełniący funkcję Firewall musi zapewniać przekazywanie danych o zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Musi być zapewniona możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania. |  | TAK
125 | Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa oferowanego systemu. |  | TAK
126 | Musi istnieć możliwość logowania do serwera SYSLOG. |  | TAK
Certyfikaty
127 | Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać następujące certyfikacje: |  | TAK
128 |  | ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall. | TAK, podać
Serwisy i licencje
129 | W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów. Powinny one obejmować: |  | TAK
130 |  | Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzęń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen, Sygnatury ochrony systemów przemysłowych SCADA na okres 12 miesięcy. | TAK
Gwarancja oraz wsparcie
131 | Gwarancja: System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 12 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7. |  | TAK
132 | Wykonawca zapewni na czas wdrożenia przynajmniej jednego inżyniera posiadającego aktualny certyfikat ze znajomości oferowanego systemu/produktu wydany przez producenta zaoferowanego systemu/produktu |  | TAK, podać
Oprogramowanie klasy SIEM
133 | Pełna nazwa oferowanego oprogramowania / systemu informatycznego klasy SIEM |  | TAK, podać
134 | Rozwiązanie SIEM musi zapewniać skalowalną architekturę spełniającą następujące wymagania: |  | TAK
135 |  | wszystkie elementy odpowiedzialne za zbieranie informacji, od tego miejsca określane jako Kolektory muszą być dostarczone w postaci maszyn wirtualnych | TAK
136 |  | producent wybranego rozwiązania musi udostępniać Kolektory w formie zarówno maszyn wirtualnych, jak i dedykowanych rozwiązań sprzętowych. | TAK, podać
137 |  | zadaniem kolektorów jest przesyłanie monitorowanych danych (np. zdarzeń) do warstwy je przechowującej i korelującej | TAK
138 |  | w wypadku awarii komunikacji pomiędzy warstwą przechowującą i korelującą a kolektorami muszą one mieć możliwość buforowania otrzymanych informacji | TAK
139 |  | system SIEM powinien mieć możliwość definiowania rozmiaru bufora dla zdarzeń otrzymywanych przez kolektor oraz monitorowania jego zajętości | TAK
140 |  | kolektory muszą mieć możliwość ograniczenia ilości zdarzeń przesyłanych do klastra SIEM | TAK
141 |  | kolektory muszą mieć możliwość kompresowania danych przesyłanych do warstwy przechowującej i korelującej | TAK
142 |  | kolektory muszą mieć możliwość ograniczania przepustowości, z którą zdarzenia są przesyłane do warstwy przechowującej i korelującej | TAK
143 |  | komunikacja pomiędzy warstwą przechowującą i korelującą musi odbywać się z wykorzystaniem szyfrowanego protokołu HTTPS. Musi odbywać się ona w kierunku od kolektorów do warstwy przechowującej i korelującej dla przesyłanych zdarzeń | TAK
144 |  | w wypadku awarii kolektora, kolektor zastępczy może być uruchomiony poprzez jego zarejestrowanie w warstwie przechowującej i korelującej. Konfiguracja (zarządzanie) kolektorów nie odbywa się indywidualnie, lecz są one centralnie zarządzane. Nie mogą one posiadać żadnych parametrów konfiguracyjnych poza adresami IP, nazwą kolektora oraz wymaganymi poświadczeniami, które byłyby wymagane w celu uruchomienia kolektora zastępczego | TAK
145 |  | wydajność kolektora nie może być mniejsza niż 5 000 EPS (zdarzeń na sekundę odbieranych w trybie ciągłym) | TAK
146 |  | kolektory muszą być w stanie przetwarzać informacje otrzymywane z wykorzystaniem protokołu NetFlow | TAK
147 |  | poszczególne kolektory muszą być w stanie automatycznie aktualizować nowe parsery wtedy, gdy zostaną one zaktualizowane w centralnym systemie zarządzającym rozwiązaniem SIEM | TAK
148 |  | kolektory mają mieć możliwość aktualizacji wersji swojego oprogramowania z warstwy zarządzającej | TAK
149 |  | rozwiązanie SIEM ma posiadać możliwość aktualizacji online dla parserów, reguł, raportów oraz typów wspieranych urządzeń. Aktualizacja ta musi być niezależna od oprogramowania systemowego (OS, funkcje wykonawcze, etc.) które ma posiadać swoje wersjonowanie. Zmiany dokonane w kolejnych wersjach powinny być ewidencjonowane w oficjalnej dokumentacji | TAK
150 |  | rozwiązanie ma posiadać możliwość zarządzania wieloma instancjami SIEM przy pomocy dedykowanej konsoli zarządzającej pochodzącej od tego samego producenta. Funkcjonalność ta może wymagać dodatkowej licencji | TAK
151 | Warstwa przechowywania i korelacji danych, od tego miejsca określana jako klaster SIEM, ma spełniać następujące wymagania: |  | TAK
152 |  | klaster SIEM musi być dostarczony w postaci maszyn wirtualnych | TAK
153 |  | producent wybranego rozwiązania musi udostępniać Klaster SIEM w formie zarówno maszyn wirtualnych, jak i dedykowanych rozwiązań sprzętowych. | TAK
154 |  | w przypadku przechowywania danych na dysku lokalnym lub udziale NFS ma być możliwe stworzenie architektury redundantnej w której podstawowa instalacja rozwiązania SIEM podczas regularnej pracy wykonuje wszystkie operacje produkcyjne, zaś instalacja backupowa synchronizuje wszystkie dane i w razie awarii jest w stanie przejąć funkcjonowanie środowiska SIEM | TAK
155 |  | rozwiązanie ma wspierać nie mniej niż poniżej wymienione środowiska wirtualizacyjne: | TAK
156 |  | a) VMware | TAK
157 |  | b) Hyper-V | TAK
158 |  | c) KVM | TAK
159 |  | d) AWS | TAK
160 |  | e) Azure | TAK
161 |  | klaster SIEM musi mieć możliwość skalowania się poprzez dodawanie kolejnych maszyn wirtualnych (Virtual Appliance - VA). Wspomniana skalowalność ma być realizowana również poprzez: | TAK
162 |  | a) przeprowadzaną w czasie rzeczywistym, w pamięci rozwiązania, dystrybuowaną pomiędzy elementy klastra korelację reguł | TAK
163 |  | b) dystrybuowanie pomiędzy elementami klastra SIEM raportowania oraz analizy danych. Sam mechanizm dystrybucji musi być całkowicie przeźroczysty z perspektywy użytkownika, tak aby nie musiał on decydować który z elementów ma być odpowiedzialny za wykonanie poszczególnych zadań | TAK
164 |  | klaster SIEM nie może posiadać ograniczeń licencyjnych związanych z ilością lub rozmiarem przechowywanych zdarzeń i/lub danych. Jedynym ograniczeniem w tym zakresie (dotyczącym przechowywanych danych) może być rozmiar przestrzeni dyskowej | TAK
165 |  | klaster SIEM nie może posiadać ograniczeń licencyjnych związanych z rozmiarem gromadzonych danych w jednostce czasu. Przykładowo nie może być limitowana licencyjnie ilość bajtów danych w jednostce czasu (KB, GB, etc.) | TAK
166 |  | dane zbieranych zdarzeń (events) mogą być gromadzone na dyskach maszyn wirtualnych lub udziale NFS podczas działania w oparciu o pojedynczą maszynę wirtualną lub też z możliwością wykorzystania NFS w sytuacji pracy w trybie klastra SIEM (wiele maszyn wirtualnych - VA). | TAK
167 |  | klaster SIEM musi mieć możliwość obsłużenia (potencjalną możliwość docelowego wyskalowania do) nie mniej niż 500 tysięcy EPS | TAK
168 |  | klaster SIEM musi mieć możliwość składowania zbieranych danych zarówno w formie surowej (raw event log) jak i w formie sparsowanych danych (parsed event log)/danych znormalizowanych | TAK
169 |  | rozwiązanie SIEM nie może wymagać zastosowania dodatkowej przestrzeni dyskowej i/lub warstwy służącej do filtrowania lub wysyłania podzbiorów danych przesyłanych od kolektorów do warstwy korelującej w przypadku korzystania z dysków lokalnych lub udziału NFS | TAK
170 |  | zebrane dane muszą być przechowywane w sposób skompresowany | TAK
171 |  | system musi mieć możliwość anonimizacji zebranych danych w zakresie nie mniejszym niż: adresy IP, nazwy hostów, adresy email, nazwy użytkowników. Proces ten ma być możliwy w oparciu o role/profile użytkowników administracyjnych. Ujawnienie danych (deanonimizacja) ma się odbywać z wykorzystaniem użytkownika udzielającego lub zabraniającego jej wykonania. W przypadku zatwierdzenia wspomnianego żądania, dane są ujawniane na określony czas, po którym powtórnie ulegają anonimizacji | TAK
172 |  | klaster SIEM nie może wykorzystywać klasycznej relacyjnej bazy danych (w tym, choć nie tylko: MS SQL, Postgresql, MySQL, Oracle, itp.) celem gromadzenia i przechowywania danych związanych ze zbieranymi zdarzeniami. Rozwiązanie musi wykorzystywać w tym celu nowoczesną bazę taką jak na przykład noSQL lub OLAP. Musi być możliwy wybór zastosowanej bazy danych do przechowywania zbieranych zdarzeń z pośród przynajmniej trzech różnych technologii z czego co najmniej jedna pochodzi od tego samego producenta | TAK
173 |  | w przypadku stosowania struktury OLAP możliwe powinno być obsłużenie warstwy zarządzania zapisem danych oraz ich przechowywania i wyszukiwania na jednej, dwóch lub trzech dedykowanych warstwach maszyn fizycznych bądź wirtualnych klastra SIEM. Dopuszczalne są następujące scenariusze: | TAK
174 |  | a) wszystkie warstwy działają w ramach jednej maszyny | TAK
175 |  | b) dedykowane maszyny do pracy jako warstwa zarządzania zapisem danych oraz dedykowane maszyny do zapisu i wyszukiwania danych | TAK
176 |  | c) dedykowane maszyny do pracy jako warstwa zarządzania zapisem danych, dedykowane maszyny do pracy jako warstwa zapisu danych oraz dedykowane maszyny do wyszukiwania danych | TAK
177 |  | Musi istnieć możliwość konfiguracji warstwy zarządzania jako klastra złożonego z większej liczby instancji, nie mniejszej niż 3, zabezpieczającego przed awarią tej funkcji. | TAK
178 |  | Musi istnieć możliwość zbudowania większej ilości replik danych, aby zapewnić niezawodność przechowywania. | TAK
179 |  | Musi istnieć możliwość zbudowania struktury rozproszonej, aby zapewnić większą wydajność zapisu i wyszukiwania. | TAK
180 |  | Klasyczne relacyjne bazy danych mogą być wykorzystywane jedynie do przechowywania szablonów, zdarzeń i innych ustrukturyzowanych informacji | TAK
181 |  | Maszyny wirtualne systemu SIEM mają działać w oparciu o system Linux który ma mieć możliwość aktualizacji. Aktualizacje zarówno rozwiązania SIEM jak i bazowego systemu operacyjnego muszą być dostarczane przez producenta rozwiązania w wygodnej formie pliku aktualizacyjnego | TAK
182 | System SIEM musi zapewniać wsparcie dla zarządzania w oparciu o role (Role Based Administration) celem ograniczania dostępu do danych oraz do GUI |  | TAK
183 | System SIEM musi być w stanie wykryć usługi Active Directory oraz LDAP oraz wyświetlać informacje o strukturze katalogowej drzewa w GUI |  | TAK
184 | Musi istnieć możliwość wykorzystania struktury katalogowej drzewa LDAP jako warunku podczas tworzenia raportów i w ramach pozostałych mechanizmów analitycznych |  | TAK
185 | Muszą być wspierane zewnętrzne metody uwierzytelniania użytkowników SIEM, nie mniej niż: |  | TAK
186 |  | a) Active Directory lub LDAP | TAK
187 |  | b) RADIUS | TAK
188 |  | c) SAML | TAK
189 | Musi istnieć integracja z zewnętrznymi bazami o zagrożeniach (Threat Inteligence Feeds - TI): |  | TAK
190 |  | wsparcie dla plików CSV musi być wykonywalne z wykorzystaniem interfejsu graficznego GUI | TAK
191 |  | definicje w ramach integracji muszą zawierać nie mniej niż: | TAK
192 |  | a) adresy IP | TAK
193 |  | b) domeny | TAK
194 |  | c) sumy kontrolne (hash) | TAK
195 |  | d) adresy URL | TAK
196 |  | wymagane jest, aby każda z zewnętrznych baz zagrożeń była w stanie wesprzeć do 200 tysięcy wpisów | TAK
197 |  | system SIEM musi być przygotowany na umożliwienie wykorzystania zestawu komercyjnych baz zagrożeń pochodzących od tego samego producenta. Producent musi mieć własny zespół analityczny, tworzący wspomniane bazy | TAK
198 |  | wraz z systemem SIEM musi być wspierany, już zintegrowany, zestaw baz zagrożeń niekomercyjnych (open source) | TAK
199 |  | system SIEM musi mieć możliwość korelacji informacji z baz zagrożeń z danymi otrzymywanymi w czasie rzeczywistym. Korelacja ta ma odbywać się w pamięci systemu względem otrzymywanych danych o zdarzeniach (event data) | TAK
200 |  | system SIEM musi mieć możliwość korelacji informacji z baz zagrożeń z danymi historycznymi | TAK
201 |  | system musi mieć możliwość odpytywania (ręcznego lub automatycznego) zewnętrznych źródeł reputacji takich jak np.VirusTotal, w tym również pochodzących od producenta samego systemu SIEM | TAK
202 |  | system musi mieć możliwość wizualizacji informacji w oparciu o kategorie MITRE ATT&CK w oparciu o wbudowane reguły, których ilość w tym kontekście ma wynosić nie mniej niż 900 | TAK
203 | System SIEM musi mieć możliwość analizowania i odpytywania o zdarzenia w widoku analitycznym w trybie strumieniowym (streaming mode), w taki sposób, że raport docelowy dotyczący analizowanych zdarzeń wykonywany jest przed ich zapisaniem na dysk twardy |  | TAK
204 | Rozwiązanie SIEM musi dostarczać bez dodatkowych opłat następujące rodzaje raportów: |  | TAK
205 |  | a) PCI-DSS | TAK
206 |  | b) HIPAA | TAK
207 |  | c) SOX | TAK
208 |  | d) NERC | TAK
209 |  | e) FISMA | TAK
210 |  | f) ISO | TAK
211 |  | g) GLBA | TAK
212 |  | h) GPG13 | TAK
213 |  | i) SANS Critical Controls | TAK
214 | System SIEM musi pozwalać na eksportowanie i importowanie pulpitów administracyjnych (dashboards), raportów oraz reguł w formacie XML |  | TAK
215 | System SIEM musi pozwalać na zbieranie konfiguracji urządzeń, identyfikowanie zmian w nich następujących wraz z możliwością porównywania poszczególnych wersji obok siebie w interfejsie GUI. zmian konfiguracji na NGFW przez operatora SIEM poprzez wyświetlenie konfiguracji tekstowej nowej i wybranej wcześniejszej wersji jednocześnie. Zmiany muszą być zaznaczone wyraźnie np. kolorem (dodano, usunięto, zmieniono). |  | TAK
216 | Pulpity administracyjne (dashboards) muszą mieć możliwość wspólnej prezentacji |  | TAK
217 | Dane w ramach pulpitów administracyjnych muszą pozwalać na następujące formy prezentacji: |  | TAK
218 |  | a) Bar | TAK
219 |  | b) Pie | TAK
220 |  | c) Line | TAK
221 |  | d) Table | TAK
222 |  | e) Combination (line and table view) | TAK
223 |  | f) Treemap | TAK
224 |  | g) Scatter graph | TAK
225 |  | h) Single values | TAK
226 |  | i) Gauges | TAK
227 |  | j) Geographical Map | TAK
228 |  | k) wartości graniczne (thresholds) w kolorach czerwonym, burszytnowym oraz zielonym mogą być definiowane w razie potrzeby na poszczególnych wykresac | TAK
229 | Rozwiązanie SIEM musi dostarczać zunifikowane narzędzia analityczne dzięki którym możliwe jest wykonywanie zapytań w oparciu o ten sam język zarówno dla logów/zdarzeń zbieranych z urządzeń jak i dla danych wydajnościowych |  | TAK
230 | Wymagane jest, aby kolektory systemu SIEM pozwalały na odrzucanie danych, które uznane są za nieistotne lub niepotrzebne. Mechanizm ten nie może mieć żadnego wpływu na model licencjonowania |  | TAK
231 | Zarówno dane w stanie surowym jak i te sparsowane lub wzbogacone muszą być możliwe do przesłania do rozwiązania SIEM z kolektorów |  | TAK
232 | Przetwarzanie danych związanych z poszczególnymi zdarzeniami (events) wykonywane jest poprzez parsery systemowe |  | TAK
233 | Musi istnieć możliwość samodzielnej modyfikacji i poprawiania wszystkich parserów |  | TAK
234 | Tworzenie wlasnych parserów musi być w całości możliwe z wykorzystaniem interfejsu graficznego (GUI) bez użycia linii komend (CLI) |  | TAK
235 | Tworzenie nowych atrybutów (sparsowanych zmiennych), urządzeń oraz rodzajów zdarzeń (events) musi być w całości możliwe z wykorzystaniem interfejsu graficznego (GUI) bez użycia linii komend (CLI) |  | TAK
236 | Parsery mają być tworzone z wykorzystaniem narzędzi wspierających dla XML (XML framework) i jednocześnie zapewniać następujące właściwości: |  | TAK
237 |  | zdolność do definiowania wzorców które powtarzają się jako zmienne | TAK
238 |  | zdolność do definiowania funkcji pozwalających na identyfikację par wartości kluczowych | TAK
239 |  | zdolność do testowania poszczególnych funkcji | TAK
240 |  | zdolność do przekształcania danych w trakcie ich parsowania | TAK
241 | System SIEM musi pozwalać na przesłanie dowolnych zebranych zdarzeń z wykorzystaniem protokołu KAFKA |  | TAK
242 | Dla danych przechowywanych na dysku lokalnym lub udziale NFS system SIEM musi pozwalać na realizowane w oparciu o polityki archiwizowanie danych do innego udziału, takiego jak np. NFS |  | TAK
243 | Integralność danych zapisywanych na dysku lokalnym lub udziale NFS związanych ze zdarzeniami musi być weryfikowalna z wykorzystaniem GUI w oparciu o przeliczenie sum kontrolnych, które obliczane były w momencie zapisywania danych o zdarzeniach na dysk systemu SIEM |  | TAK
244 | System musi mieć możliwość uruchomienia w trybie zgodności z FIPS |  | TAK
SIEM - zbieranie danych
245 | Rozwiązanie SIEM musi mieć możliwość zbierania danych z monitorowanych urządzeń, również innych niż logi, co ma być osiągalne poprzez nie mniej niż: |  | TAK
246 | A) aktywne wykrywanie urządzeń wewnątrz sieci bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania typu agent oraz wsparcie dla takich metod pobierania zdarzeń jak: |  | TAK
247 |  | a) SNMP | TAK
248 |  | b) Syslog | TAK
249 |  | c) Windows Management Instrumentation (WMI) i Open Management Infrastructure (OMI) | TAK
250 |  | d) Microsoft RPC | TAK
251 |  | e) Cisco SDEE | TAK
252 |  | f) Checkpoint LEA | TAK
253 |  | g) JDBC | TAK
254 |  | h) VM SDK | TAK
255 |  | i) JMX | TAK
256 |  | j) Telnet | TAK
257 |  | k) SSH | TAK
258 |  | l) NetFlow | TAK
259 |  | m) HTTPS | TAK
260 |  | n) IMAP | TAK
261 |  | o) IMAP over SSL | TAK
262 |  | p) POP3 | TAK
263 |  | r) Kafka API | TAK
264 |  | s) import z pliku CSV | TAK
265 |  | t) import z pliku PCAP | TAK
266 |  | u) REST API | TAK
267 | B) zdolność do monitorowania statusu oraz dostępności usług takich jak: DNS, FTP, TCP, UDP, ICMP, JDBC, LDAP, SMTP, IMAP, POP3, POP3S, SSH, HTTP, HTTPS |  | TAK
268 |  | wyniki powyższego monitoringu mają dawać możliwość obliczenia poziomu dostępności danej usługi (np. procentowego) | TAK
269 | C) wykryte urządzenie ma posiadać swoją reprezentację w bazie urządzeń (Configuration Management Database - CMDB) w ramach dostarczonego rozwiązania SIEM co jednocześnie ma umożliwiać prezentację następujących informacji (nie mniej niż): |  | TAK
270 |  | wersja oprogramowania/firmware/systemu operacyjnego | TAK
271 |  | numer seryjny urządzenia | TAK
272 |  | skonfigurowane interfejsy wraz z: | TAK
273 |  | a) nazwą interfejsu | TAK
274 |  | b) adresem IP oraz podsiecią | TAK
275 |  | c) statusem interfejsu (włączony, wyłączony) | TAK
276 |  | d) informacją o skonfigurowanym poziomie bezpieczeństwa | TAK
277 |  | e) prędkością interfejsu | TAK
278 |  | f) możliwością edycji nazwy oraz prędkości interfejsu | TAK
279 |  | procesach działających na urządzeniu lub systemie operacyjnym | TAK
280 |  | alarmach w przypadku zmiany statusu procesu np. jego uruchomienia lub zatrzymania | TAK
281 | D) możliwość automatycznego przypisania do grupy poszczególnych typów urządzeń znajdujących się w CMDB, np. grupa serwerów Windows, grupa rozwiązań firewall, etc. |  | TAK
282 | E) automatyczne wykrywanie aplikacji działających na poszczególnych urządzeniach. Wymagane jest aby baza urządzeń (CMDB) miała możliwość konfiguracji grup aplikacji celem automatycznego umieszczania w nich poszczególnych urządzeń, np. grupa aplikacyjna "IIS Servers" wyświetla wszystkie urządzenia z uruchomionymi usługami Microsoft IIS. Grupy typów urządzeń jak i grupy aplikacyjne muszą być dostępne do raportowania, analityki korelacyjnej oraz wyszukiwania informacji (zdarzeń, przepływów, wydajności, itp.) |  | TAK
283 | F) wymagane jest, aby rozwiązanie SIEM posiadało wbudowany szablon (template), który po przeprowadzeniu aktywnego wykrywania urządzeń będzie pozwalał na automatyczne określenie jakiego rodzaju dane będą z nich zbierane oraz jaki będzie interwał ich pobierania |  | TAK
284 | G) Monitorowanie metryk wydajnościowych ma dotyczyć nie mniej niż: |  | TAK
285 |  | a) utylizacji interfejsów sieciowych, występujących tam błędów, ilości wysłanych i odebranych danych (np. bajtów) | TAK
286 |  | b) obciążenia CPU | TAK
287 |  | c) wykorzystania pamięci | TAK
288 |  | d) wykorzystania przestrzeni dyskowej | TAK
289 |  | e) utylizacji poszczególnych procesów | TAK
290 | H) pobieranie informacji o zdarzeniach w oparciu o udostępniany przez monitorowane systemy mechanizm API |  | TAK
SIEM - współpraca z aplikacjami typu agent
291 | Musi istnieć możliwość monitorowania urządzeń bez wykorzystania aplikacji typu agent oraz poprzez SSH, telnet, WMI, OMI, JMX oraz PowerShell |  | TAK, podać
292 | Rozwiązanie SIEM musi mieć możliwość zbierania zdarzeń (event) z systemów Windows oraz Linux w oparciu o aplikacje typu agent |  | TAK
293 | Rozwiązanie SIEM musi wspierać obsługę aplikacji typu agent na systemy Windows (Windows Agent), które posiadają nie mniej niż następujące możliwości: |  | TAK
294 |  | centralne zarządzanie i możliwość aktualizacji z głównej konsoli systemu SIEM | TAK
295 |  | możliwość zbierania logów z plików tekstowych na urządzeniach z zainstalowanym systemem z rodziny Windows | TAK
296 |  | możliwość zbierania logów dotyczących zdarzeń rodzajów innych niż: Security, System, Application | TAK
297 |  | zdolność do monitorowania integralności plików | TAK
298 |  | zdolność do monitorowania rejestru systemowego | TAK
299 |  | zdolność do monitorowania urządzeń zewnętrznych (removable devices) | TAK
300 |  | zdolność do wykonywania poleceń PowerShell wraz z odsyłaniem wyniku ich działania w postaci logów | TAK
301 |  | zdolność do wykonywania poleceń WMI wraz z odsyłaniem wyniku ich działania w postaci logów | TAK
302 |  | agent instalowany na systemach z rodziny Windows musi komunikować się z poszczególnymi komponentami rozwiązania SIEM w sposób zaszyfrowany z wykorzystaniem protokołu HTTPS | TAK
303 |  | musi istnieć możliwość monitorowania stanu agentów w konsoli zarządzającej systemu | TAK
304 |  | agent Windows musi mieć możliwość buforowania zbieranych zdarzeń w wypadku utraty komunikacji z pozostałymi elementami klastra SIEM | TAK
305 |  | musi istnieć możliwość przygotowania różnych zestawów konfiguracji agenta, a następnie przypisywania ich niezależnie do dowolnej ilości (jeden lub więcej) systemów źródłowych. Np. inne konfiguracje dla kontrolerów domeny, a inne dla serwerów DNS | TAK
306 | Rozwiązanie SIEM musi wspierać obsługę aplikacji typu agent na systemy Linux (Linux Agent), które posiadają nie mniej niż następujące możliwości: |  | TAK
307 |  | centralne zarządzanie i możliwość aktualizacji z głównej konsoli systemu SIEM | TAK
308 |  | możliwość zbierania logów z wykorzystaniem protokołu syslog | TAK
309 |  | możliwość zbierania logów z plików tekstowych | TAK
310 |  | zdolność do monitorowania integralności plików | TAK
311 |  | zdolność do monitorowania pliku w oparciu o jego sumę kontrolną | TAK
312 |  | musi istnieć możliwość monitorowania stanu agentów w konsoli zarządzającej systemu | TAK
313 | System SIEM musi mieć możliwość realizacji funkcjonalności UEBA (User EntityBehaviour Analysis) w oparciu o dedykowanego Agenta na systemy Windows oraz w oparciu o logi z systemu Windows. Metadane lub logi dotyczące funkcji UEBA nie mogą podlegać licencjonowaniu ze względu na EPS lub rozmiar |  | TAK
SIEM - notyfikacje oraz zarządzanie incydentami
314 | System SIEM musi:
315 |  | posiadać narzędzia pozwalające na samodzielne tworzenie polityk informujących o incydentach | TAK
316 |  | pozwalać na nadawanie etykiet (tagów) poszczególnym incydentom oraz powinno pozwalać na wyszukiwanie w oparciu o nie | TAK
317 |  | posiadać możliwość uruchamiania skryptów w odpowiedzi na wybrane incydenty | TAK
318 |  | możliwość uruchamiania skryptów w odpowiedzi na wybrane incydenty musi być możliwa w oparciu o role z podziałem na użytkowników mających pełne prawa do uruchamiania skryptów i na użytkowników zgłaszających żądanie uruchomienia skryptu, które to żądanie musi być zatwierdzone przez użytkownika nadrzędnego | TAK
319 |  | posiadać możliwość integracji w oparciu o API z zewnętrznymi systemami do obsługi zgłoszeń (ticketingsystems) takimi jak ServiceNow, ConnectWise oraz Remedy | TAK
320 |  | mieć możliwość integracji z innymi systemami do obsługi zgłoszeń poprzez API (ticketing system) | TAK
321 |  | mieć wbudowany mechanizm obsługi zgłoszeń (ticketing system) niezależny od obsługi alarmów/incydentów | TAK
SIEM - analityka
322 | System SIEM musi mieć możliwość:
323 | wyszukiwania zdarzeń (events) w czasie rzeczywistym bez konieczności indeksowania oraz używania wyrażeń logicznych takich jak AND, OR, NOT czy też cudzysłowów |  | TAK
324 | zagnieżdżania wyników wyszukiwań w oparciu o operatory IN oraz NOT IN |  | TAK
325 | wyszukiwania w oparciu o słowa kluczowe oraz w oparciu o sparsowane atrybuty zdarzeń względem analizowanych danych |  | TAK
326 | wyszukiwania historycznego z zastosowaniem kwerend zagnieżdżonych, ze wsparciem dla filtrowania typu Boolean, grupowaniem w oparciu o agregację danych, filtry czasowe, wyrażenia regularne, wyrażenia matematyczne. |  | TAK
327 | wyszukiwania w oparciu o zapytania wstępne uruchamiane zgodnie harmonogramem |  | TAK
328 | wyszukiwania w oparciu o niemniej niż następujące operatory: include =,!=, <,>, IS NULL, IS NOT NULL, contains, not contains, contains regex, not contains regex |  | TAK
329 | podejmowania w czasie rzeczywistym działań w oparciu o złożone wzorce zdarzeń |  | TAK
330 |  | w przypadku prostych zapytań musi na przykład być możliwe określenie wartości progowej (threshold) ilości zdarzeń X w określonym przedziale czasowym Y z Z wybranych wartości | TAK
331 |  | w przypadku zapytań przekrojowych wspierających filtry typu Boolean musi być możliwe: | TAK
332 |  | a) stworzenie wzorców zapytań za określony przedział czasu z wykorzystaniem operatorów takich jak: AND, OR, FOLLOWED BY, AND NOT, and NOT FOLLOWED_BY | TAK
333 |  | b) każdy z wzorców może być filtrowany i agregowany z wykorzystaniem operatorów takich jak: AVG, MAX, MIN, COUNT and COUNT DISTINCT | TAK
334 |  | c) ustalane wartości graniczne (thresholds) mogą być statyczne lub też mogą być otrzymywane jako rezultat analizy statystycznej | TAK
335 |  | 1) analiza statystyczna i alarmowanie w oparciu o zdarzenia musi mieć możliwość działania w oparciu o: | TAK
336 |  | i. średnie kroczące (movingaverages) | TAK
337 |  | ii. odchylenia standardowe (standard deviations) | TAK
338 |  | 2) w wypadku przekroczenia statystycznej wartości granicznej (statisticalthreshold) musi zostać wygenerowany alert w czasie zbliżonym do rzeczywistego | TAK
339 | wykorzystywania obiektów wykrytych i znajdujących się bazie urządzeń (CMDB), użytkowników i ich tożsamości oraz lokalizacji podczas wyszukiwania i tworzenia reguł |  | TAK
340 | tworzenia harmonogramu raportów i dostarczania ich pocztą elektroniczną |  | TAK
341 | możliwości eksportowania raportów do formatów CSV, PDF i RTF |  | TAK
342 | wyszukiwania zdarzeń poprzez pryzmat całej organizacji lub też w ujęciu fizycznego lub logicznego obszaru raportującego |  | TAK
343 | wykorzystania dynamicznych list pozwalających na obserwację źródeł generujących zdarzenia krytyczne, wraz z możliwością wykorzystania tychże list w dowolnej regule raportującej |  | TAK
344 | skalowania możliwości analitycznych poprzez dodawanie do systemu SIEM kolejnych maszyn wirtualnych bez konieczności wyłączania całego klastra SIEM |  | TAK
345 | automatycznego korelowania użytkownika z jego lokalizacją i adresem IP: |  | TAK
346 |  | musi istnieć możliwość tworzenia raportów i wyszukiwania użytkownika w połączeniu z jego adresem IP oraz lokalizacją. Lokalizacja może oznaczać port na przełączniku sieciowym, adres MAC lub połączenie VPN | TAK
347 |  | musi istnieć możliwość wzbogacania zdarzeń (events) przy których dane użytkownika pozbawione są informacji o adresie IP | TAK
348 |  | wykorzystanie funkcjonalności lokalizacji adresu IP (Geo IP) w oparciu o bazę pochodzącą od tego samego producenta | TAK
349 | możliwość wykrywania zdarzeń IPS falsepositive w oparciu o integrację z zewnętrznymi skanerami podatności |  | TAK
SIEM - dodatkowe wymagania
350 | Oferowany system musi znajdować się w raportach Gartnera co najmniej od 2018 roku |  | TAK
351 | Dla systemu SIEM muszą być dostępne certyfikowane szkolenia w tym poprzez portal producenta |  | TAK
352 | Oprogramowanie musi być dostarczone w modelu licencji wieczystej |  | TAK
353 | System musi posiadać wsparcie producenta wraz z możliwością zakładania zgłoszeń serwisowych na portalu producenta, w tym dostępność do aktualnych wersji systemu na okres minimum 12 miesięcy. |  | TAK
354 | System musi pozwalać na obsługę/monitorowanie minimum 50 urządzeń |  | TAK, podać
355 | Wydajność systemu powinna pozwolić na obsługę nie mniej niż 1000 EPS (ilość zdarzeń na sekundę, obsugiwaną przez jedną licencję). |  | TAK, podać
356 | Model licencjonowania musi umożliwiać zwiększanie ilości urządzeń i EPS poprzez zakup dodatkowych rozszerzeń. |  | TAK
357 | Wraz z systemem SIEM musi być dostarczony, już zintegrowany, zestaw komercyjnych baz zagrożeń pochodzących od tego samego producenta. Producent musi mieć własny zespół analityczny, tworzący wspomniane bazy |  | TAK
358 | Wykonawca zapewni na czas wdrożenia przynajmniej jednego inżyniera posiadającego aktualny certyfikat ze znajomości oferowanego systemu/produktu wydany przez producenta zaoferowanego oprogramowania |  | TAK, podać
Oprogramowanie klasy EDR
359 | Pełna nazwa oferowanego oprogramowania / systemu informatycznego klasy EDR |  | TAK, podać
360 | System ochrony i reagowania na zaawansowane zagrożenia dla urządzeń końcowych musi zapewniać kompleksową ochronę przed malware, zaawansowanymi atakami wykorzystującymi techniki opisane w modelu MITRE™ ATT&CK, ataki typu „fileless” – bez użycia plików, ataki z wykorzystaniem oprogramowania dostępnego w ramach systemu operacyjnego lub w znanych aplikacjach tzw. „LOLBAS”. System musi potrafić zarówno wykrywać zagrożenia na poszczególnych etapach infekcji jak i mieć możliwość granularnego reagowania na wykryte incydenty zależnie od poziomu klasyfikacji danego zagrożenia. |  | TAK
EDR - wsparcie dla systemów operacyjnych
361 | System musi wspierać ochronę następujących systemów operacyjnych (agentów działających na poniższych systemach operacyjnych): |  | TAK
362 |  | Systemy Windows 8.x/10/Server 2016/Server 2019/Server 2022 | TAK
363 |  | Systemów „legacy” (Windows 7, Windows XP, Windows Server 2003) | TAK
364 |  | Systemy Apple MacOS | TAK
365 |  | Systemy Linux – minimum Redhat, Ubuntu, Oracle, SUSE | TAK
EDR - zarządzanie instalacją i aktualizacją agentów
366 | Możliwość instalacji agenta poprzez SCCM, JAMF i RHEL Satellite |  | TAK
367 | Możliwość aktualizacji/zmiany wersji agenta z poziomu konsoli zarządzania bez udziału użytkownika hosta końcowego |  | TAK
368 | System musi dostarczać możliwość kreowania instalatorów zawierających parametry umożliwiające podłączenie się danego agenta do określonej grupy hostów oraz danej instancji systemu zarządzającego |  | TAK
369 | Podłączanie się do systemu zarządzającego musi wymagać podania hasła w postaci parametru – bez podania poprawnego hasła nie może być możliwości podłączenia się do systemu zarządzania |  | TAK
EDR - wpływ agentów na zasoby urządzenia końcowego
370 | Poziom zużycia pamięci RAM dla procesów agenta musi wynosić średnio poniżej 200MB |  | TAK
371 | Poziom średni zużycia procesora (CPU) dla procesów agenta musi wynosić mniej niż 2% |  | TAK
372 | Instalator oprogramowania nie może zajmować więcej niż 100MB |  | TAK
EDR - wykrywanie zagrożeń
373 | System musi umożliwiać wykrywanie podejrzanych aktywności dla działających, uruchamianych i zatrzymywanych procesów oraz w ramach interakcji pomiędzy procesami. |  | TAK
374 | System musi umożliwiać analizę i odzwierciedlanie informacji o parametrach z jakimi został wykonany dany proces (np. parametry z linii poleceń) |  | TAK
375 | System musi umożliwiać wykrywanie złośliwych zmian w rejestrach co najmniej w kontekście śledzonego wykonania danego procesu |  | TAK
376 | System musi umożliwiać wykrywanie żądań DNS wysyłanych z chronionej stacji |  | TAK
377 | System musi umożliwiać wykrywanie podejrzanej aktywności związanej z używaniem dynamicznie ładowanych bibliotek DLL |  | TAK
378 | System musi potrafić identyfikować podejrzane zachowanie użytkownika jak i samej stacji końcowej |  | TAK
379 | System musi posiadać zintegrowane informacje na temat zagrożeń bezpieczeństwa (tzw. Threat Intelligence) pozwalające na dokładniejszą analizę zagrożenia |  | TAK
380 | System musi umożliwiać agentowi działającemu na końcówce wykrywanie i reagowanie na zagrożenia w przypadku odłączenia od sieci (offline) |  | TAK
381 | System musi wykrywać zagrożenia korzystając z silnika NGAV (Next-Generation Antivirus) |  | TAK
382 | System musi umożliwiać dodawanie wykluczeń ze skanowania przez silnik NGAV (Next-Generation Antivirus) |  | TAK
EDR - prewencja
383 | System musi umożliwiać wykrywać i kategoryzować urządzenia IoT w bezpośrednim sąsiedztwie sieciowym danego agenta |  | TAK
384 | System musi umożliwiać blokowanie uruchamiania złośliwych plików wykonywalnych i bibliotek DLL |  | TAK
385 | System musi umożliwiać zablokowanie połączeń sieciowych zewnętrznych jak i wewnętrznych wykonywanych przez złośliwe oprogramowanie |  | TAK
386 | System musi umożliwiać blokowanie manipulacji plikami przez złośliwe oprogramowanie: tworzenie, edycję, usuwanie |  | TAK
387 | System musi umożliwiać blokowanie wykonywania się złośliwych plików wykonywalnych i bibliotek DLL |  | TAK
388 | System musi umożliwiać zastosowywanie list zezwalających dla danych: |  | TAK
389 |  | Hash (funkcji skrótu) plików w formatach MD5, SHA1, SHA256 | TAK
390 |  | Nazw plików | TAK
391 |  | Ścieżek plików - z możliwością używania * (wildcard) na początku, w środku oraz na końcu nazwy folderu | TAK
392 |  | Aplikacji z uwzględnieniem nazwy, wersji i producenta | TAK
393 |  | Dla konkretnego certyfikatu, którym podpisane są pliki | TAK
394 | System musi umożliwiać zastosowywanie list blokujących dla danych: |  | TAK
395 |  | Hash (funkcji skrótu) plików w formatach MD5, SHA1, SHA2 | TAK
396 |  | Nazw plików | TAK
397 |  | Ścieżek plików - z możliwością używania * (wildcard) na początku, w środku oraz na końcu nazwy folderu | TAK
398 |  | Dla konkretnego certyfikatu, którym podpisane są pliki | TAK
399 | System musi umożliwiać blokowanie połączeń do znanych złośliwych stron internetowych, domen lub adresów IP. Lista ta musi być automatycznie akutalizowana przez producenta rozwiązania |  | TAK
EDR - analiza historyczna zagrożeń
400 | Dane do analizy muszą pochodzić bezpośrednio z urządzeń końcowych |  | TAK
401 | Dane historyczne metadanych zebranych z urządzeń muszą być dostępne do analizy z okresu minimum 1 miesiąca |  | TAK, podać
402 | System musi umożliwiać wyszukiwanie oznak ataków w zebranych informacjach. Wyszukiwanie musi być możliwe w oparciu o wszystkie zebrane informacje ze stacji końcowej oraz zidentyfikowane taktyki i techniki MITRE |  | TAK
403 | Wyszukiwanie musi umożliwiać budowanie zaawansowanych zapytań z wykorzystaniem logicznych operatorów typu AND, OR, NOT, ISTNIEJE, znaków wildcard, zakresów liczb (np. adresów od 10.0.0.100 do 10.0.0.200) |  | TAK
404 | System musi w oparciu o zebrane dane samodzielnie (wykorzystując AI lub równoważne rozwiązanie) identyfikować zachowania wg nomenklatury MITRE. Zachowanie musi być również elementem w oparciu o który można wykonywać zapytania do zebranych informacji |  | TAK
405 | Musi istnieć możliwość zapisania utworzonych zapytań wraz z możliwością ich automatycznego uruchamiania wg określonego harmonogramu z częstotliwością minimalną 15 minut |  | TAK
406 | System musi umożliwiać tworzenie profili, które opisują jakie informacje z urządzenia końcowego będą zbierane |  | TAK
407 | Musi istnieć możliwość tworzenie różnych profili i przypisywać je do różnych grup komputerów |  | TAK
408 | Zbierane informacje muszą zawierać minimalnie informacje o inwentaryzacji plików, szczegółowe operacje na plikach (utworzenie, zapis, odczyt, zmiana nazwy, skasowanie, ustawienie czasu, bezpośredni dostęp do woluminu, bezpośredni zapis do woluminu), informacje o procesach (utworzenie, uruchomienie, zatrzymanie, utworzenie wątków, załadowanie sterownika, załadowanie biblioteki), informacje o połączeniach sieciowych (zapytania http, zapytań DNS, zaakceptowania połączenia, nasłuchiwania na połączenie, zamknięcia połączenia), zdarzeń systemowych, szczegółowe operacje na rejestrze systemu (utworzenie, skasowanie, zmiany nazwy klucza rejestru; wpisanie, odczytanie, skasowanie wartości rejestru) |  | TAK
409 | Z poziomu znalezionych informacji musi istnieć możliwość wykonywania akcji, np. dla znalezionego pliku, możliwość jego ściągnięcia przez operatora, usunięcia, dodania do czarnej listy |  | TAK
EDR - zarządzanie fałszywymi alarmami (False Positives)
410 | System musi umożliwiać ręczne zarządzanie fałszywymi alarmami poprzez możliwość oznaczania źle sklasyfikowanej aktywności, celem poprawnego wykrywania w przyszłości |  | TAK
411 | System musi posiadać mechanizm automatycznej reklasyfikacji fałszywych alarmów (False Positives) i przeciwdziałać błędnemu ich wykrywaniu w przyszłości |  | TAK
EDR - analiza zagrożeń
412 | System musi umożliwiać pobieranie fragmentów zrzutów pamięci z urządzeń końcowych |  | TAK
413 | System musi posiadać interfejs API pozwalający na śledzenie wykrytych incydentów oraz prowadzonych analiz zagrożeń z uwzględnieniem takich parametrów jak: |  | TAK
414 |  | Adres IP | TAK
415 |  | Nazwa hosta | TAK
416 |  | Użytkownik | TAK
417 |  | Data | TAK
418 |  | Ilość wystąpień danego zdarzenia | TAK
419 |  | Klasyfikacja aktywności | TAK
EDR - reagowanie na incydenty bezpieczeństwa
420 | Incydenty bezpieczeństwa muszą być klasyfikowane (klasa zagrożenia) min. w następujące grupy: |  | TAK
421 |  | Złośliwe | TAK
422 |  | Podejrzane | TAK
423 |  | Niejednoznaczne – wymagające głębszej analizy | TAK
424 |  | Niechciane tzw. PUP – „Potential Unwanted Programs” | TAK
425 |  | Prawdopodobnie bezpieczne | TAK
426 | W ramach każdej klasy zagrożeń musi istnieć możliwość zastosowania lub nie poniższej reakcji lub działania ograniczającego wpływ incydentu na bezpieczeństwo: |  | TAK
427 |  | Możliwość zabicia/zatrzymania procesu | TAK
428 |  | Możliwość usunięcia pliku | TAK
429 |  | Możliwość przywrócenia stanu rejestru systemu do stanu z przed wykonania się danego zagrożenia | TAK
430 |  | Automatyczne wprowadzenie hosta w stan izolacji sieciowej – zgodnie z konfigurowalną polityką dostępu do sieci | TAK
431 | W wypadku klasyfikacji zagrożenia jako niejednoznaczne, system musi umożliwiać automatyczną detonację pliku w chmurze producenta – działanie tej funkcji może zostać wyłączona przez Zamawiającego |  | TAK
432 | Możliwość dynamicznej zmiany grupy agenta na inną, gdzie zostały przypisane polityki bezpieczeństwa o większych obostrzeniach |  | TAK
433 | Możliwość zbudowania (zaprogramowania) własnych akcji reagujących na daną klasyfikację zagrożenia |  | TAK
434 | Automatyczne blokowanie adresu IP z którym łączy się podejrzany proces na zewnętrznym urządzeniu firewall. |  | TAK
435 | W ramach reakcji na incydenty musi istnieć możliwość powiadamiania innych systemów za pomocą: |  | TAK
436 |  | a) Wysłania wiadomości pocztowej e-mail ze szczegółami zdarzenia | TAK
437 |  | b) Wysłania informacji za pomocą protokołu syslog | TAK
438 |  | c) Możliwości wysłania informacji do zewnętrznego systemu zawierającego w załączeniu dane w postaci XML lub JSON umożliwiające automatyczne założenie zgłoszenia | TAK
439 | Wszystkie powyższe akcje muszą być konfigurowalne per każda klasa zagrożenia |  | TAK
440 | Musi być możliwość zastosowania wszystkich akcji jednocześnie w ramach danej klasy zagrożenia (np. izolacja, wysłanie powiadomienia SYSLOG, usunięcie pliku i zablokowanie niebezpiecznego adresu IP na urządzeniu Firewall) |  | TAK
441 | Polityka reagowania na zagrożenia i incydenty bezpieczeństwa musi umożliwiać jej rozróżnienie dla poszczególnych grup agentów |  | TAK
442 | System musi posiadać funkcjonalność zdalnego dostępu do chronionego urządzenia końcowego (remote shell), z poziomu konsoli administratora systemu |  | TAK
443 | W ramach dostępu zdalnego (remote shell access) będą możliwe co najmniej następujące akcje: |  | TAK
444 |  | Listowanie plików w katalogach | TAK
445 |  | Listowanie konfiguracji adresacji IP na interfejsach | TAK
446 |  | Pobranie pliku z urządzenia końcowego | TAK
447 |  | Wgranie pliku na urządzenie końcowe | TAK
448 |  | Usunięcie pliku na urządzeniu końcowym | TAK
449 |  | Informacja o zalogowanych użytkownikach | TAK
450 |  | Zwracanie sumy kontrolnej (SHA1 oraz MD5) pliku na urządzeniu | TAK
451 |  | Lista zadań systemu operacyjnego (tasklist) | TAK
452 |  | Zrzucenie pamięci danego procesu | TAK
453 |  | Uruchomienie powłoki systemowej | TAK
454 |  | Pobranie wartości rejestru | TAK
455 |  | Listowanie i usuwanie aplikacji w systemie, które są uruchamiane przy starcie z klucza rejestru RUN | TAK
EDR - zarządzanie podatnościami
456 | Wykrywanie i katalogowanie w czasie rzeczywistym wersji aplikacji komunikujących się za pomocą sieci |  | TAK
457 | Wykrywanie urządzeń IoT w sieci, gdzie znajdują się chronione hosty |  | TAK
458 | Wykrywanie w sieci innych hostów, które nie mają zainstalowanego agenta EDR |  | TAK
459 | System musi umożliwiać wykrywanie podatności w aplikacjach, które komunikują się za pomocą sieci z urządzeniami zewnętrznymi. |  | TAK
460 | Musi istnieć możliwość ograniczenia ryzyka dla konkretnej podatnej wersji aplikacji poprzez automatyczne ograniczenie możliwości komunikacji, na podstawie reguł bazujących na aktualizowanych informacjach CVE. |  | TAK
EDR - wykrywanie zaawansowanych scenariuszy ataków
461 | System musi działać w oparciu o mechanizmy analizy zachowań procesów i wywołań funkcji systemowych, wsparte sztuczną inteligencją, w szczególności działającymi mechanizmami opartymi o modele matematyczne algorytmów uczenia maszynowego (Machine Learning) |  | TAK
462 | Uczenie maszynowe musi być wykorzystywane zarówno w analizie zachowań procesów jak i w analizie samych plików |  | TAK
463 | System musi wykrywać i umożliwiać reakcję w locie na znane zagrożenia bazując na ich zachowaniu oraz reputacji, w szczególności: |  | TAK
464 |  | Możliwość blokowania i reagowania w ramach sekwencji wykonania danego zagrożenia bazując na heurystyce zachowań (np. podczas próby szyfrowania plików przez zagrożenie typu ransomware) | TAK
465 |  | Możliwość korzystania z komercyjnych baz reputacji plików (np. Virus Total lub równoważna dostarczana przez producenta) | TAK
466 |  | Możliwość wykrywania zagrożeń typu RAT (Remote Access Trojan) na podstawie zachowań | TAK
467 |  | Wykrywanie zagrożeń musi umożliwiać konfiguracyjnie zarówno blokowanie uruchomienia danego pliku, jak i możliwość blokowania złośliwych akcji po uruchomieniu się danego zagrożenia | TAK
468 |  | System musi umożliwiać blokowanie złośliwych urządzeń USB należących do innych niż dozwolone przez politykę klas | TAK
469 |  | System musi umożliwiać logowanie dostępu urządzeń USB mających interakcję z systemem operacyjnym | TAK
470 |  | System minimalnie musi umożliwiać wykrywanie i blokowanie podejrzanej aktywności w interpreterach języków skryptowych takich jak: | TAK
471 |  | a) Powershell | TAK
472 |  | b) CScript | TAK
473 |  | c) Python | TAK
474 |  | d) Makra pakietu Microsoft Office | TAK
EDR - architektura rozwiązania
475 | Centralne zarządzanie za pomocą przeglądarki internetowej poprze WebUI |  | TAK
476 | Dostęp do interfejsu API |  | TAK
477 | System zarządzania musi umożliwiać integrację z usługa katalogową Active Directory oraz rozwiązaniami Two Factor Authentication i rozwiązaniami typu SSO (Single Sign On) |  | TAK
478 | System zarządzania musi umożliwiać granularną kontrole opartą o predefiniowane role oraz wparcie dla modelu RBAC |  | TAK
479 | Agent systemu musi być zabezpieczony przed próbami deinstalacji z poziomu użytkownika oraz innych złośliwych procesów |  | TAK
480 | Rozwiązanie musi pozwalać na: |  | TAK
481 |  | Centralne zarządzanie | TAK
482 |  | Przechowywanie zdarzeń w centralnym systemie | TAK
483 |  | Funkcjonowanie oprogramowania w modelu chmurowym – Zamawiający nie musi instalować po swojej stronie żadnych komponentów (z wyjątkiem instalacji agentów na chronionych końcówkach) | TAK
EDR - zgodność z normami
484 | Dostarczony system musi posiadać zgodność z GDPR, z możliwością usunięcia zapisanych informacji. Wyszukiwanie rekordów musi być możliwe poprzez nazwę użytkownika, nazwę urządzenia, adres IP, adres MAC |  | TAK
485 | Dostarczony system musi umożliwiać eksport szczegółowego audyty funkcjonowania sytemu, zawierającego przynajmniej informacje o tym kto, kiedy i jakie wprowadzał zmiany w politykach, podejmował akcje, generował raport GDPR, logował się do systemu |  | TAK
EDR integracja rozwiązania z innymi komponentami
486 | System musi udostępniać API, za pomocą którego można wykonywać operacje zarządzania, konfiguracji polityki oraz wprowadzania końcówek w stan izolacji |  | TAK
487 | Wymagane jest dostarczenie dokumentacji do API |  | TAK
488 | System musi umożliwiać integrację z urządzeniami typu Firewall (co najmniej z producentami Check Point, Cisco, Fortinet, Palo Alto), co najmniej umożliwiając blokowanie adresów IP, z którymi komunikuje się złośliwe oprogramowanie |  | TAK, podać
489 | System musi umożliwiać integrację z rozwiązaniami typu Network Access Control (NAC), umożliwiając izolację podejrzanego komputera do osobnego VLAN |  | TAK
490 | System musi umożliwiać integrację z rozwiązaniem typu sandbox działającym lokalnie (on-premises) – system sandbox nie jest przedmiotem zapytania |  | TAK
491 | System musi umożliwiać budowanie dopasowanej pod rozwiązanie („custom”) integracji z zewnętrznymi systemami/urządzeniami bezpieczeństwa poprzez wywoływanie własnych/zmodyfikowanych samodzielnie skryptów |  | TAK
492 | System musi umożliwiać integrację z systemami typu SIEM. Zdarzenie musi zawierać przynajmniej informacje: |  | TAK
493 |  | Nazwa urządzenia | TAK
494 |  | Stan agenta na urządzeniu | TAK
495 |  | Adres MAC | TAK
496 |  | System operacyjny | TAK
497 |  | Źródłowe IP | TAK
498 |  | Nazwa procesu | TAK
499 |  | Ścieżka procesu | TAK
500 |  | Typ procesu | TAK
501 |  | Istotność | TAK
502 |  | Klasyfikacja | TAK
503 |  | Reguła wykrywająca zagrożenie | TAK
504 |  | Akcja | TAK
505 |  | Hash procesu | TAK
506 |  | Nazwa/rodzina/typ zagrożenia | TAK
507 |  | Techniki MITRE | TAK
508 |  | Cel ataku | TAK
509 |  | Zdarzenia audytowe systemu, wykonane akcje, zmiany w politykach, itp. | TAK
510 | System musi umożliwiać integrację z systemami typu help desk, dostarczając wszystkie informacje dostępne w incydencie, które mogą być wykorzystane w celu automatycznego utworzenia zgłoszenia |  | TAK
EDR - licencje oraz serwisy
511 | W ramach zamówienia dostarczone zostaną licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów obejmujące co najmniej następujące funkcjonalności: |  | TAK
512 |  | Całość infrastruktury zainstalowana musi być w środowisku producenta, z możliwością instalacji niektórych komponentów rozwiązania (agregujący ruch z agentów do centralnego systemu zarządzania oraz umożliwiający wykonywanie akcji integracyjnych z lokalnego systemu) w infrastrukturze Zamawiającego (model chmurowo/hybrydowy) | TAK
513 |  | Dostęp do baz zagrożeń bezpieczeństwa – Threat Intelligence | TAK
514 |  | Aktualizacje baz zagrożeń CVSS | TAK
515 | Rozwiązanie musi być dostarczone w postaci licencji/subskrypcji pozwalającej na ochronę 700 urządzen końcowych (bez względu na to, czy oprogramowanie zostanie zainstalowane na systemach typu PC, czy systemach serwerowych) na okres 12 miesięcy |  | TAK
516 | Wraz z licencją/subskrypcją musi zostać dostarczona usługa doradztwa technicznego, dostarczana przez producenta rozwiązania, wspomagająca proces implementacji oprogramowania w oparciu o najlepsze praktyki na okres minimum 12 miesięcy |  | TAK
517 | Wykonawca zapewni na czas wdrożenia przynajmniej jednego inżyniera posiadającego aktualny certyfikat ze znajomości oferowanego systemu/produktu wydany przez producenta zaoferowanego oprogramowania |  | TAK, podać
UWAGA! Zamawiający infromuje, że parametry i warunki określone w kolumnie "PARAMETR WYMAGANY" - "TAK" są parametrami wymaganymi przez Zamawiającego. Zamawiajacy wymaga spełnienia każdego z parametrów/warunków wymaganych w złożonej ofercie. Brak informacji w kolumnie "PARAMETR OFEROWANY" o danym parametrze/warunku oznaczać będzie brak zaoferowania tego parametru/warunku przez Wykonawcę