## Arkusz1
Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników koagulologicznych wraz z najmem analizatorów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/01/16/2021 OFERUJEMY:
Odczynnik do oznaczania: | Nr katalogowy | Nazwa handlowa/ Producent | Ilość oznaczeń z 1 op. | Wielkość opakowania | Ilość oznaczeń na okres 36 miesięcy | Ilość op. oferowana* | Cena 1 op. netto | % VAT | Cena 1 op. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Cena 1 ozn. brutto**
I. Odczynniki do oznaczania parametrów hemostazy
PT |  |  |  |  | 85000
APTT |  |  |  |  | 55000
Fibrynogen met.Clausa |  |  |  |  | 50000
D-Dimery ilościowo*** |  |  |  |  | 25000
II. Kalibratory, materiały kontrolne (codzienna kontrola parametrów na 2 poziomach 7 dni w tygodniu ) oraz materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania ilości badań zaoferowanych.
III. Czynsz najmu analizatorów
| Nazwa urządzenia |  | Producent/ rok produkcji |  | Okres najmu |  | Cena netto 1 miesiąca najmu |  | % Vat | Wartość netto najmu za okres 36 miesięcy | Wartość brutto najmu za okres 36 miesięcy
Analizator podstawowy |  |  |  |  | 36 miesięcy
Analizator zastępczy |  |  |  |  | 36 miesięcy
WARTOŚĆ CAŁEGO ZAMÓWIENIA NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO ZAMÓWIENIA BRUTTO
* Zaokrąglić do 1.0 ** Cena 1 oznaczenia brutto obejmuje koszty: odczynnika, kalibratora, kontroli i innych materiałów eksploatacyjnych oraz czynszu najmu. *** D-Dimery – w tym przypadku należy uwzględnić dodatkową ilość odczynników dla próbek przekraczających pierwotny zakres pomiarowy. Zamawiający wykazuje orientacyjnie następujące ilości próbek: do 4000 ng/ml - 60 % 4000 – 7000 ng/ml - 30 % >7000 ng/ml - 10 % Zamawiający zastrzega, iż przy nieproporcjonalnie szybszym wykorzystaniu ww. pozycji w stosunku do zasadniczych zestawów odczynnikowych - Oferent dostarczy różnicę na koszt własny – tak, aby wykonać wszystkie zadeklarowane w zestawieniu asortymentowo – ilościowym ilości badań.
L.p. | Parametr | [5 empty] | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Analizator zasadniczy
1. | Automatyczny analizator do hemostazy, fabrycznie nowy, pracujący całodobowo, z automatycznym przebijakiem, komputerem, monitorem, klawiaturą, myszką i drukarką zewnętrzną oraz UPS-em podtrzymującym pracę analizatora i komputera przez co najmniej 30 min. | [5 empty] | TAK
2. | Odczynniki oznakowane kodem kreskowym, dostarczane z terminem ważności min.6 miesięcy | [5 empty] | TAK
3. | Wykonywanie wszystkich parametrów podanych w zestawieniu asortymentowo - ilościowym na jednym analizatorze | [5 empty] | TAK
4. | Wszystkie odczynniki chłodzone na pokładzie analizatora a ich podgrzewanie bezpośrednio przed dodaniem do kuwety pomiarowej. | [5 empty] | TAK
5. | Stałe monitorowanie zużycia odczynników – podawana objętość odczynników w ml. | [5 empty] | TAK
6. | System ciągłego ładowania próbek, odczynników i kuwet. Możliwość wykonywania prób pilnych bez przerywania pracy analizatora, min. 4 miejsca na próbki „cito” | [5 empty] | TAK
7. | Analizator pracuje na probówkach standardowych i pediatrycznych. | [5 empty] | TAK
8. | Metodyka badań: metody krzepnięciowe (met. optyczne), chromogenne i immunologiczne | [5 empty] | TAK
9. | Wydajność aparatu: min.110ozn. PT i APTT na godzinę | [5 empty] | TAK
10. | Automatyczny proces kalibracji. | [5 empty] | TAK
11. | Wbudowany system kontroli jakości badań z graficznym sposobem przedstawiania wyników | [5 empty] | TAK
12. | Możliwość jednoczesnego umieszczenia w aparacie min. 40 próbek badanych | [5 empty] | TAK
13. | Minimum 25 pozycji chłodzonych na odczynniki, kalibratory i kontrole | [5 empty] | TAK
14. | Stabilność wszystkich odczynników po otwarciu, na pokładzie analizatora zasadniczego min. 4 dni | [5 empty] | TAK
15. | ISI dla tromboplastyny 1+/- 0.1, tromboplastyna ludzka rekombinowana | [5 empty] | TAK
16. | Oddzielne systemy pipetujące dla odczynników i prób badanych | [5 empty] | TAK
17. | Możliwa współpraca z istniejącym w laboratorium systemem informatycznym | [5 empty] | TAK
Analizator zastępczy
18. | Analizator fabrycznie nowy, wykonujący badania tymi samymi metodami co urządzenie zasadnicze, oba aparaty od jednego producenta. Wykonywanie badań na tym analizatorze tylko w przypadku awarii urządzenia zasadniczego. Możliwość drukowania wyniku bezpośrednio z analizatora. | [5 empty] | TAK
19. | Odczynniki, kalibratory, kontrole -kompatybilne z analizatorem zasadniczym. | [5 empty] | TAK
Wymagania dodatkowe
20. | Instrukcje obu analizatorów w języku polskim w wersji papierowej. | [5 empty] | TAK
21. | Możliwość wykonania oznaczeń fibrynogenu met. Clausa. | [5 empty] | TAK
22. | Certyfikaty CE dla analizatorów, odczynników i innego dostarczonego przez oferującego sprzętu. | [5 empty] | TAK
23. | Uruchomienie analizatorów i szkolenie personelu w zakresie obsługi przeprowadzone przez autoryzowany serwis, zakończone wystawieniem stosownych certyfikatów i paszportów technicznych. | [5 empty] | TAK
24. | Dostępność serwisu – ciągła możliwość zgłaszania awarii oraz uzyskania telefonicznie porady technicznej przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Czas naprawy analizatorów max. w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia. | [5 empty] | TAK
25. | Liniowość D-dimerów bez rozcieńczania nie mniej niż 4000ng/ml | [5 empty] | TAK
26. | Oferujący dostarczy mocowany do ściany klimatyzator do pomieszczenia o poj. 150 m3. | [5 empty] | TAK
27. | Oferujący dostarczy, zgodnie z zamówieniami, na własny koszt tonery do drukarek współpracujących z analizatorami w czasie trwania umowy ( po 1 tonerze do drukarki na rok) | [5 empty] | TAK
28. | Oferujący zapewni odpowiedni stół/podstawę dla analizatora zasadniczego lub zastępczego jeżeli zachodzi taka konieczność. | [5 empty] | TAK