## Załącznik nr 1 do SIWZ

Zestawienie asortymentowo-ilościowe, parametry wymagane

Pakiet 1

| Lp | Nazwa asortymentu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto za okres 36 m - cy | VAT % | Wartość brutto za okres 36 m - cy | Producent / model / typ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Aparat do hemodializy Czynsz dzierżawy (cena zawiera wszelkie koszty związane z dzierżawą i utrzymaniem w ruchu aparatu) | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | za 1 m-c/szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Aparat do hemodializy i hemodiafiltracji Czynsz dzierżawy (cena zawiera wszelkie koszty związane z dzierżawą i utrzymaniem w ruchu aparatu) | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | za 1 m-c/szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO CZYNSZU DZIERŻAWY WSZYSTKICH APARATÓW WSKAZANYCH W PKT 1 i PKT 2 ZA OKRES 36 MIESIĘCY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. i 4. | Materiały zużywalne do 14 szt. aparatów, tj. aparatów wymienionych w poz. 1 i 2 oraz aparatów własnych Zamawiającego |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent / model / typ |  |  |
| 3.1 | Dializatory niskoprzepływowe jednorazowego użytku | 18 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Dializatory wysokoprzepływowe jednorazowego użytku | 27 300 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Koncentrat kwaśny do dializ do wykonania 45500 dializ w okresie 3 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Kapsuły wodorowęglanowe j.u. do wykonania 29600 dializ w okresie 3 lata na dzierżawionych aparatach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Linie krwi tętnicze i żylne w komplecie j.u. do wykonania 29600 dializ w okresie 3 lat na dzierżawionych aparatach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 | Igły tętnicze i żylne do dializ j.u. do wykonania 35 000 dializ w okresie 3 lat , w tym igły bezpieczne do wykonania 9600 dializ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Cewniki czasowe do dializ j.u. | 250 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Cewniki permanentne do dializ j.u. | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Filtry płynu dializacyjnego do dzierżawionych maszyn do wykonania 29600 dializ w okresie 3 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Środki dezynfekcyjne do dzierżawionych maszyn do wykonania 29600 dializ w okresie 3 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ (CENA) NETTO ZAKUPU MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH WSKAZANYCH W PKT 3. i 4. ZA OKRES 36 MIESIĘCY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ (CENA) BRUTTO ZAKUPU MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH WSKAZANYCH W PKT 3. i 4. ZA OKRES 36 MIESIĘCY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# * Ilości niezbędnych materiałów zużywalnych będą podawane telefonicznie w zależności od  potrzeb Zamawiającego

Parametry wymagane dotyczące poszczególnych pozycji wskazanych w Zestawieniu asortymentowo-ilościowym

Parametry określone jako "TAK",  są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| Parametry Techniczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Poz. 1 i poz. 2 - Aparaty do hemodializ: |  |  |  |
| Poz. 1 aparaty do hemodializ 12 szt. o parametrach: Podać: Model/typ:…………………………………….. Producent:……………………………………. rok produkcji - ………………………………… |  |  |  |
|  | Parametr | Parametr wymagany TAK | Parametr oferowany podać TAK/NIE |
| 1. | Automatyczne profilowanie sodu | TAK |  |
| 2. | Automatyczne profilowanie ultrafiltracji | TAK |  |
| 3. | Możliwość pracy na dializatorach wysokoprzepływowych | TAK |  |
| 4. | Oznaczanie Kt/V online | TAK |  |
| 5. | Programy dezynfekcji chemicznej i termicznej | TAK |  |
| 6. | Możliwość przeprowadzenia dializy na suchym składniku dwuwęglanowym | TAK |  |
| 7. | Wbudowana pompa heparyny do antykoagulacji podczas zabiegu z możliwością automatycznego podania żądanego „bolusa”. | TAK |  |
| 8. | Podgląd efektywnego przepływu krwi | TAK |  |
| 9. | Monitor mierzenia ciśnienia krwi – pomiar pojedynczy lub w trybie automatycznym, mankiet do pomiaru ciśnienia umożliwiający mycie i dezynfekcję. | TAK |  |
| 10. | Zbiornik ze środkiem dezynfekcyjnym postawiony na dedykowanej podstawie w aparacie. | TAK |  |
| 11. | Urządzenie nowe, nieużywane - rok produkcji 2017 | TAK |  |
| 12. | Możliwość realizacji dializy jednoigłowej. | TAK |  |
| 13. | Wyposażone w filtr płynu dializacyjnego | TAK |  |
| 14. | Obowiązkowa dezynfekcja aparatu po zakończeniu każdej dializy. Pamięć minimum ostatniej dezynfekcji. | TAK |  |
| 15. | Oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | TAK |  |
| 16. | Lampka wskaźnikowa widoczna z dużej odległości informująca o statusie pracy aparatu i alarmach. | TAK |  |
|  |  | Parametr oceniany | Parametr oferowany |
| 17. | Podgląd serwisowy parametrów technicznych i stanu pracy podzespołów maszyny dostępny w trakcie dializy, bez jej przerywania. | TAK/NIE NIE-0 pkt TAK- 10 pkt |  |
| Poz. 2 aparaty do hemodializy i hemodiafiltracji on-line - 2 szt. o parametrach: Podać: Model/typ:…………………………………………………… Producent:…………………………………………………… rok produkcji:………………………………………………… |  |  |  |
| 1 | Automatyczne profilowanie sodu | TAK |  |
| 2 | Automatyczne profilowanie ultrafiltracji | TAK |  |
| 3 | Możliwość pracy na dializatorach wysokoprzepływowych | TAK |  |
| 4 | Oznaczanie Kt/V online | TAK |  |
| 5 | Programy dezynfekcji chemicznej i termicznej | TAK |  |
| 6 | Możliwość przeprowadzenia dializy na suchym składniku dwuwęglanowym | TAK |  |
| 7 | Wbudowana pompa heparyny do antykoagulacji podczas zabiegu z możliwością podania żądanego „bolusa”. | TAK |  |
| 8 | Podgląd efektywnego przepływu krwi | TAK |  |
| 9 | Monitor mierzenia ciśnienia krwi – pomiar pojedynczy lub w trybie automatycznym, mankiet do pomiaru ciśnienia umożliwiający mycie i dezynfekcję. | TAK |  |
| 10 | Zbiornik ze środkiem dezynfekcyjnym postawiony na dedykowanej podstawie w aparacie. | TAK |  |
| 11 | Urządzenie nowe nieużywane, rok produkcji 2017. | TAK |  |
| 12 | Możliwość realizacji dializy jednoigłowej. | TAK |  |
| 13 | Wyposażone w filtr płynu dializacyjnego | TAK |  |
| 14 | Wyposażony w pompę krwi i pompę płynu substytucyjnego | TAK |  |
| 15 | Produkcja płynu substytucyjnego na bieżąco przez aparat | TAK |  |
| 16 | Obowiązkowa dezynfekcja aparatu po zakończeniu każdej dializy. Pamięć minimum ostatniej dezynfekcji. | TAK |  |
| 17 | Oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w języku polski. | TAK |  |
| 18 | Lampka wskaźnikowa widoczna z dużej odległości informująca o statusie pracy aparatu i alarmach. | TAK |  |
| # Poz. 3 Materiały zużywalne do 20 szt., tj. aparatów wymienionych w poz. 1 i 2 i aparatów własnych zamawiającego. # Do wykonania 45 500 dializ /3 lata |  |  |  |
| # 3.1. Dializatory niskoprzepływowe j. u.: |  |  |  |
|  | # Błona syntetyczna, o wysokiej biozgodności - Sterylizacja parą wodną lub promieniami gamma - Wielkość powierzchni w zakresie 1,6-2,2 m2 - Brak reakcji alergicznych i pirogennych | TAK |  |
| # 3. 2. Dializatory wysokoprzepływowe j.u.: |  |  |  |
|  | # Błona syntetyczna, o wysokiej biozgodności - Sterylizacja parą wodną lub promieniami gamma - Wielkość powierzchni w zakresie 1,6-2,4 m2 | TAK |  |
| # 3.3. Koncentrat kwaśny do dializ – przy średnim zużyciu ok. 5l na 1 dializę: |  |  |  |
|  | # Koncentrat z wyraźnym oznaczeniem składu - Zamawiający ma możliwość zmiany składu koncentratu w tym zawartości glukozy w zależności od potrzeb. - Koncentrat w kanistrach o pojemności maksymalnie 6 litrów. | TAK |  |
| # 3.4. Kapsuły wodorowęglanowe j.u.: |  |  |  |
|  | # Składnik w postaci kapsuły z wodorowęglanem w proszku - Wielkość kapsuły gwarantuje wykonanie jednej dializy trwającej ok. 5 godz. - Kapsuła kompatybilna z dzierżawionymi aparatami do hemodializ. | TAK |  |
| # 3.5. Linie krwi tętnicze i żylne w komplecie j. u.: |  |  |  |
|  | # Linia żylna i tętnicza wyposażona w czujnik ciśnienia żylnego i tętniczego - posiada punkty do pobierania próbek krwi i wykonywania iniekcji oraz możliwość podłączenia wlewu dożylnego - posiada spike do nakłuwania butelki z solą fizjologiczną - Sterylizowane parą wodną lub promieniowaniem radiacyjnym - Linia kompatybilna z dzierżawionymi aparatami do hemodializ - Linie wyposażone w kranik trójdrożny i filtr przeciwbakteryjny w obwodzie zamkniętym | TAK |  |
| # 3.6. Igły tętnicze i żylne do dializ j. u.: |  |  |  |
|  | # Rozmiar igieł 1,5 – 1,8 F # Igła bezpieczna - rozmiar igieł 1,5 – 1,8 F, - Z nasuwanym na ostrze igły zabezpieczeniem przed przypadkowym zakłuciem podczas kończenia zabiegu | TAK |  |
| # 3.7. Cewniki czasowe do dializ j.u.: |  |  |  |
|  | # Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera # Dwukanałowe, o dł.15-24cm, śr. 12-13F # Proste - Wyraźne oznaczenie pojemności kanałów - Zaciski na ramionach cewnika | TAK |  |
| 3.8. Cewniki permanentne do dializ j.u.: |  |  |  |
|  | # Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera # Dwukanałowe, o dł. 27- 50cm, śr. 14-16F, # Cewnik zapewnia efektywny przepływ krwi 500ml/min. - Cewnik o przekroju okrągłym, dowolne rozwiązanie przekroju kanałów wewnętrznych - koszulka przez którą wprowadza się cewnik posiada zabezpieczenie przed wstecznym wypływem krwi. - Wyraźne oznaczenie pojemności kanałów - Zaciski na ramionach cewnika | TAK |  |
| # 3.9. Filtry płynu dializacyjnego do oferowanych maszyn |  |  |  |
| # 3. 10. Środki dezynfekcyjne: |  |  |  |
|  | Preparaty do dezynfekcji wewnętrznej po każdej dializie do aparatów dzierżawionych w ilości niezbędnej do wykonania 29600 dializ w okresie 3 lat | TAK |  |

PUNKTACJA W KRYTERIUM „TERMIN DOSTAWY MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH”

5 dni roboczych – 0 pkt

4 dni robocze – 4 pkt

3 dni robocze – 6 pkt

2 dni robocze – 10 pkt

Pakiet 2

| Materiały zużywalne do 6 szt. aparatów własnych Zamawiającego Do wykonania 15 900 dializ w okresie 3 lat na aparatach Fresenius 4008 S classic |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | # asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent / model / typ |
| 1 | # Linie krwi tętnicze i żylne w komplecie jednorazowego użytku do wykonania 15 900 dializ w okresie 3 lat na aparatach Fresenius 4008 S classic |  |  |  |  |  |  |
| 2 | # Kapsuły wodorowęglanowe jednorazowego użytku do wykonania 15 900 dializ w okresie 3 lat na aparatach Fresenius 4008 S classic. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Filtry płynu dializacyjnego do aparatów Fresenius 4008 S classic do wykonania 15 900 dializ w okresie 3 lat. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Środki do dezynfekcji wewnętrznej aparatu Fresenius 4008 S classic do wykonania 15 900 dializ w okresie 3 lat. |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO PAKIETU 2 ZA OKRES 36 MIESIĘCY |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO PAKIETU 2 ZA OKRES 36 MIESIĘCY |  |  |  |  |  |  |  |

| # Materiały zużywalne do 6 szt.aparatów własnych Zamawiającego. Do wykonania 15 900 dializ /3 lata PARAMETRY WYMAGANE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p.; Opis parametru; Parametr wymagany (TAK); Parametr ofertowany. |
| Poz.1 Linie krwi tętnicze i żylne w komplecie jednorazowego użytku | - Linia żylna i tętnicza wyposażona w czujnik ciśnienia żylnego i tętniczego # posiada punkty do pobierania próbek krwi i wykonywania iniekcji oraz możliwość podłączenia wlewu dożylnego # posiada spike do nakłuwania butelki z solą fizjologiczną # Sterylizowane parą wodną lub promieniowaniem radiacyjnym - Linia kompatybilna z posiadanymi u Zamawiającego aparatami do hemodializ - Linie wyposażone w kranik trójdrożny i filtr przeciwbakteryjny w obwodzie zamkniętym | TAK |  |
| Poz 2 Kapsuły wodorowęglanowe jednorazowego użytku | # Składnik w postaci kapsuły z wodorowęglanem w proszku - Wielkość kapsuły gwarantuje wykonanie jednej dializy trwającej ok. 5 godz. - Kapsuła kompatybilna z dzierżawionymi aparatami do hemodializ. | TAK |  |
| Poz. 4 Środki do dezynfekcji wewnętrznej aparatu Fresenius 4008 S classic | Preparaty do dezynfekcji wewnętrznej po każdej dializie do aparatów dzierżawionych w ilości niezbędnej do wykonania 15 900 dializ w okresie 3 lat | TAK |  |

PUNKTACJA W KRYTERIUM „TERMIN DOSTAWY MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH”

5 dni roboczych – 0 pkt

4 dni robocze i krócej – 10 pkt

______________, dnia ____________2017 r.

____________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Zał. nr 2 do SIWZ:         Aparaty do hemodializ i hemodiafiltracji  - dzierżawa

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia dotyczące oferowanego sprzętu

| L.p. | Parametr | Wymagany | Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czas reakcji - przyjęcie zgłoszenie w ciągu | 12 godzin |  |
| 2. | Podjęcie naprawy od momentu zgłoszenia do maksymalnie | 24 godzin |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii | 3 dni |  |
| 4. | Wstawienie aparatu zastępczego na czas realizacji naprawy na koszt Wykonawcy w ciągu 12 godzin od zgłoszenia | TAK |  |
| 5. | zapewnienie aparatu zastępczego w pełnej gotowości na cały okres realizacji przedmiotowego zamówienia | NIE – 0 pkt TAK- 20 pkt |  |
| 6. | Liczba przeglądów w okresie dzierżawy; końcowy przegląd gwarancyjny w ostatnim miesiącu gwarancji/dzierżawy | Podać (wg zaleceń producenta ) Tak, podać |  |
| 7. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ilość punktów serwisowych, ich siedziba, ilość pracowników, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail) (potwierdzony certyfikatem o autoryzacji serwisowej) | Tak, podać |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi - 25 osób w grupach 5 osobowych w ciągu 2 dni. | TAK |  |
| 9. | Szkolenia personelu technicznego, wskazanego przez Zamawiającego, w zakresie konserwacji i napraw niewymagających interwencji serwisu potwierdzone certyfikatem – 2 osoby | TAK |  |
| 10. | Pełna dokumentacja serwisowa przy odbiorze zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r Art.90 | TAK |  |

______________, dnia ____________2017 r.

____________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców przypadku oferty wspólnej***:

……………………………………………..………………………………………………………

          - Adres: ………………………………….……….……….…………………………………………

          - REGON ………………………………………………………………………………………….…

          - NIP   ……………………………………………………………….………………….……………

          - Tel. …………………………………………….……….……………..……………………………

          - FAX, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję  ………………………….……………

internet http://......................................................…………………………………………………. 
e-mail: ......................................................…………………………………………………………

Osoba do kontaktów : .....................................................……………………………….…………

FORMULARZ OFERTOWY

znak sprawy: ZT-SZP-226/01/77/2017

Nawiązując do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego  w Dz. Urz. UE oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia pn:      „DZIERŻAWA 12 APARATÓW DO HEMODIALIZY i 2 APARATÓW DO HEMODIALIZY I HEMODIAFILTRACJI ON-LINE WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM NA OKRES 3 LAT ORAZ DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO LECZENIA HEMODIALIZAMI NA OKRES 3 LAT DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W ŁOMŻY

za cenę brutto:

Pakiet 1

.............................................zł

słownie : ..................................................................................................................................................

w tym;

1)wartość (cena) brutto czynszu dzierżawy wszystkich aparatów za okres 36 miesięcy :

…………………………….. zł

słownie ……………………………………………………………………………………….

2) wartość (cena) brutto zakupu materiałów zużywalnych za okres 36 miesięcy

…………………………….. zł

słownie ……………………………………………………………………………………….

termin dostawy materiałów zużywalnych ………………………dni roboczych (min 2 dni; max 5 dni )

Pakiet 2 (Materiały zużywalne do 6 szt. aparatów własnych Zamawiającego.

Do wykonania 15 900 dializ /3 lata)

…………………………….. zł

słownie ……………………………………………………………………………………….

termin dostawy materiałów zużywalnych …………………………… dni roboczych ( max 5 dni )

OŚWIADCZENIA:

1. Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.
2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi.
3.  Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp. i art. 5-17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 29, poz. 356 i Nr 93, poz. 1027).
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.  przez  okres  60  dni  od upływu terminu składania  ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty przez cały okres trwania umowy.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy, treścią SIWZ i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego .

6.* Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy sami.

6.*Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem podwykonawcy, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji  polegamy na zasadach określonych w art. 22a Pzp i

wskazujemy części zamówienia powierzone do wykonania  przez podwykonawcę oraz nazwy firm podwykonawców:
............................................................................................................................................ .....
Części zamówienia oraz nazwy firm podwykonawców wymienione  na niniejszym formularzu oferty należy wskazać w Załączniku nr  5 do SIWZ.

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć do wykonania części zamówienia  podwykonawcom, a wykona go siłami własnymi to nie ma wymogu dołączenia  do oferty  ,,Załącznika nr 5 do SIWZ”.

7*. Oświadczamy, że polegamy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w  art. 22 a  ust.2 ustawy Pzp w celu potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu  w następującym zakresie:.............................................................................................................................................. Uwaga: Zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia należy przedstawić w oryginale.

7*. Oświadczamy, że nie polegamy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów  na zasadach określonych w  art. 22 a  ust. 2 ustawy Pzp w celu potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu.

8. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na termin płatności – do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT  i otrzymania zamówionej całości dostawy.

9. Oświadczamy, że niniejsza oferta:

a)* nie zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;

b)* zawiera na stronach od .............. do............. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .

10. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w oparciu o wymagania zawarte w SIWZ i umowie wraz z załącznikami do umowy.

11. Wadium w kwocie ....................  zł** zostało wniesione dnia ................ r. **w formie ............................... ** ( wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego).

Wadium należy zwrócić na konto Wykonawcy: nr…………………………………………………………………………………………** (proszę podać \

nr konta na które należy zwrócić wadium w przypadku gdy wadium zostało wniesione w formie przelewu pieniężnego).

12. Oświadczamy, że wybór oferty prowadzi*/ nie prowadzi*1 do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego :

a) *nazwa towaru lub robot, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego:.........................................................

b)* wartość towaru lub robót bez kwoty podatku VAT:..................................

Na .........** kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.
 1.................................................................................

............................................. 	
 (pieczątka Wykonawcy)                                                       .............................................................................

data (podpis upoważnionego przedstawiciela firmy)

*   - niepotrzebne skreślić

** -  wypełnić

Załącznik nr 4 do SIWZ

pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

## DZIERŻAWĘ 12 APARATÓW DO HEMODIALIZY i 2 APARATÓW DO HEMODIALIZY I HEMODIAFILTRACJI ON-LINE WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM NA OKRES 3 LAT ORAZ DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO LECZENIA HEMODIALIZAMI NA OKRES 3 LAT DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W ŁOMŻY

Znak sprawy: ZT-SZP-226/ 01/77/2017

przedstawiam/y*

Wykaz dostaw

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 dostawę materiałów zużywalnych do leczenia hemodializami wraz z dzierżawą/dostawą aparatów do  hemodializ, o łącznej wartości minimum 1.500.000,00 zł (słownie jeden milion pięćset tysięcy) – dotyczy PAKIETU 1

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 dostawę materiałów zużywalnych do leczenia hemodializami o łącznej wartości minimum 260 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) - dotyczy Pakietu 2

Zamawiający nie wymaga przedstawienia informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.

| Lp. | Przedmiot (rodzaj dostaw) | Wartość dostaw brutto | Daty wykonania dostaw/dzierżawy (m-c rok do m-c rok) | Podmiot na rzecz którego dostawy zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załączyć dowody potwierdzające, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

................................						........................................................

data							      pieczątka i podpis Wykonawcy

  - Załącznik nr 5 do SIWZ

Pieczątka Wykonawcy

## Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na DZIERŻAWĘ 12 APARATÓW DO HEMODIALIZY i 2 APARATÓW DO HEMODIALIZY I HEMODIAFILTRACJI ON-LINE WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM NA OKRES 3 LAT ORAZ DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO LECZENIA HEMODIALIZAMI NA OKRES 3 LAT DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W ŁOMŻY

Znak sprawy: ZT-SZP-226/ 01 /77/2017

WYKAZUJEMY

części zamówienia przewidzianych przez Wykonawcę do wykonania przez podwykonawcę*.

| Lp. | Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

*Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć do wykonania części  zamówienia (dostaw)  podwykonawcom, a wykona go siłami własnymi dołącza do formularza oferty Załącznik nr 5 z wpisem „nie dotyczy”

................................						........................................................

data							                    pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 PZP

Pieczątka Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o przynależności do grupy kapitałowej

## Dotyczy: postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DZIERŻAWĘ 12 APARATÓW DO HEMODIALIZY i 2 APARATÓW DO HEMODIALIZY I HEMODIAFILTRACJI ON-LINE WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM NA OKRES 3 LAT ORAZ DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO LECZENIA HEMODIALIZAMI NA OKRES 3 LAT DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W ŁOMŻY

znak sprawy: ZT-SZP-226/01/77/2017,

oświadczamy, że:

należymy do grupy kapitałowej*

…….........................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

nie należymy do grupy kapitałowej *

…….........................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* -  niepotrzebne skreślić

# Załącznik nr 7a do SIWZ – wzór umowy PAKIET 1

UMOWA Nr......../ZT-SZP-226/01/77/2017

zawarta w dniu ……………… r. w Łomży,

pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Łomży, przy Al. Piłsudskiego 11, NIP: 718-16-89-321, Regon: 450665024, KRS 0000024716

reprezentowanym przez:

Romana Nojszewskiego – Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

zwanym dalej „Kupującym” lub „Zamawiającym”

a

………………………….. z siedzibą w ……………………………………..

adres: …………………………………………………………..

wpisanym(ą) do KRS/EDG prowadzonego(ej) przez ……………………………………. pod numerem …………………………..

posiadającym(ą) NIP ………………………………….

reprezentowanym przez:

........................................................

zwanym dalej „Sprzedającym” lub „Wykonawcą”

o następującej treści:

Zawarcie umowy następuje zgodnie z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 209.000 euro, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579), zwanej dalej „Ustawą Pzp” lub „Pzp”  w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę 12 aparatów 
do hemodializy i 2 aparatów do hemodializy i hemodiafiltracji on-line wraz z oprzyrządowaniem 
na okres 3 lat oraz dostarczenie materiałów zużywalnych do leczenia hemodializami na okres 3 lat dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/63/2017

§ 1

## Przedmiotem niniejszej umowy jest:

## Pakiet 1 - dzierżawa 12 aparatów do hemodializy i 2 aparatów

## do hemodializy i hemodiafiltracji on-line wraz z oprzyrządowaniem na okres 3 lat oraz dostarczenie materiałów

## zużywalnych do leczenia hemodializami na okres 3 lat dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, zgodnie

## asortymentowo i cenowo z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część umowy, na cenę brutto ................................ zł (słownie złotych …………………….).

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem 12 aparatów do hemodializy oraz 2 aparatów do hemodializy i hemodiafiltracji on-line wraz z oprzyrządowaniem, zwane dalej łącznie aparatami, i oddaje je do używania (w dzierżawę) Zamawiającemu oraz zobowiązuje się do dostarczania materiałów zużywanych do aparatów, których dzierżawa stanowi przedmiot niniejszej umowy oraz do 6 sztuk aparatów do hemodializy stanowiących własność Zamawiającego (model: FRESENIUS 4008S Classic BPM).

- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy na własny koszt w odpowiednim opakowaniu, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp. oraz do  montażu i uruchomienia aparatów 
w Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Łomży Al. Piłsudskiego 11 w  terminie do 6  tygodni od dnia podpisania umowy, nie później niż do 28 lutego 2018r.

- Wykonawca odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone bezpośrednio 
po dostawie do Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczone aparaty są fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej jak 2017), kompletne, nieużywane i wolne od wad oraz gotowe do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

- Odbiór i uruchomienie aparatów zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym 
– 4 egzemplarze (wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do umowy).

- Wraz z dostarczonymi aparatami Wykonawca przedłoży aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia.

- Przed podpisaniem końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego Wykonawca dostarczy Kupującemu w odniesieniu do uruchomionych aparatów, których dzierżawa jest przedmiotem umowy, aktualne w okresie obowiązywania umowy:

1) instrukcje obsługi  w języku polskim,
2)  dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie państw Unii Europejskiej: Deklaracje Zgodności, Certyfikaty CE, wpisy do Rejestru Wyrobów Medycznych lub zgłoszenia/powiadomienia do Prezesa Urzędu  Rejestracji  Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych  i Produktów Biobójczych,

3) paszporty techniczne, dokumentację serwisową i inne dokumenty wymagane prawem i przepisami.

- Wykonawca przeprowadzi szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji dzierżawionych aparatów zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy (Załącznik ten jest odpowiednikiem Załącznika nr 2 do SIWZ).

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać zmiany wymogów technicznych, 
jak również producenta dostarczonych aparatów, jakie wykazał w złożonej ofercie.

§ 3

- Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zapewnia serwis wszystkich dzierżawionych aparatów oraz ponosi wszelkie koszty związane z wykonywaniem napraw i przeglądów serwisowych,  w tym  wszelkie koszty wymiany części eksploatacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany dzierżawionych aparatów na sprawne oraz do wstawienia aparatów zastępczych na czas naprawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy.

- Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca zapewni / nie zapewni* Zamawiającemu na cały okres obowiązywania umowy 1 aparat zastępczy do hemodializy gotowy do natychmiastowego użycia w przypadku awarii aparatów.

* niepotrzebne skreślić

§ 4

- Zamawiający będzie używać wydzierżawiane aparaty  w sposób odpowiadający ich właściwościom i przeznaczeniu.

- Bez uprzedniej zgody Wykonawcy Zamawiający nie może obciążać, użyczać oraz rozporządzać wydzierżawianymi aparatami w jakikolwiek sposób na rzecz osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia dzierżawionych aparatów w okresie obowiązywania umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się zwrócić dzierżawione aparaty Wykonawcy w stanie niepogorszonym ponad normalny stopień zużycia wynikający z eksploatacji w okresie realizacji umowy.

- Zwrot aparatów nastąpi w miejscu ich użytkowania, tj. Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego 
w Łomży, upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Wykonawca zapewnia na własny koszt i ryzyko transport aparatów po  podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.

§ 5

1. Wykonawca uzgodni z 3-dniowym wyprzedzeniem z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego termin dostawy, montażu i uruchomienia dzierżawionych aparatów oraz termin szkolenia personelu Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania protokołu  zdawczo - odbiorczego w przypadku braku lub niezgodności treści dokumentu wymaganego w niniejszej umowie bądź w obowiązującej 
w tym postępowaniu SIWZ, dotyczącego dostarczonych aparatów.

3. Przedstawiciele Zamawiającego upoważnieni do realizacji niniejszej umowy w zakresie dotyczącym dzierżawy aparatów:

1)........................................ tel. ............................. w godz. 7.30 - 15.05 w dni robocze

2) ............................... tel. ............................ w godz. 7.30 - 15.05 w dni robocze

4. Przedstawiciele Wykonawcy upoważnieni do realizacji niniejszej umowy w zakresie dotyczącym dzierżawy aparatów:

1)....................................... tel. ......................................, w godz.  …………. w dniach ………………

2) ...................................... tel. ......................................, w godz.  …………. w dniach ………………

§ 6

- Sprzedający zobowiązuje się do dostawy Kupującemu materiałów zużywanych do dzierżawionych aparatów oraz do 6 sztuk aparatów do hemodializy stanowiących własność Kupującego (model: FRESENIUS 4008S Classic BPM), zgodnie asortymentowo i cenowo 
z Załącznikiem nr 1 do umowy, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania aparatów.

- Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar na własny koszt do magazynu Kupującego wraz z fakturą dostawy.  Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar odpowiednio opakowany, oznakowany i zabezpieczony w sposób odpowiadający jego właściwościom, zapewniający pełną ochronę przed czynnikami szkodliwymi, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.. Sprzedający odpowiada za uszkodzenie lub zniszczenie dostarczonego przedmiotu umowy 
w następstwie niewłaściwego wykonania obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym.

- Sprzedający odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone bezpośrednio 
po dostawie materiałów zużywalnych do Kupującego.

- Dostawy odbywać się będą staraniem oraz na koszt i ryzyko Sprzedającego.

- Dostawy będą realizowane na podstawie pisemnego lub za pomocą faksu lub poczty elektronicznej zamówienia Kupującego w terminie …………. roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania (maksymalnie 5 dni roboczych). Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, w soboty lub poza godzinami pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

- Wielkość każdorazowej dostawy, ilość i terminy zostaną uzgodnione przez przedstawicieli strony w trakcie realizacji zamówienia.

- Kupujący w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 5 lub braku reakcji, zwłoki w wymianie zareklamowanego asortymentu, będzie upoważniony do dokonania zakupu interwencyjnego, którego koszty dodatkowe (różnica między ceną realizacji zakupu a ceną wynikającą z umowy oraz koszty transportu) poniesie Sprzedający.

- Sprzedający bez zgody Kupującego nie może dokonać zamiany asortymentu lub zmiany producenta produktu jaki wykazał w złożonej ofercie.

- Przedstawiciele Zamawiającego upoważnieni do realizacji niniejszej umowy w zakresie dotyczącym dostawy materiałów zużywalnych:

1)........................................* tel. ............................. w godz. 7.30 - 15.05 w dni robocze

2) ...............................* tel. ............................ w godz. 7.30 - 15.05 w dni robocze

10 . Przedstawiciele Wykonawcy upoważnieni do realizacji niniejszej umowy w zakresie dotyczącym dostawy materiałów zużywalnych:

1).......................................* tel. ......................................, w godz.  …………. w dniach ………………

2) ......................................* tel. ......................................, w godz.  …………. w dniach ………………

11. Ilość materiałów zużywalnych określona w załączniku nr 1 do umowy może ulec zmniejszeniu 
w zależności od potrzeb Kupującego. Kupujący nie ma obowiązku zamówienia pozostałej części towaru niezamówionej w okresie obowiązywania umowy z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie. W związku z powyższym Sprzedający oświadcza, że zrzeka się wszelkich roszczeń względem Kupującego z tytułu niezamówienia przez Kupującego w okresie obowiązywania umowy ilości materiałów zużywalnych określonej w załączniku nr 1 do umowy.

§ 7

1. Wykonawca oświadcza, że materiały zużywalne do aparatów wymienione w załączniku nr 1 do umowy spełniają wszelkie wymagania jakościowe i technologiczne przewidziane dla wyrobów tego rodzaju przeznaczonych do używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, jak również odpowiadają wszelkim normom polskim i międzynarodowym zgodnie ze specyfiką tych wyrobów oraz gwarantują bezpieczeństwo pacjentów.

2. Wykonawca oświadcza, że materiały zużywalne do aparatów wymienione w załączniku nr 1 do umowy posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia. Termin ważności dostarczonego asortymentu nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy do Zamawiającego

3. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy aktualne karty charakterystyki materiałów zużywalnych oraz ulotki z pełną charakterystyką produktu (wyrobu medycznego) w języku polskim do produktów stanowiących przedmiot umowy.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad jakościowych, w tym wad ukrytych ujawnionych w czasie użytkowania lub braków ilościowych dostarczonych materiałów zużywalnych,  Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę oraz prześle protokół reklamacyjny.

6. Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 5 dni od jej otrzymania. Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą wad jakościowych i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 5 dni od jej otrzymania. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego asortymentu na asortyment niewadliwy. Zamawiający może składać reklamacje jakościowe w okresie ważności materiałów zużywalnych.

7. Wadliwy asortyment Wykonawca zobowiązuje się odebrać własnym transportem i na własny koszt w terminie max. 14 dni od daty otrzymania.

8. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego (tj. w terminie 7 dni) - bez zmiany cen jednostkowych, zastąpienia wadliwego asortymentu, jeżeli wady określone w protokole reklamacyjnym będą na tyle istotne, że będą uniemożliwiały stosowanie i używanie dostarczonego asortymentu lub będą stanowiły zagrożenie dla zdrowia pacjentów i pracowników Zamawiającego.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego renegocjacji warunków umowy.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający może odstąpić od części lub całości umowy, jeżeli dostarczony po reklamacji:

1) nie spełnia warunków jakościowych, lub

2) posiada wady określone w protokole reklamacyjnym.

11. Termin zapłaty za zareklamowany przedmiot umowy będzie liczony od daty załatwienia reklamacji.

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom fizycznym i prawnym w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, w tym za wady ukryte dostarczonego przedmiotu umowy.

13. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie  może dokonać zamiany asortymentu lub zmiany producenta produktu jaki wykazał w złożonej ofercie.

§ 8

1. W okresie realizacji umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w kwocie …… zł brutto zgodnie ze złożoną ofertą.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:

1) ………… zł brutto (słownie złotych ……………..), w tym podatek VAT ….. %, tj ….. zł netto 
– z tytułu dzierżawy 12 aparatów do hemodializy,*

2) ………… zł brutto (słownie złotych ……………..), w tym podatek VAT ….. %, tj ….. zł netto 
– z tytułu dzierżawy 2 aparatów do hemodializy i hemodiafiltracji on-line,*

3) ………….. zł brutto (słownie złotych ……………..), w tym podatek VAT ….. %, tj ….. zł netto 
– za dostawę materiałów zużywalnych określonych w załączniku nr 1 do umowy *

* niepotrzebne skreślić

3. W kwocie brutto wymienionej w ust. 1 zawarte są wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy i wymaganiami określonymi w SIWZ.

4. Od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego dostawę, montaż 
i uruchomienie aparatów, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy miesięcznego czynszu dzierżawy 
w wysokości :

1)  .......................... zł brutto, w tym podatek  VAT …. %, tj. ……………zł netto - za 12 aparatów do hemodializy,*

2) .......................... zł brutto, w tym podatek  VAT …. %, tj. ……………zł netto - za 2-aparaty do hemodializy i hemodiafiltracji on-line,*

* niepotrzebne skreślić

5. Czynsz dzierżawy, o którym mowa w ust. 4 będzie płatny przelewem na konto bankowe Wykonawcy …………………………………………………. w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej  przez Wykonawcę faktury VAT.*

* niepotrzebne skreślić

6. Za dostawę materiałów zużywanych do leczenia hemodializami ustala się wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą i załącznikiem nr 1 do umowy.

7. Zamawiający będzie regulował należności za dostarczone na podstawie zamówień cząstkowych materiały zużywalne przelewem na konto bankowe Wykonawcy ……………………………………… w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej  przez Wykonawcę faktury VAT otrzymania zamówionej dostawy cząstkowej.

8. Zapłata nastąpi w złotych polskich.

9. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

10. Jeżeli w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca uchybił obowiązkowi poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, albo jeśli wskutek zmiany przepisów lub okoliczności obowiązek taki powstał powodując jednocześnie zmniejszenie się obciążeń (zwłaszcza publicznoprawnych) po stronie Wykonawcy - Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kwotę równą wartości zobowiązania podatkowego obciążającego Zamawiającego. Zapłata należności określonej w zdaniu poprzednim nastąpi w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o podstawie do powstania zobowiązania podatkowego obciążającego Zamawiającego lub od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zapłaty określonej kwoty.

11. Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią, jedynie za pisemną zgodą Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku (art. 54 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – Dz.U.2015 poz.618 ze zm.).

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałości cen dla poszczególnego asortymentu przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania w następujących przypadkach i zakresie:

- obniżenia cen jednostkowych poszczególnych materiałów zużywalnych w przypadku obniżki cen,

- zmiany obowiązującej stawki VAT, o procent +/- zmienionej ustawowo stawki podatku,

- zakończenia lub wstrzymania produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia umowy, dopuszcza się zmianę na nowy produkt  spełniający wszystkie wymogi Zamawiającego - po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie,

- zmiany nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych określonych w umowie,

- przedłużenia terminu obowiązywania umowy wobec niewyczerpania całości zamówienia w zakresie dostawy materiałów zużywalnych - do czasu wykorzystania całości zamówienia,

- zmiany – za zgodą Zamawiającego - nazwy asortymentu lub zmiany producenta produktu, jaki wykazał w złożonej ofercie w przypadku, gdy wprowadzony zostanie na rynek produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony w stosunku do towaru zaoferowanego w ofercie lub wystąpi przejściowy brak asortymentu, przy czym będzie to produkt o parametrach nie gorszych od zaoferowanego w ofercie towaru,

- wystąpienia w umowie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych

- zmian wynikających z przepisów ustawy PZP,

3. Po upływie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy dopuszcza się następujące zmiany cen jednostkowych brutto:

- w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto;

- w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),

- w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

4. W przypadku zmian określonych w ust. 3 Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

5. Podstawowym warunkiem zaakceptowania przez Zamawiającego podwyższonych cen będzie złożenie przez Wykonawcę szczegółowego wyjaśnienia konieczności ich wzrostu i uzasadnienia wysokości podwyżki.

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu po uzgodnieniu i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

§ 10

1*. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą wykona własnymi siłami cały zakres przedmiotu  umowy.

1*. Wykonawca zleci podwykonawcy następujący zakres zamówienia:
.........................................................................................

2*. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę.

3*. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania za podwykonawców jak za swoje.

* niepotrzebne skreślić

§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w dostarczeniu zamówionego asortymentu (materiałów zużywalnych) będącego przedmiotem zamówienia - w wysokości 5% wartości brutto niedostarczonego asortymentu za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w wymianie asortymentu (materiałów zużywalnych) nieodpowiedniej jakości na asortyment dobrej jakości - w wysokości 5% wartości brutto dostarczonego asortymentu o nieodpowiedniej jakości za każdy dzień zwłoki,

c) za zwłokę w dostawie, montażu i uruchomieniu aparatów - w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki od każdego nieuruchomionego aparatu,

d) za zwłokę w dostawie, montażu i uruchomieniu aparatu zastępczego na czas naprawy/serwisu 
- w wysokości 100,00 zł za każdą godzinę zwłoki od każdego aparatu,

e) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 8 ust. 1,

2. Kary umowne podlegają sumowaniu.

3. Kary umowne w pierwszej kolejności będą potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia.

4. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 13

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy  może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. (art. 145 ust.1  i ust. 2 ustawy PZP).

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

a) 2- krotne opóźnienie w realizacji dostaw lub reklamacji asortymentu będącego przedmiotem umowy,

b) jednorazowe opóźnienie w dostawie lub reklamacji asortymentu będącego przedmiotem umowy – przekraczające 4 dni,

c) 2 – krotna reklamacja jakości asortymentu będącego przedmiotem umowy,

d) rozwiązanie lub likwidacja Wykonawcy,

e) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

f) innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa,

g)  opóźnienie w dostawie, montażu i uruchomieniu pełnej wymaganej liczby aparatów przekraczające 14 dni

3. Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 14

1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy PZP;

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP;

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 15

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez okres 3 lat.

§ 16

1. Sprzedający jest  ubezpieczony  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia , przy czym ubezpieczenie to powinno zachować ciągłość przez cały okres trwania umowy.

2. Sprzedający dostarczy Kupującemu kopię w/w dokumentu OC, a także dokumenty świadczące o ciągłości w/w ubezpieczenia w trakcie trwania umowy.

3. W przypadku gdy załączona polisa traci ważność przed wymaganym terminem zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, Sprzedający zobowiązuje się, że dokona przedłożenia jej ważności do terminu nie krótszego od wymaganego terminu zakończenia.

§ 17

1. Sprzedający  zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu jej realizacji. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których Kupujący ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub która stanowi informację jawną, publiczną opublikowaną przez Kupującego.

2. Pracownicy Sprzedającego zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i faktów, z którymi zapoznali się w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, a zwłaszcza dotyczących pacjentów szpitala.

3. Mając na uwadze fakt, że na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub przynależności serwisowanych urządzeń mogą znajdować się dane osobowe pacjentów, jak również mając na uwadze, że niektóre z wykonywanych w ramach umowy świadczeń uwarunkowane są koniecznością zapewnienia dostępu do przedmiotowych nośników i znajdujących się na nich informacji, w tym danych osobowych, Kupujący upoważnia Sprzedającego, w tym osoby świadczące usługi w imieniu Sprzedającego , do przetwarzania, w razie zaistnienia takiej potrzeby, ww. danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do wykonania świadczeń objętych umową. Kupujący oświadcza, że jest administratorem ww. danych osobowych. Sprzedający zastosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpieczy je przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy PZP i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)

§ 17

Wszelkie spory, jakie mogą powstać na gruncie niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć 
w drodze negocjacji, a w wypadku ich nierozstrzygnięcia poddają rozpoznaniu przez sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

Załączniki do umowy:

1.Zestawienie asortymentowo-ilościowe (wg. załącznika nr 1 do SIWZ)

2. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia dotyczące oferowanego sprzętu (wg załącznika nr 2 do SIWZ)

3. Wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego

4. Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy

5.Umowa konsorcjum  - dotyczy Wykonawców składających  ofertę w ramach konsorcjum.

Załącznik nr 3 do Umowy

WZÓR

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY z dnia ……………… r.

do Umowy Nr……………./ZT-SZP-226/01/77/2017 z dnia ………………r.

Zamawiający :

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Łomży,                                     przy Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża

Bezpośredni Odbiorca/Użytkownik :

…………………………………………………………………………………………………….…..

Wykonawca :

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym Bezpośredni Odbiorca potwierdza przyjęcie do eksploatacji od Wykonawcy następującego sprzętu medycznego/ aparatury medycznej :

1.nazwa ………………………………………………………….……..

2.typ …………………………………………………………….………

3. rok produkcji ………………………………………………………..

4. numer seryjny/numer katalogowy ………………………….………

5. ilość ………………………………………………………………..

Uwaga !

W przypadku zakupów określonych jako „Zestaw” lub „Komplet” należy wymienić wszystkie poszczególne elementy zestawu/kompletu z informacjami określonymi w pkt 1-5 powyżej lub dołączyć w formie załącznika do protokołu.

Bezpośredni Odbiorca potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczoną aparaturą medyczną następujące dokumenty zgodnie z § 3 ust 4 Umowy, tj :

1…………………………………………………………

2…………………………………………………………

3………………………………………………………….

Okres dzierżawy ww sprzętu wynosi : …………………. miesięcy. *

Okres gwarancji na ww. sprzęt medyczny wynosi : …………… miesięcy. *

Szkolenie :

w dniu ………………r.  Przedstawiciel Wykonawcy przeprowadził szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi, podstaw eksploatacji i konserwacji dostarczonego sprzętu medycznego. *

Lista osób, które uczestniczyły w szkoleniu stanowi załącznik do protokołu. *

Uwagi/ Zastrzeżenia:

………………………………………………………………………………………………

Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, z których 3 egzemplarze otrzymuje Bezpośredni Odbiorca i 1 egzemplarz Wykonawca.

Bezpośredni Odbiorca:						         Wykonawca :

* niepotrzebne skreślić

Załącznik do umowy - Oświadczenie podwykonawcy  *

*-  jeżeli dotyczy

Zadanie

.....................................................................................

wykonane zgodnie z umową: .................................... z dnia .............................

Nazwa podwykonawcy ........................................................................................

Oświadczenie podwykonawcy , który uczestniczył w wykonaniu zadania

w okresie od daty rozpoczęcia zadania do .............................

W okresie rozliczeniowym wystawiono niżej wymienione faktury:

| Zakres wykonanych zadań | Nr faktury | Wartość faktury brutto/PLN/ | Data wystawienia | Termin płatności | Fakturę zapłacono/nie zapłacono |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczamy, że

do dnia ...................................... otrzymaliśmy wynagrodzenie za prace przez nas wykonane

w ramach przedmiotowego zadania co wyczerpuje w pełni nasze roszczenie do Kupującego **

............................................................................................

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby lub

osób upoważnionych do reprezentowania Podwykonawcy

**- Uwaga:

Kolejne oświadczenia podwykonawcy mają uwzględniać wszystkie faktury dotychczas wystawione.

Załącznik nr 7b do SIWZ – wzór umowy PAKIET 2

UMOWA Nr......../ZT-SZP-226/01/77/2017

zawarta w dniu ……………… r. w Łomży,

pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Łomży, przy Al. Piłsudskiego 11, NIP: 718-16-89-321, Regon: 450665024, KRS 0000024716

reprezentowanym przez:

Romana Nojszewskiego – Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

zwanym dalej „Kupującym”

a

………………………….. z siedzibą w ……………………………………..

adres: …………………………………………………………..

wpisanym(ą) do KRS/EDG prowadzonego(ej) przez ……………………………………. pod numerem …………………………..

posiadającym(ą) NIP ………………………………….

reprezentowanym przez:

........................................................

zwanym dalej „Sprzedającym”

o następującej treści:

Zawarcie umowy następuje zgodnie z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 209.000 euro, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579), zwanej dalej „Ustawą Pzp” lub „Pzp”  w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę 12 aparatów 
do hemodializy i 2 aparatów do hemodializy i hemodiafiltracji on-line wraz z oprzyrządowaniem 
na okres 3 lat oraz dostarczenie materiałów zużywalnych do leczenia hemodializami na okres 3 lat dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/77/2017

§ 1

## Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Pakiet 2 – dostarczanie materiałów zużywanych do leczenia hemodializami do 6 szt. aparatów własnych Zamawiającego na okres 3 lat, zgodnie asortymentowo i cenowo z załącznikiem nr 1 do umowy, na cenę …....zł brutto (słownie: …..................................złotych)

§ 2

- Sprzedający zobowiązuje się do dostarczania przez okres 3 lat od daty podpisania umowy materiałów zużywanych do leczenia hemodilizami do 6 szt. aparatów do hemodializy stanowiących własność Kupującego (model: FRESENIUS 4008S Classic BPM), zgodnie asortymentowo i cenowo 
z załącznikiem nr 1 do umowy, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania aparatów.

- Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar na własny koszt do magazynu Kupującego wraz z fakturą dostawy.  Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar odpowiednio opakowany, oznakowany i zabezpieczony w sposób odpowiadający jego właściwościom, zapewniający pełną ochronę przed czynnikami szkodliwymi, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.. Sprzedający odpowiada za uszkodzenie lub zniszczenie dostarczonego przedmiotu umowy 
w następstwie niewłaściwego wykonania obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym.

- Sprzedający odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone bezpośrednio 
po dostawie materiałów zużywalnych do Kupującego.

- Dostawy odbywać się będą staraniem oraz na koszt i ryzyko Sprzedającego.

- Dostawy będą realizowane na podstawie pisemnego lub za pomocą faksu lub poczty elektronicznej zamówienia Kupującego w terminie …………. roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania (maksymalnie 5 dni roboczych). Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, w soboty lub poza godzinami pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

- Wielkość każdorazowej dostawy, ilość i terminy zostaną uzgodnione przez przedstawicieli strony w trakcie realizacji zamówienia.

- Kupujący w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 5 lub braku reakcji, zwłoki w wymianie zareklamowanego asortymentu, będzie upoważniony do dokonania zakupu interwencyjnego, którego koszty dodatkowe (różnica między ceną realizacji zakupu a ceną wynikającą z umowy oraz koszty transportu) poniesie Sprzedający.

- Sprzedający bez zgody Kupującego nie może dokonać zamiany asortymentu lub zmiany producenta produktu jaki wykazał w złożonej ofercie.

- Przedstawiciele Kupującego upoważnieni do realizacji niniejszej umowy w zakresie dotyczącym dostawy materiałów zużywalnych:

1)........................................* tel. ............................. w godz. 7.30 - 15.05 w dni robocze

2) ...............................* tel. ............................ w godz. 7.30 - 15.05 w dni robocze

10 . Przedstawiciele Sprzedającego upoważnieni do realizacji niniejszej umowy w zakresie dotyczącym dostawy materiałów zużywalnych:

1).......................................* tel. ......................................, w godz.  …………. w dniach ………………

2) ......................................* tel. ......................................, w godz.  …………. w dniach ………………

11. Ilość materiałów zużywalnych określona w załączniku nr 1 do umowy może ulec zmniejszeniu 
w zależności od potrzeb Kupującego. Kupujący nie ma obowiązku zamówienia pozostałej części towaru niezamówionej w okresie obowiązywania umowy z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie. W związku z powyższym Sprzedający oświadcza, że zrzeka się wszelkich roszczeń względem Kupującego z tytułu niezamówienia przez Kupującego w okresie obowiązywania umowy ilości materiałów zużywalnych określonej w załączniku nr 1 do umowy.

§ 3

1. Sprzedający oświadcza, że materiały zużywalne do aparatów wymienione w załączniku nr 1 do umowy spełniają wszelkie wymagania jakościowe i technologiczne przewidziane dla wyrobów tego rodzaju przeznaczonych do używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, jak również odpowiadają wszelkim normom polskim i międzynarodowym zgodnie ze specyfiką tych wyrobów oraz gwarantują bezpieczeństwo pacjentów.

2. Sprzedający oświadcza, że materiały zużywalne do aparatów wymienione w załączniku nr 1 do umowy posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia. Termin ważności dostarczonego asortymentu nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy do Kupującego.

3. Sprzedający  wraz z dostawą dostarczy aktualne karty charakterystyki materiałów zużywalnych oraz ulotki z pełną charakterystyką produktu (wyrobu medycznego) w języku polskim do produktów stanowiących przedmiot umowy.

4. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad jakościowych, w tym wad ukrytych ujawnionych w czasie użytkowania lub braków ilościowych dostarczonych materiałów zużywalnych,  Kupujący niezwłocznie powiadomi o tym pisemnie Sprzedającego oraz prześle protokół reklamacyjny.

6. sprzedający  rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 5 dni od jej otrzymania. Sprzedający rozpatrzy reklamację dotyczącą wad jakościowych i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 5 dni od jej otrzymania. Sprzedający  zobowiązuje się do wymiany wadliwego asortymentu na asortyment niewadliwy. Kupujący może składać reklamacje jakościowe w okresie ważności materiałów zużywalnych.

7. Wadliwy asortyment Sprzedający zobowiązuje się odebrać własnym transportem i na własny koszt w terminie max. 14 dni od daty otrzymania.

8. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego (tj. w terminie 7 dni) - bez zmiany cen jednostkowych, zastąpienia wadliwego asortymentu, jeżeli wady określone w protokole reklamacyjnym będą na tyle istotne, że będą uniemożliwiały stosowanie i używanie dostarczonego asortymentu lub będą stanowiły zagrożenie dla zdrowia pacjentów i pracowników Kupującego.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Sprzedający  nie może żądać od Kupującego renegocjacji warunków umowy.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Kupujący może odstąpić od części lub całości umowy, jeżeli dostarczony po reklamacji:

1) nie spełnia warunków jakościowych, lub

2) posiada wady określone w protokole reklamacyjnym.

11. Termin zapłaty za zareklamowany przedmiot umowy będzie liczony od daty załatwienia reklamacji.

12. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom fizycznym i prawnym w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, w tym za wady ukryte dostarczonego przedmiotu umowy.

13. Sprzedający  bez zgody Kupującego nie  może dokonać zamiany asortymentu lub zmiany producenta produktu jaki wykazał w złożonej ofercie.

§ 4

1. W okresie realizacji umowy Kupujący zapłaci Sprzedającemu łączne wynagrodzenie w kwocie …… zł brutto  w tym podatek VAT ….. %, tj …........................ zł netto, zgodnie ze złożoną ofertą,

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje dostawę materiałów zużywalnych określonych 
w załączniku nr 1 do umowy.

3. W kwocie brutto wymienionej w ust. 1 zawarte są wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy i wymaganiami określonymi w SIWZ.

4. Kupujący będzie regulował należności za dostarczone na podstawie zamówień cząstkowych materiały zużywalne przelewem na konto bankowe Sprzedającego ……………………………………… w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Kupującego prawidłowo wystawionej  przez Sprzedającego faktury VAT otrzymania zamówionej dostawy cząstkowej.

5. Zapłata nastąpi w złotych polskich.

6. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Kupującego polecenia przelewu bankowego.

7. Jeżeli w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca uchybił obowiązkowi poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, albo jeśli wskutek zmiany przepisów lub okoliczności obowiązek taki powstał powodując jednocześnie zmniejszenie się obciążeń (zwłaszcza publicznoprawnych) po stronie Wykonawcy - Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kwotę równą wartości zobowiązania podatkowego obciążającego Zamawiającego. Zapłata należności określonej w zdaniu poprzednim nastąpi w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o podstawie do powstania zobowiązania podatkowego obciążającego Zamawiającego lub od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zapłaty określonej kwoty.

8. Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią, jedynie za pisemną zgodą Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku (art. 54 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – Dz.U.2015 poz.618 ze zm.).

§ 5

1. Sprzedający  zobowiązuje się do utrzymania stałości cen dla poszczególnego asortymentu przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania w następujących przypadkach i zakresie:

- obniżenia cen jednostkowych poszczególnych materiałów zużywalnych w przypadku obniżki cen,

- zmiany obowiązującej stawki VAT, o procent +/- zmienionej ustawowo stawki podatku,

- zakończenia lub wstrzymania produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia umowy, dopuszcza się zmianę na nowy produkt  spełniający wszystkie wymogi Zamawiającego - po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie,

- zmiany nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych określonych w umowie,

- przedłużenia terminu obowiązywania umowy wobec niewyczerpania całości zamówienia w zakresie dostawy materiałów zużywalnych - do czasu wykorzystania całości zamówienia,

- zmiany – za zgodą Zamawiającego - nazwy asortymentu lub zmiany producenta produktu, jaki wykazał w złożonej ofercie w przypadku, gdy wprowadzony zostanie na rynek produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony w stosunku do towaru zaoferowanego w ofercie lub wystąpi przejściowy brak asortymentu, przy czym będzie to produkt o parametrach nie gorszych od zaoferowanego w ofercie towaru

- wystąpienia w umowie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych

- zmian wynikających z przepisów ustawy PZP,

3. Po upływie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy dopuszcza się następujące zmiany cen jednostkowych brutto:

- w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto;

- w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),

- w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez  Sprzedającego

4. W przypadku zmian określonych w ust. 3 Sprzedający  może wystąpić do Kupującego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Sprzedający  winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

5. Podstawowym warunkiem zaakceptowania przez Kupującego podwyższonych cen będzie złożenie przez Sprzedającego szczegółowego wyjaśnienia konieczności ich wzrostu i uzasadnienia wysokości podwyżki.

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu po uzgodnieniu i po zaakceptowaniu przez Kupującego, podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

§ 6

1*. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą wykona własnymi siłami cały zakres przedmiotu  umowy.

1*. Wykonawca zleci podwykonawcy następujący zakres zamówienia:
.........................................................................................

2*. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę.

3*. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania za podwykonawców jak za swoje.

* niepotrzebne skreślić

§ 7

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne:

a) za zwłokę w dostarczeniu zamówionego asortymentu (materiałów zużywalnych) będącego przedmiotem zamówienia - w wysokości 5% wartości brutto niedostarczonego asortymentu za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w wymianie asortymentu (materiałów zużywalnych) nieodpowiedniej jakości na asortyment dobrej jakości - w wysokości 5% wartości brutto dostarczonego asortymentu o nieodpowiedniej jakości za każdy dzień zwłoki,

c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 4 ust. 1,

2. Kary umowne podlegają sumowaniu.

3. Kary umowne w pierwszej kolejności będą potrącane z wynagrodzenia należnego Sprzedającemu, 
na co Sprzedający  wyraża zgodę i do czego upoważnia Kupującego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia.

4. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 8

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy  może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający  może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. (art. 145 ust.1  i ust. 2 ustawy PZP).

2. Kupującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

a) 2- krotne opóźnienie w realizacji dostaw lub reklamacji asortymentu będącego przedmiotem umowy,

b) jednorazowe opóźnienie w dostawie lub reklamacji asortymentu będącego przedmiotem umowy – przekraczające 4 dni,

c) 2 – krotna reklamacja jakości asortymentu będącego przedmiotem umowy,

d) rozwiązanie lub likwidacja Sprzedającego,

e) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Sprzedającego,

f) innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa,

g)  opóźnienie w dostawie, montażu i uruchomieniu pełnej wymaganej liczby aparatów przekraczające 14 dni

3. Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 9

1. Kupujący może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy PZP;

2) Sprzedający w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP;

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Sprzedający może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez okres 3 lat.

§ 11

1. Sprzedający jest  ubezpieczony  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia , przy czym ubezpieczenie to powinno zachować ciągłość przez cały okres trwania umowy.

2. Sprzedający dostarczy Kupującemu kopię w/w dokumentu OC, a także dokumenty świadczące o ciągłości w/w ubezpieczenia w trakcie trwania umowy.

3. W przypadku gdy załączona polisa traci ważność przed wymaganym terminem zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, Sprzedający zobowiązuje się, że dokona przedłożenia jej ważności do terminu nie krótszego od wymaganego terminu zakończenia.

§ 12

1. Sprzedający  zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu jej realizacji. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których Kupujący ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub która stanowi informację jawną, publiczną opublikowaną przez Kupującego.

2. Pracownicy Sprzedającego zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i faktów, z którymi zapoznali się w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, a zwłaszcza dotyczących pacjentów szpitala.

3. Mając na uwadze fakt, że na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub przynależności serwisowanych urządzeń mogą znajdować się dane osobowe pacjentów, jak również mając na uwadze, że niektóre z wykonywanych w ramach umowy świadczeń uwarunkowane są koniecznością zapewnienia dostępu do przedmiotowych nośników i znajdujących się na nich informacji, w tym danych osobowych, Kupujący upoważnia Sprzedającego, w tym osoby świadczące usługi w imieniu Sprzedającego , do przetwarzania, w razie zaistnienia takiej potrzeby, ww. danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do wykonania świadczeń objętych umową. Kupujący oświadcza, że jest administratorem ww. danych osobowych. Sprzedający zastosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpieczy je przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy PZP i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)

§ 14

Wszelkie spory, jakie mogą powstać na gruncie niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć 
w drodze negocjacji, a w wypadku ich nierozstrzygnięcia poddają rozpoznaniu przez sąd właściwy 
dla siedziby Kupującego.

§ 18

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Kupujący, a jeden Sprzedający.

SPRZEDAJĄCY							KUPUJĄCY

Załączniki do umowy:

1.Zestawienie asortymentowo-ilościowe (wg. załącznika nr 1 do SIWZ)

2. Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy

3. Umowa konsorcjum  - dotyczy Wykonawców składających  ofertę w ramach konsorcjum.

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór  protokołu zdawczo - odbiorczego

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY z dnia ……………… r.

do Umowy Nr……………./ZT-SZP-226/01/77/2017 z dnia ………………r.

Zamawiający :

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Łomży,                             przy Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża

Bezpośredni Odbiorca/Użytkownik :

…………………………………………………………………………………………………….…..

Wykonawca :

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym Bezpośredni Odbiorca potwierdza przyjęcie do eksploatacji od Wykonawcy następującego sprzętu medycznego/ aparatury medycznej :

1.nazwa ………………………………………………………….……..

2.typ …………………………………………………………….………

3. rok produkcji ………………………………………………………..

4. numer seryjny/numer katalogowy ………………………….………

5. ilość ………………………………………………………………..

Uwaga !

W przypadku zakupów określonych jako „Zestaw” lub „Komplet” należy wymienić wszystkie poszczególne elementy zestawu/kompletu z informacjami określonymi w pkt 1-5 powyżej lub dołączyć w formie załącznika do protokołu.

Bezpośredni Odbiorca potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczoną aparaturą medyczną następujące dokumenty zgodnie z § 2 ust 6 i 7 umowy, tj :

1…………………………………………………………

2…………………………………………………………

3………………………………………………………….

Okres dzierżawy ww sprzętu wynosi : …………………. miesięcy. *

Okres gwarancji na ww. sprzęt medyczny wynosi : …………… miesięcy. *

Szkolenie :

w dniu ………………r.  Przedstawiciel Wykonawcy przeprowadził szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi, podstaw eksploatacji i konserwacji dostarczonego sprzętu medycznego. *

Lista osób, które uczestniczyły w szkoleniu stanowi załącznik do protokołu. *

Uwagi/ Zastrzeżenia:

………………………………………………………………………………………………

Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, z których 3 egzemplarze otrzymuje Bezpośredni Odbiorca i 1 egzemplarz Wykonawca.

Bezpośredni Odbiorca:						         Wykonawca :

* niepotrzebne skreślić

Zał. 9 do SIWZ  - JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | SZPITAL WOJEWÓDZKI im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | ## DZIERŻAWA 12 APARATÓW DO HEMODIALIZY i 2 APARATÓW DO HEMODIALIZY I HEMODIAFILTRACJI ON-LINE WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM NA OKRES 3 LAT ORAZ DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO LECZENIA HEMODIALIZAMI NA OKRES 3 LAT DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W ŁOMŻY. |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | ZT-SZP-226/01/77/2017 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące Wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |  |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |  |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |  |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis; Kwoty; Daty; Odbiorcy. |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.