SZPITAL  WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NIP  718-16-89-321  REGON   450665024

fax 86 47 33 210   tel. centr. 86 47 33 268

e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl                                                                                        www.szpital-lomza.pl

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/29/2018 	          						      19.07.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- zwana dalej „SIWZ” -

na

zakup i dostawę artykułów do wyposażenia systemu kontenerowego, artykułów do sterylizacji plazmowej, artykułów do sterylizacji tlenkiem etylenu oraz opakowań i testów do sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

- TERMIN SKŁADANIA  OFERT: do dnia 27.07.2018 r. do godz. 10.00     
TERMIN OTWARCIA  OFERT:  w dniu 27.07.2018 r.  o godz. 10.30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń i dokumentów w języku obcym.

- I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający: 		Szpital  Wojewódzki

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

Kontakt: 		Tel.  86 47 33 314

Fax.  86 47 33 210

e-mail: przetargi@szpital-lomza.pl

Strona internetowa:	www.szpital-lomza.pl

Udostępnienie SIWZ w wersji elektronicznej:	 www.szpital-lomza.pl

- II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP – postępowanie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 221.000,00 euro.

2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.

3. W kwestiach, które nie zostały uregulowane w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy PZP i akty wykonawcze do ustawy PZP.

4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 
– tzw. procedura odwrócona.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa artykułów do wyposażenia systemu kontenerowego, artykułów do sterylizacji plazmowej, artykułów do sterylizacji tlenkiem etylenu oraz opakowań i testów do sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, w asortymencie, ilości i o parametrach określonych w Załączniku nr 4 do SIWZ.

2.  Zamówienie podzielone jest na 4 części, zwane dalej PAKIETAMI.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SIWZ. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Kody CPV według Wspólnego Słownika Zamówień:

38900000-4 – Różne przyrządy do badań lub testowania

38910000-7 – Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową Zamawiający przyjmuje ofertę na jeden pakiet. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden, kilka lub wszystkie pakiety.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

6. Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z zestawieniem asortymentowo-ilościowym (załącznik nr 4 
do SIWZ).

7. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ilekroć w niniejszej SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach, specyfikacjach technicznych, systemach referencji technicznych to przyjmuje się,  że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP ciężar udowodnienia, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest równoważny 
w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę.

8. Oznaczenie i nazwy własne, materiałów i produktów służą wyłącznie do opisywania minimalnych parametrów, które powinny spełniać te produkty oraz wskazaniu standardu jakości.

9.  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Powyższe informacje Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym.

10. Okoliczności zmiany postanowień umowy zgodnie z art. 144 ustawy PZP w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz sposób ich dokonania zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

11. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.

14. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztu udziału w postępowaniu.

16. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

- IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

- Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 31.01.2020 r. – dotyczy wszystkich Pakietów.

V.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie 
z art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy PZP oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów,

Zamawiający nie określa warunku.

b)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Zamawiający nie określa warunku.

c) zdolności technicznej lub zawodowej,

Zamawiający nie określa warunku.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych 
w art. 23 ustawy PZP.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia.

5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

A. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą  następujących dokumentów i oświadczeń:

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału 
w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje 
o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa 
w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5. Ponadto, Wykonawca składa wraz z ofertą:

- Formularz oferty (wg załącznika nr 1 do SIWZ),

- Zestawienie asortymentowo - ilościowe (wg załącznika nr 4 do SIWZ),

- Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),

- Zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy PZP (jeżeli dotyczy)

B. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

C. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona  do złożenia w wyznaczonym,  nie krótszym niż 5 dni,  terminie, aktualnych na dzień  złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP dotyczących:

1) braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP), tj.:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;

2) spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP), tj.:

- opisy producenta produktów (np.: prospekty, foldery, karty katalogowe) i fotografie, zawierające opis oferowanego produktu w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski - potwierdzające spełnianie przez zaoferowane dostawy wymogów określonych w Załączniku nr 4 do SIWZ. Autentyczność załączonych dokumentów musi zostać poświadczona przez Wykonawcę – dotyczy wszystkich Pakietów

- dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia został wprowadzony do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (ustawa o  wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r, Dz. U. Nr 107, poz. 679 z póżn. zm.) – w  przypadku składania oferty na wyrób medyczny i na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy aktualne dokumenty w w/w zakresie.– dotyczy wszystkich Pakietów

- Deklaracje zgodności i oznakowanie znakiem CE na wszystkie zaoferowane wyroby będące i nie będące wyrobami medycznymi – dotyczy wszystkich Pakietów

Uwaga!

jeżeli wyrób, który nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych (Ustawa z dnia 20.05.2010r.) i nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru, a więc nie posiada znaku CE to w tym przypadku Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia, że oferowany przedmiotowym postępowaniem produkt, .... ( należy go wymienić) nie jest objęty tym wymogiem i podać uzasadnienie tego faktu oraz podstawę prawną - załączyć do oferty.

Na ww. dokumentach należy umieścić adnotację, którego pakietu i pozycji dotyczą.

Ponadto Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń, dokumentów oraz próbek:

- DOTYCZY PAKIETU  1

1. Wydane przez wytwórcę - tam, gdzie wymieniona jest norma, na zgodność z normami dotyczącymi nie biologicznych systemów kontroli sterylizacji (odpowiednio: EN ISO 11140-1:2014, EN ISO 11140-4:2007 ) z podaniem typu wskaźnika.

2. Wydane przez wytwórcę - o parametrach punktu końcowego tam, gdzie ma to zastosowanie.

3. Wydane przez wytwórcę - tam, gdzie jest to oznaczone „nietoksyczny” - o braku zawartości soli metali ciężkich w substancji testów chemicznych.

4. Wydane przez niezależną jednostkę/jednostkę akredytowaną  – potwierdzenie typu wskaźnika tam, gdzie wymagane przy opisie wskaźnika.

5. Wydany przez wytwórcę opakowań potwierdzający zgodność oferowanych opakowań z normami EN ISO 11607-1:2017 lub ISO 11607-1:2006/Amd 1:2014 i EN 868-2:2017 oraz dokument wydany przez wytwórcę opakowań potwierdzający, iż wytwarzane przez niego opakowania mogą być walidowane przez szpital w oparciu o normę EN ISO 11607-2:2017 lub ISO 11607-2:2006/Amd 1:2014.

6. Wydany przez wytwórcę potwierdzający parametry wytrzymałościowe papierów i włóknin oraz ich zgodności z normą EN 868-2:2017 oraz wydany przez wytwórcę papierów i włóknin zawierający charakterystykę wytrzymałościową oferowanych papierów i włóknin.

7. Kompletna charakterystyka papieru stosowanego w zaoferowanych torebkach i rękawach wydana przez wytwórcę opakowań w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3:2017.

8. Charakterystyka folii wydana przez jego wytwórcę.

Próbki oferowanego produktu opisane przez Wykonawcę (tj. opisanie którego pakietu i pozycji dotyczą, nazwa Wykonawcy) w celu ewentualnego wykorzystania do identyfikacji lub weryfikacji dostaw – dotyczy:

- po 2 arkusze każdego rozmiaru papieru (poz. 1) i włókniny* (poz. 2);

- 2 x 30 cm rękawa* z każdego rozmiaru (poz. 3 i poz. 4);

- po 2 szt. torebek* z każdego rozmiaru (poz. 5 i poz. 6);

- wskaźnik do kontroli ster. parą wodną dla parametrów 134°/7’, 121°/20’   - 2szt *;

- wskaźnik do kontroli ster. parą wodną dla parametrów 134°/4’   - 2szt *;

- wskaźnik biologiczny do sterylizacji parowej ampułkowy, szybkiego odczytu – 2 amp*;

- wskaźnik chemiczny zintegrowany do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu – 2 szt. *;

- pakiet kontrolny prawidłowości działania sterylizatora typu B&D – 2 szt. *;

- wskaźnik do kontroli dezynfekcji termicznej  90/5 – 2 szt. *;

- wskaźnik sprawdzający skuteczność mycia mechanicznego w myjni-dezynfektorze nie wymagający dodatkowych działań – 2 szt.;

- pisaki odporne na warunki sterylizacji – 2 szt. *;

- testy do sprawdzania skuteczności zgrzewu zgrzewarek rolkowych bez konieczności umieszczania wskaźnika w dodatkowym opakowaniu – 2 szt. *;

- etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem do kontroli sterylizacji parą wodną – 2 szt. *;

- etykiety podwójnie przylepne bez wskaźnika sterylizacji – 2 szt. *;

- koperty do archiwizacji danych ze sterylizatora – 2 szt. *;

- koperty do archiwizacji danych z myjni-dezynfektora – 2 szt. *;

*jedna szt./arkusz/amp. zostanie przeznaczona do ewentualnej  identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a druga sztuka/arkusz/amp. wykorzystana (zużyta) dla potwierdzenia  parametrów wymaganych  w SIWZ.

- DOTYCZY PAKIETU  2

- Oświadczenie Oferenta, że zaoferowany asortyment jest walidowany (bez kaset) w systemie sterylizacji plazmowej Sterrad 100S zgodnie z ISO 14937.

- DOTYCZY PAKIETU 3

- Oświadczenie Producenta, potwierdzające kompatybilność oferowanego asortymentu z posiadanym przez Szpital sterylizatorem 8 XL firmy 3M (oświadczenie wymagane w przypadku ofert równoważnych - dotyczy poz. 1);

- Oświadczenie Producenta, potwierdzające kompatybilność oferowanego asortymentu z posiadanym przez Szpital inkubatorem Attest Auto-Reader firmy 3M (oświadczenie wymagane w przypadku ofert równoważnych - dotyczy poz. 2).

- DOTYCZY PAKIETU 4

- Oświadczenie Producenta, potwierdzające kompatybilność oferowanego asortymentu z posiadanym przez Szpital systemem kontenerowym Vario i PrimeLine - w przypadku ofert równoważnych

Zamawiający wymaga, aby na ww. dokumentach wskazany był numer Pakietu oraz numer pozycji, których dotyczą dokumenty. Zamawiający wymaga zastosowanie w dokumentach czcionki min. 10.

Uwaga: W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie wymogów, które zostały określone 
w załączniku nr 4 do SIWZ. Dokumenty te zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

- W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.

- Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Ewelina Brulińska, Magdalena Ostaszewska e-mail: przetargi@szpital-lomza.pl, fax 86 47 33 210,

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej

- Wykonawca w korespondencji kierowanej do Zamawiającego powinien posługiwać się numerem sprawy: 
ZT-SZP-226/01/29/2018.

- Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie dodatkowo zamieszczał na swojej stronie internetowej www.szpital-lomza.pl, zgodnie z przepisami ustawy PZP.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 6 powyżej,  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa  
pkt 6 powyżej.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

- Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl.

- VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SIWZ. Treść oferty powinna odpowiadać treści SIWZ.

2.  Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, mając na uwadze art. 82 ust. 1 ustawy PZP.

3. Oferta musi zawierać cenę wraz z podatkiem VAT podaną cyfrowo i słownie.

4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem ręcznym.

5. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich załączników, były kolejno ponumerowane.

6. Zaleca się, aby oferta była zszyta lub trwale połączona w inny sposób.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. Wszelkie zmiany i poprawki w treści oferty powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

9.  Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie ze wzorów (formularza ofertowego, oświadczeń, zestawień) przygotowanych przez Zamawiającego i stanowiących załączniki do SIWZ. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach.

10. Złożone dokumenty i oświadczenia Wykonawcy muszą być zgodne z wymaganiami SIWZ.

11. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu umocowanie do złożenia (podpisania) oferty.

12. W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo 
do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

14. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zasobach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

15. Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

16. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowanej w następujący sposób:

Szpital  Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11

18 – 404 Łomża

oraz opisanej w następujący sposób:

- ,,Oferta na zakup i dostawę artykułów do wyposażenia systemu kontenerowego, artykułów do sterylizacji plazmowej, artykułów do sterylizacji tlenkiem etylenu oraz opakowań i testów do sterylizacji dla

- Szpitala Wojewódzkiego w Łomży,

- znak sprawy: ZT-SZP-226/01/29/2018”

Nie otwierać przed dniem 27.07.2018 r. godz. 10.30

17.Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana oferty, wniosek 
o wycofanie lub wniosek o zwrot oferty muszą być złożone w formie pisemnej przez Wykonawcę. Koperta zawierająca zmianę oferty powinna być opisana w sposób podany w pkt 16 powyżej z oznaczeniem „ZMIANA OFERTY”. Wniosek o wycofanie lub wniosek o zwrot oferty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy przedstawiając pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty /opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

19. Zgodnie z art. 96 ust.3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

20. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym numery stron oferty zawierających informacje zastrzeżone przez Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone w odrębnej zamkniętej wewnętrznej kopercie oznaczonej „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) odrębnie od jawnej części oferty.

21. Zamawiający nie przewiduje  udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy zaadresować zgodnie z opisem wskazanym w Rozdziale X SIWZ oraz złożyć w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (pokój 235), Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża 
do dnia 27.07.2018 r. do godz. 10.00. Godziny pracy kancelarii: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.05.

2. Decydujące znaczenie dla ważności zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty 
do Zamawiającego (data i godzina wpływu oferty potwierdzona przez kancelarię Zamawiającego).

3. Oferta złożona po terminie składania ofert określonym w pkt 1 powyżej, zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

4. Otwarcie ofert  jest jawne i nastąpi w dniu  27.07.2018 r. o godz. 10:30 w pokoju 210c, II piętro  Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża.

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl informacje dotyczące:

1)	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)	firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia podając w formularzu ofertowym kwotę cyfrowo i słownie.

- Cena zostanie obliczona z wykorzystaniem formularza zestawienia asortymentowo-ilościowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

- Wartość netto pozycji jest iloczynem ilości i ceny jednostkowej netto.

- Wartość brutto pozycji jest sumą wartości netto i podatku VAT.

- Wykazywane kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- Wszystkie wartości pieniężne wyrażone w złotych podane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

- Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

UWAGA - Jeżeli Wykonawca jest zwolniony z podatku VAT prosimy o podanie podstawy prawnej.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Zamawiający oceni oferty oraz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w  oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

| KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- |
| Cena | 60% | 60 pkt |
| Termin dostawy | 40% | 40 pkt |

- W kryterium „CENA” - maksymalną ilość punktów tj. 60,00 pkt– otrzyma w danym Pakiecie oferta z najniższą ceną brutto, pozostałym ofertom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

ilość uzyskanych punktów ocenianej oferty w danym pakiecie =  najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie w danym pakiecie  / cena brutto oferty ocenianej  x  100  x  60%

Zamawiający będzie zaokrąglał liczbę punktów do dwóch miejsc po przecinku.

- W kryterium „TERMIN DOSTAWY’ Zamawiający przyzna punkty w oparciu o informacje zawarte 
w Formularzu ofertowym, według następującej zasady:

Termin dostawy 5 dni robocze od złożenia zamówienia – 0 pkt

Termin dostawy 4 dni robocze od złożenia zamówienia - 15 pkt

Termin dostawy 3 dni robocze  od złożenia zamówienia - 30 pkt

Termin dostawy 2 dni robocze od złożenia zamówienia – 40 pkt

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu dostawy w pełnych dniach.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu dostawy odrębnie dla każdego Pakietu, w którym Wykonawca składa ofertę.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu dostawy: 1 dzień roboczy od złożenia zamówienia, oferta otrzyma max ilość pkt tj. 40 pkt w kryterium „TERMIN DOSTAWY”

W przypadku kiedy Wykonawca nie poda/ nie wpisze w Formularzu ofertowym informacji o zaoferowanym terminie dostawy,  Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował wymagany termin dostawy tj. 5 dni roboczych od złożenia zamówienia i przyzna ofercie 0 pkt w kryterium „TERMIN DOSTAWY”.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 5 dni roboczych od złożenia zamówienia, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

- Za najkorzystniejszą w danym Pakiecie Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie za kryteria oceny ofert określone w ust. 1. Oferta Wykonawcy w danym pakiecie może uzyskać maksymalnie 100,00 pkt.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż określony 
w art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy PZP.

2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o konkretnym terminie i miejscu podpisania umowy.

3. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, 
jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:

1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik.

2) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana ( jeśli dotyczy).

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej  ocenioną  spośród pozostałych ofert.

- XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY.

- Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

XVII. ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY, NA PODSTAWIE KTÓREJ DOKONANO WYBORU WYKONAWCY.

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje wprowadzenie następujących zmian umowy w zakresie:

- oznaczenia firm, siedzib Stron, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych wskazanych w Umowie, w wypadku, gdy ulegną one zmianie w toku obowiązywania Umowy,

- oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy,

- przewidzianym w ustawie PZP,

- poszczególnych pozycji asortymentu (tak konkretnego produktu danego producenta poszczególnych pozycji asortymentu jakiego Sprzedawca wskazał w złożonej ofercie jak i samego producenta) w wypadku, gdy uzasadnione to będzie zakończeniem produkcji lub wycofania z rynku danego produktu; nowy produkt posiadać będzie te same lub lepsze parametry jakościowe, a cena jednostkowa nie ulegnie zmianie

- przedłużenia okresu obowiązywania umowy określonego w § 3 ust. 1 Umowy  - do czasu wykorzystania przez Zamawiającego całości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do Umowy, jednak nie dłużej niż na okres 3 miesięcy.

1 ¹  Ponadto Strony przewidują dokonanie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Sprzedawcy w wypadku, gdy zmianie ulegną:

    - stawki podatku od towarów i usług,

    - wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

    - zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- jeżeli Umowa zostanie zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Sprzedawcę.

2.  Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności Zamawiającego:

1)    określenia warunków udziału w postępowaniu;

2)	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3)	odrzucenia oferty odwołującego;

4)	opisu przedmiotu zamówienia;

5)	wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie  ustawy PZP albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

11. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

12. Szczegółowe informacje nt. środków ochrony prawnej Wykonawców reguluje dział VI ustawy PZP.

XIX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża,

- Inspektor Ochrony Danych w Szpitalu udziela informacji telefonicznie, nr tel.:  86 4733 606  lub za pomocą poczty e-mail, adres:  iod@szpital-lomza.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę chemicznych środków dezynfekcyjnych, antyseptycznych i myjących do stosowania w obszarze medycznym dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/22/2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 
z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XX. NIŻEJ WYMIENIONE ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ STANOWIĄ JEJ TREŚĆ:

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

3. Załącznik nr 3 do SIWZ -  Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP

4. Załącznik nr 4 do SIWZ – Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane

5. Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

TREŚĆ SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZATWIERDZAM

podpisał

Pełnomocnik Dyrektora

ds. administracyjno – inwestycyjnych

mgr Aneta Gomółka - Siembora

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

DANE WYKONAWCY**:

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej*:

……………………………………………..…………………………………………………….…

- Adres: ………………………………….……….……….…………………………………………

- REGON ………………………………………………………………………………………….…

- NIP   ……………………………………………………………….………………….……………

- Tel. …………………………………………….……….……………..……………………………

- FAX, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję  ………………………….………

e-mail: ......................................................…………………………………………………..…

Osoba do kontaktów : .....................................................…………………………………..

FORMULARZ OFERTOWY

Szpital Wojewódzki

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Al. Piłsudskiego 11

18 - 404  Łomża

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę artykułów do wyposażenia systemu kontenerowego, artykułów do sterylizacji plazmowej, artykułów do sterylizacji tlenkiem etylenu oraz opakowań i testów do sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży,

znak sprawy: ZT-SZP-226/01/29/2018,

SKŁADAMY NINIEJSZĄ OFERTĘ W NASTĘPUJĄCYCH PAKIETACH:

- PAKIET 1  za cenę brutto ……………………… zł (słownie: …………………………………..… złotych)

PAKIET 1 - oferujemy termin dostawy: …………………. dni roboczych od złożenia zamówienia (max termin dostawy: 5 dni roboczych od złożenia zamówienia)

- PAKIET 2  za cenę brutto ……………………… zł (słownie: …………………………………..… złotych)

PAKIET 2 - oferujemy termin dostawy: …………………. dni roboczych od złożenia zamówienia (max termin dostawy: 5 dni roboczych od złożenia zamówienia)

- PAKIET 3  za cenę brutto ……………………… zł (słownie: …………………………………..… złotych)

PAKIET 3 - oferujemy termin dostawy: …………………. dni roboczych od złożenia zamówienia (max termin dostawy: 5 dni roboczych od złożenia zamówienia)

- PAKIET 4  za cenę brutto ……………………… zł (słownie: …………………………………..… złotych)

PAKIET 4 - oferujemy termin dostawy: …………………. dni roboczych od złożenia zamówienia (max termin dostawy: 5 dni roboczych od złożenia zamówienia)

OŚWIADCZENIA:

1.  Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi, przedmiotem i zakresem dostaw 
i przedmiot zamówienia wykonamy w oparciu o wymagania zawarte w SIWZ i umowie.

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp. i art. 5-17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419) 
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.  przez  okres  30  dni  od upływu terminu składania ofert. 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy, treścią SIWZ i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach Zamawiającego w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na termin płatności: do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Na fakturze powinien znajdować się numer umowy dostawy, której faktura dotyczy.

- *Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy sami.

- *Oświadczamy, że polegamy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w  art. 22a ustawy PZP w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
w następującym zakresie:

........................................................................................................................................................

(Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia należy przedstawić w oryginale)

- *Oświadczamy, że następujące podmioty, na zdolnościach których polegamy na zasadach określonych w  art. 22a ustawy PZP będą realizowały jako podwykonawcy następujące dostawy, do których te zdolności są wymagane:

| Lp. | Zakres dostaw | Firmy (nazwa) podwykonawcy (podmiotu na zdolnościach którego polega Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

- *Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji  polegamy na zasadach określonych w art. 22a Pzp 
i wskazujemy części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom
 i podajemy firmy podwykonawców

(tabelę należy wypełnić, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom części zamówienia)

| Lp. | Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy | Firmy (nazwa) podwykonawcy (dotyczy podwykonawców, którzy są znani Wykonawcy na dzień złożenia oferty) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

11. Oświadczamy, że niniejsza oferta:

a)* nie  zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;

b)* zawiera na stronach od .............. do............. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

12. Oświadczamy, że cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszej SIWZ.

13. Oświadczamy, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i zobowiązujemy się przedłożyć kopię dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  do umowy.

14. Oświadczamy, że wybór oferty prowadzi*/ nie prowadzi*1 do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego :

a) *nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego:.........................................................

b)* wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT:..................................

15*. Oświadczamy, że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36)

- 16* Oświadczamy, że Wykonawca nie jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36)

Mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO

Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorcami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO

17. Oświadczam/my, że wypełniłem/am/lismy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu – jeżeli dotyczy.

Na .............. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty, której integralną część stanowią następujące załączniki:
1.................................................................................
2..................................................................................

3..................................................................................

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

..................................................................................                                                                                                                                                               podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy

*   - niepotrzebne skreślić

*1    - niepotrzebne skreślić. Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego 
u zamawiającego, wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pozycji a i b w pkt 12 .

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,

………………………….

Pieczątka Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę artykułów do wyposażenia systemu kontenerowego, artykułów do sterylizacji plazmowej, artykułów do sterylizacji tlenkiem etylenu

oraz opakowań i testów do sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży,

znak sprawy: ZT-SZP-226/01/29/2018,

Oświadczamy,

że po zapoznaniu się z firmami oraz adresami wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, zamieszczonymi na stronie internetowej zamawiającego,

- należymy do grupy kapitałowej z następującymi wykonawcami:*

1...........................................................

2.......................................................

…….........................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

- nie należymy do grupy kapitałowej *

…….........................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* -  niepotrzebne skreślić

UWAGA!

    - Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

    - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.

Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

..............................................

..............................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/

podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia składane na podstawie

art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP

I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę artykułów do wyposażenia systemu kontenerowego, artykułów do sterylizacji plazmowej, artykułów do sterylizacji tlenkiem etylenu oraz opakowań i testów do sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/29/2018,

- OŚWIADCZAM, CO NASTĘPUJE:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale 
V Warunki udziału w postępowaniu Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz pkt III.1) ogłoszenia o zamówieniu.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale V Warunki udziału w postępowaniu Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz pkt III.1) ogłoszenia o zamówieniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ..………………………………………………………………….. …………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………..….……

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę artykułów do wyposażenia systemu kontenerowego, artykułów do sterylizacji plazmowej, artykułów do sterylizacji tlenkiem etylenu oraz opakowań i testów do sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/29/2018,

- OŚWIADCZAM, CO NASTĘPUJE:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP,

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ust. 1 ustawy PZP

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ – zestawienie asortymentowo-ilościowe i parametry wymagane

……………………………………….. (nazwa i adres Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę artykułów do wyposażenia systemu kontenerowego, artykułów do sterylizacji plazmowej, artykułów do sterylizacji tlenkiem etylenu oraz opakowań i testów do sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

OFERUJEMY:

# PAKIET 1

| l.p. | Asortyment | Wartość netto | %VAT |  | Wartość brutto | Producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papier do sterylizacji |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Włóknina |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawy papier – folia (gładki) |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękawy papier – folia z zakładką |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Torebki samozamykające się |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Torebki papier – folia |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Testy i akcesoria |  |  |  |  |  |  |
| 8. | System archiwizacji danych |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO) |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

WYMAGANIA:

# OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE

|  |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr |  | TAK/NIE |
| Pakiet 1 (poz. 1) - papier do sterylizacji |  |  |  |
| 1. | I generacja - włókno celulozowe, kolor zielony i biały | TAK |  |
| 2. | zawartość chlorków nie więcej niż 0,02% | TAK |  |
| 3. | zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02 % | TAK |  |
| 4. | wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m | TAK |  |
| 5. | wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m | TAK |  |
| 6. | gramatura nominalna 60 g/m2 (tolerancja wg PN EN 868-2:2017), | TAK |  |

|  |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr |  | TAK/NIE |
| Pakiet 1 (poz. 2) – włóknina |  |  |  |
| 1. | III generacja : celuloza syntetycznie wiązana powierzchniowo i mikrokrepowana - włókno celulozy uszczelnione lateksem, kolor niebieski | TAK |  |
| 2. | zawartość chlorków nie więcej niż 0,015% | TAK |  |
| 3. | zawartość siarczanów nie więcej niż 0,01 % | TAK |  |
| 4. | wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,93 kN/m | TAK |  |
| 5. | wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,61 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,73 kN/m | TAK |  |
| 6. | wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 220 kPa na sucho i 170 kPa na mokro | TAK |  |
| 7. | gramatura nominalna 60 g/m2 (tolerancja wg. PN EN 868-2:2017), | TAK |  |

|  |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr |  | TAK/NIE |
| Pakiet 1 (poz. 3, 4, 5, 6) - torebki i rękawy papierowo – foliowe |  |  |  |
| 1. | konstrukcja folii i wykonanie zgodne z normami EN 868-3:2017, EN 868-5:2009, EN ISO 11607-1:2017 lub ISO 11607-1:2006/Amd 1:2014, EN ISO 11607-2:2017 lub ISO 11607-2:2006/Amd 1:2014 | TAK |  |
| Papier o gramaturze 70 g (PN EN 868-3) |  |  |  |
| 2. | wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN w obu kierunkach | TAK |  |
| 3. | przenikanie powietrza [1,47 kPa] nie mniej niż 12 μm/Pa*s | TAK |  |
| 4. | nie zwilżalność wodą 20 - 40 s | TAK |  |
| 5. | wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,3 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4 kN/m | TAK |  |
| Folia |  |  |  |
| 6. | co najmniej 8 warstwowa o grubości nie większej niż 52 mikrometry (PN EN 868-5:2009) nie licząc warstwy kleju, potwierdzenie liczby warstw folii wydane przez niezależną organizację notyfikowaną | TAK |  |
| 7. | przeźroczysta , bez rozwarstwień , bez substancji toksycznych i porów | TAK |  |
| 8. | zgrzewalna w temperaturze 165 – 190 0C | TAK |  |
| 9. | wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach nie mniejsza niż 300 mN | TAK |  |
| 10. | elastyczna - wydłużenie niemniej niż 70 % | TAK |  |
| Wymagania ogólne |  |  |  |
| 11. | wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania | TAK |  |
| 12. | wskaźnik procesu sterylizacji parowej , EO, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm2 [PN EN 868-5:2009] | TAK |  |
| 13. | jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika procesu po sterylizacji parowej , EO, łatwa do interpretacji | TAK |  |
| 14. | jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia | TAK |  |
| 15. | zgrzew fabrycznie wielokrotny | TAK |  |
| 16. | ze względów techniczno- higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz | TAK |  |
| 17. | ze względu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta | TAK |  |

# WSKAŹNIKI DO KONTROLI STERYLIZACJI ORAZ INNE MATERIAŁY

|  |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr |  | TAK/NIE |
| 1. | Jednorazowy pakiet typu BOWIE-DICK - nietoksyczny pakiet kontrolny typu Bowie-Dick’a 134°C 3,5 min, kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy w technologii TST lub równoważnej , [wymagane potwierdzenie zgodności pakietu z normą EN- ISO 11140-4:2007 przez niezależną jednostkę opiniującą ] | TAK |  |
| 2. | Wskaźnik procesu – taśma wskaźnikowa(wymagana charakterystyka techniczna producenta) 12 mm x 50 mb | TAK |  |
| 3. | Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu [wymagane potwierdzenie zgodności z normą EN-ISO 11140-1:2014 przez niezależną organizację opiniującą ] - wskaźnik do sterylizacji o wartościach ustalonych [UW] 121 0C/20 min i 134 0C/7 min. odpowiadający: typ 6 wg EN ISO 11140-1:2014 | TAK |  |
| 4. | Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu [wymagane potwierdzenie zgodności z normą EN-ISO 11140-1:2014 ] - wskaźnik do sterylizacji o wartościach ustalonych [UW] 134 0C/4 min. odpowiadający: typ 6 wg EN ISO 11140-1:2014 | TAK |  |
| 5. | Wskaźnik do sterylizacji o wartościach ustalonych [UW] 121oC/20 min i 134 oC/7 min. odpowiadający: typ 6 wg ISO 11140-1 do stosowania z przyrządem PCD. Zamawiający wymaga zaoferowania takiej liczby przyrządów PCD aby umożliwiły one jednorazowe przebadanie 2 sterylizatorów parowych oraz przebadanie 2500 cykli w każdym z nich. System zgodny z EN-ISO 11140-1:2014. Wskaźnik typu 6. | TAK |  |
| 6. | Wskaźnik do sterylizacji o wartościach ustalonych [UW] 134 oC/4 min. odpowiadający: typ 6 wg ISO 11140-1 do stosowania z przyrządem PCD aby umożliwiły one przebadanie 500 cykli. | TAK |  |
| 7. | Wskaźniki szybkiego odczytu kompatybilne z inkubatorem Getinge model 1710 i zgodny z EN ISO 11138. Wykrycie nieprawidłowego cyklu w czasie 3 godzin. wynik oparty na rzeczywistym odczycie biologicznym, a nie na prognozie enzymatycznej. | TAK |  |
| 8. | Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu - wskaźnik zintegrowany (typ 5 wg EN ISO 11140-1:2014 ) dla sterylizatorów na tlenek etylenu wszystkich typów (100% EO). | TAK |  |

- INNE MATERIAŁY ZUŻYWALNE W CS

|  |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr |  | TAK/NIE |
| 1. | Koperty dokumentacyjne - przystosowane do etykiet i wskaźników wymienionych niżej | TAK |  |
| 2. | Etykiety powinny zawierać miejsce do umieszczenia następujących informacji: data sterylizacji, data ważności, nr sterylizatora, nr osoby obsługującej sterylizator, nr odbiorcy, nr cyklu sterylizacji. | TAK |  |
| 3. | Nietoksyczny pisak do opisywania pakietów sterylizacyjnych | TAK |  |
| 4. | Test walidacyjny zgrzewu z polami do protokołu, [tzn. daty, numeru, parametrów zgrzewu, wyniku, uwag, wskazania konieczności działań korygujących: zmiany ustawień lub/i działań serwisowych], nie wprowadzający obcych substancji do procesu oceny | TAK |  |
| 5. | Test dezynfekcji termicznej o parametrach 90 0C /5 min w myjni-dezynfektorze | TAK |  |
| 6. | Zestaw do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych, gotowy do natychmiastowego użycia, zgodny z EN ISO 15883-1, możliwość uzyskania wyniku w ciągu 10 sekund, brak konieczności stosowania innych dodatkowych urządzeń w tym inkubatora, możliwość sprawdzania trudnodostępnych powierzchni - takich jak ząbkowane krawędzie czy złącza instrumentów o skomplikowanej budowie. Umożliwia wykrywanie pozostałości w śladowych ilościach ok. 1 ug | TAK |  |
| 7. | Wskaźnik do monitorowania skuteczności mycia w myjniach dezynfektorach, wskaźnik zgodny ze specyfikacją techniczną ISO/TS 15883:2005, wskaźnik przeznaczony do stosowania wraz z przyrządem do mocowania wskaźnika, substancja testowa wskaźnika w postaci syntetycznego zabrudzenia testowego imitującego ludzką krew i tkankę naniesiona na cienką blaszkę metalową pozwalającą na łatwą archiwizację, sposób umieszczenia wskaźnika w uchwycie pozwala na imitację przegubu narzędzia chirurgicznego, możliwość zastosowania uchwytu do umieszczania wskaźnika do monitorowania skuteczności mycia w myjni ultradźwiękowej, załączyć oświadczenie producenta o zgodności z specyfikacją techniczną ISO/TS 15883:2005. | TAK |  |
| 8. | Przyrządy do mocowania wskaźnika umożliwiające kontrolę różnego typu narzędzi oraz wskaźniki tj. : - przyrząd z pojemnikiem na płytkę wskaźnika – kontrola zdolności wymycia narzędzi rurowych do małoinwazyjnej chirurgii; - przyrząd zbudowany z pojemnika na płytkę wskaźnika i rurki o długości 2 m o średnicy wewnętrznej 2 mm zakończonej złączką uniwersalną – kontrola zdolności wymycia kateterów o średnicy 2 mm; - Wskaźniki do przyrządów jak wyżej | TAK |  |

Wymagane oświadczenia i dokumenty :

1. Wydane przez wytwórcę - tam, gdzie wymieniona jest norma, na zgodność z normami dotyczącymi nie biologicznych systemów kontroli sterylizacji (odpowiednio: EN ISO 11140-1:2014, EN ISO 11140-4:2007 ) z podaniem typu wskaźnika.

2. Wydane przez wytwórcę - o parametrach punktu końcowego tam, gdzie ma to zastosowanie.

3. Wydane przez wytwórcę - tam, gdzie jest to oznaczone „nietoksyczny” - o braku zawartości soli metali ciężkich w substancji testów chemicznych.

4. Wydane przez niezależną jednostkę/jednostkę akredytowaną  – potwierdzenie typu wskaźnika tam, gdzie wymagane przy opisie wskaźnika.

5. Wydany przez wytwórcę opakowań potwierdzający zgodność oferowanych opakowań z normami EN ISO 11607-1:2017 lub ISO 11607-1:2006/Amd 1:2014 i EN 868-2:2017 oraz dokument wydany przez wytwórcę opakowań potwierdzający, iż wytwarzane przez niego opakowania mogą być walidowane przez szpital w oparciu o normę EN ISO 11607-2:2017 lub ISO 11607-2:2006/Amd 1:2014.

6. Wydany przez wytwórcę potwierdzający parametry wytrzymałościowe papierów i włóknin oraz ich zgodności z normą EN 868-2:2017 oraz wydany przez wytwórcę papierów i włóknin zawierający charakterystykę wytrzymałościową oferowanych papierów i włóknin.

7. Kompletna charakterystyka papieru stosowanego w zaoferowanych torebkach i rękawach wydana przez wytwórcę opakowań w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3:2017.

8. Charakterystyka folii wydana przez jego wytwórcę.

ILOŚCI

#### PAKIET 1 POZ. 1 - PAPIER DO STERYLIZACJI

| Lp. | Rozmiar ( cm ) | Ilość arkuszy ( szt. ) | cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ Nazwa + kod producenta zgodny z załączoną dokumentacją techniczną |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 x 60 cm | 3000 |  |  |  |  |  |
| 2 | 75 x 75 cm | 5300 |  |  |  |  |  |
| 3 | 90 x 90 cm | 5300 |  |  |  |  |  |
| 4 | 100 x 100 cm | 2300 |  |  |  |  |  |
| 5 | 120 x 120 cm | 600 |  |  |  |  |  |

### PAKIET 1 POZ. 2 – WŁÓKNINA

| Lp. | Rozmiar ( cm ) | Ilość arkuszy ( szt. ) | cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ Nazwa + kod producenta zgodny z załączoną dokumentacją techniczną |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 x 60 cm | 1500 |  |  |  |  |  |
| 2 | 75 x 75 cm | 4500 |  |  |  |  |  |
| 3 | 90 x 90 cm | 4500 |  |  |  |  |  |
| 4 | 100 x 100 cm | 3000 |  |  |  |  |  |
| 5 | 120 x 120 cm | 800 |  |  |  |  |  |

# PAKIET 1 POZ. 3 - RĘKAWY PAPIER – FOLIA ( gładki) - do sterylizacji parą i tlenkiem etylenu z nadrukowanym sprawdzianem sterylizacji

| Lp. | Rozmiar ( cm ) | Ilość w mb. | cena jedn. netto za opakowanie/ rolka | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ Nazwa + kod producenta zgodny z załączoną dokumentacją techniczną |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75 | 13500 |  |  |  |  |  |
| 2 | 100 | 15000 |  |  |  |  |  |
| 3 | 150 | 15000 |  |  |  |  |  |
| 4 | 200 | 6600 |  |  |  |  |  |
| 5 | 250 | 4800 |  |  |  |  |  |
| 6 | 300 | 3000 |  |  |  |  |  |

# PAKIET 1 POZ. 4 - RĘKAWY PAPIER – FOLIA Z ZAKŁADKĄ - do sterylizacji parą i tlenkiem etylenu z  naniesionym sprawdzianem sterylizacji

| Lp. | Rozmiar ( cm ) | Ilość w mb. | cena jedn. netto za opakowanie/ rolka | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ Nazwa + kod producenta zgodny z załączoną dokumentacją techniczną |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 x 50 | 4500 |  |  |  |  |  |
| 2 | 150 x 50 | 1500 |  |  |  |  |  |
| 3 | 200 x 55 | 1200 |  |  |  |  |  |
| 4 | 300 x 80 | 800 |  |  |  |  |  |
| 5 | 350 x 80 | 300 |  |  |  |  |  |
| 6 | 400 x 80 | 300 |  |  |  |  |  |

##### PAKIET 1 POZ. 5 - TOREBKI SAMOZAMYKAJĄCE SIĘ - do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu z naniesionym sprawdzianem sterylizacji

| Lp. | Rozmiar ( mm ) z tolerancją + 10% | Ilość ( szt.) | cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ Nazwa + kod producenta zgodny z załączoną dokumentacją techniczną |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90 x 200 | 9000 |  |  |  |  |  |
| 2 | 130 x 270 | 7500 |  |  |  |  |  |
| 3 | 250 x 400 | 4500 |  |  |  |  |  |
| 4 | 300 x 450 | 4500 |  |  |  |  |  |

PAKIET 1 POZ. 6 - TOREBKI PAPIER – FOLIA (gładkie) - do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu z naniesionym sprawdzianem sterylizacji

| Lp. | Rozmiar ( mm ) z tolerancją + 10% | Ilość ( szt.) | cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ Nazwa + kod producenta zgodny z załączoną dokumentacją techniczną |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 x 270 | 4500 |  |  |  |  |  |

##### PAKIET 1 POZ. 7 - TESTY I AKCESORIA

| Lp. | TESTY | Ilość | cena jedn. netto za opakowanie/ rolkę/sztukę | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ Nazwa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test do kontroli ster. parą wodną dla parametrów 134°/7’, 121°/20’ | 22500 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Test do kontroli ster. parą wodną dla parametrów 134°/4’ | 1100 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Taśma kontrolna do autoklawu z naniesionym indykatorem (szer.19mm) | 11200 mb |  |  |  |  |  |
| 4 | Test chemiczny zintegrowany do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu | 750 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Pakiet kontrolny prawidłowości działania sterylizatora typu B&D | 1050 pakietów |  |  |  |  |  |
| 6 | Test do kontroli dezynfekcji termicznej 90/5 | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Test sprawdzający skuteczność mycia mechanicznego w myjni-dezynfektorze nie wymagający dodatkowych działań Przyrząd do testów kontroli mycia mechanicznego | 400 szt. 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Wskaźnik do sterylizacji o wartościach ustalonych [UW] 121oC/20 min i 134 oC/7 min. do stosowania z przyrządem PCD | 6 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | Wskaźnik do sterylizacji o wartościach ustalonych [UW] 134 oC/4 min. do stosowania z przyrządem PCD | 750 szt. |  |  |  |  |  |
| 10 | Pisaki odporne na warunki sterylizacji | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 11 | Testy do sprawdzania skuteczności zgrzewu zgrzewarek rolkowych bez konieczności umieszczania wskaźnika w dodatkowym opakowaniu | 750 szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | Wskaźniki do sprawdzania skuteczności mycia narzędzi rurowych Przyrząd do wskaźników kontroli mycia narzędzi rurowych Przyrząd do kontroli zdolności wymycia kateterów o średnicy 2 mm; | 150 szt. 2 szt. 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 13 | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem do kontroli sterylizacji parą wodną | 300 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 14 | Etykiety podwójnie przylepne bez wskaźnika sterylizacji | 2300 szt. |  |  |  |  |  |
| 15 | Trzyrzędowa metkownica do w/w etykiet, rolki tuszujące do metkownicy | 6 szt. 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 16 | Zestaw do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 17 | Rękawice ochronne zabezpieczające przed oparzeniami przy opróżnianiu autoklawu, wykonane z miękkiej frotowej tkaniny bawełnianej. Długość części ochronnej przedramię min. 28cm. | 9 par |  |  |  |  |  |
| 18 | Jednorazowego użytku papierowe osłonki na narzędzia, wytrzymują temperaturę sterylizacji 134 st.C: * maksymalna szerokość narzędzia 10 mm/długość użytkowa 60 mm | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 19 | Jednorazowego użytku plastikowe, przeźroczyste osłonki na narzędzia, wytrzymują temperaturę sterylizacji 134 st.C: * maksymalna szerokość narzędzia 10 mm/długość użytkowa 60 mm * maksymalna szerokość narzędzia 25 mm/długość użytkowa 105 mm | 1000 szt. 1000 szt. |  |  |  |  |  |
| 20 | Wskaźniki szybkiego odczytu kompatybilne z inkubatorem Getinge model 1710 | 1200 szt. |  |  |  |  |  |
| 21 | Pistolet do sprężonego powietrza i wody demineralizowanej(dokument potwierdzający możliwość pracy z wodą demi wystawiony przez producenta) wykonany z materiału odpornego na działanie korozji; elastyczny wąż; mocowanie do ściany. Wymienne końcówki | 10 szt. 5 kpl. |  |  |  |  |  |

PAKIET 1 POZ. 8 - SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH

| Lp. | Asortyment | Ilość ( szt.) | cena jedn. netto za op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ Nazwa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koperty do archiwizacji danych ze sterylizatora | 1100 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Koperty do archiwizacji danych z myjni-dezynfektora | 800 szt. |  |  |  |  |  |

PAKIET  2

WYMAGANIA:

1. Rękaw:

- bezcelulozowy

- warstwa nieprzeźroczysta wykonana z tworzywa Tyvek

- ze wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie z koloru czerwonego na żółty

2. Torebka do zgrzewania, torebka samozamykająca się:

  - bezcelulozowa

  - warstwa nieprzeźroczysta wykonana z tworzywa Tyvek

  - z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie z koloru czerwonego na żółty

3. Kaseta do sterylizacji Sterrad 100S:

- zawierająca czynnik sterylizujący 58 % r – r nadtlenku wodoru.

4. Chemiczny wskaźnik paskowy:

- przebarwiający się po procesie z koloru czerwonego na żółty

5. Chemiczny wskaźnik taśmowy:

- rolka 55 m.

Zaoferowany asortyment musi być walidowany (bez kaset) w systemie sterylizacji plazmowej Sterrad 100S zgodnie z ISO 14937

| Lp. | Artykuł | Ilość mb / szt. / arkuszy / op. | cena jedn. netto mb / szt. / arkuszy / op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nazwa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękaw Tyvek, zgrzewalny ze wskaźnikiem chemicznym: ###### Tolerancja wym. +10% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 15 cm | 420 m |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 35 cm | 420 m |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 42 cm | 210 m |  |  |  |  |  |
| 2. | Torebka Tyvek, zgrzewalna ze wskaźnikiem chemicznym 7,5 x 20 cm - tolerancja wym. + 10 % | 750 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaseta sterylizacyjna do sterylizatora Sterrad 100 S | 15 op. / 375 cykli |  |  |  |  |  |
| 4. | Chemiczny wskaźnik paskowy | 1 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Walidacja sterylizatora zgodnie z ISO 14937 | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 6. | Test biologiczny do kontroli sterylizacji plazmowej | 360 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Chemiczny wskaźnik taśmowy | 330 m |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO) |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

#### PAKIET  3

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Kod i nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabój jednorazowy na 100 % EO - 170 g do sterylizatora 8 XL* | 126 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Testy biologiczne szybkiego odczytu do EO** | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO) |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

* - Zaoferowane naboje jednorazowe powinny być kompatybilne, zgodnie z instrukcją obsługi posiadanych sprzętów, z posiadanym przez Szpital sterylizatorem 8 XL firmy 3M.

**- zaoferowane testy biologiczne szybkiego odczytu muszą być kompatybilne z inkubatorem Attest Auto-Reader firmy 3M.

PAKiET 4

Zaoferowany asortyment musi być kompatybilny z systemem kontenerowym posiadanym przez Szpital: Vario; PrimeLine.

| Lp. | #### Asortyment | Nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto op. / szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nazwa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plomba etykieta z indykatorem z tylną stroną klejącą oraz indykatorem procesu sterylizacji parowej, biała lub czerwona wymiar 80x35mm (do wyboru przez Zamawiającego), opak 1000szt |  | 23 op. po 1000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtry papierowe ze wskaźnikiem procesu sterylizacji w kształcie koła, srednica 190mm, opak-100szt |  | 100 op. po 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Sterylny olej w sprayu 300ml do narzędzi do zastosowania przed procesem sterylizacji |  | 168 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Olej do systemów motorowych |  | 9 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Nasadki aplikacyjne do różnych typów napędów motorowych kompatybilne z posiadanym systemem motorowym firmy Aesculap |  | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Środek do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni kontenerów, pojemność 300ml |  | 30 szt |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy – dotyczy wszystkich pakietów

UMOWA

nr ....... /ZT-SZP-226/01/29/2018

zawarta w Łomży w dniu ..................... 2018  r. pomiędzy :

Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Szpitalem Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000024716, NIP 718-16-89-321, REGON 450665024, reprezentowanym przez:

Romana Eugeniusza Nojszewskiego – Dyrektora (odpis KRS stanowi załącznik nr 5 do Umowy)

zwanym dalej Kupującym

a

........................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez :

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

zwanym dalej Sprzedawcą (potwierdzenie umocowania do zawarcia Umowy stanowi załącznik nr 6 do Umowy )

zwanymi dalej Stronami lub Stroną

o następującej treści:

Zawarcie Umowy następuje w wyniku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Sprzedawcy złożonej 
w PAKIECIE …… w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) (dalej również Ustawa PZP) na zakup i dostawę artykułów do wyposażenia systemu kontenerowego, artykułów do sterylizacji plazmowej, artykułów do sterylizacji tlenkiem etylenu oraz opakowań i testów do sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/29/2018

§ 1

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest sprzedaż artykułów do wyposażenia systemu kontenerowego, artykułów do sterylizacji plazmowej, artykułów do sterylizacji tlenkiem etylenu oraz opakowań i testów do sterylizacji (dalej również: asortyment), dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży – PAKIET …. - zgodnie z  Załącznikiem nr 1 do Umowy (Załącznik ten jest odpowiednikiem Załącznika nr 4 do SIWZ).

- Sprzedawca oświadcza, że asortyment jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Termin ważności asortymentu w momencie wydania, o którym mowa w § 2 ust. 5 Umowy, nie może być krótszy niż 12 miesięcy.

- Asortyment musi być zgodny z treścią oferty, a Sprzedawca nie jest uprawniony do samodzielnej zmiany asortymentu, w tym zmiany jego producenta, jakie zostały wskazane w złożonej przez Sprzedawcę ofercie.

§ 2

- Asortyment sprzedawany będzie w określonych partiach, których wielkość oraz ilość, a także typ asortymentu, jak również terminy realizacji zostaną uzgodnione przez Strony w trakcie realizacji Umowy. O wielkości i ilości partii asortymentu decydować będą potrzeby Kupującego.

- Sprzedawca zobowiązuje się sprzedaży określonych partii asortymentu, zgodnie z zamówieniami, które składać będą osoby wyznaczone przez Kupującego do realizacji Umowy, o których mowa w § 10 ust. 1 Umowy (realizacja zamówienia określonej partii asortymentu). Zamówienia składane będą pisemne lub formie dokumentowej (np. poczta elektroniczna, fax).

- Realizując zamówienia określonych partii asortymentu, Sprzedawca zobowiązuje się przesyłać zamówione partie asortymentu w odpowiednim opakowaniu, za pośrednictwem przewoźnika zapewniającego należyte zabezpieczenie asortymentu przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp., do magazynu Szpitala Wojewódzkiego w Łomży,  Al. Piłsudskiego 11.

- Strony ustalają, że miejscem spełnienia świadczenia będzie siedziba Kupującego.

- Strony ustalają, że wydanie rzeczy nastąpi w momencie doręczenia partii asortymentu do magazynu, o którym mowa w ust. 3.

- Realizacja zamówienia określonej partii asortymentu następować będzie w terminie ........... dni roboczych od złożenia zamówienia – zgodnie ze złożoną ofertą Sprzedawcy. Termin realizacji zamówionej partii asortymentu zostanie dotrzymany, gdy asortyment zostanie wydany Kupującemu w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

- Strony ustalają, że Sprzedawcę obciążać będą wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym zwłaszcza koszty wydania asortymentu, a w szczególności koszty zmierzenia lub zważenia, opakowania, ubezpieczenia za czas przewozu i koszty przesłania rzeczy oraz koszty odebrania.

§ 3

- Niniejsza Umowa obowiązuje: od daty zawarcia do dnia 31.01.2020 r.

- Niezależnie od powyższego, niniejsza Umowa obowiązuje do czasu, gdy wynagrodzenie Sprzedawcy z tytułu sprzedanych partii asortymentu, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, osiągnie kwotę, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

§ 4

  - Łączne wynagrodzenie Sprzedawcy z tytułu niniejszej Umowy nie przekroczy kwoty ………….. zł brutto (słownie brutto: …………………… złotych), w tym podatek VAT …..%, …………….. zł netto – zgodnie z ofertą Sprzedawcy.

  - Sprzedawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie jedynie za sprzedane partie asortymentu (zrealizowane zamówienia określonych partii asortymentu). W wypadku, gdy w terminie obowiązywania Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, łączne wynagrodzenie Sprzedawcy z tytułu sprzedanych partii asortymentu nie osiągnie kwoty, o której mowa w § 4 ust 1 Umowy, Sprzedawca nie ma prawa domagać się zapłaty wynagrodzenia w tej wysokości.

  - Płatność dokonywana będzie każdorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej przez Sprzedawcę faktury VAT, w terminie do 60 dni od dnia jej doręczenia Kupującemu. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie wydanie określonej partii asortymentu. W treści faktury powinien być wskazany numer niniejszej Umowy.

  - Wynagrodzenie uiszczane będzie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr ……………………….

Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

  - Wynagrodzenie Sprzedawcy ustalone zostało w oparciu o złożoną ofertę przetargową i nie będzie waloryzowane, z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień § 5 Umowy.

  - Ustalone w Umowie wynagrodzenie pokrywa ogół świadczeń Sprzedawcy tytułem niniejszej Umowy oraz związane z nimi koszty, (w tym koszty przesłania Kupującemu określonych partii asortymentu), i Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania jego podwyższenia, z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień § 5 Umowy.

§ 5

1. Zgodnie z art. 144 ustawy PZP, Strony przewidują możliwość zmian Umowy w zakresie:

- oznaczenia firm, siedzib Stron, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych wskazanych w Umowie, w wypadku, gdy ulegną one zmianie w toku obowiązywania Umowy,

- oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy,

- przewidzianym w ustawie PZP,

- poszczególnych pozycji asortymentu (tak konkretnego produktu danego producenta poszczególnych pozycji asortymentu jakiego Sprzedawca wskazał w złożonej ofercie jak i samego producenta) w wypadku, gdy uzasadnione to będzie zakończeniem produkcji lub wycofania z rynku danego produktu; nowy produkt posiadać będzie te same lub lepsze parametry jakościowe, a cena jednostkowa nie ulegnie zmianie,

- przedłużenia okresu obowiązywania umowy określonego w § 3 ust. 1 Umowy  - do czasu wykupienia przez Zamawiającego całości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do Umowy, za wynagrodzenie przewidziane w niniejszej Umowie,  jednak nie dłużej niż na okres 3 miesięcy.

- Strony przewidują dokonanie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Sprzedawcy w wypadku, gdy zmianie ulegną:

    - stawki podatku od towarów i usług,

    - wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

    - zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- jeżeli Umowa zostanie zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Sprzedawcę.

- Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 2 następuje na uzasadniony, pisemny wniosek Strony występującej o wprowadzenie zmian. Uzasadnienie wniosku powinno być poparte dowodami, z których jednoznacznie będzie wynikać wpływ zmian, o których mowa w ust. 2 lit. a) -c) na koszty wykonania zamówienia przez Sprzedawcę. Strona występująca o wprowadzenie zmiany wynagrodzenia zobowiązana jest złożyć wniosek z co najmniej 1 - miesięcznym wyprzedzeniem przed planową datą obowiązywania zmienionego wynagrodzenia Sprzedawcy. Wraz z wnioskiem (oraz dowodami, o których mowa powyżej) Strona wnioskująca o wprowadzenia zmian, przedkłada projekt aneksu do umowy regulujący zmianę wynagrodzenia Sprzedawcy.

- Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

- Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną:

  - za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,

  - za zwłokę w realizacji zamówienia określonej partii asortymentu w terminie określonym w § 2 ust. 6 Umowy - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w wymianie asortymentu na wolny od wad w ramach rękojmi za wady w terminie, o którym mowa w § 81 ust. 3 Umowy, - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w przekazaniu Kupującemu list podwykonawców (w tym list zaktualizowanych), o których mowa w § 9 ust. 2 Umowy lub umów podwykonawczych, o których mowa w § 9 ust. 21 Umowy - w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,

  - za niezawarcie w umowie podwykonawczej postanowienia, o którym mowa w § 9 ust. 3 Umowy – w wysokości 8 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

- Kary umowne określone w § 6 ust. 1 lit b)-d) podlegają sumowaniu,

- Kwoty kar umownych Kupujący będzie mógł potrącić z faktur Sprzedawcy, na co Sprzedawca wyraża zgodę bez potrzeby składania dodatkowego oświadczenia.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 7

      - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dnia od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

      - W wypadku zwłoki Sprzedawcy w realizacji zamówienia określonej partii asortymentu, w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 6 Umowy, Kupujący będzie mógł od Umowy odstąpić bez wyznaczania terminu dodatkowego (lex comissoria – art. 492 k.c.).

      - Kupującemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

  - dwukrotnego opóźnienia Sprzedawcy w realizacji zamówienia określonej partii asortymentu lub jednokrotnego takiego opóźnienia, które to przekracza 7 dni, w stosunku do terminu o którym mowa w § 2 ust. 6 Umowy,

  - dwukrotnego opóźnienia Sprzedawcy w wymianie asortymentu na wolny od wad w ramach rękojmi za wady lub jednokrotnego takiego opóźnienia, które to przekracza 7 dni, w stosunku do terminu, o którym mowa w § 81 ust. 3 Umowy,

  - powierzenia przez Sprzedawcę wykonania przedmiotu Umowy podwykonawcom w zakresie niewskazanym w ofercie, nieprzekazania Kupującemu list podwykonawców (w tym list zaktualizowanych), o których mowa w § 9 ust. 2 Umowy lub umów podwykonawczych, o których mowa w § 9 ust. 21 Umowy, niezawarcia w umowie podwykonawczej postanowienia, o którym mowa w § 9 ust. 3 Umowy,

  - nieprzedłożenia, zgodnie z § 11 Umowy, kopii aktualnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Sprzedawcy lub dokumentów potwierdzających kontynuację ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w 11 ust. 2 Umowy,

  - wydania nakazu zajęcia majątku Sprzedawcy,

  - innego rażącego naruszenia warunków Umowy lub przepisów prawa,

- w terminie 20 dni od dnia powzięcia przez Kupującego wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie.

      - Kupujący może rozwiązać Umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

        - zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp,

        - wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 Pzp;

        - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony ustalają, że ich świadczenia są podzielne, a prawo odstąpienia od Umowy, przysługuje Stronie odstępującej, zależnie od jej wyboru, bądź to od całości umowy bądź to od jej części.

§ 8

Sprzedawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią, jedynie za pisemną zgodą jednostki tworzącej Kupującego – Województwa Podlaskiego - art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U.2018 r. poz. 160 ze zm.).

§ 81

      - Sprzedawca udziela Zamawiającemu rękojmi na sprzedany asortyment.

      - Za wadę fizyczną asortymentu, obok okoliczności, o których mowa w art. 5561 k.c., Strony uważać będą zwłaszcza:

        - naruszenie opakowania zewnętrznego w którym asortyment dostarczany będzie do Zamawiającego, lub opakowań poszczególnych produktów składających się na asortyment,

        - krótszy niż wskazany w §1 ust. 3 Umowy termin ważności asortymentu,

        - braki ilościowe asortymentu względem złożonego zamówienia na określoną partię asortymentu,

        - niezgodności producenta produktu będącego elementem asortymentu lub sprzedanego produktu będącego elementem sprzedanego asortymentu, względem złożonej przez Sprzedawcę oferty.

      - Sprzedawca, w wypadku skorzystania przez Kupującego z przysługującego mu uprawnienia w postaci żądania wymiany określonej partii asortymentu na wolny od wad, zobowiązany jest do jego wymiany na wolny od wad w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia żądania.

      - Utrata uprawnień z tytułu rękojmi przez Kupującego uregulowana w art. 563 k.c. nastąpi dopiero, gdy Kupujący nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w terminie 20 dni po zbadaniu asortymentu w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju, a w wypadku, gdy wada wyjdzie na jaw później – gdy nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w terminie 20 dni po jej stwierdzeniu.

      - W wypadku, gdy Kupujący zażąda wymiany określonej partii asortymentu lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 5 dni, uważać się będzie, że Sprzedawca uznał to żądanie.

      - Sprzedawca nie może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeśli doprowadzenie do zgodności z Umową określonej partii asortymentu w sposób wybrany przez Kupującego wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim możliwym sposobem lub gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę określonej partii asortymentu.

      - Sprzedawca, w wypadku wykonywania przez Kupującego jego uprawnień z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na własny koszt odebrać określoną partię asortymentu z miejsca, gdzie asortyment został Kupującemu wydany zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy.

§ 9

- Sprzedawca może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy podwykonawcom jedynie w zakresie wskazanym w złożonej w toku ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego ofercie.

- Sprzedawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia Umowy do przedstawienia Kupującemu listy podwykonawców wraz ze wskazaniem konkretnych prac, które zostaną powierzone do realizacji każdemu podwykonawcy. Lista, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, podlega aktualizacji przez Sprzedawcę każdorazowo w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy, w tym zastąpienia dotychczasowego podwykonawcy innym. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązany jest do przekazania zaktualizowanej listy najpóźniej w dniu dokonania zamiany/zmiany.

21.  Sprzedawca, wraz z listami, o których mowa w ust. 2 przekazuje Kupującemu poświadczone za

zgodność z oryginałem kopie umów o podwykonawstwo zawartych z podwykonawcami.

- Podwykonawca nie ma prawa zlecać dalszym podwykonawcom wykonania jakiegokolwiek fragmentu przedmiotu zamówienia bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego. W umowie podwykonawczej Sprzedawca ma obowiązek zamieszczenia postanowienia analogicznego do zdania pierwszego, pod rygorem zapłaty stosownej kary Umownej, w wysokości co najmniej 10% wynagrodzenia należnego podwykonawcy od Sprzedawcy.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców/dalszych podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.

§ 10

- Upoważnionym pracownikiem Kupującego do realizacji przedmiotu umowy jest:

a) ................................................* tel. ................................................ w godz. 7.30 - 15.00 w dni robocze

b) ................................................* tel. ................................................ w godz. 7.30 - 15.00 w dni robocze

- Upoważnionym pracownikiem Sprzedawcy do realizacji przedmiotu umowy jest:

  - ...............................................* tel. ............................................... w godz. 7.30 - 15.00 w dni robocze

  - ..................................................* tel. ............................................ w godz. 7.30 - 15.00 w dni robocze

- Odrębną umową Strony ustalą zasady powierzania sobie nawzajem przetwarzania danych osobowych na potrzeby wykonywania niniejszej Umowy.

§ 11

      - Sprzedawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia oraz przedkłada do Umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Sprzedawcy.

      - Sprzedawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przez cały okres realizacji Umowy i przedkładania Kupującemu dokumentów potwierdzających kontynuację ubezpieczenia OC prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji Umowy. Sprzedawca ma obowiązek przedłożenia dokumentów potwierdzających kontynuację ubezpieczenia OC niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich wystawienia przez ubezpieczyciela.

§ 12

- Każda strona Umowy została parafowana przez podpisujących Umowę.

- Jeżeli postanowienia Umowy zobowiązują lub upoważniają Strony do złożenia określonej treści oświadczenia w formie pisemnej, przyjmuje się, że zachowanie formy pisemnej zostało zastrzeżone pod rygorem nieważności.

- Wszelkie oświadczenia Stron związane z Umową będą kierowane na adresy:

  - Sprzedawca: …,

  - Kupujący:

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Al. Piłsudskiego 11

18-404 Łomża

ze skutkiem uznania ich za doręczone (chyba, że Strona zawiadomi na piśmie, którego odbiór potwierdzi druga Strona, o zmianie adresu wskazanego dla doręczenia korespondencji).

- Wszelkie spory mogące powstać w przyszłości w wyniku stosowania niniejszej Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Kupującego.

- Niniejszą umowę w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Kupujący, 
a jeden Sprzedawca.

- Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki w niej wymienione tj.:

- Załącznik nr 1 - Zestawienie asortymentowo – ilościowe,

- Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Wykonawcy,

- Załącznik nr 3 - Poświadczona za zgodność z oryginałem przez Sprzedawcę polisa potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

- Załącznik nr 4 - Umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana  **

- Załącznik nr 5 - odpis KRS Kupującego,

- Załącznik nr 6 - dokument wykazujący umocowanie do zawarcia umowy ze strony Sprzedawcy.

**     -  jeżeli dotyczy

- SPRZEDAWCA:                                                                                                                 KUPUJĄCY:

- Załącznik do umowy - Oświadczenie podwykonawcy  *

*-  jeżeli dotyczy

- Zadanie

.....................................................................................

wykonane zgodnie z umową: .................................... z dnia .............................

- Nazwa podwykonawcy ........................................................................................

- Oświadczenie podwykonawcy , który uczestniczył w wykonaniu zadania

w okresie od daty rozpoczęcia zadania do .............................

- W okresie rozliczeniowym wystawiono niżej wymienione faktury:

| Zakres wykonanych zadań | Nr faktury | Wartość faktury brutto/PLN/ | Data wystawienia | Termin płatności | Fakturę zapłacono/nie zapłacono |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczamy, że

do dnia ...................................... otrzymaliśmy wynagrodzenie za prace przez nas wykonane

w ramach przedmiotowego zadania  co wyczerpuje w pełni nasze roszczenie do Zamawiającego **

............................................................................................

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby lub

osób upoważnionych do reprezentowania Podwykonawcy

**- Uwaga:

Kolejne oświadczenia podwykonawcy mają uwzględniać wszystkie faktury dotychczas wystawione.