Załącznik nr 5 do SWZ - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia.

PO ZMIANIE

………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tomografu komputerowego wraz z przygotowaniem pomieszczeń Pracowni TK dla Szpitala Wojewódzkiego 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w ramach projektu Nr POIS.11.03.00-00-0002/22 pn. „Poprawa efektywności leczenia  i diagnozowania pacjentów chorych na choroby zakaźne poprzez przebudowę i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz wymianę tomografu komputerowego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży” - Zadanie nr 4 „Zakup tomografu komputerowego wraz z przygotowaniem pomieszczeń Pracowni TK”

Projekt finansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA 
I ŚRODOWISKO 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA: XI REACT – EU, DZIAŁANIE: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

znak sprawy: ZT-SZP-226/01/70/2022

OFERUJEMY:

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia – dotyczy tomografu komputerowego 
z wyposażeniem

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia.

| L.p. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia - podjęcie naprawy: |  |  |
|  | - w okresie gwarancji: | 24 godziny w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, |  |
|  | - po okresie gwarancji: | 48 godzin w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
| 2. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii: |  |  |
|  | - w okresie gwarancji: a) bez użycia części zamiennych b) z użyciem części zamiennych | a) 1 dzień roboczy b) 3 dni robocze |  |
|  | - po okresie gwarancji: | 5 dni roboczych |  |
| 3. | Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji. | 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |
| 4. | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji. | 3 |  |
| 5. | Wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej w serwisie, na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 6. | Okres gwarancji: |  |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji. | cały okres gwarancji, |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji | w przypadku gdy część zamienna zostanie wymieniona w ostatnim półroczu trwania gwarancji, długość gwarancji na wymienioną część nie może być krótsza niż 6 m-cy. |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach po terminie gwarancji. | min. 6 m-cy, podać |  |
| 7. | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji (przeglądy w okresie gwarancji bez opłat (bezkosztowe) dla Zamawiającego) | 3 x w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta |  |
|  | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego po okresie gwarancji | Podać zgodnie z zaleceniami producenta |  |
| 8. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; Ilość punktów serwisowych, ich siedziba, ilość pracowników, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail) | TAK Podać |  |
| 9. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, potwierdzone certyfikatem - dla techników radiologii – w zakresie obsługi tomografu komputerowego w 3 grupach po min. 6 osób bezpośrednio po instalacji oraz kolejne szkolenia w tym samym systemie, w terminie- licząc od otrzymaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie - - 2 tygodni - 4 tygodni - 6 miesięcy - 12 miesięcy - 18 miesięcy - 24 miesięcy (czas trwania każdego szkolenia min. 4 godziny) - dla lekarzy – w zakresie obsługi stacji diagnostyczno-opisowej w 2 grupach po 3-4 osoby bezpośrednio po instalacji oraz kolejne szkolenia w tym samym systemie, w terminie - licząc od otrzymaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie: - 2 tygodni - 4 tygodni - 6 miesięcy - 12 miesięcy - 18 miesięcy - 24 miesięcy (czas trwania każdego szkolenia min. 4 godziny) | TAK |  |
| 10. | Szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw niewymagających interwencji serwisu potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 11. | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - Licencje na oprogramowanie, - Paszport techniczny, - Instrukcje obsługi, certyfikaty - w języku polskim/dopuszczone na nośniku elektronicznym, - Certyfikat o autoryzacji serwisowej, - Oświadczenie producenta (lub oświadczenie Wykonawcy) o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji - Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa. | TAK |  |