| Załącznik nr 2 do Konkursu ofert - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i wymagania dotyczące oferowanego asortymentu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Składając ofertę w Konkursie ofert na dostawę drobnego sprzętu do diagnostyki laboratoryjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/02/32/2021, oferujemy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość szt. na okres 3 miesięcy | Oferowana wielkość op. | Ilość op.* | Cena 1 op. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| 1 | Probówki o poj. 4-5 ml (12x75), okrągłodenne z polistyrenu |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki wirówkowe z polistyrenu lub polipropylenu o poj.ok.7 - 8 ml (16 x 65), stożkowe z kołnierzem i korkiem |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemniki o poj. do 30 ml z polipropylenu z zakrętką |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojemniki o poj. 20-30 ml z polipropylenu z zakrętką i łopatką |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nakłuwacze igłowe, o kształcie grzybka, automatyczne, gł. nakłucia 1,8 mm śr. 0,8 mm |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Naczynka do moczu o poj. 120 - 150 ml z polipropylenu z zakrętką |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5-2 ml z dnem stożkowym, bezbarwne z polipropylenu |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Szkiełka podstawowe ze szlifowanymi krawędziami, gładkie o grubości 1 mm |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Szkiełka podstawowe ze szlifowanymi krawędziami gładkie o grubości 2 mm |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Szkiełka nakrywkowe 20 x 20 mm |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf o poj. do 200 µl, żółte |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf o poj. do 1000 mikrolitrów, niebieskie |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf o poj. do 10 mikrolitrów, białe |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Probówki do barwienia i zliczania retikulocytów z błękitem brylantowo - krezylowym na 100-200 µl krwi wersenianowej |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kapilary do gazometrii z heparyną litową o poj. 175 -200 µl |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Zatyczki do w/w kapilar |  | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Mieszadełka do w/w kapilar |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Mikrometoda - probówki do hematologii na 200 µl z EDTA-K2 lub K3 z zaokrąglonym dnem i kapilarą, bez lejka |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Mikrometoda - probówki z żelem, przyspieszaczem wykrzepiania, zaokrąglonym dnem i kapilarą na 200-250µl, bez lejka |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Zestawy do OB na 150 - 200 µl krwi (probówka oraz rurka z gumową zatyczką) |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO ZAMÓWIENIA ( NETTO ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO ZAMÓWIENIA ( BRUTTO ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * ilość opakowań proszę podać zaokrąglając do 1.0 w górę, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .............................................................................................................................. data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |