## Arkusz1
Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane
……………………………………….. (nazwa i adres Wykonawcy)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników i testów na potrzeby Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/48/2023
OFERUJEMY:
Pakiet 1
PAŁECZKI DO WYMAZÓW MIKROBIOLOGICZNYCH
L.p. | Asortyment | Jednostka miary | Wymagana ilość | Numer katalogowy | Cena opakowania jednostkowego netto w złotych | Wartość netto w złotych | Vat % | Wartość brutto w złotych
1 | Wymazówki plastykowe, podłoże Amies bez węgla, Ø 13x165 mm | szt. | 10000
2 | Wymazówki na drucie aluminiowym, podłoże Amies bez węgla, Ø 13x165 mm | szt. | 1000
3 | Wymazówki plastykowe, podłoże Amies z węglem, Ø 13x165 mm | szt. | 2000
4 | Wymazówki plastykowe, podłoże w systemie CARY BLAIR, Ø 13x165 mm | szt. | 500
5 | Wymazówki plastykowe w probówce plast. bez podłoża | szt. | 1000
6 | Pałeczki do wymazów pakowane pojedynczo | szt. | 6000
7 | Wymazówki sterylne z plastykowym trzpieniem φ13 wysokość ok. 83 mm z ciekłym podłożem AMIES (1ml). Wymazówki kłaczkowe łamane na wysokości 80mm,wtykane w korek probówki transportowej | szt. | 300
8 | Ezy bakteriologiczne kalibrowane, poj. 10 µl, z drutu kanthalowego φ 0,6 mm | szt. | 40
9 | Ezy bakteriologiczne kalibrowane, poj. 1 µl, z drutu kanthalowego φ 0,6 mm | szt. | 20
10 | Statyw z białego PP na 42 szalki 90-100 mm, z uchwytem, autoklawowalny | szt. | 2
11 | Probówki PP 12ml,15x102mm,okrągłodenne z cokołem, zakręcane, sterylne, pakowane indywidualnie | szt. | 1000
12 | Probówki do głębokiego mrożenia (-190ºC) z 25 porowatymi granulkami każda i bulionem | szt. | 100
13 | Szybki test płytkowy do równoczesnego oznaczania i do rozróżniania wirusów przeciw Hepatitis A IgG i IgM w ludzkiej surowicy, osoczu lub krwi pełnej. Osobne pola odczytu dla IgM i IgG. Czułość min. 98%, swoistość min. 99%. | ozn. | 60
WARTOŚĆ PAKIETU NETTO/BRUTTO
Wymagania:
1. Wymazówki różnych typów powinny mieć zróżnicowane kolory korków.
2. Termin ważności wymazówek w momencie dostawy nie powinien być krótszy niż 9 m-cy
Pakiet 2
PROBÓWKI, KOŃCÓWKI I INNE WYROBY PLASTIKOWE, DROBNE AKCESORIA
L.p. | Asortyment | Jednostka miary | Wymagana ilość | Numer katalogowy | Cena opakowania jednostkowego netto w złotych | Wartość netto w złotych | Vat % | Wartość brutto w złotych
1. | Końcówki do pipet 200ul, Gilson | szt. | 30000
2. | Końcówki do pipet 1000ul | szt. | 80000
3. | Końcówki do pipet 5000ul białe | szt. | 3000
4. | Probówki PS, 4 ml, 12x75 okrągłodenne, 5 ml (dokładna szerokość!) | szt. | 15000
5. | Probówki PP 12x75 mm | szt. | 5000
6. | Probówki typ Eppendorf 1,5 ml, bezbarwne | szt. | 3000
7. | Probówki typ Cryovial 2 ml, z zakretką, uszczelką i nóżkami | szt. | 100
8. | Probóki PP 2 ml, z zakrętką, jałowe, do głębokiego zamrażania | szt. | 200
9. | Probóki FALCON 50 ml, z zakrętką, jałowe | szt. | 5000
10. | Pipety Pasteura, jednorazowe, 15 cm, z podziałką, jałowe | szt. | 5000
11. | Pojemnik 60 ml, z zakrętką, średnica 30-38mm, sterylny | szt. | 8000
12. | Pisak laborat. do szkła (gruby) czarny | szt. | 200
13. | Pisak laborat.do szkła (gruby) czerwony | szt. | 12
14. | Płytki Petrie’go PS śr. 6 cm, bez żeber wentylacyjnych,jałowe | szt. | 2000
15. | Płytki Petrie’go PS śr. 9 cm, jałowe | szt. | 4000
16. | Płytki Petrie’go PS 2-dzielne, jałowe | szt. | 3600
17. | Płytki Petrie’go PS 3-dzielne, jałowe | szt. | 1400
18. | Szkiełka podstawowe szlifowane z polem do opisu | op.a'50 | 50
19. | Parafilm 5 cm x 75 m | op. | 1
20. | Nakłuwacze, głębokość nakłucia 1,8 mm | szt. | 400
21. | Probówki do separacji surowicy z żelem, poj. 200 ul krwi | szt. | 400
22. | Test do szybkiej identyfikacji rodzaju Enterococcus oraz Streptococcus pyogenes z kultury bakteryjnej w wyniku dodatniej reakcji z pyrrolidonylarylamidazą wraz z odczynnikami dodatkowymi (jeśli są wymagane) | ozn. | 500
| Odczynnik do testu PYR | ml | 36
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO/BRUTTO
Wymagania:
W poz. 1-3, 10, 12, 13 i 19 Zamawiajacy nie wymaga asortymentu sklasyfikowanego jako wyrób medyczny, nie wymaga się CE
Termin ważności asortymentu w momencie dostawy nie powinien być krótszy niż 6 m-cy
Pakiet 3
ODCZYNNIKI (TESTY) DO IDENTYFIKACJI I BADANIA LEKOOPORNOŚCI DROBNOUSTROJÓW WRAZ Z NAJMEM ANALIZATORA
Tabela 1
L.p. | Asortyment | Jednostka miary | Wymagana ilość | Numer katalogowy | Cena opakowania jednostkowego netto w złotych | Wartość netto w złotych | Vat % | Wartość brutto w złotych
1 | Testy do identyfikacji drobnoustr.G(-) | badań | 1200
2 | Testy do identyfikacji drobnoustr. G(+) | badań | 760
3 | Testy do identyfikacji drożdżaków | badań | 80
4 | Testy do identyfikacji Neisseria i Haemophilus | badań | 40
5 | Testy do identyfikacji beztlenowców | badań | 60
6 | Testy antybiogramowe dla G(-) | badań | 2500
7 | Testy antybiogramowe dla G(+) | badań | 1200
8 | Testy antybiogramowe do badania lekowrażliwości organizmów wielolekoopornych | badań | 80
9 | Testy antybiogramowe dla drożdzaków | badań | 80
WARTOŚĆ ASORTYMENTU NETTO/BRUTTO
Termin ważności asortymentu w momencie dostawy nie powinien być krótszy niż 6 m-cy
Czynsz najmu analizatora
Tabela 2
L.p. | Urządzenie | Nazwa urządzenia/typ | Producent | Okres najmu w miesiącach | Cena netto 1 miesiąca najmu w złotych | Wartość netto w złotych | Vat % | Wartość brutto w złotych
1 | Analizator mikrobiologiczny |  |  | 24
WARTOŚĆ NAJMU ANALIZATORA NETTO/BRUTTO
Akcesoria i części zużywalne do najmowanego analizatora mikrobiologicznego. Podać i wycenić
Tabela 3
L.p. | Akcesoria/części (podać) | Producent (podać) |  | Jednostka miary (podać) | Cena opakowania jednostkowego netto w złotych | Wartość netto w złotych | Vat % | Wartość brutto w złotych
WARTOŚĆ AKCESORIÓW I CZĘŚCI NETTO/BRUTTO
|  | Wartość netto w złotych | Vat % | Wartość brutto w złotych
1. | Wartość asortymentu – Tabela 1
2. | Wartość najmu analizatora – Tabela 2
3. | Wartość akcesoriów i części – Tabela 3
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU 3 NETTO/BRUTTO
Analizator mikrobiologiczny
Lp. | Parametry aparatu |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE | Model/typ, Producent, Rok produkcji, (należy podać)
1 | Analizator nie starszy niż rok produkcji 2018 |  |  |  | TAK
2 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie). |  |  |  | TAK
3 | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości |  |  |  | TAK
4 | Czytnik kodów kreskowych |  |  |  | TAK
5 | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S, I, R) |  |  |  | TAK
6 | Graficzna wersja oprogramowania. |  |  |  | TAK
7 | Oddzielny program do kontroli jakości, będący częścią systemu. |  |  |  | TAK
8 | Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego. |  |  |  | TAK
9 | Oprogramowanie w systemie WINDOWS. |  |  |  | TAK
10 | Kolometryczna metoda identyfikacji. |  |  |  | TAK
11 | System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera z monitorem i drukarką oraz UPS. |  |  |  | TAK
12 | Interpretacja wyników przez Zaawansowany System Expertowy, przedstawiona graficznie. |  |  |  | TAK
13 | Archiwizacja danych na CD. |  |  |  | TAK
14 | Testy do identyfikacji i antybiogramów rozdzielne. |  |  |  | TAK
15 | Identyfikacja następujących drobnoustrojów: - Gram – ujemnych - Gram – dodatnich - Beztlenowców - Neisseria, Haemophilus - Drożdżaków |  |  |  | TAK
16 | Oznaczanie lekowrażliwości: - Gram - ujemne - Gram - dodatnie - Drożdżaków |  |  |  | TAK
17 | Wykonanie lekowrażliwości na testach automatycznych dla Streptococcus pneumoniae. |  |  |  | TAK
18 | Identyfikacja mechanizmów w oporności jak: MRSA, MRCNS, HLAR, ESBL, VRE, GISA |  |  |  | TAK
19 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane. |  |  |  | TAK
20 | System wyposażony w komputer będący integralną część całości umożliwiający rejestrację, przygotowanie listy roboczej wykonywanych badań, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację. |  |  |  | TAK
21 | Pełna instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim - dopuszcza się wersję elektroniczną zapisaną na CDROM, |  |  |  | TAK
22 | Punkty serwisowe w Polsce, lokalizacja (adres, nr telefonu, fax) |  |  |  | TAK
Uwaga: Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w ofertowanym urządzeniu.
Pakiet 4
TESTY LATEKSOWE i INNE ODCZYNNIKI
L.p. | Asortyment | Jednostka miary | Wymagana ilość | Numer katalogowy | Cena opakowania jednostkowego netto w złotych | Wartość netto w złotych | Vat % | Wartość brutto w złotych
1 | Testy lateksowe do oznaczania grup paciorkowców A,B,C,D,F,G | Zest. na 50-60 ozn. | 8
2 | RF Lateks | op/100ozn. | 7
3 | ASO Lateks | op/100ozn. | 7
4 | ASO Lateks + kontrola | op/100ozn. | 2
5 | Lateks EPEC do wykrywania enteropatog. E.coli (odcz. poliwalentne) | zestaw | 2
6 | Lateks EPEC do wykrywania enteropatog. E.coli (odcz. monowalentne grupa A:O26,O55,O111,O27,O142) | op. | 2
7 | Lateks EPEC do wykrywania enteropatog. E.coli (odcz. monowalentne gr B:O86,O119,O124,O125,O126,O128) | op. | 2
8 | Lateks EPEC do wykrywania enteropatog. E.coli (odcz. monowalentne gr C:O25,O44,O114) | op. | 2
9 | Lateks E.coli O:157 | op. | 2
10 | Surowica poliwalentna Salmonella dla antygenu HM | op. 5 ml | 2
11 | Surowica dla antygenów grupowych Salmonella AO, BO, CO, DO, EO | op. 5 ml | 2
12 | Sporal A | op.10 krażków | 1
13 | Sporal S | op.40 krążków | 1
14 | Test lateksowy do oznaczania S.aureus | op/500ozn. | 6
WARTOŚĆ PAKIETU NETTO/BRUTTO
Termin ważności asortymentu w momencie dostawy nie powinien być krótszy niż 6 m-cy
Pakiet 5
Odczynniki, testy immunoserologiczne i materiały eksploatacyjne do aparatu miniVIDAS
Tabela 1
L.p. | Asortyment | Jednostka miary | Wymagana ilość | Numer katalogowy | Cena opakowania jednostkowego netto w złotych | Wartość netto w złotych | Vat % | Wartość brutto w złotych
1 | Gen Bag Anaer | op. | 30
2 | Paski wskaźnikowe atmosfery beztlenowej a'50 | op. | 5
3 | Suspension Medium 2 ml | op. | 2
4 | NaCl 0,85% Medium | op. | 2
5 | Test Rapidec Carba NP | op. a'10 pas. | 2
6 | Bulion Todd Hewitta . | op. a'20 pr. | 50
7 | NIT1+NIT2 | op. | 1
8 | VIDAS HAV IgM, nr kat.30307 | op. | 1
9 | VIDAS HBs AG ULTRA, nr kat.30315 | op. | 2
10 | VIDAS HBe/ANTI-HBe, nr kat.30305 | op. | 7
11 | VIDAS ANTI-HBc IgM II, nr kat.30439 | op. | 4
12 | VIDAS ANTI-HBc TOTAL, nr kat.30314 | op. | 2
13 | VIDAS HIV DUO Ultra, nr kat.30443 | op. | 8
14 | VIDAS ANTI-HCV, nr kat.30308 | op. | 8
15 | VIDAS RUB IgG II, nr kat.30221 | op. | 2
16 | VIDAS RUB IgM, nr kat.30214 | op. | 2
17 | QCV-Quality Control | op. | 6
WARTOŚĆ ASORTYMENTU NETTO/BRUTTO
Termin ważności asortymentu w momencie dostawy nie powinien być krótszy niż 6 m-cy
Czynsz najmu analizatora
Tabela 2
L.p. | Urządzenie | Nazwa urządzenia/typ | Producent | Okres najmu w miesiącach | Cena netto 1 miesiąca najmu w złotych | Wartość netto w złotych | Vat % | Wartość brutto w złotych
1 | Analizator do badań immunodiagnostycznych |  |  | 24
WARTOŚĆ ASORTYMENTU NETTO/BRUTTO
|  | Wartość netto w złotych | Vat % | Wartość brutto w złotych
1. | Wartość asortymentu – Tabela 1
2. | Wartość najmu analizatora – Tabela 2
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU 5 NETTO/BRUTTO
Analizator do badań immunodiagnostycznych
Lp. | Parametry aparatu |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE | Model/typ, Producent, Rok produkcji, (należy podać)
1 | Analizator nie starszy niż rok produkcji 2017 |  |  |  | TAK
2 | Wieloparametrowy analizator do badań immunodiagnostycznych metodą enzymoimmunofluorescencyjną. |  |  |  | TAK
3 | Analizator przeznaczony do pracy na stole laboratoryjnym. |  |  |  | TAK
4 | Stała gotowość aparatu do pracy przez 24 h na dobę bez przerw powodujących niedostępność analizatora do rutynowej pracy. |  |  |  | TAK
5 | Aparat nie wymagający wykonywania czynności startowych (płukanie, wstawianie dodatkowych odczynników takich jak substraty, płyny dekontaminujące i materiałów zużywalnych). |  |  |  | TAK
6 | Brak płynów płuczących i odczynników dodatkowych koniecznych do rutynowej obsługi aparatu |  |  |  | TAK
7 | Minimum 12 miejsc pomiarowych. |  |  |  | TAK
8 | Aparat bezigłowy - wykluczenie możliwości kontaminacji próbki (przeniesienia oznaczanego składnika pomiędzy próbkami) i zakażenia personelu (jednorazowe zestawy testowe dla jednego pacjenta). |  |  |  | TAK
9 | Kompletne zestawy odczynników (zestawy testowe, kalibratory i kontrole wchodzące w skład zestawu). |  |  |  | TAK
10 | Zestawy odczynników, których otwarcie nie skraca terminu ważności opisanego na zestawie odczynnikowym. |  |  |  | TAK
11 | Krzywa kalibracyjna przechowywana w pamięci aparatu, a rekalibracja wykonywana nie częściej niż co dwa tygodnie. |  |  |  | TAK
12 | Wykonywanie badań immunochemicznych, chorób zakaźnych i parametrów hemostazy |  |  |  | TAK
Uwaga: Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w ofertowanym urządzeniu.
Pakiet 6
PODŁOŻA BAKTERIOLOGICZNE SUCHE (granulat/puder), PODŁOŻA GOTOWE NA PŁYTKACH PS, W PROBÓWKACH I BUTELKACH, DODATKI DO PODŁÓŻ
L.p. | Asortyment | Jednostka miary | Wymagana ilość | Numer katalogowy | Cena opakowania jednostkowego netto w złotych | Wartość netto w złotych | Vat % | Wartość brutto w złotych
1 | Mac Conkey Agar 500g (suche) | szt. | 15
2 | Sabouraud 500g (suche) | szt. | 1
3 | Hektoen Enteric Agar 500g (suche) | szt. | 2
4 | Mannitol Salt Agar 500g (suche) | szt. | 16
5 | Brain Hearth Infusion - bulion 500g (suche) | szt. | 2
6 | Schaedler Broth 500g (suche) | szt. | 2
7 | Selenite Broth SF-pełny zestaw 500g (suche) | szt. | 1
8 | Kligler Agar 500g (suche) | szt. | 1
9 | Hinton-Mueller 2 Agar 500g (suche) | szt. | 2
10 | Agar bakteriologiczny 500 (suche) | szt. | 2
11 | Loewenstein-Jensen 500g (suche) | szt. | 1
Podłoża gotowe w probówkach, na płytkach, w butelkach, itp.
12 | Podłoże dla rzęsistka | op.a' 10 fiol. | 12
13 | Podłoże dla rzeżączki (transportowe) | 10 test. | 12
14 | Chromagar Candida | płyt. | 4320
15 | Chromagar MRSA | płyt. | 240
16 | Chromagar Str.agalactiae (GBS) | płyt. | 960
17 | Chromagar Clostridium difficile | płyt. | 80
18 | Chromagar VRE | płyt. | 480
19 | Clostridium difficile Agar | płyt. | 80
20 | Chromagar do wykrywania KPC | płyt. | 10
21 | Columbia Agar+krew barania 5% | płyt. | 12000
22 | Mac Conkey Agar/Columbia Agar z krwią baranią (dzielone) | płyt. | 10800
23 | Schaedler Agar, 5% krew barania, vit.K | płyt. | 720
24 | Schaedler z 5% krwi, selektywne z Neo, Vanco | płyt. | 720
25 | Chocolate Agar + PolyVitex | płyt. | 3840
26 | Mueller-Hinton Agar | płyt. | 4800
27 | MH-F z 5% krwią końską i B-NAD | płyt. | 2400
28 | Listeria Selective - Oxford | płyt. | 1200
29 | Yersinia Selective – CIN | płyt. | 180
30 | Gardnerella Selective Agar | płyt. | 480
31 | Loewenstein-Jensen z glicerolem i zielenią malachitową | probówek | 5000
32 | Płytki odciskowe (śr.55-60 mm) - podłoże tryptozowo-sojowe | płyt. | 960
33 | Trypticase Soy Broth 100 ml | butelek | 12
34 | Tryptone Water (na indol) 200 ml | butelek | 12
35 | Podłoże z 10% laktozą 100 ml | butelek | 12
36 | Podłoże Christensena (na ureazę) 200 ml | butelek | 12
37 | Podłoże Falkowa-kontrola 100 ml | butelek | 12
38 | Podłoże Falkowa+lizyna 100 ml | butelek | 12
39 | Malonate Broth 200 ml | butelek | 12
40 | Podłoże z fenyloalaniną 100 ml | butelek | 6
41 | Simmons Citrate Agar 200 ml | butelek | 12
42 | Nutient Agar | probówki 9ml | 120
43 | Kwas boronowy, roztw. 15mg/ml | probówki 2ml | 6
44 | EDTA, roztwór do wykryw.MBL | probówki 2ml | 6
45 | Krew barania jałowa, odwłókniona | ml | 500
WARTOŚĆ ASORTYMENTU NETTO/BRUTTO
Wymagania:
1 | Certyfikat dla działalności ISO 9001 lub równoważny oraz certfikat ISO 13485 ub równoważny , odnoszący się do wyrobów do diagnostyki in vitro, opatrzonych znakiem CE (dla płytek z podłożami).
2 | Każda partia dostarczanych podłóż powinna być opatrzona dokumentem potwierdzającym kontrolę jakości.
3 | Wszystkie podłoża na płytkach muszą mieć gładką, pozbawioną jakichkolwiek nierówności, powierzchnię, nie mogą zawierać nadmiernej ilości wody kondensacyjnej. Wszelkie nierówności powierzchni i/lub nadmiar wody kondensacyjnej lub nadmierne wysuszenie podłoża będą podstawą do reklamacji jakości całej dostarczonej serii danego podłoża.
4. | Termin ważności asortymentu w momencie dostawy nie powinien być krótszy niż 3 m-ce
Pakiet 7
KRĄŻKI ANTYBIOGRAMOWE DO METODY DYFUZYJNO-KRĄŻKOWEJ, TESTY KRĄŻKOWE
L.p. | Asortyment | Jednostka miary | Wymagana ilość | Numer katalogowy | Cena opakowania jednostkowego netto w złotych | Wartość netto w złotych | Vat % | Wartość brutto w złotych
Krążki o średnicy 6mm, do oznaczania lekowrażliwości bakterii (podano stężenie leku w mg)
1 | Penicillin G 1 j. | fiol. a' 50 kr. | 36
2 | Oxacillin 1 mg | fiol. a' 50 kr. | 8
3 | Ampicillin 10 | fiol. a' 50 kr. | 24
4 | Ampicillin 2 | fiol. a' 50 kr. | 20
5 | Amoxicillin/Clavul.Acid 20/10 | fiol. a' 50 kr. | 24
6 | Amoxicillin/Clavul.Acid 2/1 | fiol. a' 50 kr. | 12
7 | Piperacillin 30 | fiol. a' 50 kr. | 4
8 | Piperacillin/Tazob. 30/6 | fiol. a' 50 kr. | 8
9 | Ticarcillin 75 | fiol. a' 50 kr. | 4
10 | Ticarcillin/Clavul.Acid 85 | fiol. a' 50 kr. | 4
11 | Cephalexin 30 | fiol. a' 50 kr. | 16
12 | Cefaclor 30 | fiol. a' 50 kr. | 16
13 | Cefuroxime 30 | fiol. a' 50 kr. | 24
14 | Cefoxitin 30 | fiol. a' 50 kr. | 20
15 | Cefotaxime 30 | fiol. a' 50 kr. | 12
16 | Cefotaxime 5 | fiol. a' 50 kr. | 16
17 | Ceftazidime 30 | fiol. a' 50 kr. | 16
18 | Ceftazidime 10 | fiol. a' 50 kr. | 12
19 | Cefepime 30 | fiol. a' 50 kr. | 12
20 | Aztreonam 30 | fiol. a' 50 kr. | 4
21 | Imipenem 10 | fiol. a' 50 kr. | 16
22 | Meropenem 10 | fiol. a' 50 kr. | 12
23 | Ertapenem 10 | fiol. a' 50 kr. | 150
24 | Doripenem 10 | fiol. a' 50 kr. | 4
25 | Gentamycin 10 | fiol. a' 50 kr. | 32
26 | Tobramycin 10 | fiol. a' 50 kr. | 4
27 | Gentamycin 30 | fiol. a' 50 kr. | 12
28 | Amikacin 30 | fiol. a' 50 kr. | 12
29 | Netilmycin 10 | fiol. a' 50 kr. | 8
30 | Erythromycin 15 | fiol. a' 50 kr. | 40
31 | Clindamycin 2 | fiol. a' 50 kr. | 36
32 | Tetracycline 30 | fiol. a' 50 kr. | 32
33 | Rifampicin 5 | fiol. a' 50 kr. | 8
34 | Vancomycin 5 | fiol. a' 50 kr. | 16
35 | Teicoplanin 30 | fiol. a' 50 kr. | 8
36 | Fosfomycin 200 | fiol. a' 50 kr. | 12
37 | Norfloxacin 10 | fiol. a' 50 kr. | 24
38 | Ofloxacin 5 | fiol. a' 50 kr. | 8
39 | Ciprofloxacin 5 | fiol. a' 50 kr. | 32
40 | Levofloxacin 5 | fiol. a' 50 kr. | 8
41 | Moxifloksacin 5 | fiol. a' 50 kr. | 16
42 | Pefloxacin 5 | fiol. a' 50 kr. | 4
43 | Qinupristine/Dalfopristine 15 | fiol. a' 50 kr. | 4
44 | Linezolid 10 | fiol. a' 50 kr. | 8
45 | Sulphametoxazole/Trimethoprim | fiol. a' 50 kr. | 60
46 | Trimethoprim 5 | fiol. a' 50 kr. | 24
47 | Chloramphenicol 30 | fiol. a' 50 kr. | 24
48 | Nitrofurantoin 100 | fiol. a' 50 kr. | 20
49 | Fusidic Acid 10 | fiol. a' 50 kr. | 4
50 | Bacitracin 10 | fiol. a' 50 kr. | 120
51 | Mupirocin 200 | fiol. a' 50 kr. | 4
52 | Telitromycin 15 | fiol. a' 50 kr. | 4
53 | Tigecycline 15 | fiol. a' 50 kr. | 8
54 | Temocyline 30 | fiol. a' 50 kr. | 4
55 | Streptomycin 300 | fiol. a' 50 kr. | 8
56 | Novobiocin 5 | fiol. a' 50 kr. | 8
57 | Krążki z optochiną (do diag. pneumokoków) | fiol. a' 50 kr. | 140
58 | Cefinase Test (krążki) | fiol. a' 50 kr. | 8
59 | Krążki V (do diagn.Haemophilus) | fiol. a' 50 kr. | 12
60 | Krążki X (do diagn.Haemophilus) | fiol. a' 50 kr. | 12
61 | Krążki XV (do diagn.Haemophilus) | fiol. a' 50 kr. | 12
62 | Test do szybkiego oznaczania indolu DMACA indole | op.a'50szt | 4
WARTOŚĆ ASORTYMENTU NETTO/BRUTTO
Warunki, jakim muszą odpowiadać krążki z antybiotykami:
1 | Krążki pakowane w rurki po 50 szt.
2 | Każde opakowanie musi posiadać indywidualny pochłaniacz wilgoci (środek higroskopijny);
3 | Każdy krążek musi zawierać międzynarodowe, stałe, nie zmieniające się oznaczenie antybiotyku i stężenia, zgodnie z zaleceniami EUCAST oraz pozytywną opinię KORLD
4 | Wymagana średnica krążków z antybiotykami około 6 mm,
5 | Wszystkie krążki muszą pochodzić od jednego producenta, powinny mieć podane numery katalogowe;
6 | Temperatura przechowywania dla wszystkich krążków w zakresie od -20 do +8 stopni
7 | Zamawiający wymaga dostarczenia z ofertą przetargową oświadczeń, kart charakterystyki, certyfikatu ISO 13485 (lub równoważnego).
8 | Termin ważności asortymentu w momencie dostawy nie powinien być krótszy niż 6 m-cy
Pakiet 8
Zestawy do weryfikacji boreliozy metodą Western Blot wraz z najmem i opieką serwisową aparatu o parametrach zgodnych z opisem
Tabela 1
L.p. | Asortyment | Jednostka miary | Wymagana ilość | Numer katalogowy | Cena opakowania jednostkowego netto w złotych | Wartość netto w złotych | Vat % | Wartość brutto w złotych
1 | Testy do oznaczeń w klasie IgG | op. a'200 pas. | 11
2 | Testy do oznaczeń w klasie IgM | op. a'200 pas. | 11
WARTOŚĆ ASORTYMENTU NETTO/BRUTTO
Termin ważności asortymentu w momencie dostawy nie powinien być krótszy niż 6 m-cy
Warunki krytyczne
1 | Zestaw oparty na rekombinowanych antygenach - dotyczy to wszystkich antygenów naniesionych na pasek nitrocelulozy; co najmniej następujące antygeny: p100, VlsE, p58, p41, p39, OspA, OspC, p18.
2 | Antygeny OspC i p18 w rozbiciu na cztery patogenne gatunki Borrelia (B. garinii, burgdorferii, afzelii i spielmanii), umieszczone na pasku testowym
3 | Możliwość oznaczeń zarówno w surowicy jak i w PMR przy użyciu tego samego zestawu.
4 | Ocena wyników testu w sposób punktowy (punkty przypisane poszczególnym prążkom) z użyciem arkusza do oceny wyników opracowanego przez producenta, controla cutt off naniesiona na pasku.
5 | Możliwość użycia paska testowego do oznaczeń zarówno w klasie IgM i IgG-jednakowe opłaszczenie pasków testowych do badań IgM oraz IgG, według wymogów jak w pkt 1,2
Czynsz najmu analizatora
Tabela 2
L.p. | Urządzenie | Nazwa urządzenia/typ | Producent | Okres najmu w miesiącach | Cena netto 1 miesiąca najmu w złotych | Wartość netto w złotych | Vat % | Wartość brutto w złotych
1 | Analizator do diagnostyki Borrelia metodą Western Blot |  |  | 24
WARTOŚĆ ASORTYMENTU NETTO/BRUTTO
|  | Wartość netto w złotych | Vat % | Wartość brutto w złotych
1. | Wartość asortymentu – Tabela 1
2. | Wartość najmu analizatora – Tabela 2
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU 8 NETTO/BRUTTO
Lp. | Parametry aparatu |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE | Model/typ, Producent, Rok produkcji, (należy podać)
1 | Analizator automatyczny pracujący w systemie otwartym, nie strarszy niż: rok produkcji 2015 |  |  |  | TAK
2 | Aparat automatycznie wykonujący badania od momentu naniesienia paska i próbki badanej.Skaner – dający możliwość automatyzacji odczytu, z oprogramowaniem recomScan dającym możliwość interpretacji wyników i archiwizacji danych. |  |  |  | TAK
3 | Skaner musi zapewniać odczyt wszystkich pasków jednocześnie bez konieczności przenoszenia ich z tacki inkubacyjnej |  |  |  | TAK
4 | Skanowanie w technologii 3D |  |  |  | TAK
5 | Skaner współpracuje z komputerem klasy PC i odpowiednim oprogramowaniem do automatycznej interpretacji oraz archiwizacji wyników |  |  |  | TAK
6 | Oprogramowanie musi zapewnić analizę pasków bez konieczności nastawienia kontroli (kontrola naniesiona na każdy pasek). |  |  |  | TAK
7 | Możliwość jednoczesnego wykonania minimum 44 badań |  |  |  | TAK
8 | Liczba kanałów odczynnikowych – 7 |  |  |  | TAK
9 | Butla na odpady wyposażona w czujnik poziomu (czujnik przepełnienia) |  |  |  | TAK
10 | Wbudowana kołyska – 3 poziomy prędkości |  |  |  | TAK
11 | Całkowicie automatyczny przebieg badania od momentu dodania próbki do zakończenia badania |  |  |  | TAK
12 | Serwis bezpłatny zapewniony w dni robocze |  |  |  | TAK
13 | Bezpłatne szkolenie z obsługi aparatu. |  |  |  | TAK
Uwaga: Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w ofertowanym urządzeniu.
Pakiet 9
Podłoża do posiewu krwi , płynów ustrojowych i materiałów skąpoprątkowych wraz z najmem aparatów i opieką serwisową o parametrach zgodnych z załączonym opisem
Tabela 1
L.p. | Asortyment | Jednostka miary | Wymagana ilość | Numer katalogowy | Cena opakowania jednostkowego netto w złotych | Wartość netto w złotych | Vat % | Wartość brutto w złotych
1 | Podłoża dla dorosłych do krwi oraz płynów ustrojowych, do hodowli w warunkach tlenowych | op.100but. | 46
2 | Podłoża dla dorosłych z inhibitorami antybiotyków do krwi oraz płynów ustrojowych, do hodowli w warunkach tlenowych | op.100but. | 22
3 | Podłoża pediatryczne do krwi do hodowli w warunkach tlenowych | op.100but. | 10
4 | Podłoża dla dorosłych do krwi oraz płynów ustrojowych, do hodowli w warunkach beztlenowych | op.100but. | 46
5 | Podłoża dla dorosłych z inhibitorami antybiotyków do krwi oraz płynów ustrojowych, do hodowli w warunkach beztlenowych | op.100but. | 4
6 | Podłoża do posiewu materiałów skąpoprątkowych. | op.100but. | 12
7 | Niezbędne suplementy do podłóż umożliwiające wzrost prątka gruźlicy . | op. | 24
WARTOŚĆ ASORTYMENTU NETTO/BRUTTO
Wymagania:
1 | Podłoża kompletne - bez konieczności dodawania substancji wzbogacających, umożliwiających wzrost drobnoustrojów przy wykonywaniu standardowych, rutynowych posiewów krwi.
2 | Dostępne podłoża dla pacjentów w trakcie antybiotykoterapii z inhibitorami antybiotyków w składzie podłoża
3 | Butelki z podłożami z materiału odpornego na uszkodzenie mechaniczne, zapobiegającego wyciekowi materiału zakaźnego, lekkie o ciężarze poniżej 80g.
4 | Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i personelu podłoża w nietłukących się butelkach wykonanych z tworzywa sztucznego nie ulegające pęknięciu i odłamaniu w czasie obsługi i pobierania materiału od pacjenta
5 | Podłoża dla dorosłych do hodowli krwi i innych płynów ustrojowych - potwierdzone instrukcją techniczną ( instrukcje używania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011 w formie pisemnej)
6 | Podłoża dla dzieci do hodowli krwi, potwierdzone instrukcją techniczną ( instrukcje używania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011 w formie pisemnej)
7 | Termin ważności asortymentu w momencie dostawy nie powinien być krótszy niż 6 m-cy
Czynsz najmu analizatora
Tabela 2
L.p. | Urządzenie | Nazwa urządzenia/typ | Producent | Okres najmu w miesiącach | Cena netto 1 miesiąca najmu w złotych | Wartość netto w złotych | Vat % | Wartość brutto w złotych
1 | Aparat do posiewów krwi i płynów ustrojowych |  |  | 24
2 | Aparat do posiewów po kątem prątka gruźlicy |  |  | 24
WARTOŚĆ NAJMU ANALIZATORA NETTO/BRUTTO
Akcesoria i części zużywalne do najmowanych aparatów do posiewu krwi i prątka gruźlicy. Podać i wycenić
Tabela 3
L.p. | Akcesoria/części (podać) | Producent (podać) |  | Jednostka miary (podać) | Cena opakowania jednostkowego netto w złotych | Wartość netto w złotych | Vat % | Wartość brutto w złotych
WARTOŚĆ AKCESORIÓW I CZĘŚCI NETTO/BRUTTO
|  | Wartość netto w złotych | Vat % | Wartość brutto w złotych
1. | Wartość asortymentu – Tabela 1
2. | Wartość najmu aparatów – Tabela 2
3. | Wartość akcesoriów i części – Tabela 3
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU 3 NETTO/BRUTTO
Aparat do posiewów krwi i płynów ustrojowych
Lp. | Parametry aparatu |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE | Model/typ, Producent, Rok produkcji, (należy podać)
1 | Hodowla i detekcja w obrębie jednego aparatu do posiewów krwi i płynów ustrojowych. Aparat nie strarszy niż: rok produkcji 2018 |  |  |  | TAK
2 | Ilość miejsc w aparacie 100-120 |  |  |  | TAK
3 | Analizator gotowy do użycia z czytnikiem kodów kreskowych, UPS |  |  |  | TAK
4 | Aparat z wbudowanym komputerem z oprogramowaniem w wersji graficznej (posługujący się ikonami) |  |  |  | TAK
5 | Rejestracja w aparacie i podgląd podstawowych danych dotyczących prób i pacjenta (minimum: imię i nazwisko pacjenta, numer badania, data i czas włożenia do aparatu oraz wynik i czas jego otrzymania) |  |  |  | TAK
6 | Podgląd wykresu próby w trakcie inkubacji próbki |  |  |  | TAK
7 | Niezależne moduły inkubacyjne w aparatach do posiewów krwi i prątka gruźlicy |  |  |  | TAK
8 | Dwukierunkowa transmisja danych do komunikacji z systemem informatycznym do obsługi laboratorium mikrobiologicznego umożliwiająca przesyłanie danych o próbce i danych demograficznych pacjenta zarejestrowanych w stacji roboczej LIS do aparatu i zwrotnie przesyłanie wyniku badania z aparatu do LIS Bezpłatne przekazanie protokołów transmisji |  |  |  | TAK
9 | Swobodny dostęp do cel pomiarowych zdefiniowany przez użytkownika, a nie przez aparat, w tym możliwość wyłączenia pojedynczej celi pomiarowej w razie awarii |  |  |  | TAK
10 | Zabezpieczenie danych przed ich utratą poprzez zgrywanie na zewnętrzny nośnik |  |  |  | TAK
11 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |  | TAK
12 | Podłoża przechowywane w temperaturze pokojowej |  |  |  | TAK
13 | Możliwość zamiany czasu inkubacji pojedynczej próby na życzenie operatora |  |  |  | TAK
14 | Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie sprzedaży, dystrybucji, usługi serwisu technicznego oraz konsultacji i szkoleń w zakresie wyrobów do diagnostyki in vitro |  |  |  | TAK
15 | Możliwość posiewu małych objętości krwi min 0,5 ml potwierdzona w indtrukcji podłoża |  |  |  | TAK
16 | Producent posiada zwalidowaną,zgodną z EUCAST procedurę wykonywania lekowrażliwości bezpośrednio z dodatniej próbki (RAST-Rapid Antimicrobial Susceptibility testing) |  |  |  | TAK
17 | Podłoża do posiewów w butelkach nietłukliwych, wykonanych z tworzywa sztucznego, uniemożliwiających pobicie w trakcie transportu oraz w trakcie pobierania materiału od pacjenta |  |  |  | TAK
18 | Aparat do pracy na stole laboratoryjnym |  |  |  | TAK
19 | Adres serwisu, nr telefonu |  |  |  | PODAĆ
20 | Czułość analityczna/prób wykrywalności |  |  |  | 6CFU/butelkę – 5pkt, >6CFU/butelkę - 0 pkt
21 | Wykrywanie bakterii z krwi i płynów ustrojowych-potwierdzone instrukcją użytkowania/metodyką techniczną w języku polskim dołączoną do oferty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.12.01.2011 |  |  |  | TAK - 20 pkt NIE – 0 pkt
22 | Zwalidowana procedura opóźnionego wkładania podłoży z materiałem przed wstawieniem do aparatu do 24 h.Walidacja potwierdzona w instrukcji używania oferowanych butelek |  |  |  | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt
23 | Wymóg stosowania suplementu w przypadku próbek krwi od pacjentów dorosłych w celu wykrycia drobnoustrojów o wysokich wymaganiach żywieniowych takich jak Haemophilus |  |  |  | TAK
24 | Gwarancja na okres trwania umowy (dotyczy napraw awarii niezawinionych przez Użytkownika ) |  |  |  | TAK
Aparat do posiewów po kątem prątka gruźlicy
Lp. | Parametry aparatu |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE | Model/typ, Producent, Rok produkcji, (należy podać)
1 | Analizator do posiewów pod kątem prątka gruźlicy, nie starszy niż: rok produkcji 2017 |  |  |  | TAK
2 | Ilość miejsc w aparacie 50-60 |  |  |  | TAK
3 | Analizator gotowy do użycia z czytnikiem kodów kreskowych, UPS |  |  |  | TAK
4 | Aparat z wbudowanym komputerem z oprogramowaniem w wersji graficznej (posługujący się ikonami) |  |  |  | TAK
5 | Rejestracja w aparacie i podgląd podstawowych danych dotyczących prób i pacjenta (minimum: imię i nazwisko pacjenta, numer badania, data i czas włożenia do aparatu oraz wynik i czas jego otrzymania) |  |  |  | TAK
6 | Podgląd wykresu próby w trakcie inkubacji próbki |  |  |  | TAK
7 | Niezależny moduły inkubacyjny pod kątem posiewów prątka gruźlicy |  |  |  | TAK
8 | Dwukierunkowa transmisja danych do komunikacji z systemem informatycznym do obsługi laboratorium mikrobiologicznego umożliwiająca przesyłanie danych o próbce i danych demograficznych pacjenta zarejestrowanych w stacji roboczej LIS do aparatu i zwrotnie przesyłanie wyniku badania z aparatu do LIS Bezpłatne przekazanie protokołów transmisji |  |  |  | TAK
9 | Swobodny dostęp do cel pomiarowych zdefiniowany przez użytkownika, a nie przez aparat, w tym możliwość wyłączenia pojedynczej celi pomiarowej w razie awarii |  |  |  | TAK
10 | Zabezpieczenie danych przed ich utratą poprzez zgrywanie na zewnętrzny nośnik |  |  |  | TAK
11 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |  | TAK
12 | Podłoża przechowywane w temperaturze pokojowej |  |  |  | TAK
13 | Możliwość zamiany czasu inkubacji pojedynczej próby na życzenie operatora |  |  |  | TAK
14 | Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie sprzedaży, dystrybucji, usługi serwisu technicznego oraz konsultacji i szkoleń w zakresie wyrobów do diagnostyki in vitro |  |  |  | TAK
15 | Adres serwisu, nr telefonu |  |  |  | PODAĆ
16 | Gwarancja na okres trwania umowy ( dotyczy napraw awarii niezawinionych przez Użytkownika ) |  |  |  | TAK
Uwaga: Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w ofertowanym urządzeniu.