## Załącznik nr 5 do SIWZ
PAKIET 1
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość w sztukach | Cena jedn. netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Cewnik prowadzący do PCI 5F – 7F |  | 750
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Parametry wymagane Pakiet 1 poz. 1 – Cewnik prowadzący do PCI 5F – 7F
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1. | nazwa produktu | podać
2. | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
3. | producent | podać
4. | sposób sterylizacji produktu | podać
5. | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości | podać nazwę, numer datę ważności
6. | odporny na złamania i zagięcia, zachowujący niezmienne światło na całej długości łącznie z końcówką | tak
7. | atraumatyczna końcówka | tak, opisać
8. | końcówka dobrze widoczna w skopii | tak
9. | światło wewnętrzne cewnika 5F (w calach) min. 0,058” | tak
10. | światło wewnętrzne cewnika 6F (w calach) min. 0,071” | tak
11. | światło wewnętrzne cewnika 7F (w calach) min. 0.081” | tak
12. | wymagane minimum: a) 3 rodzaje /krzywizn/ cewników do LTW , b) 5 rodzajów /krzywizn/ cewników do PTW, c) cewniki do lewego i prawego pomostu aort.-wieńcowego, d) każdy rodzaj krzywizny musi posiadać pełną rozmiarówkę oraz powinien być dostępny bez jak i z otworem bocznym, e) każdy rodzaj krzywizny i rozmiaru cewnika powinien być dostępny w wymiarze od 5F do 7F. | Tak, wyszczególnić wszystkie rodzaje cewników według punktów a,b,c,d,e z załączeniem pełnego katalogu krzywizn i rozmiarów
13. | cewnik atraumatyczny łagodnie intubujący naczynie i nie stwarzający ryzyka dyssekcji naczynia. | tak
14. | cewnik powinien charakteryzować się pamięcią kształtu, szczególnie przy próbie wielokrotnego wprowadzania do ujścia t. wieńcowej i przy długo trwającym zabiegu | tak
15. | określić skuteczność przenoszenia ruchu obrotowego na koniec cewnika | 1:1
Parametry oceniane Pakiet 1 poz. 1 – Cewnik prowadzący do PCI 5F – 7F
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Wartość oferowana
1. | dostępne cewniki dedykowane do dostępu przez prawą tętnicę promieniową | tak/nie | Nie – 0 p. Tak - 5 p.
2. | oferowany cewnik jest najnowszym produktem tego typu zarejestrowanym przez firmę w Polsce. | tak/nie | Nie – 0 p. Tak - 5 p.
3. | łatwa identyfikacja rozmiaru dzięki zastosowaniu różnych kolorów uchwytu | tak/nie | Nie – 0 p. Tak - 1 p.
4. | cewnik zapewniający dobre manewrowanie i łagodny obrót | ocena w pracowni na podstawie próbek | 0 - 5p
Ocena końcowa dokonana w Pracowni Kardioangiografii po dostarczeniu 3 szt. JL4,0 6F i 3 szt. JR 4,0 6F;
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
`
PAKIET 2
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość w sztukach | Cena jedn. netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Wkład jednorazowy z szybkozłączem do kontrastu do strzykawki automatycznej Angiomat Ilumena |  | 40
2. | Złącze wysokociśnieniowe do strzykawki automatycznej Angiomat Ilumena dł. 150 cm |  | 40
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Parametry wymagane Pakiet 2 poz. 1,2
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1. | nazwa produktu | podać
2. | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
3. | producent | podać
4. | sposób sterylizacji produktu | podać
5. | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości | podać nazwę, numer datę ważności
Parametry oceniane Pakiet 2 poz. 2
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Wartość oferowana
1. | wytrzymałość ciśnienia | podać w PSI | do 1000 psi – 0 p. powyżej 1000 psi - 5p.
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 3
Sprzęt pomocniczy do zabiegów
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość w sztukach | Cena jedn. netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Dren tlenowy (dren doprowadzający gaz o długości 4,26m) |  | 500
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy