Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

DANE WYKONAWCY**:

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej*:

……………………………………………..…………………………………………………….…

Adres: ………………………………….……….……….…………………………………………

REGON ………………………………………………………………………………………….…

NIP   ……………………………………………………………….………………….……………

Tel. …………………………………………….……….……………..……………………………

FAX, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję  ………………………….………

e-mail: ......................................................…………………………………………………..…

Osoba do kontaktów : .....................................................…………………………………..

FORMULARZ OFERTOWY

Szpital Wojewódzki

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Al. Piłsudskiego 11

18 - 404  Łomża

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego oraz Oddziału Psychiatrycznego Dziennego Pobytu Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,

znak sprawy: ZT-SZP-226/01/40/2019,

SKŁADAMY NINIEJSZĄ OFERTĘ W NASTĘPUJĄCYCH PAKIETACH:

- PAKIET 1  za cenę brutto …………………… zł

(słownie:…………………………………………………………………………………………………… złotych)

PAKIET 1 - oferujemy okres gwarancji: ………

(wymagany okres gwarancji 36 miesięcy od daty zawarcia umowy)

- PAKIET 2  za cenę brutto …………………… zł

(słownie:…………………………………………………………………………………………………… złotych)

PAKIET 2 - oferujemy okres gwarancji: ………

(wymagany okres gwarancji 36 miesięcy od daty zawarcia umowy)

OŚWIADCZENIA:

      - Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi, przedmiotem i zakresem dostaw i przedmiot zamówienia wykonamy w oparciu o wymagania zawarte w SIWZ i umowie.

      - Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp. i art. 5-17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419)

      - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.  przez  okres  30  dni  od upływu terminu składania ofert.

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy, treścią SIWZ i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach Zamawiającego w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.

      - Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na termin płatności: do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Na fakturze powinien znajdować się numer umowy dostawy, której faktura dotyczy.

      - *Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy bez udziału podwykonawców.

      - *Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji  polegamy na zasadach określonych w art. 22a Pzp i wskazujemy części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom i podajemy firmy podwykonawców

(tabelę należy wypełnić, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom części zamówienia)

| Lp. | Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy | Firmy (nazwa) podwykonawcy (dotyczy podwykonawców, którzy są znani Wykonawcy na dzień złożenia oferty) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

      - Oświadczamy, że niniejsza oferta:

a)* nie  zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;

b)* zawiera na stronach od .............. do............. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

      - Oświadczamy, że cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszej SIWZ.

      - Oświadczamy, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i zobowiązujemy się przedłożyć kopię dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  do umowy.

      - Oświadczamy, że wybór oferty prowadzi*/ nie prowadzi*1 do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego :

- *nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego:.........................................................

- * wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT:..................................

      - Wadium w kwocie ....................  zł zostało wniesione dnia .................... r.  w formie ............................  (wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego).

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto bankowe Wykonawcy: ………..…………… …………………………………………………………………………………….……………

W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądz, oryginał dokumentu należy złożyć w osobnej kopercie w kancelarii Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny terminu składania ofert).

Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy zwrócić na adres:………………………………… …………………………………………………………………………

      - *Oświadczamy, że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36)

      - *Oświadczamy, że Wykonawca nie jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36)

Mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO

Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorcami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO

      - Oświadczam/my, że wypełniłem/am/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu – jeżeli dotyczy.

Na .............. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty, której integralną część stanowią następujące załączniki:
1.................................................................................
2..................................................................................

3..................................................................................

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

..................................................................................                                                                                                                                                               podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy

*   - niepotrzebne skreślić

** - niepotrzebne skreślić. Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego, wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pozycji a i b w pkt 12.

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,

………………………….

Pieczątka Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego

oraz Oddziału Psychiatrycznego Dziennego Pobytu

Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

znak sprawy: ZT-SZP-226/01/40/2019,

Oświadczamy,

że po zapoznaniu się z firmami oraz adresami wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, zamieszczonymi na stronie internetowej zamawiającego,

- należymy do grupy kapitałowej z następującymi wykonawcami:*

1...........................................................

2.......................................................

…….........................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

- nie należymy do grupy kapitałowej *

…….........................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* -  niepotrzebne skreślić

UWAGA!

- Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.

Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

..............................................

..............................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/

podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

braku podstaw wykluczenia składane na podstawie

art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą PZP

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP,

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ust. 1 ustawy PZP

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry techniczne i wymagane

Uwaga:

Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganym parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w ofertowanym urządzeniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach i u producenta.

………………………….

Pieczątka Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego oraz Oddziału Psychiatrycznego Dziennego Pobytu Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

znak sprawy: ZT-SZP-226/01/40/2019,

OFERUJEMY:

| PAKIET 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % |  | Wartość brutto | Model/typ, Producent, rok produkcji |
| 1. | Łóżko medyczne z materacem | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Tapczan z metalowym stelażem oraz materacem | 20 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

Pozycja 1

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| ŁÓŻKO MEDYCZNE Z MATERACEM |  |  |  |
| 1 | Nazwa oferowanego asortymentu: | TAK PODAĆ |  |
|  | Producent: |  |  |
|  | Typ: |  |  |
| 2 | Konstrukcja stalowa, pokryta lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV oraz działanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
| 3 | Wymiar zewnętrzny całkowity – min. 850 mm x 2050 mm, max. 950 mm x 2100 mm | TAK PODAĆ |  |
| 4 | Udźwig – 250 kg +/- 10 kg | TAK PODAĆ |  |
| 5 | Wezgłowie – 116 cm +/- 10 m | TAK PODAĆ |  |
| 6 | Prześwit – mim. 550 mm, max. 650 mm | TAK |  |
| 7 | Waga łóżka – 40 kg +/- 5 kg | TAK |  |
| 8 | Leże łóżka: |  |  |
|  | dwusegmentowe | TAK |  |
|  | wymiar całkowity: min. 800 mm x 2000 mm, max. 900 mm x 2050 mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Ręczna regulacja oparcia pleców w zakresie 00 - 750 (+/-50), mechanizm zapadkowy 6-stopniowy. | TAK PODAĆ |  |
|  | Segment pleców wyposażony w uchwyt do regulacji kąta po każdej stronie segmentu | TAK |  |
|  | Wykonanie: siatka zgrzewna, oczka 5x5 z drutu fi 3 mm | TAK |  |
|  | podparte poprzeczkami z kształtownika 15x15 mm | TAK |  |
| 9 | Szczyty łóżka stanowią integralną część ramy łóżka, nieodejmowane o kształcie prostokąta zamkniętego z zaokrąglonymi krawędziami wykonane z profili stalowych owalnych wypełnione pionowymi prętami metalowymi | TAK |  |
| 10 | Barierki boczne: | TAK PODAĆ |  |
|  | wymiary: 1530 mm x 300 mm +/- 5 cm |  |  |
|  | zintegrowane z łóżkiem | TAK |  |
|  | nieodejmowane | TAK |  |
|  | mocowane wzmocnionymi zawiasami | TAK |  |
|  | blokowane przez system zapadkowy w środkowej części barierek | TAK |  |
|  | opuszczane wzdłuż łóżka | TAK |  |
| 11 | Uchwyty do mocowania pasów: | TAK |  |
|  | 4 uchwyty przyspawane do ramy leża z pręta min fi 10 mm |  |  |
| 12 | Nóżki – podwójne | TAK |  |
|  | I para zabezpieczona do postawienia na podłożu |  |  |
|  | II para przystosowana do montażu kółek |  |  |
| 13 | Kółka – | TAK |  |
|  | 4 kółka (średnica min. 125 mm), każde z blokadą, mocowane do nóżek łóżka prostym systemem kulkowym, opony lite, niebrudzące. |  |  |
| 14 | Kolor łóżka biały | TAK |  |
| MATERAC |  |  |  |
| 15 | Wymiar całkowity: min. 800 mm x 2000 mm, max. 900 mm x 2050 mm – zintegrowany z leżem łóżka | TAK PODAĆ |  |
| 16 | Powłoka zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
| Miejsce montażu: Oddział Psychiatryczny Szpitala Wojewódzkiego w Łomży |  |  |  |
| Pozycja 2 |  |  |  |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| TAPCZAN Z METALOWYM STELAŻEM ORAZ MATERACEM |  |  |  |
| 1 | Nazwa oferowanego asortymentu: | TAK PODAĆ |  |
|  | Producent: |  |  |
|  | Typ: |  |  |
| 2 | Konstrukcja stalowa, pokryta lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV oraz działanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
| 3 | wymiary leża: 200 x 90 cm. | TAK PODAĆ |  |
| 4 | Udźwig – 200 kg +/- 10 kg | TAK PODAĆ |  |
| 5 | Stelaż metalowy wzmocniony | TAK PODAĆ |  |
| 6 | Leże łóżka: |  |  |
|  | Wypełnienie leża ze wzmacnianej siatki spawanej na stałe do ramy leża | TAK |  |
|  | Leże dodatkowo wzmocnione poprzecznymi kątownikami | TAK PODAĆ |  |
|  | Segment pleców wyposażony w uchwyt do regulacji kąta po każdej stronie segmentu | TAK |  |
|  | Rama wyposażona w ograniczniki materaca | TAK |  |
| 7 | Szczyty i boki tapczanu wykonane z płyty meblowej – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK |  |
| 8 | Pod leżem szuflada na prowadnicach rolkowych | TAK |  |
|  | Szuflada wyposażona w koło ułatwiające jej wysuwanie | TAK |  |
| MATERAC |  |  |  |
| 9 | Wymiar całkowity: 900 mm x 2000 mm, zintegrowany z leżem tapczanu | TAK |  |
| 10 | Powłoka zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
| Miejsce montażu: Oddział Psychiatryczny Szpitala Wojewódzkiego w Łomży |  |  |  |

………………..… (miejscowość) dnia ………........…...……..r.

........................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

| PAKIET 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |  | Podatek VAT % |  | Wartość brutto | Model/typ, Producent, rok produkcji |
| 1 | Stolik do rozwożenia leków | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wózek medyczny z szufladami | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stojak medyczny z listwą zasilającą | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Stojak medyczny bez listwy zasilającej | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pozycja 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |
| STOLIK DO ROZWOŻENIA LEKÓW |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 x blat (4 tace) z przegródkami |  |  | TAK PODAĆ |  |  |
| 2 | 2 x uchylna miska, każda o średnicy 220 mm poj. min. 2,5 l., ze stali nierdzewnej |  |  | TAK |  |  |
| 3 | wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm (+/- 1 mm) |  |  | TAK |  |  |
| 4 | min. dwa koła z blokadą |  |  | TAK |  |  |
| 5 | blat ze stali kwasoodpornej w formie 2 wyjmowanych tac - przegródki do leków z tworzywa sztucznego |  |  | TAK |  |  |
| 6 | Wielkość całkowita 660 mm x 425 mm x 890 mm (+/- 5 mm) |  |  | TAK |  |  |
| 7 | Uchwyt do prowadzenia stolika |  |  | TAK |  |  |
| 8 | WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej |  |  | TAK |  |  |
| Pozycja 2 |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |
| WÓZEK MEDYCZNY Z SZUFLADAMI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiar całkowity: 820 mm/660 mm/990 mm +/- 1 mm (szer./gł./wys.) |  |  | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Wymiar blatu: 600 mm/600 mm/900 mm +/- 1 mm (szer./gł./wys.) |  |  |  |  |  |
| 2 | Konstrukcja z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo |  |  | TAK |  |  |
| 3 | Wyposażona w 3 szuflady (w tym 1 głęboka) o pełnym wysuwie i z mechanizmem samodomykania posiadającą blokadę przed wyjęciem (zabezpieczenie uniemożliwiające całkowite wyjęcie szuflady) |  |  | TAK |  |  |
| 4 | Szuflady na prowadnicach rolkowych, wewnątrz wkład z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych |  |  | TAK |  |  |
| 5 | Szuflady wózka od wewnątrz i od zewnątrz gładkie, bez załamań, ostrych krawędzi |  |  | TAK |  |  |
| 6 | 4 koła o średnicy 125 mm (+/-1 mm), min. 2 koła z blokadą |  |  | TAK |  |  |
| 7 | Metalowe uchwyty na szufladach |  |  | TAK |  |  |
| 8 | Blat wózka ze stali kwasoodpornej |  |  | TAK |  |  |
| 9 | Powierzchnia wózka odporna na działanie środków dezynfekcyjnych |  |  | TAK |  |  |
| 10 | Uchwyt do prowadzenia wózka |  |  | TAK |  |  |
| 11 | Kolor wózka do uzgodnienia z Zamawiającym |  |  | TAK |  |  |

| Pozycja 3 |  |
| --- | --- |

| Lp. | Opis przedmiotu |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STOJAK DO KROPLÓWEK Z LISTWĄ ZASILAJĄCĄ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | wysokość 180 cm (+/- 5 cm) z możliwością regulacji wysokości w zakresie +/- 20 cm |  |  | TAK PODAĆ |  |  |
| 2. | głowica ze stali kwasoodpornej z 4 haczykami |  |  | TAK |  |  |
| 3. | konstrukcja na stabilnej podstawie z kółkami |  |  | TAK |  |  |
| 4. | Kółka kierunkowe o średnicy 75 mm (+/-1 mm), min. 2 kółka wyposażone w hamulec |  |  | TAK |  |  |
| 5. | przystosowany do mocowania kroplówek, pomp infuzyjnych oraz dodatkowego osprzętu |  |  | TAK |  |  |
| 6. | regulacja wysokości z zaciskiem śrubowym |  |  | TAK |  |  |
| 7. | kolumna i wysięgnik ze stali kwasoodpornej |  |  | TAK |  |  |
| 8. | Wyposażony w półkę ze stali kwasoodpornej 240 mm x 300 mm (+/-1 mm), mocowany do masztu na uchwycie z regulowaną wysokością |  |  | TAK |  |  |
| 9. | pojemnik na odpady wykonany z tworzywa sztucznego z wiekiem wahadłowym, mocowany do masztu na uchwycie z regulacją wysokości |  |  | TAK |  |  |
| 10. | listwa zasilająca z adapterem do zwijania przewodu; minimum 3 gniazda wtykowe z uziemieniem, wyłącznik sieciowy z sygnalizacją napięcia, przewód 3 m +/- 5% |  |  | TAK |  |  |
| Pozycja 4 |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |
| STOJAK DO KROPLÓWEK BEZ LISTWY ZASILAJĄCEJ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | wysokość 180 cm (+/- 5 cm) z możliwością regulacji wysokości w zakresie +/- 20 cm |  |  | TAK PODAĆ |  |  |
| 2. | głowica ze stali kwasoodpornej z 4 haczykami |  |  | TAK |  |  |
| 3. | konstrukcja na stabilnej podstawie z kółkami |  |  | TAK |  |  |
| 4. | Kółka kierunkowe o średnicy 75 mm (+/-1 mm), min. 2 kółka wyposażone w hamulec |  |  | TAK |  |  |
| 5. | przystosowany do mocowania kroplówek, pomp infuzyjnych oraz dodatkowego osprzętu |  |  | TAK |  |  |
| 6. | regulacja wysokości z zaciskiem śrubowym |  |  | TAK |  |  |
| 7. | kolumna i wysięgnik ze stali kwasoodpornej |  |  | TAK |  |  |
| 8. | Wyposażony w półkę ze stali kwasoodpornej 240 mm x 300 mm (+/-1 mm), mocowany do masztu na uchwycie z regulowaną wysokością |  |  | TAK |  |  |
| 9. | pojemnik na odpady wykonany z tworzywa sztucznego z wiekiem wahadłowym, mocowany do masztu na uchwycie z regulacją wysokości |  |  | TAK |  |  |

………………..… (miejscowość) dnia ………........…...……..r.

........................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia

………………………….

Pieczątka Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego oraz Oddziału Psychiatrycznego Dziennego Pobytu Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

znak sprawy: ZT-SZP-226/01/40/2019,

OFERUJEMY:

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia – dotyczy Pakietu ………

| L.p. | Parametr | Wymagany | Oferowany (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na urządzenie, wyposażenie, akcesoria liczony od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | minimum 36 miesięcy |  |
| 2. | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenie- podjęcie naprawy w okresie gwarancji i po okresie gwarancji | 5 dni roboczych tj. od pn. – pt. , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia w okresie gwarancji i po okresie gwarancji | 10 dni roboczych tj. od pn. – pt. , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |
| 4. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji | 3 |  |
| 5. | Wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej w serwisie, na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 6. | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach: -w okresie gwarancji -po terminie gwarancji | - cały okres gwarancji, - w przypadku gdy część zamienna zostanie wymieniona w ostatnim półroczu trwania gwarancji, długość gwarancji na wymienioną część nie może być krótsza niż 6 m-cy. - min 6 m-cy, podać | Podać odrębnie dla pkt a), b), c) |
| 7. | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w cenie umowy w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji. Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego po okresie gwarancji | 1 x w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta Podać zgodnie z zaleceniami producenta |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia | Min. 10 lat |  |
| 9. | Możliwość zakupu części zamiennych po okresie gwarancji bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat | TAK |  |
| 10. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi potwierdzone certyfikatem bezpośrednio po instalacji | TAK |  |
| 11. | Szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw niewymagających interwencji serwisu potwierdzone certyfikatem bezpośrednio po instalacji | TAK |  |
| 12. | Paszport techniczny przy dostawie. Instrukcje obsługi, certyfikaty - w języku polskim/dopuszczone na nośniku elektronicznym/ przy dostawie. *- jeśli dotyczy | TAK |  |
| 13. | Przy dostawie - instrukcje serwisowe, w tym procedury i instrukcje wykonywania czynności o których mowa w art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), w tym wykaz punktów serwisowych i wykaz dostawców części zamiennych oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych. | TAK |  |

................................						........................................................

data					  	podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy