Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

……………………………………………..…………………………………………………

          - Adres: ………………………………….……….……….…………………………………

          - Numer telefonu. …………………………………………….……….……………..………

Osoba do kontaktów : .....................................................………………………………

Adres poczty elektronicznej (e-mail), na który Zamawiający ma przesłać korespondencję: ........................................@.................................................

FORMULARZ OFERTOWY

Szpital Wojewódzki

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Al. Piłsudskiego 11

18 - 404  Łomża

    - I. Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego w ramach zadania pn. „Zakup specjalistycznej aparatury medycznej na potrzeby Pionu Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży” , znak sprawy: ZT-SZP-226/01/25/2019, składamy niniejszą ofertę za cenę brutto:

- PAKIET 1 – Sprzęt medyczny na Salę Endoskopii Urologicznej - ………………… zł brutto (słownie:  ……………… złotych)

- PAKIET 2 – Tor wizyjny z  zestawem cystoskopów - …………………… zł brutto (słownie:  ……………… złotych)

- PAKIET 3 – Laparoskop z torem wizyjnym i osprzętem - …………………… zł brutto (słownie:  ……………… złotych)

- PAKIET 4 - Stół operacyjny - …………………… zł brutto (słownie:  ……………… złotych)

- PAKIET 5 – Aparat USG - ………………… zł brutto (słownie:  ……………… złotych)

- PAKIET 6 – Aparat do znieczulenia - …………………… zł brutto (słownie:  ……………… złotych)

PAKIET 6 – Aparat do znieczulenia - oferujemy okres gwarancji: ……….. miesięcy 
(min. okres gwarancji wynosi 36 miesięcy)

Zamawiający dopuszcza, aby ,,Formularz ofertowy” zawierał tylko te Pakiety, na które Wykonawca składa ofertę.

II. OŚWIADCZENIA:

1.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i zakresem dostaw określonym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych uwag.

2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia                      i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa     i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP 
i art. 5 -17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419).
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ
 tj.  przez  okres  60  dni od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach określonych w SIWZ 
w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na termin płatności: do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

7.* Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy bez udziału podwykonawców.

8. * Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem podwykonawców i  wskazujemy części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom oraz podajemy firmy podwykonawców

(tabelę należy wypełnić, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom części zamówienia)

| Lp. | Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy | Firmy (nazwa) podwykonawcy (dotyczy podwykonawców, którzy są znani Wykonawcy na dzień złożenia oferty) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

9. Oświadczamy, że niniejsza oferta:

a)* nie  zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;

b)* zawiera na stronach od .............. do............. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .

10. Oświadczamy, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i zobowiązujemy się przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11. Oświadczamy, że wybór oferty prowadzi*/ nie prowadzi*1 do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego :

a) *nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego:.........................................................

b)* wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT:..................................

12. Oświadczamy, że zaoferowany sprzęt medyczny/ aparatura medyczna jest kompletny/a, nowy/a (rok produkcji 2019), nie powystawowy/a, nieużywany/a i gotowy/a do funkcjonowania 
bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
oraz personelu medycznego, a także zapewniający wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

13. Wadium w kwocie ....................  zł zostało wniesione dnia .................... r.  w formie ...........................................  (wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego).

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………….……………

W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądz, oryginał dokumentu należy przekazać Zamawiającemu przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia 
i godziny terminu składania ofert).

Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy zwrócić na adres:

………………………………………………………………………………………………………………………

14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. – jeżeli dotyczy

15. Zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

Integralną część oferty stanowią:
1.................................................................................
2..................................................................................

3..................................................................................

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2019 r.

*   - niepotrzebne skreślić

*1    - niepotrzebne skreślić. Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pkt II ppkt 11 lit.  a i b.

Załącznik nr 2 do SIWZ

..............................................

..............................................

nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

        - Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP, oraz w związku ze złożeniem oferty 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego 
w ramach zadania pn. „Zakup specjalistycznej aparatury medycznej na potrzeby Pionu Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży” ,
 znak sprawy: ZT-SZP-226/01/25/2019, w imieniu :

...................................................................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

oświadczam, że:

- nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz .U. z 2019 r. poz. 369), *

- należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz .U. z 2019 r. poz. 369),*

…..................... dnia …..................r.

*  niepotrzebne skreślić

UWAGA!

- Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy 
z Wykonawców.

W formularzu JEDZ należy wypełnić pola i sekcje oznaczone kolorem żółtym

Załącznik nr 3 do SIWZ

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu Zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2019/S 138-339421 z dnia 19.07.2019 r.

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Al. Piłsudskiego 11 18 – 404 Łomża |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego w ramach zadania pn. „Zakup specjalistycznej aparatury medycznej na potrzeby Pionu Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży” |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | ZT-SZP-226/01/25/2019 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |  |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

- korupcja;

- nadużycie finansowe;

- przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

- pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

- praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |  |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: - Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? - Proszę podać datę wyroku lub decyzji. - W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |  |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: - Proszę podać szczegółowe informacje: - Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie - [……] - [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:α   Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja  ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis; Kwoty; Daty; Odbiorcy. |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……

Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry techniczne 
i wymagane dotyczące oferowanej aparatury medycznej i  sprzętu medycznego

Uwaga:

Zamawiający wymaga załączenia oryginalnych materiałów technicznych producenta potwierdzających parametry wpisane w tabelach oraz zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach i u producenta.

Dotyczy wszystkich Pakietów:

Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego 
z wymaganym parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w oferowanym urządzeniu.

Zamawiający dopuszcza złożenie Załącznika nr 4 tylko w zakresie Pakietów, na które Wykonawca składa ofertę.

………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego w ramach zadania pn. „Zakup specjalistycznej aparatury medycznej na potrzeby Pionu Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/25/2019

OFERUJEMY:

PAKIET 1 – SPRZĘT MEDYCZNY NA SALĘ ENDOSKOPII UROLOGICZNEJ

Miejsce montażu i uruchomienia: Sala Endoskopii Urologicznej Szpitala Wojewódzkiego 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Model, typ, producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ureterorenofiberoskop | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Ureteroskop 9,8Fr | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Ureteroskop 7,8Fr | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Teleskop 30° | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Mini Nefroskop | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

1. URETERORENOFIBEROSKOP – 3 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | głębia ostrości 2-50 mm | TAK |  |
| 2 | rozmiar sondy 7,95 Fr | TAK |  |
| 3 | koniec dystalny sondy 4,9 Fr | TAK |  |
| 4 | zgięcie sondy góra/dół 275 stopni |  |  |
| 5 | kanał roboczy 3,6 Fr - | TAK |  |
| 6 | odcinek o zgięciu pasywnym w części dystalnej endoskopu dla większej trwałości endoskopu (strefa średnio miękka przechodząca w miękką ) | TAK |  |
| 7 | odcinek proksymalny usztywniony dla lepszej trakcji w moczowodzie (strefa sztywna przechodząca w bardziej sztywną przy połączeniu z rękojeścią | TAK |  |
| 8 | kompatybilny z głowicami kamer różnych producentów | TAK |  |
| 9 | sterylizacja: sterylizator plazmowy STERRAD 100S lub ETO 55 0 C | TAK |  |
| 10 | zawór biopsyjny (10 szt.) - do każdego ureterorenofiberoskopu ( tj. 30 szt.) | TAK |  |
| 11 | zawór narzędzia-irygacji – 3 szt. | TAK |  |
| 12 | nasadka do sterylizacji -3 szt. | TAK |  |
| 13 | szczoteczki - 3 sztuki | TAK |  |
| 14 | Światłowód pasujący do w/w sprzętu 3 szt. | TAK |  |
| 15 | Długość światłowodu 3-3,5 m | TAK |  |
| 16 | - kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania giętkiego endoskopu, pokrywa perforowana, dno kontenera perforowane, wyprofilowane zgodnie z kształtem oferowanego endoskopu, przystosowany do zaproponowanego rodzaju sterylizacji – 3 szt. | TAK |  |
| 17 | Przyrząd do sprawdzania szczelności endoskopu, z pompką - 3 szt. | TAK |  |

2. URETEROSKOP 9,8 Fr

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kąt patrzenia 7°, | TAK |  |
| 2 | Koniec dystalny 8,6 Fr | TAK |  |
| 3 | Odcinek dystalny 9,8 Fr | TAK |  |
| 4 | Długość robocza maks. 431 mm | TAK |  |
| 5 | Kanał roboczy 6,4 Fr ( 1 narzędzie 5,4 Fr lub 2 narzędzia 3,0 +2,5 Fr obok siebie) | TAK |  |
| 6 | Łącznik z nierozbieralnymi kranikami | TAK |  |
| 7 | Uszczelki do łącznika (10 szt.), | TAK |  |
| 8 | Kontener do sterylizacji parowej Kontener bezobsługowy. Wanna do kontenera wykonana ze stopu aluminium, posiadająca uchwyty blokujące się pod kątem 90 stopni, wymiarem dostosowana do narzędzi. Tabliczki identyfikacyjne w kolorze fioletowym umieszczone po obu stronach kontenera. Pokrywa kontenera w kolorze fioletowym, wycinana z jednolitego płata blachy aluminiowej o grubości min. 2 mm, z filtrem przeznaczonym na min. 5 000 cykli sterylizacji, posiadająca filtr pracujący w systemie otwartym. Zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana została ze stopu stali. Kosz do kontenera wycinany z jednolitego płata nierdzewnej blachy stalowej z obłymi nóżkami stabilizacyjnymi oraz uchwytami z możliwością regulacji w trzech pozycjach , perforacja kosza w kształcie kwadratów w celu łatwiejszej migracji pary oraz gwarantująca skuteczne mycie z zanieczyszczeń pochodzenia tkankowego; wymiarem dostosowany do wanny kontenera | TAK |  |
| 9 | Światłowód dedykowany do ureteroskopu dł. 3 -3,5 m | TAK |  |
| 10 | Kleszcze do usuwania kamieni dedykowane do ureteroskopu | TAK |  |

3. URETEROSKOP 7,8 Fr

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kąt patrzenia 7 ° | TAK |  |
| 2 | Koniec dystalny 6,4 Fr | TAK |  |
| 3 | Odcinek dystalny maksymalnie 7,9 Fr | TAK |  |
| 4 | Długość robocza maks. 431 mm | TAK |  |
| 5 | Kanał roboczy 4,2 Fr ( narzędzia maks. 3,5 Fr) | TAK |  |
| 6 | Łącznik z nierozbieralnym kranikiem | TAK |  |
| 7 | Uszczelki do łącznika ( 10szt.) | TAK |  |
| 8 | Kontener do sterylizacji parowej Kontener bezobsługowy. Wanna do kontenera wykonana ze stopu aluminium, posiadająca uchwyty blokujące się pod kątem 90 stopni, wymiarem dostosowana do narzędzi. Tabliczki identyfikacyjne w kolorze fioletowym umieszczone po obu stronach kontenera. Pokrywa kontenera w kolorze fioletowym, wycinana z jednolitego płata blachy aluminiowej o grubości min. 2 mm, z filtrem przeznaczonym na min. 5 000 cykli sterylizacji, posiadająca filtr pracujący w systemie otwartym. Zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana została ze stopu stali. Kosz do kontenera wycinany z jednolitego płata nierdzewnej blachy stalowej z obłymi nóżkami stabilizacyjnymi oraz uchwytami z możliwością regulacji w trzech pozycjach , perforacja kosza w kształcie kwadratów w celu łatwiejszej migracji pary oraz gwarantująca skuteczne mycie z zanieczyszczeń pochodzenia tkankowego; wymiarem dostosowany do wanny kontenera. | TAK |  |
| 9 | Światłowód dedykowany do zamawianego ureteroskopu | TAK |  |
| 10 | Kleszcze do usuwania kamieni dedykowane do ureteroskopu | TAK |  |

- TELESKOP 30°  - 5 SZT.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oceniany w kryterium „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Optyka 4 mm | TAK |  |  |
| 2 | Kąt patrzenia 30 ° | TAK |  |  |
| 3 | Szerokokątna | TAK |  |  |
| 4 | Długość robocza 283,3 mm | TAK |  |  |
| 5 | Pin zatrzaskowy | TAK |  |  |
| 6 | Tuba ochronna o dł. 305 mm | TAK |  |  |
| 7 | Kontener do sterylizacji parowej – 5 szt. | TAK |  |  |
| 8 | Soczewki ED | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 8 | Kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego cystoskopami i resektoskopami Olympus | TAK |  |  |

- MINI NEFROSKOP

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nefroskop z optyką pod kątem 45° | TAK |  |
| 2 | Kąt patrzenia 7° | TAK |  |
| 3 | Obwód 11 Fr | TAK |  |
| 4 | Długość robocza 220 mm | TAK |  |
| 5 | Kanał roboczy 7,5 Fr., | TAK |  |
| 6 | Kontener do sterylizacji parowej Kontener bezobsługowy. Wanna do kontenera wykonana ze stopu aluminium, posiadająca uchwyty blokujące się pod kątem 90 stopni, wymiarem dostosowana do narzędzi. Tabliczki identyfikacyjne w kolorze fioletowym umieszczone po obu stronach kontenera. Pokrywa kontenera w kolorze fioletowym, wycinana z jednolitego płata blachy aluminiowej o grubości min. 2 mm, z filtrem przeznaczonym na min. 5 000 cykli sterylizacji, posiadająca filtr pracujący w systemie otwartym. Zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana została ze stopu stali. Kosz do kontenera wycinany z jednolitego płata nierdzewnej blachy stalowej z obłymi nóżkami stabilizacyjnymi oraz uchwytami z możliwością regulacji w trzech pozycjach , perforacja kosza w kształcie kwadratów w celu łatwiejszej migracji pary oraz gwarantująca skuteczne mycie z zanieczyszczeń pochodzenia tkankowego; wymiarem dostosowany do wanny kontenera. | TAK |  |
| 7 | Płaszcz mini – nefroskopu 15,9 Fr | TAK |  |
| 8 | Długość robocza 200 mm | TAK |  |
| 9 | Nierozbieralny zawór | TAK |  |
| 10 | Rozszerzadło 13,5 Fr do aplikacji płaszcza | TAK |  |
| 11 | Rozszerzadła metalowe teleskopowe od 9Fr do 28Fr | TAK |  |
| 12 | Drut „rod” z kanałem na drut prowadzący | TAK |  |
| 13 | Kleszcze dedykowane do nefroskopu | TAK |  |

Maksymalna ilość punktów jednostkowych, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane 
w Pakiecie 1 w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi 10 pkt.

PAKIET 2 – TOR WIZYJNY Z  ZESTAWEM CYSTOSKOPÓW

Miejsce montażu i uruchomienia: Sala Endoskopii Urologicznej, Poradnia Urologiczna Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Model, typ, producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tor wizyjny z zestawem cystoskopów | 1 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oceniany w kryterium „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor operacyjny | TAK |  |  |
| 2 | Przekątna ekran min. 27" | TAK |  |  |
| 3 | Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 pikseli | TAK |  |  |
| 4 | Cyfrowe wejścia wideo min.: 2 x DVI- D, 1x 3G-SDI | TAK |  |  |
| 5 | Cyfrowe wyjścia wideo min.: 1 x DVI- D, 1x 3G-SDI | TAK |  |  |
| 6 | Mocowanie VESA | TAK |  |  |
| 7 | Sterownik kamery do głowicy kamery FULL HD - 1 zestaw |  |  |  |
| 8 | Sterownik kamery współpracujący z głowicami kamer FULL HD oraz giętkimi wideoendoskopami | TAK |  |  |
| 9 | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo 3G-SDI przysyłające sygnał wideo w formacie1920 x 1080p, 50/60Hz | TAK |  |  |
| 10 | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo DVI-D przysyłające sygnał wideo w formacie1920 x 1080p, 50/60Hz | TAK |  |  |
| 11 | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym źródła światła LED | TAK |  |  |
| 12 | Sterownik kamery wyposażony min. 3 gniazda USB, do podłączenia pamięci PenDrive, klawiatury, dedykowanej drukarki | TAK |  |  |
| 13 | Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery zapewniające szybki dostęp, m.in. do podłączenia pamięci PenDrive | TAK | Ilość gniazd USB na panelu przednim: = 1 - 0 pkt >1 - 10 pkt |  |
| 14 | Menu sterownika kamery wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w postaci graficzno - tekstowych ikon | TAK |  |  |
| 15 | Obsługa funkcji sterownika kamery ze strefy sterylnej sali operacyjnej poprzez przyciski głowicy kamery FULL HD | TAK |  |  |
| 16 | Możliwość zaprogramowania po 2 funkcji pod każdym z programowalnych przycisków oferowanej głowicy kamery FULL HD (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie) | TAK |  |  |
| 17 | Obsługa funkcji sterownika kamery ze strefy "brudnej" sali operacyjnej poprzez zewnętrzną klawiaturę, bez konieczności bezpośredniego dostępu do panelu czołowego sterownika kamery, w zestawie klawiatura silikonowa z USB zgodna z MDD 93/42/EWG, stopień ochrony min. IP68 | TAK |  |  |
| 18 | Funkcja automatycznej regulacji intensywności światła w oferowanym źródle światła LED przez sterownik kamery | TAK |  |  |
| 19 | Funkcja manualnej zmiany poziomu intensywności światła przez użytkownika w oferowanym źródle światła LED poprzez przyciski głowicy kamery FULL HD | TAK |  |  |
| 20 | Funkcja wyświetlania wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego | TAK |  |  |
| 21 | Funkcja wyświetlania siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 22 | Tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia | TAK |  |  |
| 23 | Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od wykorzystywanego źródła światła | TAK |  |  |
| 24 | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów obok siebie na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z włączonym trybem wizualizacji | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 25 | Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomy ustawienia jasności | TAK |  |  |
| 26 | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 4 poziomy regulacji zoom'u | TAK |  |  |
| 27 | Funkcja zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery | TAK |  |  |
| 28 | Zapis filmów w formacie: MPEG4 | TAK |  |  |
| 29 | Zapis zdjęć w formacie: JPEG | TAK |  |  |
| 30 | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery FULL HD | TAK |  |  |
| 31 | Funkcja wyświetlania ustawionego poziomu intensywności światła oferowanego źródła światła LED na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |  |
| 32 | Funkcja wyświetlania daty i godziny na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |  |
| 33 | Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika kamery obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników | TAK |  |  |
| 34 | Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive | TAK |  |  |
| 35 | Konstrukcja sterownika kamery umożliwiająca podłączenie dedykowanego giętkiego wideoureterorenoskopu | TAK |  |  |
| 36 | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego sztywnego wideolaparoskopu 3D | TAK |  |  |
| 37 | Głowica kamery FULL HD - 1 szt. | TAK |  |  |
| 38 | Głowicy kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery, praca głowicy w standardzie FULL HD, 1920 x 1080 pikseli, 50/60Hz, progressive scan | TAK |  |  |
| 39 | Głowica kamery wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy | TAK |  |  |
| 40 | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne | TAK |  |  |
| 41 | Zakres obrazowania głowicy umożliwiający wykorzystanie do diagnostyki fotodynamicznej (PDD) | TAK |  |  |
| 42 | Masa głowicy kamery nie większa niż 135 g | TAK |  |  |
| 43 | Źródło światła LED | TAK |  |  |
| 44 | Źródło światła wykorzystujące technologię oświetleniową LED | TAK |  |  |
| 45 | Temperatura barwowa z zakresu 6000K - 6500K | TAK |  |  |
| 46 | Żywotność lampy LED min. 25 000 godzin | TAK |  |  |
| 47 | Ustawianie poziomu intensywności światła poprzez ekran dotykowy lub przyciski | TAK |  |  |
| 48 | Źródło światła wyposażone we wskaźnik paskowy lub numeryczny wskazujący ustawiony poziom intensywność światła | TAK |  |  |
| 49 | Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |  |
| 50 | Wózek aparaturowy | TAK |  |  |
| 51 | Podstawa wyposażona w 4 koła z blokadą na min. 2 kołach | TAK |  |  |
| 52 | Min. 3 półki oraz 1 szuflada | TAK |  |  |
| 53 | Wysięgnik lub ramię do zamocowania monitora | TAK |  |  |
| 54 | Przenośny zestaw do wideocystoskopii | TAK |  |  |
| 55 | Przenośny zestaw do wideocystoskopii złożony z przenośnego monitora i giętkiego wideocystoskopu, o następujących parametrach: | TAK |  |  |
| 56 | Przenośny monitor: | TAK |  |  |
| 57 | Ekran monitora o przekątnej minimum 6,5" | TAK . |  |  |
| 58 | Rozdzielczość monitora min. 1280 x 800 pikseli | TAK |  |  |
| 59 | Monitor wyposażony w dwa wejścia do jednoczesnego podłączenia giętkiego wideocystoskopu oraz np. dedykowanej głowicy kamery endoskopowej umożliwiającej połączenie ze sztywnym cystoskopem | TAK |  |  |
| 60 | Obudowa monitora wykonana z odpornego plastiku ABS | TAK |  |  |
| 61 | Współczynnik Ochrony monitora min. IP54 | TAK |  |  |
| 62 | Obsługa funkcji monitora poprzez przyciski na obudowie | TAK |  |  |
| 63 | Funkcje regulacji parametrów obrazu - jasność, kolory, kontrast | TAK |  |  |
| 64 | Funkcja balansu bieli | TAK |  |  |
| 65 | Zasilanie akumulatorowe (akumulator litowo - jonowy) na min. 1 h pracy oraz sieciowe | TAK |  |  |
| 66 | Graficzny wskaźnik informujący o poziomie naładowaniu akumulatora wyświetlany na ekranie monitora | TAK |  |  |
| 67 | Monitor wyposażony w gniazdo kart SD umożliwiające dokumentację obrazową w postaci zdjęciowej (JPG) i wideo (MPEG4) | TAK |  |  |
| 68 | Monitor wyposażony w gniazdo USB do archiwizacji zdjęć i wideo | TAK |  |  |
| 69 | Możliwość odtwarzania zapisanych zdjęć i wideo bezpośrednio na monitorze z funkcją kasowania | TAK |  |  |
| 70 | Uruchamianie zapisu na karcie SD bezpośrednio poprzez przyciski umieszczone w rękojeści giętkiego wideocystoskopu lub poprzez przyciski monitora | TAK |  |  |
| 71 | Możliwość zamocowania monitora na stojaku | TAK |  |  |
| 72 | Wyjście wideo HDMI lub DVI-D do podłączenia do większego monitora | TAK |  |  |
| 73 | Możliwość rozbudowy monitora o głowicę kamery do połączenia z cystoskopem sztywnym | TAK |  |  |
| 74 | Waga monitora nie większa niż 1300 g | TAK | Waga: = 1300 g - 0 pkt < 1300 g - 10 pkt |  |
| 75 | Giętki wideocystoskop | TAK |  |  |
| 76 | Giętki wideocystoskop ze zintegrowanym przetwornikiem CMOS oraz ze zintegrowanym oświetleniem LED | TAK |  |  |
| 77 | Rozmiar płaszcza nie większy niż 16 Fr. | TAK |  |  |
| 78 | Długość robocza 37 cm - 40 cm | TAK |  |  |
| 79 | Kąt pola widzenia min. 110° | TAK | Kąt pola widzenia: =110° - 0 pkt >110 - 10 pkt |  |
| 80 | Rozmiar kanału roboczego nie mniejszy niż 6,5 Fr. | TAK |  |  |
| 81 | Maksymalne wygięcie końcówki dystalnej min.: 210° - do góry, 140° - do dołu | TAK |  |  |
| 82 | Zintegrowany przewód łączący z przenośnym monitorem | TAK |  |  |
| 83 | Rękojeść giętkiego wideocystoskopu wyposażona w 3 przyciski do uruchamiania balansu bieli, zapisu zdjęcia, start/stop zapisu wideo w przenośnym monitorze | TAK |  |  |
| 84 | Wodoszczelność i możliwość pełnego zanurzenia w środkach czyszcząco dezynfekcyjnych dopuszczonych przez producenta | TAK |  |  |
| 85 | Możliwość sterylizacji w systemie Sterrad100S lub tlenku etylenu – 55 0 C | TAK |  |  |
| 86 | W zestawie: - kleszcze biopsyjne, giętkie, jedna bransza ruchoma, rozmiar 5 Fr., długość 72 - 75 cm - 1 szt. - kleszcze chwytające, giętkie, jedna bransza ruchoma, rozmiar 5 Fr., długość 72 - 75 cm - 1 szt. - tester szczelności - 1 szt. - kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania giętkiego wideocystoskopu, pokrywa perforowana, dno kontenera perforowane, wyprofilowane zgodnie z kształtem wideocystoskopu przystosowany do zaproponowanego rodzaju sterylizacji- 1 szt. | TAK |  |  |
| 87 | Cystoskop 17 Fr. | TAK |  |  |
| 88 | Optyka cystoskopowa typu Hopkins, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, długość 30 cm, autoklawowalna, oznakowana nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki oraz posiadająca oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu - 1 szt. | TAK . |  |  |
| 89 | Płaszcz cystoskopowy, rozmiar 17 Fr, długość robocza 22 - 23 cm, wyposażony w 2 rozbieralne kraniki z LUER-Lock, w zestawie obturator - 1 szt. | TAK |  |  |
| 90 | Mostek cystoskopowy z jednym kanałem instrumentowym, kanał wyposażony w uszczelkę oraz rozbieralny kranik - 1 szt. | TAK |  |  |
| 91 | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość 230 - 250 cm - 1 szt. | TAK |  |  |
| 92 | Cystoskop 19 Fr. | TAK |  |  |
| 93 | Optyka cystoskopowa typu Hopkins, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, długość 30 cm, autoklawowalna, oznakowana nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki oraz posiadająca oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu - 1 szt. | TAK |  |  |
| 94 | Płaszcz cystoskopowy, rozmiar 19 Fr, długość robocza 22 - 23 cm, wyposażony w 2 rozbieralne kraniki z LUER-Lock, w zestawie obturator - 1 szt. | TAK |  |  |
| 95 | Mostek cystoskopowy z jednym kanałem instrumentowym, kanał wyposażony w uszczelkę oraz rozbieralny kranik - 1 szt. | TAK |  |  |
| 96 | Kleszcze do usuwania ciał obcych, giętkie, obie bransze ruchome, ząbkowane, rozmiar 5 Fr., długość 40 cm +/- 0,5 cm - 1 szt. | TAK |  |  |
| 97 | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość 230 - 250 cm - 1 szt. | TAK |  |  |
| 98 | Cystoskop 20 Fr. |  |  |  |
| 99 | Optyka cystoskopowa typu Hopkins, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, długość 30 cm, autoklawowalna, oznakowana nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki oraz posiadająca oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu - 1 szt. | TAK |  |  |
| 100 | Płaszcz cystoskopowy, rozmiar 20 Fr, długość robocza 22 - 23 cm, wyposażony w 2 rozbieralne kraniki z LUER-Lock, w zestawie obturator - 1 szt. | TAK |  |  |
| 101 | Mostek cystoskopowy z jednym kanałem instrumentowym, kanał wyposażony w uszczelkę oraz rozbieralny kranik - 1 szt. | TAK |  |  |
| 102 | Kleszcze cystoskopowe do usuwania ciał obcych, giętkie, rozm. 7 Fr., obie bransze ruchome, długość 40 cm +/- 0,5 cm - 1 szt. | TAK |  |  |
| 103 | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość 230 - 250 cm - 1 szt. | TAK |  |  |
| 104 | Cystoskop 22 Fr. |  |  |  |
| 105 | Optyka cystoskopowa typu Hopkins, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, długość 30 cm, autoklawowalna, oznakowana nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki oraz posiadająca oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu - 2 szt. | TAK |  |  |
| 106 | Płaszcz cystoskopowy, rozmiar 22 Fr, długość robocza 22 - 23 cm, wyposażony w 2 rozbieralne kraniki z LUER-Lock, w zestawie obturator - 2 szt. | TAK |  |  |
| 107 | Mostek cystoskopowy z jednym kanałem instrumentowym, kanał wyposażony w uszczelkę oraz rozbieralny kranik - 2 szt. | TAK |  |  |
| 108 | Kleszcze cystoskopowe do usuwania ciał obcych, giętkie, rozm. 9 Fr., obie bransze ruchome, długość 40 cm +/- 0,5 cm - 2 szt. | TAK |  |  |
| 109 | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość 230 - 250 cm - 2 szt. | TAK |  |  |
| 110 | Kontenery do sterylizacji – 5 szt. | TAK |  |  |
| 111 | Kontener bezobsługowy. Wanna do kontenera wykonana ze stopu aluminium, posiadająca uchwyty blokujące się pod kątem 90 stopni, wymiarem dostosowana do narzędzi. Tabliczki identyfikacyjne w kolorze fioletowym umieszczone po obu stronach kontenera. Pokrywa kontenera w kolorze fioletowym, wycinana z jednolitego płata blachy aluminiowej o grubości min. 2 mm, z filtrem przeznaczonym na min. 5 000 cykli sterylizacji, posiadająca filtr pracujący w systemie otwartym. Zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana została ze stopu stali. Kosz do kontenera wycinany z jednolitego płata nierdzewnej blachy stalowej z obłymi nóżkami stabilizacyjnymi oraz uchwytami z możliwością regulacji w trzech pozycjach , perforacja kosza w kształcie kwadratów w celu łatwiejszej migracji pary oraz gwarantująca skuteczne mycie z zanieczyszczeń pochodzenia tkankowego; wymiarem dostosowany do wanny kontenera. | TAK |  |  |

Maksymalna ilość punktów jednostkowych, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane 
w Pakiecie 2 w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi 50 pkt.

PAKIET 3 – LAPAROSKOP Z TOREM WIZYJNYM I OSPRZĘTEM

Miejsce montażu i uruchomienia: Blok Operacyjny Sala Urologiczna Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Model, typ, producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laparoskop z torem wizyjnym i osprzętem | 1 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oceniany w kryterium „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor operacyjny 4K | TAK |  |  |
| 2 | Przekątna ekran min. 31" | TAK |  |  |
| 3 | Rozdzielczość monitora min. 3840 x 2160 pikseli | TAK |  |  |
| 4 | Cyfrowe wejścia wideo min.: 1x DP (DisplayPort), 1 x DVI- D | TAK |  |  |
| 5 | Cyfrowe wyjścia wideo min.: 1x DisplayPort, 1 x DVI- D | TAK |  |  |
| 6 | Mocowanie VESA | TAK |  |  |
| 7 | Sterownik kamery do głowicy kamery 4K |  |  |  |
| 8 | Sterownik kamery współpracujący z głowicą kamery 4K | TAK |  |  |
| 9 | Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjścia wideo DP (DisplayPort) przysyłające sygnał wideo w formacie3840 x 2160p, 50/60Hz | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 10 | Sterownik kamery wyposażony w wyjście wideo 12G-SDI lub wyjścia wideo 4x3G-SDI przysyłające sygnał wideo w formacie3840 x 2160p, 50/60Hz | TAK |  |  |
| 11 | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo DVI-D przysyłające sygnał wideo w formacie1920 x 1080p, 50/60Hz | TAK |  |  |
| 12 | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym źródłem światła LED i insuflatorem | TAK |  |  |
| 13 | Sterownik kamery wyposażony w min. 3 gniazda USB, do podłączenia pamięci PenDrive, klawiatury, dedykowanej drukarki | TAK |  |  |
| 14 | Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery zapewniające szybki dostęp, m.in. do podłączenia pamięci PenDrive | TAK | Ilość gniazd USB na panelu przednim: = 1 - 0 pkt Wartość największa – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie |  |
| 15 | Menu sterownika kamery wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w postaci graficzno - tekstowych ikon | TAK |  |  |
| 16 | Obsługa funkcji sterownika kamery ze strefy sterylnej sali operacyjnej poprzez przyciski głowicy kamery 4K | TAK |  |  |
| 17 | Możliwość zaprogramowania 2 funkcji pod każdym z programowalnych przycisków oferowanej głowicy kamery 4K (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie) | TAK |  |  |
| 18 | Obsługa funkcji sterownika kamery ze strefy "brudnej" sali operacyjnej poprzez zewnętrzną klawiaturę, bez konieczności bezpośredniego dostępu do panelu czołowego sterownika kamery, w zestawie klawiatura silikonowa z USB zgodna z MDD 93/42/EWG, stopień ochrony min. IP68 | TAK |  |  |
| 19 | Funkcja automatycznej regulacji intensywności światła w oferowanym źródle światła LED przez sterownik kamery | TAK |  |  |
| 20 | Funkcja manualnej zmiany poziomu intensywności światła przez użytkownika w oferowanym źródle światła LED poprzez przyciski głowicy kamery 4K | TAK |  |  |
| 21 | Funkcja zmiany ustawień przepływu i ciśnienia CO2 przez użytkownika w oferowanym insuflatorze CO2 poprzez przyciski głowicy kamery 4K | TAK |  |  |
| 22 | Funkcja wyświetlania wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego | TAK |  |  |
| 23 | Funkcja wyświetlania siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 24 | Tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia | TAK |  |  |
| 25 | Wykorzystanie trybów wizualizacji niezależne od wykorzystywanego źródła światła | TAK |  |  |
| 26 | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów obok siebie na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z włączonym trybem wizualizacji | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 27 | Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomy ustawienia jasności | TAK |  |  |
| 27 | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 6 poziomy regulacji zoom'u | TAK |  |  |
| 29 | Funkcja zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery | TAK |  |  |
| 30 | Zapis filmów w formacie: MPEG4 (rozdzielczość min. 1920x1080 pikseli) | TAK |  |  |
| 31 | Zapis zdjęć w formacie: JPEG (rozdzielczość min. 1920x1080 pikseli) | TAK |  |  |
| 32 | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery 4K | TAK |  |  |
| 33 | Funkcja wyświetlania ustawionego poziomu intensywności światła oferowanego źródła światła LED na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |  |
| 34 | Funkcja wyświetlania aktualnego cieśnienia i przepływu CO2 oferowanego insuflatora na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |  |
| 35 | Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika kamery obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników | TAK |  |  |
| 36 | Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive | TAK |  |  |
| 37 | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego sztywnego wideolaparoskopu 3D | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 38 | Głowica kamery 4K - 1 szt. |  |  |  |
| 39 | Głowica kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery, praca głowicy w standardzie min. 4K UHD 3840 × 2160 pikseli, 50/60 Hz, progressive scan | TAK |  |  |
| 40 | Głowica kamery wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy | TAK |  |  |
| 41 | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne | TAK |  |  |
| 42 | Masa głowicy kamery nie większa niż 220 g | TAK |  |  |
| 43 | Źródło światła LED - 1 zestaw |  |  |  |
| 44 | Źródło światła wykorzystujące technologię hybrydową łączącą światło LED ze światłem laserowym | TAK |  |  |
| 45 | Moc wyjściowa światła odpowiadająca źródłu światła ksenon 300W | TAK |  |  |
| 46 | Temperatura barwowa z zakresu 6000K - 6500K | TAK |  |  |
| 47 | Żywotność lampy LED min. 25 000 godzin | TAK |  |  |
| 48 | Ustawianie poziomu intensywności światła poprzez ekran dotykowy lub przyciski | TAK |  |  |
| 49 | Źródło światła wyposażone we wskaźnik paskowy lub numeryczny wskazujący ustawiony poziom intensywność światła | TAK |  |  |
| 50 | Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |  |
| 51 | Optyki laparoskopowe i światłowody | TAK |  |  |
| 52 | Optyka laparoskopowa typu Hopkins, kąt patrzenia 0°, śr. 10 mm, długość 30-31 cm, autoklawowalna, oznakowana nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki oraz posiadająca oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu - 1 szt. | TAK |  |  |
| 53 | Optyka laparoskopowa typu Hopkins, kąt patrzenia 30°, śr. 10 mm, długość 30-31 cm, autoklawowalna, oznakowana nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki oraz posiadająca oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu - 1 szt. | TAK |  |  |
| 54 | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 4,8 - 5,0 mm, długość 300 cm - 2 szt. | TAK |  |  |
| 55 | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki - 2 szt. | TAK |  |  |
| 56 | Insuflator CO2 z funkcją podgrzewania – 1 zestaw | TAK |  |  |
| 57 | Obsługa insuflatora poprzez zintegrowany ekran dotykowy o przekątnej min. 7" | TAK |  |  |
| 58 | Zintegrowany funkcja podgrzewania gazu z wykorzystaniem dedykowanych jednorazowych drenów | TAK |  |  |
| 59 | Insuflator wyposażony w wysokoprzepływowy tryb pracy z regulacją przepływu w zakresie od 1 do min. 50 l/min. | TAK |  |  |
| 60 | Insuflator wyposażony w pediatryczny tryb pracy z regulacją przepływu w zakresie od min. 0,1 do 15 l/min., przy czym w zakresie min. 0,1 - 2 l/min. możliwość regulacji z krokiem co 0,1 l/min. | TAK |  |  |
| 61 | Regulacja ciśnienia w zakresie 1-30 mmHg z ograniczeniem do 15 mmHg w trybie pediatrycznym | TAK |  |  |
| 62 | Wskaźnik numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta | TAK |  |  |
| 63 | Wskaźnik słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 | TAK |  |  |
| 64 | Wskaźnik słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2 | TAK |  |  |
| 65 | Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli | TAK |  |  |
| 66 | Funkcja zapamiętywania indywidualnych ustawień startowych insuflatora tj. ciśnienia, przepływu CO2, trybu pracy dla różnych użytkowników, możliwość zapamiętania min. 20 profilu użytkowników identyfikowanych indywidualną nazwą | TAK | =20 profili - 0 pkt Wartość największa – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie |  |
| 67 | Insuflator wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |  |
| 68 | Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości min. 1 litra | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 69 | Przewód wysokociśnieniowy do podłączenia insuflatora ze źródłem CO2, dł. min. 100 cm - 1 szt. | TAK |  |  |
| 70 | Dren insuflacyjny z filtrem CO2 i z podgrzewaniem, jednorazowy, sterylny pakowany po 10 szt. - 3 op. | TAK |  |  |
| 71 | Silikonowy dren do insuflacji, sterylizowalny, śr. wew. 9 - 10 mm, dł. min. 250 cm - 2 szt. | TAK |  |  |
| 72 | Filtr CO2 op. 25 szt. - 1 op. | TAK |  |  |
| 73 | Diatermia - 1 zestaw | TAK |  |  |
| 74 | Obsługa diatermii, wyświetlanie oraz regulacja parametrów pracy poprzez kolorowy ekran dotykowy, przekątna ekranu min. 9" | TAK |  |  |
| 75 | Diatermia wyposażona w min. 2 gniazda monopolarne, każde umożliwiające podłączenie dwóch standardów wtyczek przewodów wysokiej częstotliwości (w. cz.) | TAK |  |  |
| 76 | Diatermia wyposażona w min. 2 gniazda bipolarne, każde umożliwiające podłączenie dwóch standardów wtyczek przewodów wysokiej częstotliwości (w. cz.) | TAK |  |  |
| 77 | Maksymalne ograniczenie mocy cięcia monopolarnego min. 400 W | TAK |  |  |
| 78 | Maksymalne ograniczenie mocy koagulacji monopolarnej min. 120 W | TAK |  |  |
| 79 | Maksymalne ograniczenie mocy cięcia bipolarnego min. 400 W | TAK |  |  |
| 80 | Maksymalne ograniczenie mocy koagulacji bipolarnej min. 350 W | TAK |  |  |
| 81 | Urządzenie wyposażone w funkcję identyfikacji RFID | TAK |  |  |
| 82 | Tryb autostart z regulacją czasu opóźnienia | TAK |  |  |
| 83 | Możliwość zapamiętania min. 299 programów użytkowników | TAK |  |  |
| 84 | Funkcja automatycznej blokady ekranu dotykowego | TAK |  |  |
| 85 | Włącznik nożny z dodatkowym przyciskiem funkcyjnym - 1 szt. | TAK |  |  |
| 86 | Płytka neutralna jednorazowa, op. 50 szt. | TAK |  |  |
| 87 | Przewód do płytki neutralnej - 2 szt. | TAK |  |  |
| 88 | Wózek aparaturowy - 1 zestaw | TAK |  |  |
| 89 | Podstawa wyposażona w 4 koła z blokadą na min. 2 kołach | TAK |  |  |
| 90 | Min. 3 półki oraz 1 szuflada | TAK |  |  |
| 91 | Wysięgnik lub ramię do zamocowania monitora | TAK |  |  |
| 92 | Uchwyt butli CO2 | TAK |  |  |
| 93 | Wysięgnik na płyny | TAK |  |  |
| 94 | Instrumenty laparoskopowe | TAK |  |  |
| 95 | Igła Veressa, śr. 2,1 mm, dł. 13 cm - 1 szt. | TAK |  |  |
| 96 | Trokar kompletny - śr. kaniuli 10 - 11 mm, dł. robocza 10-11 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) – 2 szt. | TAK |  |  |
| 97 | Trokar kompletny - śr. kaniuli 5 - 6 mm, dł. robocza 10-11 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) – 2 szt. | TAK |  |  |
| 98 | Stożek użebrowany, do uszczelnienia miejsca wprowadzenia trokara, wyposażony w dwa mocowania szwów, kompatybilny z kaniulą trokara o śr. 10 - 11 mm – 1 szt. | TAK |  |  |
| 99 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 35 - 37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem w. cz., bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające typu Kelly, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  |  |
| 100 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 35 - 37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem w. cz., bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające, zagięte pod kątem prostym, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  |  |
| 101 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 35 - 37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem w. cz., z zapinką z możliwością trwałego odblokowania, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające, typu "nos delfina", obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  |  |
| 102 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 35 - 37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem w. cz., z zapinką z możliwością trwałego odblokowania, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające typu BABCOCK, atraumatyczne, okienkowe, wieloząbkowe, jedna bransza ruchoma, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  |  |
| 103 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 35 - 37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem w. cz., bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze do chwytania jelita, okienkowe, długie, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  |  |
| 104 | Kleszcze laparoskopowe, śr. 3,5 mm, dł. 35 - 37 cm, obrotowe 360°, bipolarne, bransze typu Kelly; rozbieralne - 1 szt. | TAK |  |  |
| 105 | Kleszcze laparoskopowe, śr. 5 mm, dł. 35 - 37 cm, obrotowe 360°, bipolarne, bransze okienkowe; rozbieralne - 1 szt. | TAK |  |  |
| 106 | Nożyczki laparoskopowe, śr. 5 mm, dł. 35 - 37 cm, obrotowe 360°, bipolarne, ostrza zakrzywione; rozbieralne - 1 szt. | TAK |  |  |
| 107 | Przewód w. cz. do instrumentów bipolarnych, dł. 300 cm - 2 szt. | TAK |  |  |
| 108 | Imadło laparoskopowe, uchwyt pistoletowy z zapinką, bransze zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolframu, przycisk zwalniające zapinkę na górze; śr. 5 mm, dł. 32 - 34 cm - 1 szt. | TAK |  |  |
| 109 | Imadło laparoskopowe, uchwyt pistoletowy z zapinką, bransze zakrzywione w prawo, z wkładką z węglika wolframu, przycisk zwalniające zapinkę na górze; śr. 5 mm, dł. 32 - 34 cm - 1 szt. | TAK |  |  |
| 110 | Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 35 - 37 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| 111 | Retraktor wachlarzowy, wysuwany, rozbieralny, śr. 5 mm , dł. 35 - 37 cm– 1 szt. | TAK |  |  |
| 112 | Stojak do kontenera wyposażony w kosz z jednego arkusza stali i uchwyty do zamocowania min. 18 instrumentów laparoskopowych – 1 szt. | TAK |  |  |
| 113 | Kontener bezobsługowy. Wanna do kontenera wykonana ze stopu aluminium, posiadająca uchwyty blokujące się pod kątem 90 stopni, wymiarem dostosowana do narzędzi. Tabliczki identyfikacyjne w kolorze fioletowym umieszczone po obu stronach kontenera. Pokrywa kontenera w kolorze fioletowym, wycinana z jednolitego płata blachy aluminiowej o grubości min. 2 mm, z filtrem przeznaczonym na min. 5 000 cykli sterylizacji, posiadająca filtr pracujący w systemie otwartym. Zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana została ze stopu stali. Kosz do kontenera wycinany z jednolitego płata nierdzewnej blachy stalowej z obłymi nóżkami stabilizacyjnymi oraz uchwytami z możliwością regulacji w trzech pozycjach , perforacja kosza w kształcie kwadratów w celu łatwiejszej migracji pary oraz gwarantująca skuteczne mycie z zanieczyszczeń pochodzenia tkankowego; wymiarem dostosowany do wanny kontenera. | TAK |  |  |
| 114 | Nóż ultradźwiękowy | TAK |  |  |
| 115 | Generator ultradźwiękowy działający na zasadzie ruchów torsyjnych (oscylacyjnych) | TAK |  |  |
| 116 | Częstotliwość pracy aparatu nie większa niż 40kHz | TAK |  |  |
| 117 | Moc wyjściowa aparatu nie większa niż 80W | TAK |  |  |
| 118 | Panel czołowy aparatu z ekranem LED pozbawionym przycisków i pokręteł, łatwy do utrzymania w czystości | TAK |  |  |
| 119 | Możliwość podłączenia wielorazowego przetwornika do gniazda zlokalizowanego na panelu czołowym aparatu | TAK |  |  |
| 120 | Możliwość odczytu stopnia zużycia wielorazowego przetwornika z wyświetlacza na aparacie (w %) | TAK |  |  |
| 121 | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna nastawionych parametrów i dokonywanych zmian | TAK |  |  |
| 122 | Wyświetlanie komunikatów i ostrzeżeń na ekranie aparatu | TAK |  |  |
| 123 | Możliwość zmiany poziomu głośności dźwięków | TAK |  |  |
| 124 | Możliwość wyboru jednego z trzech trybów pracy: HIGH (wysoki), LOW (niski), ULTRA LOW (ultra niski) | TAK |  |  |
| 125 | Możliwość przełączania pomiędzy trybem HIGH a LOW lub HIGH a ULTRA LOW z uchwytu i włącznika nożnego | TAK |  |  |
| 126 | Automatyczne rozpoznawanie podłączonego modelu przetwornika i dobieranie parametrów jego pracy | TAK |  |  |
| 127 | Wyposażenie |  |  |  |
| 128 | Przetwornik wielorazowego użytku autoklawowalny w postaci nożyczek dysekcyjnych, zagiętych, do laparoskopii, dł. 400mm, falowód wykonany z tytanu, instrument automatycznie rozpoznawany przez generator, przeznaczony do min. 250 minut ciągłej aktywacji, współpracujący z jednorazowym uchwytem z tubą 5mm z zagiętą końcówką o dł. 350 mm, uchwyt przeznaczony dla prawo- i leworęcznych, z możliwością aktywacji i zmiany trybu pracy– 2 szt., | TAK |  |  |
| 129 | Jednorazowy uchwyt z tubą 5 mm do wielorazowego przetwornika ultradźwiękowego w postaci nożyczek dysekcyjnych, zagiętych, do laparoskopii; dł. 350mm, uchwyt przeznaczony dla prawo- i leworęcznych, z możliwością aktywacji i zmiany trybu pracy, kompatybilny z przetwornikiem wielorazowego użytku do laparoskopii, dł. 400mm, – 5 opakowań (1 opak. 10 szt.) | TAK |  |  |
| 130 | Kosze przeznaczone do mycia, dezynfekcji, sterylizacji i transportu noża ultradźwiękowego z wyposażeniem – min. 2 szt. | TAK |  |  |

Maksymalna ilość punktów jednostkowych, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane 
w Pakiecie 3 w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi 70 pkt.

PAKIET 4 – STÓŁ OPERACYJNY

Miejsce montażu i uruchomienia: Sala Endoskopowa Poradnia Urologiczna Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Model, typ, producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół operacyjny | 1 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| Lp. |  | Opis parametru |  | Parametr wymagany | Parametr oceniany w kryterium „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mobilny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym |  | TAK |  |  |
|  |  | Napęd umożliwiający płynne, bezskokowe ruchy |  | TAK |  |  |
|  |  | Podstawa i kolumna stołu z osłonami ze stali nierdzewnej bez osłon gumowych i z tworzywa sztucznego |  | TAK |  |  |
|  |  | Osłona podstawy stołu w kształcie równoległoboku z wycięciami z każdej strony umożliwiającymi wsunięcie stóp operatora |  | TAK |  |  |
|  |  | Stół na czterech kołach transportowych zapewniających stabilność. Koła wbudowane w podstawę, całkowicie schowane pod osłoną podstawy |  | TAK |  |  |
|  |  | Blokowanie stołu poprzez wysuwane stopy zapewniające stabilne zabezpieczenie |  | TAK |  |  |
|  |  | Zasilanie sieciowe oraz akumulatorowe. Akumulatory oraz ładowarka wbudowane w stół |  | TAK |  |  |
|  |  | Sterowanie za pomocą pilota przewodowego z podświetlanymi przyciskami oraz z panelu sterowania awaryjnego umieszczonego poza strefą sterylną, w podstawie stołu. |  | TAK |  |  |
|  |  | Blat stołu przezierny dla promieni RTG |  | TAK |  |  |
|  |  | Blat pięciosegmentowy: - segment głowy z szynami do mocowania akcesoriów z trzech stron - segment pleców - segment siedziska z wycięciem urologicznym i jego wypełnieniem z materacem - segment nóg dzielony wzdłuż osi stołu |  | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość ułożenia odwrotnego – zamiany segmentu nóg z segmentem głowy |  | TAK |  |  |
|  |  | Minimalne obciążenie stołu w każdym ustawieniu powyżej 300 kg |  | TAK Podać |  |  |
|  |  | Szyny do mocowania akcesoriów wykonane ze stali nierdzewnej, umieszczone na całej długości blaty z obu stron oraz z trzech stron segmentu głowy |  | TAK |  |  |
|  |  | Wymiary blatu stołu (bez szyn): - długość 2050 - 2100 mm - szerokość 570 mm +/- 50 mm |  | TAK Podać | Długość: 2050 mm -0 pkt 2100 mm – 5 pkt |  |
|  |  | Zakresy regulacji: - segment głowy +90o/-90o - segment pleców +80o/-50o - Trendelenburg 30o, anty-Trendelenburg 30o - Flex (segment pleców/segment siedziska) -25o/-25o - Reflex (segment pleców/segment siedziska) 50o/30o - przechył boczny 20o na każdą stronę - segmenty nóg +30o/-90o, odwodzenie 90o każdy - wysokość (bez materacy) dół od 650 mm- 680 mm góra od1100 mm-1120 mm |  | TAK Podać | Wysokość (bez materacy) Dół: 650 mm - 0 pkt 680 mm – 5pkt Góra: 1100 mm - 0 pkt 1120 mm – 5 pkt |  |
|  |  | Materace zdejmowane, o grubości 55 mm - 60mm, przeciwodleżynowe, wodoodporne, antystatyczne, łatwe do dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami |  | TAK Podać | Grubość materacy: 55 mm- 0 pkt 60 mm – 5 pkt |  |
|  |  | Funkcje obsługiwane z pilota przewodowego: - włączanie/wyłączanie - zmiana kierunku ułożenia pacjenta (automatyczna zmiana kierunków ruchów) z sygnalizacją wybranego kierunku - regulacja wysokości - regulacja segmentu pleców - Trendelenburg za pomocą jednego przycisku - anty-Trendelenburg za pomocą jednego przycisku - Flex za pomocą jednego przycisku - Refleks za pomocą jednego przycisku - regulacja przechyłu bocznego - ustawienie pozycji „0” za pomocą jednego przycisku |  | TAK |  |  |
|  |  | Sygnalizacja dostępna na pilocie: - sygnalizacja kierunku ułożenia pacjenta - wskaźnik naładowania akumulatorów - wskaźnik zasilania sieciowego - sygnalizator możliwości wystąpienia kolizji elementów stołu - wskaźnik trybu serwisowego |  | TAK |  |  |
|  |  | Panel sterowania awaryjnego umożliwiający załączenie/wyłączenie stołu oraz sterowanie wszystkimi ruchami uruchamianymi elektrohydraulicznie |  | TAK |  |  |
|  |  | Stół wyposażony w system autodiagnostyki z wyświetlaczem błędów |  | TAK |  |  |
|  |  |  | - Akcesoria |  |  |  |
|  | Ekran anestezjologiczny z uchwytem do mocowania - 1 szt. |  |  | TAK |  |  |
|  | Podpora ręki z regulacją 180o w płaszczyźnie poziomej, z możliwością montażu z obu stron stołu - 1 szt. |  |  | TAK |  |  |
|  | Pas do mocowania ciała - 1 szt. |  |  | TAK |  |  |
|  | Miska urologiczna z odpływem, łatwa w montażu/demontażu - 1 szt. |  |  | TAK |  |  |
|  | Podpory nóg typu Goepel z uchwytami do mocowania - 2 szt. |  |  | TAK |  |  |
|  |  |  | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 26. | Siedzisko operatora z regulacją wysokości nożną, manewrowanie siedziskiem bez koniczności użycia rąk, wykonane ze stali nierdzewnej pokryte zmywalnym tworzywem, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, dopuszczalne obciążenie min. 120kg |  |  | TAK |  |  |
| 27. | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019 r. |  |  | TAK |  |  |

Maksymalna ilość punktów jednostkowych, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane 
w Pakiecie 4 w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi 20 pkt.

PAKIET 5 – APARAT USG

Miejsce montażu i uruchomienia: Sala Diagnostyczna Oddział Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Model, typ, producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat USG | 1 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| LP | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oceniany w kryterium „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Mobilny aparat usg, fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 r. | TAK |  |  |
| 2 | Maksymalna dopuszczalna waga aparatu bez głowic max 78 kg | TAK | < 78 kg – 10 pkt = 78 kg – 0 pkt |  |
| 3 | Aparat wyposażony w 4 koła skrętne z możliwością ich blokowania | TAK |  |  |
| 4 | Aparat wyposażony w 2 uchwyty, zlokalizowane z przodu i z tyłu systemu usg, ułatwiające transport urządzenia | TAK |  |  |
| 5 | Zakres częstotliwości pracy min 2,0-18,0 MHz | TAK |  |  |
| 6 | Dynamika systemu min 180 dB | TAK |  |  |
| 7 | Ilość niezależnych gniazd w aparacie min 3 | TAK |  |  |
| 8 | Monitor TFT o przekątnej min 19 cali | TAK |  |  |
| 9 | Możliwość ustawienia monitora zarówno w orientacji pionowej jak i poziomej | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 10 | Gniazda głowic zlokalizowane z boku obudowy systemu | TAK |  |  |
| 11 | Możliwość regulacji wysokości monitora min 25 cm. | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość regulacji wysokości panelu sterowania min 25 cm. | TAK |  |  |
| 13 | Dotykowy panel sterowania wykonany z wytrzymałego szkła zapewniający szczelność i ułatwiający czyszczenie i dezynfekcję o wymiarze min. 14 cali | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 14 | Dotykowy panel sterowania umożliwiający dostosowanie jego zawartości do potrzeb użytkownika poprzez dodawanie i usuwanie klawiszy, a także ich modyfikację | TAK |  |  |
| 15 | Dotykowy interaktywny i podświetlany panel sterowania wykonany z wytrzymałego szkła z funkcją blokady | TAK |  |  |
| 16 | Możliwość regulacji panelu sterowania prawo/lewo | TAK |  |  |
| 17 | Wewnętrzny system archiwizacji badania w aparacie o dysku min 256 GB. | TAK |  |  |
| 18 | Minimum 5 aktywnych portów USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz dynamicznych na przenośne pamięci typu Flash, Pendrive. | TAK |  |  |
| 19 | Złącza pozwalające na komunikację z urządzeniami zewnętrznymi min: - USB 3.0 - USB 2.0 - HDMI - LAN (Ethernet 10 / 100 / 1000 | TAK |  |  |
| 20 | Głębokość skanowania min 1,5 cm – 30 cm | TAK |  |  |
| 21 | Tryby pracy: 2D (B mode), M mode, Doppler Pulsacyjny, Doppler Kolorowy; Power Doppler Kolorowy; Duplex; Triplex, obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
| 22 | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,5 cm/s - 800 cm/s | TAK |  |  |
| 23 | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Kolorowym min 0,5 cm/s – 490 cm/s | TAK |  |  |
| 24 | Szerokość bramki Dopplera pulsacyjnego min 1-20 mm | TAK |  |  |
| 25 | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe dla urologii z podziałem na: - prostatę - pęcherz - nerkę - jądra | TAK |  |  |
| 26 | Specjalistyczne oprogramowanie do urologii z możliwością automatycznego pomiaru PSAD | TAK |  |  |
| 27 | Oprogramowanie pozwalające na utworzenie indywidualnego konta użytkownika zabezpieczonego hasłem | TAK |  |  |
| 28 | Możliwość podziału wyświetlanego obrazu prowadzonego badania na dwa w czasie rzeczywistym zarówno w orientacji wertykalnej jak i horyzontalnej | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 29 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |  |
| 30 | Automatyczne wzmocnienie obrazu tzw. funkcja AutoGain | TAK |  |  |
| 31 | Możliwość rozbudowy o baterię podtrzymującą pracę aparatu | TAK |  |  |
| B. | GŁOWICE |  |  |  |
| 32 | Głowica typu convex o częstotliwości pracy min 2,0 - 5,0 MHz | TAK |  |  |
| 32.1 | a) Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 155 | TAK |  |  |
| 32.2 | b) Min. 4 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B— mode) od min. 2,0 MHz do min. 5 MHz, wymienić (MHz] — Podać wartość | TAK |  |  |
| 32.3 | c) obrazowanie Color Doppler, Power Doppler | TAK |  |  |
| 32.4 | d) obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
| 32.5 | e) Kąt pola skanowania (widzenia) min. 58°. | TAK | > 58° – 10 pkt = 58° – 0 pkt |  |
| 32.6 | f) Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu | TAK/NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 32.7 | g) wielorazowa przystawka biopsyjna - 2 szt. | TAK |  |  |
| 32.8 | h) kompatybilność wraz ze zgodnością toru biopsyjnego wyświetlanego na ekranie monitora z posiadanymi przez Zamawiającego wielorazowymi przystawkami biopsyjnymi do biopsji cienko i gruboigłowych dla igieł o średnicy min. 0,6 – 2,4mm | TAK |  |  |
| 33 | Głowica liniowa o częstotliwości pracy min 4,0 - 12,0 MHz | TAK |  |  |
| 33.1 | a) Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min. 190 | TAK | > 190 – 10 pkt = 190 – 0 pkt |  |
| 33.2 | b) Min. 4 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B —mode) od min. 6 MHz do min 12 MHz, wymienić [MHz] — Podać wartość | TAK |  |  |
| 33.3 | c) obrazowanie Color Doppler, Power Doppler | TAK |  |  |
| 33.4 | d) obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
| 33.5 | e) Szerokość matrycy min. 48 mm | TAK |  |  |
| 33.6 | f) Głębokość skanowania do min. 8,5 cm | TAK |  |  |
| 33.7 | g) Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu | TAK |  |  |
| 33.8 | h) Możliwość rozbudowy o wielorazową przystawkę biopsyjną o regulowanej średnicy na biopsje cienko i grubo igłowe dla igieł o średnicy od 22 Ga do 14 Ga oraz min. trzema kątami wejścia igły | TAK |  |  |
| 34 | Głowica rektalna dwupłaszczyznowa convex-convex o częstotliwości pracy min 5,0 - 10,0 MHz | TAK |  |  |
| 34.1 | a) Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min. 190 | TAK | > 190 – 10 pkt = 190 – 0 pkt |  |
| 34.2 | b) Min. 4 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B— mode) od min. 5,0 MHz do min. 10,0 MHz, wymienić [MHz] — Podać wartość | TAK |  |  |
| 34.3 | d) Możliwość pracy dla trybu obrazowania harmonicznego (THI), wymienić [MHz] — Podać wartość | TAK |  |  |
| 34.4 | e) Jednoczesne obrazowanie dwóch płaszczyzn prostaty w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
| 34.5 | f) Kanał biopsyjny przez środek głowicy (wielorazowa nasadka wraz z prowadnicą, której linia punkcji jest poprowadzona przez środek głowicy pod kątem min. 19° względem osi głowicy | TAK |  |  |
| 34.6 | g) Min. Dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn prostaty, aktywację i mrożenie obrazu | TAK |  |  |
| 34.7 | h) Kąt pola skanowania (widzenia) min. 120°. | TAK |  |  |
| 34.8 | i) wielorazowa przystawka biopsyjna z kanałem przechodzącym przez środek – 4szt. | TAK |  |  |
| C. | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY |  |  |  |
| 34 | Możliwość rozbudowy o głowicę rektalną trzypłaszczyznową convex-convex-convex o częstotliwości pracy min 6,0 - 12,0 MHz | TAK |  |  |
| 34.1 | a) Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min. 310 | TAK |  |  |
| 34.2 | b) Min. 4 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B— mode) od min. 6,0 MHz do min. 12,0 MHz, wymienić [MHz] — Podać wartość | TAK |  |  |
| 34.3 | d) Możliwość pracy dla trybu obrazowania harmonicznego (THI), wymienić [MHz] — Podać wartość | TAK |  |  |
| 34.4 | e) Jednoczesne obrazowanie dwóch płaszczyzn prostaty w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
| 34.5 | f) Kanał biopsyjny przez środek głowicy (wielorazowa nasadka wraz z prowadnicą, której linia punkcji jest poprowadzona przez środek głowicy pod kątem 19° względem osi głowicy | TAK |  |  |
| 34.6 | g) Min. Dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn prostaty, aktywację i mrożenie obrazu | TAK |  |  |
| 34.7 | h) Kąt pola skanowania (widzenia) min. 120°. | TAK |  |  |
| 35 | Możliwość rozbudowy w momencie składania oferty o głowicę rektalną, transwaginalną do badań urologiczno-ginekologicznych typu convex o częstotliwości pracy min 6,0 - 12,0 MHz | TAK |  |  |
| 35.1 | a) Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 190 | TAK |  |  |
| 35.2 | b) Min. 3 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B— mode) od min. 6,0 MHz do min. 12,0 MHz, wymienić [MHz] — Podać wartość | TAK |  |  |
| 35.3 | e) Przycisk na głowicy odpowiedzialny za zamrożenie i aktywację obrazu | TAK |  |  |
| 35.4 | f) Możliwość obrazowania typu End-Fire | TAK |  |  |
| 35.5 | g) Możliwość rozbudowy w momencie składania oferty o wielorazową przystawkę biopsyjną o średnicy igieł 1,5 mm i kątem wejścia igły min. 0° | TAK |  |  |
| 35.6 | h) Kąt pola skanowania (widzenia) min. 140°. | TAK |  |  |
| 36 | Moduł DICOM 3.0 | TAK |  |  |

Maksymalna ilość punktów jednostkowych, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane 
w Pakiecie 5 w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi 80 pkt.

PAKIET 6 – APARAT DO ZNIECZULENIA

Miejsce montażu i uruchomienia: Sala Endoskopii Urologicznej Szpitala Wojewódzkiego 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Model, typ, producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do znieczulenia | 1 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

APARAT DO ZNIECZULENIA Z MONITOREM DLA DZIECI I DOROSŁYCH.

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany – wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do znieczulenia ogólnego dla dzieci i dorosłych | TAK |  |
| 2 | Aparat do znieczulania ogólnego jezdny | TAK |  |
| 3 | Parametry ogólne: |  |  |
| 4 | masa aparatu do 160 kg | TAK |  |
| 5 | zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V | TAK |  |
| 6 | wyposażony w blat do pisania i szufladę na akcesoria | TAK |  |
| 7 | koła jezdne z hamulcem minimum dwóch kół przednich | TAK |  |
| 8 | zintegrowane oświetlenie blatu | TAK |  |
| 9 | zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej | TAK |  |
| 10 | awaryjne zasilanie gazowego z 10 l butli (O2 i N2O) | TAK |  |
| 11 | precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, wyświetlanie przepływów gazów na ekranie respiratora aparatu | TAK |  |
| 12 | przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi przepływami | TAK |  |
| 13 | wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem O2 minimum do 10 l/min. | TAK |  |
| 14 | system automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. Automatyczne odcięcie podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen | TAK |  |
| 15 | ujście gazów do podłączenia układów bezzastawkowych niezależne od układu okrężnego | TAK |  |
| 16 | - Podłączenie do odciągu gazów – gniazda „duży” Dräger w kolumnach anestezjologicznych i podłączenie do gniazd AGA – sale zabiegowo-operacyjne, oraz do gniazd „mały” Dräger | TAK |  |
| 17 | Układ oddechowy |  |  |
| 18 | kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności | TAK |  |
| 19 | układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5 L. wraz z pojemnikiem absorbera C02 | TAK |  |
| 20 | możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu, bez stosowania dodatkowych elementów i bez użycia narzędzi | TAK/NIE |  |
| 21 | przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym | TAK |  |
| 22 | obejście tlenowe o dużej wydajności minimum 25 l/min. | TAK |  |
| 23 | pochłaniacz dwutlenku węgla o pojemności max. 1,5 l. | TAK |  |
| 24 | wielorazowe autoklawowalne czujniki przepływu | TAK |  |
| 25 | eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |
| 26 | Respirator anestetyczny | TAK |  |
| 27 | Tryby wentylacji |  |  |
| 28 | możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej , przełączenie jednym ruchem np. przy pomocy dźwigni | TAK |  |
| 29 | tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny VC | TAK |  |
| 30 | tryb wentylacji objętościowo zmienny PC | TAK |  |
| 31 | SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym i ciśnieniowym | TAK |  |
| 32 | precyzyjny wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości min. od 0, 3 l/min – 15 l/min. | TAK |  |
| 33 | zakres PEEP min. od 2 do 25 cm H2O | TAK |  |
| 34 | Regulacje |  |  |
| 35 | regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum 2: 1 do 1: 4 | TAK |  |
| 36 | regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa | TAK |  |
| 37 | zakres objętości oddechowej minimum od 5 do 1500 ml - wentylacja objętościowa lub ciśnieniowa | TAK |  |
| 38 | regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm H2O | TAK |  |
| 39 | regulowana pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 % | TAK |  |
| 40 | Alarmy |  |  |
| 41 | alarm niskiej pojemności minutowej MV i objętości oddechowej TV z regulowanymi progami (górnym i dolnym) | TAK |  |
| 42 | maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
| 43 | alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
| 44 | alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |
| 45 | alarm Apnea | TAK |  |
| 46 | POMIAR I OBRAZOWANIE |  |  |
| 47 | stężenie tlenu w gazach oddechowych | TAK |  |
| 48 | pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |
| 49 | pomiar pojemności minutowej MV | TAK |  |
| 50 | pomiar częstości oddechowej f | TAK |  |
| 51 | pomiar ciśnienia szczytowego | TAK |  |
| 52 | pomiar ciśnienia średniego | TAK |  |
| 53 | pomiar ciśnienia PEEP | TAK |  |
| 54 | stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania metoda paramagnetyczna (bez użycia zużywalnych czujników galwanicznych) | TAK |  |
| 55 | pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, izofluranu w aparacie do znieczulania | TAK |  |
| 56 | automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania | TAK |  |
| 57 | kompatybilność modułu gazowego pomiędzy aparatem i monitorem | TAK |  |
| 58 | obrazowanie spirometrii minimum pętli: ciśnienie – objętość ciśnienie – przepływ przepływ – objętość Pomiar z wyświetlaniem podatności dróg oddechowych | TAK |  |
| 59 | Prezentacja graficzna |  |  |
| 60 | ekran kolorowy dotykowy do prezentacji parametrów wentylacji i krzywych o przekątnej minimum 12”. Rozdzielczość minimum 1024x768 pikseli. | TAK |  |
| 61 | sterowanie poprzez pokrętło, przyciski i/lub ekran dotykowy dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy | TAK |  |
| 62 | możliwość indywidualnego konfigurowania minimum trzech stron ekranu respiratora | TAK |  |
| 63 | prezentacja prężności dwutlenku węgla - CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia wraz z krzywą | TAK |  |
| 64 | obrazowanie krzywej przepływu w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | TAK |  |
| 65 | obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | TAK |  |
| 66 | możliwość obrazowania krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia na wdechu i wydechu | TAK |  |
| 67 | PAROWNIK |  |  |
| 68 | możliwość podłączenia parowników do sevofluranu, desfluranu i isofluranu Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie typ Selectatec | TAK |  |
| 69 | na wyposażeniu parownik do sevofluranu ze szczelnym wlewem | TAK |  |
| 70 | wbudowany ssak injectorowy do podłączenia dwóch pojemników 1,0 l z wymiennymi wkładami | TAK |  |
| 71 | Inne | TAK |  |
| 72 | automatyczny test szczelności aparatu | TAK |  |
| 73 | komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |
| 74 | Monitor pacjenta do aparatu do znieczulenia | TAK |  |
| 75 | ekran kolorowy dotykowy, typu TFT aktywna matryca, rozdzielczość min.1024 x 768 pikseli | TAK |  |
| 76 | przekątna ekranu min. 15" Możliwość podłączenia ekranu powielającego o przekątnej minimum 19” | TAK |  |
| 77 | do wyboru przez użytkownika - minimum trzy odprowadzenia EKG - krzywa oddechowa - krzywa pletyzmograficzna - krzywa ciśnienia tętniczego Jednoczasowo wyświetlanych min. 8 krzywych dynamicznych | TAK |  |
| 78 | zasilanie elektryczne dostosowane do 230V, 50Hz | TAK |  |
| 79 | awaryjne zasilanie elektryczne monitora z wbudowanego akumulatora | TAK |  |
| 80 | dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora | TAK |  |
| 81 | sterowanie poprzez pokrętło, przyciski i ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszki pod port USB oraz skanera kodów kreskowych do identyfikacji pacjentów | TAK |  |
| 82 | pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 h. | TAK |  |
| 83 | alarmy min.3-stopniowe (wizualne i akustyczne) mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu. Rejestracja zdarzeń alarmowych. Możliwość czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego | TAK |  |
| 84 | alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | TAK |  |
| 85 | Pomiar EKG |  |  |
| 86 | ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
| 87 | w zestawie odpowiednie kable połączeniowe i pomiarowe dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 88 | pomiar częstości serca | TAK |  |
| 89 | ciągła analiza położenia odcinka ST z możliwością ustawienia alarmów i wyświetlania trendów | TAK |  |
| 90 | podstawowa analiza arytmii pracy serca możliwość rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii. | TAK |  |
| 91 | detekcja sygnału stymulatora serca | TAK |  |
| 92 | respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie min. 4-100 odd/min | TAK |  |
| 93 | Pomiar saturacji i tętna |  |  |
| 94 | zakres pomiaru saturacji SpO2 1-100% z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale, na ekranie widoczny wskaźnik perfuzji | TAK |  |
| 95 | czujnik wielorazowy do pomiaru dla dorosłych i dzieci na palec | TAK |  |
| 96 | Pomiar temperatur |  |  |
| 97 | pomiar temperatury obwodowej - powierzchniowej w zestawie kabel do połączenia czujnika | TAK |  |
| 98 | możliwość pomiaru minimum dwóch temperatur wyświetlanie temperatury T1, T2 i ich różnicy T2-T1 | TAK |  |
| 99 | Pomiar ciśnienia |  |  |
| 100 | ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną | TAK |  |
| 101 | pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 – 240/ min. | TAK |  |
| 102 | komplet wielorazowych mankietów bez lateksu dla dorosłych wraz z kablem połączeniowym – (3 różne rozmiary mankietów: duży, średni, mały) | TAK |  |
| 103 | pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) min. 2 kanały: tętnicze i OCŻ | TAK |  |
| 104 | Inne |  |  |
| 105 | pomiar zwiotczenia mięśniowego z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych, w komplecie wielorazowy mechanosensor dla dorosłych; Wizualizacja czasu od ostatniego pomiaru TOF na ekranie monitora; Komunikat o ustępowaniu zwiotczenia na ekranie monitora | TAK |  |
| 107 | możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. Możliwość podglądu ekranu innego monitora tego samego typu, pracującego w sieci bez konieczności używania dedykowanych serwerów czy centrali | TAK |  |
| 108 | aparat i monitor zgodne z dyrektywą RoHS (produkcja bez użycia materiałów potencjalnie toksycznych) potwierdzenie certyfikatem | TAK |  |
| 109 | polskojęzyczne oprogramowanie aparatu, monitora i modułów | TAK |  |
| 110 | Rok produkcji 2019 | TAK |  |

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2019 r.

Załącznik nr 5 do SIWZ - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia

- dotyczy wszystkich Pakietów

………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego w ramach zadania pn. „Zakup specjalistycznej aparatury medycznej na potrzeby Pionu Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/25/2019

OFERUJEMY:

w odniesieniu do PAKIETU ………. (wpisać nr oraz nazwę pakietu)

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia.

| L.p. | Parametr | Wymagany | Oferowany (podać) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na urządzenie, wyposażenie, akcesoria liczony od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | min. 36 miesięcy |  |  |
| 2. | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenie- podjęcie naprawy -w okresie gwarancji -po okresie gwarancji | 24 godziny w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 48 godzin w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia -w okresie gwarancji -po okresie gwarancji | 3 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, a w przypadku napraw wymagających części zamiennych sprowadzanych z zagranicy wydłuża do 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |  |
| 4. | Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji | 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |  |
| 5. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji | 3 |  |  |
| 6. | Wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej w serwisie, na koszt Wykonawcy | TAK |  |  |
| 7a. | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji | cały okres gwarancji, |  |  |
| 7b. | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji | w przypadku gdy część zamienna zostanie wymieniona w ostatnim półroczu trwania gwarancji, długość gwarancji na wymienioną część nie może być krótsza niż 6 m-cy. |  |  |
| 7c. | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach po terminie gwarancji | min 6 m-cy, podać |  |  |
| 8. | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w cenie umowy w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji. Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego po okresie gwarancji | 1 x w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta ( załączyć oświadczenie producenta) Podać zgodnie z zaleceniami producenta ( załączyć oświadczenie producenta) |  |  |
| 9. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; ilość punktów serwisowych, ich siedziba, ilość pracowników, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail) Dołączyć certyfikat o autoryzacji serwisowej | TAK Podać dołączyć |  |  |
| 10. | Szacunkowy koszt obsługi serwisowej pogwarancyjnej (bez umowy serwisowej) cena 1 roboczogodziny koszt dojazdu z pkt. serwisowego obsługującego do siedziby zamawiającego - ilość i koszt wykonania przeglądów okresowych wg zaleceń producenta oferowanego sprzętu w skali 1 roku | Podać Podać podać |  |  |
| 11. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia | Min. 10 lat |  |  |
| 12. | Możliwość zakupu części zamiennych po okresie gwarancji bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat | TAK |  |  |
| 13. | Kontynuacja produkcji urządzenia lub jego wersji rozwojowej przez co najmniej 5 lat | Min 5 lat, podać |  |  |
| 14. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi potwierdzone certyfikatem bezpośrednio po instalacji min 2 szkolenia ponawiane w terminie 2 tygodni i 4 tygodni od instalacji, | TAK |  |  |
| 15. | Szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw niewymagających interwencji serwisu potwierdzone certyfikatem | TAK |  |  |
| 16. | Licencje na oprogramowanie* i paszport techniczny przy dostawie. Instrukcje obsługi, certyfikaty - w języku polskim/dopuszczone na nośniku elektronicznym/ dołączone do oferty na wezwanie i przy dostawie. *- jeśli dotyczy | TAK |  |  |
| 17. | Przy dostawie - instrukcje serwisowe, w tym procedury i instrukcje wykonywania czynności o których mowa w art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. art. 90 w tym wykaz punktów serwisowych i wykaz dostawców części zamiennych oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych. | TAK |  |  |

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2019 r.

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.