Załącznik nr 4 do SWZ

- Zestawienie asortymentowo- ilościowe i parametry wymagane

Zamawiający informuje, że wskazane parametry są wymagane;

brak informacji o oferowanym parametrze zostanie uznane za brak parametru

w zaoferowanym asortymencie

………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego  dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w ramach realizacji projektu Nr POIS.11.03.00-00-0002/22 pn. „Poprawa efektywności leczenia  
i diagnozowania pacjentów chorych na choroby zakaźne poprzez przebudowę i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz wymianę tomografu komputerowego w Szpitalu Wojewódzkim 
w Łomży”

- Zadanie nr 3 „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego zgodnie z załącznikiem 
nr 7a – wykaz wyposażenia planowanego do zakupu w ramach projektu”

Projekt finansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU

DZIAŁANIE: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

znak sprawy ZT-SZP-226/01/ 66 /2023

OFERUJEMY:

| L.p. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (cena jednostkowa netto x ilość szt.) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN) (wartość netto + podatek VAT) | Oferowany: model, nazwa oraz producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko elektryczne | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szafka przyłóżkowa | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wózek do transportu chorych | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Materace przeciwodleżynowe | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  | xxx |  | xxx |

o następujących parametrach:

dot. poz. 1 - Łóżko elektryczne:

| Lp. | Opis parametru wymaganego | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji – 2023 |  |
| 2 | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Podstawa łóżka pantografowa podpierająca leże w minimum 8 punktach gwarantująca stabilność leża |  |
| 3 | Długość całkowita: max. 2200 mm Szerokość całkowita max. 1040 mm, Powierzchnia materaca min. 2000x870 mm |  |
| 4 | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem nie mniej niż 15 cm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi, wjazd do dźwigów osobowych oraz podjazd podnośnikami dla chorego. |  |
| 5 | W narożnikach leża 4 krążki chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. |  |
| 6 | Leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome. |  |
| 7 | Leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami z polipropylenu (bez konieczności użycia narzędzi) z otworami na pasy do unieruchomienia pacjenta. Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego mechanicznego poziomowania – CPR – dźwignie umieszczone pod oparciem pleców od strony głowy pacjenta, poruszające się wraz z segmentem. |  |
| 8 | Autoregresja segmentu oparcia pleców min. 10 cm |  |
| 9 | W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia wysięgnika z uchwytem do ręki |  |
| 10 | Sterowanie funkcjami łóżka: Panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta: umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj: Regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda. Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj: regulacja wezgłowia, regulacja wysokości leża, regulacja uda, pozycja fotelowa, pozycja anty-trendelenburga. Przycisk blokowania/zwalniania funkcji oraz świadomego aktywowania funkcji CPR oraz pozycji przeciwwstrząsowej. Panel centralny z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj: regulacja wezgłowia, regulacja wysokości leża, regulacja uda, pozycja fotelowa, pozycja anty-trendelenburga, pozycja pielęgnacyjna (tzw. egzaminacyjna), Przycisk blokowania/zwalniania funkcji oraz świadomego aktywowania funkcji CPR oraz pozycji przeciwwstrząsowej. Informacja wizualna stanu naładowania akumulatora |  |
| 11 | Zakres regulacji: Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 360 mm do 830 mm (+/- 30 mm) - segment oparcia pleców od 0 do 75 stopni (+/- 50) - segment uda od 0 do 45 stopni (+/- 50) - pozycja Trendlelenburga od 0 do 15 stopni (+/- 20) - pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 15 stopni (+/- 20) |  |
| 12 | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. |  |
| 13 | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. Możliwość zabezpieczenia szczytów przed przypadkowym wyjęciem w czasie transportu |  |
| 14 | Łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z normą medyczną ICE 60601-2-52. Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych ma być możliwe za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatyczne. Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 40 cm. Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. Barierki zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. |  |
| 15 | 4 uchwyty stabilizujące materac |  |
| 16 | Koła o średnicy min. 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. |  |
| 17 | Zasilanie elektryczne 220/230 V Rama leża wyposażona w element przyłączeniowy do wyrównania potencjałów- zgodnie wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), jak również w zakresie zachowania dozwolonych wartości roboczych prądu. |  |
| 18 | Elementy wyposażenia łóżek: - uchwyt ręki - statyw na kroplówkę - materac |  |
| 19 | Przewód zasilający spiralny wyposażony w uchwyt do mocowania na szczycie – w celu zabezpieczenia go przed przejechaniem, zmiażdżeniem lub zerwaniem w czasie przemieszczania łóżka |  |
| 20 | Maksymalne bezpieczne obciążenie robocze min. 225 kg. |  |
| 21 | Możliwość stosowania do dezynfekcji środków dopuszczonych do używania w zakładach opieki zdrowotnej |  |
| 23 | Materac wykonany z pianki poliuretanowej o gęstości min. 32 kg/m sześcienny. Wysokość – 12 cm, dopasowany rozmiarem powierzchni do wielkości łóżka. Wyposażony w pokrowiec wykonany z włókna tekstylnego pokrytego poliuretanem, nie przepuszczający płynów. Odporny na przemakanie oraz zanieczyszczenia. Zapinany na zamek (zapięcie z dwóch stron). Możliwość dezynfekcji oraz prania – odporny na środki chemiczne oraz wysokie temperatury, nie zmieniający swych właściwości pod wpływem środków chemicznych oraz wysokiej temperatury. Wyrób medyczny. |  |

Dot. poz. 2 - Szafka przyłóżkowa:

| l.p. | Opis parametru wymaganego | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm). |  |
| 2 | Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający haczyk na ręcznik oraz uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości |  |
| 3 | Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka o prześwicie wysokości min. 160 mm. dostęp do półki od frontu szafki. |  |
| 4 | Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. |  |
| 5 | Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. |  |
| 6 | Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 890 mm (± 20 mm) - szerokość szafki - 450 mm (± 20 mm) - szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm (± 20mm) - szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (± 20mm) - głębokość - 470 mm (± 20mm) |  |
| 7 | Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym. |  |
| 8 | Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej. Sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej obudowie. Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego. |  |
| 9 | Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 20mm) |  |
| 10 | Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C. |  |
| 11 | Blat boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Nie dopuszcza się rozkładania blatu polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka. |  |
| 12 | Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi) |  |
| 13 | Szafka wyposażona w 4 koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 50 mm. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej. |  |
| 14 | Materiały z których wykonana jest szafka umożliwiają stosowanie do dezynfekcji środków dopuszczonych do używania w zakładach opieki zdrowotnej |  |
| 15 | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. |  |
| 16 | Rok produkcji - 2023 |  |

Dot. poz. 3 - Wózek do transportu chorych:

| Lp. | Opis parametru wymaganego | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość całkowita 700 mm (+/- 20 mm) |  |
| 2. | Głębokość całkowita 1050 mm (+/- 20 mm) |  |
| 3. | Wysokość całkowita: 1250 mm (+/- 20 mm) |  |
| 4. | Regulowane odchylenie oparcia pleców w zakresie od 00 do 450 (+/- 30) – regulacja płynna dokonywana przy pomocy sprężyny gazowej, dźwignia regulacji umieszczona za oparciem pleców. |  |
| 5. | Oparcie pleców wyposażone w zagłówek z możliwością regulacji wysokości. |  |
| 6. | Na tylnej stronie oparcia pleców kieszeń na dokumentację medyczną min. 280 x 350 mm |  |
| 7. | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV |  |
| 8. | Pod siedziskiem wysuwana podpora pod stopy. |  |
| 9. | Podpórka podudzia unoszona jednocześnie wraz ze zmiana regulacji kąta oparcia pleców |  |
| 10 | Podłokietniki z regulacją wysokości |  |
| 11 | Wyposażony w uchwyty wieszaka kroplówki po lewej i prawej stronie wózka. |  |
| 12 | Cztery koła jezdne o średnicy min. 125 mm z centralną blokadą kół. Dwa tylne koła skrętne, przednie służące do jazdy na wprost. |  |
| 13 | Maksymalne bezpieczne obciążenie robocze min. 200 kg |  |
| 14 | Rok produkcji – 2023 |  |
| 15 | Możliwość stosowania do dezynfekcji środków dopuszczonych do używania w zakładach opieki zdrowotnej |  |

dot. poz. 4  - Materace przeciwodleżynowe:

| Lp. | Opis parametru wymaganego | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Materac wraz z pompą i układem sterowania, który nie jest prototypem, pochodzi z produkcji seryjnej, nie będzie modyfikowany na potrzeby postępowania oraz jest jednorodnym wyrobem medycznym klasy I posiadającym dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP (wspólna deklaracja zgodności, wspólny certyfikat CE, wspólne powiadomienie lub wspólne zgłoszenie URPL) oraz instrukcję używania wspólną dla oferowanej pompy i materaca. Komplet urządzeń oznaczony w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację wyrobu. |  |
| 2 | Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn do IV stopnia (w skali czterostopniowej). |  |
| 3 | System pracy zmiennociśnieniowy co druga komora, z możliwością przełączenia na tryb statyczny z automatycznym powrotem do trybu zmiennociśnieniowego po maksymalnie 30 minutach. |  |
| 4 | W trybie zmiennociśnieniowym komory umieszczone w rzędach napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20 minut. Komory w sekcji głowy stale napełnione powietrzem. |  |
| 5 | Materac zbudowany z minimum 19 poprzecznych poliuretanowych komór wzmocnionych nylonem, pojedynczo wymiennych. Komory materaca pojedynczo wymienne mocowane za pomocą złączek zapobiegających przypadkowemu wypięciu w czasie używania (nie dopuszcza się rozwiązań typu „szybkozłączki”) |  |
| 6 | Materac o wymiarach 200cm x 85cm x 10cm ±1cm. |  |
| 7 | Materac z systemem owiewu powietrzem ciała pacjenta zapewniającym odpowiedni mikroklimat i zwiększającym komfort leżenia. System owiewu umieszczony pod warstwą komór –nie dopuszcza się rozwiązań opartych na mikrootworkach w komorach materaca, które pacjent blokuje swoim ciałem. |  |
| 8 | Pompa materaca z płynną bezstopniową regulacją ciśnienia powietrza w materacu w zależności od wagi pacjenta. Pompa o wymiarach nie większych niż 31 x 20 x 10 cm (±2cm) i wadze nie przekraczającej 2,8kg. Klasa szczelności przed zalaniem i kurzem IP21. Pompa z gniazdem trzysekcyjnym (trzy wyloty powietrza). |  |
| 9 | Zakres ciśnienia pracy pompy – 25-60mmHg (±5mmHg) |  |
| 10 | Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze - wykonanym z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo. Możliwość mycia i dezynfekcji. |  |
| 11 | Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny z panelem sterowania. Na panelu sterowania zasilacza alarmy niskiego ciśnienia, braku zasilania i serwisowy oznaczone każdy oddzielnym piktogramem i dedykowaną, osobną diodą dla każdego alarmu. Nie dopuszcza się jednego wyświetlacza dla wszystkich alarmów. |  |
| 12 | Materac kładziony na spodni materac gąbkowy. |  |
| 13 | Funkcja szybkiego spuszczenia powietrza CPR. |  |
| 14 | Dopuszczalne obciążenie do 200 kg |  |
| 15 | Przewód powietrzny trzyżyłowy zespolony, z pojedynczym zespolonym przyłączem kątowym do pompy (nie dopuszcza się przewodu z oddzielnych rurek i zakończonego kilkoma szybkozłączami wpinanymi do pompy osobno) |  |
| 16 | Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie nie krótszym niż 24 godz.- tryb transportowy |  |
| 17 | Zasilanie 230V 50Hz |  |
| 18 | Pobór mocy: do 8W włącznie |  |
| 19 | Rok produkcji – 2023 |  |