Załącznik nr 1 do SIWZ -  Formularz ofertowy

DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców przypadku oferty wspólnej: *

……………………………………………..………………………………………………………

          - Adres: ………………………………….……….……….…………………………………………**

          - Tel. …………………………………………….……….……………..……………………………**

          - FAX, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję  ………………………….……………**

e-mail: ......................................................…………………………………………………………**

Osoba do kontaktów : .....................................................……………………………….…………**

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP na „Wymianę windy w Pawilonie H Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży ” , znak sprawy: ZT-SZP-226/01/79/2017  oferujemy:

I. cenę ryczałtową w wysokości:

brutto : ……………………zł**

słownie:………………………………………………………………………………………………… zł**

podatek VAT .............%**

netto................................... zł **

słownie:………………………………………………………………………………………………… zł**.

II. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  ………………….**( wymagany do 18.12.2017r.), który obejmuje również pozytywny odbiór i dopuszczenie przez UDT do eksploatacji dźwigu.

III. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji  na :

1. roboty budowlano - instalacyjne  ................mies.**( wymagany okres gwarancji 36  miesięcy).

2. zamontowany dźwig osobowy  ……………………. mies.** (wymagany okres gwarancji 60  miesięcy) licząc od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego ( po uzyskaniu decyzji  na eksploatację  przez UDT).

Uwaga:

W przypadku gdy w ,,Formularzu ofertowym” Wykonawca nie poda okresu gwarancji  Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował  minimalny wymagany  okres gwarancji.

IV.   PŁATNOŚĆ

Termin płatności  w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT i pozytywnym protokole zdawczo-odbiorczym. Na fakturze powinien znajdować się numer umowy, której faktura dotyczy.

V. OŚWIADCZENIA:

1.  Oświadczamy, że zyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi, przedmiotem i zakresem usług.

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. l pkt 3 Pzp. i art. 5-17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 29, poz. 356 i Nr 93, poz. 1027).
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.  przez  okres  30  dni  od upływu terminu składania ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty przez cały okres trwania umowy.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy, treścią SIWZ i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach Zamawiającego w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą.
6. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na termin płatności  w terminie do 60 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT i pozytywnym protokole zdawczo-odbiorczym.

7.* Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy sami.

8.*Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem podwykonawcy, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji  polegamy na zasadach określonych w art. 22a Pzp i

wskazujemy części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom i podajemy firmy podwykonawców, którzy są w danym momencie już  znani wykonawcy:

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom części zamówienia)

| Lp. | Części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom | Firmy podwykonawców ( dotyczy podwykonawców, którzy są w danym momencie już znani wykonawcy) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

9*. Oświadczamy, że polegamy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w  art. 22a ust.2 ustawy Pzp w celu potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu  w następującym zakresie:..............................................................................................................................................Uwaga: Zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia należy przedstawić w oryginale.

10*. Oświadczamy, że nie  polegamy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów  na zasadach określonych w  art. 22 a  ust. 2 ustawy Pzp w celu potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu.

11. Oświadczamy, że niniejsza oferta:

a)* nie  zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;

b)* zawiera na stronach od .............. do............. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .

12. Oświadczamy, że cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszej SIWZ.

13. Oświadczamy, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną  min. 100.000,00 PLN i zobowiązujemy się załączyć kopię dokumentu OC do umowy.
14. Oświadczamy, że wybór oferty prowadzi*/ nie prowadzi*1 do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego :

a) *nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego:.........................................................

b)* wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT:..................................

15. Oświadczamy, że w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rzecz Zamawiającego w wysokości 3% ceny ofertowej postępowania na warunkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych w art. 150 ustawy Pzp.

Na ..............** kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

.........................................................................
                                                                                                 data, podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy

*   - niepotrzebne skreślić

** -  należy wypełnić

*1    - niepotrzebne skreślić. Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego, wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pozycji a i b w części V pkt 14.

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

…………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

  - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

  - o przynależności do grupy kapitałowej lub brak przynależności do grupy kapitałowej

Dotyczy: postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymianę windy w Pawilonie H Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/79/2017

Oświadczamy,

że po zapoznaniu się z firmami oraz adresami wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, zamieszczonymi na stronie internetowej zamawiającego,

- należymy do grupy kapitałowej z następującymi wykonawcami:*

1...........................................................

2.......................................................

…….........................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

- nie należymy do grupy kapitałowej *

…….........................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* -  niepotrzebne skreślić

UWAGA!

1. Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

…………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

i braku podstaw wykluczenia składane na podstawie

art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wymianę windy w Pawilonie H Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/79/2017

Ja, niżej podpisany oświadczam, co następuje:

1. *OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Oświadczam, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt III.1 ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt 5.2.specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…………., dnia ……… r.

……………………………

(własnoręczny podpis)

2. * WYKAZANIE PRZEZ WYKONAWCĘ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, GDY WYKONAWCA POWOŁUJE SIĘ NA ZASOBY INNYCH PODMIOTOW NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W ART. 22A PZP.

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego w pkt III.1. ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt 5.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegam na zasobach następującego podmiotu / następujących podmiotów:

……………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………….…

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, przedstawiam następujące dokumenty, które określają:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu:

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą:

Wykaz dokumentów:

a)………………………………………………………………………………………………...

b)………………………………………………………………………………………………...

…………., dnia ……… r.

……………………………

(własnoręczny podpis)

3. * OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA WYKONAWCY.

Oświadczam, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp.

Oświadczam, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp (jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp, wskazuje podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia)

…………., dnia ……… r.

……………………………

(własnoręczny podpis)

4. * WYKAZANIE, ŻE PODJĘTE PRZEZ WYKONAWCĘ ŚRODKI SĄ WYSTARCZAJĄCE DO WYKAZANIA JEGO RZETELNOŚCI W SYTUACJI, GDY WYKONAWCA PODLEGA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE UST. 1 PKT 13 I 14 ORAZ 16-20 LUB UST. 5 PZP.

Oświadczam, że wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z tym, iż wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, wykonawca przedstawia następujące dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności:

- ………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………..……..

- ………………………………………………………………………………………..…….

(należy opisać okoliczności czynu wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp oraz podać dowody, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności)

…………., dnia ……… r.

……………………………

(własnoręczny podpis)

5. * WYKAZANIE, ŻE NIE ZACHODZĄ WOBEC INNEGO PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 22A UST. 1 PZP PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 13-22 I UST. 5 PZP.

Oświadczam, że wobec niżej wymienionych innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp:

- ………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………..……..

…………., dnia ……… r.

……………………………

(własnoręczny podpis)

6. * WYKAZANIE, ŻE NIE ZACHODZĄ WOBEC PODWYKONAWCÓW PODSTAWY WYKLUCZENIA.

Oświadczam, że wobec niżej wymienionych podwykonawców nie zachodzą podstawy wykluczenia.

- ………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………..……..

…………., dnia ……… r.

……………………………

(własnoręczny podpis)

7. * OŚWIADCZENIE O NIE PRZEDSTAWIANIU INFORMACJI WPROWADZAJĄCYCH W BŁĄD ZAMAWIAJĄCEGO, PRZEDSTAWIANIU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ORAZ NIE PODEJMOWANIU BEZPRAWNYCH DZIAŁAŃ.

Oświadczam, że:

1) wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że nie zataił tych informacji;

2) wykonawca jest w stanie przedstawić wymagane dokumenty;

3) wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie przedstawił informacji wprowadzających w błąd zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

4) wykonawca bezprawnie nie wpływał oraz nie próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacji poufnych, mogące dać wykonawcy przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…….……., dnia …………. r.

…………………………………………

(własnoręczny podpis)

* - jeśli dotyczy ( jeśli nie dotyczy należy wpisać, że nie dotyczy)

……………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz osób

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  DO REALIZACJI  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI ODPOWIEDZIALNYCH ZA  ŚWIADCZENIE USŁUG

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymianę windy w Pawilonie H Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/79/2017,

oświadczamy, że niżej wymienione osoby, skierowane do realizacji  zamówienia publicznego, posiadają wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia.

| Lp. | Imię i Nazwisko | Podstawa do dysponowania osobami * | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie od dnia uzyskania uprawnień | Wykształcenie | Uprawnienia (szczegółowy zakres uprawnień ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

* umowa o pracę, umowa – zlecenie, inne (wpisać jakie).

.........................................................

podpis(y) osoby(osób) uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

............................., dnia ................  r.

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw wykonanych

………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymianę windy w Pawilonie H Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/79/2017

WYKAZ DOSTAW WYKONANYCH

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających  czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencji bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy, w wykazie dostaw należy wskazać co najmniej 2 zamówienia w zakresie  wymiany lub montażu  wind na kwotę  łącznie brutto minimum 180.000,00 złotych.

| Lp. | Przedmiot (rodzaj) dostaw | Wartość dostaw brutto | Daty wykonania dostaw (m-c rok do m-c rok) | - Podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załączyć dowody, określające czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

................................						........................................................

data							      pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wymagane i oferowane parametry techniczne dźwigu szpitalnego

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ,, Wymianę windy w Pawilonie H Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/79/2017, oferujemy:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dźwig Pawilon H - 1 szt.

Wymagane i oferowane parametry techniczne dźwigu osobowo - szpitalnego Pawilon H

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry oferowane (wpisać TAK/NIE, podać zakres, opisać) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Typ dźwigu | Osobowy (szpitalny), elektryczny, z pełną regulacją prędkości bez reduktora, fabrycznie nowy rok produkcji min 2017 rok , przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich) oraz do przewozu chorych na łóżkach w obecności opiekuna. Oferowany dźwig musi spełniać: Przepisy i normy obowiązujące na terenie UE w zakresie dotyczącym dźwigów osobowych szpitalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Udźwig | Zgodnie z PN-EN 81 udźwig min. 1600 kg dostosowany do wielkości szybu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wysokość podnoszenia | 9,90 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Prędkość nominalna | Vn=1,0 m/s, prędkość dojazdowa - łagodne starty i zatrzymania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ilość przystanków | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ilość dojść | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Napęd | linowy cierny z płynną regulacją prędkości, energooszczędny, bezreduktorowy, cichobieżny, silnik napędu zasilany U=400 V, zabezpieczony przed przegrzaniem, konstrukcja wsporcza zespołu napędowego wraz z kołem zdawczym, wymiana lin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szyb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wysokość nadszybia | 3,60 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wysokość podszybia | 1,75 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rodzaj szybu i wymiary | Betonowy (2350 x 3100) mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kabina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Wymiar kabiny | należy dostosować do istniejącego szybu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Wymiar wewnętrzne kabiny | (szerokość 1500 x głębokość 2500 x wysokość 2200) mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kabina przelotowa | NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Panel dyspozycji w kabinie | Kaseta dyspozycji w kabinie 1 szt. - Przystosowana dla osób niepełnosprawnych z alfabetem Braille”a, ze stali nierdzewnej wraz z piętrowskazywaczem cyfrowym duże litery plus strzałki kierunku jazdy -wykonanie tzw. „antywandal", sygnalizacja przeciążenia kabiny akustyczna i świetlna, przycisk „ALARM”, umieszczone na wysokości dostosowanej do obsługi przez osobę na wózku inwalidzkim. Gong sygnalizujący dojazd do przystanku docelowego, stacyjka blokady drzwi, stacyjka jazdy ekspresowej Kaseta wezwań - 4 szt. Przystosowana dla osób niepełnosprawnych z alfabetem Braille”a, ze stali nierdzewnej - wykonanie tzw. „antywandal", Na poszczególnych przystankach umieszczone na wysokości dostosowanej do obsługi przez osobę na wózku inwalidzkim. Windy wyposażone w kasetę z przywoływaczem za pomocą breloczka do jazdy szpitalnej na każdym przystanku - 4 szt, liczba chipów min 30 szt. zaprogramowane o parametrach odpowiadających parametrom zmodernizowanych wind w szpitalu. Piętrowskazywacz duże litery o wysokości minimum 5 cm. Wizualizacja kierunku jazdy, położenia kabiny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Monitoring | Stały podgląd wnętrza kabiny za pomocą systemu wizualizacji, zainstalowany w pomieszczeniu Centralnego Systemu Nadzoru (kamera + instalacja + okablowanie) – odległość około 50 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Gong | Na kabinie 2 - tonowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Informacja głosowa w kabinie | TAK (nagrania do uzgodnienia) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Telefoniczny system łączności w przypadku awarii dźwigu | Łączność głosowa do Centralnego Systemu Nadzoru w Pawilonie B. Komunikacja z kabiną dwukierunkowa – odległość około 50 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Drzwi kabinowe | wymiana z zespołem napędowym drzwi kabinowych 1kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Rodzaj drzwi | Automatyczne, rozsuwane, centralne regulowane falownikowo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Wykończenie drzwi | Obłożone blachą stalą nierdzewną szczotkowaną |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Wymiar drzwi (w świetle) | 1100 x 2000 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Szerokość | 1100 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Wysokość | 2000 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Skrzydła | Blacha nierdzewna szczotkowana. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Progi | Aluminiowe wzmocnione |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drzwi szybowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Rodzaj drzwi | Automatyczne, rozsuwane, centralne regulowane, drzwi – 4 kpl, klasa odporności ogniowej EI 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Wykończenie drzwi | Obłożone blachą ze stali nierdzewnej szczotkowaną |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Wymiar drzwi (w świetle) | 1100 x 2000 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Szerokość | 1100 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Wysokość | 2000 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykończenie kabiny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Ściana boczna prawa | wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowana. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ściana boczna lewa | wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowana. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Sufit antywandal | wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowana. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Lustro | Tak (szkło bezpieczne) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Położenie lustra | Na czołowej ścianie połowa wysokości kabiny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Poręcze boczne | Tak, typowe okrągła, wykonana ze stali nierdzewnej o parametrach określonych odpowiednimi przepisami. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Położenie poręczy | Na bocznych ścianach i ścianie czołowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Wentylator | Tak, w suficie uruchamiany automatycznie, zapewniający odpowiednią wymianę powietrza w kabinie. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Oświetlenie energooszczędne, typu led | Pośrednie, górne, wpuszczone w sufit kabiny, antywandal, wykonane ze stali nierdzewnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Oświetlenie awaryjne | Tak min. 2 godz. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Podłoga | Wykładzina trudnościeralna, antypoślizgowa, o wysokiej trwałości, wymagany atest trudnopalności i oceny higienicznej wywiniętą na ściany co najmniej 10 cm / cokolik/, kolor do uzgodnienia. (Wykonawca przedłoży w/w atest Zamawiającemu przy odbiorze końcowym) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Odbojnice ochronne po 3 szt. Na wszystkich ścianach kabiny | na wysokości do uzgodnienia z Zamawiającym zabezpieczające ściany kabiny przed obijaniem przez łóżka szpitalne i podnóżki wózków inwalidzkich typowe wykonane z blachy nierdzewnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Zabezpieczenie wejścia do kabiny | Kurtyna świetlna zamontowana na drzwiach kabinowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Przyciski w kasetach | Okrągłe, kwadratowe lub owalne, z podświetleniem na krawędziach, stal nierdzewna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Wyświetlacz cyfrowy | Tak, usytuowany w panelu dyspozycji, wysokość cyfr minimum 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sterowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Mikroprocesorowe | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem i spaleniem silnika | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Zbiorczość góra – dół | TAK dźwig z możliwością programowania różnych funkcji eksploatacyjnych z informacją wizualną umieszczoną w CSN o usytuowaniu pobytu dźwigu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Awaryjny dojazd do najbliższego przystanku w przypadku braku napięcia | TAK – z własnego źródła zasilania, które zapewnia Wykonawca |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Pamięć ostatnich usterek dźwigu | TAK – sterownik wyposażony w wyświetlacz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Funkcjonowanie dźwigu w przypadku pożaru | Zjazd na poziom parteru i otwarcie drzwi przy stałym zasilaniu z budynku i własnego źródła zasilania. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Sterowanie dźwigu nie może być wyposażone w kod dostępu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Tablica wstępna i jazd rewizyjnych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasety wezwań na przystankach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Wyświetlacz cyfrowy na każdym przystanku (piętrowskazywacze) | TAK, wskazuje pozycję kabiny w szybie, duże litery o wysokości min. 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Strzałki kierunku jazdy na każdym przystanku | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Przyciski ze stali nierdzewnej | TAK, podświetlane po obwodzie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Wymiana ogranicznika prędkości | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Wymiana prowadników kabinowych i przeciwwagi | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Wymiana kabli sterowniczych na płaskie | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pomieszczenie maszynowni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Usytuowanie | Istniejąca, górna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Roboty budowlane | wykonanie niezbędnych robót budowlanych związanych z wymianą drzwi szybowych oraz innych elementów (np. kaset, wyświetlaczy) na wszystkich kondygnacjach, malowanie szybu windowego. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Protokólarne przekazanie elementów zdemontowanego dźwigu wraz z wyposażeniem oraz przetransportowanie i złożenie w miejscu wskazanym przez inwestora | TAK (Magazyn Szpitala) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Gwarancja | Minimum 60 miesięcy na dźwig licząc od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego ( po uzyskaniu decyzji na eksploatację przez UDT) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie ewentualnych usterek nie może przekraczać 3 godzin, w przypadku „ człowiek w windzie” do 20 min. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia maksymalnie 2 dni robocze | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Każda naprawa trwająca dłużej niż 2 dni robocze, powoduje przedłużenie gwarancji o czas przestoju, pod warunkiem całkowitego wyłączenia urządzenia z eksploatacji. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego – min. 5 osób | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Zapewnienie przez Wykonawcę serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej gwarancji (zgodnie z zaleceniami producenta) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Bieżąca konserwacja będzie prowadzona przez autoryzowaną przez Wykonawcę firmę w okresie gwarancji | TAK na koszt wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Wykonawca zapewni części zamienne przez okres min 8 lat licząc od daty odbioru urządzenia przez UDT | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Montaż będą wykonywać osoby posiadające upoważnienia (uprawnienia) producenta (wytwórcy) do montażu dźwigu. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Obowiązkiem instalującego dźwig jest przeprowadzenie oceny zgodności CE dźwigu przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Wykonanie niezbędnych pomiarów + protokół z pomiarów | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Urządzenie dźwigowe – po modernizacji musi spełniać wymagania stawiane przez działająca w obiektach instalację Sygnalizacji Pożaru SAP. Po wystąpieniu alarmu pożaru na skutek sygnału z w/w instalacji, winda musi zjechać na poziom parteru i po otwarciu drzwi powinna pozostać zablokowana do czasu odwołania alarmu pożaru i zaniku sygnału z instalacji SSP | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wytyczne gwarancyjne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ,, Wymianę windy w Pawilonie H Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/79/2017, oferujemy:

Firma / Nazwa Wykonawcy

..............................….............................................................................................................................. udziela Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kard. St. Wyszyńskiego w Łomży - .............................*(min. 60 miesięcznej) gwarancji na  zamontowany dźwig osobowy:

- nazwa ................….....................................................................................................,*

- producent .....................................…...........................................................................*

- nr fabryczny .................................…...........................................................................* .

Wykonawca zobowiązuje się dokonać napraw dźwigu lub wymienić urządzenie na nowe, wolne od wad w wypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej budowy, niewłaściwej jakości materiałów oraz wykonawstwa lub wad ukrytych. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi oraz koszty niezbędnych przeglądów i konserwacji w okresie gwarancji.

OKRES I WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i odbioru przez UDT.

2. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni przestoju spowodowanego awarią i czasem naprawy.

3. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw gwarancyjnych, polegających na usunięciu stwierdzonych wad lub usterek, nie później niż w ciągu 2 dni od chwili zgłoszenia przez zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt. 7.

4. W przypadku, gdy ten termin naprawy przypada na dni wolne od pracy, użytkownik jest zobowiązany umożliwić serwisowi wykonawcy wykonywanie naprawy w te dni, (przy czym wykonawca potwierdzi termin przyjazdu serwisu), a jeżeli okaże się to niemożliwe, wówczas użytkownik powiadomi o tym pisemnie wykonawcę i naprawa będzie wykonywana w pierwszym dniu roboczym.

5. Przez naprawę rozumie się całkowite usunięcie usterki /awarii i przywrócenie pełnej sprawności dźwigu. Zgłoszenia będą dokonywane w następującym trybie: telefonicznie na nr ….............................................* w dni robocze w godzinach .................,*. Termin naprawy w  ww. trybie liczy się od chwili dokonania zgłoszenia, faxem na nr ..................................,* mailem ..................................….........* przez cały tydzień, czynny 24 godziny na dobę. Jeżeli takie zgłoszenie zostanie dokonane w dniu wolnym od pracy wówczas termin naprawy liczy się od początku pierwszego dnia roboczego użytkownika od godziny 7.00.

6. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzeń, podzespołów, wszystkich mechanizmów dźwigu, aparatury zasilającej, zespołów napędowych, drzwi kabinowych, drzwi przystankowych z zasilaczami i napędem, lin-pasów, kabli zasilających, oraz pozostałych elementów dźwigu - na nowe w przypadku wystąpienia powtarzających się trzech kolejnych awarii czy występujących usterek.

7. Dodatkowo w okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:

1) wykonywania bieżącej konserwacji dźwigu, która obejmuje:

a) utrzymanie dźwigu w ciągłym ruchu przez 24 h na dobę z wyłączeniem postojów niezbędnych dla wykonywania czynności konserwacyjno - naprawczych,

b) przystąpienia do usuwania wszelkich usterek, awarii i innych nieprawidłowości w pracy urządzeń dźwigowych całodobowo w czasie nie dłuższym niż .............godz.* od momentu ich zgłoszenia  przez 7 dni w tygodniu,

c) podjęcie czynności uwolnienia ludzi z dźwigu w ciągu 20 minut od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę przez 7 dni w tygodniu 24 h na dobę.

2) wykonywania przeglądów konserwacyjnych raz w miesiącu,

3) współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego w toku eksploatacji dźwigu, w szczególności poprzez składanie wymaganych powiadomień w celu dokonywania przeglądów okresowych i doraźnych oraz uczestnictwo w czynnościach prowadzonych przez ten organ w miejscu zamontowania dźwigu.

8. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiązuje się do ponoszenia kosztów materiałów eksploatacyjnych oraz kosztów wszystkich napraw lub wymian elementów dźwigu, które mogą nastąpić ze względu na zużycie eksploatacyjne.

...................................                                                                            .....................................

WYKONAWCA                                                                                        ZAMAWIAJĄCY

* - należy wypełnić

  - Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór  umowy

UMOWA

Nr................. / ZT-SZP-226/01/79/2017

zawarta w dniu ……………… r. w Łomży,

pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Łomży, przy Al. Piłsudskiego 11, NIP: 718-16-89-321, Regon: 450665024, KRS 0000024716

reprezentowanym przez:

Romana Nojszewskiego – Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………………….. z siedzibą w ……………………………………..

adres: …………………………………………………………..

wpisanym(ą) do KRS/EDG prowadzonego(ej) przez ……………………………………. pod numerem …………………………..

posiadającym(ą) NIP ………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

- Zawarcie umowy następuje zgodnie z wyborem oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  wymianę windy w Pawilonie H Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych  na podstawie złożonej oferty, która była najkorzystniejsza w rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym, w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 Euro opublikowanego w BZP.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  został określony w SIWZ  oraz w załącznikach do niniejszej umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  stanowi załącznik nr 7 do umowy (załącznik ten jest odpowiednikiem Załącznika nr 6 do SIWZ) będący integralną częścią niniejszej umowy i wynikający ze złożonej oferty.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace niezbędne z punktu widzenia zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów do zrealizowania zadania określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zwanej dalej SIWZ oraz złożonej ofercie.

4. Ponad prace bezpośrednio wynikające z obowiązujących przepisów przedmiot zamówienia obejmuje również to, co okaże się niezbędne w zakresie technicznym, eksploatacyjnym i estetycznym dla realizowanego zadania oraz  dokonanie rejestracji przez UDT i przekazanie do użytkowania  windy.

5. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszelkie dane udostępnione przez Zamawiającego oraz wszelkie warunki lokalne, które rozpoznał lub mógł rozpoznać we własnym zakresie, niezbędne do wykonania umowy. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę robót, które można było przewidzieć, obciąża wyłącznie Wykonawcę. Wykonawca nie może - z tytułu ewentualnego zwiększenia ilości robót - rościć sobie żadnych pretensji do Zamawiającego i żądać zwiększenia wynagrodzenia.

6. **W stosunkach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na tle realizacji przedmiotu umowy wspólnie (konsorcjum) w zakresie realizacji umowy obowiązują zasady:

a) solidarnej odpowiedzialności wykonawców (uczestników konsorcjum) za całość podjętych w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, niezależnie od procentowego lub rzeczowego udziału każdego z nich w realizacji przedmiotu zamówienia,

b) reprezentacji jednego z wykonawców (uczestników konsorcjum - lidera) ze skutkiem dla pozostałych, rozumianej jako wyłączne uprawnienie i obowiązek do składania i przyjmowania dokumentów i oświadczeń powstałych na tle realizacji niniejszej umowy.

**ust. 6 - (jeżeli dotyczy)

7. Z uwagi na fakt, iż roboty/prace będą prowadzone przy obiekcie czynnym, wszelkie prace należy wykonywać w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających w obiekcie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym uzgodnionym z Zamawiającym. Sposób prowadzenia prac nie może znacząco wpływać na funkcjonowanie obiektu. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do zachowania estetyki i czystości.

MATERIAŁY

§ 2.

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewni  wszystkie niezbędne materiały  do wykonania prac.

2. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym, inspektorem nadzoru  oraz  przedstawicielem  Urzędu Dozoru Technicznego zwanego dalej UDT sposób wykonania  przedmiotu umowy.

3. Wszystkie użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały muszą:

a.  być najwyższej jakości (I gatunek);

b.  muszą być dopuszczone do stosowania w  ochronie przeciwpożarowej  obiektów;

c.  muszą posiadać (deklaracje  zgodności, CE i/lub oznaczenie znakiem budowlanym B wszystkich urządzeń i materiałów użytych do realizacji zadania;

d. elementy  muszą posiadać wymagane przepisami atesty i zezwolenia.

4. Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające dopuszczenie użytych materiałów i wyrobów do obrotu powszechnego i jednostkowego ich stosowania w budownictwie.

- TERMIN REALIZACJI

§ 3.

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie  ……......……….*( zgodny ze złożoną ofertą), który obejmuje również pozytywny odbiór i dopuszczenie przez UDT dźwigu do eksploatacji.

2. Wydanie  placu  budowy nastąpi w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.

WYNAGRODZENIE

§ 4.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego § 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe  zgodnie  z ofertą w kwocie:

Brutto : ……………………zł*

słownie:………………………………………………………………………………………………… zł*

podatek VAT .............%*

netto................................... zł *

słownie:………………………………………………………………………………………………… zł*.

2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 zostało ustalone w oparciu o złożoną ofertę.

3. Wykonawca oświadcza, że w granicach należytej staranności właściwej dla wykonawcy  zapoznał się przedmiotem realizacji  umowy.

4. Wykonawca, oświadcza, że uwzględnił wszystkie czynności w wynagrodzeniu oraz, że wynagrodzenie, o którym stanowi ust.1 odpowiada nakładowi prac oraz wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania niniejszej umowy.

5. Wykonawca niniejszym potwierdza, iż kwota wynagrodzenia za przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie standardy i elementy niezbędne do należytej realizacji zobowiązań.

6. Roboty/prace  zamienne mogą być wykonane tylko za zgodą Zamawiającego i nie mogą skutkować wzrostem wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1.

WARUNKI I SPOSÓB PŁATNOŚCI

§ 5.

1. Strony ustalają, że rozliczenie będzie odbywało się  fakturą  końcową  płatną  w terminie  do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT i po pozytywnym odbiorze i dopuszczeniu przez UDT do eksploatacji  i sporządzeniu  protokołu odbioru przedmiotu zamówienia podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron  i pisemnym potwierdzeniu usunięcia usterek zgłoszonych przy odbiorze. Faktura płatna będzie przez Zamawiającego na podstawie bezusterkowego  protokołu  odbioru potwierdzonego  przez inspektora nadzoru w formie przelewu na konto Wykonawcy  nr ….................................................................................................................................................................. ..*

2. **Wykonawca obowiązany jest najpóźniej wraz z  doręczeniem faktur przedstawić  oświadczenie podwykonawcy, że otrzymał wynagrodzenie od Wykonawcy  za wykonane przez nich prace.

Brak oświadczenia podwykonawcy skutkuje wstrzymaniem płatności za dany okres z winy Wykonawcy. W związku z powyższym nie przysługuje mu jakiekolwiek roszczenie odsetkowe i odszkodowawcze. Płatność za ten okres zostanie dokonana przez Zamawiającego po przedstawieniu oświadczenia podwykonawcy potwierdzającego wykonanie płatności na rzecz zgłoszonych podwykonawców ( oświadczenia podwykonawcy są załącznikiem do umowy, w przypadku gdy przewiduje się podwykonawców).

3. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.
4. Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią jedynie za pisemną   zgodą Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku (art. 54 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – Dz.U.2015 poz.618 ze zm.).

** - jeżeli dotyczy

- OBOWIĄZKI WYKONAWCY - I

§ 6.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, zgodnie z:

1)przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm),

2) dokumentacją projektową-montażową  opracowana przez wykonawcę i zaakceptowana przez UDT,

3)warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego oraz postanowieniami SIWZ,

4)wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i przepisów technicznych,

5)warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,

6)zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

7)wymaganiami Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac stosując materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania, posiadające odpowiednie aprobaty, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia i odpowiadać wymogom SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu komplet dokumentów, w tym atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą, protokoły badań technicznych wymagane odpowiednimi przepisami, itp. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w tym dokumentacji UDT dotyczącej dźwigu.

4. Przedmiot zamówienia  będzie wykonywany przez Wykonawcę zgodnie z  harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca obowiązany jest opracować harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z wymogami Zamawiającego i przedstawić  Zamawiającemu w terminie do 2 dni od dnia podpisania umowy.

5. Prace będą zorganizowane i prowadzone w taki sposób, aby nie zakłócać normalnego funkcjonowania Szpitala (np. hałas, wibracje, utrudnione wejście lub wjazd na posesję). Bezwzględnie należy zabezpieczyć teren zajęty w sposób uniemożliwiający wejście osobom postronnym. Należy zapewnić pełne bezpieczeństwo pracowników,  interesantów i osób trzecich oraz stałe funkcjonowanie wejścia do budynku i wjazdu na wewnętrzny plac posesji Szpitala. W przypadku niezastosowania się do powyższego, Zamawiającego wstrzyma prace do czasu zastosowania się do tych wymagań. W takim przypadku Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu przestoju lub zmiany organizacji pracy, ani też uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uporządkować zajęty teren  i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym w stanie nie gorszym niż przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia

7. Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w odbiorach uprawnionych organów, tj. UDT  w sprawie wydania decyzji na eksploatację  dźwigu.

8. Każde rozpoczęcie prac należy zgłaszać do CSN tel. 86 47 33 555.

- OBOWIĄZKI WYKONAWCY - II

§ 7.

1. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie odpowiednie warunki socjalne dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

2.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac.

3.Od daty protokolarnego przejęcia terenu zajętego, aż do chwili odbioru końcowego, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

4.W czasie realizacji prac Wykonawca będzie utrzymywał zajęty teren  i przynależne otoczenie w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych  oraz usuwał własnym staraniem i na własny koszt odpady budowlane oraz śmieci powstałe w czasie realizacji zadania. Ponadto Wykonawca skutecznie zabezpieczy zajęty teren  przed wejściem osób postronnych.

5.Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów udostępnianych przez Zamawiającego mediów niezbędnych do wykonania prac, a w szczególności wody i kanalizacji oraz energii elektrycznej. Rozliczenie kwoty ryczałtowej w wysokości 300 zł brutto za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy, nastąpi poprzez  wystawienie faktury przez Zamawiającego i płatnej przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.

6.Wykonawca będzie na bieżąco zabezpieczał wszelkie niebezpieczne miejsca. Zabezpieczenia będą wykonane zgodnie z wymaganiami BHP i planu BIOZ w dostosowaniu do istniejących warunków prowadzonych prac. Zakres zabezpieczeń obejmuje wszystkie miejsca, w których mogą się znajdować lub przechodzić pracownicy prac jak i osoby trzecie.

7.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego przy pracach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.06.80.563), ze szczególnym uwzględnieniem prac niebezpiecznych pożarowo.

8.Wykonawca będzie używał wyłącznie sprzętu sprawnego z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi, świadectwami i certyfikatami.

9.Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszyscy jego pracownicy byli właściwie przeszkoleni w zakresie BHP i posiadali aktualne badania lekarskie niezbędne do wykonywania prac.

10.Począwszy od dnia rozpoczęcia prac, aż do chwili zakończenia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo zatrudnionych przez siebie osób i mienia na terenie wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania swoich pracowników oraz osób trzecich, które za jego przyzwoleniem wkroczą na teren placu , jak za działania własne.

11.Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia i utrzymania porządku w obrębie zajętego placu, na terenie przyległym lub czasowo zajętym oraz na zapleczu prac. Wykonawca będzie się pozbywać wszelkich odpadów w sposób zgodny z przepisami w tym zakresie, opłacając wszelkie związane z tym koszty. Złom uzyskany w wyniku demontażu elementów metalowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu ( Magazyn zwrotów).

12.Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokument potwierdzający  dopuszczenie materiału budowlanego i wyrobów do powszechnego stosowania w budownictwie.

13.Na każde żądanie Zmawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu niezbędne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności na materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu umowy wydane przez uprawnione jednostki przed ich zastosowaniem.

14.Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy.

15.Wykonawca wykona wszystkie niezbędne badania i próby wynikające z umownego zakresu prac. Koszty tych badań obciążają Wykonawcę.

16.Jeżeli Zamawiający zażąda dodatkowych badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie prac jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały lub wykonanie prac są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

17.Wykonawca zobowiązany jest do ostrzegania Zamawiającego, tak wcześnie jak to możliwe, o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość prac lub opóźnienie w realizacji prac. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację prac, jak też będzie współpracował przy wykonywaniu odnośnych poleceń Zamawiającego.

18.Okoliczności, o których mowa w ust. 16 mogą wpłynąć na zmianę treści umowy jedynie na warunkach określonych w art. 144 Prawa zamówień publicznych.

19.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i wyrobów dopuszczonych do stosowania na terenie UE.

20.Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia min. 5 osób  spośród personelu Zamawiającego z obsługi dźwigu.

21.Wykonawca dysponuje uprawnieniami do modernizacji i montażu dźwigów osobowych wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Osoby, które będą realizować zamówienie posiadają uprawnienia wydane przez UDT.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 8.

Zamawiający zobowiązany jest:

- Dokonać odbioru prawidłowo wykonanego przedmiotu zamówienia.

- Wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie w terminie i na warunkach określonych niniejszą umową.

- Wskazać i udostępnić miejsce poboru energii i wody.

NADZÓR

§ 9.

1. Ze strony Wykonawcy za przebieg realizacji przedmiotu zamówienia odpowiedzialny będzie:

1) ............................................................... – kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

2) ................................................................ – kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie  instalacji, sieci  i urządzeń  elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

3) ............................................................ -  posiadającą świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych o napięciu do 1kV;

4) .................................................. -  posiadającą świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych o napięciu do 1kV;

2. Zamawiający powierza obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

1) ........................................................... - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

2)  ........................................................... - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie  instalacji, sieci  i urządzeń  elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

3. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji wydanych przez Zamawiającego oraz ustanowionego nadzoru inwestorskiego i autorskiego - w ramach niniejszej umowy. Zamawiający informuje, iż zakres prawnego umocowania nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego wynika z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§ 10.

PODWYKONAWSTWO

1***. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą wykona własnymi siłami cały zakres przedmiotu umowy.

2***.Wykonawca zleci podwykonawcy następujący zakres zamówienia:
.........................................................................................

3***.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę ( Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy przedstawienia oświadczenia podwykonawcy, złożone w formie pisemnej wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy).

4***. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania  podwykonawców jak za swoje.

- ODBIÓR

§ 11.

1.Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o zakończeniu całego przedmiotu zamówienia  i gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający powoła komisję, wyznaczy termin i rozpocznie czynności odbioru nie później niż w piątym dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia o osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu umowy.

2. Przez gotowość do odbioru rozumie się:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami i uzyskanie przez Zamawiającego decyzji  na eksploatację  przez UDT.

2) uporządkowanie terenu prac,

3) skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami i umową dokumentów, w tym protokołów badań, instrukcji konserwacji, świadectw zgodności, aprobat technicznych, w zakresie wynikającym z przepisów prawnych i wymagań Zamawiającego.

3.Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy Zamawiający może:

1)odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając odpowiedni termin ich usunięcia,

2)wyrazić zgodę na usunięcie wad w trakcie trwania odbioru końcowego,

3)odebrać przedmiot umowy z wadami, wyznaczając termin ich usunięcia nie dłuższy niż 3 dni robocze.

4.Za wady rozumie się również wykonanie przedmiotu zamówienia niezgodnie z umową lub brak odpowiednich dokumentów i dokumentacji. Za wady przedmiotu końcowego nie uznaje się nie dokończenie któregokolwiek z elementów przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający odstąpi od odbioru końcowego z powodu nie zakończenia prac.

5. Jeżeli wady stwierdzone przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy nie będą nadawały się do usunięcia, to Zamawiający:

1)naliczy karę umowną zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2, jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

2)będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy lub żądania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, jeżeli wady uniemożliwią użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

6.Strony postanawiają, że w toku odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym ustalenia co do wad i terminu usunięcia wad.

7.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

8.Decyzję o przerwaniu odbioru z powodu niegotowości lub występowania wad podejmuje Zamawiający.

9.Odbiór elementu robót na jakimkolwiek etapie realizacji przedmiotu umowy, nie powoduje wyłączenia go z odbioru końcowego i uznania jego wadliwości na etapie odbioru oraz w okresie gwarancji (rękojmi).

10. Terminy:

- na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- gwarancji,

- rękojmi,

rozpoczynają bieg od dnia odbioru końcowego, z uwzględnieniem postanowień ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu.

11.Odbiór pogwarancyjny odbywa się na pisemne zgłoszenie Wykonawcy dokonane w okresie nie
wcześniejszym niż na miesiąc przed upływem terminu gwarancji. Z odbioru sporządzony jest protokół, którego pozytywny wynik jest podstawą do zwrotu zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- GWARANCJA

§ 12.

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji - zgodnie z zasadami niniejszej umowy na wykonany przedmiot umowy i stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zgodnie z załącznikiem nr 7 do umowy i  załącznikiem nr 8 do umowy tj.:

1) roboty budowlano - instalacyjne  ................mies.**( wymagany okres gwarancji 36  miesięcy).

2) zamontowany dźwig osobowy  ……………………. mies.** (wymagany okres gwarancji 60  miesięcy) licząc od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego ( po uzyskaniu decyzji  na eksploatację  przez UDT).

2. Wykonawca udziela gwarancji  od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, a w przypadku wystąpienia wad - od daty protokołu stwierdzającego ich usunięcie. Udzielenie gwarancji nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.

3. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni na własny koszt serwis, konserwację, przeglądy i wymianę uszkodzonych urządzeń, systemów – zgodnie z zaleceniami producenta.

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania dostarczonych wyrobów i urządzeń w pełnej sprawności technicznej - bezpłatnego świadczenia usług serwisowych obejmujących usuwanie usterek i wszelkich nieprawidłowości w ich działaniu oraz przeprowadzania konserwacji i przeglądów technicznych zgodnie z wymogami ich producentów i UDT.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy oraz skutków związanych z ich wystąpieniem, zgłoszonych przez Zamawiającego stwierdzonych w okresie gwarancji.

6. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad (nie dłuższy niż 3 dni), a ich usunięcie musi być potwierdzone przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia problemów w terminowym usunięciu wad z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, termin winien być uzgodniony z Zamawiającym. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może - bez wyznaczania dodatkowego terminu i bez upoważnienia sądowego - zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy.

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  3 % ceny brutto podanej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę: ………………………………..zł,**** w formie (określonej w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) .............................**** . Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy – nr 31 8762 0009 0004 6819 2000 0030.

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

3. Zwrot 70 % zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych na nr konta Wykonawcy ........................................................................ ****( należy podać w przypadku zabezpieczenia w  pieniądzu).

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia.

5. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

6. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument świadczący o ciągłości zabezpieczenia wykonania umowy ( dotyczy formy zabezpieczenia innej niż  w  pieniądzu).

KARY UMOWNE

§ 14.

1. Zamawiający zastrzega sobie od Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) nie wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;

2) nie usunięcia - w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,5% wartości całego zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

3) niezrealizowania serwisu, konserwacji, przeglądów w okresie ustalonej gwarancji wynikających z zaleceń producenta zamontowanej windy i wyposażenia w wysokości 0,1% ceny brutto przedmiotu zamówienia;

4) zawarcia umowy o podwykonawstwo z tytułu:

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej   zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

– w wysokości 0,1% ceny brutto przedmiotu zamówienia za każde naruszenie, o którym mowa w pkt.4.

5) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy lub woli w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto;

6 )niezgodności realizacji umowy z wymogami SIWZ – w wysokości 15% wartości wynagrodzenia brutto.

2. Strony ustalają, iż zwłoka liczona jest od upływu terminu umownego określonego w § 3 ust. 1 do dnia odbioru końcowego zgodnie z § 11. Wymagalność zapłaty kary następuje w ciągu 7 dni od przesłania wezwania do zapłaty do Wykonawcy, co upoważnia Zamawiającego do potrącenia jej z faktury VAT.

3. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody,  Zamawiający zachowuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

4. Niezależnie od uprawnienia do kar umownych, w przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole odbioru, protokołach zgłoszenia wad lub  przeglądu pogwarancyjnego, Zamawiającemu służy prawo usunięcia wad na koszt Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze).

ZMIANA UMOWY

§ 15.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu  podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych.

- Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na  podstawie   której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z następujących okoliczności:

1) W terminie ustawowym lub 30 dni od daty wystąpienia Wykonawcy o wydanie decyzji lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, właściwy organ lub instytucja nie wydały stosownego dokumentu - o ten czas zwłoki w wydaniu dokumentów;

2)    Zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej – o czas niezbędny do usunięcia tych błędów;

3)   Zaistnieje brak frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres powyżej 1-go  tygodnia   - termin   ulega przedłużeniu o ten czas;

4)Wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W tym przypadku istnieje możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres niezbędny do wykonania zamówienia dodatkowego;

5)Wystąpią roboty zamienne wynikające z wprowadzonych w dokumentacji projektowej zmian na etapie realizacji. W tym przypadku Wykonawca sporządzi kosztorys zamienny,  który będzie podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że łączna wartość kosztorysowa robót po zmianie nie przekroczy wartości kosztorysowej ustalonej w §4 ust. 1  umowy;

6) Zamawiający wyrazi zgodę na  zmianę  osób  realizujących przedmiot umowy określonych w złożonej ofercie w odniesieniu do podwykonawców oraz osób  odpowiedzialnych  za prawidłowe wykonanie  prac objętych przedmiotem zamówienia;( zapis stosowany w przypadku udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy);

7) Nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, o procent +/- tej zmiany;

8) Dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych przez Zamawiającego, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;  zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania – potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

9) Zmian dokonanych na podstawie art. 20. ust. 1 pkt. 4 lit. A  ustawy Prawo budowlane, uzgodnionych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć - potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

10) Zmian  oznaczenia danych Zamawiającego i / lub Wykonawcy;

11) Zmian personelu Zamawiającego lub Wykonawcy;

12) Zmian nazwy, siedziby stron umowy, nr-ów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;

13) Zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy;

14) Wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;

15) Zmian sposobu realizacji zamówienia, gdy będą wynikać ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację umowy;

16) Wstrzymanie finansowania przez instytucje finansującą przedmiot zamówienia  w takim przypadku zapłata za wykonane prace nastąpi do dokonanej inwentaryzacji robót;

17)Otrzymanie dofinansowania na realizację pozostałego zakresu rzeczowego  w takim przypadku  realizacja  pozostałych robót może nastąpić na warunkach określonych złożoną ofertą a termin ich wykonania zostanie określony przez strony umowy;

18) zmian wynikających z przepisów ustawy Pzp.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

- Strona występująca o istotną zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie i odpowiednio uzasadniony

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 16.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie:

- a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- b) ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy,

- c) wydania nakazu majątku Wykonawcy,

- d) nie rozpoczęcia robót w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oraz kiedy Wykonawca nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, a zwłoka przekracza 10 dni,

- e) przerwania samowolnie z własnej winy realizacji robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

- f) nie wywiązywania się z zobowiązań wobec zatrudnionych przy realizacji zadania Podwykonawców.

2. Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić w formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie z podaniem podstaw prawnych i faktycznych odstąpienia.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

- a)należyte zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Wykonawcy,

- b) sporządzenia  przy  udziale Zamawiającego  protokołu  inwentaryzacji  robót w terminie  14  dni od odstąpienia od umowy.

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest dokonać odbioru przerwanych robót oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia.

ZAWIADOMIENIA

§ 17.

1.Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane faksem lub drogą elektroniczną, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery faksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer faksu, Strony uznają za doręczone.

3. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie.

§ 18

- UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca jest  ubezpieczony  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności , przy czym ubezpieczenie to powinno zachować ciągłość przez cały okres trwania umowy.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię w/w dokumentu OC, a także dokumenty świadczące o ciągłości w/w ubezpieczenia w trakcie prowadzonych prac.

3. W przypadku gdy załączona polisa traci ważność przed wymaganym terminem zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się, że dokona przedłożenia jej ważności do terminu nie krótszego od wymaganego terminu zakończenia.

§ 19

OSOBY DO KONTAKTÓW

1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli do bieżącej współpracy w związku z realizacją niniejszej umowy:

- ze strony Zamawiającego:

imię i nazwisko…………………………………………………  tel./fax ………………………………….

imię i nazwisko ………………………………………………….. tel./fax ……………………………….

- ze strony Wykonawcy:

imię i nazwisko …………………………………………………  tel./fax ……………..............................****

imię i nazwisko ………………………………………………….. tel./fax ………………………..............

§ 20.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 1. Umowę uważa się za zawartą po podpisaniu jej przez obie strony.

- 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

3. Ewentualne sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie przez właściwy rzeczowo sąd dla Siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego

WYKONAWCA :	ZAMAWIAJĄCY :

Załączniki do umowy:

1. pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik**.

2. umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana***.

3. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień przez osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za świadczenie dostaw, o których mowa w pkt 5.3.3.lit b  SIWZ.

4. poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

5. zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

6. kopia ,,Formularza ofertowego” Wykonawcy.

7. wymagane i oferowane parametry techniczne dźwigu szpitalnego.

8.  wytyczne gwarancyjne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.

9. harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji  przedmiotu zamówienia ( w terminie do 2 dni od dnia podpisania umowy).

10. wykaz podwykonawców **.

*   - należy wypełnić

**     -  jeżeli dotyczy

***    - dotyczy Wykonawców składających  ofertę w ramach konsorcjum

Załącznik do umowy - Oświadczenie podwykonawcy  *

*-  jeżeli dotyczy

Zadanie inwestycyjne

.....................................................................................

wykonane zgodnie z umową: .................................... z dnia .............................

Nazwa podwykonawcy ........................................................................................

Oświadczenie podwykonawcy, który uczestniczył w wykonaniu zadania

w okresie od daty rozpoczęcia prac do .............................

W okresie rozliczeniowym wystawiono niżej wymienione faktury:

| Zakres wykonanych robót budowlanych/dostaw | Nr faktury | Wartość faktury brutto/PLN/ | Data wystawienia | Termin płatności | Fakturę zapłacono/nie zapłacono |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczamy, że

do dnia ...................................... otrzymaliśmy wynagrodzenie za prace przez nas wykonane

w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego co wyczerpuje w pełni nasze roszczenie do Zamawiającego **

............................................................................................

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby lub

osób upoważnionych do reprezentowania Podwykonawcy

**- Uwaga:

Kolejne oświadczenia podwykonawcy mają uwzględniać wszystkie faktury dotychczas wystawione.