## Załacznik nr 3
Załącznik nr 3 do Konkursu ofert - FORMULARZ CENOWY
Dotyczy Konkursu ofert na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów oraz agregatu chłodniczego do central wentylacyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/02/26/2021
Wykonawca wypełnia pola oznaczone kolorem żółtym
…................................. Nazwa i adres Wykonawcy
lp | miejsce montażu/oddział/nazwa zadania | wymagana moc chłodnicza klmatyzatora [kW] | split | montaż jednostki zewnętrznej | sposób zasilania | orientacyjna odległośc sieci jednostki zewnętzrej od wewnetrznej ( m) | orientacyjna długosc sieci skroplin i lokalizacja (m) | wymagana klasa energetyczna chłodzenia / wymagany czynnik chłodniczy | oferowana moc chłodnicza klimatyzatora [kW] | marka i model klimatyzatora i agregatu | rok produkcji | cena dostawy, montażu i uruchomienia kompletu - klimatyzator + agregat netto [kpl] - [PLN] | VAT [%] | cena dostawy, montażu i uruchomienia kompletu - klimatyzator + agregat brutto [kpl] - [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Dział Ekonomiczno- Finansowy, pokój nr 224 Pawilon D II piętro – dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT – 1kpl. - agregat zewnętrzny i jednostka wewnętrzna | SPLIT; 3,4-3,6kW | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm | gnaizdo elektryczne do 3 m | 6 | 3 , na zewnątrz | A++ / R32
2 | Dział Administracyjno- Gospodarczy, sala konferencyjna pokój nr 242, II piętro Pawilon D – dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT – 1kpl. – agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną | SPLIT; 5,2-5,5kW | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm | z szachtu elektrycznego do 6 m | 15 | 10 , na zewnątrz ,pomka | A++ / R32
3 | Dział Aparatury Medycznej, pokój 212B i 212C II piętro Pawilon D – dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT – 1kpl. – agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną | SPLIT; 3,4-3,6kW | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm | gnaizdo elektryczne do 3 m | 6 | 3 , na zewnątrz | A++ / R32
4 | Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, II piętro Pawilon D – dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT – 1kpl. – agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną | SPLIT; 2,4-2,6kW | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm | gnaizdo elektryczne do 3 m | 6 | 3 , na zewnątrz | A++ / R32
5 | Dział Organizacji i Świadczeń Medycznych, sekretariat Dyrekcji, II piętro Pawilon D , – dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT – 1kpl. – agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną | SPLIT; 2,4-2,6kW | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm | gnaizdo elektryczne do 3 m | 6 | 3 , na zewnątrz | A++ / R32
6 | Dział Organizacji i Świadczeń Medycznych, kancelaria, II piętro Pawilon D – dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów typu SPLIT – 1kpl. – agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną | SPLIT; 2,4-2,6kW | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm | gnaizdo elektryczne do 3 m | 6 | 3 , na zewnątrz | A++ / R32
7 | Poradnia Onkologiczna, I piętro piętro Pawilon D – dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT – 2kpl. – agregaty zewnętrzne z jednostkami wewnętrzny | SPLIT; 2,4-2,6kW | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm | gnaizdo elektryczne do 3 m | 6 | 3 , na zewnątrz | A++ / R32
|  | SPLIT; 2,4-2,6kW | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm | gnaizdo elektryczne do 3 m | 6 | 3 , na zewnątrz | A++ / R32
8 | Zakład Diagnostyki Obrazowej, rejestracja ZDO I piętro Pawilon B– dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT – 1kpl. – agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną | SPLIT; 2,4-2,6kW | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm | gnaizdo elektryczne do 3 m | 10 | 10,na zewnątrz ,pomka | A++ / R32
9 | Oddział Neurologiczny, pokój 646 ( fizjoterapeutów) VI piętro Pawilon A – dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów typu SPLIT – 1kpl. – agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną | SPLIT; 2,4-2,6kW | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm | gnaizdo elektryczne do 3 m | 6 | 3 , na zewnątrz | A++ / R32
10 | Dział Utrzymania Ruchu-Hotel pielęgniarek, II piętro – dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów typu SPLIT – 5kpl. – agregaty zewnętrzne z jednostkami wewnętrznymi | SPLIT; 2,4-2,6kW | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm | gnaizdo elektryczne do 3 m | 6 | 3 , na zewnątrz | A++ / R32
|  | SPLIT; 2,4-2,6kW | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm | gnaizdo elektryczne do 3 m | 6 | 3 , na zewnątrz | A++ / R43
|  | SPLIT; 2,4-2,6kW | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm | gnaizdo elektryczne do 3 m | 6 | 3 , na zewnątrz | A++ / R32
|  | SPLIT; 2,4-2,6kW | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm | gnaizdo elektryczne do 3 m | 6 | 3 , na zewnątrz | A++ / R32
|  | SPLIT; 2,4-2,6kW | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm | gnaizdo elektryczne do 3 m | 6 | 3 , na zewnątrz | A++ / R32
11 | Oddział Okulistyczny, VII piętro, Pawilon A – dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT – 1kpl. – agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną | SPLIT; 2,4-2,6kW | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm | gnaizdo elektryczne do 3 m | 6 | 3 , na zewnątrz | A++ / R32
12 | Oddział Nefrologiczny, sala chorych izolatka, I piętro Pawilon E – dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT – 1kpl. – agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną | SPLIT; 2,4-2,6kW | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm | gnaizdo elektryczne do 3 m | 6 | 3 , na zewnątrz | A++ / R32
13 | Apteka Szpitalna, Izba ekspedycyjna, komora przyjęć, parter Pawilon B – dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów typu SPLIT – 2kpl. – agregaty zewnętrzne z jednostkami wewnętrzne | SPLIT 3,4-3,6 kW | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm | gnaizdo elektryczne do 3 m | 6 | 3 , na zewnątrz | A++ / R32
|  | SPLIT; 2,4-2,6kW | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm | gnaizdo elektryczne do 3 m | 6 | 3 , na zewnątrz | A++ / R32
14 | Oddział Ortopedyczno-Urazowy, gabinety zabiegowe, IV piętro Pawilon A – dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów typu SPLIT – 2kpl. – agregaty zewnętrzne z jednostkami wewnętrznymi | SPLIT; 2,4-2,6kW | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm | gnaizdo elektryczne do 3 m | 6 | 3 , na zewnątrz | A++ / R32
|  | SPLIT; 2,4-2,6kW | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm | gnaizdo elektryczne do 3 m | 6 | 3 , na zewnątrz | A++ / R32
15 | Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, parter Pawilon D – dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT – 1kpl. – agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną | SPLIT; 3,4-3,6kW | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm | gnaizdo elektryczne do 3 m | 6 | 3 , na zewnątrz | A++ / R32
16 | Sekcja Kuchni, pomieszczenie administracyjne, parter budynek Kuchni – dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT – 1kpl. – agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną | SPLIT; 2,4-2,6kW | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm | gnaizdo elektryczne do 3 m | 10 | 6 , na zewnątrz | A++ / R32
17 | Dział Administracyjno-Gospodarczy, pomieszczenie portiernia-centrala telefoniczna budynek C – dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT – 1kpl. – agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną | SPLIT; 2,4-2,6kW | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm | gnaizdo elektryczne do 3 m | 10 | 10,na zewnątrz ,pomka | A++ / R32
18 | Poradnia Okulistyczna, parter, gabinet 26, Pawilon D – dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT – 1kpl. – agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną | SPLIT; 2,4-2,6kW | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm | gnaizdo elektryczne do 3 m | 6 | 3 , na zewnątrz | A++ / R32
19 | Sekcja Zaopatrzenia i Transportu, pokój 212, II piętro, Pawilon D – dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT – 1kpl. – agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną | SPLIT; 3,4-3,6kW | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm | gnaizdo elektryczne do 3 m | 6 | 3 , na zewnątrz | A++ / R32
20 | Poradnia Kardiologiczna, p. 240 , p. 237, 238, 239 II piętro Pawilon B – dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów typu SPLIT – 4kpl. – agregat zewnętrzne z jednostkami wewnętrznymi | SPLIT; 3,4-3,6kW | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm | gnaizdo elektryczne do 3 m | 6 | 3 , na zewnątrz | A++ / R32
|  | SPLIT; 2,4-2,6kW | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm | gnaizdo elektryczne do 3 m | 6 | 3 , na zewnątrz | A++ / R32
|  | SPLIT; 2,4-2,6kW | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm | gnaizdo elektryczne do 3 m | 6 | 3 , na zewnątrz | A++ / R32
|  | SPLIT; 2,4-2,6kW | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm | gnaizdo elektryczne do 3 m | 6 | 3 , na zewnątrz | A++ / R32
21 | Oddział Noworodków, gabinet diagnostyczno-zabiegowy na odcinku Rooming- II piętro Pawilon A – dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT – 1kpl. – agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną | SPLIT; 2,4-2,6kW | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm | gnaizdo elektryczne do 3 m | 6 | 3 , na zewnątrz | A++ / R32
22 | Centrala telefoniczna, parter, Budynek warsztatów – dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT – 1kpl. – agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną | SPLIT; 3,4-3,6kW | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm | gnaizdo elektryczne do 3 m | 6 | 3 , na zewnątrz | A++ / R32
23 | Pomieszczenie serwerowni , pokój nr 100, II piętro Hotel Pielęgniarek, – dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT – 1kpl. – agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną | SPLIT; 3,4-3,6kW | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm | gnaizdo elektryczne do 3 m | 10 | 10,na zewnątrz ,pomka | A++ / R32
WARTOŚĆ NETTO
WARTOŚĆ BRUTTO
….............................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy