## Arkusz1
Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane
….............................................
Nazwa i adres Wykonawcy
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rękawic chirurgicznych i rękawic diagnostycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Karydnała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/01/34/2019, oferujemy
PAKIET 1
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy
1 | Rękawice chirurgiczne syntetyczne Neoprenowe lub poliizoprenowe, Oznakowane znakiem CE op. Jednostkowe, Teksturowane lub mikroteksturowane lub z warstwą antypoślizgową, Kształt anatomiczny, zróżnicowane na lewą i prawą dłoń, Grubość rękawicy na palcu: 1) nie więcej niż 0,23 mm dla rękawic neoprenowych; 2)nie mniej niż 0,27 mm dla rękawic poliizoprenowych; mierzona pojedynczo, Zgodne z normą EN 455-1-2-3, Długość minimalna w [mm] zgodnie z normą EN 455 dla każdego rozmiaru, Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671, Rozmiary 6,0- 9,0, Z dodatkową wewnętrzną powłoką ułatwiającą zakładanie, Rękawice pakowane w pary. Opakowanie gwarantujące aseptyczne pobranie rękawic, Poziom AQL po zapakowaniu Max 1,0 Pozostałe wymagania: Wymagane próbki oferowanego asortymentu 2 pary | para | 14000
2 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe niesterylne, Oznakowane znakiem CE op. Jednostkowe, Kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń, Mankiet rolowany, Teksturowane minimum na końcach palców, Zgodne z normą EN 455; Zgodne z normą EN 420; Zgodne z normą EN 374-1( z wyłączeniem 5.3.2) -2-3 z oznaczeniami na opakowaniu, Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671, Środek ochrony indywidualnej - kategoria III, Grubość rękawicy na palcu: nie mniej niż 0,08 mm mierzona pojedynczo, Długość minimalna w [mm] zgodnie z normą EN 455 dla każdego rozmiaru, Opakowanie po max 100 sztuk przy rozmiarach S,M,L,XL, Rozmiary XS-XL, Posiadające badania wg metodologii PN EN 374-3 lub ASTM F739 na następujące substancje chemiczne i dezynfekcyjne: - Kwasy –minimum 1 kwas –poziom ochrony –klasa 1 - Alkohole ( etanol 35% lub izopropanol min. 10 % ) - poziom ochrony-klasa 1 - Formalina 10% lub formaldehyd 4%- poziom ochrony-klasa 2 - Wodorotlenek sodu 40% -poziom ochrony-klasa 2 Wyniki badań na ww. substancje wykonane przez Laboratorium Akredytowane lub Jednostkę Notyfikowaną, Posiadające badania wg metodologii EN PN 374-3 lub ASTM F 739 lub ASTM D 6978-05 na następujące cytostatyki: bez czasu przebicia/przeniknięcia płynnej substancji cytostatycznej przez minimum 60 minut- poziom ochrony/klasa 3 Carmustine, Cyclophosphamide, Doxorubicin Hydrochloride, Etoposide, Fluorouracil, Paclitaxel (Taxol), Dopuszczone do kontaktu z żywnością- dołączyć Deklarację Zgodności dopuszczająca wykorzystanie rękawic do kontaktu z żywnością zgodnie z przepisami Dyrektywy EU 1935/2004/EU lub Certyfikat dopuszczający wykorzystanie rękawic w kontakcie z żywnością, Dołączyć raport testowy przed wysyłką do dostarczonej próbki potwierdzający grubość ścianek rękawicy, Poziom AQL po zapakowaniu Max 1,5, Wymagane próbki - 2 opakowania | opakowanie =100 szt. | 37000
3 | RĘKAWICE CHIRURGICZNE: - sterylne, - pudrowane, - długość całej rękawicy min. 285 mm, - rękawice zróżnicowane na lewą i prawą dłoń, - koniec mankietu zrolowany, przylegający do ręki, - z mikroporowatą powierzchnią dłoniową, - rozmiar rękawicy wtłoczony w mankiet, - zawartość protein poniżej 50 µg\g, - zgodne z normą EN 455-1-2-3, - POZIOM AǪL 1,0-1,5(oznaczony na opakowaniach jednostkowych), - preferowane rozmiary 6,0- 8,5, - opakowania zbiorcze nie większe niż 50 par, - jednostka miary - para, - ilość- 14.400 par = 288 opakowań - wymagane próbki - 2 pary. | para | 10000
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (BRUTTO)
…..................................................................................................
.............................................................................................................................. data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
PAKIET 2
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy
1 | Rękawice diagnostyczne w rozmiarze od S do L. - lateksowe, niejałowe rękawice; - bezpudrowe, - powierzchnia gładka, - uniwersalny kształt – pasujący na lewą i prawą dłoń, - rolowany mankiet, - zawartość protein max. 70 µg/g, Ilość w/w rozmiarów do uzgodnienia z Zamawiającym Wymagane próbki oferowanego asortymentu - poz. 1 - 1 opakowanie | opakowanie = 100 szt. | 15000
2 | Rękawice chirurgiczne sterylne w rozmiarze od 6,0 do 8,5. - bezpudrowe, - długość całej rękawicy min. 285 mm, - sterylizacja radiacyjna, - koniec mankietu zrolowany, przylegający do ręki, mikroporowata pow. dłoni, - rozmiar rękawicy wtłoczony w mankiet, - zawartość protein poniżej 50 µg/g, Ilość w/w rozmiarów do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymagania ogólne dla wszystkich typów rękawic medycznych: - zgodność z normami EN 455 – 1- 2 – 3, - niska zawartość protein lateksowych, potwierdzona niezależnymi badaniami, - poziom AQL: 1,5 (oznaczony na opakowaniach jednostkowych). Należy dołączyć dokumenty zawierające opis wymienionych cech. Pozostałe wymagania: Wymagane próbki oferowanego asortymentu - poz. 2 - 2 pary | para | 120000
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
…..................................................................................................
.............................................................................................................................. Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
PAKIET 3
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy
1 | Rękawice ortopedyczne bezpudrowe, lateksowe, jałowe rozmiar od 6,0 do 8,5. - odporne na przekłucia i rozdarcia, - teksturowana (antypoślizgowa) powierzchnia, - anatomiczny kształt, - wykończenie mankietu : równomiernie rolowany wzmocniony brzeg, - rękawice zróżnicowane na lewą i prawą dłoń, - zawartość protein poniżej 50 µg/g, Ilość w/w rozmiarów do uzgodnienia z Zamawiającym Pozostałe wymagania: Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 pary. | para | 1600
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
PAKIET 4
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy
1 | Rękawice diagnostyczne lateksowe, przeznaczone do procedur wysokiego ryzyka: - niesterylne, diagnostyczne, bezpudrowe o grubszych ściankach, - teksturowana powierzchnia, - opakowanie podzielone na wloty do wybierania rękawic oddzielnie na prawą, oddzielnie na lewą dłoń, - zawartość protein poniżej 50 µg/g, - wykonane z lateksu kauczuku naturalnego, - odporne na rozdarcia i przekłucia, - grubość na palcach min. 0,14 mm Rozmiary do uzgodnienia z Zamawiającym. Pozostałe wymagania: Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 1 opakowanie. | opakowanie = 50 par | 300
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
PAKIET 5
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy
1 | Rękawice chirurgiczne chroniące przed działaniem promieni rentgenowskich, bezołowiowe, lateksowe, bezpudrowe,o anatomicznym kształcie i wysokiej wrażliwości dotykowej, jednorazowego użytku, jałowe. W rozmiarach od 6,5-8,5. Na opakowaniu wyraźne oznaczony rozmiar oraz data ważności. Rękawice do ochrony RTG mają redukować dawkę promieniowania wiązki skupionej o 63, 53 i 46 % dla energii odpowiednio 60, 80 i 100 kV o ekwiwalencie ołowiu min. 0,04 mm Pb. Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 1 para | para | 1000
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
PAKIET 6
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy
1 | Rękawice do ręcznego odklejenia łożyska i prodoów w wodzie; specjalistyczne rękawice ginekologiczne w rozmiarze 6,5 i 7,5 1) rodzaj rękawicy: chirurgiczne, ginekologiczne, lateksowe, jałowe, bezpudorowe, z przedłużonym mankietem, długość 500 mm; 2) powierzchnia: teksturowana na powierzchni chwytnej dłoni, 3) wykończenie mankietu: równomiernie rolowany wzmocniony brzeg, 4) kształt: anatomiczny, zróznicowane na lewa i prawa dłoń Wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | para
a | rozmiar 6,5 | para | 100
b | rozmiar 7,5 | para | 50
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
PAKIET 7
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy
1 | Rękawice nitrylowe, niebieskie, grubość na palcach 0,13 +/- 00,1 mm, - mikroteksturowe z dodatkową teksturą na palcach, - AQL 1,5 ( fabryczne naniesiona informacja na opakowaniu), - zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną, - oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 - cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420 ). - odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 - 3- min. 7 substancji z czasem ochrony na co najmniej 2 poziomie, przebadane na przenikanie cytostatyków (min. 2 cytostatyki z poziomami ochrony na opakowaniu) oraz na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). - rozmiary S-XL, - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 opakowania | opakowanie = 100 szt. | 2000
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy