# Łomża, dnia 26.04.2018 r.

# REGULAMIN PRZETARGU

# Przetarg na zainstalowanie, uruchomienie i eksploatacje systemu telewizji szpitalnej płatnej przeznaczonej do odbioru programów telewizji cyfrowej naziemnej.

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, z siedzibą przy 
Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża, ogłasza pisemny przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami - art. 701- 705)

## I PRZEDMIOT PRZETARGU

Przedmiotem przetargu jest zainstalowanie i uruchomienie Systemu Telewizji Szpitalnej w salach chorych do odpłatnego odbioru programów telewizji publicznej.

## II WARUNKI PRZETARGU

- Wykonawca zainstaluje:

-   214 sztuk   odbiorników (+/- 15%) we wskazanych salach,

- automaty wrzutowe w każdym odbiorniku,

- w tym nieodpłatnie 9 sztuk   telewizorów min 32 cali do użytkowania, bez skrzynek do pobierania opłat 
do wykorzystania w szpitalu w miejscach wskazanych przez szpital.

Ilość odbiorników TV może ulec zmianie a sposób płatności za korzystanie z programów komercyjnych musi być sformułowany w jasny i czytelny sposób. Użytkownikiem urządzeń służących do odbioru programów telewizyjnych będą pacjenci, którzy w celu odbioru będą musieli dokonywać zapłaty w formie wrzutu odpowiednich monet do terminalu obsługowego i zainstalowanego przez Wykonawcę. Oferent zapewni możliwość innej formy zapłaty bezgotówkowej np. poprzez przelewy internetowe, wpłatomaty (minimum 10 sztuk- po 1 na każdej kondygnacji).

- Wykonawca wykona prace montażowe bez zakłócenia prawidłowego funkcjonowania Szpitala,                             w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy. Urządzenia zainstalowane przez Wykonawcę nie mogą w żaden sposób zakłócać pracy aparatury medycznej i innej znajdującej się 
w pomieszczeniach szpitala.

- Wszelkie prace związane z wykonaniem przedmiotu przetargu i poniesione nakłady na adaptację, Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny koszt. Szczegółowe warunki współpracy zawarte są w projekcie umowy.

- Wykonawca zainstaluje w wyznaczonych lokalizacjach Szpitala system telewizji szpitalnej (STS) przeznaczony do odpłatnego odbioru programów telewizyjnych w miejscach uzgodnionych. System ma umożliwiać dostęp do min 24 kanałów polskojęzycznych, w tym obowiązkowo następujących programów telewizyjnych: TVP1, TVP 2, TVP 3, TVP Białystok, Polsat, TVN i kanałów telewizyjnych o różnorodnej tematyce. Oferent wymaga, aby czas dostępu do programów telewizyjnych kształtował się w przedziale minimum od 1 godziny do 72 godzin.

- System będzie posiadał możliwość wprowadzenia bezpłatnego kanału informacyjnego dla szpitala, dzięki któremu można będzie przekazywać informacje i określone komunikaty pacjentom                         i pracownikom szpitala.

- W skład STS wchodzi:

  - instalacja antenowa i zasilająca,

  - automaty wrzutowe umożliwiające korzystanie z odbiorników, jedno urządzenie sterujące na każdej sali z możliwością zdalnego wyłączenia telewizora przez personel szpitala (np. z powodu zakłócania ciszy nocnej).

  - Wpłatomaty które powinny posiadać następujące opcje obsługi:

- przyjmowanie wpłat w bilonie lub w banknotach dowolnego nominału wraz z funkcją

wydawania  reszty,

- przyjmowanie płatności kartą (karty płatnicze, kredytowe),

- możliwość uruchomienia płatności mobilnej telefonem lub smartfonem,

- zdalny dostęp do systemu informatycznego z możliwością weryfikacji rzeczywistego   przychodu i

potwierdzenia transakcji użytkownika (wygenerowanie raportów z informacją   danego okresu

podsumowując ilość transakcji),

-  monitorowanie umożliwiające dokładne przeanalizowanie reklamacji,

-  w zależności od potrzeb- możliwość umieszczenia dodatkowych informacji na ekranie   bankomatu lub

na telewizorach np. aktualne dyżury lekarzy czy i formacje o samym   szpitalu,

- wydruki z infokiosku z zapisanymi danymi: data zakupu, numer sali, czas aktywacji TV,  unikalne dane

identyfikacyjne transakcji,

- możliwość generowania pełnych statystyk dotyczących systemu aktywacji TV.

- zdalny monitoring pracy infokiosku, stanu wpłat i wypłat, papieru drukarki, brakujących

nominałów, itp.

  - stelaże do zawieszania odbiorników, umożliwiających obrót odbiornika w osi poziomej i pionowej posiadające certyfikat CE,

  - odbiorniki telewizyjne LCD min 32 cale wyprodukowane nie wczesniej niz w 2017 roku z pilotami z atestem PHZ,

- (p. poż) bezpieczeństwo: podwójna izolacja, klasa II, niepalny,

-  brak dodatkowych przystawek, urządzeń, sterowników, czytników, boxów, set top boxów

realizujących dostęp do pakietów płatnych,

-  wbudowane funkcje radia.

  - okablowanie i urządzenia niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania STS

  - proste w obsłudze piloty

  - maszt antenowy i czasza anteny satelitarnej zainstalowanej na dachu budynku „A” szpitala przy Al. Piłsudskiego 11(w miejscu wskazanym przez szpital)

- Warunki techniczne:

  - wprowadzenie sygnału NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ DLA KAZDEGO ODBIORNIKA MU-x1, MU-x2, MU-x3 (wszystkie multipleksy).

  - odbiorniki telewizyjne LCD o przekątnej minimum 32 cale z tunerem DVB – T Mpg 4 z pilotem lub monitory innych systemów wyświetlania programów TV,

  - wsporniki mocujące monitory TV posiadające certyfikat CE

  - Na wykonane instalacje należy opracować dokumentację projektową przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia oraz uzgodnić ze służbami technicznymi Szpitala, i opracować dokumentację powykonawczą,

  - Dla wykonanych instalacji wykonawca dostarczy protokoły z pomiarów elektrycznych (ochrona od porażeń i rezystancji izolacji)

  - Warunkiem dopuszczenia do pracy urządzeń jest przedstawienie wymaganych dokumentów (dokumentacja powykonawcza i protokoły z pomiarów elektrycznych) oraz dokonanie odbioru technicznego instalacji przez pracowników Działu Utrzymania Ruchu Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.

  - W przypadku rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia, instalacje energii elektrycznej 230V i sygnałowe wraz z osprzętem instalacyjnym wymienionym wyżej przejdą na własność szpitala.

- Wykonawca jest zobowiązany do zainstalowania i uruchomienia STS w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy.

- Szpital zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków przetargu oraz możliwość odwołania przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn w każdym czasie.

## III ZAWARCIE UMOWY

- Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia 01 lipca-2018 roku do dnia 29 listopada 2026 roku z możliwością wcześniejszego rozwiązania za 3- miesięcznym okresem wypowiedzenia przez każdą ze stron. (zgodnie z uchwałą Nr 176/2304/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 listopada 2016 roku).

- Wybrany w drodze przedmiotowego przetargu oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia o wyborze oferty, pod rygorem utraty prawa do zawarcia umowy i przepadku wadium.

## IV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferent przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszych warunkach.

- Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości jest niedopuszczalne

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta.

- Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta.

- Oferta musi zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt V niniejszych warunkach.

- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) złotych na rachunek bankowy   86 8762 0009 0004 6819 2000 0010 Hexa Bank Spółdzielczy w Łomży terminie do dnia 11 maja 2018 roku (do godziny składania ofert). Oferta niezabezpieczona wadium nie będzie rozpatrywana.

## V DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW, WYKONAWCÓW

Pisemna oferta oferenta powinna zawierać:

- Dane oferenta (nazwa, siedziba, adres korespondencyjny, numer telefonu, fax, e-mail, NIP, REGON, zaświadczenie o niezaleganiu - ZUS, zaświadczenie o niezaleganiu - Urząd Skarbowy)

- Miesięczną opłatę netto za 1(jeden) odbiornik TV na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży oraz stawkę podatku VAT. Zaoferowana miesięczna stawka netto za jeden odbiornik TV musi być wyższa niż 30,00 zł (trzydzieści złotych).

- Koszty zużycia  energii elektrycznej, będą rozliczane  odrębnie. Oferent zobowiązany jest podać moc zużycia energii elektrycznej przez 1 odbiornik telewizyjny w czasie 1 godziny plus automat wrzutowy i instalacja antenowa w czasie 24 godzin.

- Kalkulacja oferenta dotycząca poboru prądu przy założeniu, że 1 odbiornik telewizyjny pracuje              8 godzin na dobę.

- Przedstawienie proponowanego sprzętu TV - (monitory, osprzęt oraz stosowanych do nich certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności, wykaz dostępnych kanałów telewizyjnych. I/lub pakietów.

- Dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności związanej                    z eksploatacją STS-u w palcówkach szpitalnych (min. 500 000,00 złotych).

- Aktualny odpis właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej zaświadczenie z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed upływem składania oferty.

- Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz treścią umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

- Oświadczenie oferenta do uruchomienia sieci STS w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy.

10. Przedstawienie harmonogramu konserwacji STS z uwzględnieniem elementów, które mogą

podlegać przeglądom.

11.Powołanie swego stałego przedstawiciela do bieżącej konserwacji STS, poboru opłat i bieżących

kontaktów ze szpitalem (podać dane personalne do kontaktu i nr telefonu).

12.Czas reakcji na zgłoszenie uszkodzenia i czasu realizacji naprawy (max. 24 h w przypadku drobnych

usterek, a w przypadku wystąpienia poważnych uszkodzeń do 3 dni).

13. Poświadczona kserokopia aktualnej (na dzień składania ofert) umowy ze Stowarzyszeniem Autorów

ZAiKS, STOART, SAWP, ZAPA na odtwarzanie, a w przypadku zwolnienia z takiego obowiązku

należy przedstawić aktualne dokumenty potwierdzające tą okoliczność.

14. Koncepcja wykonania instalacji 230V i instalacji sygnałowych zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

15. Dokument pełnomocnictwa w Oryginale, jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocnika, a

uprawnienie   do reprezentacji Oferenta nie wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.

16. Każdy Wykonawca złożyć tylko jedna ofertę. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty

spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych przez niego ofert.

17. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

## VI MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być złożona w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Oferenta oraz napisem: „OFERTA NA PRZETARG INSTALACJI SYSTEMÓW TELEWIZJI SZPITALNEJ W SALACH CHORYCH SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży”

- Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego 
w Łomży w kancelarii pokój 235 w terminie do  dnia 11 maja 2018 do godz. 11.00

VII. ROSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

1.  W przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową czy kurierską, o zachowaniu terminu

złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Kancelarii Szpitala.

2.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.

- Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji z wybranym Oferentem, w celu doprecyzowania warunków umowy.

- Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Wynajmujący będzie się kierował kryterium ceny brutto.

- cena brutto oznacza – zaproponowana w ofercie stawka czynszu miesięcznego za jeden odbiornik wraz z niezbędnymi urządzeniami – cenna netto + podatek VAT

- Po otwarciu ofert, złożone do przetargu oferty wraz z wszelkimi załącznikami dokumentami nie podlegają zwrotowi. Oferent nie może po otwarciu ofert żądać zwrotu czy zmiany dokumentów będących częścią ofert.

- Szpital dopuszcza możliwość uzupełnienia dokumentów i oświadczeń określonych powyżej, ale ważnych na termin składania ofert.

## VIII MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 11 maja 2018 roku o godzinie 11:15 w Łomży przy Al. Piłsudskiego 11 pokój nr 242- sala konferencyjna, podczas którego Komisja przetargowa poda nazwę i adres Oferentów oraz wysokość zaoferowanego miesięcznej stawki (netto) za 1 odbiornik TV.

## IX ZASADY WYBORU OFERTY

- Przetarg ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty o najwyższej miesięcznej stawce za instalację jednego odbiornika TV do odbioru programów telewizyjnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz spełniającej przyjęte przez Szpital wymagania formalno-prawne.

- Zaoferowana miesięczna stawka netto za jeden odbiornik TV musi być wyższa niż 30,00 zł (trzydzieści złotych).

- Szpital zobowiązuje się do traktowania na równych prawach wszystkie podmioty i prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.

- Szpital dopuszcza możliwość uzupełnienia dokumentów i oświadczeń określonych powyżej, 
ale ważnych na termin składania ofert.

- Przetarg uważa się za nierozstrzygnięty, jeżeli:

- nie wpłynęła żadna oferta,

- komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej oferty.

- Wynajmujący nie będzie naliczał opłat za zainstalowane monitory (odbiorniki) TV funkcjonujące bez systemu poboru opłat.

- W przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową czy kurierską, o zachowaniu terminu               złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Kancelarii Szpitala.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.

- Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji z wybranym Oferentem, w celu doprecyzowania warunków umowy.

X. ZWIĄZANIE Z OFERTĄ

1.Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

2.Szpital zastrzega sobie prawo, w uzasadnionym przypadku, zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem o przedłużenie terminu związania z ofertą o kolejne 30 dni.

3. Szpital dopuszcza przesyłanie dokumentów i informacji faksem lub drogą mailową na wniosek Oferenta. Oryginały dokumentów muszą niezwłocznie być dostarczone przesyłką.

4. adres poczty

XI OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIENIA SIĘ Z OFERENTAMI

mgr Krystyna Chrzanowska teł. 86 4733 323

mgr inż. Jan Orłowski -Dział Utrzymania Ruchu tel.86 4733 214

XII. INFROMACJE DODATKOWE

1.Informacja o przetargu za stronie internetowej szpitala www.szpital.lomza.pl

2. Informacja na podstawie wytycznych Uchwały Nr XXIII/271/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 03 grudnia 2012 w sprawie zasad zbycia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie:

-  Dotychczasowemu najemcy przysługuje pierwszeństwo w zawarciu umowy na dotychczas zajmowany przedmiot najmu na dalszy okres, pod warunkiem, że dotychczasowy najemca:

1. wziął udział w ogłoszonym przetargu,

2. wywiązywał się dotychczas z postanowień umowy.

- Prawo pierwszeństwa polega na tym, że dotychczasowy najemca, który złożył ofertę spełniającą warunki przetargu, lecz nie zaproponował najwyższej stawki, otrzymuje informację od organizatora przetargu o najwyższej stawce zaproponowanej w ofertach spełniających warunki przetargu i w terminie 1 dnia od zakończenia przetargu może złożyć organizatorowi przetargu oświadczenie o przyjęciu wskazanej stawki jako własnej.

Wyjaśnienia Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na powyższy zapis:

Zasady zawarte w Uchwale Nr XXIII/271/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 03 grudnia 2012 roku zostały sporządzone w celu zapewnienia racjonalnego gospodarowania mieniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie. Przyjęte przez Sejmik Województwa Podlaskiego są aktem prawa miejscowego.

podpisał

Pełnomocnik Dyrektora

ds. administracyjno – inwestycyjnych

mgr Aneta Gomółka - Siembora

#### Załącznik Nr 1

| Wykaz oddziałów i ilość sal do zainstalowania odbiorników w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Bud | Piętro – oddział | Ilość odbiorników możliwych do zainstalowania | Uwagi |
| 1. | A | VII - okulistyczny | 10 |  |
| 2. | A | VII laryngologiczny | 12 |  |
| 3. | A | VI Wewnętrzny | 16 |  |
| 4. | A | VI Neurologiczny i udarowy | 12 |  |
| 5. | A | V kardiologia | 8 |  |
| 6. | A | V Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Sale 1-5 | 4 |  |
| 7. | A | IV ortopedyczny | 13 |  |
| 8. | A | IV rehabilitacyjny | 5 |  |
| 9. | A | IV i III rehabilitacji neurologicznej | 9 |  |
| 10. | A | III chirurgiczny | 15 |  |
| 11. |  | III urologia | 11 |  |
| 12. | A | II ginekologia i położnictwo A i B | 12 18 |  |
| 13. | A | I płucny | 19 |  |
| 14. | H | I – O /Dziecięcy Dzieci starsze | 4 |  |
| 15. | H | II – O/Dziecięcy Dzieci młodsze | 15 |  |
| 16. | B | Parter 0/chorób zakaźnych | 9 |  |
| 17. | E | 0/Nefrologiczny | 6 |  |
| 18. | E | Stacja Dializ | 9 |  |
| 19. | A | Pododdział Onkologii | 7 |  |
| Razem |  |  | 214 |  |

wzór umowy

UMOWA Nr Szp. W.AG-A-    /2018

O   INSTALACJĘ I EKSPLOATACJĘ URZĄDZEŃ DO ODBIORU PROGRAMÓW TELEWIZJI PUBLICZNEJ ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH URZĄDZEŃ

zawarta w dniu	2018 roku, pomiędzy

Szpitalem Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000024716; REGON 450665024, NIP 718-16-89-321

w imieniu, którego działa:

mgr inż. Roman Nojszewski - Dyrektor Naczelny

zwanym w treści umowy „SZPITALEM"

a

Firmą

w imieniu, której działa

zwaną w treści umowy „FIRMA"

§1

Przedmiotem umowy jest montaż i eksploatacja w salach chorych systemu urządzeń do odbioru programów telewizyjnych.

- W skład systemu wchodzą urządzenia techniczne oraz oprzyrządowanie składające się na System Telewizji Szpitalnej (STS), tj.:

a/ instalacja antenowa (sieć)

b/ automaty wrzutowe umożliwiające korzystanie z odbiorników telewizyjnych, dodatkowo opłaty mogą być pobierane poprzez inny system bezgotówkowy zaproponowany przez oferenta

c/ stelaże do zawieszania odbiorników,

d/ odbiorniki TV,

e/ piloty,

f/maszt antenowy i czasza anteny satelitarnej zainstalowanej na dachu budynku „A” szpitala przy Al. Piłsudskiego 11

2. Firma oświadcza, iż wszystkie urządzenia oraz instalacja STS-u są bezpieczne dla ludzi, środowiska i spełniają normy polskie oraz inne przepisy prawa w tym przepisy prawa budowlanego.

3. Firma zobowiązana jest zamontować w wyznaczonych salach chorych urządzenia STS-u spełniające następujące warunki techniczne:

a) wsporniki mocujące telewizory posiadające certyfikat CE,

b) odbiorniki TV (Monitor płaski o przekątnej minimum 32 cale DVB -T Mpg4)

c) odrębną linię zasilającą system zabezpieczenia na każdym poziomie.

System ma umożliwiać dostęp do min 20 kanałów polskojęzycznych, w tym obowiązkowo następujących programów telewizyjnych: TVP1, TVP 2, TV 3, TVP Białystok, Polsat, TVN i kanałów telewizyjnych o różnorodnej tematyce.

4. Firma ponosi wszelkie koszty związane z montażem, naprawami, bieżącą konserwacją oraz eksploatacją urządzeń STS-u.

5. Firma zobowiązuje się na własny koszt naprawić ewentualne uszkodzenia powierzchni ścian związanych z montażem, eksploatacją i konserwacją urządzeń STS.

6. Firma zobowiązuje się do wykonania prac, montażowych objętych umową bez zakłócenia prawidłowego funkcjonowania Szpitala.

7. Firma odpowiada za zainstalowanie i obsługę STS zgodnie z jego wymogami technicznymi.

8. Rozpoczęcie prac nastąpi po akceptacji przez Szpital sposobu wykonania prac oraz po wskazaniu miejsc montażu STS.

9. Firma ponosić będzie wszelkie koszty związane z emisją programu telewizyjnego (typu opłaty związane z wykorzystywaniem praw autorskich zarządzanych przez ZAIKS itp.) zgodnie z obowiązującym prawem. W razie poniesienia tych opłat przez Szpital Firma zobowiązana jest do zwrotu Szpitalowi kosztów opłat.

10.Urządzenia zainstalowane przez Oferenta nie mogą w żaden najmniejszy sposób zakłócać pracy aparatury medycznej i innej znajdującej się w pomieszczeniach szpitala.

11.Czas reakcji na zgłoszenie uszkodzenia i czas realizacji naprawy to maksymalnie. 24 h w przypadku drobnych usterek, a w przypadku wystąpienia poważnych uszkodzeń do 3 dni.

12. Firma zapewni możliwość uruchomienia jednego lub dwóch kanałów lokalnych do dystrybucji programów informacyjnych, bezpłatnych dzięki którym będzie można przekazywać informacje o ofercie płatnych programów TV i dystrybuować określone komunikaty pacjentom i pracownikom szpitala. Termin uruchomienia po obustronnych uzgodnieniach.

§2

1. Firma zobowiązuje się zainstalować urządzenia STS-u w pomieszczeniach wskazanych przez Szpital niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy, nie później niż w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy.

2. Potwierdzenie uruchomienia STS-u nastąpi w oparciu o dwustronnie podpisany protokół uruchomienia STS, stanowiący załącznik nr1 do umowy. Załącznik nr 1 będzie zawierał szczegółowe dane o ilości i miejscu zamontowanych odbiorników TV. Ilość ta będzie podstawą do naliczenia opłat w ramach niniejszej umowy.

3.Firma przekaże protokół wykonania pomiarów ochrony od porażeń i rezystencji izolacji przewodów.

4. Niedotrzymanie przez Firmę terminu, o którym mowa w ust.1 spowoduje naliczenie kary w wysokości 20 % miesięcznej opłaty brutto (za wszystkie odbiorniki bez opłaty za energię) za każdy dzień zwłoki.

5.Firma wykona dokumentację projektową i powykonawczą przez osobę posiadającą uprawnienia 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, w uzgodnieniu ze służbami technicznymi Szpitala.

§3

1. Bezpośrednimi użytkownikami STS-u oraz wchodzącymi w jego skład odbiorników telewizyjnych będą pacjenci Szpitala. Nie wyklucza to możliwości korzystania z sieci STS-u przez przybywający na terenie placówki personel, osoby odwiedzające pacjentów oraz inne osoby przybywające na terenie placówki zgodnie    z obowiązującymi przepisami porządkowymi.

- Firma oświadcza, że w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej przewiduje m.in. możliwość zorganizowania lokalnego kanału informacyjnej dla szpitala. Firma w chwili podpisania umowy wskaże osobę lub podmiot odpowiedzialny za bieżącą konserwację i serwis STS. Firma uprawniona jest także do poszerzania swojej oferty technicznej i programowej, w zakresie STS-u, którego jest organizatorem.

3.	Firma oświadcza, że prowadzona przez nią działalność jest w pełni zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i nie jest objęta wymogiem posiadania odrębnych koncesji lub zezwoleń. W razie powstania takiego wymogu Firma zobowiązuje się podjąć czynności mające na celu ich uzyskanie w celu kontynuowania swej działalności, lub też poinformować niezwłocznie SZPITAL o konieczności zaprzestania świadczenia usług objętych umową z uwagi na zmianę przepisów prawa i konieczność dostosowania się do ich wymagań. W takim przypadku strony mają prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Wszelkie koszty związane z demontażem STS-u poniesie Firma.

§4

1. Miesięczna opłata za zainstalowany jeden zestaw/odbiornik do odbioru programów telewizyjnych wynosi	słownie(...) i będzie   pomnożona   przez    ilość   zainstalowanych odbiorników telewizyjnych, tj.	szt.    x 	= zł (słownie;	) plus należny podatek VAT,

2.Zryczałtowana opłata miesięczna, będzie liczona jako koszt poboru energii elektrycznej, zużytej przez pracujące odbiorniki TV, automaty wrzutowe aktualnie użytkowane w danym miesiącu zgodnie z kalkulacją przedstawioną w ofercie zatwierdzoną przez Szpital.

3.Strony ustalają się, że:

a) automaty wrzutowe, instalacja antenowa stale są pod napięciem, w tak zwanym okresie czuwania i pracują całodobowo,

b) średnia cena 1 kWh będzie brana na podstawie faktury obciążającej Szpital za okres ostatniego kwartału

c) średni okres rozliczeniowy 1 -go miesiąca - 30 dni

d) do kalkulacji przyjmuje się, że każdy odbiornik pobiera energię elektryczna przez 8 h/dobę; pozostałe urządzenia – 24 h/dobę

4.Sposób naliczenia zużycia energii elektrycznej liczony będzie jako wartość zużycia energii  elektrycznej przez 1 odbiornik w ciągu miesiąca pomnożona przez ilość odbiorników, przez automaty wrzutowe, instalację antenową.

- 5. W przypadku remontu sal chorych z zainstalowanym STS-em, powyżej 1-go miesiąca, opłata miesięczna zostanie pomniejszona o ilość odbiorników TV będących w użytkowaniu remontowanej sali chorych.

- 6. Szpital zastrzega sobie prawo do podnoszenia stawki za jeden zestaw urządzeń do odbioru programów TV raz w roku o wskaźnik inflacji, ogłoszony przez GUS   za rok poprzedni począwszy od lutego 2018 roku.

- 7. Opłata miesięczna będzie płatna z dołu w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca przelewem na konto   86 8762 0009 0004 6819 2000 0010 Hexa Bank Spółdzielczy w Łomży na podstawie faktury VAT wystawionej przez Szpital.

8. W przypadku braku zainteresowania ze strony pacjentów Firma nie może w żadnym razie dochodzić zwrotu jakichkolwiek kosztów ze strony Szpitala.

9. Szpital nie ponosi żadnych kosztów związanych z abonamentem i płatnymi programami.

10.	Firma zobowiązuje się do wykonania dokumentacji  wykonawczej i powykonawczej wykonanych instalacji elektrycznych, a także - obrazującej lokalizację odbiorników i urządzeń STS.

11.Szpital naliczy kary umowne w przypadku nieterminowej realizacji napraw i uszkodzeń w wysokości 5% za każdy dzień zwłoki od wartości miesięcznej brutto umowy za każdy uszkodzony odbiornik.

§5

Szpital nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności materialnej i cywilnej za utratę bądź zniszczenie(awarię) sprzętu, który w ramach umowy niniejszej umowy dostarczy i zainstaluje Firma.

§6

- Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01 lipca 2018 roku do dnia 29 listopada 2026 roku 
z możliwością wcześniejszego rozwiązania za 3- miesięcznym okresem wypowiedzenia przez każdą
 ze stron.

- Niniejsza umowa może być rozwiązana w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia;

a) w przypadku, gdy Firma dopuszcza się zwłoki z zapłatą, co najmniej za dwa pełne okresy płatności,

b) w przypadku rażącego naruszania przez Firmę postanowień umowy, a w szczególności dotyczących podstaw prawnych i zasad bezpieczeństwa funkcjonowania STS-u.

3. Szpital zastrzega sobie prawo do nakazania demontażu urządzeń do odbioru programów telewizyjnych i urządzeń towarzyszących, jeśli będzie to wynikało ze zmiany przeznaczenia pomieszczenia lub w razie konieczności rozbudowy STS-u. Aktualna ilość po demontażu zostanie zapisana w formie aneksu do niniejszej umowy.

4. Po upływie terminu obowiązywania niniejszej umowy Firma zdemontuje urządzenia i instalacje Systemu Telewizji Szpitalnej w ciągu 30 dni, wypełni ubytki w ścianach spowodowane demontażem. W przeciwnym wypadku Szpital, zastrzega sobie prawo do wykonania tych prac na koszt Firmy.

5.STS oraz jego elementy, pozostają własnością Firmy przez cały okres obowiązywania umowy, a także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

§7

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymaja formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy do siedziby Szpitala.

4. Na każde wezwanie zamawiającego firma przedstawi aktualne ubezpieczenie OC.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Szpital	Firma