## Arkusz1
Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe oraz parametry wymagane
…..............................
Nazwa i adres Wykonawcy
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez, gwoździ śródszpikowych oraz implantów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/01/12/2020, OFERUJEMY:
PAKIET 1 - Protezy stawu biodrowego
| l.p. | Nazwa i opis asortymentu | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto (zł) | wartość netto (zł) | podatek VAT (%) | wartość brutto (zł) | Nazwa, producent, numer katalowy
| 1 | Endoprotezy Austin - Moore tytanowe | szt. | 40
| 2 | Endoprotezy bezcementowe metal - polietylen | szt. | 80
| 3 | Endoprotezy bezcementowe przynasadowe ceramika - ceramika | szt. | 110
| 4 | Endoprotezy bezcementowe przynasadowe metal-polietylen | szt. | 70
| 5 | Endoprotezy cementowe | szt. | 10
| 6 | Endoprotezy cementowe bipolarne | szt. | 30
| 7 | Zestaw do kanału | szt. | 10
| 8 | Cement kostny 60g | szt. | 15
| 9 | Cement kostny 40g z miseczką | szt. | 10
| 10 | Ostrza biodrowe 65mm | szt. | 110
| 11 | śrubopłytka do złamań szyjki kości udowej | szt. | 20
| 12 | trzpień rewizyjny | szt. | 2
| 13 | augment panewkowy | szt. | 4
| 14 | panewka antyluksacyjna bezcementowa | szt. | 2
| 15 | panewka antyluksacyjna cementowa | szt. | 2
| 16 | czasowa proteza (spacer) st biodrowego z gentamycyną | szt. | 2
| 17 | czasowa proteza (spacer) st biodrowego z gentamycyną i wankomycyną | szt. | 2
| 18 | Cement kostny 60g z gentamycyną | szt. | 2
| 19 | Cement kostny 60g z gentamycyna i wankomycyną | szt. | 2
| 20 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego dysplastyczna. | szt. | 3
| 21 | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego modularna | szt. | 2
WARTOŚĆ PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ PAKIETU BRUTTO
PAKIET 1 - Zestawienie parametrów wymaganych dotyczące przedmiotu zamówienia, zawarte jest w załączniku nr 4a do SIWZ
PAKIET 2 - Protezy stawu kolanowego
| l.p. | Nazwa i opis asortymentu | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto (zł) | wartość netto (zł) | podatek VAT (%) | wartość brutto (zł) | Nazwa, producent, numer katalowy
| 1 | Endoprotezy cementowe kolana | szt. | 110
| 2 | Endoprotezy cementowe hipoalergiczne kolana | szt. | 10
| 3 | Element rzepkowy | szt. | 5
| 4 | Element przedłużający | szt. | 5
| 5 | Element augmentacyjny | szt. | 8
| 6 | Element dodatkowy | szt. | 6
| 7 | Cement kostny 60g | szt. | 20
| 8 | Cement kostny 60g z antybiotykiem | szt. | 80
| 9 | Ostrza kolanowe/biodrowe 90 mm | szt. | 120
| 10 | Zestaw ssąco płuczący | szt. | 20
WARTOŚĆ PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ PAKIETU BRUTTO
PAKIET 2 - Zestawienie parametrów wymaganych dotyczące przedmiotu zamówienia, zawarte jest w załączniku nr 4a do SIWZ
PAKIET 3 - Protezy kolana anatomiczne
| l.p. | Nazwa i opis asortymentu | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto (zł) | wartość netto (zł) | podatek VAT (%) | wartość brutto (zł) | Nazwa, producent, numer katalowy
| 1 | Część udowa anatomiczna – prawa/lewa. Dostępna co najmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z zachowaniem lub usunieciem wiezadła PCL, wykonana ze stopu CoCr z możliwoscią użycia podkładek dystalnych, posterior | szt | 50
| 2 | Część udowa anatomiczna - prawa/ lewa. Dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z zachowaniem lub usunięciem więzadła PCL, wykonana ze stopu metalu (ZrNb), którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal | szt | 5
| 3 | Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna – prawa/lewa, dostępna w minimum 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym, z możliwością rozbudowy o trzpień I połowicza podkładkę | szt | 55
| 4 | Wkładka uniwersalna, polietylenowa: *w wersji CR lub CR pogłębionej o wysokościach 9, 11, 13, 15, 18, 21 mm sterylizowana EtO *przystosowana do tylnej stabilizacji o wysokościach 9, 11, 13, 15, 18, 21, 25 mm sterylizowana EtO | szt | 55
| 5 | Część udowa anatomiczna - prawa/ lewa. Dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z zachowaniem lub usunięciem więzadła PCL, wykonana ze stopu CoCr | szt | 5
| 6 | Część piszczelowa anatomiczna - lewa, prawa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowa, gładko polerowana dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, mocowanie podkładek śrubami, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. | szt | 5
| 7 | Wkładka polietylenowa – z tylną stabilizacją lub półzwiązana dostępna w co najmniej 8 grubościach (przykładowy zakres 9-30 mm). Sterylizowana w EtO | szt | 5
| 8 | Trzpień udowy lub piszczelowy - tytanowy o długości 120 mm, 160 mm, 220mm | szt | 10
| 9 | Trzpień offsetowy - zmieniający oś trzpienia lub kąt względem implantu (2 mm, 4 mm i 6 mm), tytanowy | szt | 10
| 10 | Podkładki udowe - tytanowe, dystalne, tylne i łączone "L", mocowane do komponentu udowego za pomocą śruby | szt | 10
| 11 | Podkładki piszczelowe - tytanowe proste lub klinowe, mocowane do komponentu piszczelowego za pomocą śrub | szt | 10
| 12 | Ostrze jednorazowe do napędu | szt | 60
| 13 | Cement z antybiotykiem | szt | 60
| 14 | Zestaw do próżniowego mieszania cementu | szt | 60
| 15 | Jednorazowe końcówki do pulsacyjnego oczyszczania kosci | szt | 60
WARTOŚĆ PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ PAKIETU BRUTTO
PAKIET 4 - Gwoździe śródszpikowe oraz implanty do zespolenia złamań
| l.p. | Nazwa i opis asortymentu | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto (zł) | wartość netto (zł) | podatek VAT (%) | wartość brutto (zł) | Nazwa, producent, numer katalowy
| 1 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości udowej typu LFN – tytanowy, kaniulowany z proksymalnym ugięciem umożliwiającym założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego, Ø 10 – 12 mm, dł. 180 – 200 lub 340 – 440 mm, w komplecie śruby z gniazdami typu torks. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. | kpl. | 40
| 2 | Gwóźdź śródszpikowy udowy kondylarny uniwersalny, tytanowy przeznaczony do leczenia złamań kości udowej. Używany przy metodzie wstecznej. Długość od 200 do 360mm , Ø10 do12mm w wersji kaniulowanej. W części bliższej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach. W części dalszej min. 8 otworów. Wkręt blokujący z gniazdami typu torks. Wkręt blokujący Ø 6,5mm z nakrętką lub zestaw blokujący. | kpl. | 5
| 3 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy - tytanowy: Kąt zagięcia przynasady bliżej gwoździa około 10° Długość 285-390mm, Ø 8-11mm, w wersji kaniulowanej. Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. W części dalszej posiadający min. 5 otworów gwintowanych zapewniających co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. | kpl. | 35
| 4 | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy typu Gamma, tytanowy w wersji kaniulowanej Ø 10-12 mm, L=180-200 mm lub 340-420 mm. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą z kołnierzem uniemożliwiającym migrację do miednicy Ø 10,5 lub 11 mm i opcjonalnie dodatkowo pinem antyrotacyjnym Ø 5 lub 6,5 mm. | kpl. | 120
| 5 | Płytka dynamiczna biodrowa (DHS) od 2 do 12, lub kłykciowa (DCS) od 6 do 16 otworów w komplecie ze śrubą doszyjkową Ø 12,5 mm lub Ø 16 mm, o dł. gwintu 18 mm lub 27 mm i śrubą kompresyjną. | kpl. | 10
| 6 | Płytka tytanowa do pięty w min. trzech rozmiarach. Otwory blokowane z gwintem walcowym na pełnym obwodzie | szt. | 8
| 7 | Wkręt korowy lub blokowany, tytanowy, samogwintujący z gniazdem typu torks, z częścią gwintowaną walcową Ø3,5 mm ,L= 12 - 70 mm | szt. | 50
| 8 | Wkręt gąbczasty Ø 6,5 mm, gwint pełny i niepełny, L=40 – 100 mm | szt. | 50
| 9 | Wkręt gąbczasty Ø 6,5 mm, gwint pełny i niepełny - tytanowy, L=40 – 100 mm | szt. | 30
| 10 | Wkręt kaniulowany kompresyjny, samowiercący wykonany ze stopu tytanu - typu Herbet z gniazdem typu troks Ø 2,0/3,0 mm; Ø 2,5/3,2 mm: Ø 3,0/4,0 mm i Ø 4,0/5,0 mm | szt. | 40
| 11 | Gwóźdź Kirschnera, trójgraniec- Ø 1,0- 3,0 mm L= 150 – 310 mm | szt. | 1000
| 12 | Gwóźdź Kirschnera, gwintowany- Ø 2,0- 3,0 mm, L= 150 – 250 mm | szt. | 80
| 13 | Druty Kirschnera - tytanowy o średnicy 2,0mm L= 310mm | szt. | 20
| 14 | Gwóźdź Rusha, Ø 2,4 – 4,8 mm, L= 100 – 280 mm | szt. | 40
| 15 | Grot Steinmana Ø 4,0 -5,0mm L= 150-200mm | szt. | 20
| 16 | Podkładka dwuotworowa owalna 15/9/2,2mm | szt. | 60
| 17 | Podkładka do więzadeł czterootworowa Ø 6,5 i 8,0mm | szt. | 10
| 18 | Płytka do więzadeł czterootworowa 4,0x12,0mm | szt. | 10
| 19 | Wkręt tytanowy kotwiczący stożkowy Ø 3,5 - 6,5mm; L= 12 - 16mm | szt. | 10
| 20 | Wkrętak do kotwic stożkowych | szt. | 1
| 21 | Podkładka z kolcami Ø 14,0 i 18,0mm | szt. | 10
| 22 | Wkręt korowy Ø 4,5 lub gąbczasty Ø 6,5 niskoprofilowy | szt. | 20
| 23 | Wkrętak do wkrętów niskoprofilowych | szt. | 1
| 24 | Podkładka pod w/w wkręty | szt. | 60
| 25 | Wkrętak do w/w wkrętów | szt. | 5
| 26 | Wkrętak kaniulowany do w/w wkrętów | szt. | 2
| 27 | Wiertło Ø 1,8 – 4,5 mm, L= 100 – 300 mm | szt. | 20
| 28 | Wiertło kaniulowane Ø 2,5 – 5,0 mm, | szt. | 5
| 29 | Drut miękki do wiązania odłamów Ø 0,5 – 1,5 mm, L= 10mb | szt. | 8
| 30 | Rozwiertak śródszpikowy giętki Ø 6 – 15 mm. | szt. | 8
WARTOŚĆ PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ PAKIETU BRUTTO
PAKIET 4 - Zestawienie parametrów wymaganych dotyczące przedmiotu zamówienia.
1. Zamawiający wymaga oddania w nieodpłatne użyczenie instrumentarium do gwoździ, płytek blokowanych, DSB/DSK, wkrętów Herberta w kontenerze do sterylizacji z filtrem jednorazowym lub Prim Line na czas trwania umowy.
2. Protokół nieodpłatnego przekazania implantów i instrumentarium zostanie dostarczony Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
3. Zamawiający wymaga banku implantów (płytki blokowane, gwoździe śródszpikowe, DHS/DCS i elementy zespalające) w asortymencie wymiarowym i ilościowym uzgodnionym przez obie strony.
4. Oferowane płytki i wkręty blokowane winny być tytanowe i oznakowane w sposób umożliwiający rozpoznanie systemów.
5. Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis instrumentarium przez okres trwania umowy.
6. Zamawiający wymaga zapewnienia nakładek celujących ułatwiających wprowadzenie wkrętów do płytek blokowych z wkrętami wielokierunkowymi.
7. Wykonawca użyczy nieodpłatnie instrumentarium do usuwania płytek blokowanych i gwoździ śródszpikowych przez cały okres obowiązywania umowy i rok po zakończeniu umowy.
8. Instrumentarium i implanty – dostawa na zabieg do 2 dni roboczych Po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym
PAKIET 5 - Implanty do leczenia złamań śródstawowych
| l.p. | Nazwa i opis asortymentu | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto (zł) | wartość netto (zł) | podatek VAT (%) | wartość brutto (zł) | Nazwa, producent, numer katalowy
| 1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny, lewy/prawy w przypadku gwoździa długiego. Długość gwoździa krótkiego 170 lub 180mm. Gwóźdź długi w rozmiarach 240-480mm ze skokiem co 20mm, średnica części bliższej gwoździa krótkiego i długiego 15.5mm, średnica części dalszej gwoździa 10, 11mm (krótki i długi), 13, 15mm (tylko długi). Kąt szyjkowo-trzonowy 120°, 125° i 130°. Śruba główna (ciągnąca) tytanowa sterylna ø 10.5 mm, dł. 70-120 mm rosnąco co 5 mm. z 4 podłużnymi zagłebieniami wzdłuż śruby, częściowo gwintowana w celu łatwiejszego wprowadzenia. Śruba blokująca tytanowa sterylna ø 5 mm i dł. 25-90 mm rosnąco co 2,5 mm od 25-45 mm, a także co 5 mm od 45-90 mm, gwintowanych na całej długości, w części dystalnej śruby krótka końcówka samogwintującaw celu lepszego wprowadzenia w kość. Zaślepka tytanowa sterylna, ø 11 mm standardowa i ø 15.5 mm o dł. 5-10 mm, zaslepka blokująca śrubę doszyjkową ø 8 mm i dł. 17,5 mm. | kpl. | 20
| 2 | Gklips do pozycjonowania (RTG) montowany na celowniku gwoździa (jednorazowy) | szt. | 20
| 3 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Otwory w cześci dalszej w odległości 5,15 i 25 mm od końca gwoździa.Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø4 mm o długości 20-60 mm ze skokiem co 5mm i ø5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm, śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø8 mm, Zaślepka tytanowa, sterylna, ø7 mm gwintowana na całej długości, ø8mm standardowa oraz ø11.5 mm o długości 5-35 mm. Wszystkie elementy systemu sterylne. | kpl. | 10
| 4 | Gwóźdź proxymalny ramienny, blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w gwożdziu gwintowane. Długość 150 mm oraz od 220-300 mm z przeskokiem co 20 mm. Gwozdzie prawe/lewe.grubość gwożdzia 8 mm trzon, 10mm część proxymalna. Gwożdzie kaniulowane. Dynamizacja w części dalszej gwożdzia długiego 220-300mm - na wysokości 7,5 mm od końca gowzdzia. Tytan. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 4 mm, dł. 20-60 mm, skok długości śruby co 1mm w dł 24-26 i 34-36mm, co 2mm w długościach 20-24mm, 26-34mm i 36-40mm, co 5mm w dłgościach 40-60mm. Zaślepka tytanowa | kpl. | 20
| 5 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10-12 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 5° na valgus. Trzy otwory pod śruby blokowane w częsci bliższej gwoździa , pierwszy otwór okrągły na wysokości 7,5mm. Dwa otwory pod śruby blokowane w częsci dystalnej gwoździa, w tym jeden owalny. Gwoździe prawe/lewe. Średnica gwoździa w częsci prowadzącej 12mm dla wszystkich gwoździ.Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm.Śruba kompresyjna tytanowa, kaniulowana, sterylna, ø 8 mm o długości 14,5mm. Zaślepka tytanowa, sterylna ø 8 mm o długości 4 mm (w pełni gwintowana), ø 12mm o długości 5mm,10mm,15 mm. | kpl. | 5
| 6 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12. Długość płytek: 77, 89, 101, 113, 125, 137, 149, 161 i 185 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Płyta zaopatrzona w otwór umożliwiający przeprowadzenie śruby korowej na więzozrost strzałkowo -piszczelowy. lub tytanowe płytki proste do zespoleń złamań kości strzałkowej. Płyty 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 ,14 ,16 otworowe, o długości odpowiednio 28.5, 40.5, 60,72,84,96,108,132,156,180,204 mm. Płytka z otworami na dwóch końcach płyty pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W trzonie płytki otwory niegwintowane, do śrub o średnicy 3.5 blokowanych i korowych. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby zapewniający pewną stabilizację. Począwszy od płyty czterootworowej występuje jeden otwór owalny-kompresyjny. Kodyfikacja kolorystyczna systemu. | szt. | 50
| 7 | Śruba blokowana lub korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-48 mm ze skokiem długości co 2 mm. Śruba blokowana lub korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 50-70 mm ze skokiem długości co 5mm. | szt. | 260
| 8 | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub i kołków o średnicy 2.0 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Płyty dłoniowe posiadają profil 2 i 3mm, plyty grzbietowe 1.5mm, płyty kolumnowe 1mm. | szt. | 60
| 9 | Śruba blokowana lub śruba korowa o średnicy 2.7 mm i długości 8-50 mm | szt. | 420
| 10 | Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku, do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramiennej i części bliższej kości łokciowej. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną. Rodzaje płyt a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - uniwersalne do obu kończyn) b) płytki blokowane od strony bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) c) płytki blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe i lewe) d) płytki blokowane od strony tylno-bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) i e) płytki blokowane na olecranon (prawe i lewe). Ilość otworów: od 4 do 12 ze skokiem długości co 2 otwory. Dodatkowo płyty przyśrodkowe oraz tylno boczne występują w długościach 14 otworowych. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | szt. | 20
| 11 | Śruba blokowana lub korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-48 mm ze skokiem długosci śruby co 2mm. Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 50-70 mm ze skokiem długosci śruby co 5mm. | szt. | 70
| 12 | Śruba blokowana lub korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-48 mm ze skokiem długosci śruby co 2mm. Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 50-70 mm ze skokiem długosci śruby co 5mm. | szt. | 60
| 13 | Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań obojczyka. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną. Rodzaje płyt a) płytki górne trzonowe lewe i prawe ,b) płytki przednie trzonowe uniwersalne c) płytki górno bocze lewe i prawe , d)płytki przednio boczne uniwersalne .Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne lub tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań w obrębie więzozrostu barkowo-obojczykowego tzw.płyty hakowe. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, prawe i lewe o trzech głębokościach haka 12mm,16mm,20mm i 4 długościach częsci trzonowej płyty 5,6,7,9 otworowe odpowiednio 68,79,90,111mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | szt. | 30
| 14 | Śruba blokowana lub korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-48 mm ze skokiem długosci śruby co 2mm. Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 50-70 mm ze skokiem długosci śruby co 5mm. | szt. | 100
| 15 | Śruba blokowana lub korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-48 mm ze skokiem długosci śruby co 2mm. Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 50-70 mm ze skokiem długosci śruby co 5mm. | szt. | 80
| 16 | Tytanowe płytki proste wąskie. Ilość otworów: od 3 do 10. Długość płyt: od 42 mm do 126 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. | szt. | 30
| 17 | Tytanowe płytki proste szerokie. Ilość otworów: od 3 do 8. Długość płyt: od 43 mm do 103 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. | szt. | 20
| 18 | Tytanowe płytki wygięte szerokie do złamań trzonu kości promieniowej. Ilość otworów: od 9 do 20. Długość płyt: od 115 mm do 246 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. | szt. | 6
| 19 | Tytanowe płytki proste 1/3 koła. Ilość otworów: od 2 do 16. Długość płyt: od 23 mm do 191 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.4 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. | szt. | 6
| 20 | Śruba blokowana lub korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-48 mm ze skokiem długosci śruby co 2mm. Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 50-70 mm ze skokiem długosci śruby co 5mm. | szt. | 300
| 21 | Śruba blokowana lub korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-48 mm ze skokiem długosci śruby co 2mm. Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 50-70 mm ze skokiem długosci śruby co 5mm. | szt. | 60
| 22 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 2.0 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 1.05 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm. | szt. | 10
| 23 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 2.5 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 1.05 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm. | szt. | 10
| 24 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 3.0 mm, samotnąca i samogwintująca, długość śruby 12-40 mm w odstępach co 2 mm. | szt. | 10
| 25 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 4.0 mm, samotnąca i samogwintująca, długość śruby 20-50 mm w odstępach co 2 mm. | szt. | 10
| 26 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 2.0 mm, częściowa gwintowana, samotnąca o niskim profilu głowy, posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję, długość śruby 8-30 mm co 2 mm. | szt. | 10
| 27 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 3.0 mm, częściowo gwintowana, samotnąca o niskim profilu głowy,posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję kaniulacja 1,3 mm, długość śruby 8-40 mm. | szt. | 10
| 28 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 4. 0 mm, niski profil głowy, posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję, długość 20-44mm (co 4mm) kaniulacja 1,55mm, częściowy gwint. | szt. | 10
| 29 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 6.5 mm, sterylna, niski profil głowy,posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję kaniulacja ø 3.3 mm, pełny lub częściowy gwint o długości 20 mm lub 40 mm, długość śruby 30-130 mm. | szt. | 16
| 30 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, płyta prawa/lewa. Długość płyty: od 86 do 306 mm, ilość otworów od 3 do 20. W czesci nasadowej plyty 7 otworów z podwójnym gwintem ułatawiającym wprowadzenie śruby o ustalonym kątowo kierunku, mocowania płyty, podcięcia przy otworach na druty Kirschnera umożliwiające ponowne przymocowanie tkanek miękkich. Otwór owalny do prawidłowego pozycjonowania płyty. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm. W trzonie płyty te same otwory z podwójnym gwintem okrągłe pod śruby blokowane 4,0 mm o lejkowatym kształcie łuba oraz okrągłym gwintem zmniejszającym ryzyko tzw. zimnego spawu i śruby korowe 3,5 mm. | szt. | 20
| 31 | Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm. | szt. | 120
| 32 | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm. Tytanowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-70 mm. | szt. | 30
| 33 | Płyta tytanowa ukształtowana anatomicznie do dalszego końca kości udowej. Boczna prawa i lewa. Płyta w części nasadowe posiada 6 otworów gwintowanych pod śruby blokowane 5.0 mm i korowe 4.5 mm Otwory w części nasadowej ustalone kątowo, pozwalają na wprowadzenie śrub pod kątem 97 0 w stosunku do powierzchni płyty. Długość płyty; 130, 166, 202, 238, 274, 310, 343, 379, 415 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 4,5 mm oraz śruby gąbczaste 6.0 mm częściowo lub całkowicie gwintowane. Wszystkie śruby obługiwane jednym śrubokrętem typu T20. Otwory gwintowane pod śruby blokowane 5,0 mm i śruby korowe 4,5 mm oraz śruby przezprotezowe blokowane 5,0 mm. Dodatkowe otwory w płycie na druty kirshnera. | szt. | 15
| 34 | Tytanowa śruba blokująca Ø 5.0 mm , dł 14-95 mm | szt. | 90
| 35 | Tytanowa śruba korowa Ø 4,5 mm, dł 14-95 mm; Tytanowa śruba gąbczasta Ø 6.0 mm, częściowo i całkowicie gwintowana, dł 30-95 mm | szt. | 50
| 36 | Przelotka do kabla do złamań okołoprotezowych | szt. | 6
| 37 | Kabel z zaciskiem i oliwką | szt. | 6
| 38 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długość płyty: od 97 do 331 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.0 mm, w części nasadowej 2.3 mm a na końcu części nasadowej 1.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | szt. | 40
| 39 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 20. Długość płyty: od 102 do 305 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm (w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną w kostkę przyśrodkową) i 3 otwory niegwintowane z możliwością zastosowania śrub korowych ø 3.5 mm oraz ø 2.7 mm. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.3 mm, w części nasadowej 2.3 mm a na końcu części nasadowej 1.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | szt. | 15
| 40 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 2 do 22. Długości płyty: od 95 do 355 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm (w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy) oraz dwa otwory niegwintowane. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty 3.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika | szt. | 20
| 41 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa (może być również umieszczona tylno-przyśrodkowo), prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długości płyty: od 71 do 305 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.3 mm a w części nasadowej 2.4 mm. W nasadzie i trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | szt. | 10
| 42 | Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm. | szt. | 480
| 43 | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15, Tytanowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-70 mm. | szt. | 180
WARTOŚĆ PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ PAKIETU BRUTTO
PAKIET 5 - Zestawienie parametrów wymaganych dotyczące przedmiotu zamówienia.
1. Zamawiający wymaga oddania w nieodpłatne użyczenie instrumentarium do gwoździ, płytek blokowanych, DSB/DSK, wkrętów Herberta w kontenerze do sterylizacji z filtrem jednorazowym lub Prim Line na czas trwania umowy.
2. Protokół nieodpłatnego przekazania implantów i instrumentarium zostanie dostarczony Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
3. Zamawiający wymaga banku implantów (płytki blokowane, gwoździe śródszpikowe, DHS/DCS i elementy zespalające) w asortymencie wymiarowym i ilościowym uzgodnionym przez obie strony.
4. Oferowane płytki i wkręty blokowane winny być tytanowe i oznakowane w sposób umożliwiający rozpoznanie systemów.
5. Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis instrumentarium przez okres trwania umowy.
6. Zamawiający wymaga zapewnienia nakładek celujących ułatwiających wprowadzenie wkrętów do płytek blokowych z wkrętami wielokierunkowymi.
7. Wykonawca użyczy nieodpłatnie instrumentarium do usuwania płytek blokowanych i gwoździ śródszpikowych przez cały okres obowiązywania umowy i rok po zakończeniu umowy.
8. Zamawiajacy wymaga certyfikatow możliwości wykonania MRI u pacjentów z uzyciem w/w implantów
PAKIET 6 - Gwóźdź przezkrętarzowy, rekonstrukcyjny
| l.p. | Nazwa i opis asortymentu | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto (zł) | wartość netto (zł) | podatek VAT (%) | wartość brutto (zł) | Nazwa, producent, numer katalowy
| 1 | Gwóźdź do bliższej nasady kości udowej, w części proksymalnej o średnicy 15,66mm, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 5º (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1000 mm), z ścięciem po stronie bocznej umożliwiające bardziej anatomiczne dopasowanie implantu w kanale śródszpikowym. Możliwość blokowania statycznego (dla gwoździ długich w dwóch płaszczyznach) lub blokowania dynamicznego w części dalszej. Dostępne dwie opcje blokowania w części bliższej – z zastosowaniem zwykłej śruby doszyjkowej perforowanej o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym lub ostrza heliakalnego perforowanego (spiralno-nożowego) o średnicy 10,35mm, w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm. Mechanizm blokujący implanty doszyjkowe fabrycznie zamontowany w gwoździu umożliwiający blokowanie dynamiczne i statyczne. Implanty doszyjkowe, z anatomicznie dopasowaną końcówką po stronie bocznej, z perforacją umożliwiającą augmentację. Gwóźdź wykonany ze stopu tytan-molibden, dostępny w długości : - gwoździe krótkie: 170, 200, 235mm (wersja Lewa i Prawa), średnica 9.0; 10.0; 11.0; 12.0mm, kat 125°, 130°, 135°, sterylnie pakowane | szt. | 20
| 2 | śruba doszyjkowa perforowana o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm | szt. | 15
| 3 | ostrze heliakalne perforowane (spiralno-nożowego) o średnicy 10,35mm, w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm | szt. | 5
| 4 | zaślepka kaniulowana z gniazdem gwiazdkowym , przedłużenie 0, 5, 10, 15mm (zaślepka 0mm z możliwością wprowadzenia przez rękojeść do wprowadzania gwoździa), sterylnie pakowana. | szt. | 20
| 5 | Śruba blokująca o średnicy 5,0mm z gniazdem gwiazdkowym , w długości 26-80mm, ze skokiem co 2mm i 80-100mm ze skokiem co 5mm. | szt. | 20
| 6 | System do augmentacji z użyciem cementu do gwoździ blokowanych śrubą doszyjkową wkręcaną perforowaną lub helikalną perforowaną na bazie PMMA. System złożony z zestawu strzykawek, zestawu kaniuli oraz zestawu do przygotowania cementu. Kaniule o średnicy 3,3mm współpracujące z tulejkami instrumentarium do zakładania gwoździ blokowanych śrubą doszyjkową wkręcaną perforowaną lub helikalną perforowaną . Cement na bazie PMMA zawierający hydroxyapatyt oraz dwutlenek cyrkonu. Cement gotowy do podawania natychmiast po wymieszaniu składników (zerowy czas oczekiwania na uzyskanie właściwej lepkości i konsystencji). Cement dostępny w objętości 10 ml. Zestaw strzykawek wyposażony w dwa rodzaje strzykawek o objętości 1 i 2 ml. Komplet do augmentacji złożony z : zestawu kaniuli, zestawu strzykawek oraz zestawu cementu Zestaw kaniuli do podawania cementu o średnicy 3.3 mm | szt. | 20
| 7 | Zestaw strzykawek do Traumacem V+ | szt. | 20
| 8 | Zestaw cementu Traumacem V+, 10 ml | szt. | 20
WARTOŚĆ PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ PAKIETU BRUTTO
PAKIET 7 - System płyt lcp okołostawowych
| l.p. | Nazwa i opis asortymentu | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto (zł) | wartość netto (zł) | podatek VAT (%) | wartość brutto (zł) | Nazwa, producent, numer katalowy
| 1 | Płytka okołostawowa do bliższej nasady kości ramiennej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty ukształtowana anatomicznie owalna obejmująca cześć tylną głowy kości ramiennej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty w długości od 91mm do 307mm, posiadają od 2 do 14 otworów w trzonie . Płyty w wersji prawa i lewa. | szt. | 20
| 2 | Śruby blokowane 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące, stal | szt. | 140
| 3 | Śruby 3.5mm korowe o długości od 10mm do 130mm, samogwintujące, stal | szt. | 20
WARTOŚĆ PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ PAKIETU BRUTTO
PAKIET 8 - Implanty do leczenia urazów i schorzeń kręgosłupa
| l.p. | Nazwa i opis asortymentu | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto (zł) | wartość netto (zł) | podatek VAT (%) | wartość brutto (zł) | Nazwa, producent, numer katalowy
| 1 | Klatka międzytrzonowa odcinka szyjnego, PEEK (sterylne). Komplet: 1 klatka + 1 wiertło do przygotowania przestrzeni pod implant | kpl | 10
| 2 | Klatka międzytrzonowa do stabilizacji odcinka szyjnego, stabilizacja Stand Alone. Komplet: 1 klatka +2 śruby | kpl | 10
| 2a | klatka | szt. | 1
| 2b | śruba | szt. | 2
| 3 | Płyta tytanowa Komplet: 1 płyta + 4 śruby blokujące | kpl | 10
| 3a | płyta | szt. | 1
| 3b | śruba | szt. | 4
| 4 | System stabilizacji potyliczno – szyjnej kręgosłupa z możliwością przedłużenia na odcinek piersiowo lędźwiowy. Komplet: składa się z 6 śrub szyjnych, 6 nakrętek do śrub szyjnych, 2 nakrętki potyliczne, 4 nakrętki mocujące płytę potyliczną, 2 pręty, 1 płytka potyliczna, 1 poprzeczka/łącznik | kpl | 20
| 4a | śruba | szt. | 6
| 4b | nakrętka blokująca | szt. | 6
| 4c | pręt | szt. | 2
| 4d | płyka potyliczna | szt. | 1
| 4e | sr. potyliczne | szt. | 4
| 4f | nakrętka Akson | szt. | 2
| 4g | poprzeczka | szt. | 1
| 5 | Implant międzytrzonowy typu TLIF do odcinka lędźwiowego (materiał PEEK oraz Tytan – Sterylny). komplet: 1 klatka | kpl | 10
| 6 | Implant międzytrzonowy typu TLIF do odcinka lędźwiowego (materiał PEEK z domieszką włókien węglowych Carbon Fiber Reinforced Polimer (CFRP) – poliwęglan). komlpet: 1 klatka | kpl | 10
| 7 | System do stabilizacji transpedikularnej piersiowo-lędźwiowej kręgosłupa Komplet: 4 śrub, 4 blokery, 2 pręty lub jeden do docięcia, 1 poprzeczka, 2 śruby perforowane, 2 kaniule do podawania cementu. | kpl | 30
| 7a | śruba | szt. | 4
| 7b | bloker | szt. | 4
| 7c | pręt | szt. | 2
| 7d | poprzeczka | szt. | 1
| 7e | śruby perforowane | szt. | 2
| 7f | kaniule do podawania cementu | szt. | 2
| 8 | System do przezskórnej stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa odcinka piersiowo-lędźwiowym. Komplet: 4 śrub, 4 blokery, 2 pręty, 2 igły do nakłucia trzonu, 2 śruby perforowane, 2 kaniule do podawania cementu, 6 drutów prowadzących | kpl | 50
| 8a | śruba | szt. | 4
| 8b | nakrętka | szt. | 4
| 8c | pręt | szt. | 2
| 8d | śruba perforowana | szt. | 2
| 8e | igła do nakłucia trzonu | szt. | 2
| 8f | drut ostry | szt. | 6
| 8g | igła do podawania cemenetu | szt. | 2
| 9 | Stabilizacja kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego stosowana przy urazach. Komplet: 4 śruby, 4 klemy, 2 pręty | kpl | 1
| 9a | śruba | szt. | 4
| 9b | pręt | szt. | 2
| 9c | klem | szt. | 4
| 10 | Cementowy implant do piersiowego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa | szt. | 20
| 10a | zestaw bezigłowy | szt. | 1
| 10b | igła | szt. | 2
| 11 | Proteza trzonu szyjnego Komplet: 1 proteza, 1 klips zabezpieczający | kpl. | 2
| 11a | proteza | szt. | 1
| 11b | klips | szt. | 1
| 12 | Proteza trzonu piersiowo - lędźwiowego Komplet: 1 proteza | kpl | 1
| 13 | Klatka owalna do bocznych dostepów lędźwiowa | kpl. | 2
| 14 | Substytut kości – biomateriał, granule | op. | 20
WARTOŚĆ PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ PAKIETU BRUTTO
PAKIET 8 - Zestawienie parametrów wymaganych dotyczące przedmiotu zamówienia, zawarte jest w Załączniku 4a do SIWZ
UWAGA! do wyceny Pakietu 8 nie należy ujmować cen jednostkowych elementów wchodzacych w skład kompletów - kolor czerwony
PAKIET 9 - Implanty do chirurgii urazowo – ortopedycznej ręki
| l.p. | Nazwa i opis asortymentu | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto (zł) | wartość netto (zł) | podatek VAT (%) | wartość brutto (zł) | Nazwa, producent, numer katalowy
| 1 | Płytka typu DCP 1.3mm kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości śródręcza i paliczków, Płyty wyposażone w otwory kompresyjne z możliwością zastosowania śrub korowych o średnicy 1.3mm wkręcanych za pomocą śrubokręta samo trzymającego krzyżowego. Koralikowy kształt płyt ułatwia jej modelowanie do kości oraz zmniejsza powierzchnie styku płyty z kością chroniąc okostną, nie podrażniając przy tym tkanek miękkich. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: płyta 1.3mm DCP prosta 12 otworów o długości 48mm; płyta adaptacyjna T DCP 1.3mm , 8 otworów w trzonie , 3 otworów w głowie; płyta 1.3mm typu Y DCP 11 otworów w trzonie ; płyta 1.3mm DCP prosta 6 otworów o długości 23mm; płyta adaptacyjna T DCP 1.3mm , 8 otworów w trzonie , 4 otworów w głowie; | szt. | 10
| 2 | Płytka blokowane 1.5mm kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości śródręcza i paliczków. Płyty wyposażone w otwory kompresyjne z możliwością zastosowania śrub korowych 1.5mm. wkręcanych za pomocą śrubokręta samo trzymającego gwiazdkowego. Płyta blokowana 1.5mm wyposażona w otwory gwintowane pod śruby blokowane w płycie typu blokowane 1.5mm. Koralikowy kształt płyt ułatwia jej modelowanie do kości oraz zmniejsza powierzchnie styku płyty z kością chroniąc okostną, nie podrażniając przy tym tkanek miękkich. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: płyta 1.5 blokowana prosta 4,6 otworów o długości 23/36mm; płyta 1.5 blokowana adaptacyjna 6,12 otworów ; płyta 1.5 blokowana typu T 3,4 otwory o długości 44,5mm; płyta 1.5 blokowana typu Y 8 otworów w trzonie ; płyta 1.5 blokowana kondylarna 6 otworów w trzonie ; płyta 1.5 blokowana kratkowa 23mm . | szt. | 10
| 3 | Płytka typu blokowane blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości ręki/ stopy . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 2.0/2.4/2.7mm lub korowej o średnicy 2.0/2.4/2.7mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.0/2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt : Płyta adaptacyjna posiada 12 otworów o długości 71 mm pod śruby 2.0mm i długości 72mm pod śruby 2.4mm . Płyta prosta na śruby 2.0mm o długości od 27mm do 51mm, pod śruby 2.4mm o długości od 27mm do 67 mm, pod śruby 2.7mm o długości od 40mm do 67mm; Płyta typu T posiada 3 otwory w głowie i 7 otworów w trzonie ; Płyta adaptacyjna typu T posiada 2 otwory w głowie i 7 otworów w trzonie ; Płyta adaptacyjna typu Y posiada 3 otwory w głowie i 7 otworów w trzonie ; | szt. | 10
| 4 | Śruby blokowane 2.4mm o długości od 6mm do 30 mm, samogwintujące , tytan | szt. | 30
| 5 | Śruby 2,4mm korowe o długości od 6mm do 40mm, samogwintujące, tytan | szt. | 10
| 6 | Śruba blokowane 2.0mm o długości od 6mm do 30mm, samogwintujące, tytan | szt. | 30
| 7 | Śruba 2.0mm korowe o długości od 6mm do 38mm, samogwintujące, tytan | szt. | 10
| 8 | Śruba blokowane 1.5mm, o długości od 6mm do 24mm, samogwintująca gniazdo śrubokreta gwiazdkowe tytan | szt. | 20
| 9 | Śruba 1.5mm korowe o długości od 4mm do 24mm, samogwintujące gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, tytan | szt. | 10
| 10 | Śruba blokowane 1.3mm, o długości od 4mm do 18mm, samogwintująca gniazdo śrubokręta gwiazdkowe tytan | szt. | 20
| 11 | Śruba 1.3mm korowe o długości od 4mm do 18mm. Samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, tytan | szt. | 10
| 12 | Instrumentarium do zakładania w/w implantów | klp | 1 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
WARTOŚĆ PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ PAKIETU BRUTTO
PAKIET 10 - Implanty do leczenia chorób degeneracyjnych i neurotraumatologii
| l.p. | Nazwa i opis asortymentu | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto (zł) | wartość netto (zł) | podatek VAT (%) | wartość brutto (zł) | Nazwa, producent, numer katalowy
| 1 | System do stabilizacji stosowany w złamaniach osteoporotycznych - Stabilizacja przeznasadowa do leczenia zwyrodnień kręgosłupa lędźwiowego, Komplet: 4śruby/haki+2 pręty+6 blokery+1 poprzeczka, 2 śruby kaniulowane, 2 kaniule do podawania cementu | kpl | 15
| 1a | śruba/hak | szt. | 1
| 1b | bloker | szt. | 1
| 1c | poprzeczka | szt. | 1
| 1d | pręt | szt. | 1
| 1e | śruba kaniulowana | szt. | 1
| 1f | kaniula | szt. | 1
| 2 | Implant do stabilizacji miedzytrzonowej z dostępu bocznego - Stabilizacja międzytrzonowa kręgosłupa; Komplet :1 Implant, 1 światłowód | kpl | 4
| 2a | Implant | szt. | 1
| 2b | światłowód | szt. | 1
| 3 | Płyta szyjna do leczenia zwyrodnień kregosłupa; w skład kompletu wchodzi 1 płytka+4 śruby , 1 bloker | kpl | 10
| 3a | Płyta | szt. | 1
| 3b | śruba | szt. | 1
| 3c | bloker | szt. | 1
| 4 | Klatka międzytrzonowa szyjna ACIF stosowana w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa; Komplet: 1 klatka | kpl | 10
| 5 | Stabilizacja międzytrzonowa do leczenia choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowego: Implant międzytrzonowy TLIF ( peek lub tytan )z przegubem blokowanym | kpl | 10
| 6 | Implant międzytrzonowy szyjny ,mocowany śrubami do trzonu : Klatka międzytrzonowa szyjna z mocowana śrubami do trzonu kręgów Komplet: 1 klatka + 2 wkręty kostne | kpl | 10
| 6a | implant | szt. | 1
| 6b | wkręty kostne | szt. | 1
| 7 | Stabilizacja międzytrzonowa do leczenia zwyrodnień kręgosłupa typu PLIF: Stabilizacja przeznasadowa kręgosłupa lędźwiowego Komplet: 1 PLIF Oblique / Skośny, peek | kpl | 20
| 8 | System do stabilizacji złamań odcinka szyjnego kręgosłupa; Komplet: 4 haki laminarne lub śruby wieloosiowe,6 blokerów, 4 śruby do potylicy, 1 łącznik, 2 pręty, 1 płyta do potylicy, 1 pręt o zmiennej średnicy | kpl | 5
| 8a | haki laminarne / śruby wieloosiowe | szt. | 1
| 8b | bloker | szt. | 1
| 8c | sruba do potylicy | szt. | 1
| 8d | łącznik | szt. | 1
| 8e | pręt | szt. | 1
| 8f | płyta do potylicy | szt. | 1
| 8g | pręt o zmiennej średnicy | szt. | 1
| 9 | Stabilizacja międzytrzonowa do leczenia zwyrodnień kręgosłupa z technologią zwiększającą możliwość zrostu kostnego; Komplet: 1 PLIF Oblique / Skośny, peek napylany tytanem | kpl | 10
| 10 | Klatka międzytrzonowa szyjna z technologią zwiekszającą możliwość zrostu kostnego; Klatka międzytrzonowa szyjna peek napylana tytanem Komplet: 1 klatka | kpl | 10
| 11 | Rozkręcana proteza trzonu stosowana w złamaniach onkologicznych; Proteza trzonu Komplet: 1 implant (materiał Tytan) | kpl. | 4
| 12 | Substytut kości w formie pasty | kpl. | 10
| 13 | Zestaw do stabilizacji przeznasadowej przezskórnej z możliwością podania cementu do trzonu; Stabilizacja transpedicularna przezskórna krótko i długoodcinkowa Komplet: 2 śruby+2 prety+ 4 blokery+ 4 druty do wprowadzenia śruby + 1 igła Jamshidi, 2 sruby perforowane ,2 poprychacze, 2 kaniule , 1 cement, 1 mieszalnik z podajnikiem | kpl. | 10
| 13a | śruba | szt. | 1
| 13b | pręt | szt. | 1
| 13c | bloker | szt. | 1
| 13d | drut do wprowadzania śruby | szt. | 1
| 13e | igła Jamshidi | szt. | 1
| 13f | śruba perforowana | szt. | 1
| 13g | popychacz | szt. | 1
| 13h | kaniula | szt. | 1
| 13i | mieszalnik z podajnikiem | szt. | 1
| 13j | cement | szt. | 1
| 14 | Stabilizacja międzytrzonowa kręgosłupa lędźwiowego z dostępu bocznego z możliwością regulacji wysokości przestrzeni międzykręgowej In Situ | kpl. | 2
| 15 | Implant międzytrzonowy typu TLIF z możliwością regulacji wysokości przestrzeni międzykręgowej In Situ | kpl. | 2
| 16 | Implant międzytrzonowy rozprężalny z regulacją kąta nachylenia | kpl. | 2
| 17 | Zestaw do stabilizacji w technice MIS ( Minimal Invasive Surgery ) | kpl. | 25
WARTOŚĆ PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ PAKIETU BRUTTO
PAKIET 10 - Zestawienie parametrów wymaganych dotyczące przedmiotu zamówienia, zawarte jest w załączniku 4b do SIWZ
UWAGA! do wyceny Pakietu 10 nie należy ujmować cen jednostkowych elementów wchodzacych w skład kompletów - kolor czerwony