Załącznik nr 4 do SWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i wymagania dotyczące oferowanego asortymentu

………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP, na  dostawę asortymentu  do hemodiafiltracji żylno-żylnej na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,  znak sprawy: ZT–SZP-226/01/76/2022;

OFERUJEMY:

| L.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa | Producent/ Numer katalogowy | Ilość wymagana | Cena jednostkowa netto 1szt/worka/zestawu | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Miejsce dostawy- Apteka Szpitalna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płyn substytucyjny z zawartością cytrynianu. |  |  | 1200 worków |  |  |  |  |  |
| 2. | Płyn dializacyjny bezwapniowy. |  |  | 1200 worków |  |  |  |  |  |
| 3. | Płyn substytucyjny. |  |  | 600 worków |  |  |  |  |  |
| 4. | Płyn substytucyjny o zawartości K+2 |  |  | 200 worków |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych (hemofiltr z liniami do aparatu Prismaflex) o powierzchni 1,5 m. |  |  | 100 zestawów |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych, z filtrem z błony heparynizowanej zdolnej do adsorbcji endotoksyn, cytokin, anafilaksyn. |  |  | 60 zestawów |  |  |  |  |  |
| 7. | Dren do podawania wapnia kompatybilny z zestawem do zabiegów CRRT z użyciem cytrynianów do aparatu Prismaflex CA 250. |  |  | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Worek odpadowy na ultrafiltrat o pojemności 9 litrów ( +/- 1 litr) kompatybilny z zestawem do zabiegów CRRT z użyciem cytrynianów do aparatu Prismaflex. |  |  | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO ZAMÓWIENIA NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO ZAMÓWIENIA DO OCENY BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania określone jako „TAK”, są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| L.p | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru i szczegółowo opisać. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaoferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płyn substytucyjny z zawartością cytrynianu - kompatybilny z aparatem Prismaflex, worek 5 litrowy posiadający co najmniej trzy otwory służące do mocowania go na aparacie rozmieszczone w równej odległości około 6 cm od siebie; - połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki; - kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. Skład płynu: Cytryniany 18 mmol/l, Chlorki 86 mmol/l, Sód 140 mmol/l. | TAK |  |
| 2. | Płyn dializacyjny bezwapniowy - kompatybilny z aparatem Prismaflex stosowany wraz z płynem substytucyjnym z zawartością cytrynianów; - worek 5 litrowy, dwukomorowy posiadający co najmniej trzy otwory do mocowania na aparacie, rozmieszczone równomiernie w odległości około 6 cm od siebie; - worek posiadający łatwo łamliwe komory; - połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki; - kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. Skład płynu: Wodorowęglan 22 mmol/l, Glukoza 6,1 mmol/l, Mleczany 3 mmol/l, Chlorki 120 mmol/l, Potas 4 mmol/l. | TAK |  |
| 3. | Płyn substytucyjny - kompatybilny z aparatem Prismaflex; - worek dwukomorowy 5 litrów mający co najmniej trzy otwory służące do mocowania go do urządzenia dializującego rozmieszczone w równych odstępach około 6 cm od siebie; - worek posiadający łatwo łamliwe komory; - połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki; - Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. Skład płynu leczniczego: HPO4 1,2 mmol/l, K+ 4 mmol/l, HCO3 – 30 mmol/l, chlorki116 mmol/l. | TAK |  |
| 4. | Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek posiadający: - kompatybilny z aparatem Prismaflex; - worek dwukomorowy 5 litrów mający co najmniej 3 otwory służące do mocowania go do urządzenia dializującego; - połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną, przekłuwaną plastikową igłą bez konieczności przełamywania zawleczki; - łatwo łamliwe komory. Skład: K+2 mmol i osmolarność 297 mOsm/l. | TAK |  |
| 5. | Zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych (hemofiltr z liniami – do aparatu Prismaflex) o powierzchni 1,5 m. Zestaw powinien zawierać: - dren napływu, powrotu, substytucyjny, dializacyjny, PBP, odprowadzeniowy, heparynowy, - worek odprowadzeniowy min.5 litrów, - igły plastikowe spike. | TAK |  |
| 6. | Zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych, z filtrem z błony heparynizowanej zdolnej do adsorbcji endotoksyn, cytokin, anafiloksyn. Zestaw powinien zawierać: - dren napływu, powrotu, substytucyjny, dializacyjny, PBP, odprowadzeniowy, heparynowy, - worek odprowadzeniowy min. 5 litrów, - igły plastikowe spike, - hemofiltr o powierzchni 1,5 m2, kompatybilny z aparatem Prismaflex. | TAK |  |
| 7. | Dren do podawania wapnia kompatybilny z zestawem do zabiegów CRRT z użyciem cytrynianów do aparatu Prismaflex CA 250. | TAK |  |
| 8. | Worek odpadowy na ultrafiltrat o pojemności 9 litrów ( +/- 1 litr) kompatybilny z zestawem do zabiegów CRRT z użyciem cytrynianów do aparatu Prismaflex. | TAK - należy podać pojemność oferowanego worka. |  |