## Arkusz1
Załącznik nr 7 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane
PO ZMIANIE
……………………………………….. (nazwa i adres Wykonawcy)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę testów do weryfikacji Borrelia metodą Western blot, podłoża do posiewu krwi wraz z najmem analizatora, podłoża do hodowli materiałów skąpoprątkowych wraz z najmem analizatora oraz testy kasetkowe na potrzeby Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,znak sprawy: ZT-SZP-226/01/45/2018
OFERUJEMY:
Pakiet 1
Testy do weryfikacji boreliozy metodą Western blot wraz z najmem i opieką serwisową analizatora
L.p. | Asortyment | Opakowanie jednostkowe | Wymagana ilość opakowań jednostkowych | Numer katalogowy | Cena opakowania jednostkowego netto w zł. | Wartość netto w zł. | Vat % | Wartość brutto w zł.
1 | Testy do oznaczeń w klasie IgG | op. a' 200 pas. | 11
2 | Testy do oznaczeń w klasie IgM | op. a' 200 pas. | 11
WARTOŚĆ ASORTYMENTU NETTO/BRUTTO
Czynsz najmu analizatora
L.p. | Urządzenie | Nazwa urządzenia/typ | Producent | Okres najmu w miesiącach | Cena netto 1 miesiąca najmu w zł. | Wartość netto w zł. | Vat % | Wartość brutto w zł.
1 | Analizator |  |  | 24
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO
Warunki krytyczne
1. Zestaw oparty na rekombinowanych antygenach - dotyczy to wszystkich antygenów naniesionych na pasek nitrocelulozy; co najmniej następujące antygeny: p100, VlsE, p58, p41, p39, OspA, OspC, p18.
2. Antygeny OspC i p18 w rozbiciu na cztery patogenne gatunki Borrelia (B. garinii, burgdorferii, afzelii i spielmanii), umieszczone na pasku testowym
3. Możliwość oznaczeń zarówno w surowicy jak i w PMR przy użyciu tego samego zestawu.
4. Ocena wyników testu w sposób punktowy (punkty przypisane poszczególnym prążkom) z użyciem arkusza do oceny wyników opracowanego przez producenta ,controla cutt off naniesiona na pasku.
Analizator do diagnostyki Borrelia metodą Western Blot
Lp. | Parametry aparatu |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE | Model/typ, Producent, Rok produkcji (należy podać)
1 | Analizator automatyczny pracujący w systemie otwartym, nie starszy niż: rok produkcji 2015 |  |  |  | TAK
2 | Aparat automatycznie wykonujący badania od momentu naniesienia paska i próbki badanej.Skaner – dający możliwość automatyzacji odczytu, z oprogramowaniem recomScan dającym możliwość interpretacji wyników i archiwizacji danych. |  |  |  | TAK
3 | Skaner musi zapewniać odczyt wszystkich pasków jednocześnie bez konieczności przenoszenia ich z tacki inkubacyjnej |  |  |  | TAK
4 | Skanowanie w technologii 3D |  |  |  | TAK
5 | Skaner współpracuje z komputerem klasy PC i odpowiednim oprogramowaniem do automatycznej interpretacji oraz archiwizacji wyników |  |  |  | TAK
6 | Oprogramowanie musi zapewnić analizę pasków bez konieczności nastawienia kontroli (kontrola naniesiona na każdy pasek). |  |  |  | TAK
7 | Możliwość jednoczesnego wykonania minimum 44 badań |  |  |  | TAK
8 | Liczba kanałów odczynnikowych – 7 |  |  |  | TAK
9 | Butla na odpady wyposażona w czujnik poziomu (czujnik przepełnienia) |  |  |  | TAK
10 | Wbudowana kołyska – 3 poziomy prędkości |  |  |  | TAK
11 | Całkowicie automatyczny przebieg badania od momentu dodania próbki do zakończenia badania |  |  |  | TAK
12 | Serwis bezpłatny zapewniony w dni robocze |  |  |  | TAK
13 | Bezpłatne szkolenie z obsługi aparatu. |  |  |  | TAK
Uwaga: Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w ofertowanym urządzeniu.
| …………….(miejscowość), dnia ……………………..r. |  |  |  | …………………………...……………………………………………………………… podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 2
Podłoża do posiewu krwi, płynów ustrojowych i materiałów skąpoprątkowych wraz z najmem i opieką serwisową analizatorów
L.p. | Asortyment | Opakowanie jednostkowe | Wymagana ilość opakowań jednostkowych | Numer katalogowy | Cena opakowania jednostkowego netto w zł. | Wartość netto w zł. | Vat % | Wartość brutto w zł.
1 | Podłoża dla dorosłych do krwi oraz płynów ustrojowych, do hodowli w warunkach tlenowych | op.100 but. | 46
2 | Podłoża dla dorosłych z inhibitorami antybiotyków do krwi oraz płynów ustrojowych, do hodowli w warunkach tlenowych | op.100 but. | 22
3 | Podłoża pediatryczne do krwi do hodowli w warunkach tlenowych | op.100 but. | 10
4 | Podłoża dla dorosłych do krwi oraz płynów ustrojowych, do hodowli w warunkach beztlenowych | op.100 but. | 46
5 | Podłoża dla dorosłych z inhibitorami antybiotyków do krwi oraz płynów ustrojowych, do hodowli w warunkach beztlenowych | op.100 but. | 4
6 | Podłoża do posiewu materiałów skąpoprątkowych. | op.100 but. | 12
7 | Niezbędne suplementy do podłóż umożliwiające wzrost prątka gruźlicy. | op. | 24
WARTOŚĆ ODCZYNNIKÓW NETTO/BRUTTO
Czynsz najmu urządzeń
L.p. | Urządzenia | Nazwa urządzenia model/typ | Producent | Okres najmu w miesiącach | Cena netto 1 miesiąca najmu w zł. | Wartość netto w zł. | Vat % | Wartość brutto w zł.
1 | Aparat do posiewu krwi i płynów ustrojowych. |  |  | 24
2 | Aparat do posiewu prątka gruźlicy. |  |  | 24
WARTOŚĆ NAJMU URZĄDZEŃ NETTO/BRUTTO
Akcesoria i części zużywalne do najmowanych aparatów do posiewu krwi i prątka gruźlicy. Podać i wycenić
L.p. | Urządzenie nazwa/typ | Akcesoria/części/producent (podać) |  | Jednostka miary (podać) | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł. | Vat % | Wartość netto w zł.
1
2
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO
Parametry aparatów do posiewu krwi i prątka gruźlicy
Lp. | Aparat do posiewów krwi i płynów ustrojowych | [5 empty] | Model/typ, Producent, Rok produkcji (należy podać)
| Parametry aparatu |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE
1 | Hodowla i detekcja w obrębie jednego aparatu do posiewów krwi i płynów ustrojowych. Aparat fabrycznie nowy, nie starszy niż: rok produkcji 2018 |  |  |  | TAK
2 | Ilość miejsc w aparacie 100-120 |  |  |  | TAK
3 | Analizator gotowy do użycia z czytnikiem kodów kreskowych, UPS |  |  |  | TAK
4 | Aparat z wbudowanym komputerem z oprogramowaniem w wersji graficznej (posługujący się ikonami) |  |  |  | TAK
5 | Rejestracja w aparacie i podgląd podstawowych danych dotyczących prób i pacjenta (minimum: imię i nazwisko pacjenta, numer badania, data i czas włożenia do aparatu oraz wynik i czas jego otrzymania) |  |  |  | TAK
6 | Podgląd wykresu próby w trakcie inkubacji próbki |  |  |  | TAK
7 | Niezależne moduły inkubacyjne w aparatach do posiewów krwi i prątka gruźlicy |  |  |  | TAK
8 | Dwukierunkowa transmisja danych do komunikacji z systemem informatycznym do obsługi laboratorium mikrobiologicznego umożliwiająca przesyłanie danych o próbce i danych demograficznych pacjenta zarejestrowanych w stacji roboczej LIS do aparatu i zwrotnie przesyłanie wyniku badania z aparatu do LIS Bezpłatne przekazanie protokołów transmisji |  |  |  | TAK
9 | Swobodny dostęp do cel pomiarowych zdefiniowany przez użytkownika, a nie przez aparat, w tym możliwość wyłączenia pojedynczej celi pomiarowej w razie awarii |  |  |  | TAK
10 | Zabezpieczenie danych przed ich utratą poprzez zgrywanie na zewnętrzny nośnik |  |  |  | TAK
11 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |  | TAK
12 | Podłoża przechowywane w temperaturze pokojowej |  |  |  | TAK
13 | Możliwość zamiany czasu inkubacji pojedynczej próby na życzenie operatora |  |  |  | TAK
14 | Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie sprzedaży, dystrybucji, usługi serwisu technicznego oraz konsultacji i szkoleń w zakresie wyrobów do diagnostyki in vitro |  |  |  | TAK
15 | Adres serwisu, nr telefonu |  |  |  | PODAĆ
16 | Gwarancja na okres trwania umowy ( dotyczy napraw awarii niezawinionych przez Użytkownika ) |  |  |  | TAK
Lp. | Aparat do posiewów po kątem prątka gruźlicy | [5 empty] | Model/typ, Producent, Rok produkcji (należy podać)
| Parametry aparatu |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE
1 | Analizator do posiewów pod kątem prątka gruźlicy. Aparat nie starszy niż: rok produkcji 2017 |  |  |  | TAK
2 | Ilość miejsc w aparacie 50-60 |  |  |  | TAK
3 | Analizator gotowy do użycia z czytnikiem kodów kreskowych, UPS |  |  |  | TAK
4 | Aparat z wbudowanym komputerem z oprogramowaniem w wersji graficznej (posługujący się ikonami) |  |  |  | TAK
5 | Rejestracja w aparacie i podgląd podstawowych danych dotyczących prób i pacjenta (minimum: imię i nazwisko pacjenta, numer badania, data i czas włożenia do aparatu oraz wynik i czas jego otrzymania) |  |  |  | TAK
6 | Podgląd wykresu próby w trakcie inkubacji próbki |  |  |  | TAK
7 | Niezależny moduł inkubacyjny pod kątem posiewów prątka gruźlicy |  |  |  | TAK
8 | Dwukierunkowa transmisja danych do komunikacji z systemem informatycznym do obsługi laboratorium mikrobiologicznego umożliwiająca przesyłanie danych o próbce i danych demograficznych pacjenta zarejestrowanych w stacji roboczej LIS do aparatu i zwrotnie przesyłanie wyniku badania z aparatu do LIS Bezpłatne przekazanie protokołów transmisji |  |  |  | TAK
9 | Swobodny dostęp do cel pomiarowych zdefiniowany przez użytkownika, a nie przez aparat, w tym możliwość wyłączenia pojedynczej celi pomiarowej w razie awarii |  |  |  | TAK
10 | Zabezpieczenie danych przed ich utratą poprzez zgrywanie na zewnętrzny nośnik |  |  |  | TAK
11 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |  | TAK
12 | Podłoża przechowywane w temperaturze pokojowej |  |  |  | TAK
13 | Możliwość zamiany czasu inkubacji pojedynczej próby na życzenie operatora |  |  |  | TAK
14 | Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie sprzedaży, dystrybucji, usługi serwisu technicznego oraz konsultacji i szkoleń w zakresie wyrobów do diagnostyki in vitro |  |  |  | TAK
15 | Adres serwisu, nr telefonu |  |  |  | PODAĆ
16 | Gwarancja na okres trwania umowy ( dotyczy napraw awarii niezawinionych przez Użytkownika ) |  |  |  | TAK
Lp. | Parametry |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE
1 | Podłoża kompletne - bez konieczności dodawania substancji wzbogacających, umożliwiających wzrost drobnoustrojów przy wykonywaniu standardowych, rutynowych posiewów krwi. |  |  |  | TAK
2 | Dostępne podłoża dla pacjentów w trakcie antybiotykoterapii z inhibitorami antybiotyków w składzie podłoża |  |  |  | TAK
3 | Butelki z podłożami z materiału odpornego na uszkodzenie mechaniczne, zapobiegającego wyciekowi materiału zakaźnego, lekkie o ciężarze poniżej 80g. |  |  |  | TAK
4 | Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i personelu podłoża w nietłukących się butelkach wykonanych z tworzywa sztucznego nie ulegające pęknięciu i odłamaniu w czasie obsługi i pobierania materiału od pacjenta |  |  |  | TAK
5 | Podłoża dla dorosłych do hodowli krwi i innych płynów ustrojowych - potwierdzone instrukcją techniczną ( instrukcje używania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011 w formie pisemnej) |  |  |  | TAK
6 | Podłoża dla dzieci do hodowli krwi, potwierdzone instrukcją techniczną ( instrukcje używania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011 w formie pisemnej) |  |  |  | TAK
Uwaga: Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w ofertowanym urządzeniu.
| …………….(miejscowość), dnia ……………………..r. |  |  |  | …………………………...……………………………………………………………… podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 3
Testy kasetkowe
L.p. | Asortyment | Opakowanie jednostkowe | Wymagana ilość opakowań jednostkowych | Numer katalogowy | Cena opakowania jednostkowego netto w zł. | Wartość netto w zł. | Vat % | Wartość brutto w zł.
1 | Testy kasetkowe, chromatograficzne do wykrywania Norowirusów Rotawirusów i Adenowirusów w kale:czułość i swoistość >99% w porównaniu do PCR | test | 800
2 | Testy kasetkowe, chromatograficzne do wykrywania Norowirusów w kale (genotyp I,II); czułość 92%, swoistość 98%, w prównaniu do PCR | test | 200
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO
| …………….(miejscowość), dnia ……………………..r. |  |  |  | …………………………...……………………………………………………………… podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy