## Arkusz1
Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Zestawienie asortymentowo - ilościowe
….............................................
Nazwa i adres Wykonawcy
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rękawic medycznych (diagnostycznych i chirurgicznych) dla Szpitala Wojewódzkiego im. Karydnała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy 13/COVID-19/2020, oferujemy
PAKIET 1
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT% | Wartość brutto (zł) | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy
1 | Rękawice chirurgiczne syntetyczne Neoprenowe lub poliizoprenowe, Oznakowane znakiem CE op. Jednostkowe, Teksturowane lub mikroteksturowane lub z warstwą antypoślizgową, Kształt anatomiczny, zróżnicowane na lewą i prawą dłoń, Grubość rękawicy na palcu: 1) nie więcej niż 0,23 mm dla rękawic neoprenowych; 2)nie mniej niż 0,27 mm dla rękawic poliizoprenowych; mierzona pojedynczo, Zgodne z normą EN 455-1-2-3, Długość minimalna w [mm] zgodnie z normą EN 455 dla każdego rozmiaru, Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671, Rozmiary 6,0- 9,0, Z dodatkową wewnętrzną powłoką ułatwiającą zakładanie, Rękawice pakowane w pary. Opakowanie gwarantujące aseptyczne pobranie rękawic, Poziom AQL po zapakowaniu Max 1,0 Pozostałe wymagania: Wymagane próbki oferowanego asortymentu 2 pary | para | 7500
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (BRUTTO)
…..................................................................................................
.............................................................................................................................. data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
PAKIET 2
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT% | Wartość brutto (zł) | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy
1 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe niesterylne, Oznakowane znakiem CE op. Jednostkowe, Kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń, Mankiet rolowany, Teksturowane minimum na końcach palców, Zgodne z normą EN 455; Zgodne z normą EN 420; Zgodne z normą EN 374-1( z wyłączeniem 5.3.2) -2-3 z oznaczeniami na opakowaniu, Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671, Środek ochrony indywidualnej - kategoria III, Grubość rękawicy na palcu: nie mniej niż 0,08 mm mierzona pojedynczo, Długość minimalna w [mm] zgodnie z normą EN 455 dla każdego rozmiaru, Opakowanie po max 100 sztuk przy rozmiarach S,M,L,XL, Rozmiary XS-XL, Posiadające badania wg metodologii PN EN 374-3 lub ASTM F739 na następujące substancje chemiczne i dezynfekcyjne: - Kwasy –minimum 1 kwas –poziom ochrony –klasa 1 - Alkohole ( etanol 35% lub izopropanol min. 10 % ) - poziom ochrony-klasa 1 - Formalina 10% lub formaldehyd 4%- poziom ochrony-klasa 2 - Wodorotlenek sodu 40% -poziom ochrony-klasa 2 Wyniki badań na ww. substancje wykonane przez Laboratorium Akredytowane lub Jednostkę Notyfikowaną, Posiadające badania wg metodologii EN PN 374-3 lub ASTM F 739 lub ASTM D 6978-05 na następujące cytostatyki: bez czasu przebicia/przeniknięcia płynnej substancji cytostatycznej przez minimum 60 minut- poziom ochrony/klasa 3 Carmustine, Cyclophosphamide, Doxorubicin Hydrochloride, Etoposide, Fluorouracil, Paclitaxel (Taxol), Dopuszczone do kontaktu z żywnością- dołączyć Deklarację Zgodności dopuszczająca wykorzystanie rękawic do kontaktu z żywnością zgodnie z przepisami Dyrektywy EU 1935/2004/EU lub Certyfikat dopuszczający wykorzystanie rękawic w kontakcie z żywnością, Dołączyć raport testowy przed wysyłką do dostarczonej próbki potwierdzający grubość ścianek rękawicy, Poziom AQL po zapakowaniu Max 1,5, Wymagane próbki - 2 opakowania | opakowanie =100 szt. | 750
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
PAKIET 3
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT% | Wartość brutto (zł) | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy
1 | RĘKAWICE CHIRURGICZNE: - sterylne, - pudrowane, - długość całej rękawicy min. 285 mm, - rękawice zróżnicowane na lewą i prawą dłoń, - koniec mankietu zrolowany, przylegający do ręki, - z mikroporowatą powierzchnią dłoniową, - rozmiar rękawicy wtłoczony w mankiet, - zawartość protein poniżej 50 µg\g, - zgodne z normą EN 455-1-2-3, - POZIOM AǪL 1,0-1,5(oznaczony na opakowaniach jednostkowych), - preferowane rozmiary 6,0- 8,5, - opakowania zbiorcze nie większe niż 50 par, - jednostka miary - para, - ilość- 14.400 par = 288 opakowań - wymagane próbki - 2 pary. | para | 15000
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
PAKIET 4
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT% | Wartość brutto (zł) | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy
1 | Rękawice diagnostyczne w rozmiarze od S do L. - lateksowe, niejałowe rękawice; - bezpudrowe, - powierzchnia gładka, - uniwersalny kształt – pasujący na lewą i prawą dłoń, - rolowany mankiet, - zawartość protein max. 70 µg/g, Ilość w/w rozmiarów do uzgodnienia z Zamawiającym Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 1 opakowanie | opakowanie = 100 szt. | 450
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
…..................................................................................................
.............................................................................................................................. Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
PAKIET 5
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT% | Wartość brutto (zł) | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy
1 | Rękawice diagnostyczne lateksowe, przeznaczone do procedur wysokiego ryzyka: - niesterylne, diagnostyczne, bezpudrowe o grubszych ściankach, - teksturowana powierzchnia, - opakowanie podzielone na wloty do wybierania rękawic oddzielnie na prawą, oddzielnie na lewą dłoń, - zawartość protein poniżej 50 µg/g, - wykonane z lateksu kauczuku naturalnego, - odporne na rozdarcia i przekłucia, - grubość na palcach min. 0,14 mm Rozmiary do uzgodnienia z Zamawiającym. Pozostałe wymagania: Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 opakowania. | opakowanie = 50 par | 150
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy