Załącznik nr 2.1 – Wykaz urządzeń podlegających przeglądów i konserwacji

2. Wykaz urządzeń przeciwpożarowych i systemów ochrony przeciwpożarowej podlegających przeglądom i konserwacji z określeniem zakresu i terminów wykonania

2.1. Zestawienie urządzeń i systemów przeciwpożarowych podlegających przeglądom i konserwacji wg poniższych tabel:

TABELA 1     System Sygnalizacji Pożaru (SSP)

| LP | NAZWA OBIEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DIO – 31A – 2 DIO – 36 ( * ) | DOR - 30 | TUP - 35 | ROP - 30 | ROP – 30H IP 44 | ROP – 3AD | G – 3AD | IZW - 1 | ADC - 1 | ELS - 1 | OP 720 | FDME 221 | FDS 221-R | FDCIO 222 |
| 1. | Mag. Intendencki |  | 15 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pralnia |  | 30 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Warsztat |  | 49 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kotłownia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Mag. mat. łatw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Bl. „ D ” | 114 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 31 | 3 | 3 | 2 |
| 7. | Anatomia Patologiczna | 19 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Bl. „ B ” | 145 |  |  | 11 |  |  | 80 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |
| 9. | Kuchnia | 98 |  | 5 |  |  | 11 | 101 | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Bl. „ C ” piwnica + parter | 30 |  |  |  |  | 8 | 10 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Bl. „ A ” –parter | 12 |  |  |  |  | 2 | 12 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Bl. „ A ” – III p. | 74 ( * ) |  |  |  |  | 2 | 45 | 17 | 8 |  |  |  |  |  |
| 13. | Bl. „ A ” – piwnica + IV p. | 117 ( * ) |  |  |  |  | 5 | 47 | 31 | 25 |  |  |  |  |  |
| 14. | Bl. „ A ” – VI p. | 71 ( * ) |  |  |  |  | 3 | 45 | 15 | 7 |  |  |  |  |  |
| 15. | Bl. „ A ” – VII p. strona prawa | 27 ( * ) |  |  |  |  | 1 | 18 | 5 | 2 |  |  |  |  |  |
| 16. | Bl. „ H ” – piwnica, 2 piętro | 49 |  |  |  |  | 4 | 45 | 8 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | - RAZEM | 756 | 94 | 5 | 35 | 6 | 36 | 403 | 127 | 54 | 2 | 31 | 3 | 3 | 2 |

TABELA 2     System Sygnalizacji Pożaru

| LP | NAZWA OBIEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ROP FDME221 | Czujki OOH 740 | Czujki OP 720 | Czujki OH 720 | Sygnalizator FDS 221-R | Moduł FDCIO222 | Moduł FDCIO221 | Centrala RZN-4408-K | Centrala UCS6000 2x4A |
| 1. | Centrala 4 bl. „B”(płucny), „A”(ginekologia, położnictwo, noworodki) 2p., „H” |  |  | 11 | 128 | 168 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Centrala 7 bl. „B”, „A”, „D” |  |  | 15 | - | 168 | - | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Centrala 8 bl. „E”, windy, bl. „B” apteka |  |  | 28 | - | 201 | - | 21 | 1 |  |  |  |
| 4. | Centrala 9 bl. „C” SOR |  |  | 12 | 44 | 55 | - |  |  |  |  |  |
| 5. | „C” II p. Bl. Porod. Położn. |  |  | 7 |  | 66 |  | 4 |  |  |  |  |
| 6. | „A” V p. Oddział Kardiologiczny i Rehabilitacji Kardiologicznej |  |  | 7 |  |  | 103 | 8 | 7 | 16 | 2 | 1 |
|  | - RAZEM |  |  | 80 | 172 | 658 | 105 | 35 | 8 | 16 | 2 | 1 |

TABELA 3      Dźwiękowy System Ostrzegawczy

| LP | NAZWA OBIEKTU |  |  |  |  | - ILOŚĆ ZAINSTALOWANYCH URZĄDZEŃ DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ABT-V2000 | ABT-V200MWM |  | ABT-V200PZG + EVCE128Q |  | ABT-V200MS | ABT-V210RM | ABT-WB-RM200 | ABT-V2000JK | ABT-V200IMK2 | ABT-V200MWES | ABT-V2064WM | ABT-V2122WM | ABT-V200MWW | ABT-V2000RZ | ABT-V200Z | ABT-V2000JZ | MCR-SWSM6 | ABT-V200SAP | ABT-S206 | ABT-S106 | ABT-W8 | Szafa RACK 42U |
| 1. | Pawilon A | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 4 | 14 | 1 | 2 | 1 | 324 | 2 |  |  |  | 2 |
| 2. | Pawilon B Apteka Szpit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |
| 3. | Pawilon C I p. SOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |
| 4. | Pawilon A Vp. Kardiologia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 7 | 20 |  |
|  | - RAZEM | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 4 | 14 | 1 | 2 | 1 | 406 | 2 | 22 | 7 | 20 | 2 |

TABELA 4     Drzwi pożarowe wraz z samozamykaczami elektrycznymi

| LP | NAZWA OBIEKTU | - ILOŚĆ ZAINSTALOWANYCH DRZWI POŻAROWYCH |
| --- | --- | --- |
|  |  | wraz z samozamykaczami elektrycznymi (drzwi EI 30, EI 60) |
| 1. | Pawilon A | 42 |
| 2. | Pawilon B | 33 |
| 3. | Pawilon C | 2 |
| 4. | Pawilon D | 13 |
| 5. | Pawilon E | 16 |
| 6. | Pawilon F | 0 |
| 7. | Pawilon G | 0 |
| 8. | Pawilon H | 4 |
|  | - RAZEM | 110 |

TABELA 5   Przeciwpożarowe klapy odcinające

| LP | NAZWA OBIEKTU | - ILOŚĆ ZAINSTALOWANYCH KLAP POŻAROWYCH obsługiwanych przez centralę Siemens |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Klapa odcinająca FID z siłownikiem | Klapa pożarowa z wyzwalaczem termicznym | RAZEM |
| 1. | Pawilon A I piętro strona lewa | 8 |  | 8 |
| 2 | Pawilon A II piętro strona prawa | 8 |  | 8 |
| 3 | Pawilon A II piętro strona lewa | 5 |  | 5 |
| 4 | Pawilon A piwnice wentylator niw strona lewa | 29 |  | 29 |
| 5 | Pawilon B piwnice strona lewa | 31 | 4 | 35 |
| 6 | Pawilon E | 8 |  | 8 |
|  | - RAZEM | 89 | 4 | 93 |

TABELA 6     Samoczynne urządzenia oddymiające (klapy i okna dymowe)

| LP | NAZWA OBIEKTU | - ILOŚĆ ZAINSTALOWANYCH okien dymowych, klap dymowych wraz z instalacją oddymiania obsługiwane przez centralę Telsap-2000: 4 i Telsap-2100 :1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Okna dymowe | Klapy dymowe | RAZEM |
| 1 | Pawilon B | 3 | 2 | 5 |
| 2. | Pawilon H | 2 | 2 | 4 |
|  | - RAZEM | 5 | 4 | 9 |

TABELA  7   Urządzenie Transmisji Alarmów Pożarowych (UTA)  – właściwość Wykonawcy/Operatora

| LP | NAZWA OBIEKTU | - ILOŚĆ ZAINSTALOWANYCH URZĄDZEŃ / PODZESPOŁÓW |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pawilon B CSN | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - RAZEM | 1 |  |  |  |  |  |  |

Dostawa i uruchomienie wszystkich niezbędnych urządzeń i instalacji niezbędnych do bieżącego monitoringu pożarowego pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim w Łomży a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łomży pod stronie Wykonawcy.

TABELA  8   Urządzenie Zapobiegające Zadymieniu klatek schodowych, szybów windowych i

przedsionków oraz Urządzenie Zabezpieczające przed zadymieniem korytarzy w pawilonie A i E

| LP | NAZWA OBIEKTU | - ILOŚĆ ZAINSTALOWANYCH URZĄDZEŃ / PODZESPOŁÓW |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | iSWAY – FC 2.31 – FC – C | iSWAY – FC 1.20 – FC | Venture Industries HCTT – 4 – 8 – 900 A | Venture Industries HCTT – 4 – 8 – 1000 A | CTVT – 6 - 630 | Mercor Omega 2100 | P.poż. kl. odc. do syst. went. poż. |
| 1. | Pawilon A | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 88 |
|  | - RAZEM | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 88 |

TABELA  9   Urządzenie Sygnalizująco-odcinające dopływ gazu (Aktywny Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej

„GAZEX”) w Kotłowni  Szpitala

| LP | NAZWA OBIEKTU | - ILOŚĆ ZAINSTALOWANYCH URZĄDZEŃ / PODZESPOŁÓW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Detektor gazu w obud. p.wyb. z modułem sensor. | Moduł alarm. steruj. pracą systemu MD-4Z | Pełnoprzelotowy klapowy zawór odcinający | Sygnalizator optyczno-akustyczny |
| 1. | Kotłownia | 4 | 1 | 1 | 1 |
|  | - RAZEM | 4 | 1 | 1 | 1 |