## pakiet nr 1 split
Załącznik nr 3 do Zaproszenia - Formularz cenowy Pakiet nr 1
Dotyczy Zaproszenia do złożenia oferty na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów oraz agregatu chłodniczego do central wentylacyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: 15/COVID-19/2020,
Formularz cenowy - Pakiet nr 1 - dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów typu SPLIT
Wykonawca wypełnia pola oznaczone kolorem żółtym
…................................. Nazwa i adres Wykonawcy
lp | miejsce montażu/oddział/nazwa zadania | wymagana moc chłodnicza klmatyzatora [kW] | powierzchnia pomieszczeń | split | montaż jednostki zewnętrznej | oferowana moc chłodnicza klimatyzatora [kW] | dlugość trasy przewodów łączących klimatyzator -agregat [m] | długość trasy zasilania elektrycznego agregatu [m] | wymagana klasa energetyczna chłodzenia / wymagany czynnik chłodniczy | marka i model klimatyzatora i agregatu | rok produkcji | cena dostawy, montażu i uruchomienia kompletu - klimatyzator + agregat netto [kpl] - [PLN] | VAT [%] | cena dostawy, montażu i uruchomienia kompletu - klimatyzator + agregat brutto [kpl] - [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  | 12
1 | Oddział zakaźny – dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów typu SPLIT – 1kpl. - agregat zewnętrzny i jednostki wewnętrzne Parter Pawilon B | 2,0-2,6 | 20 | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm |  | 6 | 30 | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 20 | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm |  | 6 | 25 | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 20 | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm |  | 6 | 20 | A++ / R32
2 | Oddział Okulistyczny – dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów typu SPLIT – 3kpl. – agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną VII piętro Pawilon A | 2,0-2,6 | 20 | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm |  | 6 | 25 | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 20 | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm |  | 6 | 20 | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 16 | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm |  | 6 | 10 | A++ / R32
3 | Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy – dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów typu SPLIT – 3kpl. – agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną -I pietro Pawilon A | 2,0-2,6 | 30 | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm |  | 6 | 15 | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 20 | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm |  | 6 | 15 | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 20 | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm |  | 6 | 20 | A++ / R32
4 | Oddział Położniczy – dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów typu SPLIT – 3kpl. – agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną II pietro Pawion A | 3,5-4,0 | 40 | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm |  | 6 | 25 | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 20 | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm |  | 6 | 20 | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 20 | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm |  | 6 | 20 | A++ / R32
5 | Stacja Dializ – dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów typu SPLIT – 3kpl. – agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną-parter PAWILON A | 2,0-2,6 | 20 | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm |  | 6 | 25 | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 20 | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm |  | 6 | 25 | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 20 | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm |  | 6 | 25 | A++ / R32
6 | Oddział Nefrologiczny – dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów typu SPLIT – 3kpl. – agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną Parter Pawilon E | 2,0-2,6 | 20 | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm |  | 6 | 20 | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 20 | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm |  | 6 | 25 | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 20 | 1+filtr HEPA | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm |  | 6 | 15 | A++ / R32
WARTOŚĆ NETTO PAKIETU 1
WARTOŚĆ BRUTTO PAKIETU 1
….............................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy