##### SZPITAL  WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NIP  718-16-89-321  REGON   450665024

tel. 86 47 33 268      fax 86 47 33 210

e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl        					         www.szpital-lomza.pl

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZT-SZP-226/02/13/2021 	                                     	        	                               …. .05.2021 r.

KONKURS OFERT

na świadczenie usług konserwacji dźwigów

dla Szpitala Wojewódzkiego

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14 maja 2021 r., godz. 12.00

Wartość zamówienia nie przekracza 130.000 zł  – art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

- I.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, zwanego dalej Zamawiającym, usług konserwacyjno-naprawczych niżej wyszczególnionych dźwigów:

| lp. | Rodzaj dźwigu | Typ | Ilość szt. | Miejsce zainstalowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osobowy | MDA | 1 | Hotel |
| 2 | Towarowo-osobowy | MGE | 9 | Kuchnia, pralnia, warsztaty |
| 3 | Towarowy | PAE | 1 | Blok B |
| 4 | Automat - szpitalny | SGA | 1 | Blok B |
| 5 | Osobowy | ODA | 1 | Blok B |
| 6 | Szpitalny | SGB | 3 | Blok E |
| 7 | Automat - szpitalny | SGA | 1 | Blok H |
| 8 | Osobowy | LP-365/16-E | 1 | Blok A |
| 9 | Automat - szpitalny | LP173/14-E | 1 | Blok C |
| 10 | Automat - szpitalny | LP172/14-E | 1 | Blok E |
| 11 | Automat - szpitalny | LP-354/16-E | 1 | Blok D |
| Razem: |  |  | 21 sztuk |  |

  - Przez konserwację rozumie się utrzymanie dźwigów w stanie sprawności technicznej przez dokonywanie okresowych przeglądów, dokonywanie napraw i wymianę części takich jak: cewki, styczniki, przekaźniki, wyłączniki, przyciski, wkładki bezpiecznikowe, okładziny hamulcowe, uszczelki, żarówki przycisków i piętrowskazywaczy a także usuwanie przecieków oleju.

  - Zakres napraw objętych opłatą ryczałtową obejmuje również :

- naprawę tarczy ciernej,

- naprawę lub wymianę prowadnika kabiny i przeciwwagi,

- wymianę elementów lub naprawę zamka,

- naprawę lub wymianę elementów amortyzatorów drzwi, naprawę ogranicznika prędkości,

- uszczelnienie wciągarki i regulację luzów,

- wymianę lub naprawę styczników, przekaźników i innych elementów tablic sterowania,

- okresowe sprawdzenie skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej i oporności izolacji, przedstawienie Zamawiającemu protokołów pomiarów wykonanych przez uprawnionego pracownika Wykonawcy, przygotowanie dźwigów do badań okresowych rocznych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego oraz badań po wstrzymaniu pracy dźwigu przez Zamawiającego (uruchomienie ponowne dźwigu po jego zatrzymaniu po większej awarii wymaga ponownego odbioru przez UDT),

- zapewnienie sprawności podglądu wnętrza kabiny dźwigów na istniejących monitorach w pomieszczeniu CSN.

  - Konserwacja dźwigów winna być prowadzona w zakresie i w sposób zgodny z Dokumentacją Techniczno - Ruchową, instrukcją konserwacji i obsługi elektrycznych dźwigów pionowych KDO, oraz przepisami o budowie i eksploatacji dźwigów pionowych Urzędu Dozoru Technicznego. Wykonawca prowadził będzie wymaganą w/w przepisami dokumentację wykonywanych prac.

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania dźwigów w stałym ruchu w okresie pomiędzy naprawami i remontami z wyłączeniem postojów niezbędnych na wykonanie przeglądów, czynności konserwacyjno-naprawczych i badań Urzędu Dozoru Technicznego.

Wykonawca winien zapewnić 24 godzinną (całodobową) gotowość do usunięcia awarii dźwigów zgłoszonej przez Zamawiającego.

  - Usługi konserwacyjno-naprawcze nie obejmują:

- robót elektrycznych związanych z naprawami instalacji wewnętrznych linii zasilających na odcinku do wyłącznika głównego oraz linii zasilających oświetlenie maszynowni i szybu,

- robót murarskich, w szczególności takich jak mocowanie kotew, drzwi, naprawa tynków,

- robót malarskich, stolarskich, ślusarskich i szklarskich związanych z konserwacją i naprawą szybu, pudła kabiny i maszynowni.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania innych niż określone w pkt. 1.1 i 1.2 usług związanych z utrzymaniem w ciągłości ruchu dźwigów (bez remontów kapitalnych i modernizacji) na podstawie odrębnych pisemnych zleceń Zamawiającego. Warunkiem wykonania usług, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest przedstawienie wyceny materiałów oraz jej zaakceptowanie przez Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia tych usług innemu podmiotowi. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług konserwacyjno-naprawczych związanych z usługami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

  - Wykonywanie poleceń IDT wydanych w związku ze zmianą ustaw, rozporządzeń i wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie określonym w protokółach badania dźwigów. Zleceniobiorca zobowiązany jest prowadzić wymaganą w/w przepisami dokumentację wykonywanych prac.

  - Za usługi konserwacyjno-naprawcze określone w pkt. 1.1. i pkt.1.2 oraz inne prace zlecone określone w pkt. 1.5. Wykonawca określi w ofercie miesięczną kwotę ryczałtu będącą sumą wszystkich kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, w tym także kosztów dojazdów, delegacji itp. w rozbiciu na poszczególne rodzaje dźwigów (w pkt 1.5 bez kosztów materiałów które w przypadku odrębnych zleceń będzie ponosił Zamawiający).

  - Rejestr zgłoszonych usterek wraz z przystąpieniem do ich usunięcia oraz usunięciem prowadzony będzie przez Centralny System Nadzoru Szpitala (CSN),

  - Dokumentacja wszystkich przeprowadzonych prac (protokoły odbioru, gwarancje, protokoły pomiarów, faktury zakupu materiałów na inne prace, zlecenia na inne prace itp.) będzie znajdował się u Kierownika Sekcji Elektrycznej.

  - Wykaz dźwigów objętych konserwacją i naprawami stanowi załącznik nr 6 do Konkursu ofert, a ilość ich i okres konserwacji może być aktualizowany w miarę zachodzących potrzeb.

- Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Wojewódzki im Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
Al. Piłsudskiego 11 oraz 11A, 18 - 404 Łomża.

- Wykonawca wykona prace objęte umową zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, etyki zawodowej oraz przepisami prawa.

- Dokumenty techniczne związane z realizowanym przedmiotem zamówienia znajdują się w Dziale Utrzymania Ruchu, Hotel Pielęgniarek - II Piętro, tel. 86 47 33 217.

II.   OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który spełnia następujące warunki:

- posiada wydane przez UDT uprawnienia do wykonywanych napraw i dokonywania modernizacji dźwigów tego samego typu jak zainstalowane w Szpitalu;

- posiada doświadczenie w świadczeniu usług konserwacji i napraw dźwigów i potwierdzi to składając wraz z ofertą Wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie;

Z Wykazu usług powinno wynikać, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi konserwacji i naprawy dźwigów szpitalnych 
na łączną kwotę brutto minimum: 100.000,00 złotych brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

- dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą wydane przez UDT uprawnienia do konserwacji dźwignic tego samego typu jak zainstalowane w Szpitalu oraz posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów montażu, kontrolno-pomiarowym + pomiary kontrolne - do 1 kV na stanowisku eksploatacji i dozoru

- dysponuje potencjałem technicznym i potwierdzi to oświadczeniem, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Konkursu ofert

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od terminu zawarcia umowy, nie wcześniej niż 
od dnia 2 czerwca 2021 r.

IV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Podana cena powinna zawierać wszystkie składniki cenowe, oraz inne koszty ponoszone przez Wykonawcę celem prawidłowego wykonania zamówienia (z podatkiem VAT*).

- Wykazywane kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

* Jeżeli Wykonawca jest zwolniony z podatku VAT prosimy o podanie podstawy prawnej.

- Cenę wyrażoną w złotych polskich należy podać w formularzu ofertowym cyfrowo i słownie.

- Obliczenie ceny oferty powinno nastąpić z wykorzystaniem Załącznika nr 6 do Konkursu ofert - Zestawienie asortymentowo-ilościowe dźwigów podlegających konserwacji i naprawom.

V. KRYTERIUM OCENY OFERT

- Zamawiający oceni oferty na podstawie następującego kryterium oceny ofert:

| KRYTERIUM | WAGA | MAX LICZBA PKT JAKĄ MOŻE UZYSKAĆ OFERTA |
| --- | --- | --- |
| Cena | 100% | 100,00 pkt |

Przyjmuje się, że 1% = 1 punkt.

- W kryterium „CENA” maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym ofertom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

najniższa cena brutto spośród złożonych ofert podlegających ocenie

Ilość punktów = ----------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 100%

oferowana cena brutto oferty badanej

Liczba punktów zostanie obliczona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

- Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów za kryterium oceny ofert określone w pkt. 1. Oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100,00 pkt.

VI. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

- Wykonawca składa wraz z ofertą:

- Formularz ofertowy – wg Załącznika nr 1 do Konkursu ofert;

- Zestawienie asortymentowo-ilościowe – wg załącznika nr 6 do Konkursu ofert;

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli dotyczy;

- dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę wydanych przez UDT uprawnień do wykonywanych napraw i dokonywania modernizacji dźwigów tego samego typu jak zainstalowane w Szpitalu;

- Wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie – wg załącznika nr 2 do Konkursu ofert;

- Wykaz osób potwierdzający dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą wydane przez UDT uprawnienia do konserwacji dźwignic tego samego typu jak zainstalowane w Szpitalu oraz posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów montażu, kontrolno-pomiarowym + pomiary kontrolne - do 1 kV na stanowisku eksploatacji i dozoru – wg załącznika nr 3 do Konkursu ofert;

- Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym – wg załącznika nr 4 do Konkursu ofert

- Ofertę należy przesłać na adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital-lomza.pl 
w terminie do dnia 14 maja 2021 r. do godz. 12.00 (termin składania ofert)

- Zamawiający zaleca, aby w tytule wiadomości zawierającej ofertę wpisać:

„OFERTA – KONSERWACJA DŹWIGÓW”

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl zestawienie złożonych ofert.

- Oferty przesłane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

VII. INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

- Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia i / lub uzupełnienia dokumentów złożonych wraz z ofertą, o których mowa w Rozdziale VI pkt. 1 ppkt 3)-8). Formularz ofertowy oraz zestawienie asortymentowo-ilościowe nie podlegają uzupełnieniu. W przypadku braku uzupełnia dokumentów/oświadczeń/pełnomocnictw w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.

- Zamawiający powiadomi drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty, o rozstrzygnięciu niniejszego postępowania. Informację o rozstrzygnięciu niniejszego postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego zobowiązany będzie do zawarcia 
z Zamawiającym umowy o treści określonej w Załączniku nr 3 do Konkursu ofert, w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.

- Korespondencję (wnioski, zapytania, informacje) dotyczącą niniejszego postępowania należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: przetargi@szpital-lomza.pl.

- Do kontaktu z Wykonawcami, w kwestiach dotyczących przedmiotu zamówienia upoważnieni są:

- Krzysztof Wiszniewski, tel. 86 47 33 214 w godz. 8.00 – 15.00;

- Cezary Frąckiewicz, tel. 86 47 33 217 w godz. 8.00 – 15.00.

- Informacje dotyczące niniejszego Konkursu ofert, w tym rozstrzygnięcie Konkursu ofert, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl

- Zamawiający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia i zamknięcia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża,

- Inspektor Ochrony Danych w Szpitalu udziela informacji telefonicznie, nr tel.:  86 4733 606 lub za pomocą poczty e-mail, adres:  iod@szpital-lomza.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług konserwacji dźwigów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/02/13/2021,

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Niniejszy Konkurs ofert zamieszczono na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl

Załączniki:

1.	Załącznik nr 1 -  Formularz ofertowy

2.	Załącznik nr 2 – Wykaz usług

3.	Załącznik nr 3 – Wykaz osób

4.	Załącznik nr 4 - Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym

5.	Załącznik nr 5 – Wzór umowy

6.	Załącznik nr 6 – Zestawienie asortymentowo-ilościowe

ZATWIERDZAM

Osoby przygotowujące:

Krzysztof Wiszniewski ……………………………

Cezary Frąckiewicz ……………………………….

Marcin Chilmon …………….……………………..

Ewelina Brulińska ……………………………….

Załącznik nr 1 do Konkursu ofert – Formularz ofertowy

DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców przypadku oferty wspólnej:  *

……………………………………………..………………………………………………………

Adres: …………………………..……………………….……….……….………………………

e-mail: ......................................................………………………………………………….…

Osoba do kontaktów : .....................................................……………………………………

Szpital  Wojewódzki

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Al. Piłsudskiego 11

18 – 404 Łomża

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do Konkursu ofert na świadczenie usług konserwacji dźwigów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: 
ZT-SZP-226/02/13/2021, składamy niniejszą ofertę za cenę brutto: ........................................ zł (słownie:.......................................................... złotych), w tym podatek VAT % ................, tj. wartość netto: ......................... zł (słownie: ……………………………………..………… złotych)

Oświadczenia:

  - Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w Konkursie ofert.

  - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami dotyczącymi niniejszego Konkursu ofert, przedmiotem i zakresem usług.

  - Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszym Ogłoszeniu o konkursie (cena uwzględnia wszystkie koszty realizacji przyszłego świadczenia umownego). W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419)

  - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres  30 dni  od upływu terminu składania  ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty przez cały okres trwania umowy.

  - Zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy, treścią Konkursu ofert i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Konkursie ofert, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w oparciu o wymagania zawarte w Konkursie ofert i umowie.

  - * Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy bez udziału podwykonawców.

  - * Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem następujących podwykonawców i wskazujemy części zamówienia przewidziane do wykonania przez podwykonawcę:

| l.p. | Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza zrealizować z udziałem podwykonawców | Nazwa podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

  - Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

  - Oświadczamy, że niniejsza oferta:

a)* nie zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;

b) * zawiera na stronach od .............. do............. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .

  - Oświadczamy, że wybór oferty prowadzi*/ nie prowadzi*1 do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego:

a)* nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego:.........................................................

b)* wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT:..................................

  - Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym przez Zamawiającego w Konkursie ofert.

  - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. – jeżeli dotyczy

Na ............. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.
Integralną  część  oferty stanowią następujące dokumenty i oświadczenia:
1.................................................................................
2................................................................................
3................................................................................

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2021 r.

………………………………………………………………..

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

*   - niepotrzebne skreślić

*1 - niepotrzebne skreślić. Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego, wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pozycji a i b w pkt 11.

Załącznik nr 2 do Konkursu ofert – Wykaz usług

………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

Składając ofertę na świadczenie usług konserwacji dźwigów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/02/13/2021 przedstawiamy następujący WYKAZ  USŁUG:

| Lp. | Rodzaj usług | Wartość usług brutto | Termin realizacji usług | Miejsce wykonania | Podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

……………………………………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Należy załączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie usług wymienionych w Wykazie usług.

Załącznik nr 3 do konkursu ofert – Wykaz osób

Składając ofertę na świadczenie usług konserwacji dźwigów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/02/13/2021,

przedstawiamy następujący

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Oświadczamy,

że niżej wymienione osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.

| Lp. | Imię i Nazwisko | Podstawa dysponowania osobami/zatrudnienie* | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe w tym posiadane uprawnienia | Doświad-czenie | Wykształcenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

* umowa o pracę, umowa –zlecenie, inne (wpisać jakie).

.........................................................

podpis(y) osoby(osób) uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

............................., dnia ................ 2021 r.

Należy załączyć kopie uprawnień osób wymienionych w Wykazie osób.

Załącznik nr 4 do Konkursu ofert

………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

Dotyczy Konkursu ofert na świadczenie usług konserwacji dźwigów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/02/13/2021,

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w Konkursie ofert na świadczenie usług konserwacji dźwigów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/02/13/2021, oświadczamy, że dysponujemy potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia.

……………………………………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 5 do Konkursu ofert - Wzór umowy

UMOWA

nr ….... / ZT-SZP-226/02/13/2021

zawarta w Łomży w dniu ...................................... pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Szpitalem Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000024716, NIP 718-16-89-321, REGON 450665024,

reprezentowanym przez:

Jarosława Pokoleńczuka – Dyrektora

(odpis KRS stanowi załącznik nr 4 do Umowy)

zwanym dalej Zamawiającym

a

...................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

................................................................................................................................................

(potwierdzenie umocowania do zawarcia Umowy stanowi załącznik nr 5 do Umowy)

zwanym dalej Wykonawcą

zwanymi dalej Stroną lub Stronami

Umowa została zawarta w wyniku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy złożonej w Konkursie ofert na świadczenie usług konserwacji dźwigów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/02/13/2021 – zamówienie o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł  – art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

§ 1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania za wynagrodzeniem usług konserwacyjno–naprawczych dźwigów, wyszczególnionych w zestawieniu asortymentowo-ilościowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w treści Konkursu ofert stanowiący załącznik nr 3 do Umowy.

§ 2.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług określonych w §1 w zakresie i w sposób ustalony dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją konserwacji i obsługi elektrycznych dźwigów pionowych, a także zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 272 z późn. zm.) oraz przepisami aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

- Usługi konserwacyjno-naprawcze polegają na utrzymaniu dźwigów w stanie sprawności technicznej przez dokonywanie okresowych przeglądów, dokonywanie napraw i wymiany części takich jak: cewki, styczniki, przekaźniki, wyłączniki, przyciski, wkłady bezpiecznikowe, okładziny hamulcowe, uszczelki, żarówki przycisków i piętrowskazywaczy.

- Usługi określone w ust. 2 obejmują również:

- naprawę tarczy ciernej,

- naprawę lub wymianę prowadnika kabiny i przeciwwagi,

- wymianę elementów lub naprawę zamka,

- naprawę lub wymianę elementów amortyzatorów drzwi, naprawę ogranicznika prędkości,

- uszczelnienie wciągarki i regulację luzów,

- wymianę lub naprawę styczników, przekaźników i innych elementów tablic sterowania,

- okresowe sprawdzenie skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej i oporności izolacji, przedstawienie Zamawiającemu protokołów pomiarów wykonanych przez uprawnionego pracownika Wykonawcy, przygotowanie dźwigów do badań okresowych rocznych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego oraz badań po wstrzymaniu pracy dźwigu przez Zamawiającego (uruchomienie ponowne dźwigu po jego zatrzymaniu po większej awarii wymaga ponownego odbioru przez UDT),

- zapewnienie sprawności podglądu wnętrza kabiny dźwigów na istniejących monitorach w pomieszczeniu CSN.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania innych niż określone w ust. 1, 2 i 3 usług związanych z utrzymaniem w ciągłości ruchu dźwigów (bez remontów kapitalnych i modernizacji) na podstawie odrębnych pisemnych zleceń Zamawiającego. Warunkiem wykonania usług, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest przedstawienie wyceny materiałów oraz jej zaakceptowanie przez Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia tych usług innemu podmiotowi. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług konserwacyjno-naprawczych związanych z usługami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

- Usługi konserwacyjno-naprawcze nie obejmują:

- robót elektrycznych związanych z naprawami instalacji wewnętrznych linii zasilających na odcinku do wyłącznika głównego oraz linii zasilających oświetlenie maszynowni i szybu,

- robót murarskich, w szczególności takich jak mocowanie kotew, drzwi, naprawa tynków,

- robót malarskich, stolarskich, ślusarskich i szklarskich związanych z konserwacją i naprawą szybu, pudła kabiny i maszynowni.

- Usługi konserwacyjno-naprawcze wykonywane będą nie rzadziej niż raz w miesiącu.

- Konserwacja dźwigów odbywać się będzie w oparciu o wpisy do Dziennika Konserwacji każdego dźwigu, zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 1 i zaleceniami Urzędu Dozoru Technicznego.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- utrzymania dźwigów w stałym ruchu z wyłączeniem postojów niezbędnych na wykonanie przeglądów, czynności konserwacyjno - naprawczych i badań Urzędu Dozoru Technicznego,

- zgłoszenia dyspozytorowi Centralnego Systemu Nadzoru (CSN) przystąpienia do usunięcia awarii lub usterki dźwigu oraz ich usunięcia,

- pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wszelkich zauważonych awariach lub usterkach oraz przyczynach kwalifikujących dźwig do naprawy lub remontu,

- zamykania maszynowni dźwigów oraz ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich,

- wykonywania poleceń inspektora dozoru technicznego, w tym wydanych w związku ze zmianą ustaw, rozporządzeń i wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego, w zakresie określonym w protokołach badania dźwigów,

- stosowania materiałów i części pełnowartościowych, I gatunku, posiadających atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania; jakość materiałów i części, o których mowa w zdaniu pierwszym, powinny odpowiadać co do jakości wyrobom dopuszczonym do obrotu oraz dokumentacji techniczno – ruchowej,

- uzgadniania z Zamawiającym rodzaju materiałów innych niż wykorzystywane do przeglądów 
i konserwacji,

- wykonywania usług objętych niniejszą umową w sposób niezakłócający działalności leczniczej prowadzonej przez Zamawiającego,

- prowadzenia dokumentacji wykonywanych usług zgodnie z przepisami, o których mowa w § 2 ust. 1.

- Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:

- unieruchomienia dźwigu i zabezpieczenia go przed dostępem osób trzecich w przypadku stwierdzenia stanu zagrożenia dla ludzi i mienia oraz niezwłocznego zawiadomienia o tym Wykonawcy,

- zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do dźwigów,

- niezwłocznego informowania Wykonawcy o stwierdzonych awariach lub usterkach oraz przyczynach kwalifikujących dźwig do naprawy lub remontu, a także o brakach w wyposażeniu dźwigu.

- Rejestr zgłoszonych awarii lub usterek wraz z opisem przystąpienia do ich usunięcia oraz usunięcia prowadzony będzie przez CSN.

- Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania usług przez Wykonawcę oraz przestrzegania przez niego obowiązków określonych w umowie. Z kontroli zostanie sporządzony pisemny protokół podpisany przez obie Strony. Zamawiający o zamiarze i terminie przeprowadzenia kontroli zawiadomi Wykonawcę telefonicznie lub faxem. Wykonawca jest zobowiązany do oddelegowania do udziału w kontroli swojego przedstawiciela. Brak przedstawiciela Wykonawcy upoważnia Zamawiającego do sporządzenia jednostronnego protokołu kontroli.

§ 4.

Niniejsza umowa obowiązuje 12 miesięcy od daty jej zawarcia, tj. do dnia ………………….

§ 5.

- Wykonawca zapewni 24-godzinną (całodobową) gotowość do usuwania awarii dźwigów zgłaszanych przez Zamawiającego.

- Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, będą dokonywane telefonicznie lub faxem na nr telefonu Wykonawcy .................................., przez dyspozytora CSN.

- Dyspozytor CSN dokonuje zgłoszenia, wpisując do ewidencji datę, godzinę, osobę przyjmującą zgłoszenie, a Wykonawca potwierdza usunięcie awarii, dokonując wpisu z podaniem daty i godziny usunięcia.

- Czas przystąpienia do usuwania awarii wynosi maksymalnie 2 godziny od momentu dokonania zgłoszenia.

- W przypadku uwięzienia pasażerów w kabinie, Wykonawca, natychmiast po przyjęciu zgłoszenia, podejmie działanie w celu ich uwolnienia, a o ich uwolnieniu poinformuje dyspozytora CSN.

- Termin wykonania usług konserwacyjno-naprawczych określonych w ust. 1, wynosi do 3 dni roboczych, a usług zleconych zgodnie z § 2 ust. 4 maksymalnie do 10 dni roboczych.

- Wykonanie usług konserwacyjno-naprawczych zostanie każdorazowo stwierdzone odpowiednim pisemnym protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli Stron. Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru, w przypadku, gdy usługa zostanie wykonana nieprawidłowo. Odmawiając podpisania protokołu odbioru, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do prawidłowego wykonania usługi.

§ 6.

- Za usługi konserwacyjno-naprawcze ustala się łączne wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ……… zł brutto (……. zł netto). Wynagrodzenie płatne będzie w miesięcznych transzach, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. W kwocie tej mieszczą się wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, w tym także koszty robocizny, materiałów, dojazdów, delegacji. Opłaty związane z odbiorami i nadzorem dźwigów przez Inspektorat Dozoru Technicznego ponosi Zamawiający.

- W przypadku usług, o których mowa w § 2 ust. 4, Zamawiający poniesie tylko koszty materiałów, potwierdzone kopiami faktur, bez kosztów zakupu materiałów oraz bez kosztów robocizny. Wykonawca, po wykonaniu usługi, wystawi fakturę VAT za wykonane zlecenie. Do faktury Wykonawca załączy komplet dokumentów zawierający: kopię zlecenia Zamawiającego, kopię wyceny materiałów, kopie faktur zakupu materiałów, protokół odbioru.

- Koszt pozostałych użytych materiałów, innych niż wykorzystane do przeglądów i konserwacji, każdorazowo będzie rozliczany zgodnie z ust. 2. Zamawiający dokona zapłaty za wyłącznie za materiały użyte do wykonania napraw lub usunięcia awarii, bez kosztów zakupu materiałów i bez kosztów robocizny.

- Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi w terminie 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ..........................

- Strony ustalają, że dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie odpowiedni pisemny protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli Stron.

- Faktury z załączonymi protokołami odbioru należy przesłać na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża.

§ 7.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy,

  - zwłoki w wykonywaniu usług w terminach, o których mowa w § 5 ust. 4 i 6 umowy – w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu list podwykonawców (w tym list zaktualizowanych), o których mowa w § 10 ust. 2 umowy – w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - zwłoki w usunięciu wady lub wymiany przedmiotu objętego rękojmią lub gwarancją na wolny od wad w terminie, o którym mowa w § 11 ust. 3 umowy – w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - postoju dźwigu, rozumianego jako przerwę w ruchu nie mniejszą jak 12 godzin, do których nie wlicza się czasu niezbędnego na wykonanie usług określonych w § 2 ust. 2-4 umowy, z winy Wykonawcy – w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień postoju,

  - za nienależyte wykonanie usług i obowiązków określonych w umowie, stwierdzonych na podstawie przeprowadzonej kontroli, o której mowa w § 3 ust. 4 umowy - w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za stwierdzone naruszenia.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Kary umowne wskazane w § 7 ust. 1 pkt b) – e) podlegają sumowaniu.

- Brak dostępności na rynku części i materiałów niezbędnych do wykonania usług określonych w § 2 ust. 2 - 4 umowy, powoduje odstąpienie Zamawiającego od naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. e powyżej, pod warunkiem, że o tym fakcie Wykonawca niezwłocznie poinformuje pisemnie Wykonawcę i udowodni go, a Zamawiający zaakceptuje informację Wykonawcy.

- Kwoty kar umownych Zamawiający będzie mógł potrącić z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę bez potrzeby składania dodatkowego oświadczenia.

- W przypadku zwłoki w wykonywaniu usług w terminach, o których mowa w § 5 ust. 4 i 6 umowy, Zamawiający uprawniony będzie, zachowując roszczenie o naprawienie szkody oraz z tytułu zastrzeżonych kar umownych, do zlecenia wykonania tych usług wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 8.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:

  - opóźnienia w wykonaniu usług w terminach, o których mowa w § 5 ust. 4 i 6 umowy,

  - opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu list podwykonawców (w tym list zaktualizowanych), o których mowa w § 10 ust. 2 umowy,

  - nieprzedłożenia, zgodnie z § 12 Umowy, kopii aktualnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy lub dokumentów potwierdzających kontynuację ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w § 12 ust. 2 umowy,

  - opóźnienia w usunięciu wady lub wymiany przedmiotu objętego rękojmią lub gwarancją za wolny od wad w terminie, o którym mowa w § 11 ust. 3 umowy,

  - ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy,

  - wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

  - nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji umowy lub zaniechania jej realizacji w sposób przez siebie zawiniony,

  - innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa dotyczących przedmiotu umowy

- w terminie 20 dni od dnia stwierdzenia podstaw odstąpienia przez Zamawiającego.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie z podaniem podstaw prawnych i faktycznych odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Strony ustalają, że odstąpienie wywoła skutek na przyszłość.

§ 9.

- Przewiduje się zmiany umowy w następujących przypadkach:

- zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany będą miały wpływ na koszt wykonania umowy przez Wykonawcę,

- zmiany nazwy (firmy), siedziby Stron, numerów rachunków bankowych, osób upoważnionych do kontaktów oraz innych danych identyfikacyjnych,

- oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w treści umowy,

- zmiany ilości dźwigów objętych przedmiotem umowy za odpowiednim zmniejszeniem lub zwiększeniem wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z zaoferowanymi cenami jednostkowymi określonymi w załączniku nr 1 do umowy,

- zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym za poprzednie półrocze przez Prezesa GUS lub inne instytucje uznane przez obie Strony umowy w przypadku zaprzestania ogłaszania tego wskaźnika przez GUS, przy czym zmiany mogą być wprowadzone raz na pół roku, ale nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

- W celu wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 lit. a, na koszty wykonania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową kalkulację kosztów według stanu sprzed danej zmiany oraz szczegółową kalkulację kosztów według stanu po wprowadzeniu zmiany, oraz wskaże kwotę, o jaką Wynagrodzenie powinno ulec zmianie. Zamawiający niezwłocznie ustosunkuje się do przedstawionych kalkulacji, w szczególności przez zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawcę kwoty lub przez zgłoszenie zastrzeżeń i żądanie wyjaśnień co do poszczególnych elementów kalkulacji.

§ 10.

- Wykonawca wykona umowę własnymi siłami/zleci wykonanie umowy podwykonawcom w zakresie: …………

- Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy do przedstawienia Zamawiającemu listy podwykonawców wraz ze wskazaniem konkretnych prac, które zostaną powierzone do realizacji każdemu podwykonawcy. Lista, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, podlega aktualizacji przez Wykonawcę każdorazowo w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy, w tym zastąpienia dotychczasowego podwykonawcy innym. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zaktualizowanej listy najpóźniej w dniu dokonania zamiany/zmiany.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców/dalszych podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.

§ 11.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady wykonanych konserwacji i napraw oraz wady dostarczonych materiałów i części, jak również udziela gwarancji na wykonane konserwacje i naprawy oraz dostarczone części i materiały – w zakresie gwarancji udzielanych przez producenta tych części i materiałów.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na okres 2 lat.

- Wykonawca w ramach rękojmi i gwarancji zobowiązany jest do usunięcia wady lub wymiany przedmiotu objętego rękojmią lub gwarancją na wolny od wad w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wady.

- Utrata uprawnień z tytułu rękojmi przez Zamawiającego nastąpi dopiero, gdy Zamawiający nie zawiadomi o wadzie w terminie 20 dni po zbadaniu przedmiotów objętych rękojmią w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju, a w wypadku, gdy wada wyjdzie na jaw później – gdy nie zawiadomi Wykonawcy o wadzie w terminie 20 dni po jej stwierdzeniu.

- W wypadku, gdy Zamawiający w ramach rękojmi lub gwarancji zażąda usunięcia wady lub wymiany przedmiotu objętego rękojmią lub gwarancją na wolny od wad albo w ramach rękojmi złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Wykonawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 3 dni, uważać się będzie, że Wykonawca uznał to żądanie.

- Wykonawca nie może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeśli doprowadzenie do zgodności z Umową przedmiotu objętego rękojmią w sposób wybrany przez Zamawiającego wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim możliwym sposobem lub gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają wynagrodzenie Wykonawcy.

§ 12.

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy oraz przedkłada do umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przez cały okres realizacji umowy i przedkładania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających kontynuację ubezpieczenia OC prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji umowy. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia dokumentów potwierdzających kontynuację ubezpieczenia OC niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich wystawienia przez ubezpieczyciela.

§ 13.

- Do celów związanych z realizacją niniejszej umowy, Strony ustalają następujące osoby upoważnione do wzajemnych kontaktów:

- ze strony Zamawiającego: ………………….. tel. ……………………………, e-mail ………………….

- ze strony Wykonawcy: ….............................. tel. ……………………..…….. e-mail ………………….

- Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią, jedynie za pisemną zgodą Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku - art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Spory wynikające w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki :

- Zestawienie asortymentowo-ilościowe;

- Formularz ofertowy Wykonawcy;

- Konkurs ofert;

- Odpis KRS Zamawiającego;

- Potwierdzenie umocowania do zawarcia umowy ze strony Wykonawcy;

- Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy;

- Lista podwykonawców*.

WYKONAWCA									   ZAMAWIAJĄCY