Załącznik nr 1 do Konkursu ofert - Formularz ofertowy

DANE WYKONAWCY**:

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej*:

……………………………………………..…………………………………………………….…

Adres: ………………………………….……….……….…………………………………………

REGON ………………………………………………………………………………………….…

NIP   ……………………………………………………………….………………….……………

Tel. …………………………………………….……….……………..……………………………

e-mail: ......................................................…………………………………………………..…

Osoba do kontaktów : .....................................................…………………………………..

FORMULARZ OFERTOWY

Szpital Wojewódzki

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Al. Piłsudskiego 11

18- 404  Łomża

I. Nawiązując do ogłoszenia o Konkursie ofert na dostawę, montaż i uruchomienie oświetlenia istniejącego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/02/11/2021, składamy niniejszą ofertę za cenę:

……………. zł brutto

(słownie: ……………………………………..……………………………….. złotych),

w tym podatek Vat ……%  ,

wartość netto: …………….……….zł

(słownie: ……………………………………..……………………………….. złotych),

zgodnie z poniższą kalkulacją:

| l.p. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa [netto] | Podatek VAT % | Cena jednostkowa [brutto] | Wartość [netto] | Wartość [brutto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa i montaż opraw zagłębionych (demontaż opraw i podstaw starego typu) dla strefy TLOF | kpl. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Latarnia identyfikacyjna dla lądowiska śmigłowców sanitarnych (dostawa i montaż) | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Oprawa naziemna oświetlenia nawigacyjnego strefy podejścia do lądowania i startu dla strefy FATO (dostawa i montaż) | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1, 2, 3 [netto] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1, 2, 3 [brutto] |  |  |  |  |  |  |  |  |

II. OŚWIADCZENIA:

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w ogłoszeniu o Konkursie ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami dotyczącymi niniejszego Konkursu ofert przedmiotem i zakresem dostaw.

- Oświadczamy, iż udzielamy gwarancji na wykonane roboty i zainstalowane urządzenia na okres …….. (min. 24 miesiące).

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp. i art. 5-17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419).

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty przez cały okres trwania umowy.

- Zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy, treścią ogłoszenia o konkursie i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Ogłoszeniu o konkursie, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na termin płatności: do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisanie protokołu końcowego odbioru bez zastrzeżeń.

- *Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy bez udziału podwykonawców.

- 8.  *Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem następujących podwykonawców i wskazujemy części zamówienia przewidziane do wykonania przez podwykonawcę:

(tabelę należy wypełnić, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom części zamówienia)

| l.p. | Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza zrealizować z udziałem podwykonawców | Nazwa podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- Oświadczamy, że niniejsza oferta:

a)      * nie  zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;

b)       * zawiera na stronach od .............. do............. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszym Konkursie ofert.

- Oświadczamy, że wybór oferty prowadzi*/ nie prowadzi*1 do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego :

a)     *nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego:.........................................................

b)        * wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT:..................................

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym przez Zamawiającego w Konkursie ofert.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. – jeżeli dotyczy

Na .............. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty, której integralną część stanowią następujące załączniki:

- .................................................................................

- ..................................................................................

- ..................................................................................

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2021 r.

.........................................                                                                                                                                                  podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy

*   - niepotrzebne skreślić

*1 - niepotrzebne skreślić. Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego 
u zamawiającego, wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pozycji a i b w pkt 12.

Załącznik nr 2 do Konkursu ofert – Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy Konkursu ofert na dostawę, montaż i uruchomienie oświetlenia istniejącego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/02/11/2021.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie :

      - Opraw zagłębionych dla strefy TLOF  - 4 kpl.

Oświetlenie nawigacyjne strefy TLOF, zagłębione, LED, z osłoną pryzmatu zabezpieczającą przed jego uszkodzeniem oraz muszą posiadać możliwość sterowania intensywnością świecenia.

Światła obwodowe strefy TLOF powinny być światłami zagłębionymi, stałymi, ogólnokierunkowymi i świecącymi kolorem białym zgodnymi z ICAO Aneks XIV.

Dane techniczne :

- szczelna obudowa IP67 z lekkiego stopu, pokrywana farbą poliuretanową (RAL2004);

- chromowany dławik kablowy;

- termoodporne szkło wytrzymujące nacisk 16 ton;

- źródło LED;

- napięcie zasilania: 230VAC;

- barwa: biała;

- obudowa (EN 60529): IP67.

Zakres prac :

- dostawa oświetlenia nawigacyjnego;

- demontaż starych opraw nawigacyjnych wraz z odwierceniem podstawy;

- montaż nowych podstaw lamp zagłębionych;

- montaż oraz podłączenie i uruchomienie nowych lamp oświetlenia nawigacyjnego;

- montaż osłon pryzmatów lamp oświetlenia nawigacyjnego;

- uruchomienie instalacji.

      - Latarni identyfikacyjnej dla lądowiska śmigłowców sanitarnych – 1kpl.

Dane techniczne :

- latarnia identyfikacyjna w technologii LED, zasilanie 230VAC;

- latarnia musi generować białe światło, w formie przerywanego sygnału świetlnego odpowiadającego literze „H” w alfabecie morsa;

- automatyczne sterowanie intensywności świecenia – wbudowany czujnik zmierzchowy;

- możliwość zdalnej regulacji intensywności światła (3%, 10%, 100%);

- obudowa minimum IP60;

- urządzenie musi być zgodne z normami ICAO.

Zakres prac :

- demontaż istniejącej latarni identyfikacyjnej;

- dostawa, montaż i uruchomienie latarni identyfikacyjnej na budynku wysokim Pawilon A ;

- dostosowanie istniejącego systemu sterowania do współpracy z nowym urządzeniem;

- podłączenie sterowania do Radiokontrolera RKT z anteną zewnętrzna (wyłączanie zdalne urządzenia).

Zamawiający informuje, iż radiokontroler RKT z anteną zewnętrzną jest na gwarancji, wpięcie i uruchomienie instalacji uzgodnić z Gwarantem.

- Oprawy naziemnej oświetlenia nawigacyjnego strefy podejścia do lądowania i startu - 1 kpl.

Oświetlenie nawigacyjne strefy FATO, nadziemna, muszą posiadać możliwość sterowania intensywnością świecenia.

Światła obwodowe strefy FATO powinny być światłami, nadziemnymi, stałymi ogólnokierunkowymi i świecącymi kolorem białym zgodnymi z ICAO Aneks XIV.

Dane techniczne :

- oprawa powinna spełniać wymagania ICAO Aneks XIV, konstrukcja powinna być zbliżona do aktualnie zainstalowanych;

- napięcie zasilania: 230VAC;

- barwa biała.

Zakres prac :

- dostawa 1 szt. oprawy nawigacyjnej strefy FATO nadziemnej;

- demontaż starej oprawy nawigacyjnej;

- montaż oraz podłączenie i uruchomienie nowej oprawy oświetlenia nawigacyjnego.

- Dokumentacja Powykonawcza.

Dokumentację powykonawczą należy wykonać w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej zawierającej wersję edytowaną (word, excel, cad) oraz nieedytowalną (pdf). Dokumentacja powykonawcza ma zawierać :

- Pomiary elektryczne wykonanych instalacji;

- Opis techniczny i zasadę działania zabudowanych urządzeń;

- Schemat zasilania/sterowania zabudowanych urządzeń i instalacji (Zamawiający posiada archiwalną mapę do celów projektowych lądowiska szpitalnego);

- Instrukcje DTR i karty gwarancyjne zabudowanych urządzeń;

- Atesty, certyfikaty zabudowanych urządzeń.

Załącznik nr 3 do Konkursu ofert – Projekt umowy

UMOWA

Nr  .......  / ZT-SZP-226/02/11/2021

zawarta w Łomży w dniu ..................... 2021  r. pomiędzy :

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Szpitalem Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000024716, NIP 718-16-89-321, REGON 450665024, reprezentowanym przez:

Jarosława Pokoleńczuka – Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym,

a

..................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej Stronami lub Stroną

o następującej treści:

Umowa została zawarta w wyniku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy złożonej w Konkursie ofert na dostawę, montaż i uruchomienie oświetlenia istniejącego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży”, znak sprawy ZT-SZP-226/02/11/2021 – zamówienie o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł  – art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

  - § 1.

Przedmiot umowy

- 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę i montaż oświetlenia istniejącego lądowiska przy Szpitalu Wojewódzkim w Łomży w zakresie:

  - Opraw zagłębionych dla strefy TLOF- 4 kpl.

1.2. Latarni identyfikacyjnej dla lądowiska śmigłowców sanitarnych - 1 kpl.

1.3. Oprawy naziemnej oświetlenia nawigacyjnego strefy podejścia do lądowania i startu - strefy FATO – 1kpl.

2. Dostawę i montaż oświetlenia lądowiska należy dokonać w oparciu o materiały i urządzenia zgodne z wymaganiami zawartymi w ICAO .

- 3. Montaż każdego elementu należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej.

- 4. Po zakończeniu montażu, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej zawierającej: karty materiałowe dostarczonych urządzeń i materiałów,  DTR, karty gwarancyjne, pomiary elektryczne wykonanych instalacji, opis techniczny i zasadę działania zabudowanych urządzeń, schemat zasilania/sterowania zabudowanych urządzeń i instalacji, atesty i certyfikaty zabudowanych urządzeń, oraz potwierdzenie gotowości instalacji do odbioru i eksploatacji.

- 5. Do wykonania montażu mogą być użyte wyłącznie nowe materiały, części, bez wad i mające odpowiednie aprobaty i dopuszczenia wymagane na terenie Unii Europejskiej.

§ 2.

Miejsce, termin i czas realizacji umowy

- Miejsce dostawy i montażu: istniejące lądowisko  przy  Szpitalu Wojewódzkim  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

- Termin realizacji: 12 tygodni  od daty zawarcia umowy.

§ 3.

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………………… netto wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości … %, tj.  ………….zł brutto – zgodnie z ofertą Wykonawcy.

W tym: dostawa, montaż i uruchomienie:

- Opraw zagłębionych dla strefy TLOF- 4kpl. za cenę:

- …………….. zł netto (słownie: ……………….….. złotych)

- w tym podatek VAT …..%

- ………….... zł brutto (słownie: …………………… złotych)

- Latarni identyfikacyjnej dla lądowiska śmigłowców sanitarnych - 1kpl. za cenę:

- …………….. zł netto (słownie: ……………….….. złotych)

- w tym podatek VAT …..%

- ………….... zł brutto (słownie: …………………… złotych)

- Oprawy naziemnej oświetlenie nawigacyjne strefy podejścia do lądowania i startu - strefy FATO - 1kpl. za cenę:

- …………….. zł netto (słownie: ……………….….. złotych)

- w tym podatek VAT …..%

- ………….... zł brutto (słownie: …………………… złotych)

- Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo, w terminie do 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisanie protokołu końcowego odbioru bez zastrzeżeń.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy o nr ………………………………………………………………………………………….

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało w oparciu o złożoną ofertę i nie będzie waloryzowane.

- Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią, jedynie za pisemną zgodą jednostki tworzącej Zamawiającego – Województwa Podlaskiego - art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.).

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, jakie należy ponieść, aby zrealizować cały zakres robót. Wynagrodzenie obejmuje koszty robocizny, wszystkich użytych materiałów, narzędzi, sprzętu, transportu itp.

§ 4.

Nadzór nad robotami i odbiór robót

- Zamawiający dokona odbioru zamówienia w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Odbiór zostanie przeprowadzony komisyjnie, przy udziale Wykonawcy i upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i na jego podstawie zostanie sporządzony stosowny protokół odbioru.

- Odbiór końcowy może nastąpi tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi żadnych braków, wad czy usterek w przedmiocie umowy.

- Zamawiający upoważnia ze swej strony : ………….......................................................  do prowadzenia nadzoru nad prowadzonymi pracami.

- Nadzór nad robotami ze strony Wykonawcy będzie pełnił : ……………………...........................

§ 5.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami technicznymi przewidzianymi dla tego rodzaju wykonywanych prac.

2. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować obowiązujące przepisy BHP, przeciwpożarowe i inne obowiązujące w zakładzie pracy Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji zamówienia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia, uprawnienia oraz badania lekarskie, wymagane przepisami prawa i BHP. Osoby skierowane do realizacji zamówienia powinny być wyposażone w odpowiedni strój ochronny i w razie konieczności w sprzęt zabezpieczający.

4. Powierzenie wykonania części robót objętych niniejszą umową osobom trzecim wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

5. W przypadku powierzenia wykonania części robót osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie.

6. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób wykonujących prace oraz osób trzecich, których zdrowie i życie zostałoby narażone na niebezpieczeństwo z jego winy.

§ 6.

Obowiązki Zamawiającego

- 1. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania terenu, na którym prowadzone będą prace montażowe.

§ 7.

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy licząc od terminu zakończenia prac związanych z realizacją umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

- za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego  w wysokości 10% kwoty o której mowa w § 3 ust. 1 umowy,

- Do usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji Wykonawca przystąpi w terminie do 24 godzin od powiadomienia. Po tym terminie naliczane będą kary, o których mowa w § 7 ust. 1 lit.b).

- Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu całego przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury VAT.

- Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 8.

Siła wyższa

- Od obowiązków wynikających z niniejszej umowy Strony mogą być zwolnione w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli, którym Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (siła wyższa), które nastąpiły po zawarciu niniejszej umowy, uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub części, takie jak pożary, powodzie, wojna, działania nieprzyjacielskie, strajki, zarządzenia władz państwowych lub zarządzenia organu założycielskiego.

- Strona podlegająca „sile wyższej” powiadamia niezwłocznie o tym drugą Stronę.

- Ustanie „siły wyższej” powinno być niezwłocznie zgłoszone drugiej stronie umowy.

- Wykonanie zobowiązań umownych ulega przedłużeniu w związku z działaniem „siły wyższej”.

§ 9.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji

- Wykonawca gwarantuje kompletne, jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z jej treścią, Polskimi Normami, wiedzą techniczną.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji na prace wykonane w ramach niniejszej umowy wynosi ……………. (min. 24 miesiące) od dnia bezusterkowego, protokolarnego odbioru zamontowanego i uruchomionego oświetlenia lub od dnia protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i usterek objętych protokołem odbioru.

- O wykryciu ewentualnych wad i usterek w okresie gwarancji Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.

- Do naprawy gwarancyjnej Wykonawca przystąpi w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego: pisemnie na adres ……………….., faksem na nr ……………….. lub e-mail na adres ………………..

- Usunięcie wad i usterek zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji po przekazaniu i przejęciu przedmiotu umowy, termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres zaczynający się datą zgłoszenia reklamacji na piśmie, a zakończony dniem protokolarnego stwierdzenia usunięcia wady, usterki.

- Nieusunięcie przez Wykonawcę w terminie wad i usterek, zgłoszonych w protokole odbioru końcowego, a także w ramach gwarancji daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 10

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

- 1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia oraz przedkłada do Umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy.

- 2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przez cały okres realizacji Umowy i przedkładania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających kontynuację ubezpieczenia OC prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji Umowy. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia dokumentów potwierdzających kontynuację ubezpieczenia OC niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich wystawienia przez ubezpieczyciela.

§ 11.

Postanowienia końcowe

- Wszelkie dodatkowe uzgodnienia i zmiany umowy nastąpić mogą jedynie za zgodą Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

- Każda strona Umowy została parafowana przez podpisujących Umowę.

- Jeżeli postanowienia Umowy zobowiązują lub upoważniają Strony do złożenia określonej treści oświadczenia w formie pisemnej, przyjmuje się, że zachowanie formy pisemnej zostało zastrzeżone pod rygorem nieważności.

- Wszelkie oświadczenia Stron związane z Umową będą kierowane na adresy:

- a) Wykonawca:

………………………….………………………….

………………………….………………………….

- b) Zamawiający:

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Al. Piłsudskiego 11

18-404 Łomża

- ze skutkiem uznania ich za doręczone (chyba, że Strona zawiadomi na piśmie, którego odbiór potwierdzi druga Strona, o zmianie adresu wskazanego dla doręczenia korespondencji).

- Wszelkie spory mogące powstać w przyszłości w wyniku stosowania niniejszej Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Niniejszą umowę w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

- Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki tj.:

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy,

- Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia,

- Załącznik nr 3 – Poświadczony za zgodność z oryginałem przez Sprzedawcę dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

- Załącznik nr 4 – odpis KRS Zamawiającego,

- Załącznik nr 5 – dokument wykazujący umocowanie do zawarcia umowy ze strony Wykonawcy.

Wykonawca								Zamawiający