OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Nazwa zamówienia:

Zbycie niesprawnego agregatu prądotwórczego FK 456/16-10 6-27,5 A2S produkcji CKD PRAGA, nr fabryczny 196691-218142 wraz z instalacjami i płynami towarzyszącymi.

- Adres obiektu:

Al. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża; budynek techniczny nr 10.

- Zamawiający:

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

- Termin i miejsce złożenia oferty :

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy w Kancelarii Szpitala (pokój 235), Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża do dnia 19.03.2018r do godz. 12:00.

Kopertę należy opisać w następujący sposób :

„Oferta na Zbycie niesprawnego agregatu prądotwórczego FK 456/16-10 6-27,5 A2S produkcji CKD PRAGA, nr fabryczny 196691-218142 wraz z instalacjami i płynami towarzyszącymi”.

Nie otwierać przed 19.03.2018r godz. 12:30

- Termin wykonania :

30 dni od podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego.

- Wymagane dokumenty dołączone do oferty.

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- Autor opracowania :

Dział Utrzymania Ruchu - mgr inż. Krzysztof Wiszniewski

- Data opracowania : Marzec 2018

- Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zbycie ruchomego aktywu trwałego w postaci niesprawnego agregatu prądotwórczego FK 456/16-10 6-27,5 A2S produkcji CKD PRAGA, nr fabryczny 196691-218142 wraz z instalacjami i płynami towarzyszącymi.

Zakres zamówienia obejmuje zbycie środków trwałych oraz wykonanie następujących prac z opisem sytuacji :

- Niesprawny silnik agregatu prądotwórczego, zdemontowany z fundamentu i usunięty z pomieszczenia agregatu znajduje się na zewnątrz budynku nr 10 ( Załącznik nr 1 ).

- Prądnica agregatu zdemontowana, umiejscowiona w pomieszczeniu agregatu

( Załącznik nr 2 ).

- Część instalacji towarzyszących została zdemontowana, składowana jest na zewnątrz bądź w pomieszczeniu agregatu. Do zdemontowania pozostała instalacja chłodzenia ze zbiornikiem, częściowo paliwowa i oddawania spalin. Wykonawca ma zdemontować pozostałe zbędne instalacje wraz ze zbiornikami, opróżnić pomieszczenie ze zbędnych urządzeń i materiałów ( Załącznik nr 3-9 ).

- Olej silnikowy w ilości około 500-600 został zlany do beczek, znajduje się on w pomieszczeniu agregatu. Olej ten Wykonawca ma odebrać od Zamawiającego i przekazać do utylizacji (Załącznik nr 10 ).

- Olej napędowy w ilości około 200l ze zdemontowanego zbiornika wewnętrznego został zlany do pojemników, znajduje się on w pomieszczeniu agregatu. Olej ten Wykonawca ma odebrać od Zamawiającego i przekazać do utylizacji (Załącznik nr 11 ).

- Olej napędowy w ilości około 650-700l znajdujący się w istniejącym zbiorniku zewnętrznym podziemnym należy wypompować. Zbiornik zewnętrzny po opróżnieniu wyczyścić. Olej ten Wykonawca ma odebrać od Zamawiającego i przekazać do utylizacji ( Załącznik nr 12 ).

- Drzwi techniczne podczas wykonywania prac związanych z usunięciem silnika agregatu z pomieszczenia były częściowo powiększane. Po usunięciu wszelkich zbędnych urządzeń i materiałów z pomieszczenia agregatu Wykonawca uzupełni ubytki w tynku zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej. Zdemontowana wewnętrzna warstwa izolacyjno-akustyczna znajduje się u Zamawiającego.

- Wykonawca po wykonaniu demontażu instalacji i urządzeń uzupełni wszystkie braki w elewacji zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej wynikłe z demontażu.

- Po usunięciu wszystkich zbędnych instalacji z istniejących kanałów i ich wyczyszczeniu Wykonawca uzupełni brakujące pokrywy kanałów z blachy ryflowanej o powierzchni około 7-10m2.

- Wykonawca po usunięciu wszystkich urządzeń i materiałów na własny koszt uporządkuje pomieszczenia agregatu.

- Wykonawca pokrywa koszty demontażu, załadunku, transportu i utylizacji urządzeń i materiałów z terenu szpitala. Z przekazanych materiałów i urządzeń zostaje spisany protokół przekazania odpadu.

- Waga urządzeń i instalacji oraz objętość płynów :

- Silnik – około 10.000,00kg

- Prądnica – około 3.600,00kg

- Instalacje towarzyszące (elektryczna, spalinowa, chłodzenia, paliwowa, inne ) – około 600,00kg

- Olej silnikowy – około 500-600 litrów

- Olej napędowy – około 850-900 litrów

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Organizacja robót budowlanych

Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie wymagane prace związane z wykonaniem prac oraz do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót demontażowych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z demontażem i usunięciem urządzeń

- zabezpieczeniem placu robót przed dostępem osób trzecich.

- Ochrona środowiska

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań w zakresie ochrony środowiska stawiane przez normę PN - EN ISO 14001:2005

Wykonawca zobowiązany jest do:

- ustawienia na budowie pojemników na selektywną zbiórkę wytwarzanych odpadów,

- do wykonywania prac w sposób jak najmniej naruszający istniejący stan środowiska naturalnego. Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod kątem ochrony środowiska naturalnego przez własne służby.

- Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane przez normę PN-N-18001:2004. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel wykonywał pracę w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia oraz spełniających wymagania sanitarne i socjalne.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- zaopatrzenia osób zatrudnionych na budowie we właściwy sprzęt, urządzenia zabezpieczające, odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia (zapewnienie środków zapobiegawczych i ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń ),

- utrzymywania sprzętu i urządzeń w stanie pełnej sprawności,

- przeszkolenia osób zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania przepisów bhp, ochrony p.poż. oraz udzielania pierwszej pomocy.

- zgłaszania Zamawiającemu wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych wśród swoich pracowników podczas wykonywania pracy,

Wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w pełnej sprawności i gotowości do działania.

Ochrona przeciwpożarowa: Wykonawca ma przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy i zamontować gaśnice.

Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy przez własne służby bhp.

- Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zaplecze budowy wykonać na terenie szpitala.

Zaplecze budowy powinno posiadać estetyczny wygląd i zapewnioną czystość pomieszczeń. Pomieszczenia do przebywania ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia na zapleczu pojemników na selektywną zbiórkę odpadów.

Po likwidacji zaplecza budowy teren musi zostać uporządkowany. Koszty związane z wykonaniem i utrzymaniem zaplecza budowy oraz jego likwidacją ponosi w całości Wykonawca.

- Organizacja ruchu, zabezpieczenie chodników i jezdni

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót

- Sprzęt i transport

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- Kontrola jakości robót.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót demontażowych poprzez ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacji umowy,

- Dokumentacja robót.

- protokoły przekazania terenu budowy,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- Odbiór robót :

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór końcowy,

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

  - Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Na terenie na którym znajduje się Szpital nie ma ustanowionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zamierzenie inwestycyjne nie wymaga pozwolenia na budowę.

  - Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania terenem, na którym realizowana będą roboty.

  - Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z:

- postanowieniami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 159, poz. 1118 j.t. z późn. zm.),

- Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi,

- polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych

- zasadami sztuki budowlanej.

Roboty budowlane wykonać zgodnie z:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo budowlane" (Dz.U. z 2006r. Nr 159, poz. 1118 j.t. z późn. zmianami.),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 01.118. 1263),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa pracy (Dz.U. 03.169.1650 j.t. z późn. zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 01.118.1263),

- innymi obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami oraz warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,

- Załączniki

- Załącznik nr 1-14 – Zdjęcia ilustrujące zakres prac objętych zamówieniem.

- Załącznik nr 15 - Formularz ofertowy.

- Załącznik nr 16 – Wzór umowy.