## pakiet nr2 multisplit
Załącznik nr 4 do Zaproszenia - Formularz cenowy Pakiet nr 2
Dotyczy Zaproszenia do złożenia oferty na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów oraz agregatu chłodniczego do central wentylacyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: 15/COVID-19/2020,
Formularz cenowy - Pakiet nr 2 - dostawa , montaż i uruchomienie klimatyzatorów typu MULTI SPLIT
Wykonawca wypełnia pola oznaczone kolorem żółtym
…................................. Nazwa i adres Wykonawcy
lp | miejsce montażu /oddział/nazwa zadania | wymagana moc chłodnicza klimatyzatora [kW] | powierzchnia pomieszczeń | oferowana moc chłodnicza klmatyzatora [kW] | multi-split | długość trasy przewodów łączących klimatyzator - agregat (instalacja elektryczna +sanitarna) [m] | wymagana moc chłodnicza agregatu [kW] | długość zasilania elektrycznego agregatu [m] | wymagana klasa energetyczna chłodzenia / wymagany czynnik chłodniczy | marka i model klimatyzatora | rok produkcji | sposób montażu agregatu zewnetzrnego | marka i model agregatu | rok produkcji | cena dostawy, montażu i uruchomienia kompletu - klimatyzatory + agregat netto [kpl] - [PLN] | VAT [%] | cena dostawy, montażu i uruchomienia kompletu - klimatyzatory + agregat brutto [kpl] - [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  |  |  | 14
1 | Oddział Neurologiczny - dostawa, montaż, instalacje i uruchomienie klimatyzatorów typu MULTI SPLIT – 1kpl. - agregat zewnętrzny i jednostki wewnętrzne- VI pietro Pawilon A | 3,5-4,00 ( szt 2) | 60 |  | kanałowe - 2szt z kanałami + filtr HEPA | 6+15 | 12,0-12,6 | 15 | A++ / R32 |  |  | agregat na ścianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montażu od sciany elewacji) min 25cm
|  | 2,0-2,6 | 20 |  | 1 + filtr HEPA | 18 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 20 |  | 1 + filtr HEPA | 25 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 16 |  | 1 + filtr HEPA | 10 | 10,0-10,6 | 20 | A++ / R32 |  |  | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm
|  | 2,0-2,6 | 20 |  | 1 + filtr HEPA | 15 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 16 |  | 1 + filtr HEPA | 15 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 20 |  | 1 + filtr HEPA | 15 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 20 |  | 1 + filtr HEPA | 20 |  |  | A++ / R32
2. | Oddział Noworodkowy - dostawa, montaż, instalacje i uruchomienie klimatyzatorów typu MULTI SPLIT – 1kpl. - agregat zewnętrzny i jednostki wewnętrzne-II pietro Pawilon A | 5,0-5,5 | 50 |  | kanałowe - 1szt z kanałami + filtr HEPA | 15 | 12,0-12,6 | 35 | A++ / R32 |  |  | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm
|  | 2,0-2,6 | 20 |  | 1 + filtr HEPA | 10 |  |  | A++ / R32
|  | 3,5-4,0 | 40 |  | kanałowe - 1szt z kanałami + filtr HEPA | 15 |  |  | A++ / R32
|  | 3,5-4,0 | 40 |  | kanałowe - 1szt z kanałami + filtr HEPA | 25 |  |  | A++ / R32
3 | Oddział Rehabilitacyjny - dostawa, montaż, instalacje i uruchomienie klimatyzatorów typu MULTI SPLIT – 1kpl. - agregat zewnętrzny i jednostki wewnętrzne-IV pietro Pawilon A | 3,5-4,00 | 40 |  | 1 + filtr HEPA | 10 | 12,0-12,6 | 20 | A++ / R32 |  |  | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm
|  | 2,0-2,6 | 20 |  | 1 + filtr HEPA | 20 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 30 |  | 1 + filtr HEPA | 20 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 20 |  | 1 + filtr HEPA | 15 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 16 |  | 1 + filtr HEPA | 15 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 20 |  | 1 + filtr HEPA | 15 | 12,0-12,6 | 30 | A++ / R32 |  |  | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm
|  | 3,5-4,00 ( 2szt) | 90 |  | 2 + filtr HEPA | 10+15 |  |  | A++ / R32
|  | 5,0-5,5 | 90 |  | 1 + filtr HEPA | 15 |  |  | A++ / R32
4 | Zakład Diagnostyki Obrazowej - dostawa, montaż, instalacje i uruchomienie klimatyzatorów typu MULTI SPLIT – 1kpl. - agregat zewnętrzny i jednostki wewnętrzne-I piętro Pawilon B | 5,0-5,5( 2szt) | 120 |  | 2+ filtr HEPA | 10+20 | 12,0-12,6 | 40 | A++ / R32 |  |  | agregat na pzoiomie gruntu
|  | 2,0-2,6 | 32 |  | 1+ filtr HEPA | 20 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 30 |  | 1+ filtr HEPA | 15 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 30 |  | 1+ filtr HEPA | 15 |  |  | A++ / R32
|  | 3,5-4,0 | 35 |  | 1+ filtr HEPA | 15 | 12,0-12,6 | 20 | A++ / R32 |  |  | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm
|  | 3,5-4,0 | 30 |  | 1+ filtr HEPA | 15 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 20 |  | 1+ filtr HEPA | 25 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 25 |  | 1+ filtr HEPA | 20 |  |  | A++ / R32
5 | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej - dostawa, montaż, instalacje i uruchomienie klimatyzatorów typu MULTI SPLIT – 1kpl. - agregat zewnętrzny i jednostki wewnętrzne-I pietro Pawilon B | 2,0-2,6 | 15 |  | 1 + filtr HEPA | 25 | 10,0-10,6 | 25 | A++ / R32 |  |  | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm
|  | 2,0-2,6 | 16 |  | 1 + filtr HEPA | 6 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 20 |  | 1 + filtr HEPA | 10 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 20 |  | 1 + filtr HEPA | 15 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 12 |  | 1 + filtr HEPA | 22 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 20 |  | 1 + filtr HEPA | 10 | 12,0-12,6 | 25 | A++ / R32 |  |  | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm
|  | 2,0-2,6 | 20 |  | 1 + filtr HEPA | 15 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 15 |  | 1 + filtr HEPA | 10 |  |  | A++ / R32
|  | 5,0-5,5 | 90 |  | 1 + filtr HEPA | 25 |  |  | A++ / R32
6 | Oddział Intensywnej Opieki Medycznej OIOM - dostawa, montaż, instalacje i uruchomienie klimatyzatorów typu MULTI SPLIT – 1kpl. – agregat zewnętrzny i jednostki wewnętrzne- I pietro Pawilon E | 2,0-2,6 | 20 |  | 1 + filtr HEPA | 20 | 12,0-12,6 | 25 | A++ / R32 |  |  | agregaty zewnetrzne -montowane na poziomie gruntu
|  | 3,5-4,0 ( szt2) | 70 |  | kanałowe - 2szt z kanałami + filtr HEPA | 15+15 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 ( szt 2) | 40 |  | kanałowe - 2szt z kanałami + filtr HEPA | 15+15 |  |  | A++ / R32
|  | 3,5-4,0 (szt2) | 60 |  | kanałowe - 2szt z kanałami + filtr HEPA | 15+20 | 12,0-12,6 | 35 | A++ / R32 |  |  | agregaty zewnetrzne -montowane na poziomie gruntu
|  | 2,0-2,6 ( szt 2 ) | 40 |  | 2 + filtr HEPA | 15+15 |  |  | A++ / R32
|  | 3,5-4,00 | 30 |  | kanałowe - 1szt z kanałami + filtr HEPA | 15 |  |  | A++ / R32
7 | Blok operacyjny - dostawa, montaż, instalacje i uruchomienie klimatyzatorów typu MULTI SPLIT – 1kpl. - agregat zewnętrzny i jednostki wewnętrzne-II pietro Pawilon B | 5,0-5,5 ( szt 2 ) | 90 |  | kanałowe - 2szt z kanałami + filtr HEPA | 20+25 | 12,0-12,6 | 25 | A++ / R32 |  |  | agregat montowany na dachu budynku
|  | 2,0-2,6 | 16 |  | 1 + filtr HEPA | 15 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 16 |  | 1 + filtr HEPA | 20 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 16 |  | 1 + filtr HEPA | 15 | 10,0-10,6 | 35 | A++ / R32 |  |  | agregat montowany na dachu budynku
|  | 2,0-2,6 | 16 |  | 1 + filtr HEPA | 15 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 20 |  | 1 + filtr HEPA | 15 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 20 |  | 1 + filtr HEPA | 15 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 20 |  | 1 + filtr HEPA | 20 |  |  | A++ / R32
|  | 5,0-5,5 | 35 |  | kanałowe - 1szt z kanałami + filtr HEPA | 20 | 12,0-12,6 | 40 | A++ / R32 |  |  | agregat montowany na dachu budynku
|  | 5,0-5,5 | 35 |  | kanałowe - 1szt z kanałami + filtr HEPA | 25 |  |  | A++ / R32
|  | 5,0-5,5 | 35 |  | kanałowe - 1szt z kanałami + filtr HEPA | 35 |  |  | A++ / R32
|  | 5,0-5,5 | 35 |  | kanałowe - 1szt z kanałami + filtr HEPA | 20 | 12,0-12,6 | 40 | A++ / R32 |  |  | agregat montowany na dachu budynku
|  | 5,0-5,5 | 35 |  | kanałowe - 1szt z kanałami + filtr HEPA | 25 |  |  | A++ / R32
|  | 5,0-5,5 | 35 |  | kanałowe - 1szt z kanałami + filtr HEPA | 35 |  |  | A++ / R32
8 | Oddział Wewnętrzny - dostawa, montaż, instalacje i uruchomienie klimatyzatorów typu MULTI SPLIT – 1kpl. - agregat zewnętrzny i jednostki wewnętrzne- VI pietro Pawilon A | 2,0-2,6 | 20 |  | 1 + filtr HEPA | 15 | 10,0-10,6 | 20 | A++ / R32 |  |  | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm
|  | 2,0-2,6 | 20 |  | 1 + filtr HEPA | 10 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 20 |  | 1 + filtr HEPA | 6 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 20 |  | 1 + filtr HEPA | 6 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 20 |  | 1 + filtr HEPA | 15 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 20 |  | 1 + filtr HEPA | 15 | 10,0-10,6 | 30 | A++ / R32 |  |  | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm
|  | 2,0-2,6 | 20 |  | 1 + filtr HEPA | 15 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 16 |  | 1 + filtr HEPA | 6 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 16 |  | 1 + filtr HEPA | 10 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 16 |  | 1 + filtr HEPA | 15 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 20 |  | 1 + filtr HEPA | 10 | 12,0-12,6 | 15 | A++ / R32 |  |  | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm
|  | 2,0-2,6 | 20 |  | 1 + filtr HEPA | 10 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 16 |  | 1 + filtr HEPA | 5 |  |  | A++ / R32
|  | 5,0-5,5 | 45 |  | kasetonowy-1szt + filtr Hepa | 20 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 16 |  | 1 + filtr HEPA | 35 |  |  | A++ / R32
9 | Oddział Chirurgiczny - dostawa, montaż, instalacje i uruchomienie klimatyzatorów typu MULTI SPLIT – 1kpl. - agregat zewnętrzny i jednostki wewnętrzne-III pietro Pawilon A | 2,0-2,6 | 20 |  | 1 + filtr HEPA | 15 | 12,0-12,6 | 30 | A++ / R32 |  |  | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm
|  | 2,0-2,6 | 18 |  | 1 + filtr HEPA | 15 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 16 |  | 1 + filtr HEPA | 20 |  |  | A++ / R32
|  | 3,5-4,0 | 38 |  | 1 + filtr HEPA | 10 |  |  | A++ / R32
|  | 3,5-4,0 | 38 |  | 1 + filtr HEPA | 10 |  |  | A++ / R32
10 | Oddział Urologiczny - dostawa, montaż, instalacje i uruchomienie klimatyzatorów typu MULTI SPLIT – 1kpl. - agregat zewnętrzny i jednostki wewnętrzne-III pietro Pawilon A | 2,0-2,6 | 20 |  | 1 + filtr HEPA | 10 | 10,0-10,6 | 15 | A++ / R32 |  |  | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm
|  | 2,0-2,6 | 20 |  | 1 + filtr HEPA | 6 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 20 |  | 1 + filtr HEPA | 25 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 16 |  | 1 + filtr HEPA | 20 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 20 |  | 1 + filtr HEPA | 10 |  |  | A++ / R32
11 | Oddział Onkologiczny - dostawa, montaż, instalacje i uruchomienie klimatyzatorów typu MULTI SPLIT – 1kpl. - agregat zewnętrzny i jednostki wewnętrzne-I pietro Pawilon H | 2,0-2,6 | 16 |  | 1 + filtr HEPA | 15 | 10,0-10,6 | 20 | A++ / R32 |  |  | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm
|  | 2,0-2,6 | 16 |  | 1 + filtr HEPA | 10 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 20 |  | 1 + filtr HEPA | 10 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 16 |  | 1 + filtr HEPA | 15 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 20 |  | 1 + filtr HEPA | 25 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 16 |  | 1 + filtr HEPA | 20 | 10,0-10,6 | 15 | A++ / R32 |  |  | agregat na scianie zewnetrznej elewacji ( odległosc montazu od sciany elewacji) min 25cm
|  | 2,0-2,6 | 16 |  | 1 + filtr HEPA | 20 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 20 |  | 1 + filtr HEPA | 10 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 20 |  | 1 + filtr HEPA | 10 |  |  | A++ / R32
|  | 2,0-2,6 | 20 |  | 1 + filtr HEPA | 15 |  |  | A++ / R32
WARTOŚĆ NETTO PAKIETU 2
WARTOŚĆ BRUTTO PAKIETU 2
…..........................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy