- SZPITAL  WOJEWÓDZKI

- im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

- Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

- SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- NIP  718-16-89-321  REGON   450665024

- tel. 86 47 33 268      fax 86 47 33 210

- e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl                 www.szpital-lomza.pl

- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- ZT-SZP-226/02/24/2019  	                      		               	                 08.11.2019 r.

KONKURS OFERT

na

dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

TERMIN SKŁADANIA  OFERT: 15 listopada 2019 r. godz. 14.00

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) - na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - zamówienie  o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

I.  Opis Przedmiotu Zamówienia.

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zgodnie z Załącznikiem nr 1.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących czynności :

- Wykonanie zasilania klimatyzatorów z najbliższego szachtu elektrycznego, wraz z montażem zabezpieczenia oraz jego opisem. Zasilanie wykonać na tynku w kanale elektroinstalacyjnym, bądź w suficie podwieszanym na istniejących korytach kablowych. Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej – ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji przewodów. Długość instalacji zgodnie z Załącznikiem nr 1,

- Montaż jednostki zewnętrznej i wewnętrznej w uzgodnionym z użytkownikiem miejscu,

- Wykonanie instalacji chłodniczej na tynku w kanałach elektroinstalacyjnych. Wyrzut skroplin na zewnątrz przy jednostce zewnętrznej. Długość instalacji zgodnie z Załącznikiem nr 1,

- Uzgodnienie terminu montażu/wykonania z użytkownikiem i przedstawicielem Zamawiającego,

- Zgłoszenie do odbioru wykonanych prac wraz z dokumentacją powykonawczą – karty gwarancyjne urządzeń, protokoły pomiarów elektrycznych, świadectwa kalibracji mierników elektrycznych.

- Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej pomieszczeń obejmujących montaż klimatyzatorów. Telefon kontaktowy – mgr inż. Jan Orłowski – 698-934-183

- Wymagany minimalny okres gwarancji:

- na wykonane roboty budowlane w związku z montażem urządzeń:  36 miesięcy od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego

- na zabudowane urządzenia chłodnicze: 60 miesięcy od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia zamówienia uzupełniającego na warunkach cen jednostkowych, zgodnych ze złożoną ofertą w terminie do 60 dni od złożenia oferty przez Wykonawcę.

II. Opis warunków udziału w  postępowaniu

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który spełnia następujące warunki:

1. Dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia:

- Zaświadczenie - grupa kwalifikacyjna SEP „E” minimum do 1 kV wraz z pomiarami elektrycznymi do 1kV dla minimum 1 pracownika

- Certyfikat personelu naprawy, obsługi technicznej, odzysk i obrót substancji kontrolowanych  urządzeń i instalacji chłodniczych dla pracownika wykonującego zamówienie (FGAZ-O).

- Świadectwo kwalifikacji naprawy, obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych dla firmy wykonującej zamówienie (FGAZ-P).

2. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną min. 100.000,00 zł

III.   CZAS TRWANIA  ZAMÓWIENIA.

Czas trwania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 20 grudnia 2019 r.

IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną.

- Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: przetargi@szpital-lomza.pl 
w terminie do dnia 15 listopada 2019 r. do godz. 14.00. Decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego. W tytule wiadomości należy wpisać: OFERTA – KONKURS OFERT ZT-SZP-226/02/24/2019

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia:

1) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Konkursu ofert,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli dotyczy (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie),

4) Wykaz osób (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Konkursu ofert)

5) Certyfikat personelu – dotyczy naprawy, obsługi technicznej, odzysk i obrót substancji kontrolowanych  urządzeń i instalacji chłodniczych dla pracownika wykonującego zamówienie (FGAZ-O).

6) Świadectwo kwalifikacji naprawy, obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych dla firmy wykonującej zamówienie (FGAZ-P).

- Zaświadczenie - grupa kwalifikacyjna SEP „E” minimum do 1 kV wraz z pomiarami elektrycznymi do 1kV dla minimum 1 pracownika

- Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjna min. 100.000,00 zł

- Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty.

- Zamawiający może poprawić w ofercie Wykonawcy oczywiste omyłki pisarski oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

- Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt V ust. 1 ppkt 3-8 Konkursu ofert.

VI.    OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Podana cena powinna zawierać wszystkie składniki cenowe, oraz inne koszty  ponoszone przez Wykonawcę celem prawidłowego wykonania zamówienia (z podatkiem VAT*).

2. Wykazywane kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

* Jeżeli Wykonawca jest zwolniony z podatku VAT prosimy o podanie podstawy prawnej.

4. Cenę wyrażoną w złotych polskich należy podać w formularzu ofertowym cyfrowo i słownie.

5. Obliczenie ceny oferty powinno nastąpić z wykorzystaniem Załącznika nr 6 do Konkursu ofert - Zestawienie asortymentowe dźwigów podlegających konserwacji i naprawom

VII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE  SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert.

| KRYTERIUM | WAGA | MAX ILOŚĆ PKT |
| --- | --- | --- |
| CENA | 100 % | 100 PKT |

gdzie:

1% = 1 pkt

W kryterium CENA maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym ofertom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

najniższa cena brutto spośród złożonych ofert podlegających ocenie

Ilość punktów = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 100%

oferowana cena brutto oferty badanej

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia z Zamawiającym w terminie określonym przez Zamawiającego umowy, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia o konkursie ofert

VII. INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu niniejszego Konkursu ofert oraz powiadomi Wykonawcę, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów i została wybrana w niniejszym Konkursie ofert – o  miejscu i terminie zawarcia umowy.

- Informacje dotyczące niniejszego Konkursu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl w zakładce „Zamówienia poniżej 30 tys. euro” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża,

- Inspektor Ochrony Danych w Szpitalu udziela informacji telefonicznie, nr tel.:  86 4733 606  lub za pomocą poczty e-mail, adres:  iod@szpital-lomza.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów  na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy 
ZT-SZP-226/02/24/2019

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Wykaz klimatyzatorów do montażu

- Załącznik nr 2  -  Formularz ofertowy

- Załącznik nr 3 – Wykaz osób

- Załącznik nr 4 – Wzór umowy

- Załącznik nr 5- Rysunki umiejscowienia urządzeń

Załącznik nr 2

DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców przypadku oferty wspólnej:  *

……………………………………………..………………………………………………………

Adres: ………………………………….……….……….…………………………………………

REGON ………………………………………………………………………………………….…

NIP   ……………………………………………………………….………………….……………

Tel. …………………………………………….……….……………..……………………………

FAX, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję  ………………………….……………

internet http://......................................................…………………………………………………. 
e-mail: ......................................................…………………………………………………………

Osoba do kontaktów : .....................................................……………………………….…………

- Szpital  Wojewódzki

- im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

- Al. Piłsudskiego 11

- 18 – 404 Łomża

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o konkursie ofert na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów  na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży znak sprawy ZT-SZP-226/02/24/2019, składamy niniejszą ofertę za cenę………………….. zł brutto (słownie brutto: ………………………………… złotych), zgodnie z poniższą kalkulacją:

| L.p. | Nazwa urządzenia | Proponowany typ klimatyzatora przez Wykonawcę –SYMBOL i MOC | Ilość | CENA jednostkowa netto (zł) (Cena obejmuje przeglądy okresowe gwarancyjne, zgodnie z kartą gwarancyjną urządzenia) | Wartość netto (zł) | Podatek VAT % | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agregat zewnętrzny chłodniczy multisplit Q chł. Nominalna = min. 11,2 kW, EER nie mniejszy niż 4,0 |  | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Agregat zewnętrzny chłodniczy multisplit Q chł. Nominalna = min. 6,2 kW, EER nie mniejszy niż 4,29 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | jednostka klimatyzacyjna , ścienna multisplit, Q chł. nominalna = min. 2,1 kW, |  | 13 |  |  |  |  |
| 4 | jednostka klimatyzacyjna, ścienna multisplit, Q chł. nominalna = 3,5 kW, |  | 3 |  |  |  |  |
| 5 | jednostka klimatyzacyjna 9, sufitowa multisplit, Q chł. nominalna = min. 5,3 kW |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | jednostka klimatyzacyjna 16, ścienna multisplit, Q chł. nominalna = min. 6,6 kW |  | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczenia:

1.  Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w ogłoszeniu o konkursie ofert.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami dotyczącymi niniejszego konkursu ofert, przedmiotem i zakresem usług.

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszym Ogłoszeniu o konkursie (cena uwzględnia wszystkie koszty realizacji przyszłego świadczenia umownego). W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. l pkt 3 Pzp. i art. 5-17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419)

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres  30 dni  od upływu terminu składania  ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty przez cały okres trwania umowy.
5. Zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy, treścią ogłoszenia o konkursie i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Ogłoszeniu o konkursie, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w oparciu o wymagania zawarte w Ogłoszeniu o konkursie i umowie.

7.* Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy bez udziału podwykonawców.

7.* Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem następujących podwykonawców i wskazujemy części zamówienia przewidziane do wykonania  przez podwykonawcę:

| l.p. | Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza zrealizować z udziałem podwykonawców | Nazwa podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

8. Oświadczamy, iż oferowane w Formularzu ofertowym ceny jednostkowe będą aktualne przez okres 60 dni, licząc od daty terminu składania ofert.

9. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym przez Zamawiającego w Konkursie ofert.

10. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na termin płatności  do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

11.  Oświadczamy, że niniejsza oferta:

a)* nie  zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;

b) * zawiera na stronach od .............. do............. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogól ne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. – jeżeli dotyczy

13. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji:

a) na wykonane roboty budowlane w związku z montażem urządzeń:  36 miesięcy od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego

b) na zabudowane urządzenia chłodnicze: 60 miesięcy od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego

Na ............. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.
Integralną  częścią  oferty stanowią następujące dokumenty i oświadczenia:
1.................................................................................
2................................................................................
3................................................................................
							……………………………………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

*   - niepotrzebne skreślić

W przypadku niewskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez podwykonawcę, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę).

W przypadku nie wykreślenia lub nie wypełnienia pkt 11, Zamawiający uzna, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa

Załącznik nr 3

Składając ofertę na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów  na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży znak sprawy ZT-SZP-226/02/24/2019

przedstawiamy

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Oświadczamy,

że niżej wymienione osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.

| Lp. | Imię i Nazwisko | Podstawa dysponowania osobami/zatrudnienie* | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe w tym posiadane uprawnienia | Doświadczenie | Wykształcenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

* umowa o pracę, umowa –zlecenie, inne (wpisać jakie).

.........................................................

podpis(y) osoby(osób) uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

............................., dnia ................ 2019 r.

Należy załączyć kopie uprawnień osób wymienionych w Wykazie osób

Załącznik nr 4 - wzór umowy

UMOWA

nr ….... / ZT-SZP-226/02/24/2019

zawarta w Łomży w dniu ...................................... pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Szpitalem Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000024716, 
NIP 718-16-89-321, REGON 450665024, reprezentowanym przez:

mgr Mariusza Obryckiego - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

.........................................................z siedzibą .................................................................., NIP………………, REGON ………………………., KRS ………………………………………

reprezentowanym przez :

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego Konkursu ofert na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów  na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży znak sprawy ZT-SZP-226/02/24/2019

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy.

§ 1.

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów (dalej również: Asortyment) w pomieszczeniach Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy (Załącznik ten jest odpowiednikiem Załącznika nr 2 do Konkursu ofert), ofertą stanowiącą Załączniki nr 2 do Umowy za cenę: …………….. zł brutto (słownie: …………………………………. złotych).

- Wykonawca oświadcza, że Asortyment jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Asortyment musi być zgodny z treścią oferty, a Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnej zmiany asortymentu, w tym zmiany jego producenta, jakie zostały wskazane w złożonej przez Wykonawcę ofercie.

§ 2.

- Strony ustalają, że miejscem spełnienia świadczenia będzie siedziba Zamawiającego

- Strony ustalają, że Wykonawcę obciążać będą wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, 
w tym koszty wydania i odebrania Asortymentu, opakowania oraz ubezpieczenia na czas przewozu oraz koszty montażu i uruchomienia.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony Asortyment w odpowiednim opakowaniu, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp., do pomieszczeń, w których nastąpi montaż urządzeń.

- Montaż i uruchomienie Asortymentu nastąpią w miejscu montażu określonym 
w Załączniku nr 1 do Umowy.

41.	Do obowiązków Wykonawcy należy właściwe zabezpieczenie miejsc, przez które Asortyment  będzie transportowany do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, 
a następnie także uporządkowanie tych miejsc i doprowadzenie ich do należytego stanu, 
w tym poprzez usunięcie wszelkich zbędnych urządzeń, materiałów, opakowań, odpadów oraz poprzez skuteczne usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę podczas lub w związku z realizacją przedmiotu umowy.

42.	Droga transportowa Asortymentu do docelowych pomieszczeń zostanie uzgodniona pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za pośrednictwem osób, o których mowa w § 9. 
W przypadku rozbieżności w zakresie ustalenia drogi transportowej pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym, za wiążące uznaje się stanowisko Zamawiającego.

43. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia, do których ma nastąpić dostawa, a następnie montaż i uruchomienie Asortymentu, a także miejsca składające się na drogę transportową uzgodnioną w trybie i na zasadzie ust. 42.

- Dostawa, montaż i uruchomienie Asortymentu zostaną potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym w 3 egzemplarzach (1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego).

- Przed podpisaniem końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w odniesieniu do uruchomionego Asortymentu:

- instrukcje obsługi w języku polskim,

- karty gwarancyjne w języku polskim,

- dokumentację techniczno-ruchową DTR i inne dokumenty wymagane prawem i przepisami.

d)   Dokumentację powykonawczą zawierającą miedzy innymi schematy podłączeń instalacji elektrycznej, pomiary instalacji elektrycznej.

- Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego (odmówić odbioru przedmiotu Umowy), w wypadku, gdy:

- a) Asortyment ma wady, czyniące go niezdatnym do normalnego użytku lub,

- b) gdy Asortyment jest niezdatny do normalnego użytku wskutek wadliwego montażu lub uruchomienia lub,

- c) gdy dostarczony Asortyment jest niezgodny z treścią oferty Wykonawcy lub,

- d) gdy Wykonawca nie dostarczy dokumentów o których mowa w § 2 ust. 6  Umowy

- w powyższych wypadkach, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do usunięcia stwierdzonych usterek i dokonania odbioru przedmiotu Umowy.

- Wykonawca przeprowadzi szkolenia personelu Zamawiającego, w zakresie prawidłowej eksploatacji Asortymentu.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony Asortyment jest fabrycznie nowy (rok produkcji min. 2019), kompletny, nieużywany i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, gwarantuje bezpieczeństwo osób użytkujących Asortyment.

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać zmiany wymogów technicznych dostarczonego Asortymentu jak również producenta, jakie wykazał w złożonej ofercie.

- Za moment przejścia na Zamawiającego korzyści i ciężarów związanych z przedmiotem umowy, jak również niebezpieczeństwa przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia Strony ustalają moment podpisania końcowego protokołu zdawczo odbiorczego.

§ 3.

Strony ustalają termin wykonania Umowy: od daty zawarcia umowy do dnia 20 grudnia 2019 r. Jako termin realizacji Umowy Strony przyjmuję datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.

§ 4.

      - Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy nie przekroczy kwoty ………….. zł brutto (słownie: ……………………….. złotych), w tym podatek VAT …%, …………. zł netto (słownie: ……………………. złotych) – zgodnie ze złożoną ofertą.

      - Płatność dokonana zostanie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie do 60 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie wydanie Asortymentu i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. W treści faktury powinien być wskazany numer niniejszej Umowy.

      - Wynagrodzenie uiszczone będzie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy o nr ………………………………………….………………..……….……. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

      - Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało w oparciu o złożoną ofertę wykonawcy.

      - Wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie waloryzowane.

      - Ustalone w Umowie wynagrodzenie pokrywa ogół świadczeń Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy i Wykonawca nie jest uprawniony do żądania jego podwyższenia.

§ 5.

- Strony przewidują możliwość zmian Umowy w zakresie:

- oznaczenia firm (nazw), siedzib Stron, numerów rachunków bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych wskazanych w Umowie, w wypadku, gdy ulegną one zmianie w toku obowiązywania Umowy,

- oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy,

- zmiany w zakresie poszczególnych pozycji asortymentu (tak konkretnego produktu danego producenta poszczególnych pozycji asortymentu jaki Wykonawca wskazał w złożonej ofercie jak i samego producenta) pod warunkiem, że nowy produkt posiadać będzie te same lub lepsze parametry jakościowe, a cena jednostkowa nie ulegnie zmianie,

- Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6.

- Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną:

  - za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,

  - za opóźnienie w realizacji umowy w terminie określonym w § 3 Umowy - w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - za zwłokę w spełnieniu świadczenia wynikającego z Umowy - w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze, o których mowa w § 2 ust. 7 Umowy -  w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

  - za zwłokę w usunięciu wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Kary umowne określone w ust. 1 lit b)-e) podlegają sumowaniu.

- Kwoty kar umownych Zamawiający będzie mógł potrącić z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę bez potrzeby składania dodatkowego oświadczenia.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 7.

      - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

      - W wypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji zamówienia w terminie, o którym mowa w § 3 Umowy, Zamawiający będzie mógł od Umowy odstąpić bez wyznaczania terminu dodatkowego (lex comissoria – art. 492 k.c.).

      - Niezależnie od treści ust. 1 i 2, Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy, 
w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

  - opóźnienia Wykonawcy w realizacji zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa 
w § 3 Umowy,

  - powierzenia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu Umowy podwykonawcom w zakresie niewskazanym w ofercie,

  - wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

  - innego rażącego naruszenia warunków Umowy lub przepisów prawa,

- w terminie 15 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie.

      - Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Strony ustalają, że odstąpienie od Umowy ma skutek na przyszłość (ex nunc).

§ 8.

Sprzedawca może dokonać przelewu wierzytelności z Umowy na osobę trzecią, jedynie za pisemną zgodą jednostki tworzącej Kupującego – Województwa Podlaskiego - art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018 r. poz. 160 ze zm.).

§ 81.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne Asortymentu na okres równy okresowy gwarancji.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres:

a) 36 miesięcy licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 5 Umowy, na wykonane roboty budowlane związane z montażem Asortymentu,

b) 60 miesięcy licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 5 Umowy, na Asortyment.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresach, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

4. Wykonawca nie może odmówić zadośćuczynienia żądaniom Zamawiającego w ramach rękojmi 
z uwagi na wysokość związanych z tym kosztów.

- Wykonawca, w ramach rękojmi zobowiązany jest wymienić Asortyment wadliwy
na wolny od wad lub usunąć wadę bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego, jednakże 
w terminie nie dłuższym niż 5 dni. Po bezskutecznym upływie terminu o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia usunięcia wady lub wymiany rzeczy 
na wolną od wad na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu.

- Jeśli Zamawiający w ramach rękojmi zażąda wymiany asortymentu, usunięcia wady albo złoży Wykonawcy oświadczenie o obniżeniu ceny określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Wykonawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 7 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany Asortymentu na sprawny.

- Jeśli postanowienia wystawionych przez Wykonawcę dokumentów gwarancyjnych sprzeczne będą z postanowieniami niniejszej Umowy, bądź treścią oferty złożonej przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, rozstrzygające będą odpowiednio postanowienia Umowy bądź treść oferty.

§ 9.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy podwykonawcom jedynie w zakresie wskazanym w złożonej w toku ubiegania się o udzielenie zamówienia ofercie.

- Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia Umowy do przedstawienia Zamawiającemu listy podwykonawców wraz ze wskazaniem konkretnych prac, które zostaną powierzone do realizacji każdemu podwykonawcy. Lista, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, podlega aktualizacji przez Sprzedawcę każdorazowo w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy, w tym zastąpienia dotychczasowego podwykonawcy innym. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zaktualizowanej listy najpóźniej w dniu dokonania zamiany/zmiany.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców/dalszych podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.

§ 9.

- Upoważnionym pracownikiem Zamawiającego do realizacji przedmiotu Umowy jest:

  - …………………… tel. ……………., e-mail …………………………… w godz. 7.30 - 15.00 w dni robocze,

  - …………………… tel. …………………, e-mail ……………………l  w godz. 7.30 - 15.00 w dni robocze,

- Upoważnionym pracownikiem Wykonawcy do realizacji przedmiotu Umowy jest:

  - ................................................* tel. .......................................... 
e-mail………………………..…............... w godz. 7.30 - 15.00 w dni robocze,

  - ................................................* tel. ......................................... 
e-mail………………………..…...............  w godz. 7.30 - 15.00 w dni robocze.

§ 10.

- Każda strona Umowy została parafowana przez podpisujących Umowę.

- Jeżeli postanowienia Umowy zobowiązują lub upoważniają Strony do złożenia określonej treści oświadczenia w formie pisemnej, przyjmuje się, że zachowanie formy pisemnej zostało zastrzeżone pod rygorem nieważności.

- Wszelkie oświadczenia Stron związane z Umową będą kierowane na adresy:

  - Wykonawca:

……………………………

  - Zamawiający:

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża

- ze skutkiem uznania ich za doręczone (chyba, że Strona zawiadomi na piśmie, którego odbiór potwierdzi druga Strona, o zmianie adresu wskazanego dla doręczenia korespondencji).

- Wszelkie spory mogące powstać w przyszłości w wyniku realizacji niniejszej Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Kupującego.

- Niniejszą umowę w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

- Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki w niej wymienione tj.:

- Załącznik nr 1 - Wykaz klimatyzatorów do montażu

- Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Sprzedawcy,

- Załącznik nr 3 - Umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia**,

- Załącznik nr 4 - Dokument wykazujący umocowanie do zawarcia umowy ze strony Kupującego,

- Załącznik nr 5 - Dokument wykazujący umocowanie do zawarcia umowy ze strony Sprzedawcy,

**     -  jeżeli dotyczy

- WYKONAWCA                                                                                                               ZAMAWIAJĄCY