## Załącznik nr 4
Załącznik nr 4 do SWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i wymagania
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO SYSTEMU KONTENEROWEGO AESCULAP BRAUN
Lp. | Nazwa asortymentu | jednostka miary | Wymagana ilość | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa NETTO | Wartość NETTO | VAT % | Wartość BRUTTO | Producent/ Nazwa/Nr katalogowy
1. | Plomba etykieta z indykatorem z tylną stroną klejącą oraz indykatorem procesu sterylizacji parowej, biała lub czerwona wymiar 80x35mm (do wyboru przez Zamawiającego) | opakowanie = 1000 szt. | 24
2. | Plomba etykieta biała z tylną stroną klejącą i indykatorem procesu sterylizacji parowej do kontenera typ mini, wymiar 60x18mm | opakowanie = 100 szt. | 15
3. | Filtry papierowe ze wskaźnikiem procesu sterylizacji w kształcie koła, średnica 190mm | opakowanie = 100 szt. | 120
4. | Sterylny olej w sprayu 300ml do narzędzi do zastosowania przed procesem sterylizacji | szt. | 150
5. | Olej do systemów motorowych | szt. | 60
6 | Nasadki aplikacyjne do różnych typów napędów motorowych kompatybilne z posiadanym systemem motorowym firmy Aesculap | szt. | 6
7 | Środek Eloxal do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni kontenerów, pojemność 300ml | szt. | 30
WARTOŚĆ NETTO
WARTOŚĆ BRUTTO

## Arkusz1
Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane
……………………………………….. (nazwa i adres Wykonawcy)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów do wyposażenia systemu kontenerowego, artykułów do sterylizacji plazmowej, artykułów do sterylizacji tlenkiem etylenu oraz opakowań i testów do sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/2/2020
OFERUJEMY:
PAKIET 1
Lp. | Asortyment |  | Wartość NETTO | VAT % | Wartość BRUTTO | Producent
1 | Papier do sterylizacji
2 | Włóknina
3 | Rękaw papier-folia (gładki)
4 | Rękaw papier-folia z zakładką
5 | Torebki papier-folia płaskie
6 | Torebki papier-folia z fałdą
7 | Testy i akcesoria
8 | System archiwizacji danych
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO
1. PAPIER DO STERYLIZACJI
Lp. | Rozmiar (cm) | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa NETTO | Wartość NETTO | VAT % | Wartość BRUTTO
1 | 40 x 40 cm | arkusz/szt. | 2000
2 | 60 x 60 cm | arkusz/szt. | 4000
3 | 75 x 75 cm | arkusz/szt. | 5000
4 | 90 x 90 cm | arkusz/szt. | 5000
5 | 100 x 100 cm | arkusz/szt. | 2500
6 | 120 x 120 cm | arkusz/szt. | 1000
WARTOŚĆ NETTO
WARTOŚĆ BRUTTO
2. WŁÓKNINA
Lp. | Rozmiar (cm) | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa NETTO | Wartość NETTO | VAT % | Wartość BRUTTO
1 | 50 x 50 cm | arkusz/szt. | 2000
2 | 60 x 60 cm | arkusz/szt. | 3000
3 | 75 x 75 cm | arkusz/szt. | 5000
4 | 90 x 90 cm | arkusz/szt. | 5000
5 | 100 x 100 cm | arkusz/szt. | 2500
6 | 120 x 120 cm | arkusz/szt. | 1000
WARTOŚĆ NETTO
WARTOŚĆ BRUTTO
3. RĘKAWY PAPIER – FOLIA ( gładki) - do sterylizacji parą i tlenkiem etylenu z nadrukowanym sprawdzianem sterylizacji
Lp. | Rozmiar ( mm ) z tolerancją + 10% | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa NETTO | Wartość NETTO | VAT % | Wartość BRUTTO
1 | 75 | mb | 15000
2 | 100 | mb | 15600
3 | 150 | mb | 12800
4 | 200 | mb | 10000
5 | 250 | mb | 6000
6 | 300 | mb | 2800
7 | 400 | mb | 2800
WARTOŚĆ NETTO
WARTOŚĆ BRUTTO
4. RĘKAWY PAPIER – FOLIA Z ZAKŁADKĄ - do sterylizacji parą i tlenkiem etylenu z naniesionym sprawdzianem sterylizacji
Lp. | Rozmiar ( mm ) z tolerancją + 10% | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa NETTO | Wartość NETTO | VAT % | Wartość BRUTTO
1 | 100 x 50 | mb | 8000
2 | 150 x 50 | mb | 3800
3 | 200 x 55 | mb | 2500
4 | 300 x 80 | mb | 1000
5 | 350 x 80 | mb | 400
6 | 400 x 80 | mb | 400
WARTOŚĆ NETTO
WARTOŚĆ BRUTTO
5. TOREBKI PAPIER – FOLIA PŁASKIE - do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu z naniesionym sprawdzianem sterylizacji
Lp. | Rozmiar ( mm ) z tolerancją + 10% | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa NETTO | Wartość NETTO | VAT % | Wartość BRUTTO
1 | 100 x 200 | szt. | 10000
2 | 150 x 300 | szt. | 6000
3 | 200 x 270 | szt. | 6800
4 | 250 x 400 | szt. | 5200
5 | 300 x 500 | szt. | 7600
WARTOŚĆ NETTO
WARTOŚĆ BRUTTO
6. TOREBKI PAPIER – FOLIA Z FAŁDĄ - do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu z naniesionym sprawdzianem sterylizacji
Lp. | Rozmiar ( mm ) z tolerancją + 10% | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa NETTO | Wartość NETTO | VAT % | Wartość BRUTTO
1 | 250 x 60 x 450 | szt. | 8000
2 | 300 x 80 x 500 | szt. | 8000
WARTOŚĆ NETTO
WARTOŚĆ BRUTTO
7. TESTY I AKCESORIA
Lp. | TESTY | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa NETTO | Wartość NETTO | VAT % | Wartość BRUTTO
1 | Test do kontroli ster. parą wodną dla parametrów 134°/7’, 121°/20’ | szt. | 24000
2 | Taśma kontrolna do autoklawu z naniesionym indykatorem (szer.19mm) | mb. | 11000
3 | Test chemiczny zintegrowany do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu | szt. | 1600
4 | Pakiet kontrolny prawidłowości działania sterylizatora typu B&D | pakiet | 1400
5 | Test do kontroli dezynfekcji termicznej 90/5 | szt. | 600
6 | Test sprawdzający skuteczność mycia mechanicznego w myjni-dezynfektorze nie wymagający dodatkowych działań | szt. | 600
| Przyrząd do testów kontroli mycia mechanicznego | szt. | 6
7 | Wskaźnik do sterylizacji o wartościach ustalonych [UW] 121oC/20 min i 134 oC/7 min. do stosowania z przyrządem PCD | szt. | 7000
8 | Pisaki odporne na warunki sterylizacji | szt. | 300
9 | Testy do sprawdzania skuteczności zgrzewu zgrzewarek rolkowych bez konieczności umieszczania wskaźnika w dodatkowym opakowaniu | szt. | 1250
10 | Wskaźniki do sprawdzania skuteczności mycia narzędzi rurowych | szt. | 100
| Przyrząd do wskaźników kontroli mycia narzędzi rurowych | szt. | 2
| Przyrząd do kontroli zdolności wymycia kateterów o średnicy 2 mm; | szt. | 2
11 | Etykiety podwójnie przylepne o sześciu polach zakodowanej informacji ze wskaźnikiem do kontroli sterylizacji parą wodną | szt. | 350000
12 | Etykiety podwójnie przylepne o sześciu polach zakodowanej informacji ze wskaźnikiem do kontroli sterylizacji EO | szt. | 3000
13 | Etykiety podwójnie przylepne o sześciu polach zakodowanej informacji ze wskaźnikiem do kontroli sterylizacji plazmowej | szt. | 3000
14 | Trzyrzędowa metkownica do w/w etykiet, | szt. | 10
| rolki tuszujące do metkownicy | szt. | 10
15 | Zestaw do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych | szt. | 300
16 | Rękawice ochronne zabezpieczające przed oparzeniami przy opróżnianiu autoklawu, wykonane z miękkiej frotowej tkaniny bawełniane lub nitrylu i włókniny. Długość części ochronnej przedramię min. 28cm. | para | 10
17 | Jednorazowego użytku papierowe osłonki na narzędzia, wytrzymują temperaturę sterylizacji 134 st.C: * maksymalna szerokość narzędzia 10 mm/długość użytkowa 60 mm | szt. | 2000
18 | Jednorazowego użytku plastikowe, przeźroczyste osłonki na narzędzia, wytrzymują temperaturę sterylizacji 134 st.C:
| * maksymalna szerokość narzędzia 10 mm/długość użytkowa 60 mm | szt. | 1000
| * maksymalna szerokość narzędzia 25 mm/długość użytkowa 105 mm | szt. | 1000
19 | Dwustronna szczotaka do czyszczenia narzędzi z nylonowym włosiem, odporna na temperaturę 134 st. C., długość całkowita 15-20 cm | szt. | 20
20 | Szczotaka w kształcie pędzla z włosiem wykonanym ze stali nierdzewnej do czyszczenia powierzchni ząbkowanych, długość całkowita 15-20 cm | szt. | 5
21 | Jednorazowa szczotka do czyszczenia wąskich kanałów, dwustronna, całkowita długość 100-120 cm, średnica 2 mm | szt. | 100
22 | Zestaw szczotek do czyszczenia nylonowym włosiem, średnice od 1,5 mm do 10 mm, długość całkowita od 20 cm do 65 cm; minimum 10 szczotek o różnych średnicach; minimum 3 szczotki każdego rodzaju w zestawie. Minimalna ilość szczotek w zestawie: 50. | zestaw | 2
23 | Znacznik do narzędzi w kształcie pierścienia, max średnica 8 mm, odporny na temperaturę do 134° C: czerwony | szt. | 300
24 | Wskaźniki szybkiego odczytu kompatybilne z inkubatorem Getinge model 1710 | szt. | 1400
25 | Pistolet wykonany z materiału odpornego na działanie korozji. Mocowany do ściany. Elastyczny wąż. Możliwość współpracy pistoletu z wodą demineralizowaną. (Dokument wystawiony przez producenta potwierdzający możliwość pracy z wodą demiralizowaną.) | szt. | 4
| Wymienne końcówki | kpl | 4
WARTOŚĆ NETTO
WARTOŚĆ BRUTTO
8. SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH
Lp. | Artykuł | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa NETTO | Wartość NETTO | VAT % | Wartość BRUTTO
1 | Koperty do archiwizacji danych ze sterylizatora | szt. | 1400
2 | Koperty do archiwizacji danych z myjni-dezynfektora | szt. | 900
WARTOŚĆ NETTO
WARTOŚĆ BRUTTO
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
PAKIET 2
Lp. | Artykuł | Ilość mb/szt/arkusz /op. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO | Wartość NETTO | VAT % | Wartość BRUTTO
1. | Rękaw Tyvek, zgrzewalny ze wskaźnikiem chemicznym: (Tolerancja wym. +10%)
1.1 | 15 cm | 280 m.
1.2 | 35 cm | 280 m.
1.3 | 42 cm | 280 m.
2. | Torebka Tyvek, zgrzewalna ze wskaźnikiem chemicznym:
2.1 | 25 x 48 cm - tolerancja wym. + 10 % | 400 szt.
3. | Kaseta sterylizacyjna do sterylizatora Sterrad 100 S | 16 op. / 400 cykli
4. | Chemiczny wskaźnik paskowy | 1000 szt.
5. | Walidacja sterylizatora zgodnie z ISO 14937 | 2
6. | Test biologiczny do kontroli sterylizacji plazmowej | 390 szt.
7. | Zestaw akcesoriów do sterylizatora Sterrad 100S | 1 kpl
8. | Chemiczny wskaźnik taśmowy | 330 m.
WARTOŚĆ PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ PAKIETU BRUTTO
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
PAKIET 3
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa NETTO | Wartość NETTO | VAT % | Wartość BRUTTO
1. | Nabój jednorazowy na 100 % EO - 170 g do sterylizatora 8 XL- kompatybilny, zgodnie z instrukcją obsługi posiadanych sprzętów, z posiadanym przez Szpital sterylizatorem 8 XL firmy 3M. | szt. | 360
2. | Testy biologiczne szybkiego odczytu do EO - muszą być kompatybilne z inkubatorem Attest Auto-Reader firmy 3M. | szt. | 350
WARTOŚĆ PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ PAKIETU BRUTTO
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
PAKIET 4
Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa NETTO | Wartość NETTO | VAT % | Wartość BRUTTO
1. | Plomba etykieta z indykatorem z tylną stroną klejącą oraz indykatorem procesu sterylizacji parowej, biała lub czerwona wymiar 80x35mm (do wyboru przez Zamawiającego), opak 1000 szt | opakowanie po 1000 szt. | 24
2. | Plomba etykieta biała z tylną stroną klejącą i indykatorem procesu sterylizacji parowej do kontenera typ mini, wymiar 60x18mm, opak. 100 szt | opakowanie po 100 szt. | 15
3. | Filtry papierowe ze wskaźnikiem procesu sterylizacji w kształcie koła, średnica 190mm, opak-100szt | opakowanie po 100 szt. | 120
4. | Sterylny olej w sprayu 300ml do narzędzi do zastosowania przed procesem sterylizacji | szt. | 168
5. | Olej do systemów motorowych | szt. | 30
6. | Nasadki aplikacyjne do różnych typów napędów motorowych kompatybilne z posiadanym systemem motorowym firmy Aesculap | szt. | 6
7. | Środek Eloxal do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni kontenerów, pojemność 300ml | szt. | 30
WARTOŚĆ PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ PAKIETU BRUTTO
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)