## Arkusz1
Załącznik nr 4 do SWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane
Dostawa środków ochrony indywidualnej dla personelu Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/27/2022
PAKIET 1
Maska chirurgiczna klasy II lub II R chroniąca przed czynnikami biologicznymi do jednorazowego użytku.
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Maska chirurgiczna klasy II lub II R chroniąca przed czynnikami biologicznymi do jednorazowego użytku. | szt. | 200000
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości: 1 kartonik
Parametry wymagane
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy podać)
Maska chirurgiczna klasy II lub II R chroniąca przed czynnikami biologicznymi do jednorazowego użytku
1. | łagodna dla skóry hipoalergiczna | TAK
2. | pełnobarierowa | TAK
3. | optymalnie dopasowana do twarzy – rozmiar uniwersalny | TAK
4. | mocowana za pomocą gumek zakładanych na uszy | TAK
5. | posiadająca element usztywniający – nosek | TAK
6. | wyposażona w części środkowej w zakładki (harmonijka) – umożliwiające zakrycie nosa, ust i brody | TAK
7. | rozmiar wyrobu na płasko co najmniej 17,5cm x 9cm | TAK
8. | wyrób zgodny z europejskimi normami EN 14683 z deklaracja zgodności CE z dyrektywa wyrobów medycznych 93/42/EEC | TAK
9. | pakowane po 50 szt. w kartoniku | TAK
10. | wyrób wyposażony w instrukcję użytkowania załączaną przez producenta | TAK
11. | wyrób sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK
PAKIET 2
Jednorazowa półmaska filtrująca FFP3
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Jednorazowa półmaska filtrująca FFP3 chroniąca przed aerozolami w tym bioaerozolami bez zaworu wydechowego | szt. | 20000
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości 10 sztuk
Parametry wymagane
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy podać)
Jednorazowa półmaska filtrująca FFP3 chroniąca przed aerozolami w tym bioaerozolami bez zaworu wydechowego
1. | zgodna z normą europejską EN – 149:2001+A1:2009 | TAK
2. | wykonana z włókien filtracyjnych i osłonowych trudnopalnych | TAK
3. | efektywność filtracji powinna wynosić ok. 99 % | TAK
4. | dokładne przyleganie do twarzy – powinna osłaniać usta, nos i brodę | TAK
5. | mocowana za pomocą gumek zakładanych na uszy | TAK
6. | wyposażona w specjalna wkładkę modelującą nos | TAK
7. | tłoczone lub drukowane oznakowanie każdej maski zawierające numer normy, nazwę półmaski, klasę ochrony, dane producenta, numer jednostki notyfikowanej, data produkcji, certyfikat zgodności CE, | TAK
8. | pakowane pojedynczo – opakowanie zbiorcze 25szt | TAK
9. | produkt wyposażony w instrukcję użytkowania producenta | TAK
10. | dokument CIOP potwierdzający badanie skuteczności filtracji materiału półmasek filtrujących wobec cząstek aerozoli stałych i cieczy. | TAK
11. | wyrób sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK
PAKIET 3
Jednorazowe ubranie medyczne, dwuczęściowe
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Jednorazowe ubranie medyczne, dwuczęściowe | kpl | 10000
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości po 1 kpl każdego rozmiaru
Parametry wymagane
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy podać)
Jednorazowe ubranie medyczne, dwuczęściowe
1. | Wykonane z przepuszczalnej włókniny polipropylenowej | TAK
2. | Gramatura materiału nie mniej niż z 40g/m2. | TAK
3. | Certyfikat OECO - TEX | TAK
4. | Rękaw do łokcia | TAK
5. | Komplet bluza i spodnie | TAK
6. | Rozmiary od „S” do „XXL” | TAK
PAKIET 4
Czepek medyczny
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Czepek medyczny | szt. | 15000
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości 10 sztuk
Parametry wymagane
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy podać)
Czepek medyczny
1. | Wykończony gumką | TAK
2. | Średnica nie mniej niż 53 cm | TAK
3. | Wykonane z przepuszczalnej włókniny polipropylenowej | TAK
4. | Gramatura materiału nie mniej niż z 30g/m2. | TAK
5. | Niejałowy, jednorazowego użytku | TAK
6. | Pakowany w kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczo | TAK
PAKIET 5
Ochraniacze na obuwie – długie
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Ochraniacze na obuwie – długie | para | 10000
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości: poz. 1 - 6 par
Parametry wymagane
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy podać)
Ochraniacze na obuwie – długie
1. | Wykonane z włókniny polipropylenowej | TAK
2. | Ściągane i wykończone gumką | TAK
3. | Wysokość nie mniej niż 50 cm | TAK
4. | Jednorazowego użytku | TAK
5. | Gramatura materiału nie mniej niż z 50g/m2. | TAK
PAKIET 6
Ochraniacze na obuwie - krótkie
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Ochraniacze na obuwie - krótkie | para | 10000
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości: poz. 1 - 6 par
Parametry wymagane
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy podać)
Ochraniacze na obuwie - krótkie
1. | Foliowe polietylenowe CPE | TAK
2. | Rozmiar: 41 x 15 cm | TAK
3. | Wykończone gumką | TAK
4. | Jednorazowego użytku | TAK
5. | Grubość nie mniej niż 0,04 mm | TAK
PAKIET 7
Kombinezon ochronny
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Kombinezon ochronny EN 14126 Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi | szt. | 5000
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości: po 1 sztuce każdego rozmiaru
Parametry wymagane
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy podać)
Kombinezon ochronny EN 14126 Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi
1. | Zapinany na zamek błyskawiczny zakryty listwą | TAK
2. | Trójpanelowy kaptur obszyty i wykończony gumką | TAK
3. | Brzegi rękawów, nogawek wykończone gumkami ściągającymi | TAK
4. | Gumka w pasie zapewniająca wygodę użytkowania oraz dopasowanie kombinezonu | TAK
5. | Wykonany z materiału PP oraz oddychającej warstwy laminowanej wyjątkowo odpornej na rozdzieranie | TAK
6. | Szwy zapewniające ochronę i szczelność dodatkowo klejone taśmą | TAK
7. | Kombinezony pakowane pojedynczo w folię ochronną | TAK
8. | Kombinezon jednorazowego użytku | TAK
9. | Rozmiary od ,, S” do ,,XXXL” | TAK
10. | Elastyczna pętla na kciuk przy rękawach | TAK
11. | Instrukcja użytkowania w języku polskim dołączona do każdego kombinezonu | TAK
12. | Potwierdzenia zgodność z normami: - PN-EN 14126:2005 - Odzież ochronna – Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi - EN 14605 + A1 EN 13034 - EN 13982-1 - EN 13034 - EN 14126 - EN 1149 | TAK
13. | Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 | TAK
14. | Certyfikat, oznakowanie CE | TAK
15. | wyrób sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK
PAKIET 8
Fartuch ochronny medyczny (nieprzemakalny)
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Fartuch ochronny medyczny (nieprzemakalny) EN 14126 Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi | szt. | 15000
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości: po 1 sztuce każdego rozmiaru
Parametry wymagane
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy podać)
Fartuch ochronny medyczny (nieprzemakalny) EN 14126 Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi
1. | Fartuch wykonany jest z włókniny z zewnętrzną warstwą laminowaną | TAK
2. | Rękaw fartucha zakończony elastycznym mankietem z dzianiny | TAK
3. | Długie troczki do wiązania przy szyi i w pasie co pozwala na dopasowanie rozmiaru fartucha | TAK
4. | Odporność na penetrację zanieczyszczonych cieczy | TAK
5. | Odporność na penetrację czynników biologicznych | TAK
6. | Odporność na penetrację zanieczyszczonych cząstek stałych | TAK
7. | Rozmiary od ,,S” do ,,XXXL” | TAK
8. | Fartuch jednorazowego użytku | TAK
9. | wyrób sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK
10. | Potwierdzenia zgodność z normami: - PN-EN 14126:2005 - Odzież ochronna – Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi - EN 14605 + A1 EN 13034 - EN 13982-1 - EN 13034 - EN 14126 - EN 1149 | TAK
11. | Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 | TAK
12. | Certyfikat, oznakowanie CE | TAK
PAKIET 9
Fartuch ochronny
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Fartuch ochronny fizelinowy gramatura 40g/m2 | szt. | 15000
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości: po 1 sztuce każdego rozmiaru
Parametry wymagane
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy podać)
Fartuch ochronny fizelinowy gramatura 40g/m2
1. | Fartuch jednorazowy wykonany z włókniny polipropylenowej 40g/m2. | TAK
2. | Rękawy wykończone elastycznymi mankietami z dzianiny. | TAK
3. | Fartuch wiązany przy szyi i w pasie. | TAK
4. | Tkanina oddychająca posiadająca certyfikat OEKO-TEX | TAK
5. | Rozmiary od ,,S” do ,,XXXL” | TAK
6. | Certyfikat, oznakowanie znakiem CE | TAK
7. | wyrób sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK