## Arkusz1
Załącznik nr 4 do SWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pasków z gradientem stężeń antybiotyku, odczynników do oznaczeń immunoenzymatycznych wraz z najmem analizatora, odczynników do oznaczeń chorób infekcyjnych wraz z najmem analizatora, testów chromatograficznych i lateksowych na potrzeby Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/01/40/2022
OFERUJEMY:
Pakiet 1
Paski z gradientem stężenia antybiotyku do określania wartości MIC drobnoustrojów
L.p. | Asortyment | Jednostka miary | Wymagana ilość | Numer katalogowy | Cena opakowania jednostkowego netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat % | Wartość brutto [PLN]
1 | Paski do oznaczania lekowrażliwości z gradientem stężeń antybiotyku bez inhibitora antybiotyku | op.30 pasków | 28
2 | Paski do oznaczania lekowrażliwości z gradientem stężeń antybiotyku z inhibitorem antybiotyku | op.30 pasków | 4
WARTOŚĆ PAKIETU NETTO / BRUTTO
Wymagania:
1. Paski muszą pochodzić od jednego producenta i być wykonane z niehigroskopijnego plastiku
2. Pakowane pojedyńczo
3. Termin ważności pasków w momencie dostawy nie powinien być krótszy niż 12 m-cy
Pakiet 2
Testy do oznaczeń immunoenzymatycznych w zakresie niektórych chorób zakaźnych wraz z najmem analizatora
L.p. | Asortyment | Jednostka miary | Wymagana ilość | Numer katalogowy | Cena opakowania jednostkowego netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat % | Wartość brutto [PLN]
1 | Chlamydia pneumoniae IgA Ab | test | 1440
2 | Chlamydia pneumoniae IgG Ab | test | 1440
3 | Anty-Bordetella pertussis Toxin IgA | test | 1440
4 | Anty-Bordetella pertussis Toxin IgG | test | 1440
5 | Anty-Chlamydia trachomatis IgG | test | 120
6 | Anty-Chlamydia trachomatis IgM | test | 120
7 | Anty-Helicobacter pylori IgG | test | 576
8 | Anty-Helicobacter pylori IgA | test | 576
9 | Anty-VZV IgG | test | 96
10 | Anty-VZV IgA | test | 96
11 | Anty-Yersinia IgG | test | 144
12 | Anty-Yersinia IgA | test | 144
13 | Anty-Tissue-Transglutaminase IgG | test | 576
14 | Anty-Tissue-Transglutaminase IgA | test | 576
15 | Anty-DGP IgG | test | 144
16 | Anty-DGP IgA | test | 144
17 | Anty-CCP | test | 576
18 | Anty-Measles IgG | test | 96
19 | Anty-Measles IgM | test | 96
20 | Rheumatoid Factor IgM | test | 720
21 | Kontrola testów do aparatu | test | 48
22 | Testy kasetkowe, chromatograficzne do wykrywania Norowirusów Rotawirusów i Adenowirusów w kale | test | 800
23 | Testy kasetkowe, chromatograficzne do wykrywania Rotawirusów i Adenowirusów w kale czułość i swoistość >99 %, z kontrola pozytywną | test | 200
24 | Testy kasetkowe, chromatograficzne do wykrywania Legionella pneumophila w moczu | test | 80
25 | Testy kasetkowe, chromatograficzne do wykrywania antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu | test | 400
26 | Testy kasetkowe, chromatograficzne do wykrywania Echinococcus granulosus | test | 100
27 | Testy kasetkowe, chromatograficzne do wykrywania Norowirusów w kale (genotyp I,II); czułość 92%, swoistość 98%, w prównaniu do PCR | test | 100
28 | Testy kasetkowe, chromatograficzne do wykrywania Campylobacter sp.;czułość i swoistośc >98% , w porównniu do hodowli | test | 125
29 | Testy kasetkowe, chromatograficzne do wykrywania RSV | test | 600
30 | Testy kasetkowe, chromatograficzne do wykrywania Clostridium dificile toxyna A/B w kale i z hodowli czułość 100% swoistośc >91% w porównaniu do PCR | test | 25
31 | Testy kasetkowe, chromatograficzne do wykrywania wirusa grypy typu A i B, czułość 99%, swoistość 99% | test | 800
WARTOŚĆ ASORTYMENTU NETTO/BRUTTO
Czynsz najmu analizatora
L.p. | Urządzenie | Nazwa urządzenia/typ | Producent | Okres najmu w miesiącach | Cena netto 1 miesiąca najmu [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat % | Wartość brutto [PLN]
1 | Analizator |  |  | 24
WARTOŚĆ NAJMU URZĄDZENIA NETTO/BRUTTO
Materiały zużywalne i eksploatacyjne, niezbędne do wykonania zamówionych testów na okres umowy. Podać i wycenić.
L.p. | Akcesoria/części (podać) | producent (podać) |  | Jednostka miary (podać) | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat % | Wartość brutto [PLN]
WARTOŚĆ AKCESORIÓW I CZĘŚCI NETTO/BRUTTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Wymagania dotyczące zamawianych testów:
1. Każdy oferowany zestaw testów powinien zawierać wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania oznaczenia, w ilości zapewniającej wykonanie co najmniej takiej liczby oznaczeń, jaka znajduje się w opakowaniu. 2. Każdy test stanowi pojedyncze oznaczenie i może być wykonany bez użycia dodatkowych kalibratorów. 3. Oznaczenia przeciwciał w klasie IgM nie wymagają dodatkowych czynności związanych z eliminacją czynnika reumatoidalnego 4. Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy
Anty-Chlamydia pneumoniae IgA, IgG 1. Testy zawierające antygeny ciałek elementarnych i siateczkowatych szczepu Chlamydophila pneumoniae CWL 029 2. Oznaczenie ilościowe 3. Odczynniki gotowe do użycia
Anty–Bordetella pertussis toxin IgA i IgG 1. Testy opłaszczone oczyszczoną toksyną krztuścową, kalibrowane wg standardów WHO NIBSC 06/140 i 06/142 2. Oznaczenie ilościowe w obu klasach przeciwciał 3. Odczynniki gotowe do użycia
Anty-Chlamydia trachomatis IgG, IgM 1. Testy zawierające rekombinowane antygeny MOMP, TARP, CPAF 2. Oznaczenia ilościowe we wszystkich klasach 3. Odczynniki gotowe do użycia
Anty-Helicobacter pylori IgG i IgA 1. Testy zawierające lizat z całej komórki H.pylori oraz rekombinowany CagA 2. Oznaczenie ilościowe w obydwu klasach przeciwciał (IgG i IgA). 3. Odczynniki gotowe do użycia.
Anty-VZV IgG i IgA 1. Testy zawierające glikoproteiny VZV 2. Oznaczenia ilościowe we wszystkich klasach 3. Odczynniki gotowe do użycia
Anty – Yersinia IgA i IgG 1. Testy opłaszczone rekombinowanym białkiem YopD 2. Oznaczenie ilościowe w obu klasach przeciwciał 3. Odczynniki gotowe do użycia
Anty – Transglutaminasa IgG i IgA 1.Oznaczenie ilościowe w obu klasach przeciwciał 2.Odczynniki gotowe do użycia
Anty – DGP IgG i IgA 1. Oznaczenie ilościowe w obu klasach przeciwciał 2. Odczynniki gotowe do użycia
Anty – CCP 1. Oznaczenie ilościowe 2. Odczynniki gotowe do użycia
Wymagania dotyczące analizatora
Lp. | Parametry aparatu |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE | Model/typ, Producent, Rok produkcji (należy podać)
1 | Analizator fabrycznie nowy umożliwiający diagnostykę schorzeń o etiologii zakaźnej |  |  |  | TAK
2 | Metodyka badań-immunoenzymatyczna (ELISA) |  |  |  | TAK
3 | System w pełni zautomatyzowany od momentu załadowania próbki do zakończenia badania |  |  |  | TAK
4 | Maksymalna ilość w jednym nastawieniu:30 oznaczeń |  |  |  | TAK
5 | Maksymalna ilość różnych parametrów w jednym nastawieniu:30 |  |  |  | TAK
6 | Wymagana objętość próbki: 10ul |  |  |  | TAK
7 | Rodzaj próbki: surowica |  |  |  | TAK
8 | Wbudowana kalibracja testu (brak konieczności wykonywania badań standardów z każdą serią próbek) |  |  |  | TAK
9 | Automatyczna kalibracja analizatora |  |  |  | TAK
10 | Wbudowany inkubator z kontrolą temperatury |  |  |  | TAK
11 | Stabilność gotowego roztworu płuczącego min 30 dni w temperaturze lodówki |  |  |  | TAK
12 | Źródło światła: LED |  |  |  | TAK
13 | Długość fali:650nm |  |  |  | TAK
14 | Detektor optyczny |  |  |  | TAK
15 | Zakres pracy pompy:10-200 ul |  |  |  | TAK
16 | Interfejs: dotykowy ekran ciekłokrystaliczny |  |  |  | TAK
17 | Wbudowany program dający możliwość archiwizacji pacjentów oraz wyników oznaczeń |  |  |  | TAK
18 | Możliwość eksportowania wyników na zewnętrzny nośnik pamięci przez port USB |  |  |  | TAK
19 | Możliwość identyfikacji próbek pacjentów po kodach kreskowych, |  |  |  | TAK
20 | Wydruk gotowych wyników dzięki wbudowanej drukarce |  |  |  | TAK
21 | Podłączenie aparatu do sieci laboratoryjnej LIS z dwukierunkową transmisją danych |  |  |  | TAK
22 | Dostawa, instalacja i uruchomienie analizatora na koszt Wykonawcy |  |  |  | TAK
23 | Bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego po zainstalowaniu urządzenia |  |  |  | TAK
24 | Gwarancja na cały czas najmu aparatu |  |  |  | TAK
25 | Serwis gwarancyjny na cały czas najmu aparatu |  |  |  | TAK
26 | Bezpłatne przeglądy serwisowe co najmniej raz w roku, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy |  |  |  | TAK
Uwaga: Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w ofertowanym urządzeniu.
Pakiet 3
Odczynniki do badań immunologicznych chorób infekcyjnych wraz z najmem analizatora immunochemiluminescencyjnego oraz opieką serwisową
L.p. | Asortyment | Jednostka miary | Wymagana ilość | Numer katalogowy | Cena opakowania jednostkowego netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat % | Wartość brutto [PLN]
1 | HBsAg* | op.a'200ozn. | 16
2 | anty-HBs* | op.a'200ozn. | 9
3 | anty-HBc | op.a'100ozn. | 4
4 | Borrelia burgdorferi IgG* | op.a'100ozn. | 44
5 | Borrelia burgdorferi IgM * | op.a'100ozn. | 44
6 | CMV IgM* | op.a'100ozn. | 11
7 | CMV IgG* | op.a'100ozn. | 11
8 | Toxo IgM* | op.a'100ozn. | 25
9 | Toxo IgG* | op.a'100ozn. | 21
10 | Toxo IgG Avidity* | op.a'25ozn. | 10
11 | Mycoplasma pneumoniae IgG* | op.a'50ozn. | 60
12 | Mycoplasma pneumoniae IgM* | op.a'50ozn. | 60
13 | Rubella IgG | op.a'100ozn. | 8
14 | Rubella IgM | op.a'100ozn. | 8
15 | HCV-Ab | op.a'100ozn. | 25
16 | HIV-Ab/Ag | op.a'200ozn. | 20
17 | SARS-CoV-2 IgM | op.a'110ozn. | 2
18 | SARS-CoV-2 IgG TrimericS | op.a'110ozn. | 4
Kontrole (dotyczy badań metodą chemiluminescencyjną)
19 | Kontrola dla HBs Ag | op. | 6
20 | Kontrola dla anty-HBs | op. | 6
21 | Kontrola dla anty-HBc | op. | 6
22 | Kontrola dla Borrelia IgG | op. | 6
23 | Kontrola dla Borrelia IgM | op. | 6
24 | Kontrola dla Borrelia IgG-PMR | op. | 2
25 | Kontrola dla Borrelia IgM-PMR | op. | 2
26 | Kontrola dla Toxo IgG | op. | 6
27 | Kontrola dla Toxo IgM | op. | 6
28 | Kontrola dla Toxo IgG Avidity | op. | 2
29 | Kontrola dla CMV IgG | op. | 6
30 | Kontrola dla CMV IgM | op. | 6
31 | Kontrola dla Mycoplasma IgM | op. | 6
32 | Kontrola dla Mycoplasma IgG | op. | 6
33 | Kontrola dla Rubella IgG | op. | 2
34 | Kontrola dla Rubella IgM | op. | 2
35 | Kontrola dla anty HCV | op. | 1
36 | Kontrola dla HIV Ab/Ag | op. | 1
37 | Kontrola SARS CoV-2 IgM | op. | 1
38 | Kontrola SARS CoV-2 IgG | op. | 1
WARTOŚĆ ASORTYMENTU NETTO/BRUTTO
Czynsz najmu analizatora
L.p. | Urządzenie | Nazwa urządzenia/typ | Producent | Okres najmu w miesiącach | Cena netto 1 miesiąca najmu [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat % | Wartość brutto [PLN]
1 | Analizator do oznaczeń immunochemiluminescencyjnych z drukarką i UPS |  |  | 24
WARTOŚĆ NAJMU URZĄDZENIA NETTO/BRUTTO
Akcesoria i części zużywalne do najmowanego analizatora do oznaczeń immunochemiluminescencyjnych. Podać i wycenić
L.p. | Akcesoria/części (podać) | producent (podać) |  | Jednostka miary (podać) | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat % | Wartość brutto [PLN]
WARTOŚĆ AKCESORIÓW I CZĘŚCI NETTO/BRUTTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Wymagania dotyczące odczynników:
1. Możliwość oznaczania Borrelia w płynie mózgowo rdzeniowym - dotyczy poz. 4 - Borrelia burgdorferi IgG* i poz. 5 - Borrelia burgdorferi IgM *
2. Możliwość oznaczenia oddzielnie antygenu HIV i przeciwciała HIV - dotyczy poz. 16 - HIV-Ab/Ag
3. Okres ważności dostarczanych odczynników: minimum 6 miesięcy.
Wymagania dotyczące analizatora do oznaczeń immunochemiluminescencyjnych
Lp. | Parametry aparatu |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE | Model/typ, Producent, Rok produkcji (należy podać)
1 | Metoda wykorzystywana do oznaczeń: immunochemiluminescencja |  |  |  | TAK
2 | Analizator wolnostojący, niewymagający stołu laboratoryjnego |  |  |  | TAK
3 | Wydajność: minimum 120 testów / godz. |  |  |  | TAK
4 | Możliwość wykonywania badań conajmniej 20 parametrów jednocześnie. |  |  |  | TAK
5 | Pobieranie materiału końcówkami jednorazowego użytku. |  |  |  | TAK
6 | Możliwość podawania próbek w probówkach transportowych. |  |  |  | TAK
7 | Wbudowany w analizator czytnik kodów kreskowych dla badanych próbek |  |  |  | TAK
8 | Automatyczne wykonywanie rozcieńczeń w systemie RANDOM i BATCH. |  |  |  | TAK
9 | System chłodzenia odczynników w analizatorze. |  |  |  | TAK
10 | Automatyczne monitorowanie zużycia odczynników. |  |  |  | TAK
11 | Stabilność kalibracji i rekalibracji: minimum 7 dni. |  |  |  | TAK
12 | System kontroli jakości z opcją statystyczną i graficzną (wykresy graficzne Levy-Jennings’a, reguły Westgard’a). |  |  |  | TAK
13 | Możliwość pracy analizatora przez 24 godziny na dobę z uwzględnieniem procedur konserwacyjnych wymaganych przez producenta. |  |  |  | TAK
14 | Komunikacja operatora z analizatorem w języku polskim |  |  |  | TAK
15 | Analizator wyposażony w drukarkę. |  |  |  | TAK
16 | Dwustronna komunikacja analizatora z istniejącym Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (LSI) Zamawiającego. |  |  |  | TAK
17 | Zasilanie analizatora z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz poprzez UPS. |  |  |  | TAK
| 1. Analizator wyposażony w UPS, podtrzymujący pracę aparatu w przypadku zaniku napięcia sieci przez czas pozwalający na zabezpieczenie danych z badań przed utratą |  |  |  | TAK
18 | Wymiary analizatora (szerokość x głębokość x wysokość) – podać [cm x cm x cm]. |  |  |  | PODAĆ
19 | Masa analizatora [kg] – podać.Preferowana wartość najmniejsza. |  |  |  | PODAĆ
20 | Producent analizatora, kraj pochodzenia – podać. |  |  |  | PODAĆ
21 | Nazwa i typ analizatora – podać. |  |  |  | PODAĆ
22 | Instrukcje obsługi i aplikacje w języku polskim. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu najmu. |  |  |  | TAK
23 | Rok produkcji: nie wcześniejszy niż 2018. |  |  |  | TAK
24 | Wyroby oznaczone znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu najmu kopie certyfikatów i deklaracji zgodności z dyrektywą WE. |  |  |  | TAK
25 | Zapewnienie udziału laboratorium Zamawiającego w zewnętrznym systemie kontroli jakości Labquality jeden raz w roku |  |  |  | TAK
26 | Aktualizacja oprogramowania w trakcie trwania umowy o najem |  |  |  | TAK
27 | Okres gwarancji: 24 miesiące (cały okres najmu). |  |  |  | TAK
28 | Obsługa serwisowa; w tym przeglądy, konserwacja, naprawy i aktualizacja oprogramowania; w ramach czynszu za najem. |  |  |  | TAK
29 | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. |  |  |  | TAK
30 | Usunięcie awarii lub wstawienie urządzenia zastępczego, o parametrach jak analizator stanowiący przedmiot zamówienia, przez serwis Wynajmującego w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego. |  |  |  | TAK
Uwaga: Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w ofertowanym urządzeniu.
Pakiet 4
Testy chromatograficzne i lateksowe
L.p. | Asortyment | Jednostka miary | Wymagana ilość | Numer katalogowy | Cena opakowania jednostkowego netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat % | Wartość brutto [PLN]
1 | Test kasetowy chromatograficznydo oznaczania M.tuberculosis z hodowli | op. a' 30 szt | 6
2 | Test lateksowy do oznaczania antygenu VDRL | op. a' 5 ml | 8
3 | Test lateksowy do oznaczania T.pallidum RPR | op. a' 3 ml | 8
WARTOŚĆ PAKIETU NETTO
Wymagania dotyczące zamawianych testów:
1. Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy 2. Dopuszcza się zaoferowanie testów w opakowaniach o innej wielkości niż podane. Jeżeli Wykonawca oferuje innej wielkości opakowania niż podane, należy je przeliczyć i zaokrąglić w górę, do pełnych opakowań.