## Zestawienie asortymentowo-ilośc
Załącznik nr 5 do SWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i wymagania dotyczące oferowanego asortymentu.
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ,, Zakup i dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku na rzecz Oddziału Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka i Intensywnej Opieki Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/43/2022 OFERUJEMY:
Uwaga: Dopuszcza się zmianę wielkości opakowania z zachowaniem ogólnej ilości asortymentu podanego przez Zamawiającego. W takim przypadku wymagane ilości należy przeliczyć w taki sposób, aby ogólna ilość asortymentu była nie mniejsza niż podana w SWZ, a zaoferowana ilość opakowań była liczbą całkowitą (zaokrąglić w górę do pełnych opakowań).
Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą Załącznik nr 5 do SWZ tylko w odniesieniu do Pakietów, w których Wykonawca składa ofertę.
ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO - ILOŚCIOWE
Pakiet 1
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Kateter do odsysania górnych dróg oddechowych z podziałką (nr od 4 do 10F) - gładkie ścianki, - otwór centralny i dwa boczne, - otwory boczne zapewniające odsysanie całą powierzchnią, - atraumatyczna końcówka, - elastyczny i wykonany z miękkiego tworzywa, - końcówki lejkowe oznaczone kolorami – kod średnicy cewników, - dokładna podziałka co 1cm. | sztuka | 2500 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Kateter do odsysania górnych dróg oddechowych z podziałką i boczną regulacją ssania (rozm. od 4 do 8) - gładkie ścianki, - otwór centralny i dwa boczne, - atraumatyczna końcówka, - elastyczny i wykonany z miękkiego tworzywa, - otwory boczne zapewniające odsysanie całą powierzchnią, - końcówki lejkowe oznaczone kolorami – kod średnicy cewników, - dokładna podziałka co 1cm, - boczna regulacja ssania. | sztuka | 1500
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 2
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Kateter do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny o długości 31 cm, cewnik skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z portem do przepłukiwania cewnika, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP, w rozmiarach: 5; 6; 7 i 8 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych. Rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym. | sztuka | 100 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Adapter kątowy 45 stopni do dróg oddechowych, z możliwością stosowania przez 7 dni, z systemem centrującym wprowadzenie cewnika do odsysania, dodatkowy pierścień uszczelniający, obrotowy przy rurce intubacyjnej, w zestawie 5 łączników do rurek intubacyjnych, adapter z przezroczystą komorą płuczącą, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką, kompatybilny z cewnikiem powyżej. | sztuka | 200
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 3
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Woreczki do moczu dla dziewczynek - anatomiczny kształt, - sterylne, - czytelne oznaczenie - DZ, - warstwa klejąca nie powodująca podrażnień. Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 1500 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Woreczki do moczu dla chłopców - anatomiczny kształt, - sterylne, - czytelne oznaczenie - CH, - warstwa klejąca nie powodująca podrażnień. Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 1500
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 4
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Zaciskacz pępowinowy j.u. - zaciskacz do pępowiny, po zamknięciu nie ma możliwości ponownego otwarcia zaciskacza, - bezpieczne ząbki zaciskowe o zaokrąglonych krawędziach nie powodują przecinania pępowiny, - pakowany pojedynczo w sterylnym opakowaniu. Pozostałe wymagania: Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 2100 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 5
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Kateter do karmienia dł. 40-50 cm, zamknięcie zabezpieczajace przed wyciekaniem treści pokarmowej z końcówką pasującą do strzykawki luer lock, roz; 5 -10. Ilość w/w rozmiarów do uzgodnienia z Zamawiającym Wymagania: - sterylny, - pakowany pojedynczo, - posiada pasek kontrastujący w RTG, | sztuka | 2000 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Kateter do karmienia: - wykonana z medycznego PCV, - posiada pasek kontrastujący w RTG, - podziałka cyfrowa co 1 cm, - typ zamknięty, - posiada dwa otwory boczne, - oznaczenia kolorystyczne rozmiaru, - rozmiar 4, 5, 6, 7 Fr - dł. 40 cm (rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym), - j.u., sterylna, - pakowana pojedynczo. - Wymagane próbki oferowanego asortymentu poz. 1, 2 - po 2 sztuki. | sztuka | 1400
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 6
Nutrisafe- bezpieczne żywienie
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Strzykawka bezpieczna do żywienia enteralnego zakończenie centryczne pojemność 20 ml, skala co 1ml, z końcówką doustno-dojelitową, łącznik bezpieczny w systemie Nutrisafe, kompatybilna z cewnikami do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego, kolor tłoka fioletowy i napis "enteral", sterylna, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo. | sztuka | 3100 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Strzykawka bezpieczna do żywienia enteralnego zakończenie niecentryczne pojemność 5 ml, skala co 0,2 ml, z końcówką doustno-dojelitową, łącznik bezpieczny w systemie Nutrisafe, kompatybilna z cewnikami do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego z kolor tłoka fioletowy i napis "enteral", sterylna, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo. | sztuka | 1000
3 | Strzykawka bezpieczna do żywienia enteralnego zakończenie niecentryczne pojemność 2,5 ml, skala co 0,2 ml, z końcówką doustno-dojelitową, łącznik bezpieczny w systemie Nutrisafe, kompatybilna z cewnikami do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego z kolor tłoka fioletowy i napis "enteral", sterylna, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo. | sztuka | 500
4 | Koreczek luer-lock, do zamykania strzykawki do żywienia enteralnego, nakręcany na końcówkę strzykawki, kompatybilny z wszystkimi pojemnościami strzykawek do żywienia enteralnego typu Nutrisafe, kolor fioletowy, pakowany pojedynczo. | sztuka | 300
5 | Bezpieczne cewniki do karmienia enteralnego sterylne, rozmiar 5Fr, 6Fr i 8Fr długość 40 -50 cm, wykonane z PVC bez DEHP, bez lateksu, z linią RTG, skala od 5cm do co najmniej 25cm, z podziałką co 1cm, z opisem liczbowym. Końcówka proksymalna cewnika zaoblona, z otworami bocznymi, naprzemianległymi, odcinek dystalny cewnika zakończony zatyczką w systemie Nutrisafe. Do użycia co najmniej przez 72h. Opakowanie typu papier folia. Pakowane pojedynczo. | sztuka | 250
6 | Bezpieczne cewniki do karmienia enteralnego sterylne, rozmiar 5Fr, 6Fr i 8Fr długość 40-50 cm, wykonane z poliuretanu bez DEHP, bez lateksu, z linią RTG, skala od 5 cm do co najmniej 25 cm, z podziałką co 1cm, z opisem liczbowym. Końcówka proksymalna cewnika zaoblona, z otworami bocznymi, naprzemianległymi, odcinek dystalny cewnika zakończony zatyczką w systemie Nutrisafe. Do użycia co najmniej do 4 tygodni . Opakowanie typu papier folia. Pakowane pojedynczo. | sztuka | 100
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 7
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy-
1 | Przyrząd do pomp ABOTTA LIFE CARE 5000 jednorazowego użytku. Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 150 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 8
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Opatrunki do mocowania kaniul dla noworodków: - sterylne, półprzepuszczalne; - hipoalergiczne; - wodoodporne; - ramka ułatwiająca aplikację; - wielkość 3,5 cm x 4,7 cm; - z głębokim wcięciem ułatwiającym lepsze przyleganie i umocowanie kaniuli wokół portów i cewników w celu zmniejszenia ryzyka poruszania się cewnika - okienko umożliwiające obserwację miejsca wkłucia wykonane z wodoodpornej, stanowiącej sterylna barierę dla zanieczyszczeń zewnętrznych potwierdzone testami; - wzmocnione włókninowe obrzeże w części obejmującej kaniulę w celu lepszego mocowania i dłuższego czasu stosowania oraz zmniejszenia ryzyka odklejania się brzegów opatrunku; - możliwość utrzymania opatrunku do 7 dni w przypadku cewników centralnych - sterylne paski mocujące wykonane z włókniny laminowane wodoodporną, oddychającą folią umożliwiające oznakowanie i dodatkowe zabezpieczenie kaniuli; - odporne na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol; - klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej; - nie pozostawia na skórze kleju po zdjęciu opatrunku; - potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań Wymagane próbki oferowanego asortymentu- 2 sztuki. | opakowanie = 100 szt. | 15 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Opatrunki do mocowania kaniul dla noworodków: - sterylne, półprzepuszczalne; - hipoalergiczne; - wodoodporne; - ramka ułatwiająca aplikację; - wielkość 5,0 cm x 5,7 cm; - z głębokim wcięciem ułatwiającym lepsze przyleganie i umocowanie kaniuli wokół portów i cewników w celu zmniejszenia ryzyka poruszania się cewnika; - okienko umożliwiające obserwację miejsca wkłucia wykonane z wodoodpornej, stanowiącej sterylna barierę dla zanieczyszczeń zewnętrznych potwierdzone testami; - wzmocnione włókninowe obrzeże w części obejmującej kaniulę w celu lepszego mocowania i dłuższego czasu stosowania oraz zmniejszenia ryzyka odklejania się brzegów opatrunku; - możliwość utrzymania opatrunku do 7 dni w przypadku cewników centralnych; - sterylne paski mocujące wykonane z włókniny laminowane wodoodporną, oddychającą folią umożliwiające oznakowanie i dodatkowe zabezpieczenie kaniuli; - odporne na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol; - klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej; - nie pozostawia na skórze kleju po zdjęciu opatrunku; - potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 sztuki. | opakowanie = 100 szt. | 3
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 9
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Cewnik do kaniulacji tętnicy i żyły pępowinowej w rozmiarze 2,5F o długości 30 cm, przezierny dla promieni RTG, skalowany co 1cm, pakowany pojedynczo, sterylny, wykonany z poliuretanu. Cewnik długoterminowy - do 14 dni | sztuka | 20 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Cewnik do kaniulacji tętnicy i żyły pępowinowej w rozmiarze 3,5F o długości 40 cm, przezierny dla promieni RTG, skalowany co 1cm, pakowany pojedynczo, sterylny, wykonany z poliuretanu. Cewnik długoterminowy - do 14 dni | sztuka | 40
3 | Cewnik do kaniulacji tętnicy i żyły pępowinowej w rozmiarze 4.0F o długości 40 cm, przezierny dla promieni RTG, skalowany co 1cm, pakowany pojedynczo, sterylny, wykonany z poliuretanu. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 40
4 | Cewnik do kaniulacji tętnicy i żyły pępowinowej w rozmiarze 5.0F o długości 40 cm, przezierny dla promieni RTG, skalowany co 1cm, pakowany pojedynczo, sterylny, wykonany z poliuretanu. Cewnik długoterminowy - do 14 dni. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 30
5 | Cewnik do kaniulacji tętnicy i żyły pępowinowej w rozmiarze 6.0F o długości 38 cm, przezierny dla promieni RTG, skalowany co 1cm, pakowany pojedynczo, sterylny, wykonany z PVC. Cewnik długoterminowy - do 14 dni. | sztuka | 20
6 | Cewnik pępowinowy jednokanałowy wykonany z poliuretanuimpregnowanego aktywnym srebrem w rozmiarze 8 Fr i długości 40 cm. Kontrastujący w promieniach RTG. Posiadający znacznik numeryczny co 1 cm, wyposażony w kranik Luer Lock, z kolorystycznym oznaczeniem żyła, tętnica . Cewnik długoterminowy - do 14 dni. | szt | 10
7 | Cewnik pępowinowy dwukanałowy. Dwuświatłowy cewnik pępowinowy wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, posiadający znaczniki co 1 cm, dreny rozgałęziające cewnika o dł. 5 cm z zaciskami i końcówkami Luer Lock oznaczone kolorami oraz wygodne mocowanie cewnika do skóry. | szt | 10
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 10
Jednokanałowy cewnik Expert
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Cewnik pępowinowy jednokanałowy wykonany z poliuretanu ipregnowanego aktywnym srebrem w rozmiarze 3,5 Fr i długości 40 cm kontrastujący w promieniach rtg. Atraumatyczna końcówka cewnika. Znaczniki numeryczne co 1 cm na długości od 4 do 25 cm, wyposażony w kranik Luer Lock, z kolorystycznym oznaczeniem (żyła, tętnica). | sztuka | 6 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Cewnik pępowinowy jednokanałowy wykonany z poliuretanu ipregnowanego aktywnym srebrem w rozmiarze 4Fr i długości 40 cm kontrastujący w promieniach rtg. Atraumatyczna końcówka cewnika. Znaczniki numeryczne co 1 cm na długości od 4 do 25 cm, wyposażony w kranik Luer Lock, z kolorystycznym oznaczeniem (żyła, tętnica). | sztuka | 6
3 | Cewnik pępowinowy jednokanałowy wykonany z poliuretanu ipregnowanego aktywnym srebrem w rozmiarze 5 Fr i długości 40 cm kontrastujący w promieniach rtg. Atraumatyczna końcówka cewnika. Znaczniki numeryczne co 1 cm na długości od 4 do 25 cm, wyposażony w kranik Luer Lock, z kolorystycznym oznaczeniem (żyła, tętnica). | sztuka | 4
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 11
Dwukanałowy cewnik pępowinowy Expert
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Dwuświatłowy cewnik pępkowy wykonany z poliuretanu ipregnowanego aktywnym srebrem, cieniujący w Rtg, numeryczne znaczniki długości co 1 cm, dreny rozgałęziające cewnika o długości 5 cm z zaciskami i końcówkami Luer Lock oznaczone kolorem, wygodne mocowanie skóry do cewnika 4F - 2x20G o długości 20cm. | sztuka | 5 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Dwuświatłowy cewnik pępkowy wykonany z poliuretanu ipregnowanego aktywnym srebrem, cieniujący w Rtg, numeryczne znaczniki długości co 1 cm, dreny rozgałęziające cewnika o długości 5 cm z zaciskami i końcówkami Luer Lock oznaczone kolorem, wygodne mocowanie skóry do cewnika 4F - 2x20G o długości 40cm. | sztuka | 5
3 | Dwuświatłowy cewnik pępkowy wykonany z poliuretanu ipregnowanego aktywnym srebrem, cieniujący w Rtg, numeryczne znaczniki długości co 1 cm, dreny rozgałęziające cewnika o długości 5 cm z zaciskami i końcówkami Luer Lock oznaczone kolorem, wygodne mocowanie skóry do cewnika 5F - 2 x 19G o długości 40 cm | sztuka | 5
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 12
Filtry pediatryczne do żywienia pozajelitowego dla noworodków
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Filtr do żywienia pozajelitowego – lipidy - filtr 1,2um o wypełnieniu 2,4ml i przepływie 11ml/min., - mały, płaski, łatwy do zamontowania, - sterylny, pakowany pojedynczo, - zatrzymuje bakterie, drożdże, grzyby, cząsteczki nieorganiczne i inne mikroorganizmy, zatrzymuje pęcherzyki powietrza, - przepuszczalny dla lipidów, - możliwość utrzymania przez 24h, - zawiera linie o wypełnieniu mikro przed i za filtrem, - wyposażony w zacisk odcinający dopływ płynów. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 200 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Filtr do żywienia pozajelitowego – krystaloidy - zawiera linie o wypełnieniu mikro przed i za filtrem, - filtr 0,22um o wypełnieniu 0,6 – 0,8ml, - o przepływie do 30ml/min, - długość linii do 25cm, - wyposażony w zacisk odcinający dopływ płynów, - mały, płaski, łatwy do zamontowania, - sterylny, pakowany pojedynczo, - zatrzymuje bakterie, drożdże, grzyby, cząsteczki nieorganiczne i inne mikroorganizmy, zatrzymuje pęcherzyki powietrza, - możliwość utrzymania przez 96h. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 200
3 | Zestaw żywieniowy z filtrem 0,22 mikrona na 96h do usuwania zakażeń mikrobiologicznych związanych z endotoksynami, cząsteczkami oraz powietrzem dodatkowym bezigłowym dostępnym portem poniżej filtra, który zawiera zwrotne zastawki i mikrozaciski. Pakowany pojedynczo. Opakowanie łatwe do otwierania w sposób szybki z zachowaniem zasad aseptyki. Widoczna i czytelna data ważności. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | zestaw | 20
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 13
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Rurki intubacyjne dla noworodków: - zawierają znacznik dla promieni RTG, skalowane co 1cm, - wykonane z miękkiego, elastycznego, dającego się modelować materiału, czytelne oznaczenie rozmiaru rurki, pakowane pojedynczo, końcówka ścięta skośnie, zaoblona, bez balonu uszczelniającego. W rozmiarach: - 2.0; - 2.5; - 3.0; - 3.5; - 4.0; ilosci do uzgodnienia z Zamawiajacym. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 40 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Rurki intubacyjne dla noworodków z drenem do podawania surfaktantu: - możliwość intubacji przez nos i usta, zawierają znacznik dla promieni RTG, skalowane co 1cm, wykonane z miękkiego, elastycznego, dającego się modelować materiału, dokładne oznaczenie rozmiaru rurki, pakowane pojedynczo, końcówka ścięta skośnie, zaoblona bez balonu uszczelniającego, zawierają dren do podawania surfaktantu, niezmniejszający światła rurki, końcówka drenu zgodna ze strzykawką luer-lock. W rozmiarach: - 2.0 ; - 2.5; - 3.0; - 3.5; - 4.0. ilość do uzgodnienia z Zamawiającym. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 30
3 | Ustny cewnik dotchawiczy, przeznaczony do podaży surfaktantu. Przeznaczony dla noworodków. - Jednorazowy, sterylny. - Rozmiar 6 Fr , dł. 20 cm, mała przestrzeń martwa(0,2). - Cewnik posiadający znakowanie co 1 cm. - Końcówka cewnika miękka atraumatyczna, końcówka dystalna - 2 cm lekko załamana - około 30*. - Produkt pakowany pojedyńczo. - Ilość do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymagane próbki zaoferowanego produktu- 2 szt. | szt | 5
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 14
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Strzykawki do TBC z nakładaną igłą 0,5 x 16 mm. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | opakowanie = 100 szt. | 93 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 15
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Kranik trójdrożny: - pakowany pojedynczo, - sterylny, - wykonany z poliamidu o dużej odporności; - kranik zawierać powinien pokrętło w kolorze np. niebieskim, czerwonym, żółtym lub białym; - wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45stopni; - jedno ramię kranika zabezpieczone zaworem bezigłowym, pozostałe ramiona zabezpieczone koreczkami; - prawe ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. | sztuka | 3120 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Kranik trójdrożny z drenem - długość drenu 10 -15 cm, - dren nie zawiera DEHP, - poz. 2 - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 1300
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 16
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Kaniula do żył obwodowych dla noworodków wykonane z biomateriału, który mięknie w naczyniu i staje się bardziej elsatyczny dzięki czemu kaniula może dłużej pozostawać w naczyniu. - możliwość natychmiastowego wzrokowego potwierdzenia skutecznej kanuilacji dzięki otworowi umieszczonemu przy ostrzu igły, - część żylna kaniuli wykonana z materiału ograniczającego przyleganie patogenu zapewniającego maksymalne bezpieczeństwo mikrobiologiczne noworodka, - redukcja ryzyka pojawienia się powikłań od cewnikowych u noworodka, - kaniule bez portu górnego, - skrzydełka boczne małych rozmiarów, - długość i rozmiar kaniuli na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, - seria i data ważności na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, - produkt bezlateksowy, - wartość przepływu w ml/min na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, - rodzaj materiału z jakiego wykonana jest kaniula na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, w rozmiarach: | [8 empty] | Apteka Szpitalna
a | 24G/19 mm, przepływ 13ml/min - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 1500
b | 26G/19 mm, przepływ 13ml/min - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 700
2 | Kaniula dożylna noworodkowa j.u. bezpieczna, W rozmiarze: 24G (0,7) x 19 mm, 20 ml/min, sterylna - część żylna kaniuli wykonana z materiału ograniczającego przyleganie patogenu zapewniającego maksymalne bezpieczeństwo mikrobiologiczne noworodka, - redukcja ryzyka pojawienia się powikłań od cewnikowych u noworodka, - możliwość jak najdłuższego utrzymania w naczyniu, - kaniule bez portu górnego skrzydełka boczne małych rozmiarów, - długość i rozmiar kaniuli na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, - seria i data ważności na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, - produkt bezlateksowy, - wartość przepływu w ml/min na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, - rodzaj materiału z jakiego wykonana jest kaniula na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, - wykonana z poliuretanu, - chroniąca przed ekspozycją na materiał biologiczny (nawet po wyjęciu mandrynu) i zakłucie, - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 200
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 17
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Okleina do mocowania sond dla noworodków: - hipoalergiczne, - rozmiar dla noworodków, - wykonane z fiszbiny w kolorze cielistym, - klej nie podrażniający skóry, - nie odkleja się od skóry i cewnika po aplikacji, - trójstopniowa aplikacja. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 1500 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 18
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Jednorazowy zbiorniczek na siarę. - pojemność 35-45 ml, - wykonany z polipropylenu, nie zawiera bisphenolu A, - przeznaczony do zbierania małych porcji siary, tylko dla jednego dziecka, - sterylny, gotowy do użycia, - specjalnie ukształtowane dno, by z łatwością pobrać pokarm strzykawką, - skala co 1ml, tłoczona, z możliwością wpisania danych osobowych dziecka, daty oraz ilości mleka, - z nakrętką gwint standardowy. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | opakowanie = 2 szt | 700 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 19
Lp | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1. | Zamknięty system do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych. Możliwość stosowania przez 24 – 72 h. Wyposażony w przycisk kontrolujący siłę ssania. Posiadający blokadę dostępu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki. Cewnik z atraumatyczną końcówką. Bezzwrotny port do płukania uniemożliwiający ponowne przedostanie się wydzieliny do dróg oddechowych pacjenta. Osłona cewnika w postaci solidnego i przezroczystego mankietu. Oznaczenie rozmiaru cewnika numeryczne oraz kolorystyczne umożliwiające szybką identyfikację. Kątowy i podwójnie obrotowy łącznik. Produkt jałowy. Bez lateksu i ftalanów. Rozmiary: 5, 6, 7 Fr. | sztuka | 200 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 20
Lp | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Elektrody noworodkowe do monitorowania czynności serca i oddechu: - jednorazowego użytku, - nie zawierają lateksu, - elektrody wykonane z miękkiej tkaniny przepuszczającej powietrze, - stały żel samoprzylepny, - wielkość - 22 mm x 22 mm, - elektrody zakończone końcówkami z konektorami wykonanymi z miedzi, - przeznaczone do stosowania w trakcie wykonywania zdjęć RTG, - kompatybilne z monitorami PHILIPS MP 30 i MP50. | komplet = 3 sztuki | 100 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 21
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy -
1 | Układ oddechowy noworodkowy przystosowany do użytku z nawilżaczem F&P MR 850, rury przeznaczone do stosowania w okresie 14 dni, przekrój rur – 10 mm, przepływ gazów powyżej 4L/min. W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1- 1,5 m, - odcinek wydechowy podgrzewany, - odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 - 0,5 m, - dren ciśnieniowy, - zestaw adapterów umożliwiający podłączenie do różnych typów respiratorów, - komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym automatycznie napełniana wodą, - dren doprowadzający wodę o dł. 1 - 1,5 m. - Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 sztuki. | zestaw | 50 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 22
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Układ oddechowy noworodkowy do oscylacji przystosowany do użytku z nawilżaczem F&P MR 850, rury z zabezpieczeniem antybakteryjnym opartym na działaniu jonów srebra przeznaczono do stosowania w okresie 14 dni, utwardzone W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1 - 1,5 m, - odcinek wydechowy podgrzewany, - odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 - 0,5 m, - dren ciśnieniowy, - zestaw adapterów umożliwiający podłączenie do różnych typów respiratorów, - komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym z drenem, zasilającym w wodę dł. 1 - 1,5 m, - Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 sztuki. | zestaw | 20 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 23
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Zestawy jednokrotnego użytku do odciągania pokarmu: - jednodniowy lub 8 użyć, - pakowane pojedynczo, - przeznaczony do użytkowania tylko przez jedną matkę, - wykonane z polipropylenu, nie zawierają bisphenolu A,, - do wyboru różny rozmiar lejka : 24 mm, 30 mm, 36 mm - nasadka membrany i membrana zabezpieczająca, - kompatybilne z odciągaczami pokarmu Symphony firmy Medela. | sztuka | 500 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 24
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Torebka do dezynfekcji w kuchence mikrofalowej. - odporna na temp. 100 stopni C, - pozwala na przeprowadzenie 20 procesów dezynfekcji. Możliwość zaznaczania na torebce ilości użyć, - posiada wyraźnie oznakowany otwór, którym można bezpiecznie wylać gorącą wodą, - torebka powinna być przeznaczona tylko i wyłącznie dla jednej matki, - stanowi opakowanie do higienicznego przechowywania zdezynfekowanych akcesoriów, - pakowana pojedynczo. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 1100 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 25
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Okularki do fototerapii dla noworodków o obwodzie główki: - poniżej 28 cm, - od 24 do 34 cm, - powyżej 34 cm. - jednorazowego użytku, - wykonane z miękkiego hipoalergicznego materiału, - bez lateksu, - możliwość regulacji obwodu, - paski z rzepami zapobiegające przesuwaniu się okularków, - szczelnie przylegają do twarzy dziecka, - możliwość dopasowania okularków do każdego kształtu głowy, - ochrona przed światłem w zakresie 210 nm -780 nm. - ilości poszczególnych rozmiarów do ustalenia z Zamawiającym. | sztuka | 250 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 26
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Okularki do fototerapii dla noworodków o masie ciała: - poniżej 1000 g, - powyżej 1000 g - jednorazowego użytku, - wykonane z miękkiej, łatwo dopasowującej się filii poliuretanowej pokrytej z jednej strony miękką silikonową powierzchnią - bez kleju, - mocowanie do twarzy przy pomocy żelowej warstwy silikonowej, - do stosowania wielokrotnego u jednego pacjenta, - bez lateksu, - szczelnie przylegają do twarzy dziecka, - zawierają specjalny materiał o wysokiej gęstości zatrzymujący całkowicie światło zewnętrzne, - ilości poszczególnych rozmiarów do ustalenia z Zamawiającym. | sztuka | 150 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 27
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Jednorazowy układ oddechowy z generatorem do aparatu Infant Flow z zabezpieczeniem antybakteryjnym opartym na działaniu jonów srebra, przystosowany do nawilżacza Fischer&Paykel W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 1 - 1,5 m z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem przeznaczonym do inkubatora o dł. 0,3 -0,5 m, - odcinek wydechowy, - generator, - odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśn. dł. 2 - 2,5 m, - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem, - zestaw 3 końcówek donosowych o rozmiarach: S, M, L, | zestaw | 200 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym, automatycznie napełniana wodą, dren doprowadzający wodę o dł. 1 - 1,5 m. | sztuka | 250
3 | Maseczka nosowa o rozmiarach: S, M, L. | sztuka | 40
4 | Brzuszny czujnik oddechu. | sztuka | 150
5 | Smoczek silikonowy z możliwością dopasowania kształtu o rozmiarach: 1,2,3. | sztuka | 100
6 | Filtr wydechowy bakteriobójczy wyciszający szum wyposażony w złaczkę przejściową 22/10 mm i zakończony króćcem średnica wew 22 mm. | sztuka | 500
7 | Mocowanie układu pacjenta wykonane z bawełny wyposażone w rzepy mocujące kompatybilne z generatorem w różnych rozmiarach oznaczonych kolorem w sposób trwały. | sztuka | 200
8 | Czepiec do terapii wymiennych w rozmiarach: XXS, XS, S, M, L, XL przeznaczony do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu z możliwością zamocowania generatora w mocowaniu kołyskowym. W skład kompletu wchodzi: - opaska owijana wokół główki pacjenta wykonana z miękkiego materiału kompozytowego o właściwościach odpornych na rozciąganie i deformację, wyciszających hałas, zabezpieczających przed utratą ciepła, materiał jest przepuszczalny dla powietrza, ogranicza przesuwanie główki pacjenta dzięki wewnętrznej porowatej warstwie, posiada pętelki do zamocowania rzepów na części zewnętrznej, - wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały, - 2 dwustronne rzepy do mocowania pasków generatora do czepca, - 2 rzepy do mocowania kaniuli nosowej do czepca wyposażone w dodatkową warstwę klejącą, - miarka do ustalenia właściwego rozmiaru czepca. | komplet | 200
9 | Kaniula do tlenoterapii z łącznikiem dla wcześniaków i noworodków. | sztuka | 100
10 | Zestaw uzupełniający do tlenoterapii biernej. | sztuka | 20
11 | Pozostale wymagania: wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - po 2 próbki poz. 1 - 10.
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 28
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Jednoczęściowy cewnik zakładany metodą ECC, rozmiar 24 G (2 Fr). Cewnik poliuretanowy oznaczony znacznikami długości, posiadający skrzydełka do mocowania. Atraumatyczna, rozrywalna kaniula do nakłucia żyły, z okienkiem umożliwiającym podgląd wypływającej krwi. Wymagane próbki oferowanego produktu - 2 szt. | sztuka | 10 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Premistar Przezskórny mikrocewnik wprowadzany obwodowo, przeznaczony do przewlekłego stosowania wykonany z poliuretanu impregnowanego dwoma antybiotykami: ryfampicyny i mikonazolu, cieniujący w Rtg znaczniki co 1 cm. o rozmiarze 1F(0,15x0,3mm). Cewnik zakończony giętkimi skrzydełkami. Cewnik wprowadzany za pomocą rozrywalnej igły G-24 o długości 20 cm. | sztuka | 10
3 | Zestawy do zakładania cewników centralnych dla noworodków i noworodków przedwcześnie urodzonych. Skład zestawu: - opakowanie zewnętrzne, - 2 obłożenia adhezyjne 75 x 45 cm, - kleszcze przygotowawcze niebieskie, - 2 taśmy mierzące, - 2 opatrunki przezroczyste 4 x 4 cm, - opaska uciskowa neonatologiczna, - 4 kuliste waciki, - 2 ręczniki papierowe, - przezroczyste, rozdzierane (peel awal) obłożenie 40 x 40 cm, - nożyczki neonatologiczne 9 cm, - kleszcze neonatologiczne proste 10 cm, - kleszcze neonatologiczne zagięte 10 cm, - 5 wacików 7,5 x 7,5 cm, - 2 miseczki na płyny, - taca 20 x 15 x 4 cm, - paczka małych stripów | zestaw | 20
4 | Zestaw do wkłucia centralnego, zakładany z obwodu, rozmiar cewnika 2Fr i 3 Fr. W zestawie: atraumatyczna, rozłamywalna kaniula, posiadająca okienko umożliwiające ocenę położenia kaniuli. Mandryn stalowy, wewnętrzny zapewniający optymalne położenie cewnika, miękkie skrzydełka umożliwijące bezpieczne mocowanie. Wymagane 2 próbki oferowanego produktu. | zestaw | 20
5 | Neanotologiczne cewniki centralne zakładane przez obwód. - Przezskórny mikrocewnik wprowadzany obwodowo, przeznaczony do przewlekłego stosowania. - Wykonany z poliuretanu. - Widoczny na zdjęciu RTG. - Posiadający znacznik co 1 cm. - Rozmiar 1Fr (0,15x 0,3mm)- 2F- 24G . - Cewnik zakonczony miękkimi skrzydełkami, wprowadzany za pomocą rozrywalnej igły 24 G lub kaniuli 24G lub rozrywalnej kaniuli Micrflash- do wyboru przez Zamawiającego. - Wymagane długości 8, 10, 15, 20, 30 cm - do wyboru przez Zamawiającego. Wymagane próbki oferowanego produktu - 2 szt. | szt | 20
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 29
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Zestaw neonatologiczny do transfuzji wymiennej. Skład zestawu: 1 kaniula pępkowa o rozmiarze 5F, 1 kaniula pępkowa o rozmiarze 7F, 2 strzykawki 20ml, 1 strzykawka 10ml, 1 igła 0,5 x 15, 1 pojemnik, 1 zestaw do przetaczania krwi, 1 linijka, 3 gaziki, 1 serweta, 1 para rękawiczek, 1 karta kontrolna, 1 dren do odprowadzania krwi, 1 czterodrożny kranik z lateksowym łącznikiem do podawania leków. | zestaw | 2 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 30
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Igły specjalistyczne do pobierania próbek krwi u noworodków i noworodków przedwcześnie urodzonych. Igła typu bezpiecznego, jednomotylkowa do pobierania próbek krwi u noworodków i noworodków przedwcześnie urodzonych Rozm. 0,7 - 22 G, dł. 22 mm; 0,8 - 21 G, dł. 22 mm. Rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 100 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 31
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Termo folia neonatologiczna izolująca przed hypotermią. - podwójna warstwa polietylenu, nie szeleszcząca, - hermetyczne zamknięcie zapewniające ochronę termiczną, - regulowany kaptur, - pianka dopasowująca się do dziecka, stabilizująca pozycje dziecka, zmniejsza utratę ciepła, zapewnia komfort, - w trzech rozmiarach dla noworodków: mały dla noworodków <1000 g; średni dla noworodków 1000-2500 g; duży dla noworodków > 2500 g, - rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym. | sztuka | 100 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 32
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Jednorazowy powierzchniowy czujnik temperatury dla noworodków: zewnętrzna warstwa pokryta folią, kompatybilnych z monitorami z serii Intellivue. | sztuka | 50 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Kabel łączący o długości 2 - 3 m. | sztuka | 2
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 33
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Czujniki do pomiaru saturacji wielokrotnego użytku: silikonowa opaska na stopę dla noworodków, nie powodujące podrażnień i ucisku skóry noworodka, mechanizm mocujący pozwalający na zmniejszenie artefaktów wywołanych ruchami pacjenta, bez lateksu. Zakres wagi 1-4 kg, współpracujący z monitorem z serii Intellivue Philips MP30 i MP50. | sztuka | 32 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Kabel przedłużający od monitora do czujnika dł. 2 - 3 m; łatwość odkażania, informacja dotycząca dezynfekcji. | sztuka | 4
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 34
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Czujniki jednorazowego użytku do pomiaru saturacji: końcówka neonatologiczna na stopę lub dłoń zakres wagi < 3kg lub na palec zakres wagi 10 -20 kg, miękka jednorazowa opaska na rzep, bez lateksu, możliwość przekładania na inne miejsce bez konieczności wymiany czujnika, nie powodujące podrażnień i ucisku skóry noworodka. Współpracujący z kardiomonitorami z serii Intellivue. | sztuka | 1045 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Kabel przedłużający od monitora do czujnika dł. 2 - 3 m; łatwość odkażania, informacja dotycząca dezynfekcji. | sztuka | 11
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 35
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | RD SET Inf - dla pacjentów 3 – 20 kg, Czujnik z lekką, płaską wtyczką , bez części ruchomych, zabezpieczoną przed zalaniem, kodowaną kolorystycznie , niski profil elementów wewnętrznych, czujnik typu L z płaskim kablem o dł. 14 - 20 cm, pakowane folia papier z dodatkowymi elementami zwiększającymi adhezję czujnika, 6 szt na czujnik, Kompatybilny ze stanowiskiem do resuscytacji PANDA. | sztuka | 30 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | RD SET Neo, < 3 kg lub > 40 kg, Czujnik z lekką, płaską wtyczką , bez części ruchomych, zabezpieczoną przed zalaniem, kodowaną kolorystycznie , niski profil elementów wewnętrznych, czujnik typu L z płaskim kablem o dł. 14 - 20 cm, pakowane folia papier z dodatkowymi elementami zwiększającymi adhezję czujnika, 6 szt na czujnik. Kompatybilny ze stanowiskiem do resuscytacji PANDA. | sztuka | 30
3 | RD SET NeoPt, < 1 kg, Czujnik z lekką, płaską wtyczką , bez części ruchomych, zabezpieczoną przed zalaniem, kodowaną kolorystycznie , niski profil elementów wewnętrznych, czujnik typu L z atraumatyczną opaską z miękkiego materiału typu fizelina, z płaskim kablem o dł. 14 - 20 cm, pakowane folia papier z dodatkowymi elementami zwiększającymi adhezję czujnika, 6 szt na czujnik. Kompatybilny ze stanowiskiem do resuscytacji PANDA | sztuka | 20
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 36
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Wkład jedorazowego użytku do ssaka przy stanowisku do resuscytacji PANDA. | sztuka | 20 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 37
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Wkład jedorazowego użytku do ssaka przy stanowisku do resuscytacji ATOM Sunflower. | sztuka | 30 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 38
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Mankiety do pomiaru RR dla noworodków w rozmiarach 1, 2, 3, 4: jednorazowy mankiet noworodkowy do pomiaru ciśnienia krwi, miękki, chłonny materiał zapewnia maksymalny komfort pacjenta, staranne i estetyczne wykonanie zapewnia wytrzymałość mankietu na dużą ilość pomiarów, mankiety oznaczone są kolorami odpowiadającymi poszczególnym rozmiarom, złącze typu bolec, rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym, kompatybilny z monitorem Philips MP30 i MP50. | sztuka | 50 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Jednorazowe mankiety noworodkowe, - wykonane z miękkiego materiału, pozbawionego lateksu, - mankiety z kolorowymi oznaczeniami w zależności od rozmiaru, - mankiety zintegrowane z przewodem o długości 20 cm, - zakończone złączem typu motylek, - dostępne w 4 rozmiarach: Obwód: 3,1 - 5,7cm, szerokość 2,5 cm, Obwód: 4,3 - 8,0 cm, szerokość 3,2 cm, Obwód: 5,8 - 10,9 cm, szerokość 4,2 cm, Obwód: 7,1 - 13,1 cm, szerokość 5,1 cm. | sztuka | 150
3 | Kabel do jednorazowych mankietów noworodkowych, długość 2 - 3 m, złącze typu motylek. | sztuka | 5
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 39
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
Zestaw do inhalacji dla noworodków.
1 | Zestaw do nebulizacji: Nebulizator, pojemność pojemnika 10 ml, nebulizator posiada przezroczysty pojemnik na lek, kolorowy stożek przewodzący (rozpylacz), możliwość nebulizacji pod różnym kątem pojemnika, konstrukcja nebulizatora zapobiega wyciekowi zawartości pojemnika, mikrobiologicznie czysty lub sterylny, maseczka bez lateksu rozmiar: S - L ( do uzgodnienia z Zamawiającym), dren zawierający koncówki łączące do nebuliztora, | zestaw | 100 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 40
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Taśma samoprzylepna, foliowa, przepuszczalna dla powietrza; hipoalergiczna w rolkach długość 10 m, szerokość 5 cm, niejałowa. | opakowanie = 1 rolka | 50 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 41
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Miarki papierowe, długość 60 -70 cm, skala co 0,5 cm, jednorazowego użytku. | sztuka | 500 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 42
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Zestaw dla noworodka: - Ręczniczki 80 x 60 cm wykonane z delikatnego włókna wiskozowo-poliestrowego, zawartość wiskozy nie mniej niż 64%. Gramatura ręczniczków 40g/m2. Chłonność ręczniczków na poziomie 900% – 4 sztuki, - Czapeczka o roz. 12 x 10 cm, wykonana z dzianiny, 100% bawełna - 1 sztuka. - Podkład Chłonny 90 x 60 cm wysokochłonny, z warstwą chłonną w postaci pulpy celulozowej. Strona foliowa podkładu o strukturze antypoślizgowej. Chłonność 2000 g – 1sztuka. - Zacisk na pępowinę – 1 sztuka, - Miarka papierowa ju – 1 szt, - Serweta włókninowo-foliowa nieprzemakalna w rozmiarze 90 x 75 cm o gramaturze 43 g/m2- 1 sztuka. Pozytywna opinia Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 komplety. | komplet | 1000 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Pakiet porodowy dla wcześniaka: - Podkład chłonny z pulpy celulozowej 60 x 60 cm z folią antypoślizgową o chłonności min 1050g ( wg normy ISO 11948-1 ) -1 szt, - Serwta z włókniny kompresowej o gramaturze 40 gramowej 80 x 60 cm – 1 szt, - Kocyk flanelowy 160 x 75 cm – 1szt, - Czapeczka dla noworodka 12 x 10 cm – 1szt, - Miarka papierowa ju – 1 szt, - Szpatułka plastikowa – 1 szt, - Zestaw zapakowany w torebkę foliowo papierową opatrzoną etykietą z dwoma metkami samoprzylepnymi informującymi o kodzie wyrobu, dacie ważności, nr LOT, identyfikacji wytwórcy, - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 komplety. | komplet | 300
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 43
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Plaster do mocowania pojedynczego cewnika pępowinowego: - Możliwość wielokrotnego przyklejania i odklejania części trzymającej cewnik, - Mocowanie do skóry za pomocą plastra hydrokoloidowego, - Kształt pozwalający na mocowanie w przypadku szerokich kikutów pępowinowych, - Łatwo dostosowuje się do każdego rozmiaru, - Zmniejsza naprężenia wywierane na cewnik, | sztuka | 25 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Plaster do cewnika pępowinowego ze skrzydełkami: - Mocowanie do skóry za pomocą plastra hydrokoloidowego, - Dostępny w trzech rozmiarach, - Skrzydełka plastra mogą być wielokrotnie przyklejane i odklejane, - Plaster zapobiega samoistnemu wysunięciu cewników, - Przystosowany do utrzymania dwóch cewników, - Rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym. | sztuka | 25
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 44
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Hydrokoloidowa osłonka czujnika temperatury: - Przylega do ciała pacjenta dzięki hydrokoloidowemu plastrowi, - Odporna na wilgoć oraz temperaturę, - Utrzymuje się na skórze min. 5 dni, | sztuka | 30 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 45
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Plastry do ochrony nosa noworodka przy wentylacji donosowej: - Delikatna dla skóry przegrody nosowej i nozdrzy, - Poprawia uszczelnienie, utrzymując skuteczność CPAP, - Może być stosowany z większością wąsów tlenowych dla systemów CPAP, - Łatwe stosowanie, - Nie zawiera lateksu, ftalanów (DEHP i BPA), | sztuka | 100 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 46
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
Oprzyrządowanie do posiadanego przez Zamawiającego inkubatora ATOM Rabee Iucu J, ATOM DUAL.
1 | filtr powietrza | sztuka | 50 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | zbiornik na wodę komory nawilżacza wielorazowego użytku. | sztuka | 2
3 | osłonka z mocowaniami na gumkę do bocznych otworów inkubatora ATOM | sztuka | 50
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 47
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Układ oddechowy jednorazowego użytku do aparatu NEO PUFF do resuscytacji noworodków, zawierający: - ramię wdechowe niepodgrzewane, długość linii wdechowej min. 145 cm, na końcu układu musi znajdować się zastawka PEEP. Wejście do zastawki o parametrach: 15 mm średnica wewnętrzna, 19 mm średnica zewnętrzna, - komplet 3 drenów tlenowych, z trójnikiem, podających mieszankę tlenu i powietrza z dwóch przepływomierzy do aparatu do resuscytacji noworodków, - pakowany pojedynczo, - sterylny, - jedorazowego użytku. | komplet | 50 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 48
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Układ oddechowy jednorazowego użytku do terapii tlenowej wysokim przepływem (NHF – nosal high flow), o długości 175 cm, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, rękaw izolujący minimalizujący skraplanie w drenie, obrotowy klips umożliwiający mocowanie i stabilizację układu oraz obrotowe złącze „Easy click” pozwalające na odłączenie drenu bez konieczności wyłączenia przepływu; w kpl. ciśnieniowa zastawka nadmiarowa. Przepływ gazów w zakresie 0,5 – 25 L/min. Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiało podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżaczy serii MR 800 firmy Fisher&Paykel. Zakończenie układu w kształcie tulei, zapewniającej prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych serii OPT firmy Fisher&Paykel. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć komplet, tzn. znajdować się w jednym opakowaniu. | komplet | 40 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Wcześniaki Kaniula nosowa, do terapii tlenowej wysokim przepływem (NHF-nosal high flow), przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi serii RT330, firmy Fisher&Paykel. Przewód kaniuli (Flexi Tube) odporny na zagniatanie dzięki umieszczonej w nim stalowej spirali. Mocowanie kaniuli do dziecka za pomocą przylepców „Wigglepad”, połączenie kaniuli z mocowaniem za pomocą „Rzep Podkładki” umożliwiającej wielokrotne zdejmowanie i regulację położenia kaniuli. Konstrukcja kaniuli zapewnia dopływ dwóch niezależnych strumieni gazowych, w konsekwencji nie popadających w turbulencję przy ujściu, co znacznie poprawia skuteczność ewentualnej podaży leków aerozolowych. W celu szybkiej i właściwej identyfikacji, kaniula oznaczona kolorem czerwonym i symbolem biedronki. Maksymalny przepływ gazu 8L/min, waga kaniuli 9 g. wiek dziecka < 32 tyg., waga dziecka < 2 kg | sztuka | 40
3 | Noworodki Kaniula nosowa, do terapii tlenowej wysokim przepływem (NHF-nosal high flow), przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi serii RT330, firmy Fisher&Paykel. Przewód kaniuli (Flexi Tube) odporny na zagniatanie dzięki umieszczonej w nim stalowej spirali. Mocowanie kaniuli do dziecka za pomocą przylepców „Wigglepad”, połączenie kaniuli z mocowaniem za pomocą „Rzep Podkładki” umożliwiającej wielokrotne zdejmowanie i regulację położenia kaniuli. Konstrukcja kaniuli zapewnia dopływ dwóch niezależnych strumieni gazowych, w konsekwencji nie popadających w turbulencję przy ujściu, co znacznie poprawia skuteczność ewentualnej podaży leków aerozolowych. W celu szybkiej i właściwej identyfikacji, kaniula oznaczona kolorem żółtym i symbolem pszczoły. Maksymalny przepływ gazu 8L/min, waga kaniuli 9 g. wiek dziecka 27 tyg. – 6 m-cy, waga dziecka 1 – 8 kg. | sztuka | 40
4 | Zapasowe przylepce z rzepem do repozycji. Element mocowania kaniuli do dziecka za pomocą przylepców hydrokoloidowych, umożliwiających wielokrotne zdejmowanie i regulację położenia kaniuli. Plastry w różnych rozmiarach. | sztuka | 60
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 49
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Układ do resuscytacji noworodków. Jednorazowy układ do resuscytacji noworodków ze złączką T obrotowym kolankiem, regulowaną zastawką PEEP, uniwersalnym złączem kompatybilnym z najbardziej popularnymi aparatami do resuscytacji (NEOPUFF, BABYPUFF, inne), długość 1,5 m, rury karbowane. Zabezpieczany zatyczką, zabezpieczającą szczelność układu i pozwalającą na przeprowadzenie testu kontrolnego. Układy pakowane pojedynczo. | sztuka | 50 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 50
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Nożyczki do przecinania zaciskacza pępowinowego j.u. | sztuka | 20 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 51
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Maska resuscytacyjna noworodkowa: - silikonowa, - kształt okragły, - możliwość dezynfekcji lub sterylizacji (instrukcja w załączeniu), - rozmiar 0 i 1 ( do uzgodnienia z Zamawiającym), - Connector 15 mmF. | sztuka | 40 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 52
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Resuscytator noworodkowy j.u. - przeznaczony dla niemowląt z masą ciała < 10 kg, - przeznaczony dla jednego pacjenta, - pojemność worka 280 ml, - maska 0 lub 1, - dren tlenowy, - rezerwuar tlenu 1600 ml. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 50 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 53
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Zamknięty system bezigłowy z jedną, dwoma, trzema, czterema i pięcioma przedłużkami. Przedłużki od 5 cm - 10 cm, z zaciskami. Tor przepływu jałowy, prosty, możliwość używania od 5 do 10 dni. Pakowane pojedynczo. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki z pięcioma przedłużkami | [8 empty] | Apteka Szpitalna
a | jedną przedłużką | sztuka | 50
b | dwoma przedłużkami | sztuka | 50
c | trzema przedłużkami | sztuka | 100
d | czterema przedłużkami | sztuka | 100
e | pięcioma przedłużkami | sztuka | 200
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 54
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Przetwornik do pomiaru ciśnienia inwazyjnego dla noworodków TRANSPACK IT. - pojedynczy przetwornik IBP, - długość linii 61 cm, - podwójny system przepłukiwania INTRA FLO ( 30 ml/h) używany z pompą strzykawkową, - bez komory MACRODRIP, - wyposażony w 2 kraniki, - czysta i widoczna droga przepływu w celu łatwiejszego usuwania pęcherzyków i przepłukiwania, - łącznik typu ,,pigtail". | sztuka | 50 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 55
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Jednorazowa neonatologiczna rękojeść laryngoskopu ze zintegrowanym źródłem zasilania. - rękojeść metalowa lub z tworzywa sztucznego, - gotowa do użytku z wbudowaną baterią, możliwość skontrolowania baterii bez otwierania opakowania, - współpracuje z łyżkami światłowodowymi w standardzie ISO 7376-3, - posiadająca adapter do podaży tlenu, | sztuka | 5 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Jednorazowe, neonatologiczne łyżki do laryngoskopu. - Dostępne rozmiary łyżek Miller: 1; 0; 00; - Metalowa lub z tworzywa sztucznego, - Proste mocowanie w rękojeści laryngoskopu z zabezpieczeniem "klik", - Zapewniają lepszą wizualizacje oraz możliwość manipulacji, - Rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym. | sztuka | 20
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 56
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Nakłuwacze jednorazowe, automatyczne. Lancety służą do pobierania próbek krwi z naczyń kapilarnych, stosowanych w różnych testach diagnostycznych. - dla wcześniaków, - dla noworodków donoszonych. | opakowanie = 200 sztuk | 10 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 57
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Pokrowiec do lampy/ maty do fototerapii podwójnej. - jednorazowa podkładka zamknięta do maty do fototerapii system BiliCocoon. - z rzepami mocującymi, - wykonany z materiału oddychającego i przepuszczającego światło niebieskie. | sztuka | 300 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 58
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
Smoczki dla wcześniaków: | [9 empty] | Apteka Szpitalna
1 | dla noworodków urodzonych poniżej 30 tygodnia ciąży - wykonane z silikonu, nie zawierają PVC, latexu, DEHP, - kształt wzorowany na wielkości i kształcie kciuka wcześniaka ułatwia naukę ssania, - specjalne wycięcie dookoła nosa ułatwia stosowanie smoczka z układem do wspomagania oddechu oraz razem z sondą żywieniową. | sztuka | 100
2 | dla noworodków urodzonych od 30 do 34 tygodnia ciąży - wykonane z silikonu, nie zawierają PVC, latexu, DEHP, - specjalne wycięcie dookoła nosa ułatwia stosowanie smoczka z układem do wspomagania oddechu oraz razem z sondą żywieniową, - możliwość dopasowania poprzez wycięcie odpowiedniego kształtu smoczka, - kształt wzorowany na wielkości i kształcie kciuka wcześniaka ułatwia naukę ssania. | sztuka | 200
3 | dla noworodków urodzonych po 34 tygodniu ciąży - wykonane z silikonu, nie zawierają PVC, latexu, DEHP, - specjalne wycięcie dookoła nosa ułatwia stosowanie smoczka z układem do wspomagania oddechu oraz razem z sondą żywieniową, - możliwość dopasowania poprzez wycięcie odpowiedniego kształtu smoczka, - kształt wzorowany na wielkości i kształcie kciuka wcześniaka ułatwia naukę ssania, Rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym. | sztuka | 300
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 59
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Rampa wielokranikowa. - 3-5 kraników zintegrowanych na płytce, - odporna na działanie tłuszczy, - jedno ramie zakończone łącznikiem rotacyjnym, pozwalającym na obrót rampy o 360o wokół linii infuzyjnej, - różne kolory kraników, - każde ramię zabezpieczone korkiem, - pakowane pojedyńczo, sterylne. | sztuka | 50 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 60
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Jednorazowe wkłady do podgrzewacza do pokarmu kobiecego i mleka modyfikowanego firmy Medela: - każdy wkład pakowany oddzielnie, - woreczek plastikowy zakończony wkładką z tworzywa, - wkład wyposażony w podstawkę utrzymującą butelkę w pionie, - wkład dostosowany do butelek od 30 ml do 250 ml, - wkład wyposażony w gumowy kołnierz uszczelniający z otworem podtrzymujący strzykawkę w miejscu, - miejsce na oznakowanie danych pacjenta, daty, godziny. | opakowanie = 25 szt | 3 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 61
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Worki do ochrony leków światłowrażliwych: - niesterylne, - jednorazowego użytku, - posiadające: wycięcie na szczycie umożliwiające zawieszenie butelki, wycięcie w dolnej części pozwalające na swobodne wyprowadzenie drenu, - umożliwiające dobrą widoczność poziomu płynu, - z dodatkowym paskiem klejącym pozwalającym na zamknięcie worka, - posiadające badania na sprawdzenie przepuszczalności światła UV, - przeznaczone dla płynów o pojemności 250 ml, 500 ml, - rozmiary worków do uzgodnienia z Zamawiającym, - wymagane próbki oferowanego produktu – 2 szt. | sztuka | 300 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 62
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Naklejki do oznaczania strzykawek: - umożliwiające identyfikację leków, - kolor naklejki przypisany do danej grupy leków, - czytelny napis z nazwą leku i wolnym miejscem na wpisanie dawki leku, - rozmiar naklejki 1,5 cm – 4cm, - naklejki w rolce po min. 400 szt. każda, - nazwy leków na naklejkach do uzgodnienia z zamawiającym, - wymagane próbki oferowanego produktu 2 rolki. | rolka | 30 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
2 | Naklejki nietypowe w rozmiarach:
a | 49 x 23 mm, 79 x 47 mm, 73 x 19 mm | opakowanie = 200 sztuk | 10
b | 100 x 47; 100 x 35 mm | opakowanie = 100 sztuk | 10
3 | Pojemnik przezroczysty do naklejek na strzykawki. | sztuka | 14
4 | Etykieta samoprzylepna do znakowania strzykawek, butelek. - umożliwiająca identyfikacje leków; - z informacją do użytku wewnętrznego; - o wymiarach: min. 49 mm x 23 mm, max 60 mm x 35 mm. | rolka = 200 szt | 200
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 63
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Maseczka jednorazowego użytku o następujących parametrach: - wejście/podłączenie do zastawki PEEP: 15 mm średnica zewnętrzna, 10 mm średnica wewnętrzna, - średnica maseczki od 30 do 60 mm ( rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym), - pakowana pojedynczo, - jednorazowego użytku, sterylna lub mikrobiologicznie czysta. | sztuka | 50 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 64
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Paskowe mocowanie do kaniul i cewników. Skład mocowania: - regulowana opaska z zapięciem typu rzep, - powierzchnia opaski od strony skóry głowy wykonana z materiału bezpiecznego dla skóry noworodka z antypoślizgową powierzchnią uniemożliwiającą zsuwanie się, - zewnętrzna powierzchnia opaski umożliwiająca zamocowanie zapięcia typu rzep, - dwa paski do zapięcia kaniuli HFNC lub cewnika na opasce, - w dwóch rozmiarach: neonatologiczny i pediatryczny. Rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym. | sztuka | 40 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 65
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Elektrody EKG dla wcześniaków: - samoprzylepne, - radioprzepuszczalne, - barwne oznakowanie przewodów zgodne ze standardem AAMI lub IEC zakończone złączem DIN, - mocowanie do skóry za pomocą przylepca hydrożelowego z hydrokoloidową otoczką gwarantujące utrzymanie się elektrody min 5 -7 dni, - pakowane oddzielnie, - nie zawierają DEHP i lateksu, - w dwóch rozmiarach, średnica 26 mm oraz 25 x 10 mm. Rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym. | sztuka | 50 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 66
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Plastry do ochrony nosa oraz stabilizacji kaniul: - mocowanie do skóry za pomocą plastra hydrokoloidowego, - zabezpiecza przegrodę nosa przed uszkodzeniem, - zestaw rzepów umożliwia mocowanie kaniul i drenów. | sztuka | 50 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 67
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Końcówki do odsysania płynów z jamy ustnej i nosa z osłonką. - Specjalna końcówka krótka, miękka minimalizująca ryzyko uszkodzenia błon śluzowych jamy ustnej i nosowej. - Produkt kompatybilny ze standarowymi drenami do odsysania. - Możliwość zabezpieczenia końcówki osłonką. - Pakowany pojedyńczo. - Produkt nie zawierający kauczuku naturalnego oraz DEHP. - Wymagane próbki zaoferowanego produktu - 2 szt. | sztuka | 50 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 68
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Stabilizator rurki intubacyjnej. - Zapobiegający spontanicznej ekstubacji, - mocowany za pomocą delkatnych plastrów hydrokoloidowych, - w różnych rozmiarach, - rozmiary stabilizatorów oznaczone kolorami - produkt bez lateksu i DEHP, - ilość poszczególnych rozmiarów do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 szt. | sztuka | 20 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Pakiet 69
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy
1 | Regulowana opaska pulsoksymetryczna, zapobiegająca zsuwaniu się czujnika, miękka, łatwo dopasowująca się do każdej wielkości kończyny. Miękka i przyjazna dla skóry. Zakres rozmiarów od S do L. | sztuka | 50 | [6 empty] | Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)