## Arkusz1
Załącznik nr 7 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane
……………………………………….. (nazwa i adres Wykonawcy)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: pasków z gradientem antybiotyku do określania wartości MIC drobnoustrojów, odczynników do oznaczeń immunoenzymatycznych wraz z dzierżawą analizatora, testów lateksowych i chromatograficznych na potrzeby badań prowadzonych w Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/01/11/2020
OFERUJEMY:
Pakiet 1
Paski z gradientem stężenia antybiotyku do określania wartości MIC drobnoustrojów
L.p. | Asortyment | Jednostka miary | Wymagana ilość | Numer katalogowy | Cena opakowania jednostkowego netto w zł. | Wartość netto w zł. | Vat % | Wartość brutto w zł.
1 | Paski do oznaczania lekowrażliwości z gradientem stężeń antybiotyku bez inhibitora antybiotyku | op.30 pasków | 28
2 | Paski do oznaczania lekowrażliwości z gradientem stężeń antybiotyku z inhibitorem antybiotyku | op.30 pasków | 4
WARTOŚĆ PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ PAKIETU BRUTTO
Wymagania:
1. Paski muszą pochodzić od jednego producenta i być wykonane z niehigroskopijnego plastiku.
2. Pakowane pojedyńczo
3. Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy
| …………….........….(miejscowość), dnia ……………………..r. |  |  |  | …………………………...……………………………………………………… podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 2
Testy do oznaczeń immunoenzymatycznych w zakresie niektórych chorób zakaźnych wraz z dzierżawą analizatora
L.p. | Asortyment | Jednostka miary | Wymagana ilość | Numer katalogowy | Cena opakowania jednostkowego netto w zł. | Wartość netto w zł. | Vat % | Wartość brutto w zł.
1 | Chlamydia pneumoniae IgA Ab | test | 1440
2 | Chlamydia pneumoniae IgG Ab | test | 1440
3 | Anty-Bordetella pertussis Toxin IgA | test | 1440
4 | Anty-Bordetella pertussis Toxin IgG | test | 1440
5 | Anty-Chlamydia trachomatis IgG | test | 120
6 | Anty-Chlamydia trachomatis IgM | test | 120
7 | Anty-Helicobacter pylori IgG | test | 576
8 | Anty-Helicobacter pylori IgA | test | 576
9 | Anty-VZV IgG | test | 96
10 | Anty-VZV IgA | test | 96
11 | Anty-Yersinia IgG | test | 144
12 | Anty-Yersinia IgA | test | 144
13 | Anty-Tissue-Transglutaminase IgG | test | 576
14 | Anty-Tissue-Transglutaminase IgA | test | 576
15 | Anty-DGP IgG | test | 144
16 | Anty-DGP IgA | test | 144
17 | Anty-CCP | test | 384
18 | Anty-Measles IgG | test | 96
19 | Anty-Measles IgM | test | 96
20 | Rheumatoid Factor IgM | test | 720
21 | Anty-dsDNA Screen | test | 48
22 | Anty-GBM | test | 48
23 | Anty-MPO(pANCA) | test | 48
24 | Anty-PR3(cANCA) | test | 48
25 | Kontrola testów do aparatu | test | 48
26 | Testy kasetkowe, chromatograficzne do wykrywania Norowirusów Rotawirusów i Adenowirusów w kale, czułość i swoistość >99% | test | 400
27 | Testy kasetkowe, chromatograficzne do wykrywania Rotawirusów i Adenowirusów w kale czułość i swoistość >99 %, z kontrola pozytywną,rozdział na dwóch membranach | test | 160
28 | Testy kasetkowe, chromatograficzne do wykrywania Legionella pneumophila w moczu, kontrole pozytywna i negatywna w zestawie,czułość i swoistość >99%,test z inaktywowanym antygenem | test | 80
29 | Testy kasetkowe, chromatograficzne do wykrywania antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu,kontrola pozytywna i negatywna w zestawie | test | 400
30 | Testy kasetkowe, chromatograficzne do wykrywania Echinococcus granulosus w osoczu | test | 100
31 | Testy kasetkowe, chromatograficzne do wykrywania Norowirusów w kale (genotyp I,II); czułość 92%, swoistość 98%, w prównaniu do PCR | test | 100
32 | Testy kasetkowe, chromatograficzne do wykrywania Campylobacter sp.w kale i z hodowli;czułość i swoistośc >98% , w porównniu do hodowli | test | 125
33 | Testy kasetkowe, chromatograficzne do wykrywania wirusa RSVw wymazie z nosogardła czułość i swoistośc >99% | test | 600
34 | Testy kasetkowe, chromatograficzne do wykrywania Clostridium dificile toxyna A/B w kale i z hodowli czułość 100% swoistośc >91% w porównaniu do PCR | test | 25
35 | Testy kasetkowe, chromatograficzne do wykrywania wirusa grypy typu A i B, czułość i swoistość 99%,z kontrolą pozytywną w zestawie. | test | 800
WARTOŚĆ ASORTYMENTU NETTO/BRUTTO
Czynsz najmu analizatora
L.p. | Urządzenie | Nazwa urządzenia/typ | Producent | Okres najmu w miesiącach | Cena netto 1 miesiąca najmu w zł. | Wartość netto w zł. | Vat % | Wartość brutto w zł.
1 | Automat do EIA |  |  | 24
WARTOŚĆ NAJMU URZĄDZENIA NETTO/BRUTTO
Akcesoria i części zużywalne do najmowanego analizatora mikrobiologicznego. Podać i wycenić
L.p. | Akcesoria/części (podać) | Producent (podać) |  | Jednostka miary (podać) | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł. | Vat % | Wartość netto w zł.
WARTOŚĆ AKCESORIÓW I CZĘŚCI NETTO/BRUTTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO
Analizator mikrobiologiczny
Lp. | Parametry aparatu |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE | Model/typ, Producent, Rok produkcji (należy podać)
1 | Analizator umożliwiający diagnostykę schorzeń o etiologii zakaźnej |  |  |  | TAK
2 | Metodyka badań-immunoenzymatyczna (ELISA) |  |  |  | TAK
3 | System w pełni zautomatyzowany od momentu załadowania próbki do zakończenia badania |  |  |  | TAK
4 | Maksymalna ilość w jednym nastawieniu:30 oznaczeń |  |  |  | TAK
5 | Maksymalna ilość różnych parametrów w jednym nastawieniu:30 |  |  |  | TAK
6 | Wymagana objętość próbki: 10ul |  |  |  | TAK
7 | Rodzaj próbki: surowica |  |  |  | TAK
8 | Wbudowana kalibracja testu (brak konieczności wykonywania badań standardów z każdą serią próbek) |  |  |  | TAK
9 | Automatyczna kalibracja analizatora |  |  |  | TAK
10 | Wbudowany inkubator z kontrolą temperatury |  |  |  | TAK
11 | Stabilność gotowego roztworu płuczącego min 30 dni w temperaturze lodówki |  |  |  | TAK
12 | Źródło światła: LED |  |  |  | TAK
13 | Długość fali:650nm. |  |  |  | TAK
14 | Detektor optyczny |  |  |  | TAK
15 | Zakres pracy pompy:10-200 ul |  |  |  | TAK
16 | Interfejs: dotykowy ekran ciekłokrystaliczny |  |  |  | TAK
17 | Wbudowany program dający możliwość archiwizacji pacjentów oraz wyników oznaczeń |  |  |  | TAK
18 | Możliwość eksportowania wyników na zewnętrzny nośnik pamięci przez port USB |  |  |  | TAK
19 | Możliwość identyfikacji próbek pacjentów po kodach kreskowych |  |  |  | TAK
20 | Wydruk gotowych wyników dzięki wbudowanej drukarce |  |  |  | TAK
21 | Podłączenie aparatu do sieci laboratoryjnej LIS z dwukierunkową transmisją danych |  |  |  | TAK
22 | Dostawa, instalacja i uruchomienie analizatora na koszt Wykonawcy |  |  |  | TAK
23 | Bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego po zainstalowaniu urządzenia |  |  |  | TAK
24 | Gwarancja na cały czas dzierżawy aparatu |  |  |  | TAK
25 | Serwis gwarancyjny na cały czas dzierżawy aparatu |  |  |  | TAK
26 | Bezpłatne przeglądy serwisowe co najmniej raz w roku, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy |  |  |  | TAK
Uwaga: Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w ofertowanym urządzeniu.
Wymagania dotyczące zamawianych testów
1. Każdy oferowany zestaw testów powinien zawierać wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania oznaczenia, w ilości zapewniającej wykonanie co najmniej takiej liczby oznaczeń, jaka znajduje się w opakowaniu. 2. Każdy test stanowi pojedyncze oznaczenie i może być wykonany bez użycia dodatkowych kalibratorów. 3. Oznaczenia przeciwciał w klasie IgM nie wymagają dodatkowych czynności związanych z eliminacją czynnika reumatoidalnego. 4. Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy.
Anty-Chlamydia pneumoniae IgA, IgG 1. Testy zawierające antygeny ciałek elementarnych i siateczkowatych szczepu Chlamydophila pneumoniae CWL 029 2. Oznaczenie ilościowe 3. Odczynniki gotowe do użycia
Anty–Bordetella pertussis toxin IgA i IgG 1. Testy opłaszczone oczyszczoną toksyną krztuścową, kalibrowane wg standardów WHO NIBSC 06/140 i 06/142 2. Oznaczenie ilościowe w obu klasach przeciwciał 3. Odczynniki gotowe do użycia
Anty-Chlamydia trachomatis IgG, IgM 1. Testy zawierające rekombinowane antygeny MOMP, TARP, CPAF 2. Oznaczenia ilościowe we wszystkich klasach 3. Odczynniki gotowe do użycia
Anty-Helicobacter pylori IgG i IgA 1. Testy zawierające lizat z całej komórki H.pylori oraz rekombinowany CagA 2. Oznaczenie ilościowe w obydwu klasach przeciwciał (IgG i IgA). 3. Odczynniki gotowe do użycia
Anty-VZV IgG i IgA 1. Testy zawierające glikoproteiny VZV 2. Oznaczenia ilościowe we wszystkich klasach 3. Odczynniki gotowe do użycia
Anty – Yersinia IgA i IgG 1. Testy opłaszczone rekombinowanym białkiem YopD 2. Oznaczenie ilościowe w obu klasach przeciwciał 3. Odczynniki gotowe do użycia
Anty – Transglutaminasa IgG i IgA 1.Oznaczenie ilościowe w obu klasach przeciwciał 2.Odczynniki gotowe do użycia
Anty – DGP IgG i IgA 1. Oznaczenie ilościowe w obu klasach przeciwciał 2. Odczynniki gotowe do użycia
Anty – CCP 1. Oznaczenie ilościowe 2. Odczynniki gotowe do użycia
| …………….(miejscowość), dnia ……………………..r. |  |  |  | …………………………...……………………………………………………… podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 3
Odczynniki do diagnostyki kiły
L.p. | Asortyment | Jednostka miary | Wymagana ilość | Numer katalogowy | Cena opakowania jednostkowego netto w zł. | Wartość netto w zł. | Vat % | Wartość brutto w zł.
1 | TPHA - test hemaglutynacyjny do diagnostyki kiły | zestaw na 200 bad | 2
2 | Antygen krętkowy do FTA | 2 ml | 14
3 | Ultrasonat krętków Reitera do FTA | 1 ml | 20
4 | Surowica przeciw ludzkim globulinom znakowana fluoresceiną do FTA | 1 ml | 4
WARTOŚĆ PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ PAKIETU BRUTTO
Wymagania:
1. Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy
| ………...................…….(miejscowość), dnia ……………………..r. |  |  |  | …………………………...……………………………………………………… podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 4
Testy chromatograficzne i lateksowe
L.p. | Asortyment | Jednostka miary | Wymagana ilość | Numer katalogowy | Cena opakowania jednostkowego netto w zł. | Wartość netto w zł. | Vat % | Wartość brutto w zł.
1 | Test kasetowy chromatograficzny do oznaczania M.tuberculosis z hodowli | op. | 6
2 | Test lateksowy do oznaczania antygenu VDRL | op. | 8
3 | Test lateksowy do oznaczania T.pallidum RPR | op. | 8
WARTOŚĆ PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ PAKIETU BRUTTO
Wymagania:
1. Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy
| ……………...................….(miejscowość), dnia ……………………..r. |  |  |  | …………………………...……………………………………………………… podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Note on J19: bslesicka: termin ważności 12 mies.