Załącznik nr 4 do SWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i wymagania dotyczące oferowanego asortymentu.

.

………………………….

Pieczątka Wykonawcy

UWAGA!

Dotyczy wszystkich Pakietów:

- Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego 
z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym 
w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w oferowanym asortymencie.

- Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych (np. katalogi, opisy, foldery, instrukcje obsługi lub inne dokumenty producenta potwierdzających posiadanie przez zaoferowany asortyment oferowanych parametrów (z przedmiotowych środków dowodowych powinno wynikać, że zaoferowany asortyment spełnia każdy podany parametr).

- Zamawiający dopuszcza złożenie Załącznika nr 4 do SWZ tylko w zakresie Pakietów, na które Wykonawca składa ofertę.

- Ilość opakowań należy podać z dokładnością do 1,0 zaokrąglając w górę.

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP na zakup i dostawę chemicznych środków dezynfekcyjnych, antyseptycznych i myjących do stosowania w obszarze medycznym dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/43/2021

- OFERUJEMY:

PAKIET 1

PREPARATY DO DEZYNFEKCJI I MYCIA RĄK

Poz. 1. Preparat alkoholowy do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji skóry rąk:

Opakowania:

- butelki dostosowane do systemu dozowania istniejącego w szpitalu;

- 6 000 szt. pompek do butelek;

- 50 szt. dozowników łokciowych (kompatybilne z istniejącym systemem w szpitalu).

Poz. 2. Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i ciała:

Opakowania:

- butelki dostosowane do systemu dozowania istniejącego w szpitalu;

Uwaga: Istniejący system dozowania w szpitalu - dozownik Dermados.

MIEJSCE DOSTAWY:

- w przypadku produktu leczniczego – Apteka Szpitalna;

- w przypadku produktu biobójczego – Magazyn Szpitala;

| Lp | Asortyment | Producent/ nazwa środka | Ilość wymagana | Ilość oferowanych opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1 opak/ 1 szt. | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat alkoholowy do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji skóry rąk |  | 15 000 L opak = 0,5 L |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i ciała. |  | 1 500 L opak = 0,5 L |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane w Pakiecie 1

| Lp. | Wymagania | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru i szczegółowo opisać. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaoferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| - PREPARAT ALKOHOLOWY DO CHIRURGICZNEJ I HIGIENICZNEJ DEZYNFEKCJI SKÓRY RĄK |  |  |  |
| 1. | zarejestrowany jako produkt leczniczy* lub biobójczy*- *jeśli dotyczy ( niepotrzebne skreślić, | TAK |  |
| 2. | zakres działania: B, F, V, Tbc, | TAK |  |
| 3. | higieniczna dezynfekcja rąk do 30 sekund, | TAK |  |
| 4. | ilość wymagana do jednorazowej higienicznej dezynfekcji rąk nie przekracza 3 ml w czasie do 30 s, | TAK |  |
| 5. | chirurgiczna dezynfekcja rąk w czasie do 90 sekund, | TAK |  |
| 6. | preparat bezbarwny na bazie etanolu nie mniej niż 75% z zawartością substancji pielęgnujących takich jak: pantenol, witamina E, gliceryna, | TAK |  |
| 7. | preparat o przedłużonym działaniu (do minimum 3 godz.), | TAK |  |
| 8. | preparat gotowy do użycia, | TAK |  |
| 9. | opakowania z zabezpieczeniem gwarantującym o jego nieotwieraniu, | TAK, opisać sposób zabezpieczenia. |  |
| 10. | szkolenia z zakresu „Higieny rąk” 2x w roku w sumie w 8 grupach przeprowadzone przez audytorów wiodących WHO, zakończone wydaniem certyfikatu dla każdego uczestnika z przeszkolenia w/w zakresie, | TAK |  |
| 2. PREPARAT DO CHIRURGICZNEGO I HIGIENICZNEGO MYCIA RĄK I CIAŁA |  |  |  |
| 1. | niepowodujący wysychania skóry, pielęgnujący skórę, | TAK |  |
| 2. | niezawierający mydła, | TAK |  |
| 3. | opakowania z zabezpieczeniem gwarantującym o jego nieotwieraniu. | TAK, opisać sposób zabezpieczenia. |  |

PAKIET 2

PREPARAT DO ODKAŻANIA POLA OPERACYJNEGO

MIEJSCE DOSTAWY: Apteka Szpitalna

| Lp | Asortyment | Producent/ nazwa środka | Ilość wymagana | Ilość oferowanych opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1 opak. | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat alkoholowy, bezjodowy, barwiony łatwo zmywalnymi barwnikami |  | 125 L (opak = do 350 ml) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 620 L (opak = do 1 L) |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane w Pakiecie 2.

| Lp. | Wymagania | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru i szczegółowo opisać. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaoferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | preparat alkoholowy, bezjodowy, barwiony łatwo zmywalnymi barwnikami, | TAK |  |
| 2. | preparat zarejestrowany jako produkt leczniczy, | TAK |  |
| 3. | zakres działania: B, F, V, Tbc, | TAK |  |
| 4. | postać: płyn gotowy do użycia, | TAK |  |
| 5. | czas działania – do 1 min. podczas jednokrotnego użycia, | TAK, podać |  |

PAKIET 3

ŚRODEK DO ODKAŻANIA RAN CHIRURGICZNYCH, RAN PRZEWLEKŁYCH, ODKAŻANIA BŁON ŚLUZOWYCH, ANTYSEPTYKA W GINEKOLOGII

MIEJSCE DOSTAWY: Apteka Szpitalna

| Lp | Asortyment | Producent/ nazwa środka | Ilość wymagana | Ilość oferowanych opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1 opak. | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środek do odkażania ran chirurgicznych, ran przewlekłych, odkażania błon śluzowych, antyseptyka w ginekologii, |  | 125 L opak = 250 ml z atomizerem |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 000 L opak = do 1 L |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane do Pakietu 3

| Lp. | Wymagania | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru i szczegółowo opisać. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaoferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | zakres działania: B, V, F, Tbc, | TAK |  |
| 2. | preparat bezjodowy, | TAK |  |
| 3. | postać - płyn gotowy do użycia, | TAK |  |
| 4. | zawartość alkoholu w 100 g - do 3 g, | TAK |  |
| 5. | preparat zarejestrowany jako produkt leczniczy. | TAK |  |

PAKIET 4

ŚRODEK DO ODKAŻANIA BŁON ŚLUZOWYCH, ANTYSEPTYKA W GINEKOLOGII, UROLOGII

MIEJSCE DOSTAWY: Apteka Szpitalna

| Lp. | Asortyment | Producent/ nazwa środka | Ilość wymagana | Ilość oferowanych opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1 op. | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środek do odkażania błon śluzowych, antyseptyka w ginekologii, urologii. |  | 1 000 L opak = do 1 L |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane w Pakiecie 4

| Lp. | Wymagania | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru i szczegółowo opisać. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaoferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | zakres działania: B, V, F, Tbc, | TAK |  |
| 2. | preparat bezjodowy, | TAK |  |
| 3. | postać - płyn gotowy do użycia, | TAK |  |
| 4. | preparat zarejestrowany jako produkt leczniczy. | TAK |  |

PAKIET 5

ŚRODEK  OPARTY NA ALKOHOLU, O PRZEDŁUŻONYM DZIAŁANIU,  BEZ ZAWARTOŚCI JODU, PRZEZNACZONY DO ODKAŻANIA SKÓRY PRZED INIEKCJAMI DOŻYLNYMI, DOMIĘŚNIOWYMI, ŚRÓDSKÓRNYMI I PODSKÓRNYMI, POBIERANIEM KRWI, SZCZEPIENIAMI

MIEJSCE DOSTAWY: Apteka Szpitalna

| Lp. | Asortyment | Producent/ nazwa środka | Ilość wymagana | Ilość oferowanych opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1opak. | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środek oparty na alkoholu, o przedłużonym działaniu, bez zawartości jodu, przeznaczony do odkażania skóry przed iniekcjami dożylnymi, domięśniowymi, śródskórnymi i podskórnymi, pobieraniem krwi, szczepieniami. |  | 1 400 L opak = do 350 ml z atomizerem |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane w Pakiecie 5.

| Lp. | Wymagania | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru i szczegółowo opisać. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaoferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | zakres działania: B, V, F, Tbc, | TAK |  |
| 2. | czas działania do 15 sekund, | TAK, podać |  |
| 3. | aktywny w obciążeniu białkowym, | TAK |  |
| 4. | nie powinien podrażniać skóry, wywoływać uczuleń, wywierać drażniącego działania na skórę po stosowaniu wielokrotnym, | TAK |  |
| 5. | roztwór gotowy do użycia, | TAK |  |
| 6. | preparat bezbarwny, | TAK |  |
| 7. | preparat zarejestrowany jako produkt leczniczy. | TAK |  |

PAKIET 6

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI, WYROBÓW MEDYCZNYCH, POMIESZCZEŃ

MIEJSCE DOSTAWY: Magazyn Szpitala

| Lp. | Asortyment | Producent/ nazwa środka | Ilość roztworu roboczego wymagana | Ilość opakowań oferowanych | Cena jedn. netto za jeden litr roztworu roboczego | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środek do dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych, pomieszczeń |  | 120 000 L |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane w Pakiecie 6.

| Lp. | Wymagania | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru i szczegółowo opisać. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaoferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat o dobrych właściwościach myjących, niewymagający spłukiwania, | TAK |  |
| 2. | Niepowodujący efektu klejenia powierzchni, | TAK |  |
| 3. | Nieuwalniający aktywnego chloru, aldehydów, związków fenolowych, | TAK |  |
| 4. | Niskie stężenie roztworu roboczego, | TAK |  |
| 5. | Spektrum działania: B, Tbc, F, V, | TAK |  |
| 6. | Posiadający dobrą tolerancję materiałową, | TAK |  |
| 7. | Może być stosowany do dezynfekcji i mycia podłóg, powierzchni wyrobów medycznych, | TAK |  |
| 8. | Przeznaczony do zastosowania w obszarze medycznym, | TAK |  |
| 9. | Możliwość zastosowania w obecności pacjentów, na oddziałach noworodkowych i dziecięcych. | TAK |  |
| 10. | Stężenie roztworu roboczego, | Podać |  |
| 11. | Czas działania do 15 min, | TAK, podać |  |
| 12. | Wykonawca zapewni 1 ( jeden) centralny system dozowania/sporządzania roztworu roboczego środka dezynfekcyjnego, | TAK |  |
| 13. | Wykonawca zapewni opakowania pojemniki z pompką do roztworu roboczego środka dezynfekcyjnego – pojemność 0,5 L, w ilości 1500 szt. | TAK |  |

PARAMETR OCENIANY  w Pakiecie 6 poz. 10, 11:

1) „stężenie roztworu roboczego”

ilość punktów za kryterium „stężenie roztworu roboczego” obliczana jest wg poniższego wzoru:

najniższe stężenie roztworu roboczego

ilość punktów = ------------------------------------------------------------------------------ x 100 x 20%

oferowane stężenie roztworu roboczego oferty badanej

2) „czas działania” (max 15 min.)

ilość punktów za kryterium „czas działania” obliczana jest wg poniższego wzoru:

najkrótszy oferowany czas działania

ilość punktów = --------------------------------------------------------  x 100 x 20%

oferowany czas działania oferty badanej

Maksymalna ilość punktów jednostkowych do uzyskania w Pakiecie 6 wynosi 40,00 pkt  (jako suma punktów uzyskanych za parametr: „stężenie roztworu roboczego” i „czas działania).

PAKIET 7

PREPARAT DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI ZANIECZYSZCZONYCH MATERIAŁEM BIOLOGICZNYM

MIEJSCE DOSTAWY: Magazyn Szpitala

| Lp | Asortyment | Producent/ nazwa środka | Ilość roztworu roboczego wymagana | Ilość opakowań oferowanych | Cena jedn. netto za jeden litr roztworu roboczego | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem biologicznym |  | 42 000 L |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane  w Pakiecie 7.

| Lp. | Wymagania | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru i szczegółowo opisać. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaoferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparat do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem biologicznym |  |  |  |
| 1. | Preparat nieuwalniający aktywnego chloru, aldehydów, związków fenolowych, | TAK |  |
| 2. | Przeznaczony do stosowania w obszarach medycznych, | TAK |  |
| 3. | Możliwość zastosowania w obecności pacjentów, na oddziałach noworodkowych i dziecięcych oraz w pomieszczeniach gdzie przetwarzana jest żywność, | TAK |  |
| 4. | Spektrum działania: B, Tbc, F, V, S, | TAK |  |
| 5. | Stężenie roztworu roboczego, | podać |  |
| 6. | Czas działania do 15 min, | TAK, podać |  |
| 7. | Wykonawca zapewni jeden centralny system dozujący do sporządzania roztworu roboczego środka dezynfekcyjnego, | TAK |  |
| 8. | Wykonawca zapewni opakowania pojemniki z pompką do roztworu roboczego środka dezynfekcyjnego – pojemność 0,5 L w ilości 1500 szt. | TAK |  |

PARAMETR OCENIANY w Pakiecie 7 poz. 5, 6:

1) „stężenie roztworu roboczego”

ilość punktów za kryterium „stężenie roztworu roboczego” obliczana jest wg poniższego wzoru:

najniższe stężenie roztworu roboczego

ilość punktów = -----------------------------------------------------------------------------  x 100 x 10%

oferowane stężenie roztworu roboczego oferty badanej

2) „czas działania” (max 15 min.)

ilość punktów za kryterium „czas działania” obliczana jest wg poniższego wzoru:

najkrótszy oferowany czas działania

ilość punktów = --------------------------------------------------------  x 100 x 30%

oferowany czas działania oferty badanej

Maksymalna ilość punktów jednostkowych do uzyskania w Pakiecie 7 wynosi 40,00 pkt  (jako suma punktów uzyskanych za parametr: „stężenie roztworu roboczego”   i  „czas działania).

PAKIET 8

ŚRODEK DO DEZYNFEKCJI  POWIERZCHNI ZANIECZYSZCZONYCH MATERIAŁEM BIOLOGICZNYM NA BAZIE CHLORU.

MIEJSCE DOSTAWY:  Magazyn Szpitala

| Lp | Asortyment | Producent/ nazwa środka | Ilość roztworu roboczego | Ilość opakowań oferowanych | Cena jedn. netto za jeden litr roztworu roboczego | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych organicznie |  | 15 000 L |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane w Pakiecie 8.

| Lp. | Wymagania | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru i szczegółowo opisać. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaoferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Środek do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem biologicznym na bazie chloru. |  |  |  |
| 1. | preparat na bazie aktywnego chloru, | TAK |  |
| 2. | zakres działania: B, V, F, Tbc, S, | TAK |  |
| 3. | stężenie roztworu roboczego, | Podać |  |
| 4. | czas działania do 15 min, | TAK, podać |  |
| 5. | preparat w tabletkach całkowicie rozpuszczalnych w wodzie. | TAK |  |

PARAMETR OCENIANY w Pakiecie 8 poz. 3, 4:

1) „stężenie roztworu roboczego”

ilość punktów za kryterium „stężenie roztworu roboczego” obliczana jest wg poniższego wzoru:

najniższe stężenie roztworu roboczego

ilość punktów = ------------------------------------------------------------------------------ x 100 x 20%

oferowane stężenie roztworu roboczego oferty badanej

2) „czas działania” (max 15 min.)

ilość punktów za kryterium „czas działania” obliczana jest wg poniższego wzoru:

najkrótszy oferowany czas działania

ilość punktów = ----------------------------------------------------------  x 100 x 20%

oferowany czas działania oferty badanej

Maksymalna ilość punktów jednostkowych do uzyskania w Pakiecie 8 wynosi 40,00 pkt (jako suma punktów uzyskanych za parametr: „stężenie roztworu roboczego” i  „czas działania”).

PAKIET 9

PREPARAT ALKOHOLOWY DO SZYBKIEJ DEZYNFEKCJI MAŁYCH POWIERZCHNI I MIEJSC TRUDNODOSTĘPNYCH ORAZ PREPARAT 
DO DEZYNFEKCJI SPRZĘTU I WYROBÓW MEDYCZNYCH WYKONANYCH Z MATERIAŁÓW NIETOLERUJĄCYCH STĘŻONYCH ALKOHOLI (INKUBATORY, STOŁY RTG)

MIEJSCE DOSTAWY: Magazyn Szpitala

| Lp | Asortyment | Producent/ nazwa środka | Ilość wymagana | Ilość oferowanych opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1 opak. | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych |  | 300 L opak = do 1,0 L z atomizerem |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do dezynfekcji sprzętu i wyrobów medycznych wykonanych z materiałów nietolerujących stężonych alkoholi (inkubatory, stoły Rtg) |  | 150 L opak = do 1 L |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane w Pakiecie 9.

| Lp. | Wymagania | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru i szczegółowo opisać. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaoferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji powierzchni i miejsc trudnodostępnych. |  |  |  |
| 1. | zakres działania: B, F, Tbc, V, | TAK |  |
| 2. | czas działania do 5 min., | TAK, podać |  |
| 3. | postać: płyn gotowy do użycia, | TAK |  |
| 4. | status wyrobu medycznego o wysokiej potwierdzonej tolerancji materiałowej, | TAK |  |
| 5. | możliwość stosowania w oddziałach noworodkowych i dziecięcych, | TAK |  |
| 2. Preparat do dezynfekcji sprzętu i wyrobów medycznych wykonanych z materiałów nietolerujących stężonych alkoholi (inkubatory, stoły Rtg) |  |  |  |
| 1. | nie wymaga spłukiwania, niewytwarzający mgły aerozolowej. | TAK |  |
| 2. | niezawierający aldehydów i chloru, | TAK |  |
| 3. | spektrum działania: B, Tbc, F, V, | TAK |  |
| 4. | czas działania do 5 min., | TAK, podać |  |
| 5. | postać pianki, | TAK |  |
| 6. | możliwość stosowania w oddziałach noworodkowych i dziecięcych, | TAK |  |
| 7. | status wyrobu medycznego o wysokiej potwierdzonej tolerancji materiałowej | TAK |  |

PARAMETR OCENIANY  w Pakiecie 9 ,,poz. 1 pkt 2”  i  ,,poz. 2 pkt 4”:

- „czas działania” (max 5 min.)

ilość punktów za kryterium „czas działania” dla ,,poz. 1 pkt 2”  i  ,,poz. 2 pkt 4” obliczana jest wg poniższego wzoru:

najkrótszy oferowany czas działania

ilość punktów = ----------------------------------------------------------  x 100 x 20%

oferowany czas działania oferty badanej

Maksymalna ilość punktów jednostkowych do uzyskania w Pakiecie 9 wynosi 40,00 pkt (jako suma punktów uzyskanych w ,,poz. 1 pkt 2”  i  ,,poz. 2 pkt 4”).

PAKIET 10

Chusteczki do szybkiej dezynfekcji  powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. głowice ultradźwiękowe i chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i wyposażenia medycznego odpornego na działanie alkoholu.

MIEJSCE DOSTAWY: Magazyn Szpitala.

| Lp | Asortyment | Producent/nazwa środka | Ilość wymagana | Ilość oferowanych opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1 opakowanie | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. głowice ultradźwiękowe. |  | 6 500 opakowań (1op. = 100 szt.) |  |  |  |  |  |
| 2. | Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i wyposażenia medycznego odpornego na działanie alkoholu. |  | 2 500 opakowań (1op. = 100 szt.) |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane w Pakiecie 10.

| Lp. | Wymagania | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru i szczegółowo opisać. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaoferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Preparat do szybkiej dezynfekcji w postaci chusteczek do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. głowice ultradźwiękowe |  |  |  |
| 1. | Bez zawartości alkoholu, aldehydów chloru i fenoli | TAK |  |
| 2. | Spektrum działania: B, F, V. | TAK |  |
| 3. | Czas działania do 5 min. | TAK, podać |  |
| 4. | Przeznaczone do obszaru medycznego | TAK |  |
| 5. | Preparat po wykonaniu procesu dezynfekcji, nie wymaga spłukiwania | TAK |  |
| 6. | Opakowanie z możliwością wielokrotnego otwierania, zabezpieczone przed wysychaniem, | TAK |  |
| 7. | Gramatura nie mniejsza niż 47 g/m2 wykonane z poliestru. | TAK |  |
| 8. | Ilość chusteczek w opakowaniu 100 – 200 szt. | TAK |  |
| 9. | Wymiary chusteczek 17 - 20 cm x 20 - 24 cm. | TAK |  |
| 2. Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i wyposażenia medycznego odpornego na działanie alkoholu. |  |  |  |
| 1. | Spektrum działania: B, Tbc, F, V. | TAK |  |
| 2. | Czas działania do 60 sek. | TAK, podać |  |
| 3. | Przeznaczone do obszaru medycznego | TAK |  |
| 4. | Opakowanie z możliwością wielokrotnego otwierania, zabezpieczone przed wysychaniem | TAK |  |
| 5. | Gramatura nie mniejsza niż 47 g/m2 wykonane z poliestru. | TAK |  |
| 6. | Ilość chusteczek w opakowaniu 100 – 200 szt. | TAK |  |
| 7. | Wymiary chusteczek 17 - 20 cm x 20 - 24 cm | TAK |  |

PARAMETR OCENIANY w Pakiecie 10 w ,,części 1 poz.3”  i  ,,części 2 poz. 2” :

- w części 1 poz.3 - ,, czas działania” (max 5 min.);

- w części 2 poz. 2 - „czas działania” (max 60 sek.);

ilość punktów za kryterium „czas działania” dla części 1 poz.3”  i  ,,części 2 poz. 2” obliczana jest wg poniższego wzoru:

najkrótszy oferowany czas działania

ilość punktów = -------------------------------------------------------- x 100 x 20%

oferowany czas działania oferty badanej

Maksymalna ilość punktów jednostkowych do uzyskania w Pakiecie 10  wynosi 40,00 pkt  (jako suma punktów uzyskanych w  Pakiecie 10 w ,,części 1 poz.3”  i  ,,części 2 poz. 2”).

PAKIET 11

CHUSTECZKI DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI I WYROBÓW MEDYCZNYCH O ROZSZERZONYM SPEKTRUM DZIAŁANIA

MIEJSCE DOSTAWY: Magazyn Szpitala.

| Lp | Asortyment | Producent/ nazwa środka | Ilość wymagana | Ilość oferowanych opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1 opak. | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chusteczki do dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych o rozszerzonym spektrum działania. |  | 2 000 opakowań (1op. = 100 szt.) |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane w Pakiecie 11.

| Lp. | Wymagania | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru i szczegółowo opisać. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaoferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bez zawartości alkoholu, aldehydów chloru i fenoli | TAK |  |
| 2. | Spektrum działania: B, F, V, S | TAK |  |
| 3. | Czas działania do 5 min., | TAK, podać |  |
| 4. | Przeznaczone do obszaru medycznego | TAK |  |
| 5. | Preparat po wykonaniu procesu dezynfekcji nie wymaga spłukiwania, | TAK |  |
| 6. | Opakowanie z możliwością wielokrotnego otwierania, zabezpieczone przed wysychaniem, | TAK |  |
| 7. | Gramatura nie mniejsza niż 47 g/m2 wykonane z poliestru. | TAK |  |
| 8. | Ilość chusteczek w opakowaniu 100 – 200 szt. | TAK |  |
| 9. | Wymiary chusteczek 17 - 20 cm x 20 - 24 cm, | TAK |  |

PARAMETR OCENIANY w Pakiecie 11 poz. 2:

Poz. 2 -  „czas działania” (max 5 min.).

ilość punktów za kryterium „czas działania” obliczana jest wg poniższego wzoru:

najkrótszy oferowany czas działania

ilość punktów = ------------------------------------------------------- x 100 x 40%

oferowany czas działania oferty badanej

Maksymalna ilość punktów jednostkowych  do uzyskania w Pakiecie 11 wynosi 40,00 pkt (za parametr: „czas działania”).

PAKIET 12

PŁYNNE PREPARATY PRZEZNACZONE DO PRANIA I DEZYNFEKCJI CHEMICZNO - TERMICZNEJ.

MIEJSCE DOSTAWY: Magazyn Szpitala.

| Lp. | Asortyment | Wymagana ilość preparatu do wyprania 200 000 kg prania Opak. 20 - 25 kg | Ilość oferowanych opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1 opak. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Kod i nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płynny alkaliczny koncentrat piorący o silnym działaniu. Skuteczny w twardej wodzie. Temperatura stosowania 30 oC - 90 oC. Do zastosowania w systemie z innymi komponentami kąpieli piorącej. Zawiera: związki powierzchniowo czynne, rozjaśniacze optyczne, substancje zapachowe pH: 13 - 14 Postać: ciecz. Przystosowany do dozowania automatycznego w systemach pomp. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Alkaliczny płynny środek wspomagający pranie. Zwiększający skuteczność prania. Skuteczny wobec zabrudzeń białkowych. pH: 12-14 Postać: ciecz Przystosowany do dozowania automatycznego w systemach pomp. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płynny środek do dezynfekcji i wybielania bielizny. Spektrum działania: B, V, F, Tbc. Skuteczny wobec spor bakterii Clostridium difficile zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 13727 Produkt biobójczy. Preparat wraz z preparatem z pozycji 1 tworzą potwierdzoną pozwoleniem na obrót preparatem biobójczym technologię chemiczno-termicznej dezynfekcji bielizny szpitalnej przy temperaturze procesu 60 oC oraz czasie 12 min. Łagodny dla włókien tkaniny. Postać: ciecz Przystosowany do dozowania automatycznego w systemach pomp. |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:

* Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia potrzebnej ilości poszczególnych preparatów wchodzących w skład systemu piorąco-dezynfekcyjnego do wyprania 
200.000 kg prania.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia ilości preparatów w trakcie trwania umowy

Parametry wymagane w Pakiecie 12.

| Lp. | Wymagania | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru i szczegółowo opisać. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaoferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Płynne preparaty przeznaczone do prania i dezynfekcji chemiczno-termicznej. |  |  |  |
| 1. | System preparatów powinien zapewniać dezynfekcję o wskazanym spektrum działania w procesie pralniczym jednostopniowym przy stosunku prania do kąpieli piorącej 1:5. Temperatura procesu piorąco - dezynfekcyjnego 60 ̊C - 90 ̊C. | TAK |  |
| 2. | Wykonawca zapewni stały serwis zainstalowanych dozowników i okresowe przeglądy wraz z ich kalibracją co 3 miesiące potwierdzone raportem przeprowadzonej czynności. | TAK |  |
| 3. | Wykonawca przez okres trwania umowy trzykrotnie przeprowadzi badania jakości prania. Pierwsze badanie miesiąc po pierwszej dostawie preparatów. | TAK |  |
| 4. | Wykonawca dołączy zabezpieczenia na pojemniki z preparatami (np. zamykane na kluczyk) uniemożliwiające dostęp do nich osobom postronnym. | TAK |  |
| 5. | Czas usunięcia awarii dozownika do 3 dni roboczych od zgłoszenia ( od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | TAK, podać |  |

PARAMETR OCENIANY w Pakiecie 12 poz. 5:

- Czas usunięcia awarii dozownika (max. 3 dni robocze od zgłoszenia - od pon. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

ilość punktów za kryterium „Czas usunięcia awarii dozownika ” obliczana jest wg poniższego wzoru:

najkrótszy oferowany czas usunięcia awarii dozownika

ilość punktów = ------------------------------------------------------------------------------------------ x 100 x 40%

oferowany czas usunięcia awarii dozownika oferty rozpatrywanej

Maksymalna ilość punktów jednostkowych do uzyskania w Pakiecie 12 wynosi 40,00 pkt (za parametr: „czas usunięcia awarii dozownika”).

PAKIET 13

ŚRODEK DO JEDNOCZESNEGO MYCIA I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA W OBSZARZE MEDYCZNYM

MIEJSCE DOSTAWY: Magazyn Szpitala

| Lp | Asortyment | Producent/nazwa środka | Ilość wymagana | Ilość oferowanych opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1 opak. | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środek do jednoczesnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych przeznaczony do stosowania w obszarze medycznym |  | 540 kg (opak. od 5 do 10 kg) |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane w Pakiecie 13.

| Lp. | Wymagania |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru i szczegółowo opisać. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaoferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrum działania B, Tbc, F, V, S, potwierdzone raportami badań mikrobiologicznych wydanych przez akredytowane laboratoria i zgodnych z normą PN-EN 14885 dla B, Tbc, F, V oraz PN-EN 13704 dla S: |  | TAK |  |
|  | a. | B - preparat bakteriobójczy (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, badania fazy 2, etap 2 dla warunków brudnych) | TAK |  |
|  | b. | Tbc - preparat bójczy wobec prątków gruźlicy (Mycobacterium terre, badania fazy 2, etap 2 dla warunków brudnych) | TAK |  |
|  | c. | F- preparat grzybobójczy (Candida albicans, Aspergillus niger, badania fazy 2, etap 2 dla warunków brudnych) | TAK |  |
|  | d. | V- preparat wirusobójczy (wirus polio, adenowirus, badania fazy 2, etap 1 dla warunków brudnych) | TAK |  |
|  | e. | S - preparat sporobójczy (tlenowe i beztlenowe tj.: Bacillus subtilis i/lub Bacillus cereus, Clostridium difficile ; PN EN 13704:2004, badania fazy 2, etap 1. | TAK |  |
| 2. | Czas działania: B, Tbc, F, V, S do 15 min. |  | TAK, podać |  |
| 3. | Środek przeznaczony do stosowania w obszarze medycznym. |  | TAK |  |
| 4. | Preparat tlenowy bez konieczności używania aktywatora do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych także chromowanych i chromowo niklowych oraz endoskopów elastycznych. Oparty o nadwęglan sodu i TAED. Bez zawartości aldehydów, chloru, fenoli, alkoholi, pochodnych benzenu, czwartorzędowych związków amoniowych (QAV). |  | TAK |  |
| 5. | Produkt sklasyfikowany co najwyżej jako „substancja szkodliwa” |  | TAK |  |
| 6. | Trwałość roztworu roboczego min. 12 godz. |  | TAK |  |
| 7. | Możliwość kontrolowania aktywności roztworu przy pomocy pasków testowych (cena pasków testowych zawarta w cenie środka, ilość pasków: 1 opakowanie pasków (min. 50 sztuk na opakowanie preparatu od 5-10 kg). |  | TAK |  |
| 8. | Zachowujący aktywność wobec pełnego spektrum (B, Tbc, F, V, S) przez okres min. 12 m-cy od dnia dostarczenia do Zamawiającego. |  | TAK |  |
| 9. | Preparat do mycia/dezynfekcji w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. |  | TAK |  |
| 10. | Preparat dopuszczony do manualnego przygotowywania endoskopów elastycznych firmy Storz, Olympus, Pentax, Wolf (znajdujący się na liście preparatów dopuszczonych do stosowania przez te firmy). |  | TAK |  |

OCENIANE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE PARAMETRY JAKOŚCIOWE W PAKIECIE 13:

PARAMETRY OCENIANE W PAKIECIE 13:

| Lp. | Wymagania | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru i szczegółowo opisać. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaoferowanego parametru. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czas działania w zakresie wymaganego, pełnego spektrum działania do 15 min. | TAK, podać |  |
| 2. | Stężenie w czasie do 15 min. w zakresie wymaganego, pełnego spektrum działania | TAK, podać |  |

1) ilość punktów za kryterium „czas działania” (max 15 min.):

Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy czas działania w zakresie wymaganego, pełnego spektrum działania otrzyma 20,00 pkt:

tj: 5 min. i  krótszy – 20,00 pkt;

10 min. – 10,00 pkt;

15 min. – 0,00 pkt;

2) ilość punktów za kryterium „stężenie”:

Wykonawca, który zaproponuje najniższe stężenie w czasie do 15 min. w zakresie wymaganego, pełnego spektrum działania otrzyma 20,00 pkt:

tj.  1%  -  20,00 pkt.;

2% - 15,00 pkt.;

3% - 10,00 pkt.;

4% - 5,00 pkt.;

powyżej 4% - 0,00 pkt.

Maksymalna ilość punktów jednostkowych do uzyskania w Pakiecie 13 wynosi 40,00 pkt (jako suma punktów uzyskanych za parametry „czas działania” i „stężenie”).

PAKIET 14

ENZYMATYCZNY PREPARAT  PRZEZNACZONY DO NAWILŻANIA ZANIECZYSZCZONYCH NARZĘDZI I WYROBÓW MEDYCZNYCH 
ORAZ ROZPUSZCZANIA SUBSTANCJI ORGANICZNYCH NA ICH POWIERZCHNI

MIEJSCE DOSTAWY: Magazyn Szpitala

| Lp. | Asortyment | Producent/ nazwa środka | Ilość wymagana | Ilość oferowanych opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1 opak. | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Enzymatyczny preparat przeznaczony do nawilżania zanieczyszczonych narzędzi i wyrobów medycznych oraz rozpuszczania substancji organicznych na ich powierzchni |  | 50 L (opak = do 1L z atomizerem) |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane w  Pakiecie 14.

| Lp. | Wymagania | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru i szczegółowo opisać. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaoferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat w postaci pianki | TAK |  |
| 2. | Preparat na bazie enzymów | TAK |  |
| 3. | Preparat hamujący korozję | TAK |  |

PAKIET 15

PREPARATY DO MASZYNOWEGO MYCIA I DEZYNFEKCJI ORAZ PIELĘGNACJI NARZĘDZI I SPRZĘTU ZE STALI KWASOODPORNEJ I ALUMINIUM oraz PREPARATY DO MANUALNEGO I MASZYNOWEGO MYCIA I DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW ELASTYCZNYCH W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH

MIEJSCE DOSTAWY: Magazyn Szpitala

| Lp. | Asortyment | Wymagana ilość koncentratu w litrach / kilogramach | Kod i nazwa producenta, nazwa środka | Ilość oferowanych opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1 opak. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płynny, alkaliczny, enzymatyczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, dopuszczony do stosowania na tworzywach sztucznych i stali szlachetnej, nieagresywny wobec plastyfikatorów, niezawierający glicerolu, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięcia i zdenaturowaną krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium anodyzowanego i tworzyw sztucznych. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych; pH powyżej 10. Możliwość mycia kontenerów Prim Line wraz z pokrywami potwierdzona dokumentacją firmy Aesculap Braun (kontenery na gwarancji). Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy, środek konserwujący, inhibitory korozji. | 700 L (w pojemnikach po 15-20 L) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 L (w pojemnikach po 5 L) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 660 kg (w pojemnikach po 200-220 kg) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płynny środek płuczący powierzchniowo czynny zawierający środki konserwujące do użycia w myjniach dezynfektorach do szybkiego, bezzaciekowego płukania, przyspieszający suszenie w procesie maszynowym. | 100 L (w pojemnikach po 15-20 L) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 L (w pojemnikach po 5 L) |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płynny, alkaliczny środek do mycia i dezynfekcji w myjniach/dezynfektorach(w osobnych fazach mycia i dezynfekcji) osiągający spektrum bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze oraz wspomagający destabilizację, dezaktywację oraz dekontaminację prionów potwierdzone certyfikowanymi badaniami. Kompatybilny z narzędziami chirurgicznymi wykonanymi ze stali nierdzewnej, tytanowej, chromowej, niklowej oraz sprzętem anestezjologicznym. | 10 L (opakowanie 5 L) |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płynny, neutralizujący i myjący środek do stosowania w myjniach/dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego nieposiadający w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tenzydów. | 5 L (opakowanie 5 L) |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Płynny, alkaliczny środek do mycia endoskopów elastycznych wszystkich wiodących producentów. Umożliwiający mycie manualne i maszynowe endoskopów elastycznych oraz wyposażenia endoskopowego w temperaturze do 600C., pH roztworu 10 – 11. Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi producentami endoskopów. Kompatybilny ze wszystkimi myjniami automatycznymi. | 500 L (opakowanie kanister 5 L) |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym zawierający w swoim składzie aldehyd glut arowy, niezawierający aldehydu mrówkowego oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych. Środek wraz z kompatybilnym środkiem myjącym wykazuje w procesie dekontaminacji aktywne działanie na spory Clostridium difficile. Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi producentami endoskopów. Kompatybilny ze wszystkimi myjniami automatycznymi. | 750 L (opakowanie kanister 5 L) |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

W szpitalu funkcjonuje system centralnego dozowania środków do mycia/dezynfekcji maszynowej; wymagamy dostosowania centralnego systemu dozowania do zaoferowanych środków z pozycji 1, 2, 3, 4 (wymiana drenów, płukanie istniejącej instalacji, kalibracja myjni itp.).

Parametry wymagane w Pakiecie 15:

| Lp. | Nr pozycji w tabeli | Wymagania | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru i szczegółowo opisać. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaoferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | POZ. 1 | Kompatybilność ze wszystkimi myjniami automatycznymi | TAK |  |
| 2. | POZ. 1 | Brak klasyfikacji jako produkt niebezpieczny | TAK |  |

Wymienione powyżej wymagania są konieczne do spełnienia, a ponadto oceniane będą następujące parametry jakościowe:

Parametry oceniane w Pakiecie 15:

| Lp. | Nr pozycji w tabeli | Wymagania | Parametr wymagany | Parametr oceniany w kryterium ,,JAKOŚĆ” | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru i szczegółowo opisać. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaoferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | POZ. 3 | Stężenie środka do mycia i dezynfekcji. | TAK, podać | - najniższe stężenie – 20,00 pkt: - najwyższe stężenie – 0,00 pkt; - punkty za wartości pośrednie obliczane będą na zasadzie proporcjonalności. Wzór: wartość najniższa z otrzymanych ofert ilość punktów = ----------------------------------------------------- x 20 pkt wartość oferty badanej |  |
| 2. | POZ. 6 | Zawartość glutaraldehydu. | TAK, podać | - najmniejsza zawartość w 1 litrze koncentratu – 20,00 pkt; - największa zawartość w 1 litrze koncentratu – 0,00 pkt; - punkty za wartości pośrednie obliczane będą na zasadzie proporcjonalności Wzór: wartość najniższa z otrzymanych ofert ilość punktów = ----------------------------------------------------- x 20 pkt wartość oferty badanej |  |

Maksymalna ilość punktów jednostkowych do uzyskania w Pakiecie 15 wynosi 40,00 pkt (jako suma punktów uzyskanych za parametry oceniane tj: Stężenie środka do mycia i dezynfekcji,  zawartość glutaraldehydu).

PAKIET 16

PREPARATY MYJĄCE DO POWIERZCHNI

MIEJSCE DOSTAWY:   Magazyn Szpitala.

| Lp. | Asortyment | Kod i nazwa producenta | Wymagana ilość roztworu roboczego w litrach | Ilość oferowanych opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koncentrat środka myjącego do wszystkich powierzchni ponad podłogowych. |  | 50 000 L opak = min. 1 L |  |  |  |  |  |
| 2. | Koncentrat środka myjącego do wszystkich powierzchni sanitarnych. |  | 40 000 L opak = min. 1 L |  |  |  |  |  |
| 3. | Koncentrat do ręcznego i maszynowego mycia wszystkich wodoodpornych podłóg. |  | 100 000 L opak = min. 1 L |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane w Pakiecie 16.

| Lp. | Wymagania | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru i szczegółowo opisać. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaoferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| I. KONCENTRAT ŚRODKA MYJĄCEGO DO WSZYSTKICH POWIERZCHNI PONAD PODŁOGOWYCH. |  |  |  |
| 1. | Preparat wyłącznie do użytku profesjonalnego. | TAK |  |
| 2. | Koncentrat preparatu do wszystkich powierzchni (ceramiczne, kamienne, lakierowane, szklane, plastik). | TAK |  |
| 3. | pH koncentratu 4,5–6,5. | TAK |  |
| 4. | Preparat szybko wysychający, niepozostawiający zacieków, na bazie alkoholu i związków powierzchniowo czynnych, zawierający substancje pomocnicze i zapachowe. | TAK |  |
| 5. | Preparat skuteczny w najniższym stężeniu roztworu roboczego. | TAK |  |
| 6. | Nie zawiera fosforanów. | TAK |  |
| 7. | Ulega biodegradacji. | TAK |  |
| 8. | Preparat posiada wysoką kompatybilność materiałową. | TAK |  |
| 9. | Preparat dozowany przez system dozujący, który podaje gotowy roztwór roboczy. | TAK |  |
| 10. | Dozowanie: minimalne wskazane przez producenta w celu uzyskania gotowego skutecznego roztworu roboczego. | TAK |  |
| 11. | Wykonawca zapewni 200 butelek o pojemności 500 ml. z końcówką spieniającą. | TAK |  |
| 12. | Do preparatów Wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 dozownik w wyznaczonym miejscu przez Zamawiającego umożliwiający precyzyjne dozowanie produktu do roztworu roboczego. Dozownik powinien posiadać zawór bezpieczeństwa uniemożliwiający cofanie się produktu, jak również filtr eliminujący zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie, zwłaszcza kamień. | TAK |  |
| 13. | Czas usunięcia awarii dozownika od przyjęcia zgłoszenia max. 3 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |
| 14. | Wykonawca zapewni stały serwis zainstalowanych dozowników i okresowe przeglądy wraz z ich kalibracją co 3 miesiące potwierdzone raportem przeprowadzonej czynności. | TAK |  |
| 15. | Wykonawca przeprowadzi dwa razy w roku szkolenia technologiczne dla wszystkich pracowników Zamawiającego w podziale na cztery grupy i w uzgodnionych terminach z Zamawiającym. | TAK |  |

| Lp. | Wymagania | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru i szczegółowo opisać. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaoferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| II. KONCENTRAT ŚRODKA MYJĄCEGO DO WSZYSTKICH POWIERZCHNI SANITARNYCH. |  |  |  |
| 1. | Preparat wyłącznie do użytku profesjonalnego. | TAK |  |
| 2. | Koncentrat czyszczący do sanitariatów. | TAK |  |
| 3. | Posiadający dobre właściwości czyszczące. Usuwający kamień z wody i moczu, przy codziennym stosowaniu. | TAK |  |
| 4. | Dający świeży zapach i wysoki połysk. | TAK |  |
| 5. | Przeznaczony do wszystkich powierzchni przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach sanitarnych: do podłóg, drzwi, ścian, armatury sanitarnej, umywalek i pryszniców. | TAK |  |
| 6. | Zawierający między innymi niejonowe związki powierzchniowo czynne, substancje zapachowe, | TAK |  |
| 7. | Preparat skuteczny w najniższym stężeniu roztworu roboczego. | TAK |  |
| 8. | Nie zawiera fosforanów. | TAK |  |
| 9. | Ulega biodegradacji. | TAK |  |
| 10. | Preparat dozowany przez system dozujący, który podaje gotowy roztwór roboczy. | TAK |  |
| 11. | Dozowanie: minimalne wskazane przez producenta w celu uzyskania gotowego skutecznego roztworu roboczego. | TAK |  |
| 12. | Wykonawca zapewni 200 butelek o pojemności 500 ml. z końcówką spieniającą. | TAK |  |
| 13. | Do preparatów wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 dozownik w wyznaczonym miejscu przez Zamawiającego umożliwiający precyzyjne dozowanie produktu do roztworu roboczego. Dozownik powinien posiadać zawór bezpieczeństwa uniemożliwiający cofanie się produktu, jak również filtr eliminujący zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie, zwłaszcza kamień. | TAK |  |
| 14. | Czas usunięcia awarii dozownika od przyjęcia zgłoszenia max. 3 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |
| 15. | Wykonawca zapewni stały serwis zainstalowanych dozowników i okresowe przeglądy wraz z ich kalibracją co 3 miesiące potwierdzone raportem przeprowadzonej czynności. | TAK |  |
| 16. | Wykonawca przeprowadzi dwa razy w roku szkolenia technologiczne dla wszystkich pracowników zamawiającego w podziale na cztery grupy i w uzgodnionych terminach z zamawiającym. | TAK |  |

| Lp. | Wymagania | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru i szczegółowo opisać. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaoferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| III. KONCENTRAT DO RĘCZNEGO I MASZYNOWEGO MYCIA WSZYSTKICH WODOODPORNYCH PODŁÓG. |  |  |  |
| 1. | Skoncentrowany preparat do ręcznego, jak i maszynowego mycia oraz pielęgnacji wszystkich wodoodpornych posadzek podłogowych zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych powłokami akrylowymi, nadający się do linoleum, PCV, kamienia naturalnego, itd. za wyjątkiem surowego drewna i wykładzin dywanowych. | TAK |  |
| 2. | pH koncentratu 9-10,5 | TAK |  |
| 3. | Niskopieniący, szybko wysychający, niepozostawiający smug i zacieków. | TAK |  |
| 4. | Preparat na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych, zwierający substancje pomocnicze i zapachowe. | TAK |  |
| 5. | Nie zawiera fosforanów. | TAK |  |
| 6. | Ulega biodegradacji. | TAK |  |
| 7. | Preparat skuteczny w najniższym stężeniu roztworu roboczego. | TAK |  |
| 8. | Preparat dozowany przez system dozujący, który podaje gotowy roztwór roboczy. | TAK |  |
| 9. | Dozowanie: minimalne wskazane przez producenta w celu uzyskania gotowego skutecznego roztworu roboczego. | TAK |  |
| 10. | Do preparatów wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 dozownik w wyznaczonym miejscu przez Zamawiającego umożliwiający precyzyjne dozowanie produktu do roztworu roboczego. Dozownik powinien posiadać zawór bezpieczeństwa uniemożliwiający cofanie się produktu, jak również filtr eliminujący zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie, zwłaszcza kamień. | TAK |  |
| 11. | Czas usunięcia awarii dozownika od przyjęcia zgłoszenia max. 3 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |
| 12. | Wykonawca zapewni stały serwis zainstalowanych dozowników i okresowe przeglądy wraz z ich kalibracją co 3 miesiące potwierdzone raportem przeprowadzonej czynności. | TAK |  |
| 13. | Wykonawca przeprowadzi dwa razy w roku szkolenia technologiczne dla wszystkich pracowników zamawiającego w podziale na cztery grupy i w uzgodnionych terminach z zamawiającym. | TAK |  |

| Lp. | Wymagania dotyczy: 1. Koncentrat środka myjącego do wszystkich powierzchni ponad podłogowych. 2. Koncentrat środka myjącego do wszystkich powierzchni sanitarnych. 3. Koncentrat do ręcznego i maszynowego mycia wszystkich wodoodpornych podłóg. | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru i szczegółowo opisać. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaoferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stężenie roztworu roboczego | Tak, podać |  |

Parametr oceniany w Pakiecie 16

1) ,,stężenie roztworu roboczego” preparatu

ilość punktów za kryterium „stężenie roztworu roboczego”  obliczana jest wg poniższego wzoru:

najniższe oferowane stężenie roztworu roboczego

ilość uzyskanych punktów  = ---------------------------------------------------------------------------   x 100 x 40%

oferowane stężenie roztworu roboczego oferty badanej

Maksymalna ilość punktów jednostkowych do uzyskania w Pakiecie 16 wynosi 40,00 kt.

PAKIET 17

PREPARATY DO CZYSZCZENIA, KONSERWACJI I ZABEZPIECZANIA WSZYSTKICH PODŁÓG ODPORNYCH NA DZIAŁANIE WODY.

MIEJSCE DOSTAWY:   Magazyn Szpitala.

| Lp. | Asortyment | Kod i nazwa producenta | Wymagana ilość w litrach | Ilość oferowanych opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat do gruntownego czyszczenia posadzek, usuwanie powłok akrylowych. |  | 500 L opak = 5 – 10 L |  |  |  |  |  |
| 2. | Emulsja polimerowa dla szpitalnictwa. |  | 1 000 L opak = 5 – 10 L |  |  |  |  |  |
| 3. | Emulsja polimerowa dla szpitalnictwa do podłóg elektroprzewodzących. |  | 100 L opak = 5 – 10 L |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY WYMAGANE w Pakiecie 17.

| Lp. | Wymagania | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru i szczegółowo opisać. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaoferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Preparat do gruntownego czyszczenia posadzek, usuwanie powłok akrylowych. |  |  |  |
| 1. | Preparat do usuwania powłok zabezpieczających posadzki (powłoki akrylanowe); łatwo i skutecznie usuwający wielowarstwowe powłoki akrylanowe | TAK |  |
| 2 | Cechujący się szybkim czasem działania | TAK |  |
| 3. | Nie wymaga spłukiwania | TAK |  |
| 4. | Nie zawiera amoniaku | TAK |  |
| 5. | Niepieniący, delikatny dla wszystkich czyszczonych powierzchni | TAK |  |
| 6. | Posiada doskonałe właściwości czyszczące oraz przyjemny zapach | TAK |  |
| 7. | Zawiera w swoim składzie m. in. niejonowe związki powierzchniowo czynne; anionowe związki powierzchniowo czynne. | TAK |  |
| 8. | pH koncentratu – 9-12 | TAK |  |
| II. Emulsja polimerowa dla szpitalnictwa. |  |  |  |
| 1. | Polimerowa emulsja do zabezpieczania posadzek w szpitalach, o dużej odporności na preparaty do dezynfekcji skóry i powierzchni. | TAK |  |
| 2. | Produkt do stosowania na wszystkie posadzki odporne na działanie wody. | TAK |  |
| 3. | Produkt nieklasyfikowany jako niebezpieczny. | TAK |  |
| 4. | pH produktu 8-10 | TAK |  |
| III. Emulsja polimerowa dla szpitalnictwa do podłóg elektroprzewodzących. |  |  |  |
| 1. | Polimerowa emulsja do zabezpieczania w szpitalach podłóg elektroprzewodzących lub odprowadzających ładunki elektrostatyczne pozwalająca zachować odporność elektrostatyczną podłoża. | TAK |  |
| 2. | Odporna na środki dezynfekcyjne. Produkt nieklasyfikowany jako niebezpieczny. | TAK |  |
| 3. | pH produktu 8-10. | TAK |  |

PAKIET 18

POZOSTAŁE PREPARATY MYJĄCE CZYSZCZĄCE I KONSERWUJĄCE

MIEJSCE DOSTAWY:  Magazyn Szpitala.

| Lp. | Asortyment | Kod i nazwa producenta | Wymagana ilość w litrach | Ilość oferowanych opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto za 1 opakowanie | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Środek do mycia i konserwacji powierzchni ze stali szlachetnej. |  | 200 L opak = 0,5 L - 1 L |  |  |  |  |  |
| II. | Preparat do czyszczenia, dezynfekcji i wybielania sanitariatów. |  | 3 000 L opak = 0,5 L - 1 L |  |  |  |  |  |
| III. | Preparat do prania ekstrakcyjnego wykładzin podłogowych i dywanów. |  | 20 L Opak = max 10 L |  |  |  |  |  |
| IV. | Skoncentrowany preparat do mycia, jednocześnie kompleksujący twardość wody i płuczący w myjnio-dezynfektorach basenów szpitalnych, butelek na mocz, misek i "nerek". |  | 400 L Opak = kanister 5 L |  |  |  |  |  |
| V. | Skoncentrowany preparat do usuwania osadów wapiennych. |  | 1 000 L Opak = kanister min. 5 L |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane w Pakiecie 18.

| Lp. | Wymagania | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru i szczegółowo opisać. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaoferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Środek do mycia i konserwacji powierzchni ze stali szlachetnej. |  |  |  |
| 1. | Nierysujący powierzchni. | TAK |  |
| 2. | Poddane działaniu środka powierzchnie łatwo się czyszczą. | TAK |  |
| 3. | Łatwo usuwa brud i zacieki. Przyjemny zapach. pH 6,5- 7,5. | TAK |  |
| 4. | Bezpieczny dla środowiska. | TAK |  |
| 5. | W butelce ze spryskiwaczem. | TAK |  |
| II. Preparat do czyszczenia, dezynfekcji i wybielania sanitariatów. |  |  |  |
| 1. | Skoncentrowany preparat do czyszczenia, dezynfekcji i wybielania powierzchni muszli klozetowych, pisuarów, wanien, umywalek, płytek, fug. | TAK |  |
| 2. | Skuteczny wobec grzybów i bakterii. | TAK |  |
| 3. | Skład: związki na bazie chloru, środki powierzchniowo czynne. | TAK |  |
| 4. | Koncentrat w butelce z końcówką umożliwiającą dozowanie do trudnodostępnych miejsc. | TAK |  |
| 5. | Skutecznie usuwający osady z kamienia, mydła, rdzy i osady wapienne. | TAK |  |
| 6. | Niepozostawiający smug posiadający dobre właściwości wybielające. | TAK |  |
| 7. | pH preparatu 12-13. | TAK |  |
| III. Preparat do prania ekstrakcyjnego wykładzin podłogowych i dywanów. |  |  |  |
| 1. | Płynny, skoncentrowany, szybko schnący środek do czyszczenia ekstrakcyjnego wykładzin dywanowych i tapicerek do profesjonalnego zastosowania | TAK |  |
| 2. | Posiada dobre właściwości czyszczące w niskich stężeniach roboczych. | TAK |  |
| 3. | Działa w szerokim zakresie temperatur. | TAK |  |
| 4. | Rozpuszcza olej, tłuszcz i zabrudzenia mineralne. | TAK |  |
| 5. | Nie zawiera środków wybielających. | TAK |  |
| 6. | Bezpieczny dla czyszczonej powierzchni. | TAK |  |
| 7. | Posiada przyjemny i świeży zapach. | TAK |  |
| 8. | pH neutralne. | TAK |  |
| IV. Skoncentrowany preparat do mycia, jednocześnie kompleksujący twardość wody i płuczący w myjnio-dezynfektorach basenów szpitalnych, butelek na mocz, misek i "nerek". |  |  |  |
| 1 | Mycie basenów, kaczek, butelek na mocz, misek i „nerek” | TAK |  |
| 2 | Niepieniący środek myjący odpowiedni do wody o każdym stopniu twardości | TAK |  |
| 3 | pH produktu neutralne lub lekko alkaliczne. | TAK |  |
| 4 | Możliwość użycia jako środek kompleksujący twardość wody oraz płuczący | TAK |  |
| 5 | Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny | TAK |  |
| 6 | Wysokość kanistra max 220 mm dostosowana do myjnio-dezynfektorów funkcjonujących w szpitalu | TAK |  |
| V. Skoncentrowany preparat do usuwania osadów wapiennych. |  |  |  |
| 1. | Preparat do usuwania osadów wapiennych, tlenków metali, śladów po mydle. | TAK |  |
| 2. | Niskopieniący, silnie kwasowy, o neutralnym zapachu. | TAK |  |
| 3. | Do pomieszczeń sanitarnych, toalet, pisuarów, brodzików, glazury itp. | TAK |  |
| 4. | Niepowodujący korozji armatury sanitarnej. | TAK |  |
| 5. | Nie zawierający chloru. | TAK |  |
| 6. | Preparat powinien posiadać wysoką kompatybilność materiałową. | TAK |  |