Załącznik  nr 1

Dotyczy ogłoszenia o konkursie ofert na świadczenie usług  konserwacji systemów ochrony przeciwpożarowej dla Szpitala Wojewódzkiego 
w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/02/5/2018

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji i przeglądów urządzeń określonych w poniższych tabelach

TABELA 1.

| LP | NAZWA OBIEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DIO – 31A – 2 DIO – 36 ( * ) | DOR - 30 | TUP - 35 | ROP - 30 | ROP – 30H | ROP – 3AD | G – 3AD | IZW - 1 | ADC - 1 | ELS - 1 |
| 1. | Mag. Intendencki |  | 15 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pralnia |  | 30 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Warsztat |  | 46 |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zwierzętarnia |  | 11 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kotłownia |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 6. | Mag. mat. łatw. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Bl. „ D ” | 119 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Anatomia Patologiczna | 19 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Bl. „ B ” | 85 |  |  | 5 |  |  | 45 | 10 | 10 |  |
| 10. | Bl. „ B ” – Kuchnia | 98 |  | 5 |  |  | 11 | 101 | 28 |  |  |
| 11. | Bl. „ C ” | 36 |  |  |  |  | 8 | 12 | 8 | 12 |  |
| 12 | Bl. „ A ” –parter | 12 |  |  |  |  | 2 | 12 | 6 |  |  |
| 13. | Bl. „ A ” – III p. | 74 ( * ) |  |  |  |  | 2 | 45 | 17 | 8 |  |
| 14. | Bl. „ A ” – piwnica + IV p. | 117 ( * ) |  |  |  |  | 5 | 47 | 31 | 25 |  |
| 15 | Bl. „ A „ - V p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Bl. „ A ” – VI p. | 71 ( * ) |  |  |  |  | 3 | 45 | 15 | 7 |  |
| 17. | Bl. „ A ” – VII p. | 70 ( * ) |  |  |  |  | 3 | 44 | 13 | 7 |  |
| 18 | Bl. „ E ” – piwn. + part. + I p. + II p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Szpital Zakaźny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Bl. „ H ” | 134 |  |  |  |  | 8 | 134 | 20 |  | 2 |
|  | - RAZEM | 835 | 102 | 5 | 34 | 14 | 42 | 485 | 148 | 69 | 2 |

TABELA 2

| LP | NAZWA OBIEKTU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ROP FD 720 | Czujki OOH 740 | Czujki OP 720 | Czujki OH 720 |
| 1. | Centrala 4 bl. „B”, „A”, „H” | 11 | 128 | 168 | 2 |
| 2. | Centrala 7 bl. „B”, „A”, „D” | 15 | - | 168 | - |
| 3. | Centrala 8 bl. „E”, windy, bl. „B” apteka | 28 | - | 201 | - |
| 4. | Centrala 9 bl. „C” SOR | 12 | 44 | 55 | - |
|  | - RAZEM | 66 | 172 | 592 | 2 |

TABELA 3

| LP | NAZWA OBIEKTU | - ILOŚĆ ZAINSTALOWANYCH URZĄDZEŃ DZWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ABT-V2000 | ABT-V200MWM | ABT-V200PZG + EVCE128Q | ABT-V200MS | ABT-V210RM | ABT-WB-RM200 | ABT-V2000JK | ABT-V200IMK2 | ABT-V200MWES | ABT-V2064WM | ABT-V2122WM | ABT-V200MWW | ABT-V2000RZ | ABT-V200Z | ABT-V2000JZ | MCR-SWSM6 | ABT-V200SAP | RACK 42U |
| 1. | Pawilon A | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 4 | 14 | 1 | 2 | 1 | 365 | 2 | 1 |
|  | - RAZEM | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 4 | 14 | 1 | 2 | 1 | 365 | 2 | 1 |

TABELA 4

| LP | NAZWA OBIEKTU | - ILOŚĆ ZAINSTALOWANYCH DRZWI POŻAROWYCH wraz z samozamykaczami elektrycznymi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Drzwi EI 30, EI 60 | RAZEM |
| 1. | Pawilon A | 50 | 50 |
| 2. | Pawilon B | 33 | 33 |
| 3. | Pawilon C | 0 | 0 |
| 4. | Pawilon D | 13 | 13 |
| 5. | Pawilon E | 16 | 16 |
| 6. | Pawilon F | 0 | 0 |
| 7. | Pawilon G | 0 | 0 |
| 8. | Pawilon H | 12 | 12 |
|  | - RAZEM | 124 | 124 |

TABELA 5

| LP | NAZWA OBIEKTU | - ILOŚĆ ZAINSTALOWANYCH KLAP POŻAROWYCH obsługiwanych przez centralę Siemens |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Klapa odcinająca FID z siłownikiem | Klapa pożarowa z wyzwalaczem termicznym | RAZEM |
| 1. | Pawilon A I piętro strona lewa | 8 |  | 8 |
| 2 | Pawilon A II piętro strona prawa | 8 |  | 8 |
| 3 | Pawilon A II pietro strona lewa | 5 |  | 5 |
| 4 | Pawilon A piwnice wentylator niw strona lewa | 29 |  | 29 |
| 5 | Pawilon B piwnice strona lewa | 31 | 4 | 31 |
|  | - RAZEM | 81 | 4 | 85 |

TABELA 6

| LP | NAZWA OBIEKTU | - ILOŚĆ ZAINSTALOWANYCH okien dymowych, klap dymowych wraz z instalacją oddymiania obsługiwane przez centralę Telsap-2000: 4 i Telsap-2100 :1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Okna dymowe | Klapy dymowe | RAZEM |
| 1 | Pawilon D | 5 |  | 5 |
| 2. | Pawilon H | 2 | 2 | 4 |
|  | - RAZEM | 7 | 2 | 9 |

Tab. 7

Urządzenia zapobiegające zadymieniu klatek schodowych (K 8, K 9, K 10) oraz zabezpieczające przed zadymieniem korytarzy pawilonu A (pkt 2.6. Opisu przedmiotu zamówienia).