- SZPITAL  WOJEWÓDZKI

- im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

- Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

- DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

- NIP  718-16-89-321  REGON   450665024

- tel. 86 47 33 266      fax 86 47 33 210

- e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl                 www.szpital-lomza.pl

- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- ZT-SZP-226/02/16/2018  	                      		               	                          13.12.2018r.

KONKURS OFERT

NA

KONSERWACJĘ I NAPRAWĘ URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH

W SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ŁOMŻY

TERMIN SKŁADANIA  OFERT: 19.12.2018 r. do godz. 14:00

I.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie konserwacji i naprawy urządzeń chłodniczych na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża w okresie jednego roku od daty zawarcia umowy.

2. Zakres prac umownych, ryczałtowych obejmuje wykonanie następujących czynności :

- Uaktualnienie, niezwłocznie po podpisaniu umowy (max 30 dni), danych fabrycznych wszystkich urządzeń chłodniczych będących w posiadaniu Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert.

- Wykonawca będzie prowadził na bieżąco ewidencję zrealizowanych konserwacji oraz napraw urządzeń chłodniczych .

- Wykonawca dostarczy ewidencję przeprowadzonej konserwacji (załącznik nr 4 do umowy) wraz z fakturą  comiesięczną za dany okres realizacji.

- Wykonawca dostarczy wraz z fakturą  za dokonane naprawy kompletne dokumenty zgodnie z Umową i załącznikiem nr 4 do umowy.

- Urządzenia chłodnicze na terenie Szpitala zostały podzielone na 4 grupy, zakres prac na poszczególne grupy zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert przedstawia się następująco :

- GRUPA A : wykonanie konserwacji, przeglądów 2 (dwa ) razy do roku – przed rozpoczęciem okresu letniego (marzec-kwiecień) i po zakończeniu okresu letniego (wrzesień-październik) i naprawy tych urządzeń,

- GRUPA B : wykonanie konserwacji, przeglądów 1 (jeden ) raz w roku – przed rozpoczęciem okresu letniego (marzec-kwiecień) i naprawy tych urządzeń,

- GRUBA C : wykonanie napraw konserwacyjnych urządzeń chłodniczych po zgłoszeniu uszkodzenia przez pracownika Centralnego Systemu Nadzoru Szpitala CPS. Wykonawca zobowiązuje się dokonać przeglądu uszkodzonego urządzenia i pisemnie złożyć ofertę naprawy i uruchomienia uszkodzonego urządzenia ( bez kosztów robocizny, materiałów eksploatacyjnych typu lut, wykrywacz nieszczelności, filtry, chemia skraplacza/parownika oraz czynnika chłodniczego do 4kg). Koszt naprawy ma obejmować jedynie uszkodzone części, podzespoły danego urządzenia oraz czynnik chłodniczy w przypadku uzupełnienia ilości większej niż 4kg dla jednej instalacji (różnica w tych ilościach).

- GRUPA D : wykonanie prób szczelności wskazanych urządzeń, zgodnie z wymogami Centralnego Rejestru Operatorów (CRO) urządzeń chłodniczych, wraz z dokonaniem wpisu do karty urządzenia i wpisu na stronie CRO.

- Naprawy urządzeń chłodniczych ujętych w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert .

- Wykonawca ze względu na charakterystykę obiektu oraz zmieniające się przepisy Ochrony Środowiska zobowiązuje się wykonywać inne usługi na oddzielne zlecenia po stawkach jednostkowych w złotych za 1 szt. urządzenia, określonych w formularzu ofertowym, obejmujących wykonanie :

- przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych do 3kW,

- przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych powyżej 3kW,

- próby szczelności instalacji i urządzeń chłodniczych,

- naprawy urządzeń chłodniczych.

Usługi określone w ustępie g dotyczą urządzeń nie wskazanych w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert oraz tych wskazanych w załączniku, których grupa uległa zmianie.

II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.1. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia:

- warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykaże należytą realizację co najmniej 2 usług konserwacji i naprawy urządzeń chłodniczych, łącznie na kwotę minimum: 50 000,00  zł brutto lub montaż urządzeń chłodniczych na kwotę minimum 50 000,00 zł brutto.

  - Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia:

- zaświadczenie grupa kwalifikacyjna SEP „E” minimum do 1 kV wraz z pomiarami elektrycznymi do 1kV

- Certyfikat personelu naprawy, obsługi technicznej, odzysk i obrót substancji kontrolowanych  urządzeń i instalacji chłodniczych dla pracownika wykonującego zamówienie (FGAZ-O).

- Świadectwo kwalifikacji naprawy, obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych dla firmy wykonującej zamówienie (FGAZ-P).

1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada:

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i  oświadczeniach załączonych do oferty.

Zamawiający uważał będzie te warunki za spełnione wtedy, gdy Wykonawca wykaże ich treścią, że je spełnia.

2. Wykonawca składa wraz z ofertą:

- Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie ofert.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

- Wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o konkursie ofert

- Oświadczenie o dysponowaniu osobami, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia o konkursie ofert.

- Pełnomocnictwo ( jeżeli dotyczy)

III.   CZAS TRWANIA  ZAMÓWIENIA.

Czas trwania zamówienia: 1 rok od daty zawarcia umowy.

IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną, potwierdzone pisemnie.

2. Oryginały w. w dokumentów Wykonawca składa w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (pokój 235), Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża: od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 15.05.

3. Do kontaktu z Wykonawcami w kwestiach dotyczących przedmiotu zamówienia upoważnieni są:

- Jan Orłowski, tel. 86 47 33 214 w godz. 8.00 – 15.00;

- Krzysztof Wiszniewski tel. 86 47 33 217 w godz. 8.00 – 15.00;

- Kazimierz Maćkowiak tel. 86 47 33 301 w godz. 8.00 – 15.00;

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Ofertę należy złożyć w zaklejonej nieprzeźroczystej kopercie opisanej w następujący sposób:

„Oferta na konserwację i naprawę urządzeń chłodniczych w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/02/16/2018”

2. Ofertę należy złożyć  w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (pokój 235), Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża do dnia: 19.12.2018 r. do godz. 14:00. Godziny pracy kancelarii: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.05. Decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego.

VI.    OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Podana cena powinna zawierać wszystkie składniki cenowe, oraz inne koszty  ponoszone przez Wykonawcę celem prawidłowego wykonania zamówienia (z podatkiem VAT*).

2. Wykazywane kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

* Jeżeli Wykonawca jest zwolniony z podatku VAT prosimy o podanie podstawy prawnej.

4. Cenę wyrażoną w złotych polskich należy podać w formularzu ofertowym cyfrowo i słownie.

VII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE  SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert.

| KRYTERIUM | WAGA | MAX ILOŚĆ PKT |
| --- | --- | --- |
| CENA | 100 % | 100 PKT |

gdzie:

1% = 1 pkt

W kryterium CENA maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym ofertom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

najniższa cena brutto spośród złożonych ofert podlegających ocenie

Ilość punktów = ----------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 100%

oferowana cena brutto oferty badanej

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia z Zamawiającym w terminie określonym przez Zamawiającego umowy, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia 
o konkursie ofert

VIII. INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu niniejszego Konkursu ofert oraz powiadomi Wykonawcę, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów 
i została wybrana w niniejszym Konkursie ofert – o  miejscu i terminie zawarcia umowy.

- Informacje dotyczące niniejszego Konkursu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl w zakładce „Zamówienia poniżej 30 tys. euro” oraz na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża,

- Inspektor Ochrony Danych w Szpitalu udziela informacji telefonicznie, nr tel.:  86 4733 606  lub za pomocą poczty e-mail, adres:  iod@szpital-lomza.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z ogłoszeniem o konkursie ofert na konserwację i naprawę urządzeń chłodniczych w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/02/16/2018;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 
z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 -  Ewidencja  urządzeń chłodniczych do prowadzonej konserwacji i napraw

2. Załącznik nr 2 -  Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 3 - Wykaz usług

4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o dysponowaniu osobami

5. Załącznik nr 5 - Wzór umowy

podpisał

Pełnomocnik Dyrektora

ds. administracyjno – inwestycyjnych

mgr Aneta Gomółka – Siembora

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców przypadku oferty wspólnej:*

……………………………………………..……………………………………………………….**

Adres: ………………………………….……….……….…………………………………………**

REGON …………………………………………………………………………………………....**

NIP   ……………………………………………………………….………………….…………....**

Tel. …………………………………………….……….……………..……………………………**

FAX, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję  ………………………….…………….**

internet http://......................................................…………………………………………………...**
e-mail: ......................................................……………………………………………………….... **

Osoba do kontaktów : .....................................................……………………………….………….**

- Szpital  Wojewódzki

- im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

- Al. Piłsudskiego 11

- 18 – 404 Łomża

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o konkursie ofert na konserwację i naprawę urządzeń chłodniczych w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: : ZT-SZP-226/02/16/2018, składamy niniejszą ofertę:

- Konserwacja i naprawa urządzeń chłodniczych ujętych w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert w cenie ryczałtowej za okres 1 roku:

Wartość brutto………………………………………….. zł. ** słownie:………………………………………………………………………………………………… zł. **

podatek VAT .............% **

Wartość netto................................... zł. **

słownie:………………………………………………………………………………………………… zł.**

W tym :

cena ryczałtowa miesięczna:

Wartość brutto………………………………………….. zł. **

słownie:………………………………………………………………………………………………… zł. **

podatek VAT .............% **

Wartość netto................................... zł. **

słownie:………………………………………………………………………………………………… zł. **

- Usługi dodatkowe realizowane przez Wykonawcę na podstawie odrębnych zleceń, nie ujęte w Grupie A,B,C,D załącznika nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert, po cenach jednostkowych ryczałtowych :

- Przegląd klimatyzatorów o mocy do 3kW, nie ujętych w GRUPIE A i B w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert – cena jednostkowa ryczałtowa :

Wartość brutto………………………………………….. zł. ** słownie:………………………………………………………………………………………………… zł. **

podatek VAT .............% **

Wartość netto................................... zł. **

słownie:………………………………………………………………………………………………… zł. **

- Przegląd klimatyzatorów o mocy powyżej 3kW, nie ujętych w GRUPIE A i B w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert – cena jednostkowa ryczałtowa :

Wartość brutto………………………………………….. zł. ** słownie:………………………………………………………………………………………………… zł. **

podatek VAT .............% **

Wartość netto................................... zł. **

słownie:………………………………………………………………………………………………… zł. **

- Próby szczelności instalacji urządzeń chłodniczych, nie ujętych w D w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert – cena jednostkowa ryczałtowa :

Wartość brutto………………………………………….. zł. ** słownie:………………………………………………………………………………………………… zł. **

podatek VAT .............% **

Wartość netto................................... zł. **

słownie:………………………………………………………………………………………………… zł. **

Czas trwania zamówienia: 1 rok  od daty zawarcia umowy.

Stabilność cen przez cały okres obowiązywania umowy.

Oświadczenia:

1.  Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w ogłoszeniu o konkursie ofert.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami dotyczącymi niniejszego konkursu ofert, przedmiotem i zakresem usług.

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszym Ogłoszeniu o konkursie (cena uwzględnia wszystkie koszty realizacji przyszłego świadczenia umownego). W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. l pkt 3 Pzp. i art. 5-17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.)

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres  30 dni  od upływu terminu składania  ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty przez cały okres trwania umowy.
5. Zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy, treścią ogłoszenia o konkursie i nie wnosimy
 w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Ogłoszeniu o konkursie, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w oparciu o wymagania zawarte w Ogłoszeniu o konkursie i umowie.

7.* Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy sami.

7.* Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem następujących podwykonawców i wskazujemy części zamówienia przewidziane do wykonania  przez podwykonawcę:

| l.p. | Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza zrealizować z udziałem podwykonawców | Nazwa podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

8. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na termin płatności  do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

9. Materiały i części zamienne nie wchodzące w zakres konserwacji, użyte do napraw sprzętu chłodniczego zostaną zakupione przez Wykonawcę i będą opłacane przez Zamawiającego z uwzględnieniem ..…… %** (maksymalnie 4%) narzutu od cen zakupu. Warunkiem zapłaty za przeprowadzoną naprawę urządzeń chłodniczych jest przedstawienie faktury - rachunku zakupu materiału podlegającego wymianie.

10.  Oświadczamy, że niniejsza oferta:

a)* nie  zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;

b)* zawiera na stronach od ..............** do.............** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .

11. Oświadczam/my, że wypełniłem/am/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu – jeżeli dotyczy.

12. Wykonawca oświadcza, że zapewnia stabilność cen przez cały okres realizacji umowy.

13. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia.

Na .............** kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.
Integralną  częścią  oferty stanowią następujące dokumenty i oświadczenia:

1.................................................................................**
2................................................................................**
3................................................................................**

……..……………………………………………………..**

data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

*   - niepotrzebne skreślić

** - wypełnić

W przypadku nie wskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez podwykonawcę, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę).

W przypadku nie wykreślenia lub nie wypełnienia pkt 10, Zamawiający uzna, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa.

Uwaga!

Jeżeli Wykonawca nie poda % narzutu w punkcie 9 Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował 4%.

Załącznik nr 3 – Wykaz usług

………………………...

Nazwa i adres Wykonawcy

Składając ofertę w konkursie ofert na konserwację i naprawę urządzeń chłodniczych w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/02/16/2018,

przedstawiam/y*:

Wykaz usług

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wykonawca powinien wskazać co najmniej 2 usługi konserwacji i naprawy urządzeń chłodniczych, łącznie na kwotę minimum: 50.000,00  zł brutto lub montaż urządzeń chłodniczych na kwotę minimum 50.000,00 zł brutto.

Zamawiający nie wymaga przedstawienia informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.

| Lp. | Przedmiot (rodzaj usług) | Wartość usług brutto | Daty wykonania usług (m-c rok do m-c rok) | Podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

……………………………………………………..

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

*  - niepotrzebne skreślić

Należy załączyć dowody potwierdzające, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o dysponowaniu osobami

…………………….........…

Nazwa i adres Wykonawcy

Dotyczy konkursu ofert na konserwację i naprawę urządzeń chłodniczych w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/02/16/2018

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w konkursie ofert na konserwację i naprawę urządzeń chłodniczych w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/02/16/2018, oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu o konkursie oraz wzorze umowy, tj.:

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia:

a) zaświadczenie grupa kwalifikacyjna SEP „E” minimum do 1 kV wraz z pomiarami elektrycznymi do 1kV

b) Certyfikat personelu naprawy, obsługi technicznej, odzysk i obrót substancji kontrolowanych  urządzeń i instalacji chłodniczych dla pracownika wykonującego zamówienie (FGAZ-O).

c) Świadectwo kwalifikacji naprawy, obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych dla firmy wykonującej zamówienie (FGAZ-P)

oraz zobowiązujemy się do przedłożenia dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacji na każde żądanie Zamawiającego.

...............................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy