## Arkusz1
PAKIET 3
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość w sztukach | Cena jedn. netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Stenty wieńcowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym do krętych naczyń |  | 300 (depozyt 3 sztuki każdego rozmiaru)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Parametry wymagane poz. 1 - Stenty wieńcowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym do krętych naczyń
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1. | nazwa produktu | podać
2. | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
3. | producent | podać
4. | stent kobaltowo-chromowy, pokrycie stentu substancją czynną w technologii albuminalnej | tak
5. | stenty nadające się do stentowania zarówno krętych jak i trudno dostępnych naczyń oraz zapewniające dostęp do gałęzi bocznych. | tak
6. | stent uwalniający sirolimus w ilości 1.2 µg/mm2 | tak, podać dawkę leku
7. | brak powłoki polimerowej | tak
8. | ciśnienie nominalne 10 atm; RBP min. 18 atm dla średnic dla średnic od 2,0 mm do 3,5 mm | tak, podać
9. | długość systemu doprowadzającego ≤ 145 cm | tak, podać dł.
10. | grubość ściany stentu ≤ 0,0020” dla średnicy 2,5 mm oraz ≤ 0,0024” dla pozostałych rozmiarów | tak, podać w calach
11. | minimalny wymagany przedział długości od 9 mm do 32 mm dla stentów o średnicy ≥ 2,5mm | tak, podać
12. | min. wymagany przedział średnicy stentów od 2,0 mm do 4,0 mm. | tak, podać
13. | shaft proxymalny ≤ 1,9F shaft dystalny ≤ 2,5 F | tak, podać
14. | profil wejścia ≤ 0,016” | tak, podać
15. | minimalny zalecany czas leczenia dwoma lekami przeciwpłytkowymi po wszczepieniu stentu | podać w miesiącach
16. | łatwość przechodzenia przez kręte naczynia | tak
17. | łatwość dojścia do bocznic | tak
Parametry oceniane poz. 1 - Stenty wieńcowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym do krętych naczyń
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Wartość oferowana
1. | profil przejścia stentu ≤ 0,035" dla średnicy 3,0 mm | podać | ≥ 0,040” – 0p. ≤ 0,037” – 0,039” – 1p. ≤ 0,034” – 0,036” – 2p.
2. | skrócony okres podwójnego leczenia przeciwpłytkowego (DAPT) | podać | 12mies – 0p., 6mies – 1p.
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 13
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość | Cena jedn. netto 1 szt./zest. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem |  | 600 szt.
2. | Jednorazowa bielizna do koronarografii ZESTAW I Jednorazowa bielizna do koronarografii i PTCA ZESTAW w jednym opakowaniu- prześcieradło angiograficzne 211 x 330 cm, z dwoma otworami - prześcieradło pod pacjenta 152 x 190 cm - 2 fartuchy L - miska 500 ml - miska 250 ml - prowadnik diagnostyczny 0.035 dł. 200 cm - dren niskociśnieniowy 175 cm- Przetwornik ciśnieniowy do pomiaru ciśnienia inwazyjnego kompatybilny do modułu hemodynamicznego DRAGER - 1 strzykawka 10ml LUER LOCK - 2 strzykawki 10ml LUER - 2 strzykawki 20 ml LUER - 1 strzykawki 20 ml LUER LOCK- strzykawka 5 ml LUER - przesłona na krocze 20 x 40 cm - serweta absorpcyjna 40 x 60 cm - worek na szybę 85 x 90cm - worek na lampę 75 x 80 cm - skalpel bezpieczny nr 11 - gaziki 10 x 10cm – 20szt. - gaziki 10 x 20cm – 6 szt. - rampa dwukranikowa typu OFF - serweta 75 x 90 cm z otworem (na rękę – podejście radialne) - serweta wysokochłonna do rąk 37 x 57 cm - serweta dwuwarstwowa na stolik 152 x 152 cm - dren męsko - męski z zastawką do oszczędzania kontrastu 180 cm - kolec przelewowy typu Transofix - kuweta 6000 ml - osłona na rękaw 40 x 60 cm - igła punkcyjna 0.8 i 0.7 - kleszczyki plastikowe proste dł. 20 cm - etykieta samoprzylepna z nazwą zestawu, nr katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentacja medyczną – 2 sztuki |  | 1000 zestawów
3. | Jednorazowa bielizna do koronarografii ZESTAW II |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
a) | Fartuch jednorazowy rozmiar L |  | 200 szt.
b) | Kolec do kontrastu 15 cm z zastawką |  | 400 szt.
c) | Prowadnik diagnostyczny 0,035 ze strzykawką 10 ml |  | 200 szt.
d) | Serweta 75 x 90 z otworem (na rękę na podejście radialne) |  | 50 szt.
4. | Przetwornik ciśnieniowy do pomiaru ciśnienia inwazyjnego kompatybilny do modułu hemodynamicznego DRAGER |  | 100 szt.
5. | Cewnik balonowy do PCI niskoprofilowy do udrożnień |  | 500 szt.
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Parametry wymagane Pakiet 13 poz. 1 – Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1. | nazwa produktu | podać
2. | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
3. | producent | podać
4. | sposób sterylizacji produktu | podać
5. | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości | podać nazwę, numer
6. | pojemność 20ml | tak
7. | ciśnienie inflacji min. 20atm. | tak
8. | ergonomiczny kształt | tak
9. | dobrze widoczna skala manometru w przyciemnionym pomieszczeniu, podać minimalną podziałkę skali ciśnienia [atm] | tak
10. | możliwość wykonania precyzyjnej inflacji i szybkiej deflacji | tak
Parametry oceniane Pakiet 13 poz. 1 – Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Wartość oferowana
1. | ciśnienie inflacji | podać w atm | 20 – 25 atm – 0 p. powyżej 25 atm - 5p.
Parametry wymagane Pakiet 13 poz. 5 – Cewnik balonowy do PCI niskoprofilowy do udrożnień
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1. | nazwa produktu | podać
2. | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
3. | producent | podać
4. | sposób sterylizacji produktu | podać
5. | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości | podać nazwę, numer
6. | hydrofilna powłoka balonu | tak
7. | profil balonu ≤ 0.016’’ przy średnicy 3.0 mm | tak
8. | długość użytkowa cewnika min. 145 cm, | tak, podać
9. | cewnik balonowy o średnicy 3,0 do 4,0 powinien współpracować z cewnikiem prowadzącym 5F | tak
10. | shaft proksymalny  1,9F (dla wszystkich rozmiarów) shaft dystalny  2,5F (dla wszystkich rozmiarów) | tak
11. | minimalny zakres długości 10-30 mm (min. 5 długości) | tak
12. | crossing profile 0,025” dla średnicy 3.0 mm | tak
13 | minimalny wymagany zakres średnic : 1,25 - 4,0 mm (min. 9 średnic) | tak
14. | ciśnienie nominalne - 6 atm dla średnic 2.0 – 4.0 mm oraz 10 atm dla średnic 1.25 – 4.0 mm | tak
15. | RBP 14 atm. w zakresie średnic 2,0 – 4.0 mm oraz 18 atm dla średnic 1.25 – 1.5 mm | tak
16. | łatwość wprowadzenia w kręte i ciasne zwężenia | tak
Parametry oceniane Pakiet 13 poz. 5 – Cewnik balonowy do PCI niskoprofilowy do udrożnień
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Wartość oferowana
1. | ilość wszystkich dostępnych rozmiarów | wyszczególnić wszystkie dostępne rozmiary (długości i średnice) | 3 rozm. - 0 p. maksymalna zaoferowana ilość rozmiarów- 5p. Pozostałe proporcjonalnie liczone wg wzoru ilość rozmiarów oferty badanej x 5 pkt maksymalna oferowana ilość rozmiarów
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy