SZPITAL  WOJEWÓDZKI

- im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

- Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

- SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- NIP  718-16-89-321  REGON   450665024

- tel. 86 47 33 268      fax 86 47 33 210

- e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl                 www.szpital-lomza.pl

- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- ZT-SZP-226/02/33/2019  	                      		               	                 10.12.2019 r.

KONKURS OFERT

na

Wykonanie dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania resursu urządzeń transportu bliskiego: 16 sztuk dźwigów szpitalnych i osobowo-towarowych znajdujących się w budynkach Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

TERMIN SKŁADANIA  OFERT : 16 grudnia 2019 r. godz. 14.00

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) - na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - zamówienie  o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

I.  Opis Przedmiotu Zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „ Wykonanie dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania resursu urządzeń transportu bliskiego: 16 sztuk dźwigów szpitalnych i osobowo-towarowych znajdujących się w budynkach Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży” zgodnie z Załącznikiem nr 2.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących czynności :

- „ Wykonanie dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania resursu urządzeń transportu bliskiego: 16 sztuk dźwigów szpitalnych i osobowo-towarowych znajdujących się w budynkach Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży” – na podstawie Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego z dnia 30 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176) oraz wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) dotyczącymi eksploatacji urządzeń transportu bliskiego, wyd. 2 czerwiec 2019 r.

- Uzgadnianie terminów dostępu do urządzeń z Zamawiającym i konserwatorem urządzeń dźwigowych

- Zgłoszenie do Zamawiającego, w celu dokonania odbioru wykonanych dokumentacji resursu poszczególnych etapów.

- Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej dźwigów oraz ich maszynowni po wcześniej umówionym terminie w obecności konserwatora i przedstawiciela Zamawiającego. Telefon kontaktowy – mgr inż. Marcin Chilmon – 86 47 33 222.

- Wymagany minimalny okres gwarancji:

Na wykonany przedmiot umowy – 3 miesiące licząc od daty podpisania pozytywnego protokołu zdawczo-odbiorczego każdego etapu.

II. Opis warunków udziału w  postępowaniu

- W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który spełnia następujące warunki:

- posiada wydane przez UDT uprawnienia do wykonywanych napraw i dokonywania modernizacji dźwigów, lub posiada uprawnienia UDT do badania urządzeń dźwigowych dopuszczających ich do eksploatacji.

- dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą wydane przez UDT uprawnienia do konserwacji dźwignic lub posiada uprawnienia UDT do badania urządzeń dźwigowych dopuszczających ich do eksploatacji.

- dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów montażu, kontrolno-pomiarowym + pomiary kontrolne - do 1 kV na stanowisku eksploatacji i dozoru.

2. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjna min. 40.000,00zł.

III.   CZAS TRWANIA  ZAMÓWIENIA.

Czas trwania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31 maja 2020 r.

IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną.

- Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: przetargi@szpital-lomza.pl 
w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r. do godz. 14.00. Decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego. W tytule wiadomości należy wpisać: OFERTA – KONKURS OFERT ZT-SZP-226/02/33/2019.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia:

1) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Konkursu ofert,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

- Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty.

- Zamawiający może poprawić w ofercie Wykonawcy oczywiste omyłki pisarski oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

- Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt V ust. 1 ppkt 2-3 Konkursu ofert.

VI.    OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Podana cena powinna zawierać wszystkie składniki cenowe, oraz inne koszty  ponoszone przez Wykonawcę celem prawidłowego wykonania zamówienia (z podatkiem VAT*).

2. Wykazywane kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

* Jeżeli Wykonawca jest zwolniony z podatku VAT prosimy o podanie podstawy prawnej.

4. Cenę wyrażoną w złotych polskich należy podać w formularzu ofertowym cyfrowo i słownie.

5. Obliczenie ceny oferty powinno nastąpić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Konkursu Ofert z wykorzystaniem załącznika nr 2 do Konkursu ofert - Zestawienie asortymentowe dźwigów podlegających opracowaniu resursu.

VII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE  SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert.

| KRYTERIUM | WAGA | MAX ILOŚĆ PKT |
| --- | --- | --- |
| CENA | 100 % | 100 PKT |

gdzie:

1% = 1 pkt

W kryterium CENA maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym ofertom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

najniższa cena brutto spośród złożonych ofert podlegających ocenie

Ilość punktów = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 100%

oferowana cena brutto oferty badanej

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia z Zamawiającym w terminie określonym przez Zamawiającego umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia o konkursie ofert

VII. INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu niniejszego Konkursu ofert oraz powiadomi Wykonawcę, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów i została wybrana w niniejszym Konkursie ofert – o  miejscu i terminie zawarcia umowy.

- Informacje dotyczące niniejszego Konkursu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl w zakładce „Zamówienia poniżej 30 tys. euro” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża,

- Inspektor Ochrony Danych w Szpitalu udziela informacji telefonicznie, nr tel.:  86 4733 606  lub za pomocą poczty e-mail, adres:  iod@szpital-lomza.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania resursu urządzeń transportu bliskiego: 16 sztuk dźwigów szpitalnych i osobowo-towarowych znajdujących się w budynkach Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/…/…/2019

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2  -  Zestawienie asortymentowe dźwigów podlegających opracowaniu resursu.

- Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 1

DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców przypadku oferty wspólnej:  *

……………………………………………..………………………………………………………

Adres: ………………………………….……….……….…………………………………………

REGON ………………………………………………………………………………………….…

NIP   ……………………………………………………………….………………….……………

Tel. …………………………………………….……….……………..……………………………

e-mail: ......................................................…………………………………………………………

Osoba do kontaktów : .....................................................……………………………….…………

- Szpital  Wojewódzki

- im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

- Al. Piłsudskiego 11

- 18 – 404 Łomża

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o konkursie ofert na „Wykonanie dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania resursu urządzeń transportu bliskiego: 16 sztuk dźwigów szpitalnych i osobowo-towarowych znajdujących się w budynkach Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży” znak sprawy ZT-SZP-226/02/33/2019, składamy niniejszą ofertę za cenę……………………..……….. zł brutto (słownie brutto: ………………………………… złotych), zgodnie z poniższą kalkulacją:

Zestawienie asortymentowe dźwigów podlegających opracowaniu resursu :

| l.p. | Lokalizacja i nr porządkowy dźwigu | ilość dźwigów szt. | nr dźwigu UDT | Nr producenta dźwigu | Cena netto w złotych | podatek VAT % | Wartość podatku w złotych | Cena brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I etap |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pawilon D, nr 14 | 1 | 3101062317 | LP-354/16-E |  |  |  |  |
| 2 | Pawilon B, nr 15 | 1 | 3101062496 | WEO-17205 |  |  |  |  |
| 3 | Pawilon A nr 21 | 1 | 3101062331 | LP-365/16-E |  |  |  |  |
| 4 | Pawilon E, nr 24 | 1 | 3101061888 | LP503/16-E |  |  |  |  |
| Razem I etap |  |  |  |  |  | x |  |  |
| II etap |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kuchnia | 1 | 3101001532 | 52472 |  |  |  |  |
| 6 | Kuchnia | 1 | 3101001531 | 52469 |  |  |  |  |
| 7 | Kuchnia | 1 | 3101001530 | 52470 |  |  |  |  |
| 8 | Kuchnia | 1 | 3101001529 | 52471 |  |  |  |  |
| 9 | Pralnia | 1 | 310101188 | 52473 |  |  |  |  |
| 10 | Pralnia | 1 | 310101191 | 52476 |  |  |  |  |
| 11 | Pralnia | 1 | 310101190 | 52475 |  |  |  |  |
| 12 | Pralnia | 1 | 310101189 | 52474 |  |  |  |  |
| 13 | Pawilon H, nr 16 | 1 | 3101062511 | LP503/17-E |  |  |  |  |
| Razem II etap |  |  |  |  |  | x |  |  |
| III etap |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pawilon E, nr 25. | 1 | 3101001558 | E07-1834 |  |  |  |  |
| 15 | Hotel | 1 | 310101461 | A-14497 |  |  |  |  |
| 16 | Pawilon B, brudna | 1 | 3101001355 | A-17617 |  |  |  |  |
| Razem III etap |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Razem wartość umowy |  |  |  |  |  | x |  |  |

Oświadczenia:

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w ogłoszeniu o konkursie ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami dotyczącymi niniejszego konkursu ofert, przedmiotem i zakresem usług.

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszym Ogłoszeniu o konkursie (cena uwzględnia wszystkie koszty realizacji przyszłego świadczenia umownego). W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. l pkt 3 Pzp. i art. 5-17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419)

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres  30 dni  od upływu terminu składania  ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty przez cały okres trwania umowy.

- Zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy, treścią ogłoszenia o konkursie i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Ogłoszeniu o konkursie, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w oparciu o wymagania zawarte w Ogłoszeniu o konkursie i umowie.

- * Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy bez udziału podwykonawców.

7.   * Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem następujących podwykonawców i wskazujemy części zamówienia przewidziane do wykonania  przez podwykonawcę:

| l.p. | Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza zrealizować z udziałem podwykonawców | Nazwa podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- Oświadczamy, iż oferowane w Formularzu ofertowym ceny jednostkowe będą aktualne przez okres 60 dni, licząc od daty terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminach określonych przez Zamawiającego w Konkursie ofert.

- Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na termin płatności  do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta:

a)* nie  zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;

b)* zawiera na stronach od .............. do............. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. – jeżeli dotyczy

- Oświadczamy iż posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną min.40.000,00zł

- Oświadczamy, że udzielamy gwarancji : Na wykonany przedmiot umowy – 3 miesiące licząc od daty podpisania pozytywnego protokołu zdawczo-odbiorczego każdego etapu.

- Oświadczamy, iż spełniamy warunki udziału w postepowaniu i posiadamy niezbędne i wymagane uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy.

Na ............. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

Integralną  częścią  oferty stanowią następujące dokumenty i oświadczenia:
1.................................................................................
2................................................................................
3................................................................................
							……………………………………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

*   - niepotrzebne skreślić

W przypadku niewskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez podwykonawcę, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę).

W przypadku nie wykreślenia lub nie wypełnienia pkt 11, Zamawiający uzna, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa

Załącznik nr 2 - Zestawienie asortymentowe dźwigów podlegających opracowaniu resursu.

| l.p. | lokalizacja i nr porządkowy dźwigu | Opis dźwigu | ilość dźwigów szt. | nr dźwigu UDT | Nr producenta dźwigu | decyzja UDT dopuszczająca do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I etap |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pawilon D, nr 14 | Producent: Liftprojekt, typ elektryczny cierny, osobowy szpitalny, rok produkcji 2016, udźwig: 1600 kg, 4 przystanki, Dźwig na gwarancji do 02.12.2021 roku. | 1 | 3101062317 | LP-354/16-E | 31.12.2019 r. |
| 2 | Pawilon B, nr 15 | Producent: Winda Warszawa, typ elektryczny, cierny, osobowy szpitalny, rok produkcji 2017, udźwig: 1800 kg, 4 przystanki, Dźwig na gwarancji do 22.12.2022 roku. | 1 | 3101062496 | WEO-17205 | 31.12.2019 r. |
| 3 | Pawilon A nr 21 | Producent: Liftprojekt, typ elektryczny cierny, osobowo-towarowy, rok produkcji 2016, udźwig: 800 kg, 9 przystanków | 1 | 3101062331 | LP-365/16-E | 31.12.2019 r. |
| 4 | Pawilon E, nr 24 | Producent: Liftprojekt, typ elektryczny cierny, osobowy szpitalny rok produkcji 2014, udźwig: 1600 kg, 9 przystanków, Dźwig na gwarancji do 16.12.2019 roku. | 1 | 3101061888 | LP172/14-E | 31.12.2019 r. |
| II etap |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kuchnia | Producent: Dźwigpol Mława, typ: MGE elektryczny cierny, towarowo-osobowy, rok produkcji 1989, udźwig: 1000 kg, 2 przystanki | 1 | 3101001532 | 52472 | 31.01.2020 r. |
| 6 | Kuchnia | Producent: Dźwigpol Mława, typ: MGE elektryczny cierny, towarowo-osobowy, rok produkcji 1989, udźwig: 1000 kg, 2 przystanki | 1 | 3101001531 | 52469 | 31.01.2020 r. |
| 7 | Kuchnia | Producent: Dźwigpol Mława, typ: MGE elektryczny cierny, towarowo-osobowy, rok produkcji 1989, udźwig: 1000 kg, 2 przystanki | 1 | 3101001530 | 52470 | 31.01.2020 r. |
| 8 | Kuchnia | Producent: Dźwigpol Mława, typ: MGE elektryczny cierny, towarowo-osobowy, rok produkcji 1989, udźwig: 1000 kg, 2 przystanki | 1 | 3101001529 | 52471 | 31.01.2020 r. |
| 9 | Pralnia | Producent: Kombinat Dźwigów Osobowych ZREMB Warszawa, typ: MGE elektryczny cierny, towarowo-osobowy, rok produkcji 1986, udźwig: 1000 kg, 2 przystanki | 1 | 310101188 | 52473 | 31.01.2020 r. |
| 10 | Pralnia | Producent: Kombinat Dźwigów Osobowych ZREMB Warszawa, typ: MGE elektryczny cierny, towarowo-osobowy, rok produkcji 1986, udźwig: 1000 kg, 2 przystanki | 1 | 310101191 | 52476 | 31.01.2020 r. |
| 11 | Pralnia | Producent: Kombinat Dźwigów Osobowych ZREMB Warszawa, typ: MGE elektryczny cierny, towarowo-osobowy, rok produkcji 1986, udźwig: 1000 kg, 2 przystanki | 1 | 310101190 | 52475 | 31.01.2020 r. |
| 12 | Pralnia | Producent: Kombinat Dźwigów Osobowych ZREMB Warszawa, typ: MGE elektryczny cierny, towarowo-osobowy, rok produkcji 1986, udźwig: 1000 kg, 2 przystanki | 1 | 310101189 | 52474 | 31.01.2020 r. |
| 13 | Pawilon H, nr 16 | Producent: Liftprojekt, typ elektryczny cierny, osobowy szpitalny, rok produkcji 2017, udźwig: 1600 kg, 4 przystanki, Dźwig na gwarancji do 15.01.2023 roku. | 1 | 3101062511 | LP503/17-E | 31.01.2020 r. |
| III etap |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pawilon E, nr 25. | Producent: Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych, typ elektryczny cierny, osobowy szpitalny, rok modernizacji 2007, udźwig: 1000 kg lub 13 osób, 9 przystanków | 1 | 3101001558 | E07-1834 | 31.03.2020 r. |
| 15 | Hotel pielęgniarek | Producent: Kombinat Dźwigów Osobowych ZREMB Warszawa, typ: MDA elektryczny cierny, meblowy, rok produkcji 1983, udźwig: 500 kg, 6 przystanków | 1 | 310101461 | A-14497 | 31.05.2020 r. |
| 16 | Pawilon B, brudna | Producent: Kombinat Dźwigów Osobowych ZREMB Warszawa, typ: ODA elektryczny cierny, osobowy, rok produkcji 1990, udźwig: 500 kg, 4 przystanki | 1 | 3101001355 | A-17617 | 31.05.2020 r. |

Załącznik nr 3 - wzór umowy

UMOWA

nr …... /ZT-SZP-226/02/33/2019

zawarta w Łomży w  dniu ...................................... pomiędzy :

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Szpitalem Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000024716, 
NIP 718-16-89-321, REGON 450665024, reprezentowanym przez:

mgr Mariusza Obryckiego - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

.........................................................z siedzibą .................................................................., NIP………………, REGON ………………………., KRS ………………………………………

reprezentowanym przez :

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego Konkursu ofert na wykonanie dokumentacji  dotyczącej  stopnia wykorzystania resursu urządzeń transportu bliskiego: 16 sztuk dźwigów szpitalnych i osobowo-towarowych  znajdujących się w budynkach Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, znak sprawy ZT-SZP-226/02/332019

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ww. ustawy

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację dotyczącą stopnia wykorzystania resursu urządzeń transportu bliskiego: 16 sztuk dźwigów szpitalnych i osobowo-towarowych  znajdujących się w budynkach Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża (dalej także jako „dokumentacja”), zgodnie ofertą Wykonawcy z dnia …………..., stanowiącą załącznik nr 1 do umowy

2. Wykonawca, przed przygotowaniem dokumentacji, zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej / oględzin urządzeń, których dokumentacja dotyczy.

3. Dokumentacja powinna zawierać w szczególności:

1)  szczegółowe dane identyfikacyjne urządzenia;

- krótką charakterystykę pracy urządzenia;

- ustalenie resursu urządzenia;

- obliczenie stopnia wykorzystania resursu prowadnic;

- obliczenie stopnia wykorzystania resursu mechanizmów dźwigu;

- zestawienie wyników obliczeń wraz z opisem parametrów użytych w obliczeniach;

- podsumowanie i zalecenia.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w określeniu resursu dźwigów posłużył się schematem obliczeń zawartym w arkuszu wspomagającym sprawdzenie stopnia wykorzystania resursu zamieszczonym na stronie Urzędu Dozoru Technicznego  www.udt.gov.pl

§ 2,

1. Dokumentacja będzie wykonana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego z dnia 30 października 2018 r. oraz wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego (dalej także jako UDT) dotyczącymi eksploatacji urządzeń transportu bliskiego, wyd. 2 czerwiec 2019 r.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację w wersji papierowej" w ilości - 2 egz. oraz w wersji elektronicznej (wersja PDF oraz wersja źródłowa np. dwg, xls, doc itp.) na CD/DVD w liczbie:  2 płyty.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji stopnia wykorzystania resursu urządzeń zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i posiadanej dobrej praktyki inżynierskiej.

4. Wykonawca oświadcza, iż Osoby wykonujące dokumentację posiadają uprawnienia odpowiedniej kategorii nadane przez Urząd Dozoru Technicznego.

§ 3.

- Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca będzie wykonywał sukcesywnie, etapami (określonymi w ust. 2)  w zależności od terminów badań UDT dopuszczających dźwig do eksploatacji. Realizacja umowy rozpocznie się od daty zawarcia umowy, a zakończy się z dniem odbioru do eksploatacji UDT ostatniego dźwigu znajdującego się w zasobach szpitala, którego decyzja dopuszczająca UDT do użytkowania upływa 31.05.2020 roku.

- Etapowanie opracowania dokumentacji resursu ( załącznik nr 2 )

- Etap nr I  dźwigi  pozycja nr.1  do nr. 4  do dnia  23.12.2019

- Etap nr II dźwigi pozycja nr.  5 do nr.13  do dnia 15.01.2020

- Etap nr III dźwigi pozycja nr.14 do nr. 16  do dnia 15.03.2020

- Jako datę opracowania dokumentacji resursu przyjmuje się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji składającej się na poszczególne etapy. Weryfikacja prawidłowości wykonania dokumentacji resurs nastąpi z chwilą wykonywania czynności dozoru przez  Inspektora UDT oraz podpisania pozytywnego protokołu odbioru etapu prac przez Zamawiającego.

§ 4.

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do urządzeń w sposób

umożliwiający prawidłowe i bezpieczne wykonywanie prac będących przedmiotem umowy.

2.Wykonawca ustali termin przeprowadzenia czynności związanych z opracowaniem dokumentacji z zamawiającym, konserwatorem urządzeń dźwigowych i gwarantem urządzeń dźwigowych nr 1,2,4,13.

3. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną urządzeń

niezbędną do realizacji przedmiotu umowy.

§ 5.

1. Wykonawca zobowiązuje się, aby dokumentacja, o której mowa w § 1, nie naruszała praw osób  trzecich. W przypadku naruszenia praw osób trzecich Wykonawca ponosi z tego tytułu odpowiedzialność.

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 z chwilą odbioru dokumentacji  przenosi na Zamawiającego na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe do  dokumentacji, o której mowa w § 1 obejmujące prawo jej wykorzystywania na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

- utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnej liczbie egzemplarzy, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i zapisu elektroniczno-cyfrowego;

- zamieszczanie całości lub części dokumentacji w publikacjach, informatorach, katalogach i innych wydawnictwach;

- wprowadzanie do pamięci komputerów;

- rozpowszechnianie w sieci informatycznej;

- udostępnianie osobom trzecim;

- dowolnych adaptacji, modyfikacji, łączenia dokumentacji / jej fragmentów z innymi utworami

- przetłumaczenie na język obcy i wykorzystanie takiej jego postaci w zakresie określonym

w postanowieniach poprzedzających.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności  nośników, na których utrwalono dokumentację.

4. Wykonawca udziela zgody Zamawiającemu na wykonywanie autorskich praw zależnych.

5. Zamawiający zobowiązuje się honorować autorskie prawa osobiste autora dzieła.

§ 6.

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: …………………., tel. ……………, e-mail …………………..

2. Osobą upoważnioną i odpowiedzialną za realizacją umowy ze strony Wykonawcy jest: …………………………, tel. ………………………….  e-mail ……………………….

3. Konserwator urządzeń dźwigowych  jest: ………………………, tel. ………………………….  e-mail ……………………….

4. Konserwator urządzeń dźwigowych  jest: ………………………, tel. ………………………….  e-mail ……………………….

5. Zmiana osób, numerów telefonów lub adresów e-mail określonych w pkt. 1 i 2 może nastąpić na podstawie przekazanej drugiej Stronie informacji i nie wymaga formy aneksu.

§ 7.

1. Koszt realizacji umowy ustala się na kwotę ryczałtową : ………………………… zł netto + podatek VAT w wysokości ……………………%.

Łącznie: ………………………. zł brutto (słownie: ……………………………………….

………………………………………………………………. złotych brutto, …………/100).

w tym :

- za etap I  cena netto …………………..

- za etap II cena netto …………………

- za etap III cena netto………………

2. Kwota obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot umowy, przeprowadzenie wizji/oględzin i kontroli niezbędnej do przygotowania dokumentacji, dojazdy osób wyznaczonych do realizacji umowy, przygotowanie dokumentacji i jej dostarczenia do Zamawiającego.

3. Przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu nastąpi na podstawie  zakończenia etapów określonych w  § 3 pkt 2.  na podstawie  protokołu  zdawczo-odbiorczego etapu prac .

4. Integralną częścią każdego  protokołu zdawczo-odbiorczego etapu prac  jest pisemne oświadczenie  Wykonawcy, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć,  wykonana zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami.

5. Wynagrodzenie będzie płatne częściowo - za każdy etap wykonania dokumentacji. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem w ciągu 60  dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawę do wystawienia faktury stanowi pozytywny protokół odbioru etapu prac przez Zamawiającego.

6. Strony postanawiają, że zapłata nastąpi w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8.

1. Wykonawca udziela 3 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego  etapu bez zastrzeżeń.

2. Zamawiającemu, który otrzymał wadliwą dokumentację przysługuje prawo żądania usunięcia – w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 - wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, szczególnie w przypadku uwag wniesionych przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego.

3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wadach drogą elektroniczną na e-mail na adres: ……………….... niezwłocznie po ich ujawnieniu.

4. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiający może korzystać z uprawnień wynikających z rękojmi.

§ 9.

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

a) niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto określonej w § 7 ust. 1;

b) odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% ceny brutto określonej w § 7 ust.. 1;

c) za przekroczenie któregokolwiek terminu określonego § 3 ust. 2 w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

d) za przekroczenie terminu usunięcia wad w wysokości 50 złotych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia

3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

4. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

5. Kary umowne podlegają sumowaniu.

§ 10.

Za przypadki siły wyższej, które uwalniają strony od wypełnienia zobowiązań umownych na czas trwania siły wyższej, uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli stron i po zawarciu niniejszej umowy, a którym strona nie będzie mogła zapobiec, przy zastosowaniu należytej staranności, udaremniając całkowicie lub częściowo wykonanie zobowiązań umownych, jak np.: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenia władz.

§ 11.

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie szpitala, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy rozpatrywane będą w trybie negocjacji z Zamawiającym.

3. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy. Za rażące naruszenie postanowień umowy Strony przyjmują w szczególności opóźnienie w realizacji któregokolwiek z etapów przekraczające 10 dni. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających skorzystanie z prawa odstąpienia.

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Strony ustalają, że odstąpienie od Umowy ma skutek na przyszłość (ex nunc).

§ 12.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony przewidują możliwość zmian umowy w zakresie:

- oznaczenia firm (nazw), siedzib Stron, numerów rachunków bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych wskazanych w Umowie, w wypadku, gdy ulegną one zmianie w toku obowiązywania Umowy;

- oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- Spory powstałe na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z Umowy na osobę trzecią, jedynie za pisemną zgodą jednostki tworzącej Zamawiającego – Województwa Podlaskiego - art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018 r. poz. 160 ze zm.).

- Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy podwykonawcom jedynie w zakresie wskazanym w złożonej w toku ubiegania się o udzielenie zamówienia ofercie.

- Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia Umowy do przedstawienia Zamawiającemu listy podwykonawców wraz ze wskazaniem konkretnych prac, które zostaną powierzone do realizacji każdemu podwykonawcy. Lista, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, podlega aktualizacji przez Sprzedawcę każdorazowo w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy, w tym zastąpienia dotychczasowego podwykonawcy innym. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zaktualizowanej listy najpóźniej w dniu dokonania zamiany/zmiany.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców/dalszych podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.

§ 13

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                                                                  ZAMAWIAJĄCY

Załączniki :

- Formularz ofertowy

- Zestawienie asortymentowe dźwigów podlegających opracowaniu resursu.