Załącznik  nr 1 do Ogłoszenia o przetargu  -

Zestawienie asortymentowo –  ilościowe i wymagania

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – ILOŚCIOWE i parametry wymagane

PAKIET 1

WYMAGANIA:

1. Rękaw:

- bezcelulozowy

- warstwa nieprzeźroczysta wykonana z tworzywa Tyvek

- ze wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie z koloru czerwonego na żółty

2. Torebka do zgrzewania, torebka samozamykająca się:

  - bezcelulozowa

  - warstwa nieprzeźroczysta wykonana z tworzywa Tyvek

  - z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie z koloru czerwonego na żółty

3. Kaseta do sterylizacji Sterrad 100S:

- zawierająca czynnik sterylizujący 58 % r – r nadtlenku wodoru.

4. Chemiczny wskaźnik paskowy:

- przebarwiający się po procesie z koloru czerwonego na żółty

5. Chemiczny wskaźnik taśmowy:

- rolka 55 m.

Zaoferowany asortyment musi być walidowany (bez kaset) w systemie sterylizacji plazmowej Sterrad 100S zgodnie z ISO 14937

| Lp. | Artykuł | Ilość mb / szt. / arkuszy / op. | cena jedn. netto mb / szt. / arkuszy / op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |  | Producent/ nazwa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękaw Tyvek, zgrzewalny ze wskaźnikiem chemicznym: ###### Tolerancja wym. +10% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 15 cm | 280 m |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 20 cm | 280 m |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 25 cm | 280 m |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 35 cm | 350 m |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 42 cm | 280 m |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 50 cm | 140 m |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Torebka Tyvek, zgrzewalna ze wskaźnikiem chemicznym: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 10 x 26 cm - tolerancja wym. + 10 % | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 25 x 48 cm tolerancja wym. + 10 % | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaseta sterylizacyjna do sterylizatora Sterrad 100 S | 12 op. / 300 cykli |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Chemiczny wskaźnik paskowy | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Walidacja sterylizatora zgodnie z ISO 14937 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Test biologiczny do kontroli sterylizacji plazmowej | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw akcesoriów do sterylizatora Sterrad 100S | 1 kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Chemiczny wskaźnik taśmowy | 330 m |  |  |  |  |  |  |
| Wartość całego Pakietu (brutto) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość całego Pakietu (netto) |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET 2

| Lp. | #### Asortyment | Nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto op. / szt. | Wartość netto | VAT % |  | Wartość brutto | Producent/ nazwa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plomba etykieta z indykatorem z tylną stroną klejącą oraz indykatorem procesu sterylizacji parowej, biała lub czerwona wymiar 80x35mm (do wyboru przez Zamawiającego), opak 1000szt |  | 18 op. po 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Plomba etykieta biała z tylną strona klejącą i indykatorem procesu sterylizacji parowej do kontenera typ mini, wymiar 60x18mm , opak-100szt |  | 5 op. po 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Filtry papierowe ze wskaźnikiem procesu sterylizacji w kształcie koła, srednica 190mm, opak-100szt |  | 100 op. po 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Sterylny olej w sprayu 300ml do narzędzi do zastosowania przed procesem sterylizacji |  | 108 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Olej do systemów motorowych |  | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Nasadki aplikacyjne do różnych typów napędów motorowych kompatybilne z posiadanym systemem motorowym firmy Aesculap |  | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Środek Eloxal do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni kontenerów, pojemność 300ml |  | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO Pakietu NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO Pakietu (BRUTTO) - DO OCENY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

W. w asortyment musi być kompatybilny z systemem kontenerowym posiadanym przez Szpital: Vario; PrimeLine.

#### PAKIET 3

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto |  | Wartość brutto | Kod i nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabój jednorazowy na 100 % EO - 170 g do sterylizatora 8 XL* | 84 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Testy biologiczne szybkiego odczytu do EO** | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO ZAMÓWIENIA NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO ZAMÓWIENIA DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - Zaoferowane naboje jednorazowe powinny być kompatybilne, zgodnie z instrukcją obsługi posiadanych sprzętów, z posiadanym przez Szpital sterylizatorem 8 XL firmy 3M.

**- zaoferowane testy biologiczne szybkiego odczytu muszą być kompatybilne z inkubatorem Attest Auto-Reader firmy 3M.

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o przetargu -

Wykaz dokumentów, które powinny być załączone do oferty

Dokumenty, które powinny być załączone do oferty:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- 2. Wypełnione załączniki nr 1, 3  do Ogłoszenia o przetargu.

3. Oświadczenie Oferenta, że oferowany przedmiot zamówienia:

a) został wprowadzony do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r, Dz. U. Nr 107, poz. 679) – w przypadku składania oferty na wyrób medyczny, i na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy aktualne dokumenty w w.w. zakresie.

b) posiada deklaracje zgodności i oznakowanie znakiem CE i na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy dokumenty w w.w. zakresie.

Na w.w dokumentach należy umieścić adnotację, którego Pakietu i której pozycji dotyczą.

Uwaga!

jeżeli wyrób, który nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych (Ustawa z dnia 20.05.2010r.) i nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru, a więc nie posiada znaku CE, to w tym przypadku Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia, że oferowany przedmiotowym postępowaniem produkt, .... (należy go wymienić) nie jest objęty tym wymogiem i podać uzasadnienie tego faktu oraz podstawę prawną.

4.Opisy lub fotografie produktów zawierające opis oferowanego produktu w języku polskim - potwierdzający spełnianie wymogów określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Oferenta.

Na w.w dokumentach należy umieścić adnotację, którego Pakietu i której pozycji dotyczą.

Uwaga: W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów, potwierdzających spełnianie wymogów, które zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ. Dokumenty te zostaną udostępnione przez Oferentów na każde żądanie Zamawiającego.

5. Oświadczenie Oferenta, że zaoferowany asortyment jest walidowany (bez kaset) w systemie sterylizacji plazmowej Sterrad 100S zgodnie z ISO 14937 - dotyczy Pakietu 1.

6. Załączyć do oferty oświadczenie producenta potwierdzające kompatybilność oferowanego asortymentu z posiadanym przez Szpital systemem kontenerowym Vario i PrimeLine - w przypadku ofert równoważnych  - dotyczy Pakietu 2.

7. Oświadczenie Producenta, potwierdzające  kompatybilność oferowanego asortymentu z posiadanym przez Szpital sterylizatorem 8 XL firmy 3M (oświadczenie wymagane w przypadku  ofert równoważnych - dotyczy  Pakietu 3 poz. 1).

8. Oświadczenie Producenta, potwierdzające kompatybilność oferowanego asortymentu z posiadanym przez Szpital inkubatorem Attest Auto-Reader firmy 3M (oświadczenie wymagane w przypadku ofert równoważnych - dotyczy  Pakietu 3 poz. 2).

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o przetargu - Formularz ofertowy

DANE OFERENTA:*

Nazwa Oferenta /

###### Adres:….............................................................................................................................................................

###### REGON…...........................................................................................................................................................

###### NIP…..................................................................................................................................................................

###### Tel.…..................................................................................................................................................................

###### FAX, na który Szpital ma przesłać korespondencję: ........................................................................................

E-mail:...............................................................................................................................................................

Osoba do kontaktów:.........................................................................................................................................

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11

18 - 404  Łomża

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro  na ,,Zakup i dostawę artykułów do wyposażenia systemu kontenerowego, artykułów do sterylizacji plazmowej i artykułów do sterylizacji tlenkiem etylenu dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży”, znak sprawy: ZT-SZP-226/ 02/5/2017, oferujemy wykonanie w cenie ryczałtowej.

I. CENA OFERTY:

PAKIET 1:

Brutto : ……………………zł**

słownie:………………………………………………………………………………………………… zł**

podatek VAT .............%**

PAKIET 2:

Brutto : ……………………zł**

słownie:………………………………………………………………………………………………… zł**

podatek VAT .............%**

PAKIET 3:

Brutto : ……………………zł**

słownie:………………………………………………………………………………………………… zł**

podatek VAT .............%**

II. Oferujemy termin wykonania zamówienia: Od daty podpisania umowy do końca sierpnia 2018 r.

III. OŚWIADCZENIA:

1.  Oświadczamy, że zyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi, przedmiotem i zakresem dostaw.

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy, treścią ogłoszenia o przetargu i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach Szpitala w terminie zaproponowanym przez Szpital.
5. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na termin płatności – do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT i otrzymania zamówionej dostawy cząstkowej.

6. Oświadczamy, że cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszym ogłoszeniu o przetargu.

7. Oświadczamy, że wybór oferty prowadzi*/ nie prowadzi*1 do powstania u zamawiającego (tj. szpital) obowiązku podatkowego :

a) **nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego:.........................................................

b)** wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT:..................................

Na ..............** kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

.................................................................................
                                                                                            data, podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta

*   - niepotrzebne skreślić

## ** -  należy wypełnić

*1    - niepotrzebne skreślić. Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Oferenta, wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pozycji a i b w części IV pkt 7.

#### Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o przetargu -

#### Projekt umowy

UMOWA

Nr. ....... /ZT-SZP-226/02/5/2017

zawarta w dniu ……………… r.* w pomiędzy:

………………………………………………………………………………………………………………………*

reprezentowanym przez:……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………*

........................................................

zwanym dalej „Sprzedającym”

a

Szpitalem Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11, 18-404 łomża NIP: 718-16-89-321, Regon: 450665024, KRS 0000024716

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………….......……

zwanym dalej „Kupującym”,

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa artykułów do wyposażenia systemu kontenerowego, artykułów do sterylizacji plazmowej i artykułów do sterylizacji tlenkiem etylenu dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, na podstawie złożonej oferty, która była najkorzystniejsza w rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym, w trybie przetargu poniżej 30 000 Euro ogłoszonego w na stronie internetowej Zamawiającego zgodnie asortymentowo i cenowo z Załącznikiem nr 1 do umowy (Załącznik ten jest odpowiednikiem Załącznika nr 1 do Ogłoszenia o przetargu) stanowiącym integralną część umowy, na kwotę brutto ........................* zł (kwotę netto.................................... ).

§ 2

1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar na własny koszt do Magazynu Kupującego w odpowiednich opakowaniach transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

2. Dostawa przedmiotu umowy następować będzie raz w tygodniu  na podstawie telefonicznego lub pisemnego lub za pomocą faksu zamówienia przez Kupującego w ciągu max 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku od zgłoszenia zapotrzebowania. Dostawy nadzwyczajne w terminie 2 dni roboczych od złożenia zapotrzebowania. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

3. Wielkość każdorazowej dostawy i ilość zostaną podane w zamówieniu.

4. Asortyment, będący przedmiotem umowy posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wielkość każdorazowej dostawy, ilość, asortyment i terminy zostaną uzgodnione przez strony w trakcie realizacji zamówienia. Termin ważności dostarczonych artykułów minimum 1 rok od daty dostarczenia.

5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest nieodpowiedniej jakości Sprzedający, w ciągu 5 dni dokona jego wymiany na towar o odpowiednich parametrach, a gdy tego nie wykona, Kupujący uzna reklamację za uwzględnioną i nie zapłaci za tę partię towaru.

6. Sprzedający bez zgody Kupującego nie może dokonać zamiany asortymentu lub zmiany producenta produktu, jaki  wykazał  w złożonej ofercie.

7. Upoważnionym pracownikiem Kupującego do realizacji przedmiotu umowy  jest ................................................................... ,   tel.............................................  w godz. 7.30  – 15.05  w dni robocze.

8. Upoważnionym pracownikiem Sprzedającego do realizacji przedmiotu umowy jest ...................................................................,  tel.......................  w godz. ................  w dni .......................... .

§ 3

1.Kupujący  zobowiązuje się zapłacić za otrzymany towar cenę podaną w załączniku nr 1 do umowy.

2.Zapłata nastąpi w złotych polskich.

3. Kupujący będzie regulował należności za dostarczony towar przelewem bankowym w terminie do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT i otrzymania zamówionej dostawy cząstkowej.

4. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Kupującego polecenia przelewu bankowego.
5. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie przekazana z konta Kupującego na konto Sprzedającego o nr .................................................................................................... *.
6. W kwocie wymienionej w ust. 1 zawarte są wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i wymaganiom określonym w ogłoszeniu o przetargu.

7. Sprzedający może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią, jedynie za pisemną zgodą Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku (art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – Dz.U.2015. Poz. 618 ze zm.).

8. Kupujący zastrzega sobie prawo do niezrealizowania ilości do 20% ilości zamówionych, będących przedmiotem zamówienia, w trakcie trwania umowy.

7.Nie przewiduje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty (art. 144 ust 1 ustawy Pzp) z wyjątkiem:

  - obniżenia cen towaru o  procent zmiany ceny;

  - zmiany towaru na inny pod inną nazwą spełniający wszystkie parametry towaru zamówionego o ile dotychczasowy przestał być wytwarzany;

  - zmiany producenta produktu, jaki wykazał w złożonej ofercie za zgoda Zamawiającego.

  - zmiany obowiązującej stawki VAT, o procent +/- zmienionej ustawowo stawki podatku;

  - zmiany nazwy, siedziby stron umowy, nr-ów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;

  - w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem  zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie;

  - zamiany asortymentu lub zmiany producenta produktu, jaki wykazał w złożonej ofercie za  zgodą  Kupującego;

  - Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu obowiązywania umowy w przypadku niewyczerpania całości zamówienia.

  - wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;

8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

10. Sprzedający oświadcza, iż znany jest mu stan majątkowy Kupującego i w związku z tym zobowiązuje się nie korzystać z uprawnień, jakie daje art. 490 Kodeksu cywilnego.

11. Kupujący w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2, lub braku reakcji, opieszałość w wymianie zareklamowanego przedmiotu umowy, będzie upoważniony do dokonania zakupu interwencyjnego, którego koszty dodatkowe (różnica między ceną realizacji zakupu a ceną wynikającą z umowy oraz koszty transportu) poniesie Sprzedający.

§ 4

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne za zwłokę:

a) w dostarczeniu zamówionych towarów w wysokości 5% wartości nie dostarczonych towarów za każdy dzień zwłoki;

b) w wymianie towaru nieodpowiedniej jakości na towar dobrej jakości w wysokości 5% wartości dostarczonych towarów o nieodpowiedniej jakości za każdy dzień zwłoki;

2. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, określonej w § 1 umowy.

3. Kary umowne w pierwszej kolejności będą potrącane z wynagrodzenia należnego Sprzedającemu, na co Sprzedający wyraża zgodę i do czego upoważnia Kupującego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia.

4. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 5

- Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

- Kupujący może odstąpić od umowy  w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Kupującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- 2 – krotne opóźnienie w realizacji dostaw lub reklamacji przedmiotu dostawy,

- jednorazowe opóźnienie w dostawie lub reklamacji przedmiotu dostawy przekraczające 4 dni,

- 2 – krotna reklamacja jakości przedmiotu zamówienia,

- rozwiązanie lub likwidacja Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa.

4.Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 6

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Kupującego.

2. Niniejsza umowa zawarta jest na okres: od daty podpisania umowy do końca sierpnia 2018 r.

§ 7

1**. Sprzedający  zgodnie ze złożoną ofertą wykona własnymi siłami cały zakres przedmiotu  umowy.

1**. Sprzedający zleci podwykonawcy następujący zakres dostaw :
.........................................................................................

2**. Sprzedający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Kupującemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Sprzedającego, podwykonawcę.

3**. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za działania za podwykonawców jak za swoje.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej  w postaci obustronnie podpisanego aneksu.

§ 9

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Kupujący, a jeden Sprzedający.

##### SPRZEDAJĄCY 							KUPUJĄCY

Załączniki do umowy:

1. Zestawienie asortymentowo – ilościowe.

2. Umowa konsorcjum - jeśli dotyczy ***.

*     - wypełnić.

**   - niepotrzebne wykreślić.

*** - dotyczy Wykonawców składających ofertę w ramach konsorcjum