załącznik nr 8.1 do SIWZ

Zestawienie powierzchni budynku /dane ogólne /zapotrzebowanie energetyczne budynku /konstrukcja budynku /

1.Podstawowe  dane  budynku po Pralni

1.1. Dane ogólne

| Powierzchnia zabudowy m2 | Powierzchnia użytkowa m2 | Powierzchnia komunikacji m2 | Powierzchnia całkowita m2 | Kubatura m3 | Ilość kondygnacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nadz. | Podz. |
| 1127,5 | 1808,80 | 452,20 | 2261,00 | 11084,00 | 1 | 1 |

  - Rodzaj konstrukcji budynku

| Fundamenty | Ławy żelbetowe ,stopy wylewane kielichowe Konstrukcja szkieletowa ,żelbetowa, prefabrykowana |
| --- | --- |
| Ściany | Piwnic – zewnętrzne betonowe osłonięte gazobetonem Ściany zewnętrzne typowe prefabrykowane ocieplone styropianem Wewnętrzne działowe gr,12 cm –cegła kratówka , gr.6,5 cm cegła dziurawka |
| Stropy | Płyty wspornikowo- żebrowe |
| Dach | Stropodach niewentylowany Pokrycie dachu –papa termozgrzewalna |
| Stolarka okienna | Typowa drewniana dwuszybowa zespolona |
| Stolarka drzwiowa zewnętrzna | Typowa drewniana |

  - Zapotrzebowanie energetyczne budynku

| Rodzaj czynnika | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Centralne ogrzewanie | Kcal/h | 124000 |
| Wentylacja mechaniczna | Kcal/h | 673,29 |
| Klimatyzacja | Kcal/h | - |
| Para | Kg/h | 1338 |
| Woda lodowa | Kcal/h | - |

1.4 Wykaz pomieszczeń przewidziany do   modernizacji, przebudowy oraz zagospodarowania budynku po Pralni    Szpitala Wojewódzkiego  im. Kardynała St. Wyszyńskiego przy Al. Piłsudskiego 11,  w Łomży potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego

| l.p | Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia użytkowa m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Piwnica |  |  |  |
| 1 | 01/1 | Przedsionek | 6,80 |
| 2 | 01/2 | Dezyfektornia strona brudna | 35,90 |
| 3 | 01/3 | Magazyn środków dezyfekcyjnych | 5,00 |
| 4 | 01/4 | Sluza szatniowa | 14,10 |
| 5 | 01/5 | Dezyfektornia strona czysta | 23,70 |
| 6 | 01/6 | Pralnia chemiczna | 50,60 |
| 7 | 01/6a | Wydawalnia | 12,50 |
| 8 | 01/7 | Chemiczne czyszczenie | 13,90 |
| 9 | 01/8 | Magazyn środków piorących | 8,10 |
| 10 | 01/9 | Magazyn pralni chemicznej | 17,80 |
| 11 | 01/10 | Pomieszczenie prostowników | 22,70 |
| 12 | 01/11 | Przedsionek | 5,30 |
| 13 | 01/12 | Magzyn kwasów | 7,20 |
| 14 | 01/13 | wc | 3,40 |
| 15 | 01/14 | Zajezdnia wózków akumulatorowych | 42,00 |
| 16 | 01/15 | Skład porzadkowy | 14,80 |
| 17 | 01/16 | Rozdzielnia | 16,50 |
| 18 | 01/17 | Wentylatorownia | 324,00 |
| 19 | 01/18 | Węzeł cieplny | 183,80 |
| 20 | k1 | klatka schodowa | 9,20 |
| 21 | k2 | klatka schodowa | 9,80 |
| Razem Piwnica |  |  | 827,10 |
| 1 | 1/2 | Komora przyjęć brudnej bielizny | 73,2 |
| 2 | 1/3 | Magazyn srodków piorących | 32 |
| 3 | 1/4 | Pralnia strona brudna | 133 |
| 4 | 1/5 | Pralnia strona czysta | 343,40 |
| 5 | 1/6 | Szwalnia | 36,8 |
| 6 | 1/7 | Magazyn czystej bielizny | 169,4 |
| 7 | 1/8 | Ekspedycja | 34,52 |
| 8 | 1/9 | wc+k | 9,7 |
| 9 | 1/10 | wc+m | 2,8 |
| 10 | 1/11 | Pomieszczenie administarcyjne | 11 |
| 11 | 1/12 | Pomieszczenie kierownika | 11,7 |
| 12 | 1/13 | Pomieszczenie administaracyjne | 11,5 |
| 13 | 1/14 | Pomieszczenie administracyjne | 12,2 |
| 14 | 1/15 | Pokój personelu | 24 |
| 15 | 1/16 | Przedsionek | 5 |
| 16 | 1/17 | korytarz | 52,5 |
| 17 | 1/18 | Szatnia | 14,8 |
| 18 | 1/19 | Natrysk | 17,5 |
| 19 | 1/20 | Natrysk | 7,5 |
| 20 | 1/21 | Szatnia męska | 12,8 |
| 21 | 1/22 | Składzik porzadkowy | 9,5 |
| 22 | 1/23 | Szatnia damska | 5,3 |
| 23 | 1/24 | Sluza | 9 |
| 24 | 1/25 | Szatnia brudna | 6,7 |
| 25 | k1 | klatka schodowa | 9,7 |
| 26 | k2 | klatka schodowa | 9,9 |
| Razem Parter |  |  | 1065,42 |
| Razem budynek Pralni |  |  | 1892,52 |