## witryna chłodząca
Załącznik nr 1 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo-ilościowe
Witryna chłodząca do przechowywania leków - SZTUK 4
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent,
rok produkcji
1. | Witryna chłodząca do przechowywania leków | 4 szt.
WARTOŚĆ NETTO
WARTOŚĆ BRUTTO (DO OCENY)
[8 empty] | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (podać)
|  | 1 | Sprzęt fabrycznie nowy |  |  |  |  | tak
|  | 2 | Pojemność 290 litrów |  |  |  |  | tak
|  | 3 | Temperatura wewnętrzna 0 - 10 stopni C |  |  |  |  | tak
|  | 4 | Ilość drzwi - 1 sztuka |  |  |  |  | tak
|  | 5 | Ilość półek - 5 - 6 |  |  |  |  | tak
|  | 6 | Wymiary 600 x 600 x1450 (mm) (szerokość x głębokość x wysokość) +/- 10% |  |  |  |  | tak
|  | 7 | Automatyczne odszranianie i odparowywanie wody |  |  |  |  | tak
|  | 8 | System wentylacji |  |  |  |  | tak
|  | 9 | Wewnętrzne oświetlenie |  |  |  |  | tak
|  | 10 | Płynna regulacja temperatury |  |  |  |  | tak
|  | 11 | Drzwi w standardzie prawe |  |  |  |  | tak
|  | 12 | Zamek drzwiowy |  |  |  |  | tak
|  | 13 | Gwarancja 24 miesiące |  |  |  |  | tak
|  | 14 | Zasilanie 230 V |  |  |  |  | tak
Parametry określone jako "TAK", są warunkami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
………………………………………………………
data i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy