Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo-ilościowe i parametry wymagane

Uwaga:

Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi przez Zamawiającego. Niespełnienie nawet jednego z wymaganym parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w oferowanym asortymencie

Zamawiający dopuszcza złożenie Załącznika nr 4 do SIWZ tylko w zakresie Pakietów, na które Wykonawca składa ofertę.

………………………….

Pieczątka Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę 
chemicznych środków dezynfekcyjnych, antyseptycznych i myjących do stosowania w obszarze medycznym dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży,

znak sprawy: ZT-SZP-226/01/48/2019

- OFERUJEMY:

PAKIET 1

PREPARATY DO DEZYNFEKCJI I MYCIA RĄK

- Preparat alkoholowy do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji skóry rąk:

Ilość: 12 000 litrów

opakowania:

- 12 000 litrów w opakowaniach 0,5 l;

- butelki dostosowane do systemu dozowania istniejącego w szpitalu;

- 6 000 szt. pompek do butelek;

- 50 szt. dozowników łokciowych (kompatybilne z istniejącym systemem w szpitalu);

- Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i ciała:

Ilość: 1 200 litrów

opakowania:

- 1 200 litrów w opakowaniach 0,5 l;

- butelki dostosowane do systemu dozowania istniejącego w szpitalu;

| Lp | Asortyment | Producent/nazwa środka | Ilość wymagana | Ilość opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1 op./ 1 szt. | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat alkoholowy do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji skóry rąk |  | 12 000 L |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i ciała. |  | 1 200 L |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Preparat alkoholowy do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji skóry rąk |  |  |  |
| 1. | zarejestrowany jako produkt leczniczy lub biobójczy | TAK |  |
| 2. | zakres działania: B, F, V, Tbc, | TAK |  |
| 3. | higieniczna dezynfekcja rąk do 30 sekund, | TAK |  |
| 4. | ilość wymagana do jednorazowej higienicznej dezynfekcji rąk nie przekracza 3 ml w czasie do 30 s | TAK |  |
| 5. | chirurgiczna dezynfekcja rąk w czasie do 90 sekund, | TAK |  |
| 6. | preparat bezbarwny na bazie etanolu z zawartością substancji pielęgnujących takich jak: pantenol, witamina E, gliceryna. | TAK |  |
| 7. | preparat o przedłużonym działaniu (do minimum 3 godz.) | TAK |  |
| 8. | preparat gotowy do użycia | TAK |  |
| 9. | opakowania z zabezpieczeniem gwarantującym o jego nieotwieraniu | Opisać sposób zabezpieczenia. |  |
| 10. | szkolenia z zakresu „Higieny rąk” 2x w roku w sumie w 8 grupach przeprowadzone przez audytorów wiodących WHO, zakończone wydaniem certyfikatu dla każdego uczestnika z przeszkolenia w/w zakresie. | TAK |  |
| 2. Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i ciała |  |  |  |
| 1. | niepowodujący wysychania skóry, pielęgnujący skórę; | TAK |  |
| 2. | niezawierający mydła; | TAK |  |
| 3. | opakowania z zabezpieczeniem gwarantującym o jego nieotwieraniu | TAK |  |

UWAGA:

- w przypadku produktu leczniczego Zamawiający wymaga świadectwa rejestracji produktu leczniczego wraz z charakterystyką produktu leczniczego, pozwolenie na obrót produktem leczniczym, ulotki informacyjne produktu.

-w przypadku produktu biobójczego Zamawiający wymaga świadectwa rejestracji produktu biobójczego, pozwolenie na obrót produktem biobójczym, preparat posiada wpis do Wykazu Produktów Biobójczych,

- preparaty przebadane zgodnie z metodologią: Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791.

    - Bakterie - EN 13727

    - Wirusy – EN 14476

    - Grzyby -EN 13624

    - Tbc – EN 14348

Ponadto Zamawiający wymaga:

- raportów badań potwierdzających skuteczność działania biobójczego w wymaganym powyżej zakresie

- kart charakterystyki produktu biobójczego

## …………………….., dnia …………………..						………………………………………………

## (miejscowość)								podpis osoby /osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET 2

PREPARAT DO ODKAŻANIA POLA OPERACYJNEGO

Ilość: 700 l

opakowania:

80 l w opakowaniach do 350 ml

620 l w opakowaniach do 1 l

| Lp | Asortyment | Producent/nazwa środka | Ilość wymagana | Ilość opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1 op | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat alkoholowy, bezjodowy, barwiony łatwo zmywalnymi barwnikami |  | 700 L (w tym 80 L w op. do 350 ml) |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | preparat alkoholowy, bezjodowy, barwiony łatwo zmywalnymi barwnikami, | TAK |  |
| 2. | preparat zarejestrowany jako produkt leczniczy | TAK |  |
| 3. | zakres działania: B, F, V, Tbc, | TAK |  |
| 4. | postać: płyn gotowy do użycia, | TAK |  |
| 5. | czas działania – do 1 min. podczas jednokrotnego użycia, | TAK |  |
| 6. | opakowanie do 1 litra | TAK |  |

Zamawiający wymaga:

- świadectwa rejestracji produktu leczniczego wraz z charakterystyką produktu leczniczego, pozwolenie na obrót produktem leczniczym

- oświadczenia Wykonawcy, że składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązuje się dostarczyć wyroby, które spełniają wszystkie określone przepisami prawa wymogi w zakresie dopuszczenia do obrotu i do używania, zgodnie z:

- Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2018, poz. 2231)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4.12. 2015 r. w sprawie prowadzenia Wykazu Produktów Biobójczych (Dz.U.2015, poz.2045);

- Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2019 poz. 175 z późn. zm.);

- Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2019, poz. 499 z późn. zm.) – dla produktów leczniczych;

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5.11.2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz.U. 2010, N 215 poz. 1416);

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2019 r., poz. 1225)

## …………………….., dnia …………………..		           				………………………………………………

## (miejscowość)								podpis osoby /osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET 3

ŚRODEK DO ODKAŻANIA RAN CHIRURGICZNYCH, RAN PRZEWLEKŁYCH, ODKAŻANIA BŁON ŚLUZOWYCH, ANTYSEPTYKA W GINEKOLOGII

Ilość: 1 400 l

opakowania:

100 l w opakowaniach 250 ml z atomizerem

1 300 l w opakowaniach do 1 l

| Lp | Asortyment | Producent/ nazwa środka | Ilość wymagana | Ilość opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1 op. | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środek do odkażania ran chirurgicznych, ran przewlekłych, odkażania błon śluzowych, antyseptyka w ginekologii, |  | 100 L w opakowaniach 250 ml z atomizerem |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 300 w opakowaniach do 1 L |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | zakres działania: B, V, F, Tbc | TAK |  |
| 2. | preparat bezjodowy | TAK |  |
| 3. | postać - płyn gotowy do użycia | TAK |  |
| 4. | zawartość alkoholu w 100 g - do 3 g | TAK |  |
| 5. | opakowanie do 1 litra | TAK |  |
| 6. | preparat zarejestrowany jako produkt leczniczy | TAK |  |

Zamawiający wymaga:

- świadectwa rejestracji produktu leczniczego wraz z charakterystyką produktu leczniczego, pozwolenie na obrót produktem leczniczym

- oświadczenia Wykonawcy, że składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązuje się dostarczyć wyroby, które spełniają wszystkie określone przepisami prawa wymogi w zakresie dopuszczenia do obrotu i do używania, zgodnie z:

- Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2018, poz. 2231)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4.12.2015 r. w sprawie prowadzenia Wykazu Produktów Biobójczych (Dz.U. 2015, poz. 2045);

- Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2019 poz. 175 z późn. zm.);

- Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2019, poz. 499 z późn. zm.) – dla produktów leczniczych;

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5.11.2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz.U. 2010, N 215 poz. 1416);

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2019 r., poz. 1225)

## …………………….., dnia …………………..						………………………………………………

## (miejscowość)								podpis osoby /osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET 4

ŚRODEK DO ODKAŻANIA BŁON ŚLUZOWYCH, ANTYSEPTYKA W GINEKOLOGII, UROLOGII

Ilość: 1 000 l

1 000 l w opakowaniach do 1 litra

| Lp. | Asortyment | Producent/ nazwa środka | Ilość wymagana | Ilość opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1 op. | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środek do odkażania błon śluzowych, antyseptyka w ginekologii, urologii |  | 1 000 l. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | zakres działania: B, V, F, Tbc, | TAK |  |
| 2. | preparat bezjodowy, | TAK |  |
| 3. | postać - płyn gotowy do użycia | TAK |  |
| 4. | opakowanie do 1 litra | TAK |  |
| 5. | preparat zarejestrowany jako produkt leczniczy | TAK |  |

Zamawiający wymaga:

- świadectwa rejestracji produktu leczniczego wraz z charakterystyką produktu leczniczego, pozwolenie na obrót produktem leczniczym

- oświadczenia Wykonawcy, że składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązuje się dostarczyć wyroby, które spełniają wszystkie określone przepisami prawa wymogi w zakresie dopuszczenia do obrotu i do używania, zgodnie z:

- Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2018, poz. 2231)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4.12. 2015 r. w sprawie prowadzenia Wykazu Produktów Biobójczych (Dz.U. 2015, poz. 2045);

- Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2019 poz. 175 z późn. zm.);

- Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2019, poz. 499 z późn. zm.) – dla produktów leczniczych;

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5.11.2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz.U. 2010, N 215 poz. 1416);

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2019 r., poz. 1225)

## …………………….., dnia …………………..						………………………………………………

## (miejscowość)								podpis osoby /osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET 5

ŚRODEK  OPARTY NA ALKOHOLU, O PRZEDŁUŻONYM DZIAŁANIU,  BEZ ZAWARTOŚCI JODU, PRZEZNACZONY DO ODKAŻANIA SKÓRY PRZED INIEKCJAMI DOŻYLNYMI, DOMIĘŚNIOWYMI, ŚRÓDSKÓRNYMI I PODSKÓRNYMI, POBIERANIEM KRWI, SZCZEPIENIAMI

Ilość: 1 300 l

- opakowanie do 350 ml z atomizerem

| Lp. | Asortyment | Producent/ nazwa środka | Ilość wymagana | Ilość opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1op. | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środek oparty na alkoholu, o przedłużonym działaniu, bez zawartości jodu, przeznaczony do odkażania skóry przed iniekcjami dożylnymi, domięśniowymi, śródskórnymi i podskórnymi, pobieraniem krwi, szczepieniami. |  | 1 300 L |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | zakres działania: B, V, F, Tbc | TAK |  |
| 2. | czas działania do 15 sekund | TAK |  |
| 3. | aktywny w obciążeniu białkowym | TAK |  |
| 4. | nie powinien podrażniać skóry, wywoływać uczuleń, wywierać drażniącego działania na skórę po stosowaniu wielokrotnym | TAK |  |
| 5. | roztwór gotowy do użycia | TAK |  |
| 6. | preparat bezbarwny | TAK |  |

Zamawiający wymaga:

- świadectwa rejestracji produktu leczniczego wraz z charakterystyką produktu leczniczego, pozwolenie na obrót produktem leczniczym

- oświadczenia Wykonawcy, że składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązuje się dostarczyć wyroby, które spełniają wszystkie określone przepisami prawa wymogi w zakresie dopuszczenia do obrotu i do używania, zgodnie z:

- Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2018, poz. 2231)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4.12. 2015 r. w sprawie prowadzenia Wykazu Produktów Biobójczych (Dz.U. 2015, poz. 2045);

- Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2019 poz. 175 z późn. zm.);

- Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2019, poz. 499 z późn. zm.) – dla produktów leczniczych;

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5.11.2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz.U. 2010, N 215 poz. 1416);

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2019 r., poz. 1225)

## …………………….., dnia …………………..						………………………………………………

## (miejscowość)								podpis osoby /osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET 6

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI, WYROBÓW MEDYCZNYCH, POMIESZCZEŃ

| Lp. | Asortyment | Ilość roztworu roboczego | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/nazwa środka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środek do dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych, pomieszczeń | 120 000 l. |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat o dobrych właściwościach myjących, niewymagający spłukiwania | TAK |  |
| 2. | niepowodujący efektu klejenia powierzchni | TAK |  |
| 3. | nieuwalniający aktywnego chloru, aldehydów, związków fenolowych | TAK |  |
| 4. | Niskie stężenie roztworu roboczego. | TAK |  |
| 5. | Spektrum działania: B, Tbc, F, V | TAK |  |
| 6. | Posiadający dobrą tolerancję materiałową. | TAK |  |
| 7. | Może być stosowany do dezynfekcji i mycia podłóg, powierzchni wyrobów medycznych | TAK |  |
| 8. | Przeznaczony do zastosowania w obszarze medycznym. | TAK |  |
| 9. | Możliwość zastosowania w obecności pacjentów, na oddziałach noworodkowych i dziecięcych | TAK |  |
| 10. | Stężenie roztworu roboczego | podać |  |
| 11. | Czas działania: do 15 min | podać |  |
| 12. | Wykonawca zapewni system dozujący do sporządzania roztworu roboczego środka dezynfekcyjnego | TAK |  |
| 13. | Wykonawca zapewni opakowania pojemniki z pompką do roztworu roboczego środka dezynfekcyjnego – pojemność 0,5 l., w ilości 1500 szt. | TAK |  |

PARAMETR OCENIANY :

1) „czas działania” (max 15 min.)

ilość punktów za kryterium „czas działania” obliczana jest wg poniższego wzoru:

najkrótszy oferowany czas działania

ilość punktów = -------------------------------------------------------------------  x 100 x 20%

oferowany czas działania oferty rozpatrywanej

2) „stężenie roztworu roboczego”

ilość punktów za kryterium „stężenie roztworu roboczego” obliczana jest wg poniższego wzoru:

najniższe stężenie roztworu roboczego

ilość punktów = ---------------------------------------------------------------------------------------  x 100 x 20%

oferowane stężenie roztworu roboczego oferty rozpatrywanej

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w Pakiecie 6 wynosi 40 pkt (jako suma punktów uzyskanych za parametr „czas działania” i „stężenie roztworu roboczego”)

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA:

- Kart charakterystyki substancji chemicznej.

- Świadectwa rejestracji produktu, jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019.175 z późn. zm.)

- Certyfikat jednostki notyfikowanej przy współudziale, której przeprowadzono procedurę oceny zgodności oferowanych wyrobów medycznych.

- Świadectwa rejestracji produktu, jako środek biobójczy w rozumieniu ustawy z dnia 09.10.2015 r. o produktach biobójczych ( Dz.U. 2018.2231)

- Opakowanie oznakowane w języku polskim. Opis powinien zawierać: skład, przeznaczenie, właściwości i sposób użycia oferowanego produktu.

- Raporty badań potwierdzające skuteczność  działania  biobójczego w wymaganym powyżej zakresie wg norm zawartych w PN-EN 14885.

- Raporty badań potwierdzające możliwość użycia w oddziale neonatologicznym;

- Oświadczenia Wykonawcy, że składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązuje się dostarczyć wyroby, które spełniają wszystkie określone przepisami prawa wymogi w zakresie dopuszczenia do obrotu i do używania, zgodnie z:

- Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2018.2231);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4.12.2015 r. w sprawie prowadzenia Wykazu Produktów Biobójczych (Dz.U. 2015, poz. 2045);

- Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019 poz. 175 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5.11.2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz.U. 2010 N 215, poz. 1416);

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2019, poz. 1225);

## …………………….., dnia …………………..						………………………………………………

## (miejscowość)								podpis osoby /osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET 7

PREPARAT DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI ZANIECZYSZCZONYCH MATERIAŁEM BIOLOGICZNYM

| Lp | Asortyment | Ilość roztworu roboczego | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/nazwa środka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem biologicznym | 42 000 l. |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparat do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem biologicznym |  |  |  |
| 1. | Preparat nieuwalniający aktywnego chloru, aldehydów, związków fenolowych. | TAK |  |
| 2. | Przeznaczony do stosowania w obszarach medycznych | TAK |  |
| 3. | Możliwość zastosowania w obecności pacjentów, na oddziałach noworodkowych i dziecięcych oraz w pomieszczeniach gdzie przetwarzana jest żywność. | TAK |  |
| 4. | Spektrum działania: B, Tbc, F, V, S | TAK |  |
| 5. | Stężenie roztworu roboczego | podać |  |
| 6. | Czas działania: do 15 min | podać |  |
| 7. | Wykonawca zapewni system dozujący do sporządzania roztworu roboczego środka dezynfekcyjnego | TAK |  |
| 8. | Wykonawca zapewni opakowania pojemniki z pompką do roztworu roboczego środka dezynfekcyjnego – pojemność 0,5 l., w ilości 1500 szt. | TAK |  |

PARAMETR OCENIANY :

1) „czas działania” (max 15 min.)

ilość punktów za kryterium „czas działania” obliczana jest wg poniższego wzoru:

najkrótszy oferowany czas działania

ilość punktów = ---------------------------------------------------------------------  x 100 x 30%

oferowany czas działania oferty rozpatrywanej

2) „stężenie roztworu roboczego”

ilość punktów za kryterium „stężenie roztworu roboczego” obliczana jest wg poniższego wzoru:

najniższe stężenie roztworu roboczego

ilość punktów = ----------------------------------------------------------------------------------------------  x 100 x 10%

oferowane stężenie roztworu roboczego oferty rozpatrywanej

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w Pakiecie 7 wynosi 40 pkt  (jako suma punktów uzyskanych za parametr „czas działania” i „stężenie roztworu roboczego”)

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA:

- Kart charakterystyki substancji chemicznej.

- Świadectwa rejestracji produktu, jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019.175 z późn. zm.)

- Certyfikat jednostki notyfikowanej przy współudziale, której przeprowadzono procedurę oceny zgodności oferowanych wyrobów medycznych.

- Świadectwa rejestracji produktu, jako środek biobójczy w rozumieniu ustawy z dnia 09.10.2015 r. o produktach biobójczych ( Dz. U. 2018.2231)

- Opakowanie oznakowane w języku polskim. Opis powinien zawierać: skład, przeznaczenie, właściwości i sposób użycia oferowanego produktu.

- Raporty badań potwierdzające skuteczność  działania  biobójczego w wymaganym powyżej zakresie wg norm zawartych w PN-EN  14885.

- Raporty badań potwierdzające możliwość użycia w oddziale neonatologicznym;

- Oświadczenia Wykonawcy, że składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązuje się dostarczyć wyroby, które spełniają wszystkie określone przepisami prawa wymogi w zakresie dopuszczenia do obrotu i do używania, zgodnie z:

- Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2018.2231);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4.12.2015 r. w sprawie prowadzenia Wykazu Produktów Biobójczych (Dz.U. 2015, poz. 2045);

- Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2019 poz. 175 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5.11.2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz.U. 2010 N 215, poz. 1416);

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2019, poz. 1225);

## …………………….., dnia …………………..						………………………………………………

## (miejscowość)								podpis osoby /osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET 8

ŚRODEK DO DEZYNFEKCJI  POWIERZCHNI ZANIECZYSZCZONYCH MATERIAŁEM BIOLOGICZNYM NA BAZIE CHLORU.

| Lp | Asortyment | Ilość roztworu roboczego | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/nazwa środka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych organicznie | 12 000 l. |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| Środek do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem biologicznym na bazie chloru. |  |  |  |
| 1. | preparat na bazie aktywnego chloru, | TAK |  |
| 2. | zakres działania: B, V, F, Tbc, S | TAK |  |
| 3. | stężenie roztworu roboczego | podać |  |
| 4. | czas działania: do 15 min, | podać |  |
| 5. | preparat w tabletkach całkowicie rozpuszczalnych w wodzie | TAK |  |

PARAMETR OCENIANY :

1) „czas działania” (max 15 min.)

ilość punktów za kryterium „czas działania” obliczana jest wg poniższego wzoru:

najkrótszy oferowany czas działania

ilość punktów = ---------------------------------------------------------------------  x 100 x 20%

oferowany czas działania oferty rozpatrywanej

2) „stężenie roztworu roboczego”

ilość punktów za kryterium „stężenie roztworu roboczego” obliczana jest wg poniższego wzoru:

najniższe stężenie roztworu roboczego

ilość punktów = -------------------------------------------------------------------------------------------  x 100 x 20%

oferowane stężenie roztworu roboczego oferty rozpatrywanej

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w Pakiecie 8 wynosi 40 pkt (jako suma punktów uzyskanych za parametr „czas działania” i „stężenie roztworu roboczego”)

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA:

- Kart charakterystyki substancji chemicznej.

- Świadectwa rejestracji produktu, jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2019 poz. 175 z późn. zm.)

- Certyfikat jednostki notyfikowanej przy współudziale, której przeprowadzono procedurę oceny zgodności oferowanych wyrobów medycznych.

- Świadectwa rejestracji produktu, jako środek biobójczy w rozumieniu ustawy z dnia 09.10.2015 r. o produktach biobójczych ( Dz.U. 2018.2231)

- Opakowanie oznakowane w języku polskim. Opis powinien zawierać: skład, przeznaczenie, właściwości i sposób użycia oferowanego produktu.

- Raporty badań potwierdzające skuteczność działania biobójczego w wymaganym powyżej zakresie wg norm zawartych w PN-EN  14885.

- Raporty badań potwierdzające możliwość użycia w oddziale neonatologicznym;

- Oświadczenia Wykonawcy, że składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązuje się dostarczyć wyroby, które spełniają wszystkie określone przepisami prawa wymogi w zakresie dopuszczenia do obrotu i do używania, zgodnie z:

- Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2018.2231);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4.12.2015 r. w sprawie prowadzenia Wykazu Produktów Biobójczych (Dz.U. 2015, poz. 2045);

- Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2019 poz. 175 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5.11.2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz.U. 2010 N 215, poz. 1416);

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2019, poz. 1225);

## …………………….., dnia …………………..						………………………………………………

## (miejscowość)								podpis osoby /osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET 9

PREPARAT ALKOHOLOWY DO SZYBKIEJ DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI I MIEJSC TRUDNODOSTĘPNYCH ORAZ PREPARAT 
DO DEZYNFEKCJI SPRZĘTU I WYROBÓW MEDYCZNYCH WYKONANYCH Z MATERIAŁÓW NIETOLERUJĄCYCH STĘŻONYCH ALKOHOLI (INKUBATORY, STOŁY RTG)

| Lp | Asortyment | Ilość | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |  | Producent/nazwa środka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych | 200 l. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do dezynfekcji sprzętu i wyrobów medycznych wykonanych z materiałów nietolerujących stężonych alkoholi (inkubatory, stoły Rtg) | 100 l. |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji powierzchni i miejsc trudnodostępnych. |  |  |  |
| 1. | zakres działania: B, F, Tbc, V | TAK |  |
| 2. | czas działania do 5 min. | podać |  |
| 3. | postać: płyn gotowy do użycia, | TAK |  |
| 4. | Status wyrobu medycznego o wysokiej potwierdzonej tolerancji materiałowej | TAK |  |
| 5. | Możliwość stosowania w oddziałach noworodkowych i dziecięcych, | TAK |  |
| 6. | opakowanie: do 1,0 l z atomizerem, | TAK |  |
| 2. Preparat do dezynfekcji sprzętu i wyrobów medycznych wykonanych z materiałów nietolerujących stężonych alkoholi (inkubatory, stoły Rtg) |  |  |  |
| 1. | Nie wymaga spłukiwania, niewytwarzający mgły aerozolowej. | TAK |  |
| 2. | Niezawierający aldehydów i chloru. | TAK |  |
| 3. | Spektrum działania: B, Tbc, F, V | TAK |  |
| 4. | Czas działania: do 5 min | podać |  |
| 5. | Postać pianki. | TAK |  |
| 6. | Możliwość stosowania w oddziałach noworodkowych i dziecięcych, | TAK |  |
| 7. | Status wyrobu medycznego o wysokiej potwierdzonej tolerancji materiałowej | TAK |  |
| 8. | Opakowanie do 1 litra | TAK |  |

PARAMETR OCENIANY :

„czas działania” (max 5 min.)

ilość punktów za kryterium „czas działania” dla pozycji 1 i 2 obliczana jest wg poniższego wzoru:

najkrótszy oferowany czas działania

ilość punktów = -----------------------------------------------------------------------  x 100 x 20%

oferowany czas działania oferty rozpatrywanej

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w Pakiecie 9 wynosi 40 pkt (jako suma punktów uzyskanych w poz. 1 i poz. 2)

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA:

- Kart charakterystyki substancji chemicznej.

- Świadectwa rejestracji produktu, jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2019 poz. 175 z późn. zm.)

- Certyfikat jednostki notyfikowanej przy współudziale, której przeprowadzono procedurę oceny zgodności oferowanych wyrobów medycznych.

- Świadectwa rejestracji produktu, jako środek biobójczy w rozumieniu ustawy z dnia 09.10.2015 r. o produktach biobójczych ( Dz.U. 2018.2231)

- Opakowanie oznakowane w języku polskim. Opis powinien zawierać: skład, przeznaczenie, właściwości i sposób użycia oferowanego produktu.

- Raporty badań potwierdzające skuteczność działania biobójczego w wymaganym powyżej zakresie wg norm zawartych w PN-EN  14885.

- Raporty badań potwierdzające możliwość użycia w oddziale neonatologicznym;

- Oświadczenia Wykonawcy, że składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązuje się dostarczyć wyroby, które spełniają wszystkie określone przepisami prawa wymogi w zakresie dopuszczenia do obrotu i do używania, zgodnie z:

- Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2018.2231);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4.12.2015 r. w sprawie prowadzenia Wykazu Produktów Biobójczych (Dz.U. 2015, poz. 2045);

- Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2019 poz. 175 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5.11.2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz.U. 2010 N 215, poz. 1416);

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2019, poz. 1225);

## …………………….., dnia …………………..						………………………………………………

## (miejscowość)								podpis osoby /osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET 10

CHUSTECZKI DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI, WYROBÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO WRAŻLIWYCH NA DZIAŁANIE ALKOHOLU NP. GŁOWICE USG, MONITORY, STETOSKOPY ITP.

| Lp | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/nazwa środka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chusteczki do dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych i sprzętu medycznego wrażliwych na działanie alkoholu np. głowice Usg, monitory, stetoskopy itp. | 1 000 000 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Chusteczki do dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych i sprzętu medycznego wrażliwych na działanie alkoholu np. głowice Usg, monitory, stetoskopy itp. |  |  |  |
| 1. | Spektrum działania: B, TBc, F, V. | TAK |  |
| 2. | Czas działania: do 5 min. | podać |  |
| 3. | Możliwość stosowania bez użycia rękawic ochronnych | TAK |  |
| 4. | Preparat po wykonaniu procesu dezynfekcji, nie wymaga spłukiwania | TAK |  |
| 5. | Opakowanie z możliwością wielokrotnego otwierania, zabezpieczone przed wysychaniem | TAK |  |
| 6. | Ilość chusteczek w opakowaniu do 200 szt. | TAK |  |
| 7. | Wymiary chusteczek 17 - 20 cm x 20 - 24 cm | TAK |  |

PARAMETR OCENIANY:

„czas działania” (max 5 min.)

ilość punktów za kryterium „czas działania” obliczana jest wg poniższego wzoru:

najkrótszy oferowany czas działania

ilość punktów = --------------------------------------------------------------------  x 100 x 40%

oferowany czas działania oferty rozpatrywanej

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w Pakiecie 10 wynosi 40 pkt (za parametr: „czas działania”)

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA:

- Kart charakterystyki substancji chemicznej.

- Świadectwa rejestracji produktu, jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2019 poz. 175 z późn. zm.)

- Certyfikat jednostki notyfikowanej przy współudziale, której przeprowadzono procedurę oceny zgodności oferowanych wyrobów medycznych.

- Świadectwa rejestracji produktu, jako środek biobójczy w rozumieniu ustawy z dnia 09.10.2015 r. o produktach biobójczych ( Dz.U. 2018.2231)

- Opakowanie oznakowane w języku polskim. Opis powinien zawierać: skład, przeznaczenie, właściwości i sposób użycia oferowanego produktu.

- Raporty badań potwierdzające skuteczność działania biobójczego w wymaganym powyżej zakresie wg norm zawartych w PN-EN  14885.

- Raporty badań potwierdzające możliwość użycia w oddziale neonatologicznym;

- Oświadczenia Wykonawcy, że składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązuje się dostarczyć wyroby, które spełniają wszystkie określone przepisami prawa wymogi w zakresie dopuszczenia do obrotu i do używania, zgodnie z:

- Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2018.2231);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4.12.2015 r. w sprawie prowadzenia Wykazu Produktów Biobójczych (Dz.U. 2015, poz. 2045);

- Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2019 poz. 175 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5.11.2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz.U. 2010 N 215, poz. 1416);

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2019, poz. 1225);

## …………………….., dnia …………………..						………………………………………………

## (miejscowość)								podpis osoby /osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET 11

CHUSTECZKI DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI I WYROBÓW MEDYCZNYCH O ROZSZERZONYM SPEKTRUM DZIAŁANIA

| Lp | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto |  | VAT% | Wartość brutto |  | Producent/nazwa środka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chusteczki do dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych o rozszerzonym spektrum działania. | 320 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrum działania: B, TBc, F, V, S. | TAK |  |
| 2. | Czas działania: do 5 min | podać |  |
| 3. | Preparat po wykonaniu procesu dezynfekcji nie wymaga spłukiwania | TAK |  |
| 4. | Opakowanie z możliwością wielokrotnego otwierania, zabezpieczone przed wysychaniem, | TAK |  |
| 5. | Ilość chusteczek w opakowaniu do 200 szt. | TAK |  |
| 6. | Wymiary chusteczek 17 -20 cm x 20 - 24 cm | TAK |  |

PARAMETR OCENIANY :

„czas działania” (max 5 min.)

ilość punktów za kryterium „czas działania” obliczana jest wg poniższego wzoru:

najkrótszy oferowany czas działania

ilość punktów = -----------------------------------------------------------------------  x 100 x 40%

oferowany czas działania oferty rozpatrywanej

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w Pakiecie 11 wynosi 40 pkt (za parametr: „czas działania”)

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA:

- Kart charakterystyki substancji chemicznej.

- Świadectwa rejestracji produktu, jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2019 poz. 175 z późn. zm.)

- Certyfikat jednostki notyfikowanej przy współudziale, której przeprowadzono procedurę oceny zgodności oferowanych wyrobów medycznych.

- Świadectwa rejestracji produktu, jako środek biobójczy w rozumieniu ustawy z dnia 09.10.2015 r. o produktach biobójczych ( Dz.U. 2018.2231)

- Opakowanie oznakowane w języku polskim. Opis powinien zawierać: skład, przeznaczenie, właściwości i sposób użycia oferowanego produktu.

- Raporty badań potwierdzające skuteczność działania biobójczego w wymaganym powyżej zakresie wg norm zawartych w PN-EN  14885.

- Raporty badań potwierdzające możliwość użycia w oddziale neonatologicznym;

- Oświadczenia Wykonawcy, że składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązuje się dostarczyć wyroby, które spełniają wszystkie określone przepisami prawa wymogi w zakresie dopuszczenia do obrotu i do używania, zgodnie z:

- Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2018.2231);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4.12.2015 r. w sprawie prowadzenia Wykazu Produktów Biobójczych (Dz.U. 2015, poz. 2045);

- Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2019 poz. 175 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5.11.2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz.U. 2010 N 215, poz. 1416);

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2019, poz. 1225);

## …………………….., dnia …………………..						………………………………………………

## (miejscowość)								podpis osoby /osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET 12

PŁYNNE PREPARATY PRZEZNACZONE DO PRANIA I DEZYNFEKCJI CHEMICZNO - TERMICZNEJ.

| Lp. | Asortyment | Wymagana ilość preparatu do wyprania 90 000 kg. prania/ 1 rok | Wielkość opakowania jednostko-wego | Cena netto opakowania jednostkowego | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Kod i nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płynny koncentrat piorący o silnym działaniu już w temperaturze 40 ̊C do zastosowania w systemie z innymi komponentami kąpieli piorącej. Zawiera: związki powierzchniowo czynne, rozjaśniacze optyczne, substancje zapachowe pH: 6 - 8 Postać: ciecz. Przystosowany do dozowania automatycznego w systemach pomp. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wzmacniacz alkaliczności kąpieli piorącej. Zwiększający skuteczność prania. Skuteczny wobec zabrudzeń białkowych. pH: 12-14 Postać: ciecz Przystosowany do dozowania automatycznego w systemach pomp. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płynny środek do dezynfekcji i wybielania bielizny. Spektrum działania: B, V, F, Tbc. Skuteczny wobec spor bakterii Clostridium difficile zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 13704. Produkt biobójczy. Skuteczny w temperaturze od 40 ̊C. Łagodny dla włókien tkaniny. Postać: ciecz Przystosowany do dozowania automatycznego w systemach pomp. |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| Płynne preparaty przeznaczone do prania i dezynfekcji chemiczno-termicznej. |  |  |  |
| 1. | System preparatów powinien zapewniać dezynfekcję o wskazanym spektrum działania w procesie pralniczym jednostopniowym przy stosunku prania do kąpieli piorącej 1:5. Temperatura procesu piorąco - dezynfekcyjnego 60 ̊C lub niższa. | TAK |  |
| 2. | Wykonawca zapewni stały serwis zainstalowanych dozowników i okresowe przeglądy wraz z ich kalibracją co 3 miesiące potwierdzone raportem przeprowadzonej czynności. | TAK |  |
| 3. | Wykonawca przez okres trwania umowy trzykrotnie przeprowadzi badania jakości prania za pomocą pobierania wymazów czystościowych. Pierwsze badanie po zainstalowaniu systemu. | TAK |  |
| 4. | Wykonawca dołączy zabezpieczenia na pojemniki z preparatami (np. zamykane na kluczyk) uniemożliwiające dostęp do nich osobom postronnym. | TAK |  |
| 5. | Czas usunięcia awarii dozownika | podać |  |

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia potrzebnej ilości poszczególnych preparatów wchodzących w skład systemu piorąco-dezynfekcyjnego do wyprania 90 000 kg prania (w ciągu jednego roku). Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości preparatów w trakcie trwania umowy.

Pojemność opakowań: 20 - 50 kg.

PARAMETR OCENIANY:

Czas usunięcia awarii dozownika (max. 3 dni robocze od zgłoszenia - od pon. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

ilość punktów za kryterium „Czas usunięcia awarii dozownika ” obliczana jest wg poniższego wzoru:

najkrótszy oferowany czas usunięcia awarii dozownika

ilość punktów = ----------------------------------------------------------------------------------------------  x 100 x 40%

oferowany czas usunięcia awarii dozownika oferty rozpatrywanej

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w Pakiecie 12 wynosi 40 pkt (za parametr: „czas usunięcia awarii dozownika”)

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA:

- Dokumentów potwierdzających skuteczność dezynfekcji w wymaganym zakresie, poparte badaniami wykonanymi przez akredytowane laboratoria.

- Ulotki producenta  w języku polskim z opisem właściwości i zastosowania oraz oznakowaniem i opisem środków ostrożności dla użytkownika.

- Kart charakterystyki substancji chemicznej dla oferowanego produktu.

## …………………….., dnia …………………..						………………………………………………

## (miejscowość)								podpis osoby /osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET 13

ŚRODEK DO JEDNOCZESNEGO MYCIA I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA W OBSZARZE MEDYCZNYM

| Lp | Asortyment | Producent/nazwa środka | Ilość wymagana w kg | Ilość opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1 op. środka | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środek dezynfekcyjny opak. od 5 do 10 kg |  | 420 kg |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY WYMAGANE

| Lp. | Parametr |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrum działania B, Tbc, F, V, S, potwierdzone raportami badań mikrobiologicznych wydanych przez akredytowane laboratoria i zgodnych z normą PN-EN 14885 dla B, Tbc, F, V oraz PN-EN 13704 dla S: |  | TAK |  |
|  | a. | B - preparat bakteriobójczy (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, badania fazy 2, etap 2 dla warunków brudnych) | TAK |  |
|  | b. | Tbc - preparat bójczy wobec prątków gruźlicy (Mycobacterium terre, badania fazy 2, etap 2 dla warunków brudnych) | TAK |  |
|  | c. | F- preparat grzybobójczy (Candida albicans, Aspergillus niger, badania fazy 2, etap 2 dla warunków brudnych) | TAK |  |
|  | d. | V- preparat wirusobójczy (wirus polio, adenowirus, badania fazy 2, etap 1 dla warunków brudnych) | TAK |  |
|  | e. | S - preparat sporobójczy (tlenowe i beztlenowe tj.: Bacillus subtilis i/lub Bacillus cereus, Clostridium difficile ; PN EN 13704:2004, badania fazy 2, etap 1. | TAK |  |
| 2. | Czas działania: B, Tbc, F, V, S do 15 min. |  | PODAĆ |  |
| 3. | Środek przeznaczony do stosowania w obszarze medycznym. |  | TAK |  |
| 4. | Preparat tlenowy bez konieczności używania aktywatora do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych także chromowanych i chromowo niklowych oraz endoskopów elastycznych. Oparty o nadwęglan sodu i TAED. Bez zawartości aldehydów, chloru, fenoli, alkoholi, pochodnych benzenu, czwartorzędowych związków amoniowych (QAV). |  | TAK |  |
| 5. | Produkt sklasyfikowany co najwyżej jako „substancja szkodliwa” |  | TAK |  |
| 6. | Trwałość roztworu roboczego min. 12 godz. |  | TAK |  |
| 7. | Możliwość kontrolowania aktywności roztworu przy pomocy pasków testowych (cena pasków testowych zawarta w cenie środka, ilość pasków: 1 opakowanie pasków (min. 50 sztuk na opakowanie preparatu od 5-10 kg). |  | TAK |  |
| 8. | Zachowujący aktywność wobec pełnego spektrum (B, Tbc, F, V, S) przez okres min. 12 m-cy od dnia dostarczenia do Zamawiającego. |  | TAK |  |
| 9. | Preparat do mycia/dezynfekcji w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. |  | TAK |  |
| 10. | Preparat dopuszczony do manualnego przygotowywania endoskopów elastycznych firmy Storz, Olympus, Pentax, Wolf (znajduje się na liście preparatów dopuszczonych do stosowania przez te firmy). |  | TAK |  |

Wymienione powyżej właściwości są konieczne do spełnienia, a ponadto oceniane będą następujące parametry jakościowe:

PARAMETRY OCENIANE:

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czas działania w zakresie wymaganego, pełnego spektrum działania | PODAĆ |  |
| 2. | Stężenie w czasie do 15 min. w zakresie wymaganego, pełnego spektrum działania | PODAĆ |  |

1) ilość punktów za kryterium „czas działania” (max 15 min.):

Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy czas działania w zakresie wymaganego, pełnego spektrum działania otrzyma 20 pkt, np. 5 min. – 20 pkt, 10 min – 10 pkt, 15 min – 0 pkt

2) ilość punktów za kryterium „stężenie”:

Wykonawca, który zaproponuje najniższe stężenie w czasie do 15 min. w zakresie wymaganego, pełnego spektrum działania otrzyma 20 pkt, np. 1% - 20 pkt.; 2% - 15 pkt.; 3% - 10 pkt.; 4% - 5 pkt.; powyżej 4% - 0 pkt.

Wszystkie ocenianie parametry muszą być potwierdzone dokumentacją producenta środka oraz badaniami zgodnie ze wskazanymi powyżej normami.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w Pakiecie 13 wynosi 40 pkt (jako suma punktów uzyskanych za parametry „czas działania” i „stężenie”)

- …………………….., dnia …………………..						………………………………………………

- (miejscowość)								podpis osoby /osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET 14

ENZYMATYCZNY PREPARAT  PRZEZNACZONY DO NAWILŻANIA ZANIECZYSZCZONYCH NARZĘDZI I WYROBÓW MEDYCZNYCH 
ORAZ ROZPUSZCZANIA SUBSTANCJI ORGANICZNYCH NA ICH POWIERZCHNI

Ilość: 50 l

- opakowanie: pojemnik z atomizerem do 1 l

| Lp. | Asortyment | Producent/ nazwa środka | Ilość wymagana | Ilość opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena jedn. Netto za 1 op. | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Enzymatyczny preparat przeznaczony do nawilżania zanieczyszczonych narzędzi i wyrobów medycznych oraz rozpuszczania substancji organicznych na ich powierzchni |  | 50 L |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY WYMAGANE:

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat w postaci pianki | TAK |  |
| 2. | Preparat na bazie enzymów | TAK |  |
| 3. | Preparat hamujący korozję | TAK |  |

Wymienione powyżej właściwości są konieczne do spełnienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone dokumentacją producenta środka.

- …………………….., dnia …………………..						………………………………………………

- (miejscowość)								podpis osoby /osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET 15

PREPARATY DO MASZYNOWEGO MYCIA I DEZYNFEKCJI ORAZ PIELĘGNACJI NARZĘDZI I SPRZĘTU ZE STALI KWASOODPORNEJ I ALUMINIUM. PREPARATY DO MANUALNEGO I MASZYNOWEGO MYCIA I DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW ELASTYCZNYCH W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH

| Lp. | Asortyment | Wymagana ilość koncentratu w litrach / kilogramach | Kod i nazwa producenta, nazwa środka | Ilość opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena netto opakowania jednostko-wego | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płynny, alkaliczny, enzymatyczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, dopuszczony do stosowania na tworzywach sztucznych i stali szlachetnej, nieagresywny wobec plastyfikatorów, niezawierający glicerolu, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięcia i zdenaturowaną krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium anodyzowanego i tworzyw sztucznych. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych; pH powyżej 10 Możliwość mycia kontenerów Prim Line wraz z pokrywami potwierdzona dokumentacją firmy Aesculap Braun (kontenery na gwarancji). Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy, środek konserwujący, inhibitory korozji. | 600 l w pojemnikach po 15-20 l |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 l w pojemnikach po 5 l |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 660 l w pojemnikach po 200-220 kg |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płynny środek płuczący powierzchniowo czynny zawierający środki konserwujące do użycia w myjniach dezynfektorach do szybkiego, bezzaciekowego płukania, przyspieszający suszenie w procesie maszynowym. | 80 l w pojemnikach po 15-20 l |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 l w pojemnikach po 5 l |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płynny, alkaliczny środek do mycia i dezynfekcji w myjniach/dezynfektorach(w osobnych fazach mycia i dezynfekcji) osiągający spektrum bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze oraz wspomagający destabilizację, dezaktywację oraz dekontaminację prionów potwierdzone certyfikowanymi badaniami. Kompatybilny z narzędziami chirurgicznymi wykonanymi ze stali nierdzewnej, tytanowej, chromowej, niklowej oraz sprzętem anestezjologicznym. | 10 l opakowanie 5 l. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płynny, neutralizujący i myjący środek do stosowania w myjniach/dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego nieposiadający w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tenzydów. | 5 l opakowanie 5 l. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Płynny, alkaliczny środek do mycia endoskopów elastycznych wszystkich wiodących producentów. Umożliwiający mycie manualne i maszynowe endoskopów elastycznych oraz wyposażenia endoskopowego w temperaturze do 600C., pH roztworu 10 – 11. Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi producentami endoskopów. Kompatybilny ze wszystkimi myjniami automatycznymi. | 520 l opakowanie kanister 5 l |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym zawierający w swoim składzie aldehyd glut arowy, niezawierający aldehydu mrówkowego oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych. Środek wraz z kompatybilnym środkiem myjącym wykazuje w procesie dekontaminacji aktywne działanie na spory Clostridium difficile. Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi producentami endoskopów. Kompatybilny ze wszystkimi myjniami automatycznymi. | 820 l Opakowanie kanister 5 l |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

W szpitalu funkcjonuje system centralnego dozowania środków do mycia/dezynfekcji maszynowej; wymagamy dostosowania centralnego systemu do zaoferowanych środków z pozycji 1, 2, 3, 4 (wymiana drenów, płukanie istniejącej instalacji, kalibracja myjni itp.)

PARAMETRY WYMAGANE:

| Lp. | Nr pozycji w tabeli | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | POZ. 1 | Kompatybilność ze wszystkimi myjniami automatycznymi | TAK |  |
| 2. | POZ. 1 | Brak klasyfikacji jako produkt niebezpieczny | TAK |  |

Wymienione powyżej właściwości są konieczne do spełnienia, a ponadto oceniane będą następujące parametry jakościowe:

PARAMETRY OCENIANE:

| Lp. | Nr pozycji w tabeli | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | POZ. 3 | Stężenie środka do mycia i dezynfekcji: najniższe 20 pkt, najwyższe 0 pkt. (punkty za wartości pośrednie obliczane będą na zasadzie proporcjonalności) | PODAĆ |  |
| 2. | POZ. 6 | Zawartość glutaraldehydu: najmniejsza w 1 litrze koncentratu - 20 pkt, największa - 0 pkt (punkty za wartości pośrednie obliczane będą na zasadzie proporcjonalności) | PODAĆ |  |

Wszystkie, wymagane i  ocenianie parametry muszą być potwierdzone dokumentacją producenta środka.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w Pakiecie 15 wynosi 40 pkt (jako suma punktów uzyskanych za parametry oceniane)

- …………………….., dnia …………………..						………………………………………………

- (miejscowość)								podpis osoby /osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET 16

PREPARATY MYJĄCE DO POWIERZCHNI

| Lp. | Asortyment | Wymagana ilość roztworu roboczego w litrach | Kod i nazwa producenta | Ilość opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena netto opakowania jednostkowego | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koncentrat środka myjącego do wszystkich powierzchni ponad podłogowych. | 70 000 l. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Koncentrat środka myjącego do wszystkich powierzchni sanitarnych. | 60 000 l. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Koncentrat do ręcznego i maszynowego mycia wszystkich wodoodpornych podłóg. | 130 000 l. |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Koncentrat środka myjącego do wszystkich powierzchni ponad podłogowych. |  |  |  |
| 1. | Preparat wyłącznie do użytku profesjonalnego. | TAK |  |
| 2. | Koncentrat preparatu do wszystkich powierzchni (ceramiczne, kamienne, lakierowane, szklane, plastik) | TAK |  |
| 3. | pH koncentratu 4,5–6,5 | TAK |  |
| 4. | Preparat szybko wysychający, niepozostawiający zacieków, na bazie alkoholu i związków powierzchniowo czynnych, zawierający substancje pomocnicze i zapachowe, | TAK |  |
| 5. | preparat skuteczny w najniższym stężeniu roztworu roboczego | TAK |  |
| 6. | Nie zawiera fosforanów. | TAK |  |
| 7. | Ulega biodegradacji. | TAK |  |
| 8. | Preparat posiada wysoką kompatybilność materiałową. | TAK |  |
| 9. | Opakowanie min. 1 litr. | TAK |  |
| 10. | Preparat dozowany przez system dozujący, który podaje gotowy roztwór roboczy. | TAK |  |
| 11. | Dozowanie: minimalne wskazane przez producenta w celu uzyskania gotowego skutecznego roztworu roboczego. | TAK |  |
| 12. | Wykonawca zapewni 200 butelek o pojemności 500 ml. z końcówką spieniającą. | TAK |  |
| 13 | Do preparatów wykonawca dostarczy i zainstaluje w wyznaczonym miejscu przez zamawiającego dozownik umożliwiający precyzyjne dozowanie produktu do roztworu roboczego. Dozownik powinien posiadać zawór bezpieczeństwa uniemożliwiający cofanie się produktu, jak również filtr eliminujący zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie, zwłaszcza kamień. | TAK |  |
| 14 | czas usunięcia awarii dozownika od przyjęcia zgłoszenia max. 3 dni | TAK |  |
| 15 | Wykonawca zapewni stały serwis dozowników i okresowe przeglądy wraz z ich kalibracją co 3 miesiące potwierdzone raportem przeprowadzonej czynności. | TAK |  |
| 16 | Wykonawca przeprowadzi dwa razy w roku szkolenia technologiczne dla wszystkich pracowników zamawiającego w podziale na cztery grupy i w uzgodnionych terminach z zamawiającym. | TAK |  |
| 17 | Stężenie roztworu roboczego | podać |  |

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| II. Koncentrat środka myjącego do wszystkich powierzchni sanitarnych |  |  |  |
| 1. | Preparat wyłącznie do użytku profesjonalnego. | TAK |  |
| 2. | Koncentrat czyszczący do sanitariatów. | TAK |  |
| 3. | Posiadający dobre właściwości czyszczące. Usuwający kamień z wody i moczu, przy codziennym stosowaniu. | TAK |  |
| 4. | Dający świeży zapach i wysoki połysk. | TAK |  |
| 5. | Przeznaczony do wszystkich powierzchni przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach sanitarnych: do podłóg, drzwi, ścian, armatury sanitarnej, umywalek i pryszniców. | TAK |  |
| 6. | Zawierający między innymi niejonowe związki powierzchniowo czynne, substancje zapachowe, | TAK |  |
| 7. | preparat skuteczny w najniższym stężeniu roztworu roboczego | TAK |  |
| 8. | Nie zawiera fosforanów. | TAK |  |
| 9. | Ulega biodegradacji. | TAK |  |
| 10. | Opakowanie min. 1 litr. | TAK |  |
| 11. | Preparat dozowany przez system dozujący, który podaje gotowy roztwór roboczy. | TAK |  |
| 12. | Dozowanie: minimalne wskazane przez producenta w celu uzyskania gotowego skutecznego roztworu roboczego. | TAK |  |
| 13 | Wykonawca zapewni 200 butelek o pojemności 500 ml. z końcówką spieniającą. | TAK |  |
| 14 | Do preparatów wykonawca dostarczy i zainstaluje w wyznaczonym miejscu przez zamawiającego dozownik umożliwiający precyzyjne dozowanie produktu do roztworu roboczego. Dozownik powinien posiadać zawór bezpieczeństwa uniemożliwiający cofanie się produktu, jak również filtr eliminujący zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie, zwłaszcza kamień. | TAK |  |
| 15 | czas usunięcia awarii dozownika od przyjęcia zgłoszenia max. 3 dni | TAK |  |
| 16 | Wykonawca zapewni stały serwis dozowników i okresowe przeglądy wraz z ich kalibracją co 3 miesiące potwierdzone raportem przeprowadzonej czynności. | TAK |  |
| 17 | Wykonawca przeprowadzi dwa razy w roku szkolenia technologiczne dla wszystkich pracowników zamawiającego w podziale na cztery grupy i w uzgodnionych terminach z zamawiającym. | TAK |  |
| 18 | Stężenie roztworu roboczego | podać |  |

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| III. Koncentrat do ręcznego i maszynowego mycia wszystkich wodoodpornych podłóg. |  |  |  |
| 1. | Skoncentrowany preparat do ręcznego, jak i maszynowego mycia oraz pielęgnacji wszystkich wodoodpornych posadzek podłogowych zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych powłokami akrylowymi, nadający się do linoleum, PCV, kamienia naturalnego, itd. za wyjątkiem surowego drewna i wykładzin dywanowych. | TAK |  |
| 2. | pH koncentratu 9-10,5 | TAK |  |
| 3. | niskopieniący, szybko wysychający, niepozostawiający smug i zacieków. | TAK |  |
| 4. | Preparat na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych, zwierający substancje pomocnicze i zapachowe. | TAK |  |
| 5. | Nie zawiera fosforanów. | TAK |  |
| 6. | Ulega biodegradacji. | TAK |  |
| 7. | Opakowanie min. 1 litr. | TAK |  |
| 8. | Preparat skuteczny w najniższym stężeniu roztworu roboczego. | TAK |  |
| 9. | Preparat dozowany przez system dozujący, który podaje gotowy roztwór roboczy. | TAK |  |
| 10. | Dozowanie: minimalne wskazane przez producenta w celu uzyskania gotowego skutecznego roztworu roboczego. | TAK |  |
| 11 | Do preparatów wykonawca dostarczy i zainstaluje w wyznaczonym miejscu przez zamawiającego dozownik umożliwiający precyzyjne dozowanie produktu do roztworu roboczego. Dozownik powinien posiadać zawór bezpieczeństwa uniemożliwiający cofanie się produktu, jak również filtr eliminujący zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie, zwłaszcza kamień. | TAK |  |
| 12 | czas usunięcia awarii dozownika od przyjęcia zgłoszenia max. 3 dni | TAK |  |
| 13 | Wykonawca zapewni stały serwis dozowników i okresowe przeglądy wraz z ich kalibracją co 3 miesiące potwierdzone raportem przeprowadzonej czynności. | TAK |  |
| 14 | Wykonawca przeprowadzi dwa razy w roku szkolenia technologiczne dla wszystkich pracowników zamawiającego w podziale na cztery grupy i w uzgodnionych terminach z zamawiającym. | TAK |  |
| 15 | Stężenie roztworu roboczego | PODAĆ |  |

UWAGA: Maksymalny czas usunięcia awarii dozownika od przyjęcia zgłoszenia max. 3 dni robocze od pon. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA:

1. Kart charakterystyki produktu chemicznego.

2. Ulotek informacyjnych producenta lub kart produktu.

3. Dostarczenia wraz z pierwszą dostawą  instrukcji producenta dotyczących użytkowania oferowanych preparatów.

Parametr oceniany:

1) stężenie roztworu roboczego preparatu

ilość punktów za kryterium „stężenie roztworu roboczego”  obliczana jest wg poniższego wzoru:

najniższe oferowane stężenie roztworu roboczego

ilość uzyskanych punktów  = -----------------------------------------------------------------------------------------   x 100 x 40%

oferowane stężenie roztworu roboczego oferty rozpatrywanej

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w Pakiecie 16 wynosi 40 pkt. (dot. parametru ocenianego)

## …………………….., dnia …………………..						………………………………………………

## (miejscowość)								podpis osoby /osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET 17

PREPARATY DO CZYSZCZENIA, KONSERWACJI I ZABEZPIECZANIA WSZYSTKICH PODŁÓG ODPORNYCH NA DZIAŁANIE WODY.

| Lp. | Asortyment | Wymagana ilość w litrach | Kod i nazwa producenta | Ilość opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena netto opakowania jednostkowego | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat do gruntownego czyszczenia posadzek, usuwanie powłok akrylowych. | 500 l. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Emulsja polimerowa dla szpitalnictwa. | 2 000 l. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Emulsja polimerowa dla szpitalnictwa do podłóg elektroprzewodzących. | 200 l. |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY WYMAGANE

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Preparat do gruntownego czyszczenia posadzek, usuwanie powłok akrylowych. |  |  |  |
| 1. | Preparat do usuwania powłok zabezpieczających posadzki (powłoki akrylanowe); łatwo i skutecznie usuwający wielowarstwowe powłoki akrylanowe | TAK |  |
| 2 | Cechujący się szybkim czasem działania | TAK |  |
| 3. | Nie wymaga spłukiwania | TAK |  |
| 4. | nie zawiera amoniaku | TAK |  |
| 5. | Niepieniący, delikatny dla wszystkich czyszczonych powierzchni | TAK |  |
| 6. | posiada doskonałe właściwości czyszczące oraz przyjemny zapach | TAK |  |
| 7. | Zawiera w swoim składzie m. in. niejonowe związki powierzchniowo czynne; anionowe związki powierzchniowo czynne. | TAK |  |
| 8. | pH koncentratu – 9-12 | TAK |  |
| 9. | Opakowanie 5 – 10 l. | TAK |  |
| II. Emulsja polimerowa dla szpitalnictwa. |  |  |  |
| 1. | Polimerowa emulsja do zabezpieczania posadzek w szpitalach, o dużej odporności na preparaty do dezynfekcji skóry i powierzchni. | TAK |  |
| 2. | Produkt do stosowania na wszystkie posadzki odporne na działanie wody. | TAK |  |
| 3. | Produkt nieklasyfikowany jako niebezpieczny. | TAK |  |
| 4. | pH produktu 8-10 | TAK |  |
| 5. | Opakowanie 5-10 l. | TAK |  |
| III. Emulsja polimerowa dla szpitalnictwa do podłóg elektroprzewodzących. |  |  |  |
| 1. | Polimerowa emulsja do zabezpieczania w szpitalach podłóg elektroprzewodzących lub odprowadzających ładunki elektrostatyczne pozwalająca zachować odporność elektrostatyczną podłoża. | TAK |  |
| 2. | Odporna na środki dezynfekcyjne. Produkt nieklasyfikowany jako niebezpieczny. | TAK |  |
| 3. | pH produktu 8-10. | TAK |  |
| 4. | Opakowanie 5-10 l. | TAK |  |

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA:

1. Kart charakterystyki produktu chemicznego.

2. Ulotek informacyjnych producenta lub kart produktu.

3. Dostarczenia wraz z pierwszą dostawą  instrukcji producenta dotyczących użytkowania oferowanych preparatów.

## …………………….., dnia …………………..						………………………………………………

## (miejscowość)								podpis osoby /osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET 18

POZOSTAŁE PREPARATY MYJĄCE CZYSZCZĄCE I KONSERWUJĄCE

| Lp. | Asortyment | Wymagana ilość w litrach | Kod i nazwa producenta | Ilość opakowań jednostkowych, wielkość opakowania | Cena netto opakowania jednostkowego | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Środek do mycia i konserwacji powierzchni ze stali szlachetnej. | 200 l. |  |  |  |  |  |  |
| II. | Preparat do czyszczenia, dezynfekcji i wybielania sanitariatów. | 3 000 l. |  |  |  |  |  |  |
| III. | Preparat do prania ekstrakcyjnego wykładzin podłogowych i dywanów. | 25 l. |  |  |  |  |  |  |
| IV. | Skoncentrowany preparat do mycia, jednocześnie kompleksujący twardość wody i płuczący w myjnio-dezynfektorach basenów szpitalnych, butelek na mocz, misek i "nerek". | 400 l. |  |  |  |  |  |  |
| V. | Skoncentrowany preparat do usuwania osadów wapiennych. | 1 000 l. |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Środek do mycia i konserwacji powierzchni ze stali szlachetnej. |  |  |  |
| 1. | Nierysujący powierzchni. | TAK |  |
| 2. | Poddane działaniu środka powierzchnie łatwo się czyszczą. | TAK |  |
| 3. | Łatwo usuwa brud i zacieki. Przyjemny zapach. pH 6,5- 7,5. | TAK |  |
| 4. | Bezpieczny dla środowiska. | TAK |  |
| 5. | W butelce ze spryskiwaczem. | TAK |  |
| II. Preparat do czyszczenia, dezynfekcji i wybielania sanitariatów. |  |  |  |
| 1. | Skoncentrowany preparat do czyszczenia, dezynfekcji i wybielania powierzchni muszli klozetowych, pisuarów, wanien, umywalek, płytek, fug. | TAK |  |
| 2. | Skuteczny wobec grzybów i bakterii. | TAK |  |
| 3. | Skład: związki na bazie chloru, środki powierzchniowo czynne. | TAK |  |
| 4. | Koncentrat w butelce z końcówką umożliwiającą dozowanie do trudnodostępnych miejsc. | TAK |  |
| 5. | Skutecznie usuwający osady z kamienia, mydła, rdzy i osady wapienne. | TAK |  |
| 6. | Niepozostawiający smug posiadający dobre właściwości wybielające. | TAK |  |
| 7. | Opakowanie o,5 l.- 1l. | TAK |  |
| 8. | pH preparatu 12-13. | TAK |  |
| III. Preparat do prania ekstrakcyjnego wykładzin podłogowych i dywanów. |  |  |  |
| 1. | Płynny, skoncentrowany, szybko schnący środek do czyszczenia ekstrakcyjnego wykładzin dywanowych i tapicerek do profesjonalnego zastosowania | TAK |  |
| 2. | Posiada dobre właściwości czyszczące w niskich stężeniach roboczych. | TAK |  |
| 3. | Działa w szerokim zakresie temperatur. | TAK |  |
| 4. | Rozpuszcza olej, tłuszcz i zabrudzenia mineralne. | TAK |  |
| 5. | Nie zawiera środków wybielających. | TAK |  |
| 6. | Bezpieczny dla czyszczonej powierzchni. | TAK |  |
| 7. | Posiada przyjemny i świeży zapach. | TAK |  |
| 8. | Opakowanie max. 10 litrów. | TAK |  |
| 9. | pH neutralne. | TAK |  |
| IV. Skoncentrowany preparat do mycia, jednocześnie kompleksujący twardość wody i płuczący w myjnio-dezynfektorach basenów szpitalnych, butelek na mocz, misek i "nerek". |  |  |  |
| 1 | Mycie basenów, kaczek, butelek na mocz, misek i „nerek” | TAK |  |
| 2 | Niepieniący środek myjący odpowiedni do wody o każdym stopniu twardości | TAK |  |
| 3 | pH produktu neutralne lub lekko alkaliczne. | TAK |  |
| 4 | Możliwość użycia jako środek kompleksujący twardość wody oraz płuczący | TAK |  |
| 5 | Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny | TAK |  |
| 6 | Opakowanie kanister 5 l. Wysokość kanistra max 220 mm dostosowana do myjnio-dezynfektorów funkcjonujących w szpitalu | TAK |  |
| V. Skoncentrowany preparat do usuwania osadów wapiennych. |  |  |  |
| 1. | Preparat do usuwania osadów wapiennych, tlenków metali, śladów po mydle. | TAK |  |
| 2. | Niskopieniący, silnie kwasowy, o neutralnym zapachu. | TAK |  |
| 3. | Do pomieszczeń sanitarnych, toalet, pisuarów, brodzików, glazury itp. | TAK |  |
| 4. | Niepowodujący korozji armatury sanitarnej. | TAK |  |
| 5. | Nie zawierający chloru. | TAK |  |
| 6. | Opakowanie kanister min. 5 litr. | TAK |  |
| 7. | Preparat powinien posiadać wysoką kompatybilność materiałową. | TAK |  |

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA:

1. Kart charakterystyki produktu chemicznego.

2. Ulotek informacyjnych producenta lub kart produktu, świadectwa rejestracji produktu jako wyrób medyczny (ustawa z dn. 20.05.2010 r.)

3. Dostarczenia wraz z pierwszą dostawą instrukcji producenta dotyczących użytkowania oferowanych preparatów.

## …………………….., dnia …………………..						………………………………………………

## (miejscowość)								podpis osoby /osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy