- SZPITAL  WOJEWÓDZKI

- im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

- Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

- SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- NIP  718-16-89-321  	REGON   450665024

- tel. centr. 86 47 33 268     fax 86 47 33 210

- e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl                 www.szpital-lomza.pl

- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- ZT-SZP-226/02/23/2019  	                         		                       	         25.10.2019 r.

KONKURS OFERT

na

dostawę środków ochrony osobistej przed promieniowaniem jonizującym dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

(dotyczy zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro
 – art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1843)

TERMIN SKŁADANIA  OFERT: 28 października 2019 r. r. godz. 14.00

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony osobistej przez promieniowaniem jonizującym:

1) Fartuch ochronny RTG (płaszcz)  - 3 sztuki

2) Ochrona tarczycy w formie kołnierza – 2 sztuki,

dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w asortymencie, ilości i o parametrach określonych w Załączniku nr 2 do Konkursu ofert – Zestawienie asortymentowo-ilościowe.

- CZAS TRWANIA  ZAMÓWIENIA.

Termin realizacji zamówienia: do 7 dni od daty zawarcia umowy.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO   Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną na adres: przetargi@szpital-lomza.pl.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: przetargi@szpital-lomza.pl 
w terminie do dnia 28 października 2019 r. do godz. 14.00. Decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego. W tytule wiadomości należy wpisać: OFERTA – KONKURS OFERT ZT-SZP-226/02/23/2019

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Podana cena powinna zawierać wszystkie składniki cenowe, oraz inne koszty, w tym koszty dostawy i transportu,  ponoszone przez Wykonawcę celem prawidłowego wykonania zamówienia (z podatkiem VAT*).

- Cena zostanie obliczona z wykorzystaniem formularza zestawienia asortymentowo-ilościowego stanowiącego załącznik nr 2 do Konkursu ofert.

- Wykazywane kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

* Jeżeli Wykonawca jest zwolniony z podatku VAT prosimy o podanie podstawy prawnej.

- Cenę wyrażoną w złotych polskich należy podać w formularzu ofertowym cyfrowo i słownie.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE  SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert.

| KRYTERIUM | WAGA | MAX ILOŚĆ PKT |
| --- | --- | --- |
| CENA | 100% | 100 pkt |

gdzie:

1% = 1 pkt

W kryterium CENA maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym ofertom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

najniższa cena brutto spośród złożonych ofert podlegających ocenie

Ilość punktów = ----------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x  100%

oferowana cena brutto oferty badanej

- Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów za kryterium oceny ofert określone w ust. 1. Oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100,00 pkt.

- INFORMACJE DODATKOWE

- Wykonawca składa wraz z ofertą:

- Formularz ofertowy – stanowiącego załącznik nr 1 do Konkursu ofert

- Zestawienie asortymentowo – ilościowe – stanowiącego załącznik nr 2 do Konkursu ofert

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Dokumenty potwierdzające, że zaoferowane środki ochronny są dopuszczone do stosowania w krajach UE i zgodne z Rozporządzeniem Paramentu i Rady UE 2016/425

- Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu niniejszego Konkursu ofert oraz powiadomi Wykonawcę, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów 
i została wybrana w niniejszym Konkursie ofert – o  miejscu i terminie zawarcia umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest podpisać umowę z Zamawiającym w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia o wyniku postępowania.

- Informacje dotyczące niniejszego Konkursu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl w zakładce „Zamówienia poniżej 30 tys. Euro” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża,

- Inspektor Ochrony Danych w Szpitalu udziela informacji telefonicznie, nr tel.:  86 4733 606  lub za pomocą poczty e-mail, adres:  iod@szpital-lomza.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków ochrony osobistej przed promieniowaniem jonizującym  dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, znak sprawy 
ZT-SZP-226/02/23/2019;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 -  Formularz Ofertowy.

2. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia, zestawienie asortymentowo-ilościowe

3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Załącznik nr 1 do Konkursu ofert - Formularz ofertowy

DANE WYKONAWCY**:

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej*:

……………………………………………..…………………………………………………….…

Adres: ………………………………….……….……….…………………………………………

REGON ………………………………………………………………………………………….…

NIP   ……………………………………………………………….………………….……………

Tel. …………………………………………….……….……………..……………………………

FAX, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję  ………………………….………

e-mail: ......................................................…………………………………………………..…

Osoba do kontaktów : .....................................................…………………………………..

FORMULARZ OFERTOWY

Szpital Wojewódzki

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Al. Piłsudskiego 11

18- 404  Łomża

Nawiązując do ogłoszenia o konkursie ofert na dostawę środków ochrony osobistej przed promieniowaniem jonizującym dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/02/23/2019, składamy niniejszą ofertę za cenę brutto ……………………… zł (słownie: …………………………………… złotych) w tym podatek VAT  …… %, wartość netto: ……….……….zł (słownie:…………………………..złotych).

OŚWIADCZENIA:

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w ogłoszeniu o konkursie ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami dotyczącymi niniejszego konkursu ofert przedmiotem i zakresem dostaw.

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp. i art. 5-17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419).

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres  30 dni  od upływu terminu składania  ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty przez cały okres trwania umowy.

- Zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy, treścią ogłoszenia o konkursie i nie wnosimy
 w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Ogłoszeniu o konkursie, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na termin płatności: 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Na fakturze powinien znajdować się numer umowy, której faktura dotyczy.

- *Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy bez udziału podwykonawców.

- * Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem następujących podwykonawców i wskazujemy części zamówienia przewidziane do wykonania  przez podwykonawcę:

(tabelę należy wypełnić, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom części zamówienia)

| l.p. | Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza zrealizować z udziałem podwykonawców | Nazwa podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

9. Oświadczamy, że niniejsza oferta:

a)* nie  zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;

b)* zawiera na stronach od .............. do............. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

10. Oświadczamy, że cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszym Konkursie ofert.

11. Oświadczamy, że wybór oferty prowadzi*/ nie prowadzi*1 do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego :

a) *nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego:.........................................................

b)* wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT:..................................

12. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym przez Zamawiającego w Konkursie ofert.

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. – jeżeli dotyczy

14. Oświadczamy, że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania określone 
w Załączniku nr 2 do Konkursu ofert.

Na .............. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty, której integralną część stanowią następujące załączniki:

- .................................................................................

- ..................................................................................

- ..................................................................................

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2019 r.

..................................................................................                                                                                                                                                               podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy

*   - niepotrzebne skreślić

*1 - niepotrzebne skreślić. Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego 
u zamawiającego, wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pozycji a i b w pkt 11.

Załącznik nr 2 – Zestawienie asortymentowo – ilościowe

………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Składając ofertę w Konkursie ofert na dostawę środków ochrony osobistej przed promieniowaniem jonizującym dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/02/23/2019

OFERUJEMY

| l.p. | Nazwa asortymentu | ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) (ilość x cena jednostkowa netto) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (zł) (wartość netto + kwota podatku VAT) | Nazwa, model, rok produkcji, nr katalogowy (jeżeli został nadany) oferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fartuch ochronny RTG | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Ochrona tarczycy w formie kołnierza | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Fartuch ochronny RTG dwustronny (płaszcz) wykonany z bezołowiowego materiału o współczynniku osłabienia promieniowania odpowiadający 0,35 mm Pb z przodu i 0,25mm Pb z tyłu. Ilość 3 szt, w tym 
po 1 szt. rozmiary: M, L, XL -  zgodnie z tabelą rozmiarów producenta.

2. Ochrona tarczycy w formie kołnierza zapięcie typu rzep, ilość 2 szt. Wykonana z bezołowiowego materiału, o współczynniku osłabienia promieniowania odpowiadający  0,35 mm Pb, rozmiar M – 1 szt., rozmiar  L – 1 szt. - zgodnie z tabelą rozmiarów producenta.

3. Zaoferowane środki ochronne muszą być dopuszczone do stosowania w krajach UE i zgodne 
z Rozporządzeniem Paramentu i Rady UE 2016/425. Wraz z dostawą zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnienie przez dostarczony asortyment normy EN 61331-3:2014 oraz zgodność z Rozporządzeniem Paramentu i Rady UE 216/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

4. Okres gwarancji na zaoferowany asortyment min. 12 miesięcy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru koloru fartucha ochronnego oraz osłony na tarczycę.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość doprecyzowania rozmiaru wg oferowanej tabeli rozmiarów producenta.

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2019 r.

..............................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

UMOWA

Nr …../ZT-SZP-226/02/23/2019

zawarta w Łomży w dniu …………….2019 r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Szpitalem Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000024716, NIP 718-16-89-321, REGON 450665024, reprezentowanym przez:

mgr Mariusza Obryckiego - Dyrektora

(potwierdzenie umocowania do zawarcia Umowy stanowi załącznik nr 4 do Umowy)

zwanym dalej Kupującym

a

………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez :

................................................................................................................................................

(potwierdzenie umocowania do zawarcia Umowy stanowi załącznik nr 5 do Umowy)

zwanym dalej Sprzedawcą

zwanymi dalej Stronami lub Stroną

o następującej treści:

Zawarcie Umowy następuje w wyniku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Sprzedawcy złożonej 
w Konkursie ofert na  dostawę środków ochrony osobistej przed promieniowaniem jonizującym dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy 
ZT-SZP-226/02/23/2019 - dotyczy zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro – art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843)

§ 1.

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest sprzedaż i dostawa środków ochrony osobistej przed promieniowaniem jonizującym dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży (dalej również: asortyment) na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy (Załącznik ten jest odpowiednikiem Załącznika nr 2 do Konkursu ofert) oraz ofertą stanowiącą Załączniki nr 2 do Umowy za cenę: …………….. zł brutto (słownie: ………………………………………………..złotych).

- Sprzedawca oświadcza, że asortyment jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wraz z dostawą zamówienia, Sprzedawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:

- dokumenty potwierdzające spełnienie przez dostarczony asortyment normy EN 61331-3:2014 oraz zgodność z Rozporządzeniem Paramentu i Rady UE 216/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG,

- karty gwarancyjne

- instrukcje obsługi

- inne wymagane dokumenty.

- W przypadku nieprzekazania wraz z dostawą asortymentu, dokumentów określonych w ust. 3, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy.

- Asortyment musi być zgodny z treścią oferty, a Sprzedawca nie jest uprawniony do samodzielnej zmiany asortymentu, w tym zmiany jego producenta, jakie zostały wskazane w złożonej przez Sprzedawcę ofercie.

§ 2.

- Dostawa asortymentu nastąpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy do magazynu Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, Al. Piłsudskiego.

- Strony ustalają, że miejscem spełnienia świadczenia będzie siedziba Kupującego.

- Strony ustalają, że wydanie rzeczy nastąpi w momencie doręczenia asortymentu do magazynu, o którym mowa w ust. 1.

- Strony ustalają, że Sprzedawcę obciążać będą wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym zwłaszcza koszty wydania asortymentu, a w szczególności koszty opakowania, ubezpieczenia za czas przewozu i koszty przesłania rzeczy oraz koszty odebrania.

§ 3.

      - Łączne wynagrodzenie Sprzedawcy z tytułu niniejszej Umowy nie przekroczy kwoty ………….. zł brutto (słownie: ……………………….. złotych), w tym podatek VAT …%, …………. zł netto (słownie: ……………………. złotych) – zgodnie z ofertą Sprzedawcy.

      - Płatność dokonana zostanie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Sprzedawcę faktury VAT, w terminie do 60 dni od dnia jej doręczenia Kupującemu. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie wydanie asortymentu. W treści faktury powinien być wskazany numer niniejszej Umowy.

      - Wynagrodzenie uiszczone będzie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr ………………………………………….……………………………..……….……. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

      - Wynagrodzenie Sprzedawcy ustalone zostało w oparciu o złożoną ofertę i nie będzie waloryzowane.

      - Ustalone w Umowie wynagrodzenie pokrywa ogół świadczeń Sprzedawcy tytułem niniejszej Umowy oraz związane z nimi i Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania jego podwyższenia.

§ 4.

- Strony przewidują możliwość zmian Umowy w zakresie:

- oznaczenia firm (nazw), siedzib Stron, numerów rachunków bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych wskazanych w Umowie, w wypadku, gdy ulegną one zmianie w toku obowiązywania Umowy,

- oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy,

- zmiany w zakresie poszczególnych pozycji asortymentu (tak konkretnego produktu danego producenta poszczególnych pozycji asortymentu jakiego Sprzedawca wskazał w złożonej ofercie jak i samego producenta) pod warunkiem, że nowy produkt posiadać będzie te same lub lepsze parametry jakościowe, a cena jednostkowa nie ulegnie zmianie

- Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5.

- Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną:

  - za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,

  - za opóźnienie w realizacji umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy - w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w wymianie asortymentu na wolny od wad w ramach rękojmi za wady w terminie, o którym mowa w § 71 ust. 3 Umowy - w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w przekazaniu Kupującemu list podwykonawców (w tym list zaktualizowanych), 
o których mowa w § 8 ust 2 Umowy lub umów, o których mowa w § 8 ust. 21 Umowy 
- w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

  - za opóźnienie w przekazaniu Kupującemu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 3 Umowy 
– w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- Kary umowne podlegają sumowaniu.

- Kwoty kar umownych Kupujący będzie mógł potrącić z faktury Sprzedawcy, na co Sprzedawca wyraża zgodę bez potrzeby składania dodatkowego oświadczenia.

- Kary umowne są naliczane niezależnie od skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.

§ 6.

      - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

      - W wypadku zwłoki Sprzedawcy w realizacji zamówienia w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Kupujący będzie mógł od Umowy odstąpić bez wyznaczania terminu dodatkowego (lex comissoria – art. 492 k.c.).

      - Niezależnie od treści ust. 1 i 2, Kupującemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy, 
w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

  - opóźnienia Sprzedawcy w realizacji zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy,

  - opóźnienia Sprzedawcy w wymianie asortymentu na wolny od wad w ramach rękojmi za wady, które przekracza 2 dni robocze, w stosunku do terminu, o którym mowa w § 71 ust. 3 Umowy,

  - powierzenia przez Sprzedawcę wykonania przedmiotu Umowy podwykonawcom w zakresie niewskazanym w ofercie, nieprzekazania Kupującemu list podwykonawców (w tym list zaktualizowanych), o których mowa w § 8 ust. 2 Umowy lub umów, o których mowa w § 8 ust. 21 Umowy, a także niezawarcia w umowie podwykonawczej postanowienia, o którym mowa w § 8 ust. 3 Umowy,

  - nieprzekazania Kupującemu dokumentów dotyczących asortymentu, określonych w § 1 ust. 3 Umowy,

  - wydania nakazu zajęcia majątku Sprzedawcy,

  - innego rażącego naruszenia warunków Umowy lub przepisów prawa,

- w terminie 15 dni od dnia powzięcia przez Kupującego wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie.

      - Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Strony ustalają, że odstąpienie od Umowy ma skutek na przyszłość (ex nunc).

§ 7.

Sprzedawca może dokonać przelewu wierzytelności z Umowy na osobę trzecią, jedynie za pisemną zgodą jednostki tworzącej Kupującego – Województwa Podlaskiego - art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U.2018 r. poz. 160 ze zm.).

§ 71.

      - Sprzedawca udziela Kupującemu rękojmi na sprzedany asortyment.

      - Za wadę fizyczną asortymentu, obok okoliczności, o których mowa w art. 5561 k.c., Strony uważać będą zwłaszcza:

        - braki ilościowe asortymentu;

        - niezgodności producenta produktu będącego elementem asortymentu lub sprzedanego produktu będącego elementem sprzedanego asortymentu, względem złożonej przez Sprzedawcę oferty.

      - Sprzedawca, w wypadku skorzystania przez Kupującego z przysługującego mu uprawnienia w postaci żądania wymiany określonej pozycji asortymentu na wolną od wad, zobowiązany jest do jej wymiany na wolną od wad w terminie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia żądania. Zgłoszenie zostanie dokonane w formie pisemnej lub dokumentowej (np. poczta elektroniczna, fax,) przez osoby wyznaczone przez Kupującego do realizacji Umowy, o których mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

      - Utrata uprawnień z tytułu rękojmi przez Kupującego uregulowana w art. 563 k.c. nastąpi dopiero, gdy Kupujący nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w terminie 15 dni po zbadaniu asortymentu w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju, a w wypadku, gdy wada wyjdzie na jaw później – gdy nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w terminie 15 dni po jej stwierdzeniu.

      - W wypadku, gdy Kupujący zażąda wymiany określonej pozycji asortymentu lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 1 godziny, uważać się będzie, że Sprzedawca uznał to żądanie.

      - Sprzedawca nie może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeśli doprowadzenie do zgodności z Umową określonej pozycji asortymentu w sposób wybrany przez Kupującego wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim możliwym sposobem lub gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę określonej pozycji asortymentu.

      - Sprzedawca, w wypadku wykonywania przez Kupującego jego uprawnień z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na własny koszt odebrać określoną pozycję asortymentu z miejsca, gdzie asortyment został Kupującemu wydany.

§ 8.

- Sprzedawca może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy podwykonawcom jedynie w zakresie wskazanym w złożonej w toku ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego ofercie.

- Sprzedawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia Umowy do przedstawienia Kupującemu listy podwykonawców wraz ze wskazaniem konkretnych prac, które zostaną powierzone do realizacji każdemu podwykonawcy. Lista, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, podlega aktualizacji przez Sprzedawcę każdorazowo w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy, w tym zastąpienia dotychczasowego podwykonawcy innym. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązany jest do przekazania zaktualizowanej listy najpóźniej w dniu dokonania zamiany/zmiany.

21. Sprzedawca, wraz z listami, o których mowa w ust. 2 przekazuje Kupującemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o podwykonawstwo zawartych z podwykonawcami.

- Podwykonawca nie ma prawa zlecać dalszym podwykonawcom wykonania jakiegokolwiek fragmentu przedmiotu zamówienia bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego. W umowie podwykonawczej Sprzedawca ma obowiązek zamieszczenia postanowienia analogicznego do zdania pierwszego, pod rygorem zapłaty stosownej kary umownej, w wysokości co najmniej 10% wynagrodzenia należnego podwykonawcy od Sprzedawcy.

- Sprzedawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców/dalszych podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.

§ 9.

- Upoważnionym pracownikiem Kupującego do realizacji przedmiotu Umowy jest:

  - …………………… tel. ……………., e-mail …………………………… w godz. 7.30 - 15.00 w dni robocze,

  - …………………… tel. …………………, e-mail …………………… w godz. 7.30 - 15.00 w dni robocze,

- Upoważnionym pracownikiem Sprzedawcy do realizacji przedmiotu Umowy jest:

  - ................................................* tel. .......................................... e-mail………………………..…............... w godz. 7.30 - 15.00 w dni robocze,

  - ................................................* tel. ......................................... e-mail………………………..…...............  w godz. 7.30 - 15.00 w dni robocze.

§ 10.

- Każda strona Umowy została parafowana przez podpisujących Umowę.

- Jeżeli postanowienia Umowy zobowiązują lub upoważniają Strony do złożenia określonej treści oświadczenia w formie pisemnej, przyjmuje się, że zachowanie formy pisemnej zostało zastrzeżone pod rygorem nieważności.

- Wszelkie oświadczenia Stron związane z Umową będą kierowane na adresy:

  - Sprzedawca:

……………………………

  - Kupujący:

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża

- ze skutkiem uznania ich za doręczone (chyba, że Strona zawiadomi na piśmie, którego odbiór potwierdzi druga Strona, o zmianie adresu wskazanego dla doręczenia korespondencji).

- Wszelkie spory mogące powstać w przyszłości w wyniku realizacji niniejszej Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Kupującego.

- Niniejszą umowę w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Kupujący, a jeden Sprzedawca.

- Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki w niej wymienione tj.:

- Załącznik nr 1 - Zestawienie asortymentowo – ilościowe,

- Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Sprzedawcy,

- Załącznik nr 3 - Umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana  **,

- Załącznik nr 4 - Dokument wykazujący umocowanie do zawarcia umowy ze strony Kupującego,

- Załącznik nr 5 - Dokument wykazujący umocowanie do zawarcia umowy ze strony Sprzedawcy,

**     -  jeżeli dotyczy

SPRZEDAWCA:                                                                                                                 KUPUJĄCY: