## Zestawienie asortymentowo-ilośc
Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i wymagania dotyczące oferowanego asortymentu.
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ,, Zakup i dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku wykorzystywanych w procedurach urologicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/36/2019. OFERUJEMY:
Uwaga: ilość opakowań należy podać z dokładnościa do 1,0 zaokrąglając w górę.
Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą Załącznik nr 4 do SIWZ tylko w odniesieniu do Pakietów, w których Wykonawca składa ofertę.
ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO - ILOŚCIOWE
Pakiet 1
L.p. | Asortyment | jednostka miary | Ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy - Apteka Szpitalna
1 | Cewnik moczowodowy typ Couvelaire 4F: - otwarty koniec,- długość 70 cm (podziałka długości min. co 5 cm), - metalowy mandaryn, - końcówka luer – lock, - widoczny radiologicznie. | sztuka | 200
2 | Cewnik moczowodowy typ Couvelaire 5F: - otwarty koniec, - długość 70 cm (podziałka długości min co 5 cm), - metalowy mandaryn, - końcówka luer – lock, - widoczny radiologicznie. | sztuka | 200
3 | Cewnik moczowodowy typ Couvelaire 6F: - otwarty koniec, - długość 70 cm (podziałka długości min. co 5 cm), - metalowy mandaryn, - końcówka luer – lock, - widoczny radiologicznie. | sztuka | 100
4 | Zestaw do drenażu wewnętrznego moczowodów 4F: - cewnik „double pigtail” 4F, dł. 26 cm, - o średnicy pętli pęcherzowej max. 2 cm, - podziałka długości min co 5 cm, - prowadnik 0,028”, dł. min. 100 cm, - kateter popychający sztywny, dł. 70 cm, - komplet zacisków. | sztuka | 250
5 | Zestaw do drenażu wewnętrznego moczowodów 6F: - cewnik „double pigtail” 6F, dł. 26 cm, o średnicy pętli pęcherzowej max. 2 cm, - podziałka długości min co 5 cm, - prowadnik o średnicy max. 0,038”, dł. min. 100 cm, - kateter popychający sztywny, dł. min. 40 cm, - komplet zacisków. | sztuka | 50
6 | Zestaw do drenażu wewnętrznego moczowodów 4,8 F - 5F: - cewnik „double pigtail” 4,8F - 5F, dł. 26 cm, o średnicy pętli pęcherzowej max. 2 cm, - podziałka długości min co 5 cm, - Prowadnik o średnicy max 0,035”, dł. min.100 cm, - kateter popychający sztywny, dł. min. 40 cm, - komplet zacisków, | sztuka | 160
7 | Zestaw do nefrostomii punkcyjnej 12F; - cewnik pigtail 12F, dł. min. 45cm; - prowadnik ‘’ J’’ Lunderguista 0,038’’, dł. 80 cm; - igła punkcyjna dwuczęściowa 18 G dł. 20 cm; - komplet rozszerzaczy; - rozszerzacz z rozrywalną koszulką; - kołnierz mocujący cewnik z opaską zaciskającą; - strzykawka, poj. 10 ml; - skalpel. | sztuka | 150
8 | Zestaw do nefrostomii punkcyjnej 14F; -cewnik pigtail 14F, dł. min. 45cm; - prowadnik ‘’ J’’ Lunderguista 0,038’’, dł. 80 cm; - igła punkcyjna dwuczęściowa 18 G dł. 20 cm; - komplet rozszerzaczy; - rozszerzacz z rozrywalną koszulką; -kołnierz mocujący cewnik z opaską zaciskającą; - strzykawka, poj. 10 ml; -skalpel | sztuka | 80
9 | Cewnik wymienny do nefrostomii w rozm. 12 F i 14 F; - cewnik pigtail, dł. min. 45cm; - prowadnik ‘’J’’ Lunderguista 0,038’’, dł. 80 cm; - rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym; | sztuka | 150
10 | Prowadnik „ J ‘’ Lunderguista 0,035 -0,038’’ dł. 80-100 cm. | sztuka | 50
11 | Prowadnik pokryty teflonem 0,035’’, dł. 150 cm z miękką końcówką prostą. | sztuka | 500
12 | Prowadnik pokryty teflonem 0,035’’, dł. 150 cm z miękką końcówką ,,J’’. | sztuka | 100
13 | Igła punkcyjna nefrostomijna, dwuczęściowa 18 G, dł 20 cm. | sztuka | 400
14 | Rozszerzacz z rozrywalną koszulką 15 F. | sztuka | 100
15 | Rozszerzacz 10 F. | sztuka | 100
16 | Rozszerzacz 13 F. | sztuka | 100
17 | Łącznik miękki do pojemników do drenażu, dł. min. 25 cm. - wymagane próbki - po 2 sztuki z kazdej pozycji. | sztuka | 290
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 2
L.p. | Asortyment | jednostka miary | Ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy - Apteka Szpitalna
1 | Cewnik operacyjny Dufoura CH 18 - 20 - sterylny dwudrożny: jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, wykonany z tworzywa zapewniającego sztywność cewnika, silikonowany, odporny na inkrustację, pojemność balonu 50 ml. Opakowanie wewnętrzne folia ,zewn-folia-papier; zaoblona końcówka cewnika. Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 200
2 | Cewnik operacyjny Dufoura CH 22 - sterylny: jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, dwudrożny, wykonany z tworzywa zapewniającego sztywność cewnika, silikonowany, odporny na inkrustację, pojemność balonu 80 ml, opakowanie wewn. - folia,zew. - folia-papier, zaoblona końcówka cewnika. Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 200
3 | Cewnik Mono –J 07F - długość cewnika od 70 cm do 90 cm, - prowadnica średnicy 0,035 pokryta PTFE, - łącznik do worka na mocz. | sztuka | 25
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 3
L.p. | Asortyment | jednostka miary | Ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy - Apteka Szpitalna
1 | Cewnik operacyjny Dufoura trójdrożny CH 20: - silikonowy, przezroczysty; - odporność na inkrustacje; - wzmocniony trzon cewnika, zaoblona końcówka cewnika; - balon pojemności od 50 do 80 ml; - końcówka cewnika z dwoma otworami; - długość cewnika 420 mm; - pakowany pojedynczo w zestawie z zatyczką stożkową w opakowanie folia papier; - końcówka cewnika do podłączenia przepływu zabezpieczona zatyczką. - wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 250
2 | Cewnik operacyjny Dufoura trójdrożny CH 22: - silikonowy, przezroczysty; - odporność na inkrustacje; - wzmocniony trzon cewnika, zaoblony; - balon pojemności od 80 do 100 ml; - końcówka cewnika z dwoma otworami; - długość cewnika 420 mm; - pakowany pojedynczo w zestawie z zatyczką stożkową w opakowanie folia papier; - końcówka cewnika do podłączenia przepływu zabezpieczona zatyczką; - wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 250
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 4
L.p. | Asortyment | jednostka miary | Ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy - Magazyn Szpitala
1 | Zatyczka do cewnika dla dorosłych, stożkowa z widocznym stopniowaniem grubości, sterylna j. użytku, pakowana pojedynczo z uchwytem do bezpiecznej aplikacji. Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 2000
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 5
L.p. | Asortyment | jednostka miary | Ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy - Apteka Szpitalna
1 | Igła do biopsji do aparatu Pro-Mag™ ULTRA. Pro-Mag Biopsy Needle 18 G x 20 cm, dwie odrywalne naklejki z numerami LOT. - Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 500
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 6
L.p. | Asortyment | jednostka miary | Ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy - Apteka Szpitalna
1 | Półautomatyczna igła do biopsji tkanek miękkich z wbudowanym mechanizmem aplikującym typu TRU CUT: - rozmiar 18G / 20cm, - oznaczenie na igle pozwalające na kontrolowanie głębokości wkłucia, - posiadająca oznaczenia echogeniczne, - zdejmowana kaniula zewnętrzna umożliwiająca wielokrotne przeprowadzenie zabiegu, - igła umożliwiająca dobór głębokości wkłucia ( jednokrotne naciągnięcie igły – 1cm, dwukrotne naciągnięcie igły – 2cm), - posiadająca element zabezpieczający przed przypadkowym przesunięciem się igły, - dwie samoprzylepne naklejki z nr LOT produktu, - możliwość rozłożenia igły celem podania znieczulenia do tkanek z wejściem Luer, - Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 25
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 7
L.p. | Asortyment | jednostka miary | Ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy - Apteka Szpitalna
1 | Przewód do cystoskopu lub resektoskopu podwójny, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, z zaciskaczami na drenach, igły zabezpieczone osłonkami, regulator przepływu na drenie zbiorczym, na końcówce przewodu założony sztywny dren łączący umożliwiający podłączenie do resektoskopu lub cystoskopu. Pakowany folia - papier. - Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 2000
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 8
L.p. | Asortyment | jednostka miary | Ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy - Apteka Szpitalna
1 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 5,0 F 26 cm. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik, popychacz. Skalowany co 5 cm. Możliwość przechowywania w moczowodzie minimum 12 miesięcy; sterylny, jednorazowego użytku. | sztuka | 100
2 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4,7F 26 cm. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty, otwarty- otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik hydrofilny z nitinolu, popychacz. Możliwość przechowywania w moczowodzie minimum 6 miesięcy; skalowany co 5 cm sterylny, jednorazowego użytku. | sztuka | 100
3 | Koszulka dostępu moczowodowego, służąca do wytworzenia kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urologicznych, ułatwiając przejście endoskopem i innymi narzędziami do dróg moczowych, umożliwiająca poszerzenie moczowodu i ciągły kanał roboczy. Powłoka hydrofilna wewnątrz i na zewnątrz. Zawierająca 1 kanał roboczy. Rozmiar: 10,7 Fr wew. /12,7 Fr i 12/14 Fr zew., długość 35 cm i 45 cm. | sztuka | 400
4 | Koszulka dostępu moczowodowego, służąca do wytworzenia kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urologicznych, ułatwiając przejście endoskopem i innymi narzędziami do dróg moczowych, umożliwiająca poszerzenie moczowodu i ciągły kanał roboczy. Powłoka hydrofilna. Zawierająca 1 kanał roboczy. Rozmiar:12Fr wew./14Fr zew. długość 35 cm i 45 cm. | sztuka | 200
5 | Włókno światłowodowe optyczne kompatybilne z laserem LITHO 30W Qantasystem do zabiegów urologicznych, jałowe, pakowane pojedynczo, na 20 użyć ( ilość użyć potwierdzona na opakowaniu jednostkowym), w załączeniu instrukcja w języku polskim odnośnie mycia i sterylizacji, długość włókna minimum 3 metry. Złącze HSMA Rozmiar : 273µm | sztuka | 20
6 | Włókno laserowe kompatybilne z laserem LITHO 30W Qantasystem światłowodowe optyczne do zabiegów urologicznych, jałowe, pakowane pojedynczo, na 20 użyć ( ilość użyć potwierdzona na opakowaniu jednostkowym), w załączeniu instrukcja w języku polskim odnośnie mycia i sterylizacji, długość włókna minimum 3 metry. Złącze HSMA. Dostępne w rozmiarze 365µm. | sztuka | 15
7 | Nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów umożliwiający przechwycenie złogu i w razie potrzeby uwolnienie go o rozmiarach: 1,7 Fr i 2,2 Fr , długość 115cm, rozmiar koszyka 8 mm i 11 mm. | sztuka | 80
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 9
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy - Apteka Szpitalna
1 | Cewnik Tiemana nr 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Sterylny j.u. Rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym. | sztuka | 1060
2 | Cewnik Nelatona rozmiar 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Sterylny j.u. Rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym. | sztuka | 850
3 | Cewnik Foleya nr 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Sterylny j.u. - z plastikową zastawką, - z nieusuwalnym oznaczeniem rozmiaru na cewniku, Rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymagane próbki oferowanego asortymentu poz. 1, 2, 3 - po 2 szt. | sztuka | 4760
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 10
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy - Apteka Szpitalna
1 | Cewnik typu Foley z końcówką Tiemann do długotrwałej implantacji - 6 tygodni (potwierdzone dokumentem producenta); - sterylny j.u.; - wykonany ze 100% silikonu, - transparentny z końcowką cewnika i linią widoczną w RTG, - duże oczko drenujące i duża średnica wewnętrzna umożliwijąca szybki odpływ moczu; - dwudrożny, miękki, dobrze wypełniający się balon uszczelniający o pojemności 10 ml, - odporny na rozrywanie, - końcówka do uszczelnienia balonu typu LUER, plastikowa, długość 41 cm - 42 cm, - opakowanie zewnętrzne typu: papier - folia, umożliwiająca aseptyczne wyjęcie, - końcówka kodowana kolorystycznie w zależności od rozmiaru, - dostępny w rozmiarach: 12CH, 14CH, 16CH, 18CH, 20CH, 22 CH; - w komplecie strzykawką z 10% roztworem gliceryny do napełniania balonu cewnika. Rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 1640
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 11
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy - Magzayn Szpitala
1 | Worek sterylny do moczu, z odpływem poj. 2000 ml, - pojemność 2000 ml, - dren odporny na skręcania i załamywania się, o długości 90 – 120 cm, - wzmocnione otwory do wieszania worka, - zastawka antyrefluksyjna, - samouszczelniający się port do pobierania próbek moczu, - sterylny, pakowany pojedynczo, - wyposażony w szczelny zawór spustowy, - dren łączący zakończony łącznikiem schodkowym , - 7-dniowy czas utrzymania. Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 5200
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 12
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy - Magazyn Szpitala
1 | Worki do zbiórki moczu dobowe - pojemność 2000ml wykonany z PCV, bez lateksu, - skuteczna zastawka antyrefluksyjna, - zawór spustowy szybkiego opróżniania typu T, - długość drenu 90 cm – 110 cm z łącznikiem schodkowym, - dren wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, - zapewniający skuteczny i swobodny odpływ moczu, - czytelna, łatwa do odczytu skala worka, dokładność pomiaru co 100ml, - tylna ścianka ułatwiająca wizualizację moczu, - sterylny, - opakowanie foliowe, Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 18000
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 13
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy - Magazyn Szpitala
1 | Wieszak na worki do moczu o pojemności 2000 ml - wykonane z materiału plastikowego, niełamliwego, - w rozmiarze pasującym do standardowego worka na mocz o poj. 2000 ml, dla dorosłych, - jednoczęściowy. Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 6890
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 14
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy - Magazyn Szpitala
1 | Osłonka medyczna gumowa. Pakowane pojedynczo. Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 szt. | sztuka | 1200
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 15
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy - Magazyn Szpitala
1 | Worek stomijny do ileostomii: - jednoczęściowy, przeźroczysty, otwarty i zamknięty, - z otworem wstępnym w rozmiarze 10-76 mm i 12-75 mm, - samoprzylepny, z wydajnym filtrem eliminującym zapachy, - w systemie otwartym odpływ worka zakończony zapinką rzepową na trzy - cztery ruchy, - przylepiec z części przylepnej worka wykonany z materiału o właściwościach hipoalergicznych - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 336
2 | Worek stomijny do kolostomii: - jednoczęściowy, przeźroczysty, otwarty i zamknięty, - z otworem wstępnym w rozmiarze 10-76 mm i 12-75 mm, - samoprzylepny, z wydajnym filtrem eliminującym zapachy, - w systemie otwartym odpływ worka zakończony zapinką rzepową na trzy - cztery ruchy, - przylepiec z części przylepnej worka wykonany z materiału o właściwościach hipoalergicznych - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 676
3 | Worek urostomijny: - jednoczęściowy, przyjazny dla skóry; - przylepiec cienki, hypoalergiczny, typ Convex; - przezroczysty, z warstwą ochronną od strony skóry; - zawór umożliwiający zamknięcie worka i wylewanie moczu. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 360
4 | Pasta stomijna z alkoholem i bez alkoholu - do uzgodnienia z Zamawiającym. | sztuka | 20
5 | Ochronny pierścień uszczelniający. Rozmiar 18 mm x 2,5 mm i rozmiar 27 mm x 2,5 mm. | opakowanie = 30 sztuk | 10
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 16
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy - Magazyn Szpitala
1 | Worek do drenażu ran i przetok - worek jednoczęściowy z płytką poziomą lub pionową samoprzylepną, - długa i wąska samoprzylepna płytka w worku średniego rozmiaru, - zawór zwrotny w worku, zapobiegający cofaniu się wydzieliny, - otwór odprowadzający o dużym przekroju, - nacięcia w płytce umożliwiające lepsze mocowanie płytki. | sztuka | 100
2 | Łącznik do worka do drenażu - łącznik umożliwiający połączenie worka z workiem do zbiórki moczu lub wydzieliny. | sztuka | 100
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 17
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy - Magazyn Szpitala
1 | Worek do długoterminowego drenażu pooperacyjnego, 4L, z wygodną pompką do płukania pęcherza, z bezigłowym portem do pobierania próbek, z komorą kroplową, zastawką antyrefluksyjną i zintegreowanym wieszakim. Dren 120 cm biała ściana, szczegółowa skala, zakładka na kranik poprzeczny. | sztuka | 800
2 | Worek do opróżniania worka na mocz z SAP do wiązania moczu w żel, 2L, z zastawką antyzwrotną regulowanym podwieszeniem, szczegółową skalą i zatyczką. | sztuka | 100
3 | Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów ( 3 l/m2) rozmiar 71x182 cm. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy i nieprzemakalny, antypoślizgowy spód zapobiegający przesuwaniu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię i w opakowanie zbiorcze po 8 sztuk. | opakowanie = 8 sztuk | 150
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 18
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy - Apteka Szpitalna
1 | Samoprzylepny opatrunek z wkładem chłonnym oraz przecięciem i centralnym otworem 0 umożliwiającym aplikację opatrunku wokół założonego drenu. Jałowy, pakowany pojedynczo. Rozmiar: 9 x10 cm. | Opakowanie = 30 szt. | 233
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 19
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy - Apteka Szpitalna
1 | Fiksator do mocowania cewników przezskórnych dla dorosłych: - wykonany z nietkanego polipropylenu, - klej medyczny, akrylowy, - w centralnej klejącej części warstwa hydrokoloidu 0,6mm, - pianka kopolimerowa, dwustronnie klejąca taśma, umożliwiająca fiksację drenu, - opakowanie poliestrowe/laminat polietylenowy - rozmiar 12 - 14 CH. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 40
2 | Zestaw do cystostomii do długotrwałego drenażu: - bardzo ostra kaniula z rozrywalną koszulką, - cewnik pigtail z balonem wykonany z silikonu, - długość cewnika od 33 – 43 cm, - sterylny, - pakowany pojedynczo, - worek na mocz poj. 2000ml, - rozmiar 13 CH. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 100
3 | Zestaw do cystostomii do krótkotrwałego drenażu: - ostra kaniula punkcyjna z rozrywalną koszulką, - cewnik pigtail wykonany z poliuretanu, - plaster mocujący w zestawie, - sterylny, - pakowany pojedynczo, - worek na mocz 2000ml., - rozmiar 12 CH i 14 CH, - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 100
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 20
Akcesoria do diatermii chirurgicznej
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy - Magazyn Szpitala
1 | Elektroda neutralna, a)samoprzylepna, jednorazowego użytku, symetrycznie dzielona, o powierzchni kontaktowej 80-85 cm2, z dodatkowym pierścieniem odizolowanym mechanicznie i elektrycznie od powierzchni elektrody, umożliwiającym dowolną orientację elektrody. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 4000
2 | Kabel przyłączeniowy do jednorazowej elektrody neutralnej, długość 4-4,5 m, z jednej strony kompatybilny z elektrodą neutralną, z drugiej strony z posiadaną przez Szpital diatermią ERBE typ ICC 300, ICC 350, VIO 200 | sztuka | 14
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 21
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy - Apteka Szpitalna
1 | Cewnik do nefrostomii typu Malecot – poliuretanowy cewnik typu Malecot z wąsem i dwoma napinaczami, długość 30 cm. Rozmiar 12 F,14F,16F,18F. Ilość poszczególnych rozmiarów do uzgodnienia z Zamawiającym. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 10
2 | Cewnik pooperacyjny, 3-drożny, silikonowy z końcówką Dufour Rozmiar 18-24Ch, balon 40-70 ml, kanał do płukania z łącznikiem LuerLock z zatyczką, - Zapakowany sterylnie, - Zaoblona końcówka cewnika - ilość 50 szt. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 200
3 | Cewnik pooperacyjny, 3 – drożny, silikonowy z końcówką Couvelaira, rozmiar 18 – 24 Ch, balon 40 -70 ml, kanał do płukania z łącznikiem luerlock z zatyczką,zapakowany sterylnie, zaoblona końcówka cewnika – ilość 50 szt. - wymagane próbki zaoferowanego asortymentu - 2 sztuki. | sztuka | 50
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 22
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy - Apteka Szpitalna
1 | Prowadniki wiodące hydrofilne czarne, umożliwiające poślizg po zetknięciu z płynem, do ureterorenoskopii, usztywnione z miękką atraumatyczną prostą końcówką 3cm, z nieruchomym nitynolowym rdzeniem, widoczne w promieniach rtg, dł. 150 cm, rozmiar: 0,35” pokryte warstwą hydrofilnego polimeru. | sztuka | 200
2 | Prowadniki wiodące hydrofilne czarne obustronnie giętkie z jedną końcówką zagiętą 3 cm drugą prostą 3 cm, umożliwiające poślizg po zetknięciu z płynem, do ureterorenoskopii, z nieruchomym nitynolowym rdzeniem standartowym oraz sztywnym, widoczne w promieniach rtg, dł. 150 cm, rozmiar: 0,35” pokryte warstwą hydrofilnego polimeru. | sztuka | 80
3 | Zestaw stentu do szynowania moczowodu z możliwością utrzymywania do 6 m-cy, podwójnie zagięty. Rozmiar stentu 4.7 Fr dł. 26 cm z końcami otwarty - otwarty, prowadnik z nitinolu pokrytego warstwą hydrofilnego polimeru, popychacz. | sztuka | 300
4 | Dwukanałowy moczowodowy cewnik dostępowy , pokryty hydrofilnym polimerem 6/10F. | sztuka | 40
5 | Ureteroskopowy system do kontrolowanej recznej irygacji w trakcie endoskopii. | sztuka | 60
6 | Cewniki moczowodowe do przeprowadzenia drenażu i wykonania wstecznego pielogramu. Koniec dalszy otwarty, końcówka giętka. Rozmiary 4 Fr ,5 Fr ,6 Fr , 7Fr o długosci 70 cm. | sztuka | 40
7 | Zestaw przezskórnego cewnika nefrostomijnego z końcówką pigtajl. Zestaw zawiera 1 igłę, prowadnik (0.038'', dł. 80 cm), cewnik pigtail, rozszerzacze od 6 Fr do 16Fr ( w zaleznosci od grubosci cewnika ), dł. 20cm, dren łączący i krążek utrzymujący. Rozmiary 10 Fr, 12Fr, 14Fr długość 30 cm. Rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym. | sztuka | 40
8 | Zestaw wymiennego cewnika nefrostomijnego zawierajacy: Cewnik pigtail, mandryny prostujące, dren łączący zaopatrzony w kranik jednobieżny. Rozmiary: 12Fr, 14Fr dł. 30 cm. Rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym. | sztuka | 20
9 | Zestaw cewnika nadłonowego typu Malecot zawierający: Cewnik Malecot o rozmiarach 12Fr, 14Fr , dł. 30 cm, wydrążoną igłę, dren łączący zaopatrzony w kranik jednodrożny.Rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym. | sztuka | 20
10 | Złącze typu Tuohy-Borst służące do zapobiegania wstecznemu przepływowi płynów wokół narzędzia wprowadzonego przez kanał roboczy giętkiego lub sztywnego ureterorenoskopu rozmiar 6 Fr. | sztuka | 200
11 | Zestaw stentu moczowodowego do odprowadzania moczu w zestawie: 2 stenty 2 elementy ustalające położenie cewnika, prowadnik. | sztuka | 40
12 | Cewnik balonowy do poszerzania moczowodu, pokryty hydrofilna powłoką, stożkowa końcówka 5,0F, widoczny radiologicznie balon o wytrzymałości do 20 atm, urządzenie do wypełniania balonu. | sztuka | 10
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 23
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy - Magazyn Szpitala
1 | Papier termoczuły do aparatu RTG Arcadis Varic - do videoprintera Sony Typ II UPP 210 HD, - rozmiar 210 mm x 25 mm. | rolka | 20
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 24
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy | Miejsce dostawy - Magazyn Szpitala
1 | Samouszczelniający cewnik zewnętrzny, wykonany z materiału nie zawierającego lateksu. Cechy produktu: 1. Antyskrętne ujście ze szczelnym połączeniem z workiem do zbiórki moczu. 2. Jednoczęściowy system, bezpieczne założenie. 3. Nie zawiera lateksu, pokryty przylepcem od wewnętrznej strony. 4. możliwe zakładanie w rękawiczkach ju. 5. Umożliwia skórze oddychanie, dopuszczenie do stosowania 24 godz. 6. W opakowaniu zbiorczym 1 miarka do oznaczenia rozmiaru. 7. Czytelna instrukcja do aplikacji i usunięcia cewnika zewnętrznego. 8. Możliwość połączenia ze standardowymi workami do zbiórki moczu. 9. Rozmiary - średnica:
a | 21 - 23 mm | opakowanie = 30 sztuk | 12
b | 25 - 28 mm | opakowanie = 30 sztuk | 34
c | 30 - 31 mm | opakowanie = 30 sztuk | 34
d | 35 mm | opakowanie = 30 sztuk | 10
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
.............................................................................................................................. data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy