Zał. 1 do SIWZ                                                                      ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWE

PAKIET 1

Preparat do szybkiej dezynfekcji w postaci chusteczek do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. głowice ultradźwiękowe

| Lp | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/nazwa środka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat do szybkiej dezynfekcji w postaci chusteczek do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. głowice ultradźwiękowe | 230 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do szybkiej dezynfekcji w postaci chusteczek do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. głowice ultradźwiękowe w opakowaniach nieprzekraczjących 250szt | 22 500 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bez zawartości alkoholu i aldehydów | TAK |  |
| 2. | Spektrum działania: B, TBc, F, V. | TAK |  |
| 3. | Czas działania: do 5min | podać |  |
| 4. | Możliwość zastosowania w obecności pacjentów, na oddziałach noworodkowych i dziecięcych. | TAK |  |
| 5. | Przeznaczone do obszaru medycznego | TAK |  |
| 6. | Produkt zarejestrowany, jako wyrób medyczny | TAK |  |
| 7. | Opakowanie twarde, z możliwością wielokrotnego otwierania, zabezpieczone przed wysychaniem, | TAK |  |
| 8. | Wymiary chusteczek 15 -20 cm x 20 - 25 cm | TAK |  |

PARAMETR OCENIANY :

„czas działania” (max 5 min)

ilość punktów za kryterium „czas działania” jest obliczana jest wg poniższego wzoru:

najkrótszy oferowany czas działania

ilość punktów = --------------------------------------------------------------  x 100 x 40%

oferowany czas działania oferty rozpatrywanej

PAKIET 2

Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i wyposażenia medycznego odpornego na działanie alkoholu.

| Lp | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/nazwa środka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i wyposażenia medycznego odpornego na działanie alkoholu. | 20 000szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrum działania: B, TBc, F, V. | TAK |  |
| 2. | Czas działania: do 60 s | podać |  |
| 3. | Możliwość zastosowania w obecności pacjentów, na oddziałach noworodkowych i dziecięcych | TAK |  |
| 4. | Przeznaczone do obszaru medycznego | TAK |  |
| 5. | Produkt zarejestrowany, jako wyrób medyczny | TAK |  |
| 6. | Opakowanie twarde, z możliwością wielokrotnego otwierania, zabezpieczone przed wysychaniem, | TAK |  |
| 7. | Wymiary chusteczek 15 - 20 cm x 20 - 25 cm | TAK |  |
| 8. | Ilość w opakowaniach nie więcej niż 100 szt. | TAK |  |

PARAMETR OCENIANY :

„czas działania” (max 60 s)

ilość punktów za kryterium „czas działania” jest obliczana jest wg poniższego wzoru:

najkrótszy oferowany czas działania

ilość punktów = --------------------------------------------------------------  x 100 x 40%

oferowany czas działania oferty rozpatrywanej

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA, DLA PAKIETU  1 i 2:

- oświadczenia Wykonawcy, że składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązuje się dostarczyć wyroby, które spełniają wszystkie określone przepisami prawa wymogi w zakresie dopuszczenia do obrotu i do używania obszarze medycznym i na wezwanie Zamawiającego dostarczy wymagane dokumenty.

- Karty charakterystyki substancji chemicznej.

- Świadectwa rejestracji produktu, jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2017.2011. tekst jednolity)

- Deklaracje zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 93/42 EWG, co w praktyce oznacza zakwalifikowanie tych preparatów do grupy wyrobów medycznych (klasa IIa lub IIb) i sygnowanie poprzez zamieszczenie na opakowaniu znaku CE wraz z liczbowym kodem oznaczającym jednostkę notyfikującą oraz Certyfikat jednostki notyfikowanej przy współudziale, której przeprowadzono procedurę oceny zgodności oferowanych wyrobów medycznych.

- Świadectwa rejestracji produktu, jako środek biobójczy w rozumieniu ustawy z dnia 09.10.2015 r. o produktach biobójczych ( Dz. U. 2015, poz. 1926)

- Raporty badań mikrobiologicznych wydanych przez akredytowane laboratoria i zgodnych z normą PN-EN 14885 dla B, F, V i Tbc,  potwierdzających spektrum działania

- Ulotki  w języku polskim z opisem właściwości i zastosowania oraz oznakowaniem i opisem środków ostrożności  dla użytkownika.