- SZPITAL  WOJEWÓDZKI

- im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

- Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

- SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- NIP  718-16-89-321  	REGON   450665024

- tel. 86 47 33 268   fax 86 47 33 210

- e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl                 www.szpital-lomza.pl

- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- ZT-SZP-226/02/21/2020 	                         		                       	               07.08.2020 r.

KONKURS OFERT

na dostawę i montaż wyposażenia istniejącego lądowiska 
dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalu Wojewódzkim 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

TERMIN SKŁADANIA  OFERT: 13 sierpnia 2020 r.  godz. 12.00

dotyczy zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro  – art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do Konkursu ofert. Warunki realizacji zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 3 do Konkursu ofert – Projekt umowy.

II. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA.

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty zawarcia umowy.

III. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca zaoferuje cenę w Formularzu ofertowym. Cena powinna być wyrażona w PLN cyfrowo i słownie.

- Podana cena powinna zawierać wszystkie składniki cenowe, oraz inne koszty ponoszone przez Wykonawcę celem prawidłowego wykonania zamówienia (z podatkiem VAT*).

- Wykazywane kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

* Jeżeli Wykonawca jest zwolniony z podatku VAT prosimy o podanie podstawy prawnej.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

- Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert

| Kryterium | Waga | Max liczba pkt jaką może uzyskać oferta |
| --- | --- | --- |
| Cena | 100% | 100,00 pkt |

Przyjmuje się, że 1%=1 punkt.

Punktacja przyznawana w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie obliczona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

- Liczba punktów w kryterium „CENA” zostanie obliczona według wzoru:

najniższa cena brutto spośród złożonych ofert podlegających ocenie

liczba punktów = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 100%

oferowana cena brutto oferty badanej

V. TERMIN I SPOSÓB  ZŁOŻENIA OFERTY

1. Wraz z ofertą Wykonawca składa:

- Formularz ofertowy – wg Załącznika nr 1,

- Oświadczenie Wykonawcy, że dostarczone wyposażenie lądowiska jest zgodne z wymaganiami określonymi w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym – ICAO i posiada deklaracje zgodności i oznakowanie znakiem CE oraz Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia powyższych dokumentów zgodnie z zapisami zawartej umowy,

- Oświadczenie Wykonawcy, że zamówienie zostanie zrealizowane przy udziale osób posiadających grupę kwalifikacyjną „E” i „D” minimum do 1kV wraz z pomiarami elektrycznymi 
do 1kV

2. Ofertę należy przesłać na adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital-lomza.pl 
w terminie do dnia 13 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00 (termin składania ofert).

3. Zamawiający zaleca, aby w tytule wiadomości zawierającej ofertę wpisać:

„OFERTA – WYPOSAŻENIE LĄDOWISKA”

4. Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl zestawienie przesłanych ofert.

VI. INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe 
z uwzględnieniem  konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

- Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia i / lub uzupełnienia dokumentów, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 lit b-c). Formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu.

- Zamawiający powiadomi drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty, o rozstrzygnięciu niniejszego postępowania.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego zobowiązany będzie do zawarcia z Zamawiającym umowy o treści określonej w Załączniku nr 3 do Konkursu ofert, 
w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.

- Korespondencję (wnioski, zapytania, informacje) dotyczącą niniejszego postępowania należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: przetargi@szpital-lomza.pl.

- Informacje dotyczące niniejszego Konkursu ofert, w tym rozstrzygnięcie Konkursu ofert, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl

- Zamawiający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia i zamknięcia niniejszego postępowania  bez podania przyczyny.

- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża,

- Inspektor Ochrony Danych w Szpitalu udziela informacji telefonicznie, nr tel.:  86 4733 606  lub za pomocą poczty e-mail, adres:  iod@szpital-lomza.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyposażenia istniejącego lądowiska dla samolotów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy Szpitalu Wojewódzkim 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/02/21/2020;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 -  Formularz Ofertowy.

2. Załącznik nr 2 – Zestawienie asortymentowo-ilościowe

3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Załącznik nr 1 do Konkursu ofert - Formularz ofertowy

DANE WYKONAWCY**:

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej*:

……………………………………………..…………………………………………………….…

- Adres: ………………………………….……….……….…………………………………………

- REGON ………………………………………………………………………………………….…

- NIP   ……………………………………………………………….………………….……………

- Tel. …………………………………………….……….……………..……………………………

e-mail: ......................................................…………………………………………………..…

Osoba do kontaktów : .....................................................…………………………………..

FORMULARZ OFERTOWY

Szpital Wojewódzki

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Al. Piłsudskiego 11

18- 404  Łomża

Nawiązując do ogłoszenia o Konkursie ofert na dostawę i montaż wyposażenia istniejącego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/02/21/2020, składamy niniejszą ofertę za cenę ………………. zł brutto (słownie: ……………………………………..……………………………….. złotych), w tym:

| l.p. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Blokada jednoczesnego załączania oświetlenia FATO/TLOF | Kpl. | 1 |  |  |
| 2. | Radiokontroler | Kpl. | 1 |  |  |
| 3 | Modernizacja rozdzielni dla radiokontrolera | Kpl. | 1 |  |  |
| 4. | Wymiana oświetlenia FATO wraz osłonami przeciwoślepiającymi | Szt. | 6 |  |  |
| 5. | Wymiana rękawa WKW | Szt. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |

OŚWIADCZENIA:

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w ogłoszeniu o Konkursie ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami dotyczącymi niniejszego Konkursu ofert przedmiotem i zakresem dostaw.

- Oświadczamy, iż udzielamy gwarancji na wykonane roboty i zainstalowane urządzenia na okres …….. (min. 24 miesiące ).

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp. i art. 5-17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419).

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres  30 dni  od upływu terminu składania  ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty przez cały okres trwania umowy.

- Zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy, treścią ogłoszenia o konkursie i nie wnosimy
w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Ogłoszeniu o konkursie, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na termin płatności: do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisanie protokołu końcowego odbioru bez zastrzeżeń.

- *Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy bez udziału podwykonawców.

8.*Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem następujących podwykonawców i wskazujemy części zamówienia przewidziane do wykonania  przez podwykonawcę:

(tabelę należy wypełnić, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom części zamówienia)

| l.p. | Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza zrealizować z udziałem podwykonawców | Nazwa podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- Oświadczamy, że niniejsza oferta:

a)* nie  zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;

b)* zawiera na stronach od .............. do............. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszym Konkursie ofert.

- Oświadczamy, że wybór oferty prowadzi*/ nie prowadzi*1 do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego :

a) *nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego:.........................................................

b)* wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT:..................................

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym przez Zamawiającego w Konkursie ofert.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. – jeżeli dotyczy

Na .............. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty, której integralną część stanowią następujące załączniki:

- .................................................................................

- ..................................................................................

- ..................................................................................

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2020 r.

..................................................................................                                                                                                                                                               podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy

*   - niepotrzebne skreślić

*1 - niepotrzebne skreślić. Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego 
u zamawiającego, wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pozycji a i b w pkt 12.

Załącznik nr 2 do Konkursu ofert

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy Konkursu ofert na dostawę i montaż wyposażenia istniejącego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/02/21/2020

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa i montaż :

- Blokady jednoczesnego załączania oświetlenia TLOF i FATO.

Sterowanie oświetleniem musi posiadać blokadę jednoczesnego uruchomienia świateł nawigacyjnych z światłami projektorowymi płyty lądowiska z priorytetem świateł nawigacyjnych (blokada musi uniemożliwić włączenie świateł projektorowych płyty lądowiska jeżeli uruchomione są światła nawigacyjne a w przypadku kiedy uruchomione są światła projektorowe płyty lądowiska i uruchomione zostaną światła nawigacyjne to zgaszone zostaną światła projektorowe).

- Radiokontrolera

Dostawa/montaż/uruchomienie radiokontrolera z możliwością sterowania pracą oświetlenia nawigacyjnego bezpośrednio z pokładu śmigłowca LPR.

Sterowanie oświetleniem nawigacyjnym z pokładu śmigłowca odbywać się będzie za pośrednictwem radiokontrolera.

Radiokontroler musi umożliwiać załączenie oświetlenia nawigacyjnego w następującej sekwencji:

- 3 impulsy – 10% intensywności

- 5 impulsów – 30% intensywności

- 7 impulsów – 100% intensywności

Po użyciu sygnału nadawania w nadajniku na pokładzie śmigłowca przez czas 4 sekundy, zostanie wyłączona oprawa identyfikacyjna lądowiska. Ponowne użycie sekwencji 3, 5 lub 7 impulsów, powoduje jej ponowne załączenie razem z pozostałym oświetleniem.

Radiokontroler musi umożliwiać zmianę częstotliwości pracy przez Użytkownika,  w zakresie 118-136 MHz w miejscu instalacji, bez konieczności demontażu jego elementów.

Wymaganym parametrem dla radiokonrolera jest możliwość wykonywania lokalnego testu zadziałania radiokontrolera, bez wykorzystania radiostacji nadawczej, zapewniając priorytet zadziałania urządzenia z radiostacji w przypadku wykonywania testu lokalnego.

- Modernizacja rozdzielni dla radiokontrolera

Wyposażenie istniejącej rozdzielni w urządzenia zapewniające  podłączenie radiokontrolera.

- Wymiana projektorów strefy FATO

Wykonanie oświetlenia projektorowego strefy FATO. Oświetlenie strefy FATO powinno być zlokalizowane w taki sposób, aby uniknąć oślepiania pilotów wykonujących lot lub personelu pracującego w tej strefie. Ustawienie i kierunki świecenia powinno być takie, aby powstawanie cieni było minimalne. Należy zastosować blokadę uniemożliwiającą równoczesne załączenie oświetlenia nawigacyjnego lądowiska i oświetlenia projektorowego. Dopuszcza się do stosowania jedynie źródła światła posiadające skuteczne osłony zabezpieczające przed oślepianiem oczu pilota.

- Wymiana rękawa WKW.

Dostawa oraz wymiana rękawa wskaźnika kierunku wiatru zgodnego z ICAO. Wymiar dostosowany do aktualnie zainstalowanego.

- Dokumentacja Powykonawcza.

Dokumentację powykonawczą należy wykonać w 2egz. w wersji papierowej i 1egz. w wersji elektronicznej zawierającej wersję edytowaną (word, excel, cad) oraz nieedytowalną (pdf). Dokumentacja powykonawcza ma zawierać :

- Pomiary elektryczne wykonanych instalacji.

- Opis techniczny i zasadę działania zabudowanych urządzeń.

- Schemat zasilania/sterowania zabudowanych urządzeń i instalacji (Zamawiający posiada archiwalną mapę do celów projektowych lądowiska szpitalnego).

- Instrukcje DTR i karty gwarancyjne zabudowanych urządzeń.

- Atesty, certyfikaty zabudowanych urządzeń.

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

UMOWA

Nr  .......  / ZT-SZP-226/02/21/2020

zawarta w Łomży w dniu ..................... 2020  r. pomiędzy :

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Szpitalem Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000024716, NIP 718-16-89-321, REGON 450665024, reprezentowanym przez:

Jarosława Pokoleńczuka – Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym,

a

...................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej Stronami lub Stroną

o następującej treści:

Umowa została zawarta w wyniku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Sprzedawcy złożonej 
w Konkursie ofert na dostawę i montaż wyposażenia istniejącego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/02/21/2020 – zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

  - § 1.

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę i montaż wyposażenia istniejącego lądowiska  przy Szpitalu Wojewódzkim w Łomży w zakresie :

  - Dostawa i montaż  blokady jednoczesnego załączania oświetlenia TLOF i FATO.

  - Dostawa i montaż radiokontrolera oraz modernizacja istniejącej  rozdzielni celem uruchomienia radiokontrolera

  - Wymiana istniejących projektorów strefy FATO

  - Wymiana istniejącego rękawa WKW

- Dostawę i montaż  wyposażenia lądowiska dokonać w oparciu o materiały i urządzenia zgodne  z wymaganiami zawartymi w ICAO .

- Montaż każdego elementu należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej.

- Po zakończeniu montażu, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej zawierającej : karty materiałowe dostarczonych urządzeń i materiałów,  DTR, karty gwarancyjne, pomiary elektryczne wykonanych instalacji, opis techniczny i zasadę działania zabudowanych urządzeń, schemat zasilania/sterowania zabudowanych urządzeń i instalacji, atesty i certyfikaty zabudowanych urządzeń, oraz potwierdzenie gotowości instalacji do odbioru i eksploatacji .

- Do wykonania montażu mogą być użyte wyłącznie nowe materiały, części, bez wad i mające odpowiednie aprobaty i dopuszczenia wymagane na terenie Unii Europejskiej.

§ 2.

Miejsce, termin i czas realizacji umowy

- Miejsce dostawy i montażu: istniejące lądowisko  przy  Szpitalu Wojewódzkim  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

- Termin realizacji: do 30 dni od daty zawarcia umowy.

§ 3.

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………………… netto wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości … %, tj. . ………….… zł brutto – zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo, w terminie do 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisanie protokołu końcowego odbioru bez zastrzeżeń.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy 
o nr ………………………………………………………………………………………….

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało w oparciu o złożoną ofertę i nie będzie waloryzowane.

- Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią, jedynie za pisemną zgodą jednostki tworzącej Zamawiającego – Województwa Podlaskiego - art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.).

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, jakie należy ponieść, aby zrealizować cały zakres robót. Wynagrodzenie obejmuje koszty robocizny, wszystkich użytych materiałów, narzędzi, sprzętu, transportu itp.

§ 4.

Nadzór nad robotami i odbiór robót

- Zamawiający dokona odbioru zamówienia w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Odbiór zostanie przeprowadzony komisyjnie, przy udziale Wykonawcy i upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i na jego podstawie zostanie sporządzony stosowny protokół odbioru.

- Odbiór końcowy może nastąpi tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi żadnych braków, wad czy usterek w przedmiocie umowy.

- Zamawiający upoważnia ze swej strony:

…………............................................................. do prowadzenia nadzoru nad prowadzonymi pracami.

- Nadzór nad robotami ze strony Wykonawcy będzie pełnił:

…………………………………………...........................

§ 5.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz zasadami technicznymi przewidzianymi dla tego rodzaju wykonywanych prac.

2. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować obowiązujące przepisy BHP, przeciwpożarowe 
i inne obowiązujące w zakładzie pracy Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji zamówienia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia, uprawnienia oraz badania lekarskie, wymagane przepisami prawa i BHP. Osoby skierowane do realizacji zamówienia powinny być wyposażone w odpowiedni strój ochronny i w razie konieczności w sprzęt zabezpieczający.

4. Powierzenie wykonania części robót objętych niniejszą umową osobom trzecim wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

5. W przypadku powierzenia wykonania części robót osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie.

6. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób wykonujących prace oraz osób trzecich, których zdrowie i życie zostałoby narażone na niebezpieczeństwo z jego winy.

§ 6.

Obowiązki Zamawiającego

- 1. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania terenu, na którym prowadzone będą prace montażowe.

§ 7.

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy licząc od terminu zakończenia prac związanych z realizacją umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

- za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego  w wysokości 10% kwoty o której mowa w § 3 ust. 1 umowy,

- Do usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji Wykonawca przystąpi w terminie do 24 godzin od powiadomienia. Po tym terminie naliczane będą kary, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 2).

- Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu całego przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury VAT.

- Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 8.

Siła wyższa

- Od obowiązków wynikających z niniejszej umowy Strony mogą być zwolnione w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli, którym Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (siła wyższa), które nastąpiły po zawarciu niniejszej umowy, uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub części, takie jak pożary, powodzie, wojna, działania nieprzyjacielskie, strajki, zarządzenia władz państwowych lub zarządzenia organu założycielskiego.

- Strona podlegająca „sile wyższej” powiadamia niezwłocznie o tym drugą Stronę.

- Ustanie „siły wyższej” powinno być niezwłocznie zgłoszone drugiej stronie umowy.

Wykonanie zobowiązań umownych ulega przedłużeniu w związku z działaniem „siły wyższej”.

  - 10.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji

- Wykonawca gwarantuje kompletne, jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z jej treścią, Polskimi Normami, wiedzą techniczną.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji na prace wykonane w ramach niniejszej umowy wynosi ……………. (min. 24 miesiące) od dnia bezusterkowego, protokolarnego odbioru zamontowanego i uruchomionego wyposażenia lub od dnia protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i usterek objętych protokołem odbioru.

- O wykryciu ewentualnych wad i usterek w okresie gwarancji Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.

- Do naprawy gwarancyjnej Wykonawca przystąpi w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego: pisemnie na adres ……………….., faksem na nr ……………….. lub e-mail na adres ………………..

- Usunięcie wad i usterek zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez

Zamawiającego i Wykonawcę.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji po przekazaniu i przejęciu przedmiotu umowy, termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres zaczynający się datą zgłoszenia reklamacji na piśmie, a zakończony dniem protokolarnego stwierdzenia usunięcia wady, usterki.

- Nieusunięcie przez Wykonawcę w terminie wad i usterek, zgłoszonych w protokole odbioru końcowego, a także w ramach gwarancji daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 10.

Postanowienia końcowe

- Wszelkie dodatkowe uzgodnienia i zmiany umowy nastąpić mogą jedynie za zgodą Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

- Każda strona Umowy została parafowana przez podpisujących Umowę.

- Jeżeli postanowienia Umowy zobowiązują lub upoważniają Strony do złożenia określonej treści oświadczenia w formie pisemnej, przyjmuje się, że zachowanie formy pisemnej zostało zastrzeżone pod rygorem nieważności.

- Wszelkie oświadczenia Stron związane z Umową będą kierowane na adresy:

    - a) Wykonawca:

………………………….

    - b) Zamawiający:

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Al. Piłsudskiego 11

18-404 Łomża

- ze skutkiem uznania ich za doręczone (chyba, że Strona zawiadomi na piśmie, którego odbiór potwierdzi druga Strona, o zmianie adresu wskazanego dla doręczenia korespondencji).

- Wszelkie spory mogące powstać w przyszłości w wyniku stosowania niniejszej Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Niniejszą umowę w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

- Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki tj.:

  - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy,

  - Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

| ................................................ |  | ................................................ |
| --- | --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY |  | WYKONAWCA |