Załącznik nr 4 do SWZ – Zestawienie asortymentowo – ilościowe i parametry wymagane

UWAGA!

Zamawiający informuje, że parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganym parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w oferowanej aparaturze /sprzęcie medycznym.

.

………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, projekt pn.  „Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego”

znak sprawy: ZT-SZP-226/01/ 48 /2022

OFERUJEMY:

PAKIET 1

| NAZWA | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN | Oferowany model, nazwa oraz producent rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie do pasywnego i aktywnego treningu kończyn górnych i dolnych | 4 |  |  |  |  |  |

PAKIET 1 – miejsce montażu i uruchomienia:

1 szt- Poradnia Rehabilitacji;

1 szt - Ośrodek Rehabilitacji Dziennej;

1 szt  - Oddział  Rehabilitacji Neurologicznej;

1 szt-  Oddział Rehabilitacji

PAKIET 2

| NAZWA | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN | Oferowany model, nazwa oraz producent rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie wielofunkcyjne do elektrolecznictwa wraz z m.in. ultradźwiękami | 2 |  |  |  |  |  |

PAKIET 2 – miejsce montażu i uruchomienia:

1 szt - Poradnia Rehabilitacji;

1 szt – Oddział Rehabilitacji;

PAKIET 3

| NAZWA | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN | Oferowany model, nazwa oraz producent rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie wielofunkcyjne do elektrolecznictwa wraz z m.in. laserem i ultradźwiękami | 2 |  |  |  |  |  |

PAKIET 3  - miejsce montażu i uruchomienia:

1 szt - Poradnia Rehabilitacji;

1 szt – Oddział Rehabilitacji Dziennej

PAKIET 4

| NAZWA | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN | Oferowany model, nazwa oraz producent rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat do krioterapii z dodatkowym zbiornikiem | 1 |  |  |  |  |  |

PAKIET 4  - miejsce montażu i uruchomienia:

1 szt – Poradnia Rehabilitacji

PAKIET 5

| NAZWA | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN | Oferowany model, nazwa oraz producent rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System do ćwiczeń manualnych ręki - wielostanowiskowy | 2 |  |  |  |  |  |

PAKIET 5 - miejsce montażu i uruchomienia:

1 szt -Poradnia Rehabilitacji;

1 szt – Oddział Rehabilitacji Dziennej

PAKIET 6

| NAZWA | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN | Oferowany model, nazwa oraz producent rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wanna do hydroterapii (kończyn górnych) | 1 |  |  |  |  |  |

PAKIET 6 – miejsce montażu i uruchomienia:

1 szt – Poradnia Rehabilitacji

PAKIET 7

| NAZWA | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN | Oferowany model, nazwa oraz producent rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wanna do hydroterapii (kończyn dolnych) | 1 |  |  |  |  |  |

PAKIET 7 – miejsce montażu i uruchomienia:

1 szt – Poradnia Rehabilitacji

PAKIET 8

| NAZWA | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN | Oferowany model, nazwa oraz producent rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wanna do hydroterapii (masażu całościowego) | 1 |  |  |  |  |  |

PAKIET 8  - miejsce montażu i uruchomienia:

1 szt – Poradnia Rehabilitacji

PAKIET 9

| NAZWA | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN | Oferowany model, nazwa oraz producent rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stół do terapii manualnej | 4 |  |  |  |  |  |

PAKIET 9 – miejsce montażu i uruchomienia:

2 szt - Poradnia Rehabilitacji;

1 szt – Oddział Rehabilitacji Dziennej;

1 szt - Oddział Rehabilitacji

PAKIET 10

| NAZWA | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN | Oferowany model, nazwa oraz producent rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat do magnetoterapii niskiej częstotliwości | 2 |  |  |  |  |  |

PAKIET 10 – miejsce montażu i uruchomienia:

1 szt - Poradnia Rehabilitacji;

1 szt – Oddział Rehabilitacji Dziennej

PAKIET 11

| NAZWA | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN | Oferowany model, nazwa oraz producent rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat do magnetoterapii wysokiej częstotliwości | 2 |  |  |  |  |  |

PAKIET 11 – miejsce montażu i uruchomienia:

1 szt  - Poradnia Rehabilitacji;

1 szt – Oddział Rehabilitacji Dziennej

o następujących parametrach:

PAKIET 1 - Urządzenie do pasywnego i aktywnego treningu kończyn górnych i dolnych

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do pasywnego i aktywnego treningu kończyn górnych i dolnych | TAK |  |
|  | Rotor elektryczny kończyn górnych i dolnych z funkcją biofeedbacku | TAK |  |
|  | Możliwość treningu pasywnego, aktywnego, wspomagającego | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia treningu ze zmianą jego kierunku ( pasywnego, aktywnego, wspomagającego) | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia treningu z wózka inwalidzkiego oraz z siedziska | TAK |  |
|  | System do rozluźniania spastyczności (automatyczna zmiana kierunku pedałowania) | TAK |  |
|  | Kolorowy, dotykowy monitor z możliwością pochylenia ekranu | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu monitora – min 7” | TAK - 7” – 0 pkt. - największy 10pkt., - pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim | TAK |  |
|  | Funkcja kontroli kończyn w trakcie treningu określająca aktywność lewej i prawej strony ciała | TAK |  |
|  | Kontrola prędkości i oporu dostosowana do możliwości pacjenta | TAK |  |
|  | Wyświetlanie minimum 4 parametrów: prędkość, czas, kierunek obrotów, obciążenie | TAK |  |
|  | Wbudowany pakiet gier motywacyjnych z funkcją biofeedbacku | TAK |  |
|  | Analiza wyników treningu: czas trwania, dystans, wskaźnik aktywności lewej i prawej strony ciała, spastyczność | TAK |  |
|  | Wytrzymała, stabilna konstrukcja | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości urządzenia umożliwiająca dostosowanie do indywidualnych potrzeb pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość regulowania pozycji pedałów | TAK |  |
|  | Przymocowana do pedałów stabilizacja podudzia(stabilne prowadnice do podudzi) z opaskami mocującymi | TAK |  |
|  | Zapasowe komplety opasek mocujących (2 kpl po 4 szt.) | TAK |  |
|  | Stabilne uchwyty kończyn górnych | TAK |  |
|  | Dodatkowe ergonomiczne uchwyty/podpórki mocowane do uchwytów kończyn górnych umożliwiające stabilizację ręki pacjenta podczas treningu | TAK |  |
|  | Opaski umożliwiające bezpieczne przymocowanie rąk pacjenta - 4szt. | TAK |  |
|  | System mocowania wózka inwalidzkiego lub krzesła do urządzenia – dla bezpieczeństwa i stabilności pacjenta | TAK |  |
|  | Wbudowane kółka transportowe | TAK |  |
|  | Moc silnika 240W | TAK |  |
|  | Możliwość dezynfekcji urządzenia środkami dezynfekcyjnymi ogólnodostępnymi stosowanymi w obszarze medycznym | TAK |  |
| GWARANCJA, SERWIS GWARANCYJNY i POGWARANCYJNY |  |  |  |
| 27 | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże zamawiającemu: Paszport techniczny, instrukcję obsługi, certyfikaty – w j. Polskim, certyfikat o autoryzacji serwisowej, oświadczenie producenta lub wykonawcy o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji, inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa (wpis do rejestrów, deklaracje zgodności, certyfikat CE) | TAK |  |
| 28 | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |
| 29 | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia - podjęcie naprawy: |  |  |
|  | - w okresie gwarancji: | 24 godziny w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, |  |
|  | - po okresie gwarancji: | 48 godzin w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
| 30 | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia: |  |  |
|  | - w okresie gwarancji bez użycia części | 1 dzień |  |
|  | - w okresie gwarancji z użyciem części | 3 dni |  |
|  | - po okresie gwarancji | 7 dni |  |
| 31 | Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji. | 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |
| 32 | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji. | 3 |  |
| 33 | Wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej w serwisie, na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 34 | Okres gwarancji: |  |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji. | cały okres gwarancji, |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji | w przypadku gdy część zamienna zostanie wymieniona w ostatnim półroczu trwania gwarancji, długość gwarancji na wymienioną część nie może być krótsza niż 6 m-cy. |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach po terminie gwarancji. | min. 6 m-cy, podać |  |
| 35 | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji (przeglądy w okresie gwarancji bez opłat (bezkosztowe) dla Zamawiającego) | 1 x w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta |  |
|  | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego po okresie gwarancji | Podać zgodnie z zaleceniami producenta |  |
| 36 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; Ilość punktów serwisowych, ich siedziba, ilość pracowników, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail) | TAK Podać |  |
| 37 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 38 | Szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 39 | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - Licencje na oprogramowanie, - Paszport techniczny, - Instrukcje obsługi, certyfikaty - w języku polskim/dopuszczone na nośniku elektronicznym, - Certyfikat o autoryzacji serwisowej, - Oświadczenie producenta (lub oświadczenie Wykonawcy) o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji - Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa. | TAK |  |

PAKIET 2 - Urządzenie wielofunkcyjne do elektrolecznictwa wraz z m.in. ultradźwiękami

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie wielofunkcyjne do elektrolecznictwa wraz z ultradźwiękami | TAK |  |
| 2 | Dwa w pełni niezależne obwody zabiegowe | TAK |  |
| 3 | Tryb pracy CC lub CV | TAK |  |
| 4 | Ustawianie fal różnego typu (elektrogimnastyki) | TAK |  |
| 5 | Funkcja testowania elektrod | TAK |  |
| 6 | Funkcja półautomatycznej elektrodiagnostyki (wyznaczanie krzywej i/t, automatyczne wyliczanie wartości współczynników), | TAK |  |
| 7 | Wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym | TAK |  |
| 8 | Wybór dostępnych prądów: prądy interferencyjne: statyczne (klasyczne), dynamiczne, izoplanarne, wektorowe dipolowe, 2-przewodowe (premodulowane) oraz przerywane prądy diadynamiczne wg Bernarda typu DF, MF, RS, MM, CP, LP, CPiso, LPiso (z ustawianiem sekwencji) stymulacja porażeń (prądy średniej częstotliwości, modulowane w kształcie trójkąta, prostokąta, trapezu i sinusoidy – każdy unipolarny i bipolarny) stymulacja porażeń spastycznych w systemie dwukanałowym (tonoliza) stymulacja TENS, również tzw. modulacja drażniąca stymulacja TENS BURST (wybuchowy) stymulacja HV (wysokonapięciowa) stymulacja wg Kotz’a (rosyjska stymulacja) .prąd Träberta (UR) (2-5) mikroprądy tryb CC lub CV prądy faradyczne i neofaradyczne elektrogimnastyka z szeroką regulacją jonoforeza galwanizacja | TAK |  |
| 9 | moc impulsowa w szczycie 3W/cm2 | TAK |  |
| 10 | częstotliwość ulttradźwięków 1MHz lub 3,3MHz | TAK |  |
| 11 | częstotliwość impulsów 10-150Hz | TAK |  |
| 12 | wypełnienie impulsów płynnie 5 – 100%, | TAK |  |
| 13 | moc ciągła 2,5W/cm2 | TAK |  |
| 14 | Sterownik -1szt | TAK |  |
| 15 | Głowica ultradźwiękowa 5cm2 – 1 szt | TAK |  |
| GWARANCJA, SERWIS GWARANCYJNY i POGWARANCYJNY |  |  |  |
| 16 | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże zamawiającemu: Paszport techniczny, instrukcję obsługi, certyfikaty – w j. Polskim, certyfikat o autoryzacji serwisowej, oświadczenie producenta lub wykonawcy o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji, inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa (wpis do rejestrów, deklaracje zgodności, certyfikat CE) | TAK |  |
| 17 | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |
| 18 | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia - podjęcie naprawy: |  |  |
|  | - w okresie gwarancji: | 24 godziny w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, |  |
|  | - po okresie gwarancji: | 48 godzin w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
| 19 | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia: |  |  |
|  | - w okresie gwarancji bez użycia części | 1 dzień |  |
|  | - w okresie gwarancji z użyciem części | 3 dni |  |
|  | - po okresie gwarancji | - dni |  |
| 20 | Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji. | 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |
| 21 | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji. |  |  |
| 22 | Wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej w serwisie, na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 23 | Okres gwarancji: |  |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji. | cały okres gwarancji, |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji | w przypadku gdy część zamienna zostanie wymieniona w ostatnim półroczu trwania gwarancji, długość gwarancji na wymienioną część nie może być krótsza niż 6 m-cy. |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach po terminie gwarancji. | min. 6 m-cy, podać |  |
| 24 | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji (przeglądy w okresie gwarancji bez opłat (bezkosztowe) dla Zamawiającego) | 1 x w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta |  |
|  | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego po okresie gwarancji | Podać zgodnie z zaleceniami producenta |  |
| 25 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; Ilość punktów serwisowych, ich siedziba, ilość pracowników, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail) | TAK Podać |  |
| 26 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 27 | Szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 28 | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - Licencje na oprogramowanie, - Paszport techniczny, - Instrukcje obsługi, certyfikaty - w języku polskim/dopuszczone na nośniku elektronicznym, - Certyfikat o autoryzacji serwisowej, - Oświadczenie producenta (lub oświadczenie Wykonawcy) o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji - Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa. | TAK |  |

PAKIET 3 - Urządzenie wielofunkcyjne do elektrolecznictwa wraz z m.in. laserem i ultradźwiękami

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie wielofunkcyjne do elektrolecznictwa wraz z m.in. laserem i ultradźwiękami | TAK |  |
| 2 | Minimalne wyposażenie urządzenia: przewód sieciowy 1 szt. - kable pacjenta 2 szt. - elektrody do elektroterapii - 6 x 6 cm 4 szt.; 7,5 x 9 cm 2 szt. - pokrowce wiskozowe do elektrod - 6 x 6 cm 8 szt.; 7,5 x 9 cm 4 szt. - pasy rzepowe - 40 x 10 cm 2 szt; 100 x 10 cm 2 szt. - żel do ultradźwięków 500 g 1 szt. - etykiety ostrzegawcze do laseroterapii 1 kpl. - wtyk blokady drzwi DOOR 1 szt. - rysik pojemnościowy do ekranu LCD 1 szt. - ścierka do ekranu LCD 1 szt. - nakładki maskujące z wycięciem 2 szt. - nakładki maskujące pełne 2 szt. - akumulator 1 szt. bezpieczniki zapas. WTA-T 1 A/ 250 V 2 szt. | TAK |  |
| 3 | 3 niezależne kanały terapeutyczne | TAK |  |
| 4 | Minimum 200 programów zabiegowych | TAK - 200 programów zabiegowych – 0 pkt. - najwięcej -10pkt., - pozostałe proporcjonalnie |  |
| 5 | Minimum 30 sekwencji do elektroterapii | TAK - 30 sekwencji – 0 pkt. - najwięcej -10pkt., - pozostałe proporcjonalnie |  |
| 6 | Możliwość zapisywania własnych programów zabiegowych | TAK |  |
| 7 | Bateria minimum ~8h ciągłego użytkowania | TAK |  |
| 8 | Min 6" kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym | TAK - 6” – 0 pkt. - największy 10 pkt., - pozostałe proporcjonalnie |  |
| 9 | Regulacja natężenia w obwodzie pacjenta jednocześnie dla obu kanałów lub osobno | TAK |  |
| 10 | Test elektrod | TAK |  |
| 11 | Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie | TAK |  |
| 12 | Baza wbudowanych programów zabiegowych | TAK |  |
| 13 | Baza wbudowanych sekwencji zabiegowych | TAK |  |
| 14 | Baza programów użytkownika | TAK |  |
| 15 | Baza sekwencji użytkownika | TAK |  |
| 16 | Możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika | TAK |  |
| 17 | Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu | TAK |  |
| 18 | Sterownik – maks. Natężenie prądu w obwodzie pacjenta (tryb CC): - galwaniczne: 40 mA - diadynamiczne, impulsowe: 60 mA - interferencyjne, Kotza, unipolarne falujące: 60 mA - TENS: 140 mA, - tonoliza: 100 mA mikroprądy: 1000 μA | TAK |  |
| 19 | - maks. amplituda napięcia w obwodzie pacjenta (tryb CV) 140 V. - zegar zabiegowy - elektroterapia 30 s - 60 minut - częstotliwość pracy 1 i 3,5 MHz - efektywna powierzchnia promieniowania 1 cm2, 4 cm2 - maksymalne natężenie fali ultradźwiękowej 2/3/cm2 - częstotliwość w trybie pulsacyjnym 16 Hz, 48 Hz, 100 Hz - wypełnienie w trybie pulsacyjnym 5 - 75 %, krok 5 % - klasa urządzenia laserowego 3B - zegar zabiegowy - laseroterapia 1 s – 100 minut - zegar zabiegowy - ultradźwięki 30 s – 30 minut - typ akumulatora Li - lon - pojemność akumulatora 2250 mAh | TAK |  |
| 20 | Głowica ultradźwiękowa-min 3,5cm2 | TAK |  |
| 21 | Sonda IR 400mW/808nm | TAK |  |
| 22 | Zasilanie, pobór mocy: 230V, 50/60Hz, max 75W, 90VA | TAK |  |
| 23 | Maksymalne wymiary aparatu: 34 x 28 x 16 cm. | TAK |  |
| 24 | Maksymalna waga urządzenia: 6 kg. | TAK |  |
| GWARANCJA, SERWIS GWARANCYJNY i POGWARANCYJNY |  |  |  |
| 25 | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże zamawiającemu: Paszport techniczny, instrukcję obsługi, certyfikaty – w j. Polskim, certyfikat o autoryzacji serwisowej, oświadczenie producenta lub wykonawcy o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji, inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa (wpis do rejestrów, deklaracje zgodności, certyfikat CE) | TAK |  |
| 26 | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |
| 27 | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia - podjęcie naprawy: |  |  |
|  | - w okresie gwarancji: | 24 godziny w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, |  |
|  | - po okresie gwarancji: | 48 godzin w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
| 28 | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia: |  |  |
|  | - w okresie gwarancji bez użycia części | 1 dzień |  |
|  | - w okresie gwarancji z użyciem części | 3 dni |  |
|  | - po okresie gwarancji | 7 dni |  |
| 29 | Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji. | 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |
| 30 | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji. | 3 |  |
| 31 | Wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej w serwisie, na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 32 | Okres gwarancji: |  |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji. | cały okres gwarancji, |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji | w przypadku gdy część zamienna zostanie wymieniona w ostatnim półroczu trwania gwarancji, długość gwarancji na wymienioną część nie może być krótsza niż 6 m-cy. |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach po terminie gwarancji. | min. 6 m-cy, podać |  |
| 33 | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji (przeglądy w okresie gwarancji bez opłat (bezkosztowe) dla Zamawiającego) | 1 x w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta |  |
|  | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego po okresie gwarancji | Podać zgodnie z zaleceniami producenta |  |
| 34 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; Ilość punktów serwisowych, ich siedziba, ilość pracowników, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail) | TAK Podać |  |
| 35 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 36 | Szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 37 | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - Licencje na oprogramowanie, - Paszport techniczny, - Instrukcje obsługi, certyfikaty - w języku polskim/dopuszczone na nośniku elektronicznym, - Certyfikat o autoryzacji serwisowej, - Oświadczenie producenta (lub oświadczenie Wykonawcy) o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji - Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa. | TAK |  |

PAKIET 4 - Aparat do krioterapii z dodatkowym zbiornikiem

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (należy podać) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do krioterapii na ciekły azot | TAK |  |  |
|  | Objętość zbiornika – min. 31,5l (25,2kg) | TAK |  |  |
|  | Temperatura strumienia gazu min -160st. C( przy wylocie dyszy) | TAK |  |  |
|  | Minimalna Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu 4+ kriopunktura + 2 pulsacyjne | TAK |  |  |
|  | Zużycie ciekłego azotu 0,08 do 0,15 kg/min (praca ciągła) | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230V+/-10% | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość 50Hz | TAK |  |  |
|  | Zapasowy zbiornik o objętości -31,5l (25,2kg) | TAK |  |  |
|  | Wózek jezdny do zbiornika | TAK |  |  |
| GWARANCJA, SERWIS GWARANCYJNY i POGWARANCYJNY |  |  |  |  |
|  | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże zamawiającemu: Paszport techniczny, instrukcję obsługi, certyfikaty – w j. Polskim, certyfikat o autoryzacji serwisowej, oświadczenie producenta lub wykonawcy o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji, inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa (wpis do rejestrów, deklaracje zgodności, certyfikat CE) | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |  |
| - . | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia - podjęcie naprawy: |  |  |  |
|  | - w okresie gwarancji: | 24 godziny w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, |  |  |
|  | - po okresie gwarancji: | 48 godzin w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia: |  |  |  |
|  | - w okresie gwarancji bez użycia części | 1 dzień |  |  |
|  | - w okresie gwarancji z użyciem części | 3 dni |  |  |
|  | - po okresie gwarancji: | 7 dni |  |  |
|  | Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji. | 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |  |
|  | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji. | 3 |  |  |
|  | Wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej w serwisie, na koszt Wykonawcy. | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji: |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji. | cały okres gwarancji, |  |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji | w przypadku gdy część zamienna zostanie wymieniona w ostatnim półroczu trwania gwarancji, długość gwarancji na wymienioną część nie może być krótsza niż 6 m-cy. |  |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach po terminie gwarancji. | min. 6 m-cy, podać |  |  |
|  | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji (przeglądy w okresie gwarancji bez opłat (bezkosztowe) dla Zamawiającego) | 1 x w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |
|  | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego po okresie gwarancji | Podać zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; Ilość punktów serwisowych, ich siedziba, ilość pracowników, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail) | TAK Podać |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, potwierdzone certyfikatem | TAK |  |  |
|  | Szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw potwierdzone certyfikatem | TAK |  |  |
|  | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - Licencje na oprogramowanie, - Paszport techniczny, - Instrukcje obsługi, certyfikaty - w języku polskim/dopuszczone na nośniku elektronicznym, - Certyfikat o autoryzacji serwisowej, - Oświadczenie producenta (lub oświadczenie Wykonawcy) o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji - Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa. | TAK |  |  |

PAKIET 5 - System do ćwiczeń manualnych ręki - wielostanowiskowy

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany |  | Opis parametru oferowanego (należy podać) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do ćwiczeń manualnych ręki - wielostanowiskowy | TAK |  |  |  |
| 2 | Stół wielofunkcyjny do ćwiczeń manualnych z oporem ręki | TAK |  |  |  |
| 3 | Minimum 12 niezależnych stanowisk do ćwiczeń ręki | TAK |  |  |  |
| 4 | Kolumna oporowa umieszczona w centralnej części stołu | TAK |  |  |  |
| 5 | Minimum 4 niezależne stosy ciężarkowe | TAK |  |  |  |
| 6 | Możliwość ćwiczenia minimum 4 pacjentów jednocześnie | TAK |  |  |  |
| 7 | Waga obciążenia stosu od 250-2750g -/+5% | TAK |  |  |  |
| 8 | Wytrzymała, stabilna konstrukcja | TAK |  |  |  |
| GWARANCJA, SERWIS GWARANCYJNY i POGWARANCYJNY |  |  |  |  |  |
| 9 | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |  |  |
| 10 | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia - podjęcie naprawy: |  |  |  |  |
|  | - w okresie gwarancji: | 24 godziny w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, |  |  |  |
|  | - po okresie gwarancji: | 48 godzin w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  |
| 11 | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia: |  |  |  |  |
|  | - w okresie gwarancji bez użycia części | 1 dzień |  |  |  |
|  | - w okresie gwarancji z użyciem części | 3 dni |  |  |  |
|  | - po okresie gwarancji: | 7 dni |  |  |  |
| 12 | Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji. | 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |  |  |
| 13 | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji. | 3 |  |  |  |
| 14 | Wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej w serwisie, na koszt Wykonawcy. | TAK |  |  |  |
| 15 | Okres gwarancji: |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji. | cały okres gwarancji, |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji | w przypadku gdy część zamienna zostanie wymieniona w ostatnim półroczu trwania gwarancji, długość gwarancji na wymienioną część nie może być krótsza niż 6 m-cy. |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach po terminie gwarancji. | min. 6 m-cy, podać |  |  |  |
| 16 | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji (przeglądy w okresie gwarancji bez opłat (bezkosztowe) dla Zamawiającego) | 1 x w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
|  | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego po okresie gwarancji | Podać zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| 17 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; Ilość punktów serwisowych, ich siedziba, ilość pracowników, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail) | TAK Podać |  |  |  |
| 18 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, potwierdzone certyfikatem | TAK |  |  |  |
| 19 | Szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw potwierdzone certyfikatem | TAK |  |  |  |
| 20 | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - Licencje na oprogramowanie, - Paszport techniczny, - Instrukcje obsługi, certyfikaty - w języku polskim/dopuszczone na nośniku elektronicznym, - Certyfikat o autoryzacji serwisowej, - Oświadczenie producenta (lub oświadczenie Wykonawcy) o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji - Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa. | TAK |  |  |  |

PAKIET 6 - Wanna do hydroterapii (kończyn górnych)

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wanna do hydroterapii kończyn górnych (montaż i podłączenie do instalacji Szpitala po stronie wykonawcy) | TAK |  |
| 2 | Wanna wykonana z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym | TAK |  |
| 3 | Min. 9 dysz o regulowanym kierunku wypływu strumienia wody | TAK 9 dysz – 0 pkt. - największy 10pkt., - pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4 | System biernej kąpieli perełkowej z regulacją intensywności masażu | TAK |  |
| 5 | Prysznic ręczny | TAK |  |
| 6 | Półautomatyczny spust wody | TAK |  |
| 7 | Krzesło z regulacją wysokości | TAK |  |
| 8 | Bezwylewkowy system napełniania ciepła/zimna woda | TAK |  |
| 9 | Elektroniczny, dotykowy panel sterujący o przekątnej min. 3.5” umożliwiający: -włączenie urządzenia -napełnianie wody do żądanego poziomu - ustawienie czasu zabiegu -zabezpieczenie przed pracą na sucho -automatyczne wyłączenie urządzenia po skończeniu czasu zabiegu - informacja o konieczności odkamieniania wirówki | TAK |  |
| 10 | Pompa z tworzywa sztucznego -230V, 50HZ, 1,1kW | TAK |  |
| 11 | Zasysanie sitkiem filtrującym | TAK |  |
| 12 | Specjalnie wyprofilowana niecka umożliwiająca podjazd wózkiem inwalidzkim | TAK |  |
| 13 | Termomieszalnik do szybkiej regulacji temperatury wody nalewanej | TAK |  |
| 14 | Wbudowany system dezynfekcji chemicznej | TAK |  |
| 15 | Wymiary (DxSxW): 950x 1100x1070 (+/- 20mm) | TAK |  |
| 16 | Pojemność 36 litrów (+/-5%) | TAK |  |
| 17 | Możliwość wyboru koloru wanny z palety min. 9 kolorów | TAK |  |
| 18 | Możliwość dezynfekcji urządzenia środkami dezynfekcyjnymi ogólnodostępnymi stosowanymi w obszarze medycznym | TAK |  |
| GWARANCJA, SERWIS GWARANCYJNY i POGWARANCYJNY |  |  |  |
| 19 | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże zamawiającemu: Paszport techniczny, instrukcję obsługi, certyfikaty – w j. Polskim, certyfikat o autoryzacji serwisowej, oświadczenie producenta lub wykonawcy o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji, inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa (wpis do rejestrów, deklaracje zgodności, certyfikat CE) | TAK |  |
| 20 | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |
| 21 | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia - podjęcie naprawy: |  |  |
|  | - w okresie gwarancji: | 24 godziny w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, |  |
|  | - po okresie gwarancji: | 48 godzin w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
| 22 | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia: |  |  |
|  | - w okresie gwarancji bez użycia części | 1 dzień |  |
|  | - w okresie gwarancji z użyciem części | 3 dni |  |
|  | - po okresie gwarancji | 7 dni |  |
| 23 | Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji. | 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |
| 24 | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji. | 3 |  |
| 25 | Wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej w serwisie, na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 26 | Okres gwarancji: |  |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji. | cały okres gwarancji, |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji | w przypadku gdy część zamienna zostanie wymieniona w ostatnim półroczu trwania gwarancji, długość gwarancji na wymienioną część nie może być krótsza niż 6 m-cy. |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach po terminie gwarancji. | min. 6 m-cy, podać |  |
| 27 | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji (przeglądy w okresie gwarancji bez opłat (bezkosztowe) dla Zamawiającego) | 1 x w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta |  |
|  | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego po okresie gwarancji | Podać zgodnie z zaleceniami producenta |  |
| 28 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; Ilość punktów serwisowych, ich siedziba, ilość pracowników, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail) | TAK Podać |  |
| 29 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 30 | Szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 31 | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - Licencje na oprogramowanie, - Paszport techniczny, - Instrukcje obsługi, certyfikaty - w języku polskim/dopuszczone na nośniku elektronicznym, - Certyfikat o autoryzacji serwisowej, - Oświadczenie producenta (lub oświadczenie Wykonawcy) o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji - Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa. | TAK |  |

PAKIET 7 - Wanna do hydroterapii (kończyn dolnych)

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wanna do hydroterapii kończyn dolnych górnych (montaż i podłączenie do instalacji Szpitala po stronie wykonawcy) | TAK |  |
| 2 | Możliwość objęcia polem zabiegowym obręczy biodrowej i odcinka L-S kręgosłupa | TAK |  |
| 3 | Wanna wykonana jest z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym. Całość jest wsparta na aluminiowej konstrukcji. | TAK |  |
| 4 | Wanna wyposażona w system dysz do masażu podwodnego automatycznego: - min.14 dysz kierunkowych podzielonych na 3 sekcje, - możliwość wyłączenia poszczególnej sekcji dysz, - możliwość ustawienia kolejności pracy sekcji i czasu dla każdej sekcji osobno, | TAK 14 dysz – 0 pkt. - największy 10pkt., - pozostałe proporcjonalnie |  |
| 5 | Min.50 dysz do kąpieli perełkowej, | TAK 50 dysz – 0 pkt. - największy 10pkt., - pozostałe proporcjonalnie |  |
| 6 | Bezwylewkowy system napełniania, | TAK |  |
| 7 | Elektroniczny termometr | TAK |  |
| 8 | Prysznic ręczny | TAK |  |
| 9 | Stopień ułatwiający wejście do wanny | TAK |  |
| 10 | Termomieszalnik | TAK |  |
| 11 | Dotykowy, obrotowy elektroniczny panel sterowania (min. 7-calowy): - automatyczne napełnianie, ustawienie czasu zabiegu, - dowolne konfigurowanie czasu pracy poszczególnej sekcji, - włączenie urządzenia, - automatyczne wyłączenie urządzenia po skończonym zabiegu, - możliwość zapisywania gotowych programów terapeutycznych - zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho, - automatyczny spust wody sterowany elektronicznie | TAK 7” – 0 pkt. - największy 10pkt., - pozostałe proporcjonalnie |  |
| 12 | Pompa wielokomorowa 400V, 50 Hz, 2,2kW. | TAK |  |
| 13 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem, zmianą kolejności i zanikiem fazy. | TAK |  |
| 14 | Minimum dwa poziomy napełniania – zapewniające ekonomiczne zużycie wody: I poziom: 80 l (+/- 5%), II poziom: 210 l (+/- 5%). | TAK |  |
| 15 | Wymiary: Długość: 1540 mm (+/- 5%), Szerokość: 870 mm (+/- 5%), Wysokość: 1070 mm (+/- 5%). | TAK |  |
| 16 | Możliwość wyboru koloru wanny z palety min.9 kolorów | TAK |  |
| 17 | Możliwość dezynfekcji urządzenia środkami dezynfekcyjnymi ogólnodostępnymi stosowanymi w obszarze medycznym | TAK |  |
| GWARANCJA, SERWIS GWARANCYJNY i POGWARANCYJNY |  |  |  |
| 18 | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże zamawiającemu: Paszport techniczny, instrukcję obsługi, certyfikaty – w j. Polskim, certyfikat o autoryzacji serwisowej, oświadczenie producenta lub wykonawcy o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji, inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa (wpis do rejestrów, deklaracje zgodności, certyfikat CE) | TAK |  |
| 19 | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |
| 20 | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia - podjęcie naprawy: |  |  |
|  | - w okresie gwarancji: | 24 godziny w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, |  |
|  | - po okresie gwarancji: | 48 godzin w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
| 21 | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia: |  |  |
|  | - w okresie gwarancji bez użycia części | 1 dzień |  |
|  | - w okresie gwarancji z użyciem części | 3 dni |  |
|  | - po okresie gwarancji | 7 dni |  |
| 22 | Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji. | 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |
| 23 | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji. | 3 |  |
| 24 | Wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej w serwisie, na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 25 | Okres gwarancji: |  |  |
| 26 | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji. | cały okres gwarancji, |  |
| 27 | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji | w przypadku gdy część zamienna zostanie wymieniona w ostatnim półroczu trwania gwarancji, długość gwarancji na wymienioną część nie może być krótsza niż 6 m-cy. |  |
| 28 | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach po terminie gwarancji. | min. 6 m-cy, podać |  |
| 29 | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji (przeglądy w okresie gwarancji bez opłat (bezkosztowe) dla Zamawiającego) | 1 x w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta |  |
| 30 | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego po okresie gwarancji | Podać zgodnie z zaleceniami producenta |  |
| 31 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; Ilość punktów serwisowych, ich siedziba, ilość pracowników, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail) | TAK Podać |  |
| 32 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 33 | Szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 34 | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - Licencje na oprogramowanie, - Paszport techniczny, - Instrukcje obsługi, certyfikaty - w języku polskim/dopuszczone na nośniku elektronicznym, - Certyfikat o autoryzacji serwisowej, - Oświadczenie producenta (lub oświadczenie Wykonawcy) o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji - Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa. | TAK |  |

PAKIET 8 - Wanna do hydroterapii (masażu całościowego)

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wanna do hydroterapii masaż podwodny całościowy (montaż i podłączenie do instalacji Szpitala po stronie wykonawcy) | TAK |  |
| 2 | Wanna wykonana jest z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym. Całość jest wsparta na aluminiowej konstrukcji. | TAK |  |
| 3 | Wanna wyposażona jest w system min.32 dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody z podziałem na sekcje | TAK 32 dysz – 0 pkt. - największy 10pkt., - pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4 | min. 5 całkowicie niezależnych sekcji ( stopy, podudzia, kolana, biodra, kręgosłup) | TAK |  |
| 5 | Dotykowy, kolorowy min. 7 calowy , obrotowy wyświetlacz | TAK |  |
| 6 | Elektroniczny panel sterowania, który pozwala na: - automatyczne napełnianie do wybranego poziomu - ustawienie czasu zabiegu - dowolne konfigurowanie czasu pracy poszczególnej sekcji, - automatyczne wyłączenie urządzenia po skończonym zabiegu, - możliwość zapisywania gotowych programów terapeutycznych, - zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho - automatyczny spust pokazywanie temperatury wody nalewanej | TAK |  |
| 7 | Automatyczny spust wody sterowany elektrozaworem z panelu sterującego | TAK |  |
| 8 | Podpórka pod nogi z regulacją ustawienia w min. 3 pozycjach | TAK |  |
| 9 | Bezwylewkowy system napełniania wody | TAK |  |
| 10 | Pompa wielokomorowa 400V, 50 Hz, min.2,2kW | TAK |  |
| 11 | Możliwość ustawienia kolejności pracy poszczególnych sekcji i czasu dla każdej z sekcji osobno | TAK |  |
| 12 | Możliwość zapamiętania min. 100 programów terapeutycznych | TAK |  |
| 13 | System kąpieli perełkowej (min. 70 dysz) za pomocą dmuchawy indukcyjnej | TAK |  |
| 14 | Możliwość dezynfekcji urządzenia środkami dezynfekcyjnymi ogólnodostępnymi stosowanymi w obszarze medycznym | TAK |  |
| 15 | Stopień ułatwiający wejście do wanny | TAK |  |
| 16 | Uchwyt lub poręcz ułatwiający wejście/wyjście z wanny | TAK |  |
| 17 | Prysznic ręczny z wężem chowanym | TAK |  |
| 18 | System podtrzymywania temperatury wody w wannie | TAK |  |
| 19 | Wąż do masażu podwodnego ręcznego z min 3-ma wymiennymi końcówkami | TAK |  |
| 20 | Wymiary max: 2200x950x980mm +/- 5% | TAK |  |
| 21 | Pojemność użytkowa: I poziom 120 litrów +/- 5% II poziom 220 litrów +/- 5% | TAK |  |
| 22 | Możliwość wyboru koloru wanny z palety minimum 9 kolorów. | TAK |  |
| GWARANCJA, SERWIS GWARANCYJNY i POGWARANCYJNY |  |  |  |
| 23 | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże zamawiającemu: Paszport techniczny, instrukcję obsługi, certyfikaty – w j. Polskim, certyfikat o autoryzacji serwisowej, oświadczenie producenta lub wykonawcy o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji, inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa (wpis do rejestrów, deklaracje zgodności, certyfikat CE) | TAK |  |
| 24 | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |
| 25 | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia - podjęcie naprawy: |  |  |
|  | - w okresie gwarancji: | 24 godziny w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, |  |
|  | - po okresie gwarancji: | 48 godzin w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
| 26 | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia: |  |  |
|  | - w okresie gwarancji bez użycia części | 1 dzień |  |
|  | - w okresie gwarancji z użyciem części | 3 dni |  |
|  | - po okresie gwarancji | 7 dni |  |
| 27 | Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji. | 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |
| 28 | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji. | 3 |  |
| 29 | Wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej w serwisie, na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 30 | Okres gwarancji: |  |  |
| 31 | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji. | cały okres gwarancji, |  |
| 32 | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji | w przypadku gdy część zamienna zostanie wymieniona w ostatnim półroczu trwania gwarancji, długość gwarancji na wymienioną część nie może być krótsza niż 6 m-cy. |  |
| 33 | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach po terminie gwarancji. | min. 6 m-cy, podać |  |
| 34 | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji (przeglądy w okresie gwarancji bez opłat (bezkosztowe) dla Zamawiającego) | 1 x w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta |  |
| 35 | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego po okresie gwarancji | Podać zgodnie z zaleceniami producenta |  |
| 36 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; Ilość punktów serwisowych, ich siedziba, ilość pracowników, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail) | TAK Podać |  |
| 37 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 38 | Szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 39 | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - Licencje na oprogramowanie, - Paszport techniczny, - Instrukcje obsługi, certyfikaty - w języku polskim/dopuszczone na nośniku elektronicznym, - Certyfikat o autoryzacji serwisowej, - Oświadczenie producenta (lub oświadczenie Wykonawcy) o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji - Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa. | TAK |  |

PAKIET 9 - Stół do terapii manualnej

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół rehabilitacyjny elektryczny do terapii manualnej | TAK |  |
| 2 | Stół trzyczęściowy | TAK |  |
| 3 | Wytrzymała, stabilna konstrukcja | TAK |  |
| 4 | System jezdny i hamulcowy, min. 2 kółka transportowe | TAK - 2 kółka transportowe -0pkt, - 4 kółka transportowe – 10pkt |  |
| 5 | Elektryczna regulacja wysokości stołu za pomocą ramki wokół stołu, 50-100cm (+/- 5cm) | TAK |  |
| 6 | Zagłówek regulowany, z otworem na twarz z zaślepką | TAK |  |
| 7 | Regulacja części środkowej stołu min.0-30˚ sterowana elektrycznie dostępna dla terapeuty z dwóch stron stołu | TAK |  |
| 8 | Dane techniczne: długość x szerokość 200x65 (+/- 5cm) | TAK |  |
| 9 | Obciążenie stołu – min.150kg | TAK - 150kg – 0pkt, - najwyższa – 10 pkt., - pozostałe proporcjonalnie |  |
| 10 | Tapicerka – wytrzymała, możliwość czyszczenia i dezynfekcji, możliwość wyboru koloru tapicerki | TAK |  |
| GWARANCJA, SERWIS GWARANCYJNY i POGWARANCYJNY |  |  |  |
| 11 | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |
| 12 | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia - podjęcie naprawy: |  |  |
|  | - w okresie gwarancji: | 24 godziny w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, |  |
|  | - po okresie gwarancji: | 48 godzin w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
| 13 | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia: |  |  |
|  | - w okresie gwarancji bez użycia części | 1 dzień |  |
|  | - w okresie gwarancji z użyciem części | 3 dni |  |
|  | - po okresie gwarancji | 7 dni |  |
| 14 | Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji. | 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |
| 15 | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji. | 3 |  |
| 16 | Wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej w serwisie, na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 17 | Okres gwarancji: |  |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji. | cały okres gwarancji, |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji | w przypadku gdy część zamienna zostanie wymieniona w ostatnim półroczu trwania gwarancji, długość gwarancji na wymienioną część nie może być krótsza niż 6 m-cy. |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach po terminie gwarancji. | min. 6 m-cy, podać |  |
| 18 | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji (przeglądy w okresie gwarancji bez opłat (bezkosztowe) dla Zamawiającego) | 1 x w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta |  |
|  | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego po okresie gwarancji | Podać zgodnie z zaleceniami producenta |  |
| 19 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; Ilość punktów serwisowych, ich siedziba, ilość pracowników, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail) | TAK Podać |  |
| 20 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 21 | Szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 22 | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - Licencje na oprogramowanie, - Paszport techniczny, - Instrukcje obsługi, certyfikaty - w języku polskim/dopuszczone na nośniku elektronicznym, - Certyfikat o autoryzacji serwisowej, - Oświadczenie producenta (lub oświadczenie Wykonawcy) o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji - Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa. | TAK |  |

PAKIET 10 - Aparat do magnetoterapii niskiej częstotliwości

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do magnetoterapii niskiej częstotliwości | TAK |  |
| 2 | Jednostka sterująca | TAK |  |
| 3 | Aplikator szpulowy o średnicy min. 65cm | TAK - 65cm – 0 pkt. - największy 10pkt., - pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4 | Aplikator szpulowy o średnicy min. 35cm | TAK - 35cm – 0 pkt. - największy 10pkt., - pozostałe proporcjonalnie |  |
| 5 | Leżanka pola magnetycznego | TAK |  |
| 6 | Stolik do aplikatora pola magnetycznego | TAK |  |
| 7 | Emisja ciągła i impulsowa | TAK |  |
| 8 | Kształt pola: prostokątny dwupołówkowy, trójkątny dwupołówkowy, sinusoidalny dwupołówkowy, impulsowy dwupołówkowy, prostokątny jednopołówkowy, trójkątny jednopołówkowy, sinusoidalny jednopołówkowy, impulsowy jednopołówkowy | TAK |  |
| 9 | Kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym | TAK |  |
| 10 | Dwa niezależne kanały zabiegowe | TAK |  |
| 11 | Wbudowane programy - jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie | TAK |  |
| 12 | Możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika | TAK |  |
| 13 | Mocowanie aplikatorów za pomocą pasów i rzepów | TAK |  |
| 14 | Częstotliwość pracy 2-140Hz | TAK |  |
| 15 | Spektrum częstotliwości 0-50Hz | TAK |  |
| 16 | Możliwość ustawiania zakresu częstotliwości pola magnetycznego z dokładnością do 0,01 Hz za pomocą klawiatury ekranowej | TAK |  |
| 17 | Zegar zabiegowy 30s - 60min | TAK |  |
| GWARANCJA, SERWIS GWARANCYJNY i POGWARANCYJNY |  |  |  |
| 18 | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże zamawiającemu: Paszport techniczny, instrukcję obsługi, certyfikaty – w j. Polskim, certyfikat o autoryzacji serwisowej, oświadczenie producenta lub wykonawcy o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji, inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa (wpis do rejestrów, deklaracje zgodności, certyfikat CE) | TAK |  |
| 19 | Gwarancja 36 miesięcy | TAK |  |
| 20 | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia - podjęcie naprawy: |  |  |
|  | - w okresie gwarancji: | 24 godziny w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, |  |
|  | - po okresie gwarancji: | 48 godzin w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
| 21 | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia: |  |  |
|  | - w okresie gwarancji bez użycia części | 1 dzień |  |
|  | - w okresie gwarancji z użyciem części | 3 dni |  |
|  | - po okresie gwarancji: | 7 dni |  |
| 22 | Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji. | 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |
| 23 | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji. | 3 |  |
| 24 | Wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej w serwisie, na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 25 | Okres gwarancji: |  |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji. | cały okres gwarancji, |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji | w przypadku gdy część zamienna zostanie wymieniona w ostatnim półroczu trwania gwarancji, długość gwarancji na wymienioną część nie może być krótsza niż 6 m-cy. |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach po terminie gwarancji. | min. 6 m-cy, podać |  |
| 26 | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji (przeglądy w okresie gwarancji bez opłat (bezkosztowe) dla Zamawiającego) | 1 x w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta |  |
|  | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego po okresie gwarancji | Podać zgodnie z zaleceniami producenta |  |
| 27 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; Ilość punktów serwisowych, ich siedziba, ilość pracowników, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail) | TAK Podać |  |
| 28 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 29 | Szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 30 | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - Licencje na oprogramowanie, - Paszport techniczny, - Instrukcje obsługi, certyfikaty - w języku polskim/dopuszczone na nośniku elektronicznym, - Certyfikat o autoryzacji serwisowej, - Oświadczenie producenta (lub oświadczenie Wykonawcy) o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji - Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa. | TAK |  |

PAKIET 11 - Aparat do magnetoterapii wysokiej częstotliwości

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do magnetoterapii wysokiej częstotliwości, rok produkcji 2022 | TAK |  |
| 2 | Regulowana wartość szczytowa mocy (max.200Wat) | TAK |  |
| 3 | Regulowana szerokość i częstotliwość impulsu 20-800Hz | TAK |  |
| 4 | Moc wyjściowa: - max. wartość mocy przy terapii impulsowej -200Wat; - średnia wartość mocy przy terapii impulsowej -0-64 | TAK |  |
| 5 | Zegar -0-30min, z akustyczną sygnalizacją zakończenia zabiegu | TAK |  |
| 6 | Wgrane gotowe programy terapeutyczne –min. 22 | TAK 22 programów – 0pkt, najwyższa – 10 pkt., pozostałe proporcjonalnie |  |
| 7 | Wgrane wolne programy –min.90 | TAK 90 programów – 0pkt, najwyższa – 10 pkt., pozostałe proporcjonalnie |  |
| 8 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 9 | Regulowane ramię elektrody | TAK |  |
| 10 | Elektroda indukcyjna cirkuploida Ø 140mm | TAK |  |
| 11 | Wyświetlacz LCD –min. 8cm x11cm | TAK |  |
| 12 | System jezdny z hamulcami | TAK |  |
| GWARANCJA, SERWIS GWARANCYJNY i POGWARANCYJNY |  |  |  |
| 13 | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże zamawiającemu: Paszport techniczny, instrukcję obsługi, certyfikaty – w j. Polskim, certyfikat o autoryzacji serwisowej, oświadczenie producenta lub wykonawcy o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji, inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa (wpis do rejestrów, deklaracje zgodności, certyfikat CE) |  |  |
| 14 | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |
| 15 | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia - podjęcie naprawy: |  |  |
|  | - w okresie gwarancji: | 24 godziny w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, |  |
|  | - po okresie gwarancji: | 48 godzin w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
| 16 | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia: |  |  |
|  | - w okresie gwarancji bez użycia części | 1 dzień |  |
|  | - w okresie gwarancji z użyciem części | 3 dni |  |
|  | - po okresie gwarancji: | - dni |  |
| 17 | Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji. | 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |
| 18 | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji. |  |  |
| 19 | Wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej w serwisie, na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 20 | Okres gwarancji: |  |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji. | cały okres gwarancji, |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji | w przypadku gdy część zamienna zostanie wymieniona w ostatnim półroczu trwania gwarancji, długość gwarancji na wymienioną część nie może być krótsza niż 6 m-cy. |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach po terminie gwarancji. | min. 6 m-cy, podać |  |
| 21 | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji (przeglądy w okresie gwarancji bez opłat (bezkosztowe) dla Zamawiającego) | 1 x w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta |  |
|  | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego po okresie gwarancji | Podać zgodnie z zaleceniami producenta |  |
| 22 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; Ilość punktów serwisowych, ich siedziba, ilość pracowników, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail) | TAK Podać |  |
| 23 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 24 | Szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 25 | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - Licencje na oprogramowanie, - Paszport techniczny, - Instrukcje obsługi, certyfikaty - w języku polskim/dopuszczone na nośniku elektronicznym, - Certyfikat o autoryzacji serwisowej, - Oświadczenie producenta (lub oświadczenie Wykonawcy) o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji - Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa. | TAK |  |

Parametry punktowane:

PAKIET 1  –max. 10 punktów jednostkowych

PAKIET 3 – max 30 punktów jednostkowych

PAKIET 6 – max. 10 punktów jednostkowych

PAKIET 7 - max 30 punktów jednostkowych

PAKIET 8 - max. 10 punktów jednostkowych

PAKIET 9 – max 20 punktów jednostkowych

PAKIET 10 - max 20 punktów jednostkowych

PAKIET 11 - max 20 punktów jednostkowych