## Arkusz1
Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane
……………………………………….. (nazwa i adres Wykonawcy)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników i testów na potrzeby Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/48/2023
OFERUJEMY:
Pakiet 3
ODCZYNNIKI (TESTY) DO IDENTYFIKACJI I BADANIA LEKOOPORNOŚCI DROBNOUSTROJÓW WRAZ Z NAJMEM ANALIZATORA
Tabela 1
L.p. | Asortyment | Jednostka miary | Wymagana ilość | Oferowana wielkość opak. | Oferowana Ilość opak. * | Cena jednostkowa netto 1 opak. | Wartość netto w złotych | Vat % | Wartość brutto w złotych | Numer katalogowy
1 | Testy do identyfikacji drobnoustr.G(-) | badań | 1200
2 | Testy do identyfikacji drobnoustr. G(+) | badań | 760
3 | Testy do identyfikacji drożdżaków | badań | 80
4 | Testy do identyfikacji Neisseria i Haemophilus | badań | 40
5 | Testy do identyfikacji beztlenowców | badań | 60
6 | Testy antybiogramowe dla G(-) | badań | 2500
7 | Testy antybiogramowe dla G(+) | badań | 1200
8 | Testy antybiogramowe do badania lekowrażliwości organizmów wielolekoopornych | badań | 80
9 | Testy antybiogramowe dla drożdzaków | badań | 80
WARTOŚĆ ASORTYMENTU NETTO/BRUTTO | [7 empty] | xxx |  | xxx
*Uwaga: Dopuszcza się zmianę wielkości opakowania z zachowaniem ogólnej ilości asortymentu podanej przez Zamawiającego. W takim przypadku wymagane ilości należy przeliczyć w taki sposób, aby ogólna ilość asortymentu była nie mniejsza niż podana w SWZ, a zaoferowana ilość opakowań była liczbą całkowitą (zaokrąglić w górę do pełnych opakowań). Obliczona wartość netto powinna stanowić wynik działania arytmetycznego tj.: iloczyn ,,Oferowana ilość opakowań" i ,,Cena jedn. Netto 1 opakowania".
Termin ważności asortymentu w momencie dostawy nie powinien być krótszy niż 6 m-cy
Czynsz najmu analizatora
Tabela 2
L.p. | Urządzenie | Nazwa urządzenia/typ | Producent | Okres najmu w miesiącach | Cena netto 1 miesiąca najmu w złotych | Wartość netto w złotych | Vat % | Wartość brutto w złotych
1 | Analizator mikrobiologiczny |  |  | 24
WARTOŚĆ NAJMU ANALIZATORA NETTO/BRUTTO
Akcesoria i części zużywalne do najmowanego analizatora mikrobiologicznego. Podać i wycenić
Tabela 3
L.p. | Akcesoria/części (podać) | Producent (podać) |  | Jednostka miary (podać) | Cena opakowania jednostkowego netto w złotych | Wartość netto w złotych | Vat % | Wartość brutto w złotych
WARTOŚĆ AKCESORIÓW I CZĘŚCI NETTO/BRUTTO
|  | Wartość netto w złotych | Vat % | Wartość brutto w złotych
1. | Wartość asortymentu – Tabela 1
2. | Wartość najmu analizatora – Tabela 2
3. | Wartość akcesoriów i części – Tabela 3
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU 3 NETTO/BRUTTO
Analizator mikrobiologiczny
Lp. | Parametry aparatu |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE | Model/typ, Producent, Rok produkcji, (należy podać)
1 | Analizator nie starszy niż rok produkcji 2018 |  |  |  | TAK
2 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie). |  |  |  | TAK
3 | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości |  |  |  | TAK
4 | Czytnik kodów kreskowych |  |  |  | TAK
5 | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S, I, R) |  |  |  | TAK
6 | Graficzna wersja oprogramowania. |  |  |  | TAK
7 | Oddzielny program do kontroli jakości, będący częścią systemu. |  |  |  | TAK
8 | Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego. |  |  |  | TAK
9 | Oprogramowanie w systemie WINDOWS. |  |  |  | TAK
10 | Kolometryczna metoda identyfikacji. |  |  |  | TAK
11 | System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera z monitorem i drukarką laserową czarno białą oraz UPS. |  |  |  | TAK
12 | Interpretacja wyników przez Zaawansowany System Expertowy, przedstawiona graficznie. |  |  |  | TAK
13 | Archiwizacja danych na CD. |  |  |  | TAK
14 | Testy do identyfikacji i antybiogramów rozdzielne. |  |  |  | TAK
15 | Identyfikacja następujących drobnoustrojów: - Gram – ujemnych - Gram – dodatnich - Beztlenowców - Neisseria, Haemophilus - Drożdżaków |  |  |  | TAK
16 | Oznaczanie lekowrażliwości: - Gram - ujemne - Gram - dodatnie - Drożdżaków |  |  |  | TAK
17 | Wykonanie lekowrażliwości na testach automatycznych dla Streptococcus pneumoniae. |  |  |  | TAK
18 | Identyfikacja mechanizmów w oporności jak: MRSA, MRCNS, HLAR, ESBL, VRE, GISA |  |  |  | TAK
19 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane. |  |  |  | TAK
20 | System wyposażony w komputer będący integralną część całości umożliwiający rejestrację, przygotowanie listy roboczej wykonywanych badań, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację. |  |  |  | TAK
21 | Pełna instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim - dopuszcza się wersję elektroniczną zapisaną na CDROM, |  |  |  | TAK
22 | Punkty serwisowe w Polsce, lokalizacja (adres, nr telefonu, fax) |  |  |  | TAK
Uwaga: Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w ofertowanym urządzeniu.
Pakiet 9
Podłoża do posiewu krwi , płynów ustrojowych i materiałów skąpoprątkowych wraz z najmem aparatów i opieką serwisową o parametrach zgodnych z załączonym opisem
Tabela 1
L.p. | Asortyment | Jednostka miary | Wymagana ilość | Numer katalogowy | Cena opakowania jednostkowego netto w złotych | Wartość netto w złotych | Vat % | Wartość brutto w złotych
1 | Podłoża dla dorosłych do krwi oraz płynów ustrojowych, do hodowli w warunkach tlenowych | op.100but. | 46
2 | Podłoża dla dorosłych z inhibitorami antybiotyków do krwi oraz płynów ustrojowych, do hodowli w warunkach tlenowych | op.100but. | 22
3 | Podłoża pediatryczne do krwi do hodowli w warunkach tlenowych | op.100but. | 10
4 | Podłoża dla dorosłych do krwi oraz płynów ustrojowych, do hodowli w warunkach beztlenowych | op.100but. | 46
5 | Podłoża dla dorosłych z inhibitorami antybiotyków do krwi oraz płynów ustrojowych, do hodowli w warunkach beztlenowych | op.100but. | 4
6 | Podłoża do posiewu materiałów skąpoprątkowych. | op.100but. | 12
7 | Niezbędne suplementy do podłóż umożliwiające wzrost prątka gruźlicy . | op. | 24
WARTOŚĆ ASORTYMENTU NETTO/BRUTTO
Wymagania:
1 | Podłoża kompletne - bez konieczności dodawania substancji wzbogacających, umożliwiających wzrost drobnoustrojów przy wykonywaniu standardowych, rutynowych posiewów krwi.
2 | Dostępne podłoża dla pacjentów w trakcie antybiotykoterapii z inhibitorami antybiotyków w składzie podłoża
3 | Butelki z podłożami z materiału odpornego na uszkodzenie mechaniczne, zapobiegającego wyciekowi materiału zakaźnego, lekkie o ciężarze poniżej 80g.
4 | Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i personelu podłoża w nietłukących się butelkach wykonanych z tworzywa sztucznego nie ulegające pęknięciu i odłamaniu w czasie obsługi i pobierania materiału od pacjenta
5 | Podłoża dla dorosłych do hodowli krwi i innych płynów ustrojowych - potwierdzone instrukcją techniczną ( instrukcje używania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011 w formie pisemnej)
6 | Podłoża dla dzieci do hodowli krwi, potwierdzone instrukcją techniczną ( instrukcje używania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011 w formie pisemnej)
7 | Termin ważności asortymentu w momencie dostawy nie powinien być krótszy niż 6 m-cy
Czynsz najmu analizatora
Tabela 2
L.p. | Urządzenie | Nazwa urządzenia/typ | Producent | Okres najmu w miesiącach | Cena netto 1 miesiąca najmu w złotych | Wartość netto w złotych | Vat % | Wartość brutto w złotych
1 | Aparat do posiewów krwi i płynów ustrojowych |  |  | 24
2 | Aparat do posiewów po kątem prątka gruźlicy |  |  | 24
WARTOŚĆ NAJMU ANALIZATORA NETTO/BRUTTO
Akcesoria i części zużywalne do najmowanych aparatów do posiewu krwi i prątka gruźlicy. Podać i wycenić
Tabela 3
L.p. | Akcesoria/części (podać) | Producent (podać) |  | Jednostka miary (podać) | Cena opakowania jednostkowego netto w złotych | Wartość netto w złotych | Vat % | Wartość brutto w złotych
WARTOŚĆ AKCESORIÓW I CZĘŚCI NETTO/BRUTTO
|  | Wartość netto w złotych | Vat % | Wartość brutto w złotych
1. | Wartość asortymentu – Tabela 1
2. | Wartość najmu aparatów – Tabela 2
3. | Wartość akcesoriów i części – Tabela 3
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU 3 NETTO/BRUTTO
Aparat do posiewów krwi i płynów ustrojowych
Lp. | Parametry aparatu |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE | Model/typ, Producent, Rok produkcji, (należy podać)
1 | Hodowla i detekcja w obrębie jednego aparatu do posiewów krwi i płynów ustrojowych. Aparat nie strarszy niż: rok produkcji 2018 |  |  |  | TAK
2 | Ilość miejsc w aparacie 100-120 |  |  |  | TAK
3 | Analizator gotowy do użycia z czytnikiem kodów kreskowych, UPS |  |  |  | TAK
4 | Aparat z wbudowanym komputerem z oprogramowaniem w wersji graficznej (posługujący się ikonami) |  |  |  | TAK
5 | Rejestracja w aparacie i podgląd podstawowych danych dotyczących prób i pacjenta (minimum: imię i nazwisko pacjenta, numer badania, data i czas włożenia do aparatu oraz wynik i czas jego otrzymania) |  |  |  | TAK
6 | Podgląd wykresu próby w trakcie inkubacji próbki |  |  |  | TAK
7 | Niezależne moduły inkubacyjne w aparatach do posiewów krwi i prątka gruźlicy |  |  |  | TAK
8 | Dwukierunkowa transmisja danych do komunikacji z systemem informatycznym do obsługi laboratorium mikrobiologicznego umożliwiająca przesyłanie danych o próbce i danych demograficznych pacjenta zarejestrowanych w stacji roboczej LIS do aparatu i zwrotnie przesyłanie wyniku badania z aparatu do LIS Bezpłatne przekazanie protokołów transmisji |  |  |  | TAK
9 | Swobodny dostęp do cel pomiarowych zdefiniowany przez użytkownika, a nie przez aparat, w tym możliwość wyłączenia pojedynczej celi pomiarowej w razie awarii |  |  |  | TAK
10 | Zabezpieczenie danych przed ich utratą poprzez zgrywanie na zewnętrzny nośnik |  |  |  | TAK
11 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |  | TAK
12 | Podłoża przechowywane w temperaturze pokojowej |  |  |  | TAK
13 | Możliwość zamiany czasu inkubacji pojedynczej próby na życzenie operatora |  |  |  | TAK
14 | Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie sprzedaży, dystrybucji, usługi serwisu technicznego oraz konsultacji i szkoleń w zakresie wyrobów do diagnostyki in vitro |  |  |  | TAK
15 | Możliwość posiewu małych objętości krwi min 0,5 ml potwierdzona w indtrukcji podłoża |  |  |  | TAK
16 | Producent posiada zwalidowaną,zgodną z EUCAST procedurę wykonywania lekowrażliwości bezpośrednio z dodatniej próbki (RAST-Rapid Antimicrobial Susceptibility testing) |  |  |  | TAK
17 | Podłoża do posiewów w butelkach nietłukliwych, wykonanych z tworzywa sztucznego, uniemożliwiających pobicie w trakcie transportu oraz w trakcie pobierania materiału od pacjenta |  |  |  | TAK
18 | Aparat do pracy na stole laboratoryjnym |  |  |  | TAK
19 | Adres serwisu, nr telefonu |  |  |  | PODAĆ
20 | Czułość analityczna/prób wykrywalności |  |  |  | 6CFU/butelkę – 5pkt, >6CFU/butelkę - 0 pkt
21 | Wykrywanie bakterii z krwi i płynów ustrojowych-potwierdzone instrukcją użytkowania/metodyką techniczną w języku polskim dołączoną do oferty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.12.01.2011 |  |  |  | TAK - 20 pkt NIE – 0 pkt
22 | Zwalidowana procedura opóźnionego wkładania podłoży z materiałem przed wstawieniem do aparatu do 24 h.Walidacja potwierdzona w instrukcji używania oferowanych butelek |  |  |  | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt
23 | Wymóg stosowania suplementu w przypadku próbek krwi od pacjentów dorosłych w celu wykrycia drobnoustrojów o wysokich wymaganiach żywieniowych takich jak Haemophilus |  |  |  | TAK
24 | Gwarancja na okres trwania umowy (dotyczy napraw awarii niezawinionych przez Użytkownika ) |  |  |  | TAK
Aparat do posiewów po kątem prątka gruźlicy
Lp. | Parametry aparatu |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE | Model/typ, Producent, Rok produkcji, (należy podać)
1 | Analizator do posiewów pod kątem prątka gruźlicy, nie starszy niż: rok produkcji 2017 |  |  |  | TAK
2 | Ilość miejsc w aparacie 50-60 |  |  |  | TAK
3 | Analizator gotowy do użycia z czytnikiem kodów kreskowych, UPS |  |  |  | TAK
4 | Aparat z wbudowanym komputerem z oprogramowaniem w wersji graficznej (posługujący się ikonami); drukarka laserowa czarno biała |  |  |  | TAK
5 | Rejestracja w aparacie i podgląd podstawowych danych dotyczących prób i pacjenta (minimum: imię i nazwisko pacjenta, numer badania, data i czas włożenia do aparatu oraz wynik i czas jego otrzymania) |  |  |  | TAK
6 | Podgląd wykresu próby w trakcie inkubacji próbki |  |  |  | TAK
7 | Niezależny moduły inkubacyjny pod kątem posiewów prątka gruźlicy |  |  |  | TAK
8 | Dwukierunkowa transmisja danych do komunikacji z systemem informatycznym do obsługi laboratorium mikrobiologicznego umożliwiająca przesyłanie danych o próbce i danych demograficznych pacjenta zarejestrowanych w stacji roboczej LIS do aparatu i zwrotnie przesyłanie wyniku badania z aparatu do LIS Bezpłatne przekazanie protokołów transmisji |  |  |  | TAK
9 | Swobodny dostęp do cel pomiarowych zdefiniowany przez użytkownika, a nie przez aparat, w tym możliwość wyłączenia pojedynczej celi pomiarowej w razie awarii |  |  |  | TAK
10 | Zabezpieczenie danych przed ich utratą poprzez zgrywanie na zewnętrzny nośnik |  |  |  | TAK
11 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |  | TAK
12 | Podłoża przechowywane w temperaturze pokojowej |  |  |  | TAK
13 | Możliwość zamiany czasu inkubacji pojedynczej próby na życzenie operatora |  |  |  | TAK
14 | Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie sprzedaży, dystrybucji, usługi serwisu technicznego oraz konsultacji i szkoleń w zakresie wyrobów do diagnostyki in vitro |  |  |  | TAK
15 | Adres serwisu, nr telefonu |  |  |  | PODAĆ
16 | Gwarancja na okres trwania umowy ( dotyczy napraw awarii niezawinionych przez Użytkownika ) |  |  |  | TAK
Uwaga: Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w ofertowanym urządzeniu.