Łomża, dnia 29.09.2025

Ocena techniczna mammografu:

Hologic Selenia Dimensions 3D SN: SDM 131500296 rok prod: 2017

- Stan techniczny

Mammograf jest w stanie ogólnym – bardzo dobrym, nosi standardowe oznaki zużycia wynikające z 8 letniej pracy aparatu.

Przeglądy techniczne wykonywane regularnie. Ostatni przegląd wykonano w dniu: 25.08.2025. Aparat sprawny.

Aparat posiada pełny zestaw akcesoriów.

W komplecie stacja opisowa lekarska.

Po kilku latach używania aparat mammograf tej klasy może nadal być używany w trybie klinicznym, zwłaszcza w placówkach o mniejszym obciążeniu.

Może również znaleźć zastosowanie edukacyjne lub jako zapasowy zestaw części.

- Elementy aparatu, stan wizualny