##### SZPITAL  WOJEWÓDZKI

- im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

- Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

- DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

- NIP  718-16-89-321  REGON   450665024

- tel. 86 47 33 268      fax 86 47 33 210

- e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl                 www.szpital-lomza.pl

- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- ZT-SZP-226/02/14/2019  	                      		               	                 12.06.2019 r.

KONKURS OFERT

na

dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów

dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Łomży

TERMIN SKŁADANIA  OFERT: 17 CZERWIEC 2019 r. godz. 14.00

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) - na podstawie 
art. 4 pkt 8 ustawy - zamówienie  o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

I.  Opis Przedmiotu Zamówienia.

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w okresie do 30 dni od podpisania umowy, na podstawie przekazanego przez Zamawiającego wykazu urządzeń chłodniczych do zabudowania. Lokalizację urządzeń chłodniczych oraz zakres prac określony w załączniku nr 1 obejmuje wykonanie następujących czynności :

- Wykonanie zasilania klimatyzatorów z najbliższego szachtu elektrycznego, wraz z montażem zabezpieczenia oraz jego opisem. Zasilanie wykonać na tynku w kanale elektroinstalacyjnym, bądź w suficie podwieszanym na istniejących korytach kablowych. Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej – ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji przewodów. Długość instalacji zgodnie z załącznikiem nr 1,

- Montaż jednostki zewnętrznej i wewnętrznej w uzgodnionym z użytkownikiem miejscu,

- Wykonanie instalacji chłodniczej na tynku w kanałach elektroinstalacyjnych. Wyrzut skroplin na zewnątrz przy jednostce zewnętrznej. Długość instalacji zgodnie z załącznikiem nr 1,

- Uzgodnienie terminu montażu/wykonania z użytkownikiem i przedstawicielem Zamawiającego,

- Zgłoszenie do odbioru wykonanych prac wraz z dokumentacją powykonawczą – karty gwarancyjne urządzeń, protokoły pomiarów elektrycznych, świadectwa kalibracji mierników elektrycznych.

- Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej pomieszczeń obejmujących montaż klimatyzatorów. Telefon kontaktowy – mgr inż. Jan Orłowski – 698-934-183

- Warunki gwarancji :

- Gwarancja na wykonane roboty budowlane – min. 2 lata.

- Gwarancja na zabudowane urządzenia chłodnicze – min. 2 lata.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia zamówienia uzupełniającego na warunkach cen jednostkowych, zgodnych ze złożoną ofertą w terminie do 60 dni od złożenia oferty przez Wykonawcę.

II. Opis warunków udziału w  postępowaniu

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który spełnia następujące warunki:

1. Posiadają wiedzę i doświadczenie:

- warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykaże należytą realizację co najmniej minimum 2 usług polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu urządzeń chłodniczych na łączną kwotę minimum 25.000,00 zł brutto, lub co najmniej 1 usługę konserwacji i naprawy urządzeń chłodniczych, łącznie na kwotę minimum 30.000,00  zł brutto.

- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia:

- Zaświadczenie - grupa kwalifikacyjna SEP „E” minimum do 1 kV wraz z pomiarami elektrycznymi do 1kV dla minimum 1 pracownika

- Certyfikat personelu naprawy, obsługi technicznej, odzysk i obrót substancji kontrolowanych  urządzeń i instalacji chłodniczych dla pracownika wykonującego zamówienie (FGAZ-O).

- Świadectwo kwalifikacji naprawy, obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych dla firmy wykonującej zamówienie (FGAZ-P).

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada:

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjna min. 100.000,00 zł

III.   CZAS TRWANIA  ZAMÓWIENIA.

Czas trwania zamówienia: 30 dni od podpisania umowy, na podstawie przekazanego przez Zamawiającego wykazu urządzeń do zabudowania.

IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną.

2.Oryginały ww. dokumentów Wykonawca składa w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (pokój 235), Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża: od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 15.05.

3. Do kontaktu z Wykonawcami w kwestiach dotyczących przedmiotu zamówienia upoważnieni są:

– Jan Orłowski, tel. 86 47 33 214 w godz. 8.00 – 15.00;

4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia:

1) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Konkursie ofert (oryginał),

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli dotyczy (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie),

4) Wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie,

5) Wykaz osób

6) Certyfikat personelu naprawy, obsługi technicznej, odzysk i obrót substancji kontrolowanych  urządzeń i instalacji chłodniczych dla pracownika wykonującego zamówienie (FGAZ-O).

- Świadectwo kwalifikacji naprawy, obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych dla firmy wykonującej zamówienie (FGAZ-P).

- Zaświadczenie - grupa kwalifikacyjna SEP „E” minimum do 1 kV wraz z pomiarami elektrycznymi do 1kV dla minimum 1 pracownika

- Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjna min. 100.000,00 zł

- Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty.

- Zamawiający może poprawić w ofercie Wykonawcy oczywiste omyłki pisarski oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

- Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt V ppkt 3-8 Konkursu ofert. Formularz ofertowy oraz Zestawienie asortymentowe dźwigów podlegających konserwacji i naprawom nie podlegają uzupełnieniu.

- Ofertę należy złożyć w zaklejonej nieprzeźroczystej kopercie opisanej w następujący sposób:

„OFERTA

na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów

dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

znak sprawy ZT-SZP-226/02/14/2019”

6. Ofertę należy złożyć  w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (pokój 235), Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża do dnia: 17.06.2019 r. do godz. 14.00.

Godziny pracy kancelarii: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.05. Decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego.

VI.    OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Podana cena powinna zawierać wszystkie składniki cenowe, oraz inne koszty  ponoszone przez Wykonawcę celem prawidłowego wykonania zamówienia (z podatkiem VAT*).

2. Wykazywane kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

* Jeżeli Wykonawca jest zwolniony z podatku VAT prosimy o podanie podstawy prawnej.

4. Cenę wyrażoną w złotych polskich należy podać w formularzu ofertowym cyfrowo i słownie.

5. Obliczenie ceny oferty powinno nastąpić z wykorzystaniem Załącznika nr 6 do Konkursu ofert - Zestawienie asortymentowe dźwigów podlegających konserwacji i naprawom

VII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE  SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert.

| KRYTERIUM | WAGA | MAX ILOŚĆ PKT |
| --- | --- | --- |
| CENA | 100 % | 100 PKT |

gdzie:

1% = 1 pkt

W kryterium CENA maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym ofertom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

najniższa cena brutto spośród złożonych ofert podlegających ocenie

Ilość punktów = ----------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 100%

oferowana cena brutto oferty badanej

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia z Zamawiającym w terminie określonym przez Zamawiającego umowy, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia o konkursie ofert

VII. INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu niniejszego Konkursu ofert oraz powiadomi Wykonawcę, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów i została wybrana w niniejszym Konkursie ofert – o  miejscu i terminie zawarcia umowy.

- Informacje dotyczące niniejszego Konkursu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl w zakładce „Zamówienia poniżej 30 tys. euro” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania oraz zmiany ilości urządzeń do zabudowy w Szpitalu bez podania przyczyny.

- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża,

- Inspektor Ochrony Danych w Szpitalu udziela informacji telefonicznie, nr tel.:  86 4733 606  lub za pomocą poczty e-mail, adres:  iod@szpital-lomza.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/02/14/2019,

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Wykaz klimatyzatorów do montażu

- Załącznik nr 2  -  Formularz ofertowy

- Załącznik nr 3 – Wykaz usług

- Załącznik nr 4 – Wykaz osób

- Załącznik nr 5 – Wzór umowy

podpisał

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Łomży

mgr Mariusz Obrycki

Załącznik nr 2

DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców przypadku oferty wspólnej:  *

……………………………………………..………………………………………………………

Adres: ………………………………….……….……….…………………………………………

REGON ………………………………………………………………………………………….…

NIP   ……………………………………………………………….………………….……………

Tel. …………………………………………….……….……………..……………………………

FAX, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję  ………………………….……………

internet http://......................................................…………………………………………………. 
e-mail: ......................................................…………………………………………………………

Osoba do kontaktów : .....................................................……………………………….…………

- Szpital  Wojewódzki

- im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

- Al. Piłsudskiego 11

- 18 – 404 Łomża

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o konkursie ofert na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów  dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/02/14/2019, składamy niniejszą ofertę za cenę:

| L.p. | Lokalizacja klimatyzatora | Proponowany typ klimatyzatora przez Wykonawcę – symbol SYMBOL i MOC | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] |  | Cena jednostkowa brutto [zł] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bez okresowych przeglądów gwarancyjnych | Z przeglądami okresowymi gwarancyjnymi, zgodnie z kartą gwarancyjną urządzenia | Bez okresowych przeglądów gwarancyjnych | Z przeglądami okresowymi gwarancyjnymi, zgodnie z kartą gwarancyjną urządzenia |
| 1 | Oddział Laryngologiczny, punkt zabiegów pielęgniarskich, sala nr 340, III piętro |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Oddział Obserwacyjno-zakaźny, gabinet zabiegowy, parter, Pawilon B |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Oddział chorób Wewnętrznych, pracownia endoskopii gastroenterologicznej, sala nr 147, I piętro, pawilon A |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Oddział Chirurgiczny, gabinet zabiegowy, sala nr 365, III piętro, pawilon A |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Zakład Diagnostyki Obrazowej, pracownia opisowni lekarskiej, sala nr 164, I piętro, pawilon B |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Zakład Diagnostyki Obrazowej, pracownia USG, sala nr 175, I piętro, pawilon B |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Oddział chorób Wewnętrznych, pracownia endoskopii gastroenterologicznej, sala nr 146, I piętro |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Oddział chorób Wewnętrznych, pracownia endoskopii gastroenterologicznej, sala nr 148, I piętro, pawilon A |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Oddział Dziecięcy, sala nr 207, II piętro, pawilon H |  | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczenia:

1.  Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w ogłoszeniu o konkursie ofert.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami dotyczącymi niniejszego konkursu ofert, przedmiotem i zakresem usług.

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszym Ogłoszeniu o konkursie (cena uwzględnia wszystkie koszty realizacji przyszłego świadczenia umownego). W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. l pkt 3 Pzp. i art. 5-17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419)

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres  30 dni  od upływu terminu składania  ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty przez cały okres trwania umowy.
5. Zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy, treścią ogłoszenia o konkursie i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Ogłoszeniu o konkursie, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w oparciu o wymagania zawarte w Ogłoszeniu o konkursie i umowie.

7.* Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy bez udziału podwykonawców.

7.* Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem następujących podwykonawców i wskazujemy części zamówienia przewidziane do wykonania  przez podwykonawcę:

| l.p. | Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza zrealizować z udziałem podwykonawców | Nazwa podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

8. Oświadczamy, iż oferowane w Formularzu ofertowym ceny jednostkowe będą aktualne przez okres 60 dni, licząc od daty terminu składania ofert.

9. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym przez Zamawiającego, tj. 30 dni od podpisania umowy z Wykonawcą, na podstawie zatwierdzonego wykazu urządzeń do zabudowania przez Zamawiającego, potwierdzone pozytywnym protokołem odbioru całości zamówienia.

10. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na termin płatności  do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

11.  Oświadczamy, że niniejsza oferta:

a)* nie  zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;

b) * zawiera na stronach od .............. do............. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogól ne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. – jeżeli dotyczy

13. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na zabudowane urządzenia na okres 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego.

Na ............. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.
Integralną  częścią  oferty stanowią następujące dokumenty i oświadczenia:
1.................................................................................
2................................................................................
3................................................................................
							……………………………………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

*   - niepotrzebne skreślić

W przypadku niewskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez podwykonawcę, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę).

W przypadku nie wykreślenia lub nie wypełnienia pkt 11, Zamawiający uzna, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa

Załącznik nr 2

………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

Składając ofertę na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów  dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/02/14/2019,  przedstawiamy następujący

WYKAZ  USŁUG

| Lp. | Rodzaj usług | Wartość usług brutto | Termin realizacji usług | Miejsce wykonania | Podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

……………………………………………………..

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Należy załączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie usług wymienionych w Wykazie usług.

Załącznik nr 3

Składając ofertę na  dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów  dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/02/14/2019

przedstawiamy następujący

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Oświadczamy,

że niżej wymienione osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.

| Lp. | Imię i Nazwisko | Podstawa dysponowania osobami/zatrudnienie* | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe w tym posiadane uprawnienia | Doświadczenie | Wykształcenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

* umowa o pracę, umowa –zlecenie, inne (wpisać jakie).

.........................................................

podpis(y) osoby(osób) uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

............................., dnia ................ 2019 r.

Należy załączyć kopie uprawnień osób wymienionych w Wykazie osób

Załącznik nr 5 wzór umowy

UMOWA

nr ….... / ZT-SZP-226/02/14/2019

zawarta w Łomży w dniu ...................................... pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Szpitalem Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000024716, 
NIP 718-16-89-321, REGON 450665024, reprezentowanym przez:

mgr Mariusza Obryckiego - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

.........................................................z siedzibą .................................................................., NIP………………, REGON ………………………., KRS ………………………………………

reprezentowanym przez :

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego Konkursu ofert na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów  dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/02/14/2019

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) - zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy.

§ 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru ilości klimatyzatorów do zabudowania na terenie Szpitala w terminie ważności cen jednostkowych ( 60 dni ), zgodnie z cenami jednostkowymi proponowanymi przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz urządzeń do zabudowania.

- W terminie ważności cen jednostkowych ( 60 dni ) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niejednokrotnego przekazania wykazu urządzeń do zabudowania, zgodnie z formularzem ofertowym.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, zgodnie ze złożoną ofertą i wykazem urządzeń do zabudowania zatwierdzonym i przekazanym przez Zamawiającego

- Szczegółowa specyfikacja zakresu prac zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy.

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów (dalej również: Asortyment) w pomieszczeniach Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy (Załącznik ten jest odpowiednikiem Załącznika nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty), ofertą stanowiącą Załączniki nr 2 do Umowy oraz wykazem urządzeń do zabudowania zatwierdzonym i przekazanym przez Zamawiającego za cenę: …………….. zł brutto (słownie: …………………………………. złotych).

- Wykonawca oświadcza, że asortyment jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Asortyment musi być zgodny z treścią oferty, a Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnej zmiany asortymentu, w tym zmiany jego producenta, jakie zostały wskazane w złożonej przez Wykonawcę ofercie.

§ 2.

- Strony ustalają, że miejscem spełnienia świadczenia będzie siedziba Zamawiającego

- Strony ustalają, że Wykonawcę obciążać będą wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, 
w tym koszty wydania i odebrania Asortymentu, opakowania oraz ubezpieczenia na czas przewozu oraz koszty montażu i uruchomienia.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony Asortyment w odpowiednim opakowaniu, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp., do pomieszczeń, w których nastąpi montaż urządzeń.

- Montaż i uruchomienie Asortymentu nastąpią w miejscu montażu określonym 
w Załączniku nr 1 do Umowy.

41.	Do obowiązków Wykonawcy należy właściwe zabezpieczenie miejsc, przez które Asortyment  będzie transportowany do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, 
a następnie także uporządkowanie tych miejsc i doprowadzenie ich do należytego stanu, 
w tym poprzez usunięcie wszelkich zbędnych urządzeń, materiałów, opakowań, odpadów oraz poprzez skuteczne usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę podczas lub w związku z realizacją przedmiotu umowy.

42.	Droga transportowa Asortymentu do docelowych pomieszczeń zostanie uzgodniona pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za pośrednictwem osób, o których mowa w § 9. 
W przypadku rozbieżności w zakresie ustalenia drogi transportowej pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym, za wiążące uznaje się stanowisko Zamawiającego.

43. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia, do których ma nastąpić dostawa, a następnie montaż i uruchomienie Asortymentu, a także miejsca składające się na drogę transportową uzgodnioną w trybie i na zasadzie ust. 42.

- Dostawa, montaż i uruchomienie Asortymentu zostaną potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym w 3 egzemplarzach (1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego).

- Przed podpisaniem końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w odniesieniu do uruchomionego Asortymentu:

- instrukcje obsługi w języku polskim,

- karty gwarancyjne w języku polskim,

- dokumentacja techniczno-ruchowa DTR i inne dokumenty wymagane prawem i przepisami.

- Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego (odmówić odbioru przedmiotu Umowy), w wypadku, gdy:

- a) Asortyment ma wady, czyniące go niezdatnym do normalnego użytku lub,

- b) gdy Asortyment jest niezdatny do normalnego użytku wskutek wadliwego montażu lub uruchomienia lub,

- c) gdy dostarczony Asortyment jest niezgodny z treścią oferty Wykonawcy lub,

- d) gdy Wykonawca nie dostarczy dokumentów o których mowa w § 2 ust. 6  Umowy.

- w powyższych wypadkach, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do usunięcia stwierdzonych usterek i dokonania odbioru przedmiotu Umowy.

- Wykonawca przeprowadzi szkolenia personelu Zamawiającego, w zakresie prawidłowej eksploatacji Asortymentu.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony Asortyment jest fabrycznie nowy (rok produkcji min. 2019), kompletny, nieużywany i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, gwarantuje bezpieczeństwo osób użytkujących Asortyment.

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać zmiany wymogów technicznych dostarczonego Asortymentu jak również producenta, jakie wykazał w złożonej ofercie.

- Za moment przejścia na Zamawiającego korzyści i ciężarów związanych z przedmiotem umowy, jak również niebezpieczeństwa przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia Strony ustalają moment podpisania końcowego protokołu zdawczo odbiorczego.

§ 3.

Strony ustalają termin wykonania Umowy: do 30 dni od daty zawarcia umowy na podstawie wykazu urządzeń do zabudowania zatwierdzonego i przekazanego przez Zamawiającego.

§ 4.

      - Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy nie przekroczy kwoty ………….. zł brutto (słownie: ……………………….. złotych), w tym podatek VAT …%, …………. zł netto (słownie: ……………………. złotych) – zgodnie ze złożoną ofertą.

      - Płatność dokonana zostanie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie do 60 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie wydanie Asortymentu i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. W treści faktury powinien być wskazany numer niniejszej Umowy.

      - Wynagrodzenie uiszczone będzie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy o nr ………………………………………….………………..……….……. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

      - Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało w oparciu o złożoną ofertę jednostkową klimatyzatorów, wykazu urządzeń do zabudowania zatwierdzonego i przekazanego przez Zamawiającego..

      - Wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie waloryzowane.

      - Ustalone w Umowie wynagrodzenie pokrywa ogół świadczeń Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy i Wykonawca nie jest uprawniony do żądania jego podwyższenia.

§ 5.

- Strony przewidują możliwość zmian Umowy w zakresie:

- oznaczenia firm (nazw), siedzib Stron, numerów rachunków bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych wskazanych w Umowie, w wypadku, gdy ulegną one zmianie w toku obowiązywania Umowy,

- oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy,

- zmiany w zakresie poszczególnych pozycji asortymentu (tak konkretnego produktu danego producenta poszczególnych pozycji asortymentu jaki Wykonawca wskazał w złożonej ofercie jak i samego producenta) pod warunkiem, że nowy produkt posiadać będzie te same lub lepsze parametry jakościowe, a cena jednostkowa nie ulegnie zmianie,

- Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6.

- Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną:

  - za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,

  - za opóźnienie w realizacji umowy w terminie określonym w § 3 Umowy - w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,

  - za zwłokę w spełnieniu świadczenia wynikającego z Umowy - w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze, o których mowa w § 2 ust. 7 Umowy -  w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie

  - za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 Umowy, za każdy dzień zwłoki.

- Kary umowne określone w § 6 ust. 1 lit b)-e) podlegają sumowaniu.

- Kwoty kar umownych Zamawiający będzie mógł potrącić z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę bez potrzeby składania dodatkowego oświadczenia.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 7.

      - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

      - W wypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji zamówienia w terminie, o którym mowa w § 3 Umowy, Zamawiający będzie mógł od Umowy odstąpić bez wyznaczania terminu dodatkowego (lex comissoria – art. 492 k.c.).

      - Niezależnie od treści ust. 1 i 2, Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy, 
w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

  - opóźnienia Wykonawcy w realizacji zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa 
w § 2 ust. 7 Umowy,

  - powierzenia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu Umowy podwykonawcom w zakresie niewskazanym w ofercie,

  - wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

  - innego rażącego naruszenia warunków Umowy lub przepisów prawa,

- w terminie 15 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie.

      - Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Strony ustalają, że odstąpienie od Umowy ma skutek na przyszłość (ex nunc).

§ 8.

Sprzedawca może dokonać przelewu wierzytelności z Umowy na osobę trzecią, jedynie za pisemną zgodą jednostki tworzącej Kupującego – Województwa Podlaskiego - art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U.2018 r. poz. 160 ze zm.).

§ 81.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne asortymentu na okres 2 lat.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na asortyment na okres 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 5 Umowy.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresach, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

4. Wykonawca nie może odmówić zadośćuczynienia żądaniom Zamawiającego w ramach rękojmi 
z uwagi na wysokość związanych z tym kosztów.

- Wykonawca, w ramach rękojmi zobowiązany jest wymienić Asortyment wadliwy
na wolny od wad lub usunąć wadę bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego, jednakże 
w terminie nie dłuższym niż 5 dni. Po bezskutecznym upływie terminu o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia usunięcia wady lub wymiany rzeczy 
na wolną od wad na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu.

- Jeśli Zamawiający w ramach rękojmi zażąda wymiany asortymentu, usunięcia wady albo złoży Wykonawcy oświadczenie o obniżeniu ceny określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Wykonawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 7 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany Asortymentu na sprawny.

- Jeśli postanowienia wystawionych przez Wykonawcę dokumentów gwarancyjnych sprzeczne będą z postanowieniami niniejszej Umowy, bądź treścią oferty złożonej przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, rozstrzygające będą odpowiednio postanowienia Umowy bądź treść oferty.

§ 9.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy podwykonawcom jedynie w zakresie wskazanym w złożonej w toku ubiegania się o udzielenie zamówienia ofercie.

- Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia Umowy do przedstawienia Zamawiającemu listy podwykonawców wraz ze wskazaniem konkretnych prac, które zostaną powierzone do realizacji każdemu podwykonawcy. Lista, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, podlega aktualizacji przez Sprzedawcę każdorazowo w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy, w tym zastąpienia dotychczasowego podwykonawcy innym. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zaktualizowanej listy najpóźniej w dniu dokonania zamiany/zmiany.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców/dalszych podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.

§ 9.

- Upoważnionym pracownikiem Zamawiającego do realizacji przedmiotu Umowy jest:

  - …………………… tel. ……………., e-mail …………………………… w godz. 7.30 - 15.00 w dni robocze,

  - …………………… tel. …………………, e-mail ……………………l  w godz. 7.30 - 15.00 w dni robocze,

- Upoważnionym pracownikiem Wykonawcy do realizacji przedmiotu Umowy jest:

  - ................................................* tel. .......................................... e-mail………………………..…............... w godz. 7.30 - 15.00 w dni robocze,

  - ................................................* tel. ......................................... e-mail………………………..…...............  w godz. 7.30 - 15.00 w dni robocze.

§ 10.

- Każda strona Umowy została parafowana przez podpisujących Umowę.

- Jeżeli postanowienia Umowy zobowiązują lub upoważniają Strony do złożenia określonej treści oświadczenia w formie pisemnej, przyjmuje się, że zachowanie formy pisemnej zostało zastrzeżone pod rygorem nieważności.

- Wszelkie oświadczenia Stron związane z Umową będą kierowane na adresy:

  - Wykonawca:

……………………………

  - Zamawiający:

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża

- ze skutkiem uznania ich za doręczone (chyba, że Strona zawiadomi na piśmie, którego odbiór potwierdzi druga Strona, o zmianie adresu wskazanego dla doręczenia korespondencji).

- Wszelkie spory mogące powstać w przyszłości w wyniku realizacji niniejszej Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Kupującego.

- Niniejszą umowę w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

- Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki w niej wymienione tj.:

- Załącznik nr 1 - Wykaz klimatyzatorów do montażu

- Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Sprzedawcy,

- Załącznik nr 3 - Umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia**,

- Załącznik nr 4 - Dokument wykazujący umocowanie do zawarcia umowy ze strony Kupującego,

- Załącznik nr 5 - Dokument wykazujący umocowanie do zawarcia umowy ze strony Sprzedawcy,

**     -  jeżeli dotyczy

- WYKONAWCA                                                                                                               ZAMAWIAJĄCY